## NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN: TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO TRÊN TRỤC BẮC – NAM, 
TẠI XÃ HÒA TRẠCH, TỈNH QUẢNG TRỊ

# MỞ ĐẦU

# 1. Xuất xứ của Dự án

# 1.1. Thông tin chung về Dự án

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 172/2024/QH15 và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 04/5/2025, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam là một trong những công trình hạ tầng chiến lược có tính chất đặc biệt quan trọng quốc gia. Mục tiêu nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông hiện đại, đồng bộ; kết nối hiệu quả giữa các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn với cảng biển, cảng hàng không; tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua địa phận xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân cư trú ổn định lâu dài trên khu vực tuyến đi qua. Trong đó, nhiều hộ dân bị thu hồi toàn bộ đất ở, cần phải di dời để thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đúng tiến độ.

Để bảo đảm đời sống ổn định cho người dân sau khi di dời, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, việc đầu tư xây dựng Khu vực tái định cư tại xã Hoà Trạch là hết sức cần thiết và cấp bách. Khu tái định cư này sẽ cung cấp quỹ đất ở hợp pháp, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo kết nối hạ tầng đô thị hiện hữu, phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng.

Việc sớm triển khai đầu tư khu tái định cư không chỉ góp phần thực hiện nghiêm túc các cam kết với người dân trong công tác GPMB, mà còn đảm bảo tiến độ thi công của tuyến đường sắt tốc độ cao, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Dự án: Tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tại xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị là hoàn toàn phù hợp, cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường (BVMT) theo các quy định hiện hành của Luật BVMT Việt Nam, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Hoà Trạch đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án “Tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tại xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị” nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững cho dự án trong giai đoạn xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động. Báo cáo sẽ giúp cho Chủ đầu tư có những thông tin cần thiết để lựa chọn những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và bảo vệ môi trường trong khu vực. Đồng thời, đây là cơ sở khoa học cho các cơ quan quản lý về môi trường trong việc thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động của Dự án một cách bền vững.

# 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án đã được UBND xã Hòa Trạch phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, tại thôn xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 08/10/2025.

# 1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

Việc triển khai thực hiện Dự án phù hợp với các chủ trương và quy hoạch sau:

- Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

- Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/04/2025 của Chính Phủ về kế hoạch triển khai nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

- Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/04/2025 của Chính Phủ về kế hoạch triển khai nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

# 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

# 2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật

## 2.1.1. Các văn bản pháp lý

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;

- Luật Đất đai năm 2024;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 07:2023/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/2/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

## 2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 13606:2023 về cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế;

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 8791:2011 - Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu;

- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

- QCVN 41:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- QCVN 07-9:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

- QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước;

- QCVN 07-2:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước;

- QCVN 07-5:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện;

- QCVN 07-7:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng;

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc tại nơi làm việc cho phép của 50 yếu tố hóa học;

- QCVN 06:2020/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Về an toàn cháy cho Nhà và công trình;

- QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng.

- QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

# 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền về Dự án

- Thông báo số 2956/TB-BKHĐT ngày 18/04/2023 của Bộ kế hoạch và đầu tư về kết luận phiên họp đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo Nghiên cứu khả thu dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

- Công văn số 5250/BXD-KTQLXD ngày 17/6/2025 về việc xây dựng kế hoạch triển khai khu tái định cư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

- Kế hoạch số 1561/KH-UBND ngày 27/06.2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình;

- Công văn số 2514/SXD-ĐTHT&KTXD ngày 23/6/2025 của Sở xây dựng tỉnh Quảng Bình về việc xác định vị trí, quy mô của các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

- Công văn số 35/UBND-CTXD ngày 08/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các dự án khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

- Công văn số 1336/STC-ĐT ngày 12/8/2025 của Sở tài chính tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

- Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND xã Hoà Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Tái định cư phục vụ GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tại xã Hoà Trạch, tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/500.

# 2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tạo lập

- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án: Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, tại xã Hòa Gianh, tỉnh Quảng Trị.

- Bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án.

# 3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Để thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án, Chủ dự án là Ủy ban nhân dân xã Hòa Trạch đã phối hợp đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị thực hiện.

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau:

| TT | Các bước thực hiện | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập tài liệu và nghiên cứu Dự án | - Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên quan đến Dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án đầu tư,…). - Xem xét Dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM,… |
| 2 | Thành lập nhóm thực hiện ĐTM | Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện. |
| 3 | Tiến hành, lập báo cáo ĐTM | - Nghiên cứu hồ sơ Dự án. - Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực Dự án. - Khảo sát hiện trạng môi trường. - Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền. - Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin trong quá trình khảo sát. - Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương ứng. - Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành tham vấn cộng đồng. |
| 4 | Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư | - Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án. - Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực tiếp. - Tham vấn ý kiến các tổ chức, cộng động thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử. |
| 5 | Tổng hợp hoàn thiện báo cáo ĐTM | - Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham vấn cộng đồng. |
| 6 | Hoàn thiện báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định | - Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định. |

# 4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường

# 4.1. Các phương pháp ĐTM

- Phương pháp kế thừa và tổng hợp: Đây là phương pháp không thể thiếu trong công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng và công tác nghiên cứu khoa học nói chung. Kế thừa các nghiên cứu và báo cáo đã có là thực sự cần thiết vì khi đó sẽ kế thừa được các kết quả đã đạt được trước đó, đồng thời phát triển tiếp những mặt còn hạn chế và tránh những sai lầm. Tham khảo các tài liệu đặc biệt các tài liệu chuyên ngành liên quan đến Dự án, có vai trò quan trọng trong việc nhận dạng và phân tích các tác động liên quan đến hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2 và chương 3.

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê các tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Áp dụng mô hình tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính tải lượng của các chất ô nhiễm trong khí thải để 
đánh giá các tác động của Dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình phát thải chất ô nhiễm 
theo khoảng cách để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình lan truyền tiếng ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh tiếng ồn. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp bản đồ: Dựa trên bản đồ địa lý hành chính khu vực, để xem xét sự tương quan của Dự án với các đối tượng xung quanh, có khả năng chịu tác động và mức độ ảnh hưởng của từng đối tượng.

# I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

# 1.1. Thông tin về Dự án

## 1.1.1. Tên Dự án

Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị.

## 1.1.2. Chủ dự án

- Tên Chủ dự án: Ủy ban nhân dân xã Hòa Trạch.

- Địa chỉ: Thôn Phúc Kiều, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị.

- Tiến độ thực hiện Dự án: năm 2025 - 2026.

## 1.1.3. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất của Dự án

* Hiện trạng chiếm dụng đất:

Tổng diện tích chiếm dụng đất của Dự án là 100.041,77 m2. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Trong khu vực lập dự án hiện trạng chủ yếu là đất đồng ruộng, ao hồ, mương nước thủy lợi và đường giao thông. Trong khu vực lập quy hoạch không có đất di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh; đất quốc phòng an ninh và hạ tầng xã hội. Khu vực lập quy hoạch không có công trình kiến trúc lớn, không có dân cư thuộc diện tái định cư. Khu vực nhà ở hiện trạng nằm ngoài phạm vi dự án dọc trục đường liên xã phía Đông và phía Nam khu đất. Các công trình nhà ở kiên cố từ 1-2 tầng.

* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng giao thông.

Trong khu vực lập quy hoạch hiện chỉ có các đường đất nội đồng, phía Nam, giáp đường liên xã rộng 5,5m và 4,5m.

b. Hiện trạng cao độ nền xây dựng.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có cao độ nền thấp nhất khoảng +2.07m, cao độ nền cao nhất là khoảng: +7,02m.

Địa hình có hướng dốc từ Nam sang Bắc. Khu vực nghiên cứu có cảnh quan đẹp, thuận lợi cho việc phát triển khu dân cư mới.

Trong khu vực nghiên cứu có một số tuyến mương đất tưới tiêu cho nông nghiệp nhưng chủ yếu là mương đất có chiều rộng trung bình 2,0-2,5m.

c. Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn chỉnh.

Nước mưa và nước thải sinh hoạt của các hộ dân xả trực tiếp ra tự nhiên, không qua xử lý, là nguồn gây ô nhiễm môi trường. Nước chảy tràn do hoạt động tưới tiêu ở khu vực trồng trọt. Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, rác thải, dầu mỡ và tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước gây ảnh hưởng đến môi trường.

d. Hiện trạng cấp nước.

Hệ thống cấp nước sạch: tại khu TĐC 01 đã có hệ thống cấp nước sạch chạy dọc theo tuyến đường liên xã phía Nam dự án. Tại khu TĐC 02 hiện chưa có hệ thống cấp nước sạch.

e. Hiện trạng cấp điện, thông tin liên lạc.

Trong khu TĐC 01 hiện chưa có đường dây đấu nối vào, nhưng ở Phía Nam khu vực dự án có đường điện 22kV đi qua. Do vậy dự án được cấp điện từ nguồn này, điểm đấu nối được xác định cụ thể bởi ngành điện địa phương.

Trong khu TĐC 02 hiện chưa có đường dây đấu nối vào, nhưng ở Phía Tây khu vực dự án có trạm biến áp Hòa Lạc 250KVA. Do vậy dự án được cấp điện từ nguồn này, điểm đấu nối được xác định cụ thể bởi ngành điện địa phương.

Khu vực đã được phủ sóng bởi các mạng di động: Vina-Phone, Mobile-Phone, Vietel…

## 1.1.4. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

### 1.1.4.1. Mục tiêu của Dự án

- Bố trí quỹ đất phục vụ tái định cư cho các hộ nằm trong vùng bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam. Trên cơ sở điều tra các hộ gia đình bị ảnh hưởng do dự án đi qua

- Quy hoạch chi tiết nhằm xây dựng một khu tái định cư hợp lý về sử dụng đất, đẹp về không gian kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

### 1.1.4.2. Loại hình dự án

- Dự án nhóm B.

- Công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp quy mô cấp IV (theo Thông tư 06/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng).

### 1.1.4.3. Quy mô, công suất

a. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 100.041,77 m2.

b. Quy mô dân số:

+ Khu vực 1: Khu tái định cư Sơn Tùng dự kiến bố trí khoảng 91 lô đất, tổng số dân khoảng 364 người

+ Khu vực 2: Khu tái định cư Hòa Lạc dự kiến bố trí khoảng 20 lô với tổng số dân 80 người.

### 1.1.4.3. Công nghệ Dự án

Đối với loại hình của Dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, san nền và phân lô nên các hoạt động của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất. Các chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động thi công, sinh hoạt của công nhân trên công trường trong giai đoạn thi công và của người dân khi Khu tái định cư đi vào hoạt động. Để bảo vệ môi trường cho khu vực yêu cầu các hộ gia đình trong khu vực phải thu gom, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt theo quy định. Chủ dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom thoát nước mưa.

# 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án

## 1.2.1. Các hạng mục công trình chính

Dự án Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam, tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị được xây dựng với diện tích 100.041,77 m2 thuộc địa bàn xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị bao gồm các hạng mục:

a. Hệ thống đường giao thông

- Bình đồ, trắc dọc: Dự án có 15 tuyến đường với tổng chiều dài L=3.755,38m. Bình đồ, trắc dọc thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

- Nguyên tắc thiết kế: Cơ bản bám theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, thiết kế mặt cắt đường thỏa mãn các yêu cầu về đường đô thị trong khu dân cư, vận chuyển hàng hóa, cứu hỏa, thông gió tự nhiên và thoát nước cho khu vực. Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông đô thị cấp III, kết cấu áo đường bằng lớp bê tông nhựa hạt trung C16, dày 7,0cm. Modun đàn hồi yêu cầu là: 120Mpa.

- Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị - yêu cầu thiết kế TCVN 13592/2022.

+ Quy mô và phân cấp tuyến đường:

* Đường 15,5M: Gồm 05 tuyến, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 (đoạn từ km0+45,66 đến km0+184,05), tuyến 4, tuyến 5, chiều dài L=1.322,91m.

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 15,5m.

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 2x3,75=7,5m.

+ Bề rộng lề đường: BLề = 2 x 4,0m.

+ Dốc ngang mặt: imặt= 2%, lề đường ilề=1% (dốc vào phía trong).

* Đường 13,5M: Gồm 03 tuyến, tuyến 6, tuyến 7 (đoạn từ km0+47,97 đến km0+105,95), tuyến 8 chiều dài L=444,82m.

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 13,5m.

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 2x3,75=7,5m.

+ Bề rộng lề đường: BLề = 2 x 3,0m.

+ Dốc ngang mặt: imặt= 2%, lề đường ilề=1% (dốc vào phía trong).

* Đường 10M: Gồm 01 tuyến, tuyến 3 (đoạn từ km0+00 đến km0+45,66), chiều dài L= 45,66m.

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 10,0m.

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 7,5m.

+ Bề rộng lề đường: BLề = 2 x 1,25m.

+ Dốc ngang mặt: imặt= 2%, lề đường ilề=1% (dốc vào phía trong).

* Đường 10.5M: Gồm 01 tuyến, tuyến 7 (đoạn từ km0+00 đến km0+47,97), chiều dài L= 47,97m.

+ Bề rộng nền đường: Bnền = 10,5m.

+ Bề rộng mặt đường: Bmặt = 7,5m.

+ Bề rộng lề đường: BLề = 2 x 1,50m.

+ Dốc ngang mặt: imặt= 2%, lề đường ilề=1% (dốc vào phía trong).

| - Tổng chiều dài các trục đường L= | 1.831,68 | m |
| --- | --- | --- |
| Trong đó: |  |  |
| + Tuyến 1 : L= | 536,01 | m |
| + Tuyến 2 : L= | 311,19 | m |
| + Tuyến 3 : L= | 184,05 | m |
| + Tuyến 4 : L= | 172,31 | m |
| + Tuyến 5 : L= | 165,01 | m |
| + Tuyến 6 : L= | 202,49 | m |
| + Tuyến 7 : L= | 225,58 | m |
| + Tuyến 8 : L= | 64,72 | m |

b. San lấp mặt bằng và phân lô

- Thiết kế san nền: San tạo mặt bằng để phân các lô đất ở và hệ thống hạ tầng với tổng diện tích san nền khoảng 4,798662ha. Cao độ thiết kế mặt bằng hoàn thiện theo đường đồng mức san nền, cơ bản thấp hơn vai lề đường thiết kế 9cm.

- Phương pháp tính toán khối lượng san nền bằng cách chia các lưới ô vuông. Nội dung căn bản của phương pháp chia lưới ô vuông là chia khối cần tính san nền thành các phần tử nhỏ bằng một ô lưới (KT: 10mx10m) khối lượng đào đắp cần tính toán sẽ bằng tổng khối lượng đào đắp của từng phần tử nhỏ cộng lại.

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ

a. Bó vỉa, rãnh biên sát bó vỉa, hè phố

- Thiết kế bó vĩa hè đường hoàn chỉnh theo quy hoạch được duyệt. Kích thước bó vỉa rộng 35cm, cao 25cm. Bó vỉa được thiết kế bằng BT lắp ghép M250# dài 1m đối với đoạn thẳng và 0,5m đối với đoạn cong. Bó vỉa, vỉa hè được thiết kế dạng vát nghiêng với chiều cao trên mặt đan rãnh 15,0cm (xe có thể vượt qua). Đối với dạng bó vỉa này người đi xe lăn có thể đi lên vỉa hè được nên không cần thiết bố trí hệ thống giao thông tiếp cận bằng các tấm xe lăn.

- Móng bó vỉa và đan rãnh được thiết kế bằng khối bê tông M250# đổ tại chổ kết hợp đan rãnh có bề rộng 60cm.

- Phần sát với bó vỉa được làm bằng đan rãnh bê tông M250 đúc tại chổ, rộng 25cm làm rãnh thu nước dọc, độ dốc 10% hướng đổ ra ngoài

- Kết cấu vỉa hè: Đổ lớp bê tông M150 đá 2x4 dày 10cm, lót 1 bạt sọc xanh đỏ (thấp hơn cao độ vỉa hè 5cm, tính toán cao độ lát gạch vỉa hè giai đoạn sau).

+ Chỉ giới đường đỏ:

- Chỉ giới đường đỏ : xác định chỉ giới đường đỏ được xác định trên mặt cắt cụ thể từng tuyến, được minh họa trên mặt cắt ngang điển hình.

+ Cắm mốc đường:

- Hệ thống các mốc đường thiết kế cắm theo tim tuyến của các trục đường trong bản đồ quy hoạch giao thông và lộ giới tỷ lệ 1/500

- An toàn và tổ chức giao thông: Thiết kế theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.

- Trên tuyến 7 đoạn Km0+101,63 đến Km0+225,58 thiết kế gia cố mái taluy phía phải tuyến bằng bê tông đá 1x2, M200.

- Thiết kế gia cố mái taluy phần san lấp phía đông khu hạ tầng kỹ thuật, với chiều dài L=34,59m (khu Sơn Tùng, nối tiếp cọc 11 tuyến 7) bằng bê tông đá 1x2, M200.

- Thiết kế hoàn trả mương tưới tiêu:

*Hoàn trả mương tưới với chiều dài L= 184,32m, với kết cấu như sau:

- Đoạn từ km0+00 đến km0+152,34, thiết kế mương đậy đan với mặt cắt ngang mương thiết kế mới (BxH = 0,50x0,70m) bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 dày 15cm. Tấm đan bằng bê tông cốt thép đá dăm 1x2cm M250, dày 15cm. Trên tuyến cứ 10m bố trí 1 khe lún tại vị trí khe lún lót 2 lớp giấy dầu, 3 lớp nhựa đường. Mái đào m=1,0; mái đắp m=1,0.

- Đoạn từ km0+152,34 đến km0+184,32, thiết kế mương với mặt cắt ngang mương thiết kế mới (BxH = 0,50x0,70m) bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 dày 15cm. Trên tuyến cứ 10m bố trí 1 khe lún tại vị trí khe lún lót 2 lớp giấy dầu, 3 lớp nhựa đường và cứ 10m kênh bố trí 3 thanh giằng ngang với kích thước 15x15cm. Mái đào m=1,0; mái đắp m=1,0.

*Hoàn trả mương tiêu với chiều dài L= 469,05m, với kết cấu như sau:

Thiết kế mương với mặt cắt ngang mương thiết kế mới (BxH = 1,50x1,0m) bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2 dày 15cm. Trên tuyến cứ 10m bố trí 1 khe lún tại vị trí khe lún lót 2 lớp giấy dầu, 3 lớp nhựa đường và cứ 10m kênh bố trí 3 thanh giằng ngang với kích thước 15x15cm. Mái đào m=1,0; mái đắp m=1,5.

- Trên tuyến mương tiêu thiết kế 01 tấm đan L=5m, tại lý trình Km0+12,35 và 04 tấm đan L=18m tại km0+152,87; km0+321,28; km0+390; km0+460.66. Kết cấu tấm bằng bê tông cốt thép đá 1x2, M250.

- Trên tuyến mương tiêu thiết kế 01 cửa thu nước, phía trái tuyến tại các lý trình Km0+107,96; Km0+150; Km0+156; Km0+283,82; Km0+288,53; Km0+340,61; Km0+417,36. Kết cấu cửa phân nước bằng cống định hình; móng cống, tường cống BTXM M150 đá 2x4, đệm lớp đá dăm dày 10cm; thân công BTCT đúc sẵn M200 đá 1x2.

b. Thoát nước mưa:

- Hệ thống mưa được thu gom thoát riêng độc lập với hệ thống thoát nước thải.

- Xây dựng hệ thống thoát nước mưa theo quy hoạch. Hệ thống thoát nước mưa của dự án được thu gom, thoát về mương thoát nước ở trung tâm khu vực 
dự án.

- Toàn bộ nước mưa khu vực gom thu về tuyến cống D800 dẫn ra cửa xả.

- Xây dựng hệ thống cống dọc, cống ngang và các hố ga theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Trên các tuyến cống dọc bố trí các hố ga thu nước mưa được đặt theo khoảng cách quy định khoảng 20-50m bố trí một hố. Tại các vị trí thay đổi tiết diện cống, độ dốc cống, các vị trí đấu nối cống và vị trí đổi hướng dòng chảy bố trí các giếng thăm để đấu nối, kiểm tra.

- Kết cấu hệ thống:

+ Ống cống sử dụng loại ống cống BTCT lắp ghép,  đường kính D400, D600, D800, chiều dài mỗi đốt cống là 1m, thiết kế theo định hình 533-01-01, tải trọng thiết kế là H30-XB80 cống qua đường, H13-XB60 cống vỉa hè. Tổng chiều dài đường ống là 2084,41m, trong đó: Ống cống D400 có tổng chiều dài: L=519,59m; Ống cống D600 có tổng chiều dài: L=985,71m; Ống cống D800 có tổng chiều dài: L=579,11m. Hình thức liên kết nối ống cống BTCT: Nối theo kiểu xảm vữa xi măng. Móng đường ống cống bằng BTXM mác M150 dày 20cm. Lớp bê tông lót móng mác M100, dày 10cm.

+ Hố ga thu nước bằng BTCT đổ tại chổ, kích thước hố ga sử dung 120x120x215cm và 140x140x215cm. Tổng số lượng hố ga 121 cái. Thành hố ga bằng BTCT mác M250 dày 15cm. Đáy hố ga bằng BTCT mác M250 dày 15cm. Lớp bê tông lót móng mác M100, dày 10cm. Tấm đan hố ga bằng BTCT mác M250 dày 15cm, có thép V bao quanh. Lưới  chắn rác bằng composite chế tạo sẵn kích thước 60x25x4 cm, tải trọng 25 tấn.

+ Cửa xả nước bằng BTXM đổ tại chổ, móng, tường đầu, tường cánh cửa xả bằng BTXM mác M150, sân cửa xả gia cố bằng đá hộc xây mác MV100.

c. Cấp nước sinh hoạt

- Nguồn cấp nước: Từ nhà máy nước sạch Quảng Châu, do Công ty Cổ phần BIWASE Quảng Bình cung cấp dịch vụ nước sạch.

- Vị trí khởi thủy:

+ Khu Sơn Tùng: Vị trí đấu nối trên tuyến đường ống cấp nước hiện hữu có đường kính DN110mm, nằm trên tuyến đường nhựa liên xã Tùng, Châu, Hợp cũ phía nam dự án, trong điều kiện làm việc bình thường, tại điểm đấu nối hệ thống cấp nước đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng 10l/s tương đương 36m3/h.

+ Khu Hòa Lạc: Vị trí đấu nối trên tuyến đường ống cấp nước hiện hữu DN500 nằm gần ngã ba gần chợ Quảng Châu ( thôn Sơn Tùng xã Quảng Tùng cũ), cách dự án khoảng 4km, trong điều kiện làm việc bình thường, tại điểm đấu nối hệ thống cấp nước đảm bảo cung cấp đủ lưu lượng 10l/s tương đương 36m3/h.

## 1.2.3. Các hoạt động của dự án

- Các hoạt động trong giai đoạn thi công, xây dựng bao gồm: Giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng công trình, sinh hoạt của 50 CBCNV.

#### Bảng 1.2. Các hoạt động của dự án

| Các giai đoạn dự án | Hoạt động | Tác động liên quan đến chất thải | Tác động không liên quan đến chất thải | Sự cố môi trường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thi công, xây dựng | GPMB | CTR | Hệ sinh thái | Xói mòn, sạt lỡ đất |
|  | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Bụi, khí thải - CTR | Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông |
|  | Xây dựng công trình | - Bụi, khí thải - CTR - Nước thải xây dựng | Tiếng ồn, rung | Tai nạn lao động |
|  | Sinh hoạt của CBCNV | - Nước thải SH - CTR | Mất an ninh, trật tự | Cháy nổ do chập điện |
|  | Nước mưa chảy tràn | Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm: đất cát, rác thải… | Hư hỏng các công trình | Xói mòn, sạt lở đất |
| Vận hành | Phương tiện giao thông | Phương tiện giao thông của người dân phát sinh bụi, khí thải | Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông |
|  | Sinh hoạt của người dân trong Khu dân cư | Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt có khả năng gây ô nhiễm đất, nước, không khí khu vực |  | - Sự cố cháy nổ - Sự cố hệ thống xử lý chất thải |

## 1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

### 1.2.3.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải

* Giai đoạn thi công:

Sử dụng nhà vệ sinh di động (thể tích 10 m3/nhà) được đặt tại khu vực lán trại để phục vụ nhu cầu vệ sinh của công nhân, sau đó hợp đồng với đơn vị đủ chức năng theo quy định thu gom và đưa đi xử lý.

* Giai đoạn hoạt động:

- Nước thải sinh hoạt của người dân trong khu dân cư được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn. Sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 90 m3/ngày.đêm đối với khu TĐC Sơn Tùng và công suất 30 m3/ngày.đêm đối với khu TĐC Hòa Lạc.

- Đầu tư hệ thống thoát nước mưa đồng bộ cho khu vực.

### 1.2.3.2. Quản lý chất thải rắn, CTNH

* Giai đoạn thi công:

- Chất thải rắn thi công: Để thu gom lượng đất đá thải trong quá trình đào đắp, phá dỡ công trình kiến trúc, chủ dự án sẽ thu gom và đổ thải tại các bãi thải đã được thống nhất với địa phương.

- Chất thải rắn sinh hoạt: Rác thải phát sinh sẽ thu gom vào thùng rác loại 60L bố trí tại lán trại và hợp đồng với đội thu gom rác của xã Hòa Trạch thu gom, vận chuyển đi xử lý, tần suất 02 lần/tuần.

* Giai đoạn hoạt động:

Các hộ gia đình tự bố trí các thùng rác thu gom và hợp đồng với đội thu gom rác của xã thu gom và đưa đi xử lý.

# 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của Dự án; nguồn cấp điện, nước và các sản phẩm của Dự án

## 1.3.1. Giai đoạn thi công xây dựng

1.3.1.1. Nguyên, vật liệu sử dụng của dự án

- Nhu cầu nguyên liệu xây dựng phục vụ việc xây dựng Dự án bao gồm sắt, thép, đá, cát, bê tông nhựa, bê tông xi măng, xi măng... Các loại nguyên vật liệu sử dụng cho dự án được lấy từ các đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng tại địa phương và vận chuyển theo các tuyến đường bộ đến vị trí dự án.

- Vật liệu đất đắp san nền: Đất đắp san nền lấy từ mỏ đất ở xã Trung Thuần.

- Vật liệu cát xây dựng: bãi tập kết xã Tiến Hoá.

- Xi măng, nhựa đường, gỗ cốt pha, sắt thép: Phường Ba Đồn và xung quanh khu vực Dự án.

  - Đá dăm các loại, cấp phối đá dăm: các mỏ đá tại xã Tiến Hoá và các vùng lân cận.

### 1.3.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước

- Nước phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để cung cấp nước phục vụ cho thi công xây dựng công trình.

- Điện và nước sinh hoạt: Sử dụng nước và hệ thống lưới điện của khu dân cư để sinh hoạt.

## 1.3.2. Giai đoạn hoạt động

1.3.2.1. Nguồn cung cấp điện, nước

a. Nguồn cung cấp nước

- Nước cấp khi đi vào hoạt động sử dụng nước cấp tại khu vực.

- Nhu cầu sử dụng nước:

| Bảng tính toán nhu cầu dùng nước Khu TĐC Sơn Tùng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ký hiệu | Số người | diện tích sàn | chỉ tiêu cấp nước | nhu cầu sử dụng nước |  |
|  |  |  | m2 |  | m3/ngđ |  |
| 1 | Cấp nước khu dân cư | 364 |  | 130L/ng/ngđ | 47,32 |  |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 394,53 | 3l/m2 sàn | 1,18 |  |
| Tổng nhu cầu dùng nước |  |  |  |  |  | 48,5 |
| Nước thất thoát rò rỉ 15% tổng lượng nước trên |  |  |  |  |  | 7,3 |
| Tổng nhu cầu dùng nước |  |  |  |  |  | 55,8 |

| Bảng tính toán nhu cầu dùng nước Khu TĐC Hoà Lạc |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ký hiệu | Số người | Diện tích sàn | Chỉ tiêu cấp nước | Nhu cầu sử dụng nước |  |
|  |  |  | m2 |  | m3/ngđ |  |
| 1 | Cấp nước khu dân cư | 80 |  | 130L/ng/ngđ | 10,4 |  |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 399,9 | 3l/m2 sàn | 1,2 |  |
| Tổng nhu cầu dùng nước |  |  |  |  |  | 11,6 |
| Nước thất thoát rò rỉ 15% tổng lượng nước trên |  |  |  |  |  | 1,74 |
| Tổng nhu cầu dùng nước |  |  |  |  |  | 13,34 |

Như vậy tổng lưu lượng cấp nước của dự án là 69,14 m3/ngđ.

- Nhu cầu nước cho chữa cháy:

Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên cơ sở tổng số cư dân và các khối nhà với các chức năng, độ cao khác nhau được bố trí trong khu vực dự án.

-	Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy ngoài nhà lấy bằng 10 l/s.

-	Tổng lượng nước dự trữ cho cứu hoả trong 3 giờ liên tục:

Wcc = 1 đám cháy x 10 l/s x 3,6 x 3 giờ = 108 (m3)

Tổng Nhu cầu dùng nước khu TĐC Sơn Tùng: 55,8 + 108 = 163,8 m3/ngđ.

Tổng Nhu cầu dùng nước khu TĐC Hoà Lạc: 13,34 + 108 = 121,34 m3/ngđ

b. Nguồn cung cấp điện

Nguồn điện được đấu nối từ nguồn điện chạy dọc tuyến đường hiện có.

## 1.3.4. Sản phẩm của Dự án

Hình thành khu hạ tầng kỹ thuật phục vụ tái định cư với diện tích khoảng 100.041,77 m2 với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gồm:

Đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật theo Quy hoạch chi tiết được duyệt (bao gồm các hạng mục: san nền; đường giao thông; thoát nước mưa; cấp nước và phòng cháy chữa cháy; thoát nước thải và vệ sinh môi trường; cấp điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; công viên cây xanh, mặt nước; thông tin liên lạc;...), hình thành khoảng 111 lô đất ở.

# 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Dự án xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, sau đó người dân sẽ bố trí phục vụ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đi qua xã Hòa Trạch,.... Các hộ dân tiến hành xây dựng nhà cửa, hình thành khu dân cư mới. Khu dân cư thuộc về sự quản lý hành chính của xã Hòa Trạch, các hạng mục hạ tầng khác sẽ được chuyển giao cho đơn vị liên quan quản lý.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Quyền sử dụng đất

Hoạt động sinh sống, dịch vụ đi kèm. Hình thành khu dân cư mới

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

- Bụi, khí thải từ động cơ, máy móc

- Chất thải rắn sinh hoạt, phế thải xây dựng

- Nước thải: sinh hoạt, xây dựng,…

- Bụi, khí thải từ xe cộ, máy móc

- Chất thải rắn sinh hoạt, thông thường,…

- Nước thải: sinh hoạt

Hoạt động xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ

- Bụi, khí thải từ xe cộ, máy móc

- Chất thải rắn sinh hoạt, phế thải,…

- Nước thải: sinh hoạt, xây dựng

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Quyền sử dụng đất

Hoạt động sinh sống, dịch vụ đi kèm. Hình thành khu dân cư mới

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật

- Bụi, khí thải từ động cơ, máy móc

- Chất thải rắn sinh hoạt, phế thải xây dựng

- Nước thải: sinh hoạt, xây dựng,…

- Bụi, khí thải từ xe cộ, máy móc

- Chất thải rắn sinh hoạt, thông thường,…

- Nước thải: sinh hoạt

Hoạt động xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ

- Bụi, khí thải từ xe cộ, máy móc

- Chất thải rắn sinh hoạt, phế thải,…

- Nước thải: sinh hoạt, xây dựng

# 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

# 1.5.1. San lấp mặt bằng, phân lô và cắm cọc phân lô

a. San lấp mặt bằng:

- Công tác định vị tọa độ, ranh giới thi công trên thực địa được thực hiện bằng máy toàn đạc điện tử kết hợp với thước thép để xác định và dùng cọc tre đóng xuống nền hiện trạng để đánh dấu các vị trí.

- Tiến hành đào bỏ lớp hữu cơ bằng các thiết bị cơ giới, khối lượng đất hữu cơ này sẽ được máy đào xúc lên ô tô tải và vận chuyển đến vị trí đổ đất.

- Tiến hành nghiệm thu bóc lớp đất hữư cơ về: cao độ, kích thước hình học.

- Đất đắp được vận chuyển đổ thành đống bằng ô tô tự đổ.

- San gạt lớp đất bằng máy ủi (trong qua trình san cần chú ý đến độ dốc ngang, dốc dọc của bãi san nền).

- Tiến hành lu đầm lớp đất đắp đạt độ chặt bằng xe lu. Trong quá trình lu lèn nếu độ ẩm đất đắp khô thì cần sử dụng xe tưới nước để tưới ẩm đất đảm bảo độ ẩm tối ưu. Quá trình trên được tiến hành lặp đi lặp lại và được thi công đến cao độ thiết kế. Phần dưới của nền được đắp bằng cát với độ chặt K85 tới cao độ cách mặt thiết kế 1,25m. Phần trên đắp đất đồi đầm chặt K90.

- Giải pháp thi công:

+ Giải pháp sử dụng vật liệu: Để tiết kiệm kinh phí xây dựng, TVTK đề xuất giải pháp sử dụng vật liệu san lấp như sau: Đắp cát tới cao độ cách mặt thiết kế 1,25m, phần trên đắp đất. Phần đất đào san nền được tận dụng đắp tại lô cây xanh.

+ Thi công 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thi công đến cao độ đáy hố móng của hệ thống mương, rãnh, hố ga... Sau khi thi công xong hệ thống cống rãnh thì san nền đến cao độ hoàn thiện.

1.5.2. Thi công nền đường, mặt đường

a. Thi công nền đường

- Nền đường thiết kế cần đảm bảo ổn định và không sinh ra các biến dạng quá giới hạn cho phép theo Tiêu chuẩn TCVN 9436:2012;

- Độ dốc mái taluy đào, đắp hợp lý đảm bảo ổn định;

b. Thi công mặt đường

- Phải tuân theo nguyên tắc thiết kế tổng thể nền áo đường để tạo điều kiện cho nền đất tham gia chịu lực cùng với áo đường đến mức tối đa, từ đó giảm được bề dày áo đường và hạ giá thành xây dựng. Đồng thời, còn phải sử dụng các biện pháp tổng hợp khác nhau (biện pháp sử dụng vật liệu và tổ hợp các thành phần vật liệu, biện pháp thoát nước cho các lớp có khả năng bị nước xâm nhập…) để hạn chế các tác dụng của ẩm và nhiệt đến cường độ và độ bền của mỗi tầng, lớp trong kết cấu áo đường và không phát sinh các hiện tượng phá hoại bề mặt đối với lớp mặt trên cùng do xe chạy gây ra.

- Phải chọn và bố trí đúng các tầng, lớp vật liệu trong kết cấu áo đường sao cho phù hợp với chức năng của mỗi tầng, lớp và bảo đảm cả kết cấu đáp ứng được những yêu cầu phù hợp với khả năng cung ứng vật liệu, khả năng thi công và khả năng khai thác duy tu, sửa chữa, bảo trì sau này.

Mạng lưới đường trong khu vực thiết kế với kết cấu áo đường đạt tiêu chuẩn bền, đẹp. Kiến nghị áp dụng kết cấu mặt đường bê tông nhựa, dưới lớp móng cấp phối đá dăm.

# 1.5.3. Thoát nước mưa

- Công tác đào hố móng: đất hố móng ở đây là loại sét pha, phương pháp đào: sử dụng nhân công và máy đào kết hợp ôtô vận chuyển đỗ đi.

- Công tác đắp: đắp hai bên mang cống bằng đất tận dụng từ đất đào, sử dụng nhân công kết hợp đầm cóc đầm chặt K95 theo từng lớp dày 20cm từ dưới lên trên.

- Hệ thống cống ngang thi công theo các quy trình và tiêu chuẩn sau:

+ Quy phạm thi công và nghiệm thu cầu và cống 22TCN 266-2000.

+ Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối TCVN 4453-1995.

+ Quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép TCVN 9115:2012.

+ Công tác thi công và nghiệm thu đất TCVN 4447-2012.

- Nước từ mặt đường, hè phố và nước mặt khu vực 2 bên tuyến tập trung vào rãnh biên và đổ trực tiếp vào rãnh thông qua tấm đan có chừa lỗ, sau đó nước theo hệ thống rãnh dọc và đổ ra các vị trí cửa xả.

- Khẩu độ cống đảm bảo phù hợp với quy hoạch và đảm bảo khả năng thoát nước theo số liệu tính toán thuỷ văn.

## 1.6. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án

## Chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân xã Hòa Trạch quản lý và thực hiện dự án.

II. CÁC NỘI DUNG THAM VẤN

## 2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư:

## 2.1.1. Vị trí địa lý

Khu vực triển khai thực hiện dự án thuộc thôn Hòa Lạc và thôn Sơn Tùng xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị với tổng diện tích là 100.041,77 m2. Vị trí, phạm vi ranh giới như sau:

Khu vực 1: Thuộc địa phận thôn Sơn Tùng (phía Tây hành lang Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam).

+ Phía Đông: Tiếp giáp đất trồng lúa;

+ Phía Tây: Tiếp giáp đất ở hiện trạng;

+ Phía Nam: Tiếp giáp đường liên xã;

+ Phía Bắc: Tiếp giáp đất trồng lúa.

Khu vực 2: Thuộc địa phận thôn Hòa Lạc (phía Tây hành lang Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam).

+ Phía Đông: Tiếp giáp đất trồng lúa;

+ Phía Tây: Tiếp giáp đất ở hiện trạng;

+ Phía Nam: Tiếp giáp đường liên xã;

+ Phía Bắc: Tiếp giáp đất trồng lúa.

Khu vực 1

Khu vực 1

Hình 1.1: Sơ đồ vị trí khu vực 1 dự án

Khu vực 2

Khu vực 2

Hình 1.2: Sơ đồ vị trí khu vực 2 dự án

## 2.1.2. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

- Hiện trạng kiến trúc cảnh quan: Trong khu vực lập dự án hiện trạng chủ yếu là đất đồng ruộng, ao hồ, mương nước thủy lợi và đường giao thông. Trong khu vực lập quy hoạch không có đất di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh; đất quốc phòng an ninh và hạ tầng xã hội. Khu vực lập quy hoạch không có công trình kiến trúc lớn, không có dân cư thuộc diện tái định cư. Khu vực nhà ở hiện trạng nằm ngoài phạm vi dự án dọc trục đường liên xã phía Đông và phía Nam khu đất. Các công trình nhà ở kiên cố từ 1-2 tầng.

Hiện trạng khu dân cư khu vực Dự án

a. Hiện trạng giao thông.

Trong khu vực lập quy hoạch hiện chỉ có các đường đất nội đồng, phía Nam, giáp đường liên xã rộng 5,5m và 4,5m.

b. Hiện trạng cao độ nền xây dựng.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có cao độ nền thấp nhất khoảng +2.07m, cao độ nền cao nhất là khoảng: +7,02m.

Địa hình có hướng dốc từ Nam sang Bắc. Khu vực nghiên cứu có cảnh quan đẹp, thuận lợi cho việc phát triển khu dân cư mới.

Trong khu vực nghiên cứu có một số tuyến mương đất tưới tiêu cho nông nghiệp nhưng chủ yếu là mương đất có chiều rộng trung bình 2,0-2,5m.

c. Hiện trạng thoát nước mưa, nước thải.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước thải hoàn chỉnh.

Nước mưa và nước thải sinh hoạt của các hộ dân xả trực tiếp ra tự nhiên, không qua xử lý, là nguồn gây ô nhiễm môi trường. Nước chảy tràn do hoạt động tưới tiêu ở khu vực trồng trọt. Nước mưa chảy tràn cuốn theo đất cát, rác thải, dầu mỡ và tạp chất rơi vãi trên mặt đất xuống nguồn nước gây ảnh hưởng đến môi trường.

d. Hiện trạng cấp nước.

Hệ thống cấp nước sạch: tại khu TĐC 01 đã có hệ thống cấp nước sạch chạy dọc theo tuyến đường liên xã phía Nam dự án. Tại khu TĐC 02 hiện chưa có hệ thống cấp nước sạch.

e. Hiện trạng cấp điện, thông tin liên lạc.

Trong khu TĐC 01 hiện chưa có đường dây đấu nối vào, nhưng ở Phía Nam khu vực dự án có đường điện 22kV đi qua. Do vậy dự án được cấp điện từ nguồn này, điểm đấu nối được xác định cụ thể bởi ngành điện địa phương.

Trong khu TĐC 02 hiện chưa có đường dây đấu nối vào, nhưng ở Phía Tây khu vực dự án có trạm biến áp Hòa Lạc 250KVA. Do vậy dự án được cấp điện từ nguồn này, điểm đấu nối được xác định cụ thể bởi ngành điện địa phương.

Khu vực đã được phủ sóng bởi các mạng di động: Vina-Phone, Mobile-Phone, Vietel…

Hiện nay, khu đất đã được phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 08/102025 của UBND xã Hòa Trạch về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu Tái định cư phục vụ công tác GPMB Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị, tỷ lệ 1/500;

Khu vực được bố trí các khu chức năng gồm: Các khu đất ở mới dạng nhà liên kề, đất ở hiện trạng, các khu công viên cây xanh cảnh quan, đất thủy lợi, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật khác...

Tổng hợp chức năng quy hoạch sử dụng đất Dự án.

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp sử dụng đất (Khu TĐC Sơn Tùng)

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở tái định cư ( 91 lô) | TDC | 32.603,34 |
| 1,1 | Đất ở tái định cư (6lô) | TDC1 | 3.107,99 |
| 1,2 | Đất ở tái định cư (12lô) | TDC2 | 6.299,95 |
| 1,3 | Đất ở tái định cư (8lô) | TDC3 | 4.257,78 |
| 1,4 | Đất ở tái định cư (14lô) | TDC4 | 7.519,20 |
| 1,5 | Đất ở tái định cư (2lô) | TDC5 | 1.066,27 |
| 1,6 | Đất ở tái định cư (2lô) | TDC6 | 1.067,40 |
| 1,7 | Đất ở xen ghép (8lô) | ONT1 | 1.584,00 |
| 1,8 | Đất ở xen ghép (22lô) | ONT2 | 4.345,04 |
| 1,9 | Đất ở xen ghép (12lô) | ONT3 | 2.369,82 |
| 1,10 | Đất ở xen ghép (3lô) | ONT4 | 590,89 |
| 1,11 | Đất ở xen ghép (2lô) | ONT5 | 395,00 |
| 2 | Đất cây xanh | CX | 3.180,15 |
| 2,1 | Đất cây xanh 1 | CX1 | 2.543,72 |
| 2,2 | Đất cây xanh 2 | CX2 | 636,43 |
| 3 | Đất công trình công cộng khác | DCK | 1.317,64 |
| 4 | Đất hành lang kỹ thuật (r3) |  | 2.479,29 |
| 5 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 394,53 |
| 6 | Đất thủy lợi | DTL | 1.622,33 |
| 6.1 | Đất thủy lợi 1 | DTL1 | 575,59 |
| 6. | Đất thủy lợi 2 | DTL2 | 619,86 |
| 6.3 | Đất thủy lợi 3 | DTL3 | 208,00 |
| 6.4 | Đất thủy lợi 4 | DTL4 | 218,88 |
| 7 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác |  | 31.306,99 |
|  | Tổng |  | 83.460,91 |

Bảng 2.2. Bảng tổng hợp sử dụng đất (Khu TĐC Hòa Lạc)

| Stt | Chức năng sử dụng đất | Ký hiệu | Diện tích (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở tái định cư ( 20 lô) | TDC | 7.020,29 |
| 1.1 | Đất ở tái định cư (2lô) | TDC1 | 1.075,00 |
| 1.2 | Đất ở tái định cư (2lô) | TDC2 | 1.078,12 |
| 1.3 | Đất ở tái định cư (1lô) | TDC3 | 539,35 |
| 1.4 | Đất ở tái định cư (4lô) | TDC4 | 2.157,50 |
| 1.5 | Đất ở xen ghép (10lô) | ONT1 | 1973,00 |
| 1.6 | Đất ở xen ghép (1lô) | ONT2 | 197,32 |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 399,90 |
| 3 | Đất hành lang kỹ thuật (r3) |  | 554,26 |
| 4 | Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác |  | 8.606,41 |
|  | Tổng |  | 16.580,86 |

* Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án có chiếm dụng gần 10 ha đất trồng lúa của người dân xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị.

## 2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư:

## 2.2.1. Trong quá trình thi công xây dựng

Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động diễn ra trong quá trình thi công của dự án được thể hiện ở bảng sau:

Bảng: Tóm tắt các nguồn gây tác động chính của Dự án

| TT | Đối tượng chịu tác động | Quy mô tác động |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mức độ | Phạm vi |
| I | Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải |  |  |
| 1 | Môi trường nước Chịu tác động do nước thải, nước mưa chảy tràn cuốn theo chất bẩn xâm nhập. | Trung bình | Khu vực trũng thấp xung quanh dự án |
| 2 | Môi trường không khí Chịu tác động bởi bụi và khí thải của phương tiện thi công và vận chuyển NVL. | Trung bình | Khu vực Dự án, ở lân cận và trên tuyến đường vận chuyển NVL |
| 3 | Mỹ quan khu vực Chịu ảnh hưởng của bụi, chất thải rắn | Trung bình | Toàn bộ khu vực dự án và lân cận |
| 4 | Con người Chịu tác động bởi bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển NVL | Thấp | Dân cư sống hai bên tuyến đường vận chuyển |
|  | Chịu tác động bởi bụi, khí thải từ phương tiện máy móc thi công | Trung bình | Cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực dự án và người dân khu vực sinh sống gần dự án |
| II | Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải |  |  |
| 1 | Chịu tác động bởi tiếng ồn và sự cản trở giao thông | Trung bình | Người dân tham gia giao thông |
| 2 | Chịu tác động bởi tiếng ồn từ phương tiện thi công xây dựng | Trung bình | Cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại khu vực dự án, dân cư khu vực sinh sống gần dự án |

## 2.2.2. Trong giai đoạn vận hành

Các đối tượng với quy mô bị tác động bởi những hoạt động diễn ra trong quá trình hoạt động của dự án được thể hiện ở bảng sau:

Bảng: Các đối tượng chịu tác động trong quá trình hoạt động của dự án

| STT | Các hoạt động | Nguồn gây tác động |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động ăn uống của du khách tại khu vực dịch vụ thương mại, hoạt động ăn uống của giáo viên, học sinh tại trường mầm non, trường tiểu học | - Thức ăn thừa, nước thải vệ sinh, nước rửa tay và các chất thải rắn phát sinh. - Phát sinh tiếng ồn từ các khu vực dịch vụ |
| 2 | Hoạt động giao thông của du khách, người dân sinh sống trong khu vực dự án | - Phương tiện giao thông trong khu vực dự án phát sinh khí thải (bụi, CO, SO2, NOx, VOCs) và tiếng ồn cũng như tai nạn giao thông. |
| 3 | Sinh hoạt của toàn thể các cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án. | - Hoạt động hàng ngày của công nhân, nhân viên phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, nước thải. |
| 4 | Sinh hoạt của dân cư sinh sống tại dự án | - Hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, nước thải. |
| 5 | Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải, khu lưu giữ chất thải rắn | - Gây ô nhiễm môi trường nếu hệ thống khống chế ô nhiễm không hiệu quả hoặc gặp sự cố, các hệ thống này phát sinh các chất thải như bùn thải, các chất khí phân hủy. |
| 6 | Hoạt động nấu nướng tại các khu dịch vụ, trường mầm non, tiểu học và nhà dân trong khuôn viên dự án, máy phát điện dự phòng, hệ thống máy điều hòa nhiệt độ | - Phát sinh khí thải, tiếng ồn từ máy phát điện khi hoạt động. - Phát sinh nhiệt thừa từ hoạt động nấu nướng và máy điều hòa nhiệt độ. |
| 7 | Các sự cố môi trường | - Sự cố về rò rỉ nhiên liệu nấu nướng như gas và sự cố về cháy nổ do rò rỉ nhiên liệu |
| 8 | Các nguồn khác | - Nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án,.. |

## 2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

## 2.3.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn thi công, xây dựng

## 2.3.1.1. Nước thải

- Nước thải sinh hoạt: Bố trí từ 02 nhà vệ sinh di động loại composite, thể tích chứa 500 lít tại mỗi lán trại trên công trường thi công; định kỳ hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định.

- Nước thải xây dựng:

+ Không tập trung nguyên vật liệu, vật tư gần các tuyến thoát nước.

+ Lót đáy bằng các vật liệu như các tấm kim loại hay bạt lót nếu có các quá trình trộn vữa bê tông không sử dụng máy trộn.

+ Sử dụng các loại máy trộn tại các vị trí trộn vữa bê tông, xi măng để hạn chế nước trộn thấm vào đất, gây ảnh hưởng môi trường.

+ Đối với nước làm sạch dụng cụ xây dựng, đây nguồn thải không đáng kể có thể tái sử dụng cho việc vệ sinh dụng cụ. Do đó, bố trí khu vực rửa dẫn nước vệ sinh dụng cụ về hố lắng có lót bạt kích thước 1,5x1,5x1m. Sau quá trình xây dựng sẽ hoàn trả mặt bằng. Lượng cặn lắng sẽ được thu gom cùng phế thải xây dựng.

- Nước thải rửa bánh xe: Hố lắng có kích thước: 2x3x2m (dung tích lắng 12 m3), chia làm 2 ngăn, đặt gần khu vực cổng ra vào công trường, để thu gom nước rửa bánh xe, nước thải xây dựng và lắng cặn nguồn nước thải này.

## 2.3.1.2. Nước mưa chảy tràn

+ Áp dụng phương thức thi công đào, đắp thi công san nền, các tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu bắt đầu từ bắt đầu từ Tây sang Nam và từ Bắc xuống Nam để đảm bảo hiện trạng thoát nước của khu vực.

+ Các loại đất, cát đắp nền cần được đắp, đầm nén ngay khi vận chuyển đến công trường nhằm tránh sự rửa trôi gây mất mát nguyên vật liệu thi công và ô nhiễm môi trường khi trời có mưa.

+ Tạo các rãnh có kích thước rộng đáy 0,5m, sâu 0,5m, miệng 0,7m. Cứ 100m bố trí các hố lắng cặn, cuối hệ thống bố trí hố lắng cặn (rộng 3m, dài 3m, sâu 2m) nhằm thu gom tiêu thoát toàn bộ nước mưa bề mặt và hạn chế nước mưa cuốn theo chất bẩn bề mặt, đất cát vào các khu vực xung quanh làm gia tăng độ đục, bồi lấp và ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực xung quanh.

+ Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất rắn lơ lửng.

+ Thi công 2 giai đoạn, giai đoạn 1 thi công đến cao độ đáy hố móng của hệ thống mương, rãnh, hố ga... Sau khi thi công xong hệ thống cống rãnh thì san nền đến cao độ hoàn thiện. Hạ tầng thoát nước hoàn thiện trước đảm bảo phục vụ khả năng thoát nước của khu vực.

## 2.3.1.3.  Bụi, khí thải

- Phương án vận chuyển:

+ Lập phương án thi công, tiến độ thi công, xây dựng nội quy, lịch trình, lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh.

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động để tránh làm rơi vãi các loại vật liệu.

+ Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm (từ 6h30 - 7h30; 16h30 - 17h30) để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.

+ Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.

+ Các phương tiện vận chuyển không được chở quá khổ, quá tải, phải có bạt che phủ tránh vật liệu rơi vãi ra đường.

+ Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.

- Tưới nước vệ sinh bánh xe, rửa thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu ngay sau khi ra khỏi công trường để tránh cuốn theo bùn đất dính bám trên xe, làm rơi vãi trên các tuyến đường.

- Phân luồng xe vào ra tách biệt trên công trường, các phương tiện vận tải sẽ được bố trí thời gian tập kết nguyên vật liệu phù hợp để tránh nhiều xe cùng hoạt động trong 1 thời điểm tại khu vực Dự án.

- Các phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị sử dụng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Quá trình vận chuyển đất đào các phương tiện phải được che chắn đảm bảo không rơi vãi. Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi vải thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp sạch sẽ.

- Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu có qua khu dân cư (tần suất tối thiểu 05 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên).

- Bố trí công nhân hàng ngày thu dọn, quét sạch đất đá, bùn đất rơi vãi dọc tuyến đường đoạn ra vào khu vực xây dựng.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng

- Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn sẽ phun ẩm tại các vị trí phát sinh nhiều bụi để hạn chế gió làm phát tán bụi với tần suất tối thiểu 05 lần/ngày.

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình để dễ kiểm soát và hạn chế bụi phát tát trên diện rộng.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...

## 2.3.1.4.  Chất thải rắn thông thường

- Đối với đất phong hóa, hữu cơ, không thích hợp

+ Đối với lượng phong hóa không phải tầng mặt chuyên trồng lúa nước: Tận dụng lại khối lượng đất hữu cơ cho công trình vì nhu cầu dự án cần một lượng đất màu lớn phục vụ cho công tác trồng cây xanh, cây cảnh, vườn hoa, thảm cỏ của Dự án.

+ Lượng đất tầng mặt của đất chuyên trồng lúa của dự án được vận chuyển đến các thửa đất có nhu cầu sử dụng cho mục đích nông nghiệp theo đúng quy định.

+ Khối lượng không tận dụng được, không phải tầng mặt đất lúa được vận chuyển đến bãi phế thải xây dựng theo quy định của địa phương.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải sinh hoạt của công nhân như đã trình bày có khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên để đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu đơn vị thi công bố trí 02 thùng rác di động 100lít có nắp đậy tại khu vực lán trại của công nhân để thu gom chất thải vô cơ và hợp đồng với đơn vị thu gom để vận chuyển trong ngày theo đúng quy định.

+ Đối với rác thải hữu cơ như thức ăn dư thừa, hoa quả hư hỏng,...: bố trí 01 thùng rác 100 lít để thu gom và cho các hộ chăn nuôi ở khu vực lân cận có nhu cầu; trường hợp không tận dụng được thì thu gom và xử lý như chất thải sinh hoạt vô cơ khác;

+ Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân xây dựng, không vứt rác bừa bãi mà tự thu gom vào các thùng chứa rác.

## 2.3.1.5.  Chất thải nguy hại

Trong giai đoạn này, chất thải nguy hại phát sinh khá tập trung nên công tác thu gom chất thải tương đối đơn giản. Như đã đánh giá ở phần trước, chất thải nguy hại giai đoạn này chủ yếu là dầu, mỡ thải, giẻ lau có dính dầu mỡ từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng xe, máy móc thi công, vì vậy Nhà thầu được yêu cầu áp dụng các biện pháp để xử lý như sau:

- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công thì các đơn vị thi công xây dựng sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công trường.

- Đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu cho phương tiện, thiết bị thi công tại công trường sẽ được các đơn vị thi công xây dựng dùng các tấm bạt bằng nilon có diện tích đủ rộng che phần diện tích phía dưới thiết bị trước khi sửa chữa nhằm tránh hiện tượng dầu, mỡ thải rơi xuống đất gây ô nhiễm môi trường. Giẻ lau, dầu, mỡ thải từ quá trình sửa chữa sẽ được thu gom, tập trung vào thùng đựng CTNH. Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.

## 2.3.1.6.  Tiếng ồn, độ rung

* Tiếng ồn:

Giai đoạn thi công công trình tiếng ồn chủ yếu xuất phát từ các phương tiện thi công. Mức độ tác động của tiếng ồn trong giai đoạn thi công không chỉ ảnh hưởng đến công nhân trên công trường, mà còn ảnh hưởng đến dân cư gần khu vực thi công xây dựng và dọc theo các tuyến đường vận chuyển. Do đó, Chủ dự án đề xuất những giải pháp để hạn chế tác động xấu như sau:

- Chất lượng các máy móc, phương tiện vận chuyển bắt buộc phải đảm bảo đúng quy định. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” nhằm ngằn ngừa sự phát ra tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bảo dưỡng.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị cơ giới có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

- Không thi công với cường độ lớn, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương tiện phát sinh độ ồn cao.

* Độ rung

Trước khi tiến hành thi công Dự án, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ làm việc với các địa phương, rồi tiến hành thống kê, chụp lại hình ảnh để xác định thực trạng của các ngôi nhà và ký thỏa thuận với các hộ dân. Sau đó, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế trong quá trình thi công thông qua cơ quan kiểm định độc lập để so sánh với thực trạng ban đầu để tính ra mức độ đền bù thiệt hại cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, tác động của độ rung còn được hạn chế bằng cách lựa chọn công nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do sóng lan truyền trong nền đất. Do vậy, Nhà thầu sẽ lựa chọn loại lu và tốc độ lu phù hợp với từng giai đoạn đầm nén, cụ thể như sau:

- Giai đoạn lu lèn sơ bộ: Vật liệu mới rải còn rời rạc nên dùng lu nhẹ với tốc độ chậm (1,5 - 2 km/h).

- Giai đoạn lu lèn chặt: Tăng dần tốc độ lu lèn khi độ chặt của vật liệu đã tăng lên:

+ Lu bánh cứng: V= 2 - 3 km/h.

+ Lu bánh lốp: V = 3 - 6 km/h.

+ Lu rung: V = 2 - 4 km/h.

- Giai đoạn lu hoàn thiện: Giảm tốc độ lu nhằm tạo điều kiện củng cố, hình thành cường độ cho lớp vật liệu đầm nén (V = 1,75 - 2,25 km/h).

# 2.3.1.7. Đối với xói lở do nước mưa chảy tràn

Trong giai đoạn thi công nước mưa chảy tràn không phải là nước thải, do vậy Chủ dự án không tiến hành xử lý trước khi thoát ra môi trường. Tuy nhiên, do giai đoạn này đang thi công, hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên việc giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn rất khó thực hiện. Vì vậy, ưu tiên thi công cuốn chiếu san từ cao xuống thấp, đắp từ thấp đến cao trước mùa mưa và triển khai thi công nhanh gọn ngay đối với những khu vực GPMB thuận lợi. Bên cạnh đó, Nhà thầu sẽ áp dụng một số biện pháp sau:

- Thi công san nền từ cao đến thấp, cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục và từng đoạn, tránh thi công tràn lan chiếm nhiều diện tích gây ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;

- Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn nước;

- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;

- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án;

- Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa;

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

# 2.3.1.8. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

- Trước khi thi công Chủ dự án và nhà thầu sẽ thông báo kế hoạch triển khai cho chính quyền địa phương được biết để cùng phối hợp thực hiện.

- Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

- Quản lý tốt công nhân trong thời gian làm việc và lưu trú tại khu vực, phối hợp với công an địa phương, dân phòng địa phương xử lý các tình trạng gây rối an ninh trật tự xã hội.

- Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý không tốt cho nhân dân.

- Nhà thầu thi công sẽ có kế hoạch bảo quản máy móc thiết bị cũng như kiểm soát con người phù hợp với tính chất sinh hoạt, tập tục của người dân địa phương. Nếu xảy ra các mâu thuẫn trên, nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ra phương án xử lý, khắc phục một cách hợp lý nhất.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất

Chủ dự án sẽ đền bù, GPMB theo quy định, cụ thể:

- Diện tích đất bị chiếm dụng do xây dựng các hạng mục công trình, Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng phối hợp với Chính quyền địa phương và người dân bị ảnh hưởng để khảo sát, đo vẽ, thống kê diện tích đất bị chiếm dụng.

- Việc kiểm kê, thu hồi đất sản xuất đối với hộ gia đình và cá nhân nằm trong vùng Dự án được thực hiện đúng, đảm bảo trình tự theo Luật đất đai.

- Chủ dự án sẽ kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tuyên truyền, giải thích và đối thoại với người dân. Tránh xảy ra các việc hiểu lầm, gây khó khăn cho địa phương cũng như việc triển khai Dự án.

- Chủ dự án sẽ yêu cầu Đơn vị nhà thầu trước khi thi công cần làm việc với các chủ quản các công trình liền kề để cập nhật theo dõi lưu lại những hư hỏng nứt nẻ về sau để làm căn cứ khi có sự cố do quá trình thi công xảy ra.

Nguyên tắc đền bù GPMB: Phương án đền bù GPMB cần phải được chuẩn bị trước và được lập kế hoạch dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau:

- Đảm bảo đúng chính sách hiện hành.

- Giảm thiểu khó khăn về thu nhập tới các hộ gia đình.

- Giảm thiểu các tác động về quan hệ xã hội.

- Có chính sách ưu tiên đối với các hộ chấp hành tốt việc bàn giao đất GPMB.

Trình tự, yêu cầu, tiến độ thực hiện công tác GPMB:

Sau khi thiết kế được phê duyệt, công tác thu hồi đất, công tác đền bù cho những người bị ảnh hưởng bởi Dự án sẽ được tiến hành. Toàn bộ công tác GPMB phải được hoàn thành trước khi Chủ đầu tư trao hợp đồng xây lắp.

Chủ dự án chỉ đạo tư vấn tổ chức cắm cọc GPMB và đo đạc địa chính. Sau khi nhận bàn giao hồ sơ kỹ thuật thửa đất và cọc GPMB, triển khai kiểm đếm thiệt hại, áp giá đền bù và lên phương án đền bù trình UBND tỉnh và các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi phương án đền bù được duyệt Chủ dự án sẽ tổ chức chi trả.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, kiểm đếm, chi trả, giải toả mặt bằng và giải quyết khiếu nại, tất cả các chính sách và thủ tục thu hồi đất, đền bù và GPMB phải được thông tin đầy đủ đến người bị ảnh hưởng. Người bị ảnh hưởng phải được tham gia vào quá trình khảo sát, đo đạc chi tiết và quá trình thu thập, kiểm tra số liệu, đóng góp vào việc hoàn thiện các biện pháp khôi phục đời sống. Các biện pháp hỗ trợ đưa ra được thống nhất cụ thể theo Luật định, phù hợp với nguyện vọng của tất cả các hộ dân bị ảnh hưởng.

c. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông

* Phương án phân luồng giao thông:

- Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức lên phương án, bố trí chốt trực và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường thuộc nội dung phân luồng trước, trong và sau khi rào chắn thi công.

- Bố trí đầy đủ hệ thống các biển báo hiệu phục vụ phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng giao thông từ xa, hệ thống rào chắn di động, biển báo đảm bảo an toàn giao thông khi thi công.

* Phương án vận chuyển:

- Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ khảo sát địa hình và đánh giá khối lượng cần vận chuyển (tính cả khối lượng nguyên vật liệu dự trữ).

- Liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo có đủ và đúng khối lượng cần vận chuyển.

- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.

- Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.

- Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.

## 2.3.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động trong giai đoạn vận hành

## 2.3.2.1. Nước thải sinh hoạt

- Nước thải sinh hoạt tại khu vực dự án sau khi đi vào hoạt động được thu gom và xử lý theo sơ đồ sau:

Nước thải đen.

Bể tự hoại

Nước thải xám

Hệ thống thu gom nước thải

Trạm Bơm

Khe nước

Hệ thống xử lý nước thải của dự án

Nước thải đen.

Bể tự hoại

Nước thải xám

Hệ thống thu gom nước thải

Trạm Bơm

Khe nước

Hệ thống xử lý nước thải của dự án

Sơ đồ xử lý nước thải sinh hoạt

Thuyết minh sơ đồ xử lý nước thải

- Nước thải từ các nhà vệ sinh (nước thải đen) sẽ theo ống dẫn chảy vào bể tự hoại 3 ngăn bao gồm: ngăn chứa 1 (bể 1), tại đây diễn ra quá trình lắng và tách các tạp chất lơ lửng, không tan có kích thước lớn. Nước thải đã được phân hủy một phần sẽ theo ống dẫn chảy qua ngăn lắng (bể 2), tại đây tiếp tục diễn ra quá trình phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện kỵ khí. Sau bể 2, nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ gần như đã được phân hủy hoàn toàn. Bùn được sinh ra sau quá trình phân hủy chất hữu cơ sẽ lắng xuống đáy nhờ trọng lực, phần nước trên bề mặt tiếp tục chảy vào ngăn lọc (bể 3). Tại bể này, nước thải sẽ tiếp tục được phân hủy, lắng lọc các chất rắn lơ lửng còn lại trong nước thải.

Bùn thải từ bể được định kỳ (2-3 năm) nạo hút/lần để tăng tính năng bể xử lý. Thể tích của bể tự hoại được tính như sau:

Công thức tính toán dung tích bể tự hoại

| STT | Diễn giải | Công thức | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wu : thể tích ướt của bể | Wu = Wt + Wv + Wn + Wb | m3 |
| 1.1 | Wt : dung tích tích luỹ bùn cặn đã phân huỷ | Wt = r x N x T/1000 | m3 |
|  | r: lượng cặn đã phân huỷ tích luỹ của 1 người trong 1 năm |  | 30 l/người/năm |
|  | T: khoảng thời gian giữa 2 lần hút cặn (năm) |  | 2 năm |
|  | N: số người bể phục vụ (dân số quy đổi) |  | người |
| 1.2 | Wv : dung tích phần váng nổi | W = (0.4-0.5) Wt | m3 |
| 1.3 | Wn: dung tích vùng tách cặn | Wn = Qxtn = N x q0 x tn/1000 | m3 |
|  | qo : tiêu chuẩn thải nước |  | 45 l/người.ngđ |
|  | tn : thời gian lưu nước tối thiểu |  | 5 ngày |
| 1.4 | Wb : Dung tích vùng phân huỷ cặn | Wb=0,5xNxtb/1000 | m3 |
|  | tb : thời gian cần thiết phân huỷ cặn với nhiệt độ nước thải ở 25oC |  | 40 ngày |
| II | Wk : thể tích phần thông thủy của bể | Wk = 0,3 x Wu | m3 |
|  | Tổng dung tích bể tự hoại W =Wu +Wk |  | m3 |

Từ các công thức tại bảng trên, tính được thể tích bể tự hoại như sau:

Thể tích các bể tự hoại

| Nguồn phát sinh | Wt (m3) | Wv (m3) | Wn (m3) | Wb (m3) | Wu (m3) | Wk (m3) | W (m3) | Làm tròn (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhà liền kề (127 lô, 5 người/nhà) | 0,24 | 0,12 | 0,9 | 0,08 | 1,34 | 0,4 | 1,74 | 1,8 |

Hầm cầu tự hoại được xây bằng bê tông cốt thép chắn chắn, có xử lý chống thấm, chiều cao bảo vệ 0,2m.

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của đô thị được trình bày tại bảng sau:

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT(cột B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất rắn lơ lửng | 100-350 | 100 |
| 2 | BOD5 | 110-400 | 50 |
| 3 | Amoni(Tính theo N) | 12-50 | 10 |
| 4 | Phốt phát | 8 | 10 |
| 5 | Coliforms | 106 – 109 MNP/100ml | 5000 |

(Nguồn: Bảng 1.3 – giáo trình xử lý nước thải đô thị - PGS.TS Trần Đức Hạ)
(Ghi chú:QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột B quy định giá trị nồng độ của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt)

Nước thải đen sau khi xử lý bằng bể tự hoại và nước thải xám phát sinh được thu gom bằng các tuyến ống nhựa uPVC D250 - D315  đặt dọc vỉa hè, mặt đường về hố ga hiện có ở khu vực dự án theo nguyên tắc tự chảy.

* Hệ thống thoát nước chung của khu vực:

Lưu lượng nước thải trung bình tính toán theo công thức :

Qtb = Qtbsh + Qtbcc+ Qtbth (m3/ngđ)

Trong đó : 	Qtb    : Tổng lưu lượng nước thải trung bình (m3/ngđ)

Qtbsh 	: Lưu lượng nước thải sinh hoạt trung bình (m3/ngđ)

Qtbcc 	: Lưu lượng nước thải công trình công cộng, thương mại dịch vụ, hỗn hợp, cơ quan (m3/ngđ)

Qtbth 	: Lưu lượng nước nhà trẻ (m3/ngđ)

| Bảng tính toán lưu lượng thoát nước thải Khu TĐC Sơn Tùng |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Ký hiệu | số người | Diện tích sàn | chỉ tiêu cấp nước | Nhu cầu sử dụng nước |
|  |  |  | m2 |  | m3/ngđ |
| 1 | Cấp nước khu dân cư | 364 |  | 130l/ng/ngđ | 47,32 |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 394,53 | 3l/m2 sàn | 1,18 |
| Tổng nhu cầu dùng nước |  |  |  |  | 48,5 |
| Lưu lượng thoát nước thải =100% lưu lượng cấp nước |  |  |  |  | 48,5 |

Như vậy tổng lưu lượng thoát nước thải của Khu vực 1 là 48,5 m3/ngđ.

| Bảng tính toán nhu cầu dùng nước Khu TĐC Hoà Lạc |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ký hiệu | Số người | Diện tích sàn | Chỉ tiêu cấp nước | Nhu cầu sử dụng nước |
|  |  |  | m2 |  | m3/ngđ |
| 1 | Cấp nước khu dân cư | 80 |  | 130L/ng/ngđ | 10,4 |
| 2 | Đất hạ tầng kỹ thuật |  | 399,9 | 3l/m2 sàn | 1,2 |
| Tổng nhu cầu dùng nước |  |  |  |  | 11,6 |
| Lưu lượng thoát nước thải =100% lưu lượng cấp nước |  |  |  |  | 11,6 |

Như vậy tổng lưu lượng thoát nước thải của Khu vực 2 là 11,6 m3/ngđ.

- Hệ thống thoát nước thải khu vực thực hiện Dự án là hệ thống tự chảy đảm bảo độ dộ dốc tối thiểu và vận tốc tối thiểu tránh gây tắc ống.

- Hệ thống thoát nước thải khu vực thực hiện Dự án là hệ thống tự chảy đảm bảo độ dộ dốc tối thiểu và vận tốc tối thiểu tránh gây tắc ống. Ống nước thải dùng ống HDPE D250 và D315, áp lực PN6. Riêng các đoạn cống qua đường luồn trong ống thép tráng kẽm chịu lực.

- Các tuyến ống được bảo vệ trong lớp đệm cát dày (0,4-0,5)m, phía trên đắp đất đầm chặt K=0.95. Độ sâu chôn ống đầu tiên lấy thấp hơn cốt san nền hoàn thiện (0,8-2,6)m.

- Hố thu bằng bê tông cốt thép M250 đá 1x2, thành, đáy dày 15cm. Nắp hố ga thiết kế bằng nhựa Composite. Cao độ đáy giếng phụ thuộc vào vị trí trên tuyến.

- Hệ thống nước thải được đưa về cụm xử lý nước thải hợp khối đặt ngầm: Khu TĐC Sơn Tùng có công suất 90m3/ngày đêm; kích thước cụm bể (11x5,5x4,15)m và khu TĐC Hoà Lạc có công suất 30m3/ngày đêm; kích thước cụm bể (12,6x2,9x3,4)m. Cấu tạo cụm xử lý bao gồm: Bể điều hòa, bể keo tụ, bể tạo bông, bể lắng, bể Anoxic, bể hiếu khí, bể lắng sinh học, bể khử trùng và bể nén bùn. Kết cấu cụm bể bằng BTCT M250. Móng bể bằng bê tông M150. Bố trí các máy bơm chìm nước thải và các vật tư, thiết bị phụ trợ đi kèm.

## 2.3.2.2. Nước mưa chảy tràn

Với tính chất là một khu dân cư, vấn đề thoát nước mặt cần đảm bảo sự làm việc lâu dài, thuận tiện cho việc kiểm tra, thau rửa cống thường xuyên và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường cao. Cống thoát nước sử dụng cống buy BTCT. Nước mưa dọc theo các tuyến đường được thu gom qua hệ thống giếng thu, hố ga đặt trên bó vỉa rồi chảy theo các tuyến cống buy BTCT D400÷D1000.

## 2.3.2.3. Bụi, khí thải

- Khuyến khích các hộ dân sử dụng các thiết bị đun nấu bằng khí gas, điện.

- Rác thải sinh hoạt tại các khu nhà được thu gom vào thùng đựng rác và được đơn vị thu gom rác vận chuyển định kỳ đi xử lý.

- Khuyến khích người dân trồng thêm cây xanh tại các hộ gia đình để tạo môi trường trong lành; thu gom và xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày trên đường giao thông nội bộ tại nơi khu vực mình sinh sống nhằm đảm bảo mỹ quan.

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường đối với người dân, các phương tiện cá nhân, nhất là xe ô tô phải được đăng kiểm định kỳ theo đúng quy định.

- Kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý trường hợp phát hiện sự cố mùi hôi từ hệ thống cống thoát nước trong khu vực.

## 2.3.2.4. Giảm thiểu ô nhiễm không khí

Chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền khuyến khích người dân tăng cường trồng thêm cây xanh trong đất ở được cấp nhằm cải thiện vi khí hậu trong khu vực dự án.

Ngoài ra, để hạn chế được tác động đến môi trường và con người xung quanh, dự án có bố trí diện tích cây trồng cây xanh dọc tuyến đường. Các loại cây xanh được lựa cho trồng như bò cạp nước, bằng lăng, hoàng hậu (hoa ban đỏ), giáng hương, lộc vừng,… duy trì tầng cao tán từ 3 m - 5 m.

## 2.3.2.5. Chất thải rắn thông thường

- Chất thải rắn từ các hộ dân và chất thải rắn phát sinh từ việc duy trì tôn tạo tuyến đường được công nhân thu gom bằng xe đẩy tay, sau đó tập kết đến các điểm đón rác tạm để xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện.

- Chất thải rắn từ các hộ gia đình sẽ được phân loại, thu gom và bỏ rác vào sọt hay thùng rác tự trang bị, 1 tuần/lần xe nén ép rác vận chuyển về bãi rác tập trung của huyện.

- Người dân trong dự án phân loại rác tại nguồn trước khi đưa đi xử lý.

- Tuyên truyền, vận động đến người dân trong khu vực việc phân loại rác tại nguồn;

- Nâng cao nhận thức cho người dân về các loại rác, thu gom và xử lý. Mặt khác đơn vị chức năng tại địa phương phải trang bị đồng bộ các phương tiện thu gom, vận chuyển.

- Hợp đồng với đơn vị định kỳ thu gom và đưa đi xử lý với tần suất tối thiểu là 01 tuần/2lần. Các hộ gia đình tự nộp phí rác thải theo quy định thu phí hiện hành.

## 2.3.2.7. Tiếng ồn, độ rung

- Tuyên truyền ý thức giữ gìn an ninh, trật tự cho cư dân thông qua các cuộc họp, qua loa phát thanh công cộng, trong đó yêu cầu không bóp còi khi không cần thiết, không rú ga, tuân thủ tốc độ khi đi trong các tuyến đường nội bộ của Khu đô thị;

- Quy định giờ giấc giới hạn đối với việc mở loa đài trong các hoạt động vui chơi, hội hè, cưới hỏi có sử dụng loa công suất lớn ở khu vực công cộng;

- Hạn chế các hoạt động có tiếng ồn lớn trong thời gian nghĩ ngơi, yên tĩnh (ban đêm) để hạn chế các tác động xấu của tiếng ồn đến môi trường sống của dân cư theo quy chuẩn môi trường quy định (theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, khu vực thông thường từ 6h - 21h ≤ 70 dBA).

- Quy định và giám sát thời gian phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng hay các xe tải hạng nặng khác khi đi vào trong Khu đô thị; không được sử dụng máy xây dựng gây ồn lớn vào giờ nghĩ trưa, nghĩ tối của người dân;

- Thống nhất thời gian trong các cuộc họp dân phố và không sử dụng loa phát thanh công cộng để thông tin vào thời gian nghĩ ngơi của người dân.

## 2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

## 2.4.1. Chương trình quản lý và giám sát môi trường

| Giai đoạn hoạt động của dự án | Các hoạt động của dự án | Các tác động môi trường | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp BVMT (Đồng) | Thời gian thực hiện và hoàn thành | Trách nhiệm tổ chức thực hiện | Trách nhiệm giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Đền bù cho các đối tượng bị ảnh hưởng | Có thể xảy ra mâu thuẫn xã hội nếu việc áp giá đền bù không thỏa đáng hay thực hiện đến bù không đúng quy trình | Chủ dự án thực hiện kiểm đếm, áp giá và thỏa thuận đền bù theo đúng quy định của Nhà nước. | Chủ yếu là các phương án quản lý và tuyên truyền | Trước khi tiến hành thi công | Cá nhân, đơn vị tham gia đền bù | Chủ đầu tư và chính quyền địa phương |
| Thi công xây dựng | Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu | - Tác động đến môi trường không khí bởi tiếng ồn, bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển - Ảnh hưởng đến giao thông, sự cố tai nạn giao thông. | - Thu dọn nền đường có đất đá rơi vãi. - Phương tiện vận chuyển được đăng kiểm an toàn kỹ thuật môi trường. - Che phủ bạt thùng xe. - Tuyên truyền, giáo dục ý thức an toàn giao thông cho các lái xe. | Thuộc các biện pháp quản lý | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát do Chủ đầu tư thuê |
|  | Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án | - Tác động đến môi trường không khí do tiếng ồn bụi và khí thải phương tiện thi công | - Thực hiện vệ sinh môi trường, che chắn nguyên vật liệu. - Thường xuyên duy tu, bão dưỡng thiết bị thi công nhằm tăng hiệu suất, giảm phát thải. | - Chi phí giám sát môi trường: 15 triệu/đợt. - Hợp đồng xử lý rác: 5 triệu - Trang bị bảo hộ lao động: 10 triệu; - Hệ thống biển báo: 1,5 triệu; - Thùng rác: 0,5 triệu; - Nhà vệ sinh lưu động: 5 triệu; - Chi phí nhân lực quản lý môi trường: 10 triệu. | Trong suốt thời gian thi công xây dựng | Nhà thầu thi công | Đơn vị tư vấn giám sát do Chủ đầu tư thuê và chính quyền xã Hòa Trạch |
|  |  | - Chất thải rắn ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan | - Tận dụng tất cả các phế liệu xây dựng vào các mục đích khác nhau; - Hợp đồng xử lý rác thải không tái sử dụng được với đơn vị thu gom rác - Lựa chọn vị trí đổ bỏ đất hữu cơ dư hợp lý; - Quản lý không để chất thải xâm nhập khu vực xung quanh |  |  |  |  |
|  |  | - Các tác động do chất thải nguy hại | Bảo dưỡng, thay dầu cho phương tiện vận chuyển tại các cơ sở sửa chữa có đăng ký chủ nguồn thải nguy hại; - Thu gom dầu mỡ thải và giẻ lau dính dầu mỡ ở công trường vào thùng phuy kín và hợp đồng với đơn vị chức năng trong vận chuyển và xử lý. |  |  |  |  |
|  |  | - Các sự cố môi trường | - Thực hiện tốt việc quản lý cán bộ, công nhân thi công. - Giáo dục, tuyên truyền ý thức chấp hành quy tắc an toàn trong lao động. - Phối hợp và chuẩn bị các phương án ứng cứu sự cố an toàn giao thông, cháy nổ. - Quản lý không để các nguồn thải xâm nhập khu vực ngoài phạm vi dự án. - Không tiến hành thi công vào ngày mưa lớn. |  |  |  |  |
|  |  | - Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội | - Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, chấp hành đúng quy định an toàn giao thông. - Tăng cường quản lý cán bộ, công nhân thi công để tránh va chạm với người dân địa phương. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho lao động. |  |  |  |  |
|  | Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân | - Phát sinh nước thải; - Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh. | - Xây dựng nhà vệ sinh lưu động trên công trường; - Hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với đơn vị thu gom rác; |  |  |  |  |
| Hoạt động của dự án | Hoạt động ăn uống, café của khách hàng | - Khí thải, bụi do hoạt động của phương tiện vận chuyển; - Chất thải vệ sinh; - Rác thải sinh hoạt; - Tiếng ồn. | - Thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường; - Hợp đồng thu gom rác thải với đơn vị thu gom rác | Kinh phí nằm trong chi phí vận hành của các đơn vị quản lý các hạng mục công trình liên quan | Trong suốt thời gian hoạt động của dự án | Giám đốc và bộ phận quản lý | Xã Hòa Trạch cùng với các cơ quan quản lý môi trường của xã và tỉnh |
|  | Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công trình, cây xanh | - Bụi, khí thải, tiếng ồn; - Lá cây; - Nước tưới. | - Thực hiện các biện pháp vệ sinh cụ thể cho từng hoạt động; - Tưới lượng nước vừa đủ để không để nước dư chảy tràn. |  |  |  |  |
|  | Các sự cố đối với hạ tầng kỹ thuật | Các sự cố đối với: - Hệ thống thoát nước thải; - Hệ thống thoát nước mưa; - Hệ thống điện. | Các đơn vị quản lý các hạng mục công trình cụ thể thực hiện hoạt động giám sát, bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khắc phục sự cố đột xuất |  |  |  |  |

## 2.4.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công

Với đặc thù của Dự án thì các tác động môi trường chủ yếu xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Vì vậy, chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án thực hiện trong giai đoạn này.

* Giám sát chất lượng không khí

- Chỉ tiêu giám sát: Tổng bụi lơ lửng, độ ồn, Nhiệt độ, CO, NO2, SO2.

- Vị trí giám sát:

+ KK1: Vị trí khu vực ra vào của khu vực 1.

+ KK2: Vị trí khu vực ra vào của khu vực 2.

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần, khi có sự cố hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

- Quy chuẩn đánh giá:

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc.

* Giám sát công tác thu gom, xử lý chất thải rắn

+ Kiểm soát các nguồn phát sinh chất thải rắn: chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh do các hoạt động triển khai xây dựng dự án.

+ Theo dõi khối lượng phát sinh các loại chất thải rắn.

+ Giám sát các biện pháp thu gom, xử lý, giảm thiểu các tác động của chất thải rắn.

+ Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục

* Giám sát chất thải nguy hại

- Thông số giám sát: tổng lượng thải, thành phần chất thải và hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải.

- Vị trí giám sát: tại các vị trí có phát sinh chất thải trong phạm vi Dự án.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

- Quy định áp dụng: Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 10 tháng 1 năm 2022 và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan; Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

* Giám sát các vấn đề môi trường khác

- Vị trí giám sát: toàn bộ khu vực Dự án và lân cận.

- Nội dung giám sát: các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

- Tần suất giám sát: thường xuyên và liên tục.

## III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

## 1. Kết luận

Trên cơ sở tham khảo các tài liệu kinh tế - kỹ thuật, kết hợp phân tích, đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực của dự án đối với môi trường tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực, một số kết luận được rút ra như sau:

Tất cả các tác động tiêu cực đến môi trường sẽ được kiểm soát chặt chẽ và khắc phục bằng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật như đã đề xuất trong báo cáo. Các biện pháp được đề xuất đơn giản, phù hợp với điều kiện của Dự án và đặc điểm tự nhiên tại khu vực thực hiện Dự án, đảm bảo các nguồn thải được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành cho phép.

Giai đoạn hoạt động của Dự án trong tương lai nhìn chung không gây ảnh hưởng lớn cho môi trường xung quanh nếu thực hiện tốt việc vệ sinh, thu dọn rác thải hàng ngày.

Hoạt động của Dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Hòa Trạch góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội chung của tỉnh.

Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện Dự án.

## 2. Kiến nghị

Ủy ban nhân dân xã Hòa Trạch đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: “Tái định cư phục vụ GPMB Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị” để trình UBND tỉnh phê duyệt nhằm tạo điều kiện cho Dự án triển khai, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn cho người dân địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.

## 3. Cam kết

- Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu cam kết rõ trong hợp đồng thuê đơn vị thực hiện thi công dự án là sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về môi trường.

- Cam kết về các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành trong các giai đoạn chuẩn bị, xây dựng, cũng như khi dự án đi vào vận hành chính thức như đã nêu trong báo cáo.

- Bồi thường và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án.

- Cam kết trong quá trình thi công, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật khu vực. Nếu xảy ra sự cố hư hỏng các công trình do quá trình thi công gây nên, Chủ đầu tư sẽ bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Cam kết khắc phục, sửa chữa, hoàn trả nền đường theo hiện trạng ban đầu nếu để xảy ra các sự cố trên tuyến đường vận chuyển gây ra.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường như đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường để giảm thiểu tối đa ô nhiễm bụi, tiếng ồn, độ rung, khí thải, nước thải, nước mưa chảy tràn, chất thải nguy hại và chất thải rắn phát sinh trong quá trình thực hiện dự án; đảm bảo không gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và cộng đồng dân cư xung quanh.

- Cam kết đổ thải theo đúng vị trí đã được quy định trong thống nhất của các phòng, ban, đơn vị liên quan. Nếu đổ không đúng vị trí thì chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm theo đúng quy định.

- Chủ đầu tư cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại Khoản 3, Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.