MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC BẢNG	5

MỞ ĐẦU	7

1. Xuất xứ của Dự án	7

1.1. Thông tin chung về dự án	7

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư	8

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan	8

2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM	11

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật	11

2.1.1. Các văn bản pháp lý	11

2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng	12

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến Dự án	13

2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập	14

3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường	14

4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường	17

4.1. Các phương pháp ĐTM	17

4.2. Các phương pháp khác	17

5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM	18

5.1. Thông tin về dự án	18

5.1.1. Thông tin chung	18

5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất	18

5.1.3. Công nghệ sản xuất	18

5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án	18

5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường	20

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường	20

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án	20

5.3.1. Giai đoạn thi công	20

5.3.2. Giai đoạn vận hành	21

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	21

5.4.1. Đối với giai đoạn thi công	21

5.4.2. Đối với giai đoạn hoạt động	23

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án	23

5.5.1. Chương trình quản lý môi trường	23

5.5.2. Chương trình giám sát môi trường	23

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN	25

1.1. Thông tin về dự án	25

1.1.1. Tên dự án	25

1.1.2. Tên chủ dự án	25

1.1.3. Vị trí địa lý	25

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án	27

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường	27

1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án	29

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án	32

1.2.1. Các hạng mục chính theo ĐTM đã phê duyệt	32

1.2.3. Hạng mục công trình phụ trợ	48

1.2.3. Các hoạt động của dự án	49

1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	49

1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường	50

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án	51

1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án giai đoạn thi công	51

1.3.2. Nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án	53

1.3.3. Nguồn cung cấp điện, nước	53

1.3.4. Sản phẩm của dự án	53

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành	54

1.5. Biện pháp tổ chức thi công	54

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án	61

1.6.1. Tiến độ dự án	61

1.6.2. Tổng mức đầu tư	61

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	61

CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN	62

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội	62

2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên khu vực triển khai dự án	62

2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận này	66

2.1.3. Tóm tắt điều kiện kinh tế - xã hội xã Bến Hải và xã Cồn Tiên [3]	66

2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án	67

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án	68

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường	68

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học	78

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án	81

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án	81

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG	83

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng	83

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	84

3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	111

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	131

3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	131

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường	134

3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	137

3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo	137

CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG	140

4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án	140

4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án	153

4.2.1. Giám sát môi trường không khí	153

4.2.2. Giám sát môi trường nước mặt	153

4.2.3. Giám sát CTR, CTNH	153

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT	154

1. Kết luận	154

2. Kiến nghị	154

3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường	155

NGUỒN TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO	157

PHỤ LỤC	158

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Các đối tượng có khả năng bị tác động bởi dự án	29

Bảng 1.2. Thống kê các cầu trên tuyến	41

Bảng 1.3. Thống kê lý trình đoạn tường chắn trên tuyến	42

Bảng 1.4. Phạm vi nắn chỉnh tuyến tại Km12+400 đến Km15+184,96	44

Bảng 1.5. Các hoạt động của dự án	49

Bảng 1.6. Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu tới môi trường	50

Bảng 1.7. Khối lượng nguyên, vật liệu cho xây dựng [1]	52

Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng	60

Bảng 1.9. Tổng mức đầu tư của Dự án	61

Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C)	63

Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %)	64

Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ)	64

Bảng 2.4. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm)	65

Bảng 2.5. Dữ liệu môi trường không khí và tiếng ồn	69

Bảng 2.6. Dữ liệu môi trường nước mặt	72

Bảng 2.7. Dữ liệu môi trường nước dưới đất	76

Bảng 3.1. Các tác động trong quá trình thi công xây dựng	83

Bảng 3.2. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển	88

Bảng 3.3. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4	88

Bảng 3.4. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau	89

Bảng 3.5. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển	91

Bảng 3.6. Bùn khoan phát sinh từ hoạt động thi công cọc khoan nhồi	93

Bảng 3.7. Tổng hợp khối lượng đào đắp	95

Bảng 3.11. Thành phần chất thải nguy hại	100

Bảng 3.12. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công [12]	102

Bảng 3.13. Mức độ rung của các máy móc thi công [14]	103

Bảng 3.14. Bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa	107

Bảng 3.15. Đặc điểm hoá học của lớp đất bẩn trên mặt đường	131

Bảng 3.16. Mức độ phát sinh tiếng ồn của một số loại xe [18]	132

Bảng 3.17. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án	137

Bảng 3.18. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp	138

Bảng 4.1. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường	141

CÁC TỪ VIẾT TẮT

| TT | # Viết tắt | # Diễn giải |
| --- | --- | --- |
|  | BTCT | Bê tông cốt thép |
|  | BVMT | Bảo vệ môi trường |
|  | CBCNV | Cán bộ công nhân viên |
|  | CTNH | Chất thải nguy hại |
|  | ĐTM | Đánh giá tác động môi trường |
|  | ĐVT | Đơn vị tính |
|  | GPMB | Giải phóng mặt bằng |
|  | KT-XH | Kinh tế xã hội |
|  | ng.đ | Ngày đêm |
|  | QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
|  | TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
|  | TCXDVN | Tiêu chuẩn Xây dựng Việt nam |
|  | UBMTTQVN | Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam |
|  | UBND | Uỷ ban nhân dân |
|  | VXM | Vữa xi măng |
|  | WHO | Tổ chức Y tế thế giới |

MỞ ĐẦU

# 1. Xuất xứ của Dự án

# 1.1. Thông tin chung về dự án

Quảng Trị là một tỉnh có vị trí địa kinh tế - chính trị quan trọng, là giao điểm của trục kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, có điều kiện giao thông thuận lợi cả về đường bộ, đường sắt và đường thuỷ, trong đó có các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia; đặc biệt có tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), tuyến đường xuyên Á ngắn nhất nối các nước trong khu vực từ Myanmar - Thái Lan - Lào qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến miền Trung Việt Nam và mở rộng ra khu vực ASEAN. EWEC được Chính phủ Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) quan tâm đầu tư và đánh giá là một lợi thế nổi trội để tỉnh Quảng Trị mở rộng hợp tác, tăng cường liên kết kinh tế, phát triển giao thương, trao đổi hàng hóa với cả nước và với các nước trong khu vực.

Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị được HĐND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/3/2021, phê duyệt điều chỉnh tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 và Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 với tổng chiều dài tuyến sau khi điều chỉnh khoảng 15 km. Quy mô của dự án: Tuyến đường cấp V miền núi; dài 15,0Km (điểm đầu: Km0+00 giao với đường tỉnh ĐT.571; điểm cuối: Km15+00,0 thuộc xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan) tiếp giáp khu vực rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa); vận tốc thiết kế: Vtk=30Km/h; Bề rộng nền đường 6,5m (gồm mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m). Đoạn từ Km0+000-Km8+000 có kết cấu mặt đường láng nhựa, đoạn từ Km8+000-Km15+000 có kết cấu mặt đường bằng lớp đất cấp phối đồi đầm chặt K≥0,98; tổng chiều dài toàn tuyến 15,0km, trong đó gồm 07 cầu, 100 cống các loại, tường chắn, rảnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Tổng diện tích chiếm dụng của dự án là 41,24 ha, trong đó: Rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp 39,5667 ha (Rừng tự nhiên 14,7946 ha, rừng trồng: 16,7789 ha, đất trống quy hoạch lâm nghiệp: 3,2082 ha, đất khác quy hoạch lâm nghiệp: 4,7850 ha); Rừng và đất khác ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 1,6733 ha (rừng trồng: 0,3772 ha, đất khác: 1,2961 ha) và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị” tại Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 05/10/2021.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành 11/15km tuyến, 6/7 cầu và công trình trên tuyến. Phần tuyến còn lại của dự án, đoạn từ Km 11+00 đến Km15+00,00 đi qua địa hình, địa chất phức tạp cần phải điều chỉnh tuyến để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và đã được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương tại Thông báo số 3038/TB-VP ngày 08/10/2025 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú về dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị.

Dự án sau khi điều chỉnh đoạn từ Km 11+00 đến Km15+00,00 có tổng diện tích chiếm dụng là 43,9522 ha, tăng thêm 2,7122 ha (trong đó, rừng tự nhiên là 2,4171 ha) là dự án đầu tư nhóm II theo quy định tại mục số 5, Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường. Do đó, dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 30 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam năm 2020 và các quy định hiện hành, Sở xây dựng tỉnh Quảng Trị đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án “Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh)” với sự tư vấn của Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

## 1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư

Chủ trương đầu tư của Dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt.

## 1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có liên quan

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia: Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia đã được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024. Về phân vùng môi trường: Dự án thuộc vùng khác (không thuộc phạm vi vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải).

- Về quy hoạch tỉnh Quảng Trị: Theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, cụ thể trong nội dung Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

+ Phạm vi khu vực thực hiện dự án nằm trong vùng hạn chế phát thải (không thuộc phạm vi vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải).

+ Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ:

Quy hoạch các tuyến trục dọc: Gồm các trục như sau:

+ Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (trục dọc D3): Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Được quy hoạch theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh và Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông; đoạn tuyến hiện tại tuyến được xây dựng dựa trên QL15 cũ, từ Vĩnh Khê  đến TT. Cam Lộ (giao QL9) dài 44Km đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng có nền rộng 9,0m, mặt rộng 7,0m thảm BTN, gia cố lề 2x1m; đoạn thị trấn Bến Quan, được mở rộng theo tiêu chuẩn đường nội thị có nền rộng 22,0m, mặt rộng 12,0m.

+ Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (trục dọc D4): Đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây qua các điểm: Khe Cò, Phố Châu, Tân Ấp, Khe Ve, đèo Đá Đẽo, Khe Gát (bao gồm cả đoạn Khe Gát-Bùng), Đèo U Bò, Tăng Ký, Cầu Khỉ, Sen Bụt, Khe Sanh, Đăk Rông, đèo Pê Ke, A Lưới, A Đớt, A Tép, Hiên, Thạnh Mỹ dài 500Km, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài 139Km từ Quảng Bình đến ngã ba Tà Cơn (huyện Hướng Hoá) giao với quốc lộ 9 dài 65Km và từ Cầu treo ĐaKrông giao với quốc lộ 9 đến ranh giới Thừa Thiên - Huế dài 72Km. Hiện nay nhánh phía Tây đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi có nền đường rộng 6,5m ÷ 18m, mặt đường rộng 5,5m ÷ 13,5m. Đoạn từ đầu tuyến Km177 tới Km238 (giáp TT. Khe Sanh) có mặt đường BTXM; đoạn tuyến còn lại mặt đường thảm BTN. Đoạn thị trấn Khe Sanh, thị tứ Tà Rụt mở rộng theo mặt cắt quy hoạch đường nội thị.

Quy hoạch các tuyến trục ngang: Gồm 03 trục như sau:

+ Đường tỉnh ĐT.571 (trục ngang N1): Tuyến trục ngang N1 có chiều dài 89,83Km, điểm đầu tuyến giao đường ven biển tại xã Vĩnh Thái, 4km đầu tuyến đi theo đường Hồ Xá - Vĩnh Thái, sau đó tách ra đi tuyến mới với chiều dài 3,62Km, giao QL1A tại Km723+075, tuyến tiếp tục đi theo đường tỉnh ĐT.571 hiện tại giao đường Hồ Chí Minh nhánh Đông tại TT. Bến Quan, tiếp tục đi theo đường tỉnh ĐT.571 qua trung tâm xã Vĩnh Hà, xã Vĩnh Ô; từ trung tâm xã Vĩnh Ô, tuyến đi mới tới giao đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng Km175+00, tuyến tiếp tục đi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Km192+300 thì rẽ phải và đi theo đường ra cửa khẩu Tà Rùng. Theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 thì trục ngang N1 chuyển thành QL.9D. Ngày 01/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó có tuyến QL.9D.

+ Quốc lộ 9 (trục ngang N2): Quốc lộ 9 là trục ngang quan trọng nằm trong hành lang kinh tế Đông - Tây nối Việt Nam với Lào – Campuchia - Thái Lan - Myama. Tuyến nối từ cảng Cửa Việt đến cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tổng chiều dài 118,2Km, toàn tuyến được thảm BTN, được chia thành 04 đoạn tuyến.

+ Tuyến cảng Mỹ Thủy – Húc Nghì – La Lay (trục ngang N3): Tuyến được hình thành từ điểm đầu tại Cảng Mỹ Thủy, đi theo đường từ  Cảng Mỹ Thủy đến QL1A dài 14,2Km, kéo dài tuyến nối từ QL1A với đường cao tốc Cam Lộ - Túy Loan dài 7,7Km (đoạn tuyến đã được lập dự án), từ điểm giao với cao tốc Cam Lộ - Túy Loan tuyến được kéo dài 27,5Km về giao đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại Húc Nghì, tuyến đi trùng đường Hồ Chí Minh nhánh Tây một đoạn dài 24,83Km tới điểm đầu của QL.15D, tuyến đi theo QL.15D dài 12,2Km về điểm cuối tại cửa khẩu La Lay. Tổng chiều dài tuyến khoảng 86,43Km.

- Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng: Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị; Văn bản số 6411/UBND-KT ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; Văn bản số 1336/UBND-KT ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc sử dụng số liệu, bản đồ quy hoạch lâm nghiệp trong quy hoạch tỉnh (Đã được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Quảng trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ);

- Phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương:

+ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Linh; Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Linh;

+ Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gio Linh; Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Điều chỉnh Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gio Linh; Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 01/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của huyện Gio Linh;

# 2. Căn cứ pháp lý và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM

## 2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật

### 2.1.1. Các văn bản pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

- Luật Tài nguyên nước năm 2023;

- Luật Đất đai năm 2024;

- Luật Xây dựng năm 2014;

- Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;

- Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

- Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/07/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

- Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình kỹ thuật;

- Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2016 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng;

- Quyết định số 3010/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

### 2.1.2. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- TCXDVN 13606:2023 - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về “Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

- TCXDVN 104:2007 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 8791:2011 - Sơn tín hiệu giao thông - Vật liệu kẻ đường phản quang nhiệt dẻo - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, thi công và nghiệm thu;

- QCXDVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam - Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung;

- QCVN 41:2012/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ;

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

- QCVN 02:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bụi - Giá trị giới hạn tiếp xúc tại nơi làm việc cho phép của 50 yếu tố hóa học;

- QCVN 07-1:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước;

- QCVN 07-2:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước;

- QCVN 07-4:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật -  Công trình giao thông đô thị;

- QCVN 07-5:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp điện;

- QCVN 07-7:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng;

- QCVN 07-8:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình viễn thông;

- QCVN 07-9:2023/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thu gom, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng.

## 2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm quyền liên quan đến Dự án

- Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 12/5/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1);

- Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị”;

- Thông báo số 3038/TB-VP ngày 08/10/2025 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Phan Phong Phú về Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 457/QĐ-SXD ngày 10/10/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị;

## 2.3. Tài liệu, dữ liệu do Chủ dự án tự tạo lập

- Thuyết minh Thiết kế cơ sở dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh);

- Bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án.

# 3. Tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường

Để thực hiện lập báo cáo ĐTM của Dự án, Chủ dự án là Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp đơn vị tư vấn là Trung tâm Quan Trắc Nông nghiệp và Môi trường thực hiện.

Báo cáo ĐTM cho Dự án được lập theo trình tự sau:

| TT | Các bước thực hiện | Nội dung thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thu thập tài liệu và nghiên cứu dự án | - Thu thập các văn bản pháp lý, kỹ thuật và tài liệu liên quan đến dự án (báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư,…); - Xem xét dự án thuộc đối tượng nào của ĐTM, cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM,… |
| 2 | Thành lập nhóm thực hiện ĐTM | Thành lập nhóm chuyên gia thực hiện ĐTM, tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện |
| 3 | Tiến hành, lập báo cáo ĐTM | - Nghiên cứu hồ sơ dự án - Thu thập thông tin, tài liệu về hiện trạng khu vực dự án. - Khảo sát hiện trạng môi trường - Lấy mẫu và phân tích các số liệu môi trường nền - Tổng hợp các số liệu về hiện trạng môi trường nền và thông tin trong quá trình khảo sát - Tiến hành đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và KT-XH; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tương ứng - Tổng hợp nội dung báo cáo tiến hành tham vấn cộng đồng |
| 4 | Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư | - Tham vấn ý kiến của chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội của địa phương nơi thực hiện Dự án - Tham vấn ý kiến của người dân chịu tác động trực tiếp. - Tham vấn ý kiến các tổ chức, cộng động thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử. |
| 5 | Tổng hợp hoàn thiện báo cáo ĐTM trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định | - Tổng hợp, hoàn thành báo cáo sau khi tham cộng đồng - Tổ chức rà soát, chỉnh sửa nội dung trình Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định |

* Đơn vị tư vấn

- Tên đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị.

- Giám đốc: Mai Xuân Dũng.

- Địa chỉ:

+ Cơ sở 1: Phường Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị.

+ Cơ sở 2: Phường Nam Đông Hà - tỉnh Quảng Trị.

- Điện thoại: 0233.6290.999

Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM

| TT | Họ và tên | Chức vụ, học hàm, học vị, chuyên ngành | Nhiệm vụ | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị |  |  |  |  |
| 1 | Lê Văn Phú | Phó Giám đốc Ths Khoa học Môi trường | Chỉ đạo về chuyên môn. |  |
| 2 | Nguyễn Trung Hải | Trưởng phòng Tư vấn kỹ thuật Ths Khoa học Môi trường | Giám sát thực hiện, rà soát nội dung báo cáo. |  |
| 3 | Lê Thị Xuân | Ths Khoa học Môi trường | Rà soát nội dung báo cáo |  |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Thủy | CN Kinh tế Môi trường | Chủ trì tổng hợp báo cáo. Khảo sát hiện trạng khu vực Dự án, tham vấn cộng đồng, phụ trách nội dung đánh giá, dự báo tác động - biện pháp giảm thiểu giai đoạn vận hành. Lập các sơ đồ bản vẽ. |  |
| 5 | Võ Văn Anh | KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường |  |  |
| 6 | Lê Quang Lộc | CN Địa chất công trình - Thủy văn | Phụ trách nội dung mô tả Dự án, điều kiện tự nhiên, KT-XH khu vực Dự án, đánh giá, dự báo tác động - biện pháp giảm thiểu giai đoạn thi công. |  |
| 7 | Võ Thị Hồng Nhung | CN. Quản lý Tài nguyên và Môi trường | Phụ trách nội dung chương trình quản lý, giám sát môi trường. |  |
| 8 | Lê Văn Hải | PTP Quan trắc và Cảnh báo môi trường KS Quản lý Môi trường | Phân công cán bộ khảo sát, lấy mẫu. |  |
| 9 | Nguyễn Chơn Nhật | CN Khoa học môi trường | Phối hợp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu hiện trạng. |  |
| 10 | Lê Văn An | Phó Trưởng phòng Thí nghiệm CN Hoá học | Phân công cán bộ phân tích mẫu, rà soát kết quả. |  |
| 11 | Trần Ngọc Yến Nhi | KS Công nghệ Kỹ thuật môi trường | Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm. |  |

# 4. Phương pháp đánh giá tác động môi trường

## 4.1. Các phương pháp ĐTM

- Phương pháp liệt kê: Dùng để liệt kê tất cả các tác động xấu đến môi trường trong triển khai xây dựng và vận hành của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp đánh giá nhanh: Dựa trên cơ sở sử dụng các hệ số phát thải đã được thống kê bởi các cơ quan, tổ chức nghiên cứu có uy tín trong nước và trên thế giới như: Tổ chức Y Tế thế giới (WHO), Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ (USEPA), Bộ Giao thông vận tải,… nhằm xác định nguồn ô nhiễm và ước tính tải lượng các chất ô nhiễm từ hoạt động của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

- Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình Sutton để dự báo lan truyền các chất ô nhiễm từ khí thải giao thông trong môi trường không khí; sử dụng mô hình lan truyền tiếng ồn để xác định phạm vi bị ảnh hưởng bởi các hoạt động phát sinh tiếng ồn. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

## 4.2. Các phương pháp khác

- Phương pháp thống kê: Ứng dụng trong việc thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Được sử dụng trong quá trình tham vấn cộng đồng, lấy ý kiến lãnh đạo UBND cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội có liên quan và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của Dự án. Phương pháp này được áp dụng ở chương 6.

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: Tiến hành lấy mẫu, đo đạc và phân tích chất lượng môi trường khu vực dự án và khu vực xung quanh bao gồm: hiện trạng môi trường nước mặt, nước dưới đất, không khí để làm cơ sở đánh giá các tác động của việc triển khai dự án tới môi trường. Phương pháp này được áp dụng ở chương 2.

- Phương pháp tổng hợp, so sánh và đối chiếu với các dự án tương tự đã/đang triển khai: Tổng hợp các số liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, lấy mẫu phân tích hiện trạng, tiến hành so sánh với Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam. Từ đó đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nền tại khu vực nghiên cứu, dự báo đánh giá và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động tới môi trường do các hoạt động của dự án. Phương pháp này áp dụng ở chương 2, 3.

- Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu từ báo cáo ĐTM của các Dự án trên địa bàn đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Phương pháp này được áp dụng ở chương 3.

## 5. Tóm tắt nội dung chính của Báo cáo ĐTM

## 5.1. Thông tin về dự án

### 5.1.1. Thông tin chung

- Tên dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh);

- Địa điểm thực hiện: Xã Bến Quan, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

- Chủ dự án: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

### 5.1.2. Phạm vi, quy mô, công suất

- Phạm vi thực hiện dự án: Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh) được xây dựng trên địa bàn các Xã Bến Quan, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

- Quy mô diện tích: Tổng diện tích sử dụng đất của Dự án sau khi bổ sung, điều chỉnh là 43,9522 ha tăng thêm 2,7122 ha so với diện tích đã chuyển đổi mục đich sử dụng rừng của dự án là 41,24 ha. Trong đó: diện tích bổ sung thực hiện dự án là 2,7122 ha với diện tích có rừng: 2,4171 ha (Rừng tự nhiên); Diện tích chưa có rừng là diện tích có cây tái sinh: 0,2951 ha.

### 5.1.3. Công nghệ sản xuất

Dự án “ Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh)” thuộc nhóm các Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm hệ thống đường giao thông, thoát nước nên các hoạt động của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất.

### 5.1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

5.1.4.1. Các hạng mục công trình của Dự án

- Quy mô diện tích: Dự án “Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh)” có quy mô tổng diện tích 43,9522 ha,

- Quy mô dự án (theo hồ sơ ĐTM được phê duyệt tại Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 05/10/2021): Tuyến đường cấp V miền núi; dài 15,0Km (điểm đầu: Km0+00 giao với đường tỉnh ĐT.571; điểm cuối: Km15+00,0 thuộc xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan) tiếp giáp khu vực rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa); vận tốc thiết kế: Vtk=30Km/h; Bề rộng nền đường 6,5m (gồm mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m).

+ Đoạn từ Km0+000-Km8+000 có kết cấu mặt đường láng nhựa;

+ Đoạn từ Km8+000-Km15+000 có kết cấu mặt đường bằng lớp đất cấp phối đồi đầm chặt K≥0,98; tổng chiều dài toàn tuyến 15,0km, trong đó gồm 07 cầu, 100 cống các loại, tường chắn, rảnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông … trên toàn tuyến.

Quy mô điều chỉnh của dự án: Theo Thông báo số 3038/TB-VP ngày 08/10/2025 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú về dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị. Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đoạn từ Km11+016,57 -Km15+184,96. Chiều dài thiết kế điều chỉnh: L=4.170,26 m (Bao gồm 22,23 m vuốt nối vào đường mòn cũ dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa). Trong đó đoạn tuyến từ Km11+016,57 đến Km12+400 hướng tuyến bám theo tuyến đã phê duyệt. Đoạn tuyến từ Km12+400 đến Km15+184,96 nắn chỉnh hướng tuyến đảm bảo phù hợp với địa hình.

+ Điểm đầu điều chỉnh: Km11+016,57.

+ Điểm cuối điều chỉnh: Kết thúc tại Km15+000. Đoạn từ Km15+000 đến  Km15+184,96 vuốt nối vào đường mòn cũ  dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

+ Cấp đường: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005.

+ Vận tốc thiết kế: Vtk=30Km/h.

- Mặt cắt ngang:

+ Tuyến: Bề rộng nền đường 6,5m, gồm: Mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m. Dốc ngang mặt đường 3,0%; Dốc ngang lề đường 4,0%; Độ dốc mái taluy nền đắp 1/1,5, nền đào thay đổi theo phân tầng các lớp địa chất từ 1/0,25 ÷ 1/1.

- Tải trọng thiết kế: Nền, mặt đường trục xe 100kN; Cống: H30-XB80; Cầu: HL93.

- Bổ sung mặt đường láng nhựa: Đoạn từ Km8+00 ÷ Km11+00 (sát với mố M1 cầu tại Km11+048,97) với nội dung chủ yếu như sau:  Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 6,5m, gồm: Mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m. Độ mở rộng phần xe chạy được mở rộng theo quy trình, tại một số vị trí khó khăn được mở rộng 1 bên về phía bụng. Dốc ngang mặt đường 3,0%; dốc ngang lề đường 4,0%.

5.1.4.2. Các hoạt động của Dự án

- Trong giai đoạn thi công, xây dựng: Giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng công trình, sinh hoạt của công nhân thi công trên công trường.

- Trong giai đoạn vận hành: hoạt động tham gia giao thông của người dân.

### 5.1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án sau khi điều chỉnh đoạn từ Km 11+00 đến Km15+00,00 có tổng diện tích chiếm dụng là 43,9522 ha, tăng thêm 2,7122 ha (trong đó, rừng tự nhiên là 2,4171 ha). Các đối tượng bị tác động chính của Dự án bao gồm: môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất của khu vực.

## 5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường

| Các giai đoạn dự án | Hoạt động | Tác động liên quan đến chất thải | Tác động không liên quan đến chất thải | Sự cố môi trường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thi công, xây dựng | GPMB | CTR | Hệ sinh thái | Xói mòn, sạt lỡ đất |
|  | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Bụi, khí thải - CTR | Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông |
|  | Xây dựng công trình | - Bụi, khí thải - CTR - Nước thải xây dựng | Tiếng ồn, rung | Tai nạn lao động |
|  | Sinh hoạt của CBCNV | - Nước thải sinh hoạt - CTR | Mất an ninh, trật tự | Cháy nổ do chập điện |
|  | Nước mưa chảy tràn | Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm: đất cát, rác thải… | Hư hỏng các công trình | Xói mòn, sạt lở đất |
| Vận hành | Phương tiện giao thông | - Bụi, khí thải - CTR | Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông |

## 5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án

### 5.3.1. Giai đoạn thi công

5.3.1.1. Nước thải, khí thải

- Nước thải:

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 50 công nhân tại công trường với thải lượng khoảng 6 m3/ngày.

+ Thành phần: chất rắn lơ lửng (SS), BOD, COD, nitơ (N), phốt pho (P), Coliform…

- Khí thải:

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc và các thiết bị để xây dựng công trình.

+ Thành phần chủ yếu: bụi, CO, NOx, HC…

5.3.1.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt (vỏ bao nilon, xương động vật từ thức ăn dư thừa,...) phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 50 công nhân trên công trường với khối lượng khoảng 25 kg/ngày.

- Thành phần chủ yếu:

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa,…

+ Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống,…

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thuỷ tinh,…

- Chất thải nguy hại:

+ CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị thi công, thành phần bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,…

+ Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 05 kg/tháng.

+ Vùng bị tác động: CTNH nếu không được thu gom xử lý, sẽ làm mất mỹ quan khu vực, xâm nhập vào đất gây ô nhiễm đất tại khu vực Dự án.

5.3.1.3. Tiếng ồn, độ rung: phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các loại máy móc phục vụ cho hoạt động thi công, xây dựng trên công trường.

### 5.3.2. Giai đoạn vận hành

5.3.2.1. Nước thải, khí thải

- Nước thải: Dự án không phát sinh nước thải.

- Khí thải:

+ Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện đi lại trong khu vực và phát sinh lượng nhỏ không đáng kể trong quá trình duy tu, bảo dưỡng của Dự án.

+ Thành phần chủ yếu: bụi, CO, NOx, HC…

5.3.2.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại

- CTR thông thường phát sinh lượng nhỏ không đáng kể trong quá trình duy tu, bảo dưỡng của Dự án.

## 5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

### 5.4.1. Đối với giai đoạn thi công

5.4.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải

a. Đối với thu gom và xử lý nước thải

- Nước thải sinh hoạt:

+ Để phục vụ cho quá trình sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn thi công, Chủ dự án và đơn vị nhà thầu sẽ hợp đồng sử dụng nhà vệ sinh di động với thể tích 5m3/nhà phục vụ cho quá trình sinh hoạt hàng ngày.

+ Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thuê đơn vị có chức năng định kì hút và xử lý.

- Nước thải xây dựng:

+ Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình.

+ Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa.

- Nước mưa chảy tràn:

+ Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, thu gom CTR vào thùng chứa không để bùn đất, rác, phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn hệ thống.

+ Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

b. Đối với xử lý bụi, khí thải

-	Bố trí thời gian thi công hợp lý, thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục để dễ kiểm soát và hạn chế ô nhiễm bụi trên diện rộng.

-	Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc.

-	Chỉ sử dụng các phương tiện máy móc thi công đã được đăng kiểm, không sử dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao.

-	Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn sạch sẽ chất thải rắn phát sinh nhằm tránh để chiếm diện tích khu vực.

- Thực hiện phun ẩm, tưới nước giảm bụi dọc tuyến đường Dự án, đặc biệt đoạn qua khu dân cư với tần suất tối thiểu 05 lần/ngày, tùy vào tình hình thực tế sẽ điều chỉnh tăng tần suất tưới nước.

5.4.1.2. Các công trình và biện pháp quản lý chất thải rắn, CTNH

a. Chất thải rắn sinh hoạt

# Trang bị 03 thùng đựng rác sinh hoạt loại 60L ở khu vực thi công để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng, khu vực chứa CTR sinh hoạt bố trí bên cạnh lán trại. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công nhân cần thải bỏ rác đúng nơi quy định, định kỳ hợp đồng với đơn vị thu gom trên địa bàn tiến hành thu gom, đưa đi xử lý.

b. Chất thải nguy hại

CTNH sẽ được thu gom, tập trung vào 02 thùng rác có nắp đậy dán biển báo, dung tích 60L, đáy thùng được lắp 4 bánh xe để dễ dàng di chuyển. Hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý.

c. Chất thải rắn xây dựng

- Các chất thải rắn xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt thép vụn,… sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu.

- Đất đào được tận dụng tối đa cho công tác san lấp mặt bằng khu vực dự án.

5.4.1.3. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác

- Biện pháp giảm thiểu tác động do chiếm dụng đất: Chủ dự án sẽ phối hợp với các Cơ quan liên quan để thành lập hội đồng đền bù, GPMB theo quy định của Pháp luật.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn: Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. Các thiết bị, phương tiện giao thông phải có giấy phép của Cơ quan Đăng kiểm (trong đó có quy định về độ ồn cho phép).

### 5.4.2. Đối với giai đoạn hoạt động

5.4.2.1. Các công trình và biện pháp thu gom xử lý nước thải, khí thải

Trong quá trình hoạt động, đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến đường của Dự án sẽ tham mưu các cơ quan quản lý chuyên môn để bố trí các biển báo hạn chế tốc độ, các gờ giảm tốc độ, quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên các đoạn tuyến đi qua khu dân cư đông đúc nhằm hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện. Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông) để kiểm tra trọng tải, đăng kiểm của các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về phát thải ra môi trường đối với các xe.

5.4.2.2. Các công trình, biện pháp quản lý CTR

Hàng năm, đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến đường sẽ định kỳ kiểm tra, đề xuất kinh phí để duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn trên tuyến. Theo đó, quá trình duy tu, bảo dưỡng được giám sát chặt chẽ, yêu cầu bắt buộc các đơn vị thi công thu gom và xử lý đối với các chất thải phát sinh từ quá trình sửa chữa thay thế như: lớp bong tróc từ mặt đường, bóng đèn thay thế, dây điện hư hỏng,…

## 5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

### 5.5.1. Chương trình quản lý môi trường

Chương trình quản lý môi trường được nêu rõ tại Bảng 4.1

### 5.5.2. Chương trình giám sát môi trường

Theo Quy định Điều 97 và 98 của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP thì tại Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện giám sát môi trường trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tăng cường công tác quản lý và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khu vực hay khi có ý kiến phản ảnh của người dân, Chủ dự án đề xuất chương trình giám sát môi trường trong quá trình triển khai dự án.Với đặc thù của Dự án thì các tác động môi trường chủ yếu xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng. Vì vậy, chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án chú trọng thực hiện trong giai đoạn này.

a. Giám sát môi trường không khí

- Thông số giám sát: Độ ồn, độ rung, độ bụi, CO, NOx, SO2.

- Vị trí giám sát: 03 vị trí.

+ 01 vị trí tại khu vực đang thi công cầu Km 11+016,57.

+ 01 vị trí trên tuyến thi công của dự án tại Km12+400

+ 01 vị trí tại Km 15 giao với đường mòn cũ  dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần, (tập trung trong giai đoạn thi công).

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT.

b. Giám sát môi trường nước mặt

- Thông số giám sát: pH, DO, TSS, COD, BOD5, TOC, Tổng N, Tổng P, Coliform, tổng dầu mỡ.

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại vị trí thi đang thi công Cầu tại Km 11+ 016,57;

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần, (tập trung trong giai đoạn thi công).

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT (mức B).

c. Giám sát CTR, CTNH

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH.

- Vị trí giám sát: 02 vị trí (vị trí khu vực thi công và lán trại của công nhân);

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần, (tập trung trong giai đoạn thi công).

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

## 1.1. Thông tin về dự án

### 1.1.1. Tên dự án

Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh).

### 1.1.2. Tên chủ dự án

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị.

+ Người đứng đầu Chủ dự án: (Ông) Trương Chí Trung - Chức vụ: Giám đốc.

+ Địa chỉ liên hệ: số 59, đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

-	Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

-	Tiến độ thực hiện: Năm 2021-2025 (04 năm).

### 1.1.3. Vị trí địa lý

Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh) được thực hiện trên địa bàn 02 Xã Bến Quan, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Với tổng chiều dài tuyến 15km, diện tích chiếm dụng đất 43,9522 ha, cụ thể:

- Đoạn tuyến theo ĐTM đã phê duyệt:

+ Điểm đầu dự án Km0+000: Xuất phát tại khu vực UBND xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan), (Km0) tương ứng với khoảng Km26+730 - ĐT.571, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cũ.

+ Điểm cuối dự án: Km15+00 tại bản 9, xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan).

+ Phần cầu Km25+300/ĐT.571: Chiều dài khoảng 0,43km với

+ Điểm đầu tại Km25+098/ĐT.571, xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan);

+ Điểm cuối tại Km25+528/ĐT.571, xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan);

- Đoạn tuyến điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đoạn từ Km11+016,57 đến Km15+184,96. Chiều dài thiết kế điều chỉnh 4.170,26 m (Bao gồm 22,23 m vuốt nối vào đường mòn cũ dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa). Trong đó đoạn tuyến từ Km11+016,57 đến Km12+400 hướng tuyến bám theo tuyến đã phê duyệt. Đoạn tuyến từ Km12+400  đến Km15+184,96 nắn chỉnh hướng tuyến đảm bảo phù hợp với địa hình.

+ Điểm đầu điều chỉnh: Km11+016,57.

+ Điểm cuối điều chỉnh: Kết thúc tại Km15+00. Đoạn từ Km15+00 đến Km15+184,96 vuốt nối vào đường mòn cũ  dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

Hình 1.1. Sơ đồ vị trí tuyến của Dự án

### 1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án

Tổng diện tích thực hiện Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị đã được UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 03/6/2024 là 41,24 ha, trong đó: Rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp 39,5667 ha (Rừng tự nhiên 14,7946 ha, rừng trồng: 16,7789 ha, đất trống quy hoạch lâm nghiệp: 3,2082 ha, đất khác quy hoạch lâm nghiệp: 4,7850 ha); Rừng và đất khác ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 1,6733 ha (rừng trồng: 0,3772 ha, đất khác: 1,2961 ha).

Vì một số nguyên nhân khách quan bắt buộc phải điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đối với một số đoạn tuyến nhằm phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất và hiện trạng khu vực, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo cấp hạng công trình và cấp đường. Dự án Đường nối đường HCM nhánh Đông với đường HCM nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị được điều chỉnh đoạn tuyến từ Km11+00 đến Km15+00  diện tích thực hiện dự án là 43,9522 ha, tăng thêm 2,7122 ha so với diện tích đã được UBND tỉnh Quảng Trị Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng, cụ thể như sau:

- Diện tích bổ sung thực hiện dự án là 2,7122 ha gồm 20 lô thuộc khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ). Hiện trạng rừng trong phạm vi điều chỉnh của dự án:

+ Diện tích có rừng (rừng tự nhiên): Có tổng diện tích là 2,4171 ha. Tại lô 18 lô thuộc khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ). Hiện trạng là rừng tự nhiên thứ sinh núi đất lá rộng thường xanh (trong đó có một số diện tích nhỏ, xen lẫn bị đất đá từ trên cao sạt lở do mưa bão xuống vùi lấp một phần cây rừng).

+ Diện tích chưa có rừng là diện tích có cây tái sinh: 0,2951 ha.

### 1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường

1.1.5.1. Các đối tượng tự nhiên

- Đường giao thông:

+ Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông: Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài 44Km từ Km636+00 (ranh giới với tỉnh Quảng Bình) tới Km680+00 (TT. Cam Lộ) mới được xây dựng dựa trên QL.15 cũ, đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng có nền rộng 9,0m, mặt rộng 7,0m thảm BTN, gia cố lề 2x1m; đoạn qua thị trấn Bến Quan, được mở rộng theo tiêu chuẩn đường nội thị có nền rộng 22,0m, mặt rộng 12,0m. Toàn đoạn tuyến được thảm BTN, chất lượng tốt. Trên đoạn tuyến có 7 cầu dài 673,3m và 106cống/2.300m đạt tải trọng H30-XB80.

+ Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây: Đoạn tuyến qua tỉnh Quảng Trị dài 139,0Km. Điểm đầu tại Chà Lỳ (Km177) tới Khe Sanh (Km244), tuyến đi trùng 13,0Km với QL.9 tới Đakrông (Km257), điểm cuối đoạn tuyến tại Tà Rụt (Km329). Tuyến được xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi có nền đường rộng từ 6,5m ÷ 18,0m, mặt đường rộng từ 5,5m ÷ 13,5m; đoạn từ đầu tuyến Km177 tới Km238 (giáp TT. Khe Sanh) có mặt đường BTXM; đoạn tuyến còn lại mặt đường thảm BTN, chất lượng đường tốt. Đoạn thị trấn Khe Sanh, thị tứ Tà Rụt mở rộng theo mặt cắt quy hoạch đường nội thị. Trên tuyến có 19 cầu dài 965m và 571cống/9.400m công trình vĩnh cửu tải trọng H30-XB80.

+ Đường tỉnh: ĐT.571 dài 27km có điểm đầu tại thị trấn Bến Quan và điểm tại xã Vĩnh Ô - là điểm đầu của dự án đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; ĐT.571 là tuyến giao thông huyết mạch và độc đạo kết nối trung tâm huyện Vĩnh Linh với nhân dân các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô ở phía Tây của huyện; trong đợt mưa bão, lũ lụt năm 2020 (từ ngày 06/10/2020 - 20/10/2020), cầu tràn tại Km25+300/ĐT.571 bị nước ngập sâu, gây xói lở, phần cầu tràn và đường tràn (dài 40,0m) bị cuốn trôi làm chia cắt, cô lập các địa bàn dân cư của xã Vĩnh Ô, gây khó khăn trong công tác cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực. Để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bà con.

- Các đối tượng sông suối, ao hồ: Tuyến chính chiều dài khoảng 15km cắt qua nhiều khu vực tồn tại nước mặt, điển hình tuyến cắt qua sông Rào Thanh. Đây là những vị trí dự kiến xây dựng cầu bắc ngang qua, ngoài ra tuyến còn đi qua các mương nước nội đồng, kênh và suối nhỏ.

1.1.5.2. Các đối tượng kinh tế - xã hội

- Khu bảo tồn: Cách điểm cuối dự án về phía Tây 400m là khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa có diện tích tự nhiên 23.456,71 ha là khu vực có tính đa dạng sinh học cao, có vị trí vai trò quan trọng trong phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước và bảo vệ môi trường.

- Dọc hai bên tuyến xuất hiện các hộ dân sinh sống thưa thớt, ngoài ra có một số cơ quan, trụ sở như: Trường Tiểu học Vĩnh Ô,....

Các đối tượng có khả năng bị tác động bởi dự án được liệt kê tại bảng sau:

###### Bảng 1.1. Các đối tượng có khả năng bị tác động bởi dự án

| TT | Đối tượng | lý trình | Khoảng cách (*) (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Khu dân cư và các đối tượng nhạy cảm |  |  |
| 1 | Khu dân cư xã Vĩnh Ô | Km0+000 ÷ Km0+200; Km1+100 ÷ Km1+200; Km1+800 ÷ Km1+900; Km8+500 ÷ Km8+600; Km9+600 ÷ Km9+650 | 10 |
| 2 | Khu dân cư xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan) | Km0+400 ÷ Km0+500; Km0+700 ÷ Km0+800; Km3+400 ÷ Km3+600; Km4+300 ÷ Km4+400 | 100 |
| 3 | Khu dân cư xã Linh Trường (nay là xã Cồn Tiên) | Km7+600 ÷ Km7+650 | 80 |
| 4 | UBND xã Vĩnh Ô (trụ sở cũ) | Km0+250 | 10 |
| 5 | Trường mầm non Vĩnh Ô | Km0+200 | 10 |
| 6 | Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vĩnh Ô | Km0+200 | 80 |
| II | Khu đất nông nghiệp và đất rừng |  |  |
| - | Đất nông nghiệp và đất rừng | Km0+200 ÷ Km0+400; Km0+500 ÷ Km0+700; Km0+800 ÷ Km1+100; Km1+200 ÷ Km1+800; Km1+900 ÷ Km3+400; Km3+600 ÷ Km4+300; Km4+400 ÷ Km8+500; Km8+600 ÷ Km15+000 | Cắt qua |
| III | Các đối tượng khác |  |  |
| 1 | Sông/suối | Km4+125,25; Km4+609,57; Km7+000; Km7+370,5; Km9+497; Km10+927,7; Km25+300/ĐT.571 | Cắt qua |
| 2 | Đường giao thông | Km0+000; Km0+270; Km1+700; Km4+700; Km7+000; Km7+400; Km10+150 | Cắt qua |

### 1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án

1.1.6.1. Mục tiêu của dự án

- Phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực khi thiên tai bão lũ xảy ra các khu vực xã Bến Quan (xãVĩnh Ô, phía Tây huyện Vĩnh Linh cũ); phục vụ công tác quản lý, phòng chống cháy rừng khu vực;

- Từng bước hình thành đường nối từ đường ven biển - Quốc lộ 1 - đường Hồ Chí Minh nhánh Đông - đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và hoàn thiện mạng lưới giao thông của tỉnh;

- Khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông bị hư hỏng do thiên tai bão lũ; đảm bảo thuận lợi và an toàn cho việc đi lại của nhân dân; thay thế cầu tạm bằng thép đang khai thác;

- Góp phần xóa đói giảm nghèo các xã, các Bản và khu vực lân cận có tuyến đi qua.

1.1.6.2. Loại hình dự án

- Loại hình Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

- Cấp công trình: Công trình giao thông, cấp V Đồng bằng.

1.1.6.3. Quy mô dự án

Dự án “Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh)” có quy mô tổng chiều dài 15km với tổng diện tích sau khi điều chỉnh 43,9522 ha.

- Về quy mô cấp đường: Tuyến đường cấp V miền núi; dài 15,0Km (điểm đầu: Km0+00 giao với đường tỉnh ĐT.571; điểm cuối: Km15+00,0 thuộc xã Vĩnh Ô (nay là xã Bến Quan) tiếp giáp khu vực rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa);

(1) Quy mô tuyến đường theo ĐTM đã phê duyệt tại Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 05/10/2021:

- Chiều dài tuyến: 15km.

- Vận tốc thiết kế: Vtk=30Km/h;

- Bề rộng nền đường 6,5m (gồm mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m).

- Đoạn từ Km0+000-Km8+000 có kết cấu mặt đường láng nhựa đoạn từ Km8+000-Km15+000 có kết cấu mặt đường bằng lớp đất cấp phối đồi đầm chặt K≥0,98; tổng chiều dài toàn tuyến 15,0km, trong đó gồm 07 cầu, 100 cống các loại, tường chắn, rảnh thoát nước, hệ thống an toàn giao thông … trên toàn tuyến.

(2) Quy mô điều chỉnh của dự án:

- Tuyến đường: Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đoạn từ Km11+016,57 -Km15+184,96. Chiều dài thiết kế điều chỉnh: L=4.170,26 m (Bao gồm 22,23 m vuốt nối vào đường mòn cũ dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa). Trong đó đoạn tuyến từ Km11+016,57 đến Km12+400 hướng tuyến bám theo tuyến đã phê duyệt. Đoạn tuyến từ Km12+400 đến Km15+184,96 nắn chỉnh hướng tuyến đảm bảo phù hợp với địa hình.

+ Điểm đầu điều chỉnh: Km11+016,57.

+ Điểm cuối điều chỉnh: Kết thúc tại Km15+000. Đoạn từ Km15+000 đến  Km15+184,96 vuốt nối vào đường mòn cũ  dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

+ Cấp đường: Đường cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005.

+ Vận tốc thiết kế: Vtk=30Km/h.

- Mặt cắt ngang:

+ Tuyến: Bề rộng nền đường 6,5m, gồm: Mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m. Dốc ngang mặt đường 3,0%; Dốc ngang lề đường 4,0%; Độ dốc mái taluy nền đắp 1/1,5, nền đào thay đổi theo phân tầng các lớp địa chất từ 1/0,25 ÷ 1/1.

- Tải trọng thiết kế: Nền, mặt đường trục xe 100kN; Cống: H30-XB80; Cầu: HL93.

- Bổ sung mặt đường láng nhựa: Đoạn từ Km8+00 ÷ Km11+00 (sát với mố M1 cầu tại Km11+048,97) với nội dung chủ yếu như sau:  Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 6,5m, gồm: Mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m. Độ mở rộng phần xe chạy được mở rộng theo quy trình, tại một số vị trí khó khăn được mở rộng 1 bên về phía bụng. Dốc ngang mặt đường 3,0%; dốc ngang lề đường 4,0%.

1.1.6.4. Quy trình công nghệ dự án

Dự án thuộc loại hình xây dựng đường giao thông với chiều dài tuyến là 15km. Công nghệ thi công của dự án như sau:

- Thi công nền đường:

+ Định vị tim tuyến đường bằng các cọc BT và các thiết bị định vị.

+ Thi công đào, đắp đất: Sử dụng các phương tiện thi công như máy đào, máy múc, máy lu, ô tô vận chuyển,...

- Thi công mặt đường:

+ Thi công các lớp cấp phối đá dăm theo TCVN 8859:2011; Thi công mặt đường bê tông nhựa theo TCVN 8819:2011; Thi công mặt đường láng nhựa theo TCVN 8863:2011.

+ Sử dụng các phương tiện thi công như máy đào, máy múc, máy lu, ô tô vận chuyển,..

- Thi công cầu:

+ Sử dụng máy rung hạ cọc ván thép (trụ dưới nước) và lắp dựng hệ dàn giáo phục vụ thi công;

+ Thi công cọc khoan nhồi trị cầu chính;

+ Thi công bệ móng và thân trụ, lắp đặt các tấm bản BTCT. Thi công các khối dầm hộp theo phương pháp đúc hẫng cân bằng bằng xe đúc chuyên dụng.

## 1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án

### 1.2.1. Các hạng mục chính theo ĐTM đã phê duyệt

Dự án : Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị đến nay cơ bản đã hoàn thành 11km trên tổng 15km tuyến đường, 6/7 cầu và công trình trên tuyến. Quy mô xây dựng đảm bảo theo hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt tại Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 05/10/2021.

1.2.1.2. Hướng tuyến và bình đồ

- Bình đồ tuyến được thiết kế theo cấp tốc độ 40km/h, bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 60m (có châm chước R = 30m), đóng cong tròn theo quy trình.

-	Tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo quá trình chạy xe được êm thuận, an toàn, kết hợp hài hoà với trắc dọc, giảm thiểu khối lượng nền và các công trình phụ trợ trên tuyến.

-	Bình đồ tuyến bám theo quy hoạch, khống chế các vị trí sau:

+ Điểm đầu dự án (Km0): Xuất phát tại khu vực gần UBND xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Km0) thuộc đường tỉnh ĐT.571.

+ Điểm cuối dự án: Kết thúc tại Km15+00 (Giáp rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa)

+ Các vị trí khống chế khác: Điểm đầu, các vị trí vượt sông, các Bản...

+ Tuyến được triển khai trên cơ sở giảm thiểu khối lượng giải phóng mặt bằng, thuận tiện cho tổ chức giao thông trong quá trình thi công xây lắp và quá trình duy tu bảo dưỡng.

-	Hài hoà với cảnh quan và khu dân cư dọc hai bên tuyến, liên kết thuận tiện với mạng lưới giao thông trong vùng. Tim tuyến xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn của cấp đường đồng thời hạn chế GPMB, đào sâu và đắp cao.

-	Toàn tuyến có 130 đường cong, bán kính nhỏ nhất Rmin=30m, thoả mãn yêu cầu kỹ thuật đối với đường cấp V vùng núi (Rmin=30m).

-	Kết quả thiết kế:

| TT | Bán kính (m) | Số lượng (cái) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 < R < 60 | 131 | 47,12% |
| 2 | 60 ≤ R < 125 | 99 | 35,61% |
| 3 | 125 ≤ R < 600 | 42 | 15,11% |
| 5 | 600 ≤ R | 4 | 1,44% |
| 6 | Tổng | 278 | 100% |

* Trắc dọc tuyến:

Cắt dọc tuyến được thiết đảm bảo các yêu cầu sau:

-	Khống chế cao độ điểm đầu và điểm cuối tuyến theo cao độ hiện tại của UBND xã Vĩnh Ô và cao độ điểm cuối dự án Kinh tế quốc phòng.

-	Tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, có tần suất thiết thiết kế H4%, độ dốc dọc thiết kế từ 0% - 15%, đường cong đứng lồi tối thiểu Rmin=700m, bán kính đường cong đứng lõm Rmin=450m, chiều dài đường cong đứng tối thiểu L=35m và chiều dài đổi dốc tối thiểu L=120m.

-	Cầu trên tuyến thiết kế với tần suất thiết kế Cầu lớn và cầu trung P=1%; Cầu nhỏ P=4%,

-	Các cống khống chế theo mực nước thiết kế, chiều cao kết cấu và chiều cao đất đắp trên cống theo quy trình.

-	Kết quả thiết kế :

| TT | Các loại dốc | Chiều dài (m) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 ≤ i < 2,5% |  | 35.30 % |
| 2 | 2,5% ≤ i < 7,0% |  | 38.31% |
| 3 | 7,0% ≤ i < 10,0% |  | 20.85% |
| 4 | 10% < i < 11% |  | 2.82 % |
| 5 | 11% < i < 15% |  | 0.00 % |
|  | Tổng | 15,100 | 100% |

* Trắc ngang tuyến:

-	Cắt ngang tuyến được thiết kế với Bề rộng nền đường Bnền= 6,50m. Độ mở rộng phần xe chạy được mở rộng theo quy trình, tại một số vị trí khó khăn được mở rộng 1 bên về phía. Độ mở rộng được mở trên phần mặt đường cơ giới, phần lề đất được cố định 0.5m.

Trong đó:

- Bề rộng mặt đường cơ giới: 	1 x 3,5 m	= 3,5 m

- Bề rộng lề đường gia cố:  	 	 2 x 1,0 m	= 2,0 m

-	Bề rộng lề đất:  			2 x 0,5 m	= 1,0 m

-	Độ dốc ngang mặt đường: 				= 3%

-	Độ dốc ngang lề đất: 				= 4%

-	Các đoạn nằm trong đường cong mặt đường được thiết kế quay siêu cao phù hợp với quy trình hiện hành.

1.2.1.2. Thiết kế nền đường

- Thông thường:

+ Nền đường đắp qua khu vực cánh đồng lúa, hoa màu... được đào bỏ lớp đất không thích hợp trên bề mặt thiên nhiên với chiều dày 0,2m - 0,5m, đối với đoạn qua ao hồ vét bùn với chiều dày 0,5m, các đoạn nền thiên nhiên có độ dốc ngang lớn được đánh cấp trước khi đắp, bề rộng cấp ≥ 1m.

+ Nền đường được đắp đất độ chặt K≥0,95 mái taluy đắp được đắp với độ dốc 1/1,5, lớp nền thượng dày 30-50cm dưới đáy kết cấu áo đường được đắp bằng đất chọn lọc đạt độ chặt K≥0,98. Độ dốc của mái ta luy nền đường đắp là 1/1,5. Mái ta luy nền đắp được trồng cỏ bảo vệ chống nước mặt gây xói taluy.

- Đào sâu:

+ Taluy theo cấp đất đá, phía trên có bố trí rãnh đỉnh tránh nước chảy thấm vào mái ta luy nền đào.

+ Độ dốc mái taluy đào thay đổi từ 1/0.25 – 1/1, phụ thuộc vào cấp đất đá. Tại những vị trí có chiều cao đào thấp mái dốc qua các tầng, lớp đất đá khác nhau thì thiết kế độ dốc khác nhau tương ứng, tạo thành mái dốc đào kiểu mặt gẫy. Với những vị trí có chiều cao đào lớn mái dốc qua các tầng, lớp đất đá được thiết kế rãnh cơ có bề rộng 2m, với nền đất thiết kế dốc 15% vào phía trong, với chiều cao mỗi bậc là 12m. Rãnh cơ với nền đất dốc vào trong 15% được thiết kế bằng những tấm lát BTXM dẫn tới rãnh bậc chảy xuống rãnh dọc.

+ Để đảm bảo nền đường cho giai đoạn nâng cấp lên quy mô cấp IV trong tương lai. Vậy TVTK kiến nghị độ chặt nền đường lấy theo cấp I-IV với nền đường đắp đất đạt độ chặt K95%, lớp nền thượng sát kết cấu áo đường đắp đất đạt độ chặt K98% với chiều dày 30-50cm. Đối với nền đào (đất C3, C4) dưới đáy áo đường được cày xới, lu lèn đảm bảo độ chặt K98%. Với nền đào là đá dưới đáy áo đường bỏ lớp K≥0,98.

- Đắp cao:

Khi chiều cao đắp > 8m, nền đắp chia thành bậc, mỗi bậc cao 8m, giữa các bậc bố trí thềm 2m dốc ra ngoài 4% để giảm chiếm dụng của nền đường và mái taluy được gia cố đá hộc xây đến cao độ H10% cộng thêm 50cm.

1.2.1.3. Thiết kế mặt đường

Thiết kế mặt đường theo quy trình 22TCN211-06 Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế: trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi yêu cầu là 110Mpa, cường độ đất nền Eo=42Mpa, tải trọng trục thiết kế 100KN.

Thiết kế mặt đường theo quy trình 22TCN211-06 Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế: trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi yêu cầu là 110Mpa, cường độ đất nền Eo=42Mpa, tải trọng trục thiết kế 100KN, cụ thể từ trên xuống như sau.

- Láng nhựa 2 lớp, TC nhựa 3,0kg/m2: 2.5cm.

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2.

- Lớp cấp phối đá dăm loại I (Dmax=25mm) dày: 15cm.

-	Lớp cấp phối đá dăm loại I (Dmax=37,5mm) dày: 18cm.

1.2.1.4. Nút giao

- Các nút giao được thiết kế giao bằng với các nguyên tắc:

+ Đảm bảo an toàn giao thông.

+ Đơn giản, dễ nhận biết, thuận lợi để các phương tiện ra vào nút.

+ Tăng năng lực thông hành của nút giao.

+ Dạng nút tự điều khiển (không có đèn tín hiệu), với tiêu chí ưu tiên tuyến chính.

- Trong phạm vi giao cắt bố trí đầy đủ các công trình an toàn giao thông (vạch sơn kết hợp biển báo).

- Kết quả thiết kế: Trong phân đoạn thiết kế có 1 nút giao với đường tỉnh ĐT.571 tại Km0 và 12 vị trí giao với các đường dân sinh.

1.2.1.5. Hệ thống thoát nước trên đường

-	Cống thoát nước ngang

-	Cống ngang được xây dựng tại các vị trí tuyến đi cắt qua các khe thoát nước lưu vực. Khẩu độ cống thủy lợi được xác định theo các biên bản làm việc với các cơ quan quản lý và khai thác địa phương.

-	Cống thoát nước được xác định thông qua khảo sát, tính toán thủy văn. Có khẩu độ tối thiểu là 1m để tạo điều kiện dễ dàng duy tu, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng và có thể tận dụng lại khi cải tạo, nâng cấp. Ống cống bằng BTCT M200 đúc sẵn. Đầu cống, móng cống, gia cố thượng, hạ lưu cống bằng BTXM M150 đổ tại chỗ.

-	Cống ngang trên tuyến 100 cống/1322m dài:

| TT | Khẩu độ cống | Số lượng/chiều dài |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn BTCT Φ 1.00m | 48 | 534 |
| 2 | Cống tròn BTCT Φ 1.50m | 20 | 275 |
| 3 | Cống tròn BTCT 2Φ1.50m | 5 | 73 |
| 4 | Cống bản B=0.5m | 2 | 28 |
| 5 | Cống hộp BTCT BxH= 1x(2.0x2.0)m | 1 | 10 |
| 6 | Cống hộp BTCT BxH=1x (3.0x3.0)m | 2 | 20 |
| 7 | Cống hộp BTCT BxH=2x (2.0x2.0)m | 1 | 12 |
| 8 | Cống hộp BTCT BxH= 2x(3.0x3.0)m | 2 | 24 |

- Rãnh dọc thoát nước: Bố trí hệ thống rãnh biên thu nước mặt đường và mái ta luy trên toàn bộ nền đào, thu nước đổ về các cống ngang. Trên tuyến có 2 loại rãnh biên:

+	Rãnh đất hình thang: áp dụng cho các đoạn nền đào có địa chất là đất.

Căn cứ vào địa chất thực tế trên tuyến tương đối tốt (chủ yếu là đá phong hóa mạnh, đất cấp 3) và điều kiện nguồn vốn còn hạn chế nên giai đoạn 1 chỉ tiến hành gia cố rãnh dọc tại những vị trí cố độ dốc dọc rãnh lớn i≥4% hoặc có nguy cơ xói lở cho đoạn tuyến đã thi công hoàn thiện mặt đường. Rãnh dọc thiết kế gia cố bằng tấm lát bê tông lắp ghép mác M200(C16).

+ Rãnh đỉnh, rãnh bậc taluy:

Bố trí hệ thống rãnh đỉnh, rãnh taluy kết hợp bậc nước tại các vị trí đào sâu để cắt nước lưu vực, thoát nước mái taluy và nền đường một các nhanh nhất, không để nước mặt làm xói mòn, gây sụt lở mái taluy...

1.2.1.6. Thiết kế cầu

a. Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

- Cầu Vĩnh cửu bằng BTCT DƯL.

- Tần suất thiết kế: 1% - 4%.

- Tải trọng thiết kế: HL93, người đi bộ 0.3MPa.

- Khổ cầu: 0.35m + 6.8m  + 0.35m = 7.5m.

b. Kết quả thiết kế:

1. Cầu Km4+252.38

-  Cầu Km4+252.38 bắc qua khe suối.

- Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

+ Khổ cầu: B =0.35+6.8+0.35 =7.5m

+ Sơ đồ nhịp: Cầu dạng khung nhịp 5x7m.

- Giải pháp thiết kế:

Kết cấu phần trên:

- Cầu gồm 1 đơn nguyên dầm bản BTCT 5x7m, chiều dài nhịp L=7m, bản mặt cầu bằng BTCT đổ tại chỗ, chiều dài toàn cầu: Ltc = 36m.

- Mặt cắt ngang cầu gồm 1 dầm bản đổ tại chỗ kết hợp làm bản mặt cầu với chiều dày H=0,5m, BTCT dầm bản 40 MPa.

- Mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông cốt thép trên lớp phòng nước dạng phun.

- Lan can bằng thép mạ kẽm.

Kết cấu phần dưới:

- Mố, trụ cầu dạng trụ dẻo, nối liền với cọc có đường kính D=1,0m, cường độ bê tông 30Mpa.

- Mái dốc tứ nón và 10m đường đầu cầu được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng 10Mpa dày 30cm.

Đường sau đuôi mố: Đường sau đuôi mố có bề rộng mặt 6.8m, rộng lề 8.5m trên đoạn 10m  được vuốt về theo tiêu chuẩn chung của tuyến.

2. Cầu Km4+736.70

-  Cầu Km4+736.70 bắc qua khe suối.

- Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

+ Khổ cầu: B =0.35+6.8+0.35 =7.5m

+ Sơ đồ nhịp: Cầu dạng khung nhịp 5x7m.

- Giải pháp thiết kế:

Kết cấu phần trên:

- Cầu gồm 1 đơn nguyên dầm bản BTCT 5x7m, chiều dài nhịp L=7m, bản mặt cầu bằng BTCT đổ tại chỗ, chiều dài toàn cầu: Ltc = 36m.

- Mặt cắt ngang cầu gồm 1 dầm bản đổ tại chỗ kết hợp làm bản mặt cầu với chiều dày H=0,5m, BTCT dầm bản 40 MPa.

- Mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông cốt thép trên lớp phòng nước dạng phun.

- Lan can bằng thép mạ kẽm.

Kết cấu phần dưới:

- Mố, trụ cầu dạng trụ dẻo, nối liền với cọc có đường kính D=1,0m, cường độ bê tông 30Mpa.

- Mái dốc tứ nón và 10m đường đầu cầu được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng 10Mpa dày 30cm.

Đường sau đuôi mố: Đường sau đuôi mố có bề rộng mặt 6.8m, rộng lề 8.5m trên đoạn 10m  được vuốt về theo tiêu chuẩn chung của tuyến.

3. Cầu Km7+122.05

-  Cầu Km7+122.05 bắc qua khe suối.

- Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

+ Khổ cầu: B =0.35+6.8+0.35 =7.5m

+ Sơ đồ nhịp: 2x24m .

- Giải pháp thiết kế:

Kết cấu phần trên:

+ Cầu gồm 2 nhịp dầm BTCT DƯL L=24m. Chiều dài toàn cầu L=59.20m. Mặt cắt ngang cầu được thiết kế có 4 dầm chủ tiết diện hình I, cao 1.45m đặt cách nhau 1.90m. Hệ nhịp dầm chủ bố trí 4 dầm ngang.

+ Mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông cốt thép trên lớp phòng nước dạng phun.

+ Lớp BTCT mặt cầu dày tối thiểu 20cm

+ Lan can bằng thép mạ kẽm.

+ Gối cầu: Dùng gối cao su cốt bản thép

+ Khe co giãn: Sử dụng khe co giãn răng lược.

Kết cấu phần dưới:

+ Mố cầu: Mố cầu bằng BTCT dạng mố tường chữ U, móng mố đặt trên bệ  cọc khoan nhồi DK 1.0m

+ Trụ cầu: Trụ cầu BTCT dạng trụ thân hẹp, móng mố đặt trên bệ cọc khoan nhồi DK 1.0m

+ Mái dốc tứ nón và 10m đường đầu cầu được gia cố bằng bê tông cốt thép 25Mpa dày 15cm.

Đường sau đuôi mố: Đường sau đuôi mố có bề rộng mặt 6.8m, rộng lề 8.5m trên đoạn 10m  được vuốt về theo tiêu chuẩn chung của tuyến.

4. Cầu Km7+497.63

-  Cầu Km7+497.63 bắc qua khe suối.

- Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

+ Khổ cầu: B =0.35+6.8+0.35 =7.5m

+ Sơ đồ nhịp: 2x24m .

- Giải pháp thiết kế:

Kết cấu phần trên:

+ Cầu gồm 2 nhịp dầm BTCT DƯL L=24m. Chiều dài toàn cầu L=59.20m. Mặt cắt ngang cầu được thiết kế có 4 dầm chủ tiết diện hình I, cao 1.45m đặt cách nhau 1.90m. Hệ nhịp dầm chủ bố trí 4 dầm ngang.

+ Mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông cốt thép trên lớp phòng nước dạng phun.

+ Lớp BTCT mặt cầu dày tối thiểu 20cm

+ Lan can bằng thép mạ kẽm.

+ Gối cầu: Dùng gối cao su cốt bản thép

+ Khe co giãn: Sử dụng khe co giãn răng lược.

Kết cấu phần dưới:

+ Mố cầu: Mố cầu bằng BTCT dạng mố tường chữ U, móng mố đặt trên bệ  cọc khoan nhồi DK 1.0m

+ Trụ cầu: Trụ cầu BTCT dạng trụ thân hẹp, móng mố đặt trên bệ cọc khoan nhồi DK 1.0m

+ Mái dốc tứ nón và 10m đường đầu cầu được gia cố bằng bê tông cốt thép 15Mpa dày 15cm.

Đường sau đuôi mố: Đường sau đuôi mố có bề rộng mặt 6.8m, rộng lề 8.5m trên đoạn 10m  được vuốt về theo tiêu chuẩn chung của tuyến.

5. Cầu Km9+610.06

-  Cầu Km9+610.06 bắc qua khe suối.

- Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

+ Khổ cầu: B =0.35+6.8+0.35 =7.5m

+ Sơ đồ nhịp: 5x7m.

- Giải pháp thiết kế:

Kết cấu phần trên:

+ Cầu gồm 5 nhịp dầm bản liên tục bằng BTCT đổ tại chỗ, chiều dài nhịp L=7m, chiều dài toàn cầu: Ltc = 36.0m;

+ Mặt cắt ngang cầu gồm 1 dầm bản bằng BTCT 40Mpa, dầm đổ tại chỗ kết hợp làm bản mặt cầu với chiều dày H=0.5m, tại các vị trí trụ bố trí dầm ngang bằng BTCT 40Mpa;

+ Lớp phủ mặt cầu bằng bê tông 30Mpa có lưới thép D6 trên lớp phòng nước dạng phun;

+ Gờ lan can bằng BTCT 25Mpa đổ tại chỗ;

+ Lan can bằng thép mạ kẽm;

+ Ống thoát nước bằng thép mạ kẽm.

Kết cấu phần dưới:

+ Trụ cầu dạng trụ dẻo bằng BTCT 30Mpa, nối liền với cọc khoan nhồi bằng BTCT 30Mpa có đường kính D=1.0m, chiều dài cọc khoan nhồi L=12.0m đối với trụ T1,T2,T3,T4,T5, L=13.0m đối với trụ T6;

+ Bản quá độ bằng BTCT 25Mpa đổ tại chỗ;

+ Mái dốc tứ nón và 10m đường đầu cầu được gia cố bằng BTCT 25Mpa dày 15cm.

Đường đầu cầu: Đường phạm vi 10m sau phạm vi cầu có bề rộng mặt 6.8m, rộng nền 8.5m sau đó được vuốt về theo tiêu chuẩn chung của tuyến trên đoạn 15m.

6. Cầu Km11+048.97

-  Cầu Km11+048.97 bắc qua sông Rào Thanh.

- Quy mô và tiêu chuẩn thiết kế:

+ Khổ cầu: B =0.35+6.8+0.35 =7.5m

+ Sơ đồ nhịp: 2x24m .

- Giải pháp kết cấu:

Kết cấu phần trên:

+ Kết cấu nhịp dùng dầm BTCT DƯL 2 nhịp L=24m, Chiều dài toàn cầu L=57.742m, mặt cắt ngang gồm 4 dầm chủ tiết diện chữ I chiều cao dầm chủ H=1.45m bản mặt cầu dày 20cm cự ly giữa các dầm chủ 1.9m.

+ Mặt cầu được phủ bằng lớp bê tông cốt thép trên lớp phòng nước dạng phun.

+ Lớp BTCT mặt cầu dày 20cm

+ Lan can bằng thép mạ kẽm.

+ Gối cầu: Dùng gối cao su cốt bản thép

+ Khe co giãn: Sử dụng khe co giãn răng lược.

Kết cấu phần dưới:

+ Mố cầu: Mố cầu bằng BTCT dạng mố tường chữ U, móng mố đặt trên bệ  cọc khoan nhồi DK 1.0m

+ Trụ cầu: Trụ cầu dạng trụ dẻo bằng BTCT, móng mố đặt trên bệ  cọc khoan nhồi DK 1.0m

+ Mái dốc tứ nón và 10m đường đầu cầu được gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng 10Mpa dày 25cm trên lớp đá dăm đệm dày 10cm.

+ Cao độ mũi cọc khoan nhồi chỉ là dự kiến, cao độ chính thức sẽ đợc quyết định tại hiện trường trong quá trình thi công.

Đường đầu cầu: Đường sau đuôi mố có bề rộng mặt 5.5m, rộng lề 7.5m trên đoạn 10m  được vuốt về theo tiêu chuẩn chung của tuyến

7. Cầu Km25+300/ĐT.571

- Qui mô xây dựng: Cầu vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT DƯL

+ Tần suất thiết kế: 	P = 1%.

+ Tải trọng thiết kế:	HL - 93 và người 3KN/m2

+ Bề rộng cầu: B=7,50m. Cụ thể Bc=(0,35+6,8+0,35)=7,50 m.

+ Tĩnh không cầu: Sông không thuyền, có cây trôi.

- Phương án thiết kế:

Kết cấu phần trên:

+ Chiều dài toàn cầu 106,59m (tính đến đuôi mố).

+ Sơ đồ cầu: 4 nhịp dầm “I” BTCT DƯL 24,00 m.

+ Mặt cắt ngang: gồm 4 dầm tiết diện chữ “I” BTCT DƯL, khoảng cách dầm là 1,9m, chiều cao h=1,45m,

+ Các lớp mặt cầu: Lớp bê tông cốt thép lớp phủ dày 7cm; Lớp phòng nước 4mm; Bản mặt cầu bằng BTCT 30MPa dày 20cm

+ Gối cầu cao su cốt bản thép.

+ Gờ lan can bằng BTCT 25Mpa đổ tại chỗ;

+ Lan can bằng thép mạ kẽm;

Kết cấu phần dưới :

+ Mố: Mố bằng BTCT có f'c=30MPA. móng cọc đặt trên hệ cọc khoan nhồi D1m, chiều dài cọc khoan nhồi L=16.0m đối với mố M1, L=11.0m đối với mố M2;

+ Trụ: Trụ dẻo BTCT có f'c=30MPA đặt trên hệ cọc khoan nhồi D1m, chiều dài cọc khoan nhồi L=21.0m đối với trụ T1, L=18.0m đối với trụ T2. L=15.0m đối với trụ T3;

+ Bản dẫn bằng BTCT 25MPa đổ tại chỗ.

+ Mái dốc tứ nón và 10m đường đầu cầu được gia cố bằng BTCT 25Mpa dày 15cm.

- Đường dẫn đầu cầu: Đường hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV-miền núi, vận tốc thiết kế V = 40km/h. Chiều dài tuyến L=358,49m.

+ Mặt cắt ngang: Rộng 7,50m trong đó mặt đường rộng 5,5m, lề đường gia cố mỗi bên 0,5m, lề đường đất mỗi bên 0,5m.

+ Nền đường: Đắp bằng đất cấp phối đồi đầm chặt K95, riêng lớp sát đáy áo đường đầm K98 dày 50cm.

+ Mặt đường: Thiết kế mặt đường theo quy trình 22TCN211-06 Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế: trị số tối thiểu của mô đun đàn hồi yêu cầu là 110Mpa, cường độ đất nền Eo=42Mpa, tải trọng trục thiết kế 100KN, cụ thể từ trên xuống như sau.

- Láng nhựa 2 lớp, TC nhựa 3,0kg/m2: 2.5cm.

- Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn nhựa 1kg/m2.

- Lớp cấp phối đá dăm loại I (Dmax=25mm) dày: 15cm.

- Lớp cấp phối đá dăm loại I (Dmax=37,5mm) dày: 18cm.

###### Bảng 1.2. Thống kê các cầu trên tuyến

| TT | Tên cầu | Bề rộng (m) | Sơ đồ nhịp | Kết cấu mố, trụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu Km4+252.38 | 7,5 | 5x7 | Dầm bản BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1.0m |
| 2 | Cầu Km4+736,70 | 7,5 | 5x7 | Dầm bản BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1.0m |
| 3 | Cầu Km7+122.05 | 7,5 | 2x24 | Mố bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1.0m |
| 4 | Cầu Km7+497.63 | 7,5 | 2x24 | Mố bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1.0m |
| 5 | Cầu Km9+610.06 | 7,5 | 5x7 | Dầm bản BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1.0m |
| 6 | Cầu Km11+048.97 | 7,5 | 2x21 | Mố, trụ bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1.0m |
| 7 | Cầu Km25+300 – ĐT.571 | 7,5 | 4x24 | Mố bằng BTCT, móng cọc khoan nhồi D=1.0m |

1.2.1.7. Gia cố taluy, tường chắn

- Ta luy nền đường được trồng cỏ bảo vệ và gia cố bằng đá hộc xây vữa.

- Các đoạn nền đắp cao hoặc nền thiên nhiên quá dốc, mái taluy thiết kế không cắt nền thiên nhiên được thiết kế tường chắn chân hoặc tường chắn vai. Kích thước tường chắn theo định hình 86-06X của Viện thiết kế giao thông, vật liệu tường chắn bằng BTXM M200(C16).

- Để hạn chế ảnh hưởng các đoạn nền đắp cao hoặc nền thiên nhiên quá dốc, mái taluy thiết kế không cắt nền thiên nhiên được thiết kế tường chắn vai, để tăng ổn định công trình, bố trí các đoạn tường chắn BTCT, cụ thể như sau:

- Chiều cao tường chắn taluy thay đổi H= 3m ~ 7m.

- Vật liệu đắp sau lưng tường chắn có góc nội ma sát tiêu chuẩn  =35o, dung trọng tiêu chuẩn  = 1,8 T/m3.

- Ống nhựa để thoát nước dùng ống PVC có d=10cm.

- Tường chắn được thiết kế theo định hình 86-06X dùng cho đường ôtô, tải trọng H30-XB80.

- Tường chắn được chia thành những đơn nguyên dài trung bình 5m để thi công, giữa các đơn nguyên để khe thi công rộng 2cm.

###### Bảng 1.3. Thống kê lý trình đoạn tường chắn trên tuyến

| TT | Lý trình đoạn tường chắn |  |  | Chiều dài (m) | Chiều cao Htb (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Km2+790.00 | - | Km2+805.00 | 15.00 | 5.0 |
| 2 | Km5+570.03 | - | Km5+595.03 | 25.00 | 5.0 |
| 3 | Km5+673.73 | - | Km5+688.43 | 15.00 | 5.0 |
| 4 | Km6+120.65 | - | Km6+159.98 | 39.33 | 5.0 |
| 5 | Km6+190.00 | - | Km6+215.00 | 25.00 | 3.0 |
| 6 | Km7+350.00 | - | Km7+370.00 | 20.00 | 5.0 |
| 7 | Km11+521.95 | - | Km11+558.52 | 36.58 | 5.0 |
| 8 | Km11+878.87 | - | Km11+976.87 | 98.00 | 5.0 |
| 9 | Km12+416.83 | - | Km12+446.83 | 30.00 | 6.0 |
| 10 | Km12+532.42 | - | Km12+557.42 | 30.00 | 7.0 |
| 11 | Km12+666.60 | - | Km12+672.60 | 8.00 | 4.0 |
| 12 | Km12+725.33 | - | Km12+758.33 | 33.00 | 4.0 |
| 13 | Km12+800.00 | - | Km12+825.00 | 25.00 | 4.0 |
| 14 | Km12+841.36 | - | Km12+861.36 | 20.00 | 4.0 |
| 15 | Km13+53.75 | - | Km13+85.35 | 31.60 | 5.0 |
| 16 | Km13+134.99 | - | Km13+187.39 | 52.40 | 5.0 |
| 17 | Km13+352.65 | - | Km13+400.00 | 47.35 | 5.0 |
| 18 | Km13+596.81 | - | Km13+636.81 | 40.00 | 5.0 |
| 19 | Km13+824.22 | - | Km13+834.22 | 10.00 | 5.0 |
| 20 | Km13+896.83 | - | Km13+976.81 | 79.98 | 5.0 |
| 21 | Km14+125.00 | - | Km14+140.00 | 15.00 | 6.0 |
| 22 | Km14+439.00 | - | Km14+449.00 | 10.00 | 5.0 |
| 23 | Km14+605.00 | - | Km14+615.00 | 10.00 | 5.0 |
| 24 | Km15+185.00 | - | Km15+210.00 | 25.00 | 4.0 |
|  | Tổng |  |  | 1011.82 |  |

1.2.2. Các hạng mục điều chỉnh

Trên tuyến đoạn từ Km11+016,57 đến Km15+184,96 tuyến đi qua địa hình, địa chất phức tạp dẫn tới hướng tuyến có một số đoạn cục bộ chưa hợp lý cần phải điều chỉnh để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Trên cơ sở đó, dự án thực hiện điều chỉnh đoạn tuyến từ Km11+016,57 đến Km15+184,96 với các giải pháp điều chỉnh như sau:

1.2.2.1. Tuyến đường

a. Hướng tuyến và bình đồ

- Bình đồ tuyến được thiết kế theo cấp tốc độ 40km/h, bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 60m (có châm chước R = 30m), đóng cong tròn theo quy trình.

-	Tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo quá trình chạy xe được êm thuận, an toàn, kết hợp hài hoà với trắc dọc, giảm thiểu khối lượng nền và các công trình phụ trợ trên tuyến.

-	Bình đồ tuyến khống chế các vị trí sau:

+ Điểm đầu điều chỉnh: Km11+016,57.

+ Điểm cuối điều chỉnh: Kết thúc tại Km15+000. Đoạn từ Km15+000 đến  Km15+184,96 vuốt nối vào đường mòn cũ  dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.

+ Chiều dài thiết kế điều chỉnh: L=4.170,26 m (Bao gồm 22,23 m vuốt nối vào đường mòn cũ dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa). Trong đó đoạn tuyến từ Km11+016,57 đến Km12+400 hướng tuyến bám theo tuyến đã phê duyệt. Đoạn tuyến từ Km12+400  đến Km15+184,96 nắn chỉnh hướng tuyến đảm bảo phù hợp với địa hình.

+ Tuyến được triển khai trên cơ sở giảm thiểu khối lượng giải phóng mặt bằng, thuận tiện cho tổ chức giao thông trong quá trình thi công xây lắp và quá trình duy tu bảo dưỡng.

-	Hài hoà với cảnh quan và khu dân cư dọc hai bên tuyến, liên kết thuận tiện với mạng lưới giao thông trong vùng. Tim tuyến xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn của cấp đường đồng thời hạn chế GPMB, đào sâu và đắp cao.

###### Bảng 1.4. Phạm vi nắn chỉnh tuyến tại Km12+400 đến Km15+184,96

| STT | Từ Lý trình đến Lý trình | Chiều dài (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Km12+400-:-Km12+646.28 | 246,28 | Tim dịch chuyển (DC) tuyến lệch sang trái |
| 2 | Km12+646.28-:-Km12+757.08 | 110,80 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 3 | Km12+757.08-:-Km12+985.61 | 228,53 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 4 | Km12+985.61-:-Km13+093.34 | 107,73 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 5 | Km13+093.34-:-Km13+256,28 | 162,94 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 6 | Km13+256,28-:-Km13+320,38 | 64,1 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 7 | Km13+320,38-:-Km13+409,67 | 89,29 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 8 | Km13+409,67-:-Km13+657,92 | 248,25 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 9 | Km13+657,92-:-Km13+829,40 | 171,48 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 10 | Km13+829,40-:-Km13+966,54 | 137,14 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 11 | Km13+966,54-:-Km14+103,55 | 137,01 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 12 | Km14+103,55-:-Km14+233,02 | 129,47 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 13 | Km14+233,02-:-Km14+580,11 | 347,09 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 14 | Km14+580,11-:-Km14+677,36 | 97,25 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 15 | Km14+677,36-:-Km14+687,71 | 10,35 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 16 | Km14+687,71-:-Km14+997,53 | 309,82 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
| 17 | Km14+997,53-:-Km15+132,01 | 134,48 | Tim DC tuyến lệch sang phải |
| 18 | Km15+132,01-:-Km15+000,00 | 52,95 | Tim DC tuyến lệch sang trái |
|  | Tổng chiều dài (m) | 2.784,96 |  |

1.2.2.2. Trắc dọc tuyến

Cắt dọc tuyến được thiết đảm bảo các yêu cầu sau:

-	Tuyến thiết kế phù hợp với địa hình, có tần suất thiết thiết kế H4%, độ dốc dọc thiết kế từ 0% - 15%, đường cong đứng lồi tối thiểu Rmin=700m, bán kính đường cong đứng lõm Rmin=450m, chiều dài đường cong đứng tối thiểu L=35m và chiều dài đổi dốc tối thiểu L=120m.

-	Các cống khống chế theo mực nước thiết kế, chiều cao kết cấu và chiều cao đất đắp trên cống theo quy trình.

1.2.2.3. Trắc ngang tuyến

-	Cắt ngang tuyến được thiết kế với Bề rộng nền đường Bnền= 6,50m. Độ mở rộng phần xe chạy được mở rộng theo quy trình, tại một số vị trí khó khăn được mở rộng 1 bên về phía. Độ mở rộng được mở trên phần mặt đường cơ giới, phần lề đất được cố định 0.5m.

Trong đó:

- Bề rộng mặt đường cơ giới: 	1 x 3,5 m	= 3,5 m

- Bề rộng lề đường gia cố:  	 	 2 x 1,0 m	= 2,0 m

-	Bề rộng lề đất:  			2 x 0,5 m	= 1,0 m

-	Độ dốc ngang mặt đường: 			= 3%

-	Độ dốc ngang lề đất: 				= 4%

-	Các đoạn nằm trong đường cong mặt đường được thiết kế quay siêu cao phù hợp với quy trình hiện hành.

1.2.2.4. Thiết kế nền đường

- Thông thường: Nền đường được đắp đất độ chặt K≥0,95 mái taluy đắp được đắp với độ dốc 1/1,5, lớp nền thượng dày 30-50cm dưới đáy kết cấu áo đường được đắp bằng đất chọn lọc đạt độ chặt K≥0,98. Độ dốc của mái ta luy nền đường đắp là 1/1,5. Mái ta luy nền đắp được trồng cỏ bảo vệ chống nước mặt gây xói taluy.

- Đào sâu:

+ Taluy theo cấp đất đá, phía trên có bố trí rãnh đỉnh tránh nước chảy thấm vào mái ta luy nền đào.

+ Độ dốc mái taluy đào thay đổi từ 1/0.25 – 1/1, phụ thuộc vào cấp đất đá. Tại những vị trí có chiều cao đào thấp mái dốc qua các tầng, lớp đất đá khác nhau thì thiết kế độ dốc khác nhau tương ứng, tạo thành mái dốc đào kiểu mặt gẫy. Với những vị trí có chiều cao đào lớn mái dốc qua các tầng, lớp đất đá được thiết kế rãnh cơ có bề rộng 2m, với nền đất thiết kế dốc 15% vào phía trong, với chiều cao mỗi bậc là 12m. Rãnh cơ với nền đất dốc vào trong 15% được thiết kế bằng những tấm lát BTXM dẫn tới rãnh bậc chảy xuống rãnh dọc.

Để đảm bảo nền đường cho giai đoạn nâng cấp lên quy mô cấp IV trong tương lai. Vậy TVTK kiến nghị độ chặt nền đường lấy theo cấp I-IV với nền đường đắp đất đạt độ chặt K95%, lớp nền thượng sát kết cấu áo đường đắp đất đạt độ chặt K98% với chiều dày 30-50cm. Đối với nền đào (đất C3, C4) dưới đáy áo đường được cày xới, lu lèn đảm bảo độ chặt K98%. Với nền đào là đá dưới đáy áo đường bỏ lớp K≥0,98.

- Đắp cao: Khi chiều cao đắp > 8m, nền đắp chia thành bậc, mỗi bậc cao 8m, giữa các bậc bố trí thềm 2m dốc ra ngoài 4% để giảm chiếm dụng của nền đường và mái taluy được gia cố đá hộc xây đến cao độ H10% cộng thêm 50cm.

1.2.2.5. Thiết kế mặt đường

Đoạn tuyến này thiết kế là nền đất, chưa hoàn thiện mặt đường.

1.2.2.6. Hệ thống thoát nước trên đường

-	Cống thoát nước ngang

-	Cống ngang được xây dựng tại các vị trí tuyến đi cắt qua các khe thoát nước lưu vực. Khẩu độ cống thủy lợi được xác định theo các biên bản làm việc với các cơ quan quản lý và khai thác địa phương.

-	Cống thoát nước được xác định thông qua khảo sát, tính toán thủy văn. Có khẩu độ tối thiểu là 1m để tạo điều kiện dễ dàng duy tu, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng và có thể tận dụng lại khi cải tạo, nâng cấp. Ống cống bằng BTCT M200 đúc sẵn. Đầu cống, móng cống, gia cố thượng, hạ lưu cống bằng BTXM M150 đổ tại chỗ.

-	Cống ngang trên đoạn tuyến điều chỉnh 24 cống/305,5 m dài:

| TT | Khẩu độ cống | Số lượng/chiều dài |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn BTCT Φ 1.00m | 16 | 143 |
| 2 | Cống tròn BTCT Φ 1.50m | 6 | 74,5 |
| 3 | Cống tròn BTCT 3Φ1.50m | 1 | 75 |
| 4 | Cống hộp BTCT BxH= 2x(3.0x3.0)m | 1 | 13 |

1.2.2.7. Gia cố tường chắn

- Các đoạn nền đắp cao hoặc nền thiên nhiên quá dốc, mái taluy thiết kế không cắt nền thiên nhiên được thiết kế tường chắn chân hoặc tường chắn vai. Kích thước tường chắn theo định hình 86-06X của Viện thiết kế giao thông, vật liệu tường chắn bằng BTXM M200(C16).

- Để hạn chế ảnh hưởng các đoạn nền đắp cao hoặc nền thiên nhiên quá dốc, mái taluy thiết kế không cắt nền thiên nhiên được thiết kế tường chắn vai, để tăng ổn định công trình, bố trí các đoạn tường chắn BTCT, cụ thể như sau:

Chiều cao tường chắn taluy thay đổi H= 3m ~ 7m.

Vật liệu đắp sau lưng tường chắn có góc nội ma sát tiêu chuẩn  =35o, dung trọng tiêu chuẩn  = 1,8 T/m3.

Ống nhựa để thoát nước dùng ống PVC có d=10cm.

Tường chắn được thiết kế theo định hình 86-06X dùng cho đường ôtô, tải trọng H30-XB80.

Tường chắn được chia thành những đơn nguyên dài trung bình 5m để thi công, giữa các đơn nguyên để khe thi công rộng 2cm.

1.2.2.8. Bậc cấp, rãnh bậc thềm

- Tại các đoạn nền đào giật cơ bố trí rãnh bậc thềm hứng nước trên mái taluy đổ về các bậc cấp.

+ Bậc cấp, hố tụ được thiết kế bằng bê tông B12 trên lớp đệm CPDD dày 5cm. Khối lượng 41 bậc cấp.

+ Rãnh bậc thềm được thiết kế bằng tấm bê tông kích thước 0,5x0,6x0,07m(50kg/ck). Chiều dài rãnh thiết kế 2.373,17m.

1.2.2.9. An toàn giao thông

- Giai đoạn 1: Chưa thi công hoàn chỉnh hệ thống ATGT, chỉ thi công phần cọc tiêu, tôn lượn sóng để dẫn hướng đảm bảo an toàn cho xe chạy.

- Giai đoạn hoàn thiện: Thiết kế hệ thống ATGT theo tuân theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2024/BGTVT”, phải thống nhất với các biển báo hiệu trên toàn tuyến, đảm bảo mỹ quan chung trên đường. Cụ thể:

+ Tôn lượn sóng: bố trí trên các đoạn đắp cao trên 4m qua ao hồ, kênh mương lớn.

+ Cọc tiêu: cắm tại các vị trí đắp cao trên 2m, lưng đường cong có bán kính nhỏ...

+ Biển báo hiệu: Biển báo hiệu được bố trí tại các vị trí tràn, nút giao, các điểm tập trung dân cư, các công trình công cộng, các đường cong bán kính nhỏ... Các loại biển báo bao gồm:

+ Biển chữ nhật: Bố trí tại đầu, cuối tuyến, ranh giới các địa phương (xã), nút giao.

+ Biển tam giác: Bố trí tại đầu cuối các vị trí chuyển hướng trên bình đồ, các đường giao dân sinh,...

+ Sơn kẻ đường: Sơn gờ giảm tốc trên mặt đường ở các vị trí nút giao. Mỗi vị trí bố trí 1 cụm vạch sơn giảm tốc (một cụm 5 vạch) tại mỗi phía, bố trí hết bề rộng mặt đường.

1.2.2.10. Bổ sung mặt đường láng nhựa: Đoạn từ Km8+00 ÷ Km11+00 (sát với mố M1 cầu tại Km11+048,97)

- Mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường 6,5m, gồm: Mặt đường rộng 3,5m, lề gia cố mỗi bên 1,0m, lề đường đất rộng mỗi bên 0,5m. Độ mở rộng phần xe chạy được mở rộng theo quy trình, tại một số vị trí khó khăn được mở rộng 1 bên về phía bụng. Dốc ngang mặt đường 3,0%; dốc ngang lề đường 4,0%.

- Kết cấu áo đường gồm các lớp:

+ Láng nhựa 2 lớp, TC nhựa 3,0kg/m2, dày 2,5cm.

+ Lớp thấm bám bằng nhựa pha dầu tiêu chuẩn 1,0kg/m2.

+ Lớp móng trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=25mm, dày 15cm.

+ Lớp móng dưới bằng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax=37,5mm, dày 18cm.

### 1.2.3. Hạng mục công trình phụ trợ

a. Công trường thi công

Dự án dự kiến sẽ bố trí 07 công trường (diện tích 1.000m2/công trường, kích thước 40m x 25m) trên tuyến và cầu tại các vị trí Km4+125,25; Km4+609,57; Km7+000; Km7+370,5; Km9+497; Km10+927,7; Km25+300/ĐT.571. Trong công trường sẽ bố trí khu vực tập kết vật liệu, kho chứa vật liệu, lán trại,… Do dự án sử dụng công nhân địa phương nên ban ngày công nhân ở lại lán trại còn ban đêm công nhân trở về sinh hoạt tại gia đình.

b. Hệ thống đường phục vụ thi công

- Tận dụng tối đa các công trình sẵn có để phục vụ thi công, giảm thiểu việc làm mới các công trình phụ tạm;

- Chủ động thi công các đoạn đường theo phương pháp cuốn chiếu để tận dụng đường mới thi công xong làm đường công vụ phục vụ thi công đoạn tiếp theo;

- Nên áp dụng phương pháp thi công hỗn hợp cố gắng làm gọn trên từng đoạn tránh dàn trải, có thể bố trí nhiều mũi thi công nhưng tránh cắt thành những đoạn quá nhỏ.

- Trong quá trình thi công bố trí hệ thống biển báo và tổ chức hướng dẫn giao thông nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc giao thông. Sau khi thi công xong công trình, đơn vị thi công thực hiện công tác thanh thải mặt bằng chiếm dụng tạm thời.

### 1.2.3. Các hoạt động của dự án

- Các hoạt động trong giai đoạn thi công, xây dựng bao gồm: Giải phóng mặt bằng, vận chuyển nguyên vật liệu, xây dựng công trình, sinh hoạt của 50 CBCNV.

###### Bảng 1.5. Các hoạt động của dự án

| Các giai đoạn dự án | Hoạt động | Tác động liên quan đến chất thải | Tác động không liên quan đến chất thải | Sự cố môi trường |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Triển khai xây dựng | GPMB | CTR | Hệ sinh thái | Xói mòn, sạt lỡ đất |
|  | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Bụi, khí thải - CTR | Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông |
|  | Xây dựng công trình | - Bụi, khí thải - CTR - Nước thải xây dựng | Tiếng ồn, rung | Tai nạn lao động |
|  | Sinh hoạt của CBCNV | - Nước thải SH - CTR | Mất an ninh, trật tự | Cháy nổ do chập điện |
|  | Nước mưa chảy tràn | Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm: đất cát, rác thải… | Hư hỏng các công trình | Xói mòn, sạt lở đất |
| Vận hành | Phương tiện giao thông | - Bụi, khí thải - CTR | Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông |

### 1.2.4. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

1.2.4.1. Hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt:

Để phục vụ cho quá trình sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn thi công, Chủ dự án và đơn vị nhà thầu sẽ hợp đồng sử dụng nhà vệ sinh di động với thể tích 5m3/nhà phục vụ cho quá trình sinh hoạt hàng ngày.

1.2.4.2. Hệ thống thu gom thoát nước mặt:

* Cống thoát nước ngang:

- Cống ngang được xây dựng tại các vị trí tuyến đi cắt qua các khe thoát nước lưu vực. Khẩu độ cống thủy lợi được xác định theo các biên bản làm việc với các cơ quan quản lý và khai thác địa phương.

- Cống thoát nước có khẩu độ tối thiểu là 1m để tạo điều kiện dễ dàng duy tu, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng và có thể tận dụng lại khi cải tạo, nâng cấp. Ống cống bằng BTCT M200 đúc sẵn. Đầu cống, móng cống, gia cố thượng, hạ lưu cống bằng BTXM M150 đổ tại chỗ.

* Rãnh dọc thoát nước:

- Bố trí hệ thống rãnh biên thu nước mặt đường và mái ta luy trên toàn bộ nền đào, thu nước đổ về các cống ngang. Trên tuyến có 3 loại rãnh biên:

- Rãnh đất hình thang: áp dụng cho các đoạn nền đào có độ dốc dọc nhỏ i<4%.

- Rãnh hình tam giác: áp dụng cho các đoạn nền đào có địa chất là đá.

- Rãnh hình thang gia cố tấm lát: áp dụng cho những vị trí cố độ dốc dọc lớn i≥4%, rãnh có kích thước hình thang rộng 1,2m sâu 0,4m; mái dốc taluy 1/1, được gia cố bằng tấm bê tông lắp ghép mác M150(C12).

- Rãnh đỉnh, rãnh bậc taluy: Bố trí hệ thống rãnh đỉnh, rãnh taluy kết hợp bậc nước tại các vị trí đào sâu để cắt nước lưu vực, thoát nước mái taluy và nền đường một các nhanh nhất, không để nước mặt làm xói mòn, gây sụt lở mái taluy.

1.2.4.3. Quản lý CTR/CTNH:

- Chất thải rắn là đất phong hoá và phá dỡ công trình đổ thải: Chủ dự án và đơn vị nhà thầu làm việc với chính quyền địa phương để xác định vị trí đổ thải thích hợp.

Trong quá trình vận chuyển đất đổ thải, Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường như: Che phủ bạt kín phương tiện vận chuyển, chở đúng tải trọng, thu dọn đất rơi vãi (nếu có),…

- Đối với CTR từ sinh hoạt của công nhân: Bố trí 03 thùng rác loại 60L và 01 kho lưu trữ CTR tại mỗi điểm lán trại, sau đó hợp đồng với các Trung tâm Môi trường - Đô thị đưa đi xử lý.

- Đối với CTNH: bố trí 01 thùng chứa chuyên dụng loại 60L và 01 kho lưu trữ CTNH diện tích 5m2 tại mỗi khu vực lán trại và công trường, sau đó hợp đồng với đơn vị thu gom có năng lực để vận chuyển đi xử lý.

### 1.2.5. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường

1.2.5.1. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình

Dự án “ Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh)” thuộc nhóm các Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước, công trình công cộng nên các hoạt động của Dự án không sử dụng công nghệ sản xuất.

1.2.5.2. Các hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác động xấu tới môi trường bao gồm:

###### Bảng 1.6. Các hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu tới môi trường

| TT | Các hoạt động | Nguồn gây tác động | Đối tượng chịu tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Giai đoạn triển khai thi công xây dựng án |  |  |
| 1 | GPMB | Phát quang thảm thực vật phát sinh CTR (thân, cành, rễ, lá, thực bì,...) | - Hệ sinh thái trên cạn, cảnh quan khu vực. |
| 2 | Vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, thiết bị xây dựng. | Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, đất, cát, đá, sắt thép,... phát sinh bụi, khí thải, chất thải rắn. | - Chất lượng môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm và môi trường đất khu vực dự án. - Công nhân thi công tại công trường - Người dân khu vực Dự án và người tham gia giao thông |
| 3 | Thi công xây dựng các hạng mục công trình | - Xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng. - Máy xúc, máy đào, máy khoan, máy bơm... - Hoạt động bảo dưỡng bê tông. - Các loại máy móc trên phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn làm ô nhiễm khu vực Dự án. |  |
| 4 | Sinh hoạt của công nhân | Chất thải rắn, nước thải sinh hoạt có khả năng gây ô nhiễm đất, nước, không khí khu vực | - Chất lượng môi trường khu vực - Công nhân thi công - Người dân khu vực Dự án và người tham gia giao thông |
| 5 | Hoạt động bảo dưỡng máy móc, thiết bị | Chất thải nguy hại (dầu mỡ, dẻ lau dính dầu mỡ, dụng cụ chứa dầu mỡ…) | - Chất lượng môi trường khu vực không khí, đất, nước. - Công nhân thi công tại công trường - Người dân lân cận khu vực Dự án |
| 6 | Hoạt động dự trữ, bảo quản nhiên, nguyên vật liệu phục vụ công trình | - Bãi dự trữ đất, cát, đá. - Việc cất giữ nguyên, nhiên liệu có khả năng gây ô nhiễm tiềm tàng khu vực xung quanh. |  |
| 7 | Các sự cố rủi ro môi trường | - Sự cố cháy nổ - Sự cố tai nạn lao động, giao thông - Sự cố ngập úng cục bộ - Sự cố sạt lỡ, sụt lún, nứt nẻ nhà dân |  |
| B | Giai đoạn hoạt động |  |  |
| 1 | Phương tiện giao thông | Phương tiện vận chuyển của người dân trong khu vực... phát sinh bụi, khí thải. | - Chất lượng môi trường khu vực không khí, nước. - Người dân lân cận khu vực Dự án. |
| 2 | Các sự cố rủi ro môi trường | - Sự cố tai nạn giao thông |  |

## 1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm của dự án

### 1.3.1. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án giai đoạn thi công

#### 1.3.1.1. Nguyên, vật liệu sử dụng của dự án giai đoạn thi công

Căn cứ vào quy mô công trình, khối lượng thi công các hạng mục thì nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu của Dự án (theo dự toán thi công xây dựng công trình Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh)) như sau:

###### Bảng 1.7. Khối lượng nguyên, vật liệu cho xây dựng [1]

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Khối lượng nền |  |  |
| 1 | Đắp đất K95 | m3 | 115.746,9 |
| 2 | Đắp đất K98 | m3 | 5.635,886 |
| 3 | Đắp đá | m3 | 22.137,67 |
| II | Mặt đường | m2 |  |
| 1 | Mặt đường KC1 |  |  |
| 1.1 | Bê tông nhựa chặt C12.5 dày 7cm | m2 | 22.010,46 |
| 1.2 | Tưới nhựa thấm bám 1Kg/m2 | m2 | 22.010,46 |
| 1.3 | CPĐD loại I dày 15cm | m3 | 3.301,571 |
| 1.4 | CPĐD loại II dày 18cm | m3 | 3.961,571 |
| III | Bề mặt đường KC2 | m2 |  |
| 1 | Lớp láng nhựa 2 lớp TCN 3,0kg/m2 | m2 | 14.148,86 |
| 2 | Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2 | m2 | 14.148,86 |
| 3 | CPĐD loại I dày 15cm | m3 | 2.122,329 |
| 4 | CPĐD loại II dày 18cm | m3 | 2.546,793 |
| V | Đường giao dân sinh |  |  |
| 1 | Đắp nền K95 | m3 | 525,9143 |
| 2 | Lớp láng nhựa 2 lớp TCN 3,0kg/m2 | m2 | 420,5929 |
| 3 | Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1,0kg/m2 | m2 | 420,5929 |
| 4 | CPĐD loại I dày 15cm | m2 | 63,08571 |
| VI | Thoát nước ngang |  |  |
| 1 | Đắp đất | tấm | 6.623,986 |
| 2 | Đá dăm đệm | m3 | 1.195,057 |
| 3 | Đá hộc | m3 | 786,0714 |
| 4 | Bê tông | m3 | 2.076,121 |
| 5 | Cốt thép | kg | 39.529,24 |
| VII | Công trình phòng hộ |  |  |
| 1 | Ốp mái đá hộc xây |  |  |
| 1.1 | Đá hộc | m3 | 246,5 |
| 1.2 | Đá dăm đệm | m3 | 29 |
| 1.3 | Ống nhựa PVC D6 đục lỗ | m | 500 |
| 1.4 | Vải địa kỹ thuật | m2 | 235 |
| 2 | Tường chắn taluy âm |  |  |
| 2.1 | Đắp đất K95 | m3 | 970,0571 |
| 2.2 | Bê tông | m3 | 7.087,536 |
| 2.3 | Đá dăm đệm | m3 | 222,2929 |
| 2.4 | Ống nhựa | m | 776,0429 |
| 2.5 | Bao tải nhựa đường | m2 | 1.417,507 |
| 2.6 | Ván khuôn | m2 | 11.211,19 |
| VI | Vạch sơn, biển báo an toàn giao thông |  |  |
| 1 | Biển báo tam giác, cạnh 70cm | cái | 54,28571 |
| 2 | Biển báo chữ nhật | cái | 23,57143 |
| 3 | Số cột biển báo | cái | 77,85714 |
| 4 | Cọc Km | cái | 8,571429 |
| 5 | Cọc tiêu, cọc H | cái | 345,7143 |
| 6 | Sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm | m2 | 248,6 |
| 7 | Sơn trắng phần trên mặt đất cọc, 2 lớp | m2 | 2,15 |
| 8 | Sơn đỏ phản quang phấn đầu cọc, 1 lớp | m2 | 5,45 |

Hiện nay, dự án án cơ bản đã thi công xong 11 km trong tổng 15 km tuyến đường, 6/7 cầu. Đó khối lượng vật liệu để phục vụ thi công 04km tuyến còn lại là  không lớn.

### 1.3.2. Nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án

Trong giai đoạn thi công xây dựng lượng nhiên liệu sử dụng chủ yếu là dầu DO dùng cho máy đào, máy ủi để bốc xúc, san ủi, khoan,..; các phương tiện giao thông vận chuyển nguyên, vật liệu và thiết bị.

### 1.3.3. Nguồn cung cấp điện, nước

- Nước phục vụ thi công: Nhà thầu sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực để cung cấp nước phục vụ cho thi công xây dựng công trình.

- Điện và nước sinh hoạt : Sử dụng nguồn nước hiện có của khu vực và hệ thống lưới điện của khu dân cư để sinh hoạt.

### 1.3.4. Sản phẩm của dự án

Dự án sẽ nâng cấp, xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài 15 km.

# 1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

- Duy tu bảo dưỡng các công trình bao gồm rất nhiều loại công việc phức tạp có liên quan với nhau. Vì vậy rất cần thiết phải chuẩn bị các kế hoạch chi tiết cho từng loại công việc.

- Kiểm tra: Mục đích của việc kiểm tra nhằm nhận biết sự cần thiết phải duy tu bảo dưỡng từ đó lên kế hoạch duy tu bảo dưỡng và tiến hành đảm bảo giao thông.

- Bảo dưỡng: Công tác bảo dưỡng bao gồm các công việc sau đây:

+ Vệ sinh đường: Công việc này bao gồm việc thu dọn rác, bụi trên đường và hành lang đường để đảm bảo giao thông thông suốt.

+ Cây xanh: Công việc này bao gồm việc trồng các cây mới, chăm sóc, cắt tỉa, phát quang các cây cũ, các thảm cỏ nhằm tạo cảnh quan và môi trường trong lành cho người tham gia giao thông.

+ Sửa chữa các thiết bị quản lý và an toàn giao thông: Các thiết bị quản lý và an toàn giao thông rất quan trọng trong việc quản lý và đảm bảo an toàn giao thông. Việc duy tu cần phải thực hiện với những hạng mục sau: Cọc tiêu lan can; Biển báo giao thông; Vạch sơn; Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống đèn tín hiệu.

+ Sửa chữa nhỏ mặt đường: Bao gồm việc san lấp các ổ gà, hàn gắn các vết nứt và san lấp, tạo phẳng những diện tích nhỏ mặt đường bị hư hỏng.

+ Sửa chữa nhỏ cầu: Bao gồm việc sửa chữa gờ chắn xe, barie, tay vịn lan can và sơn sửa lại nếu cần thiết.

## 1.5. Biện pháp tổ chức thi công

1.5.1. Biện pháp thi công tuyến đường

a. Trình tự thi công chủ đạo

- Trình tự thi công đường và công trình:

+ Công tác chuẩn bị.

+ Tổ chức thi công cống và công trình.

+ Tổ chức thi công nền đường và rãnh thoát nước.

+ Tổ chức thi công mặt đường.

+ Tổ chức thi công các công trình phụ trợ cho đường (cọc tiêu, biển báo…)

+ Công tác hoàn thiện.

b. Công tác chuẩn bị

- Chuẩn bị và tổ chức lực lượng thi công.

- Chuẩn bị máy móc và thiết bị thi công.

- Chuẩn bị và cung ứng vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình.

- Chuẩn bị các khu vực lán trại, nhà điều hành thi công, các bãi thải, bãi tập kết nguyên vật liệu, bãi đúc dầm, bãi sản xuất tập trung...

- Công tác nhận bàn giao mặt bằng công trường. Đo đạc, khôi phục các cọc tim tuyến, các cọc định vị công trình được nhận bàn giao từ Chủ đầu tư, TVTK.

- Công tác chuyển bản vẽ thiết kế ra thực địa.

- Công tác đo đạc trong từng hạng mục thi công.

- Công tác đo đạc kiểm tra bảo quản định kỳ các mốc khống chế thi công.

c. Công tác tập kết vật liệu, nhân công, xe máy

- Máy móc thiết bị phục vụ cho công việc thi công nền, mặt đường, cầu cống, tuân thủ quy trình thi công và nghiệm thu từng hạng mục công trình. Các thiết bị chủ yếu bao gồm xe lu, máy đào, máy ủi, cần cẩu, thiết bị trộn BTXM.

- Ngoài các thiết bị thi công xây lắp còn phải chuẩn bị các máy móc đo đạc, thí nghiệm, định vị và kiểm tra chất lượng công trình: máy toàn đạc, thủy bình, cần đo võng... đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu phục vụ kiểm tra trong quá trình thi công.

- Thiết bị xây dựng phải được bố trí đồng đều và phù hợp với kế hoạch thi công của đơn vị sao cho thuận lợi, tiết kiệm được thời gian và tận dụng năng lực của máy móc thiết bị.

d. Thi công hệ thống thoát nước

Thi công cống phải phù hợp quy phạm thi công và nghiệm thu cầu cống theo tiêu chuẩn ngành 22TCN 266-2000.

Công tác thi công cống cùng với thời gian thi công nền đường, ống cống sử dụng loại cống đúc sẵn lắp ghép, đổ tại chỗ.

Tại vị trí cống có nước chảy thường xuyên để cho thiết bị và máy thi công đi lại vào tuyến tiến hành làm cải nắn dòng chảy, đắp bờ vây và làm cống tạm để xe máy đi lại. Sau khi thi công xong hoàn trả lại dòng chảy.

Tại các vị trí cống trên nền đường cũ, tiến hành thi công nửa cống trước, đảm bảo giao thông nửa đường còn lại, sau khi thi công xong nửa cống tiến hành đắp đất xung quanh cống và thi công nốt nửa còn lại.

Các vị trí đặt móng công trình nếu gặp nền đất yếu phải tiến hành bóc bỏ lớp đất yếu hoặc có biện pháp gia cố để tăng cường độ đất nền sau đó mới tiến hành thi công.

Xác định vị trí công trình.

Đào hố móng đến cao độ thiết kế, xử lý móng (nếu cần)

Đối với cống tròn: Lắp đặt móng cống, ống cống, đổ BT tường đầu, tường cánh, sân cống.

Đối với cống hộp: Lắp đặt ván khuôn, đổ BT móng cống, thân cống, tường đầu, tường cánh, sân cống.

Đối với rãnh dọc, cống dọc: Xác định tim, đào hố móng bằng máy và thủ công đến cao độ thiết kế và xử lý móng nến cần, lắp đặt móng cống ống cống kết hợp xây dựng hố thu nước, lắp đặt cửa thu nước, tấm đan.

e. Thi công nền đường:

Chuẩn bị hiện trường:

+ Khôi phục cọc: Trước khi thi công khôi phục lại hệ thống cọc theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của tuyến;

+ Gửi cọc: Lập hồ sơ gửi toàn bộ hệ thống cọc đã được khôi phục ra ngoài phạm vi thi công, bảo vệ các cọc gửi để sử dụng trong suốt quá trình thi công khi cần định vị lại tim tuyến;

+ Lên khuôn đường (lên ga): Dùng cọc sào tiêu cắm giới hạn rồi căng dây thể hiện đường cắt ngang đã thiết kế lên thực địa của từng cọc;

+ Phát quang, vét hữu cơ, đánh cấp: Trước khi thi công nền đường tiến hành phát quang cây cỏ, bóc lớp hữu cơ, đánh cấp đối với các vị trí nền đường đắp có độ dốc ngang tự nhiên >20% trước khi đắp nền đường, độ dốc của cấp phải nghiêng vào trong và bề rộng cấp tối thiểu =0.5m. Đất đào lên nhà thầu không thể tùy tiện sử dụng để đắp mà phải được giám sát của chủ đầu tư xem xét chấp thuận. Vị trí của mỏ đất và chất lượng vật liệu sẽ phải được sự đồng ý của Tư vấn giám sát trước khi Nhà thầu tiến hành thi công.

Thi công thủ công kết hợp với cơ giới, trong suốt quá trình thi công cần có biện pháp đảm bảo giao thông cho người và các phương tiện qua lại.

Công tác đào nền đường: Thi công cơ giới kết hợp với thủ công.

- Sau khi chuẩn bị xong mặt bằng thi công. Sử dụng các thiết bị đào từ đỉnh ta luy xuống đến cao độ thiết kế. Dùng phương tiện vận chuyển chuyển đất đá đào nền đổ đi đúng nơi quy định hoặc tận dụng để đắp nền đường nếu đất đào đạt yêu cầu để đắp. Đầm nén tạo khuôn nền đường. Hoàn thiện khuôn đường theo đúng kích thước.

- Đào nền đường qua tầng địa chất đá cứng phải dùng nổ phá, trong quá trình nổ phá phải tuân thủ tuyệt đối quy trình an toàn nổ phá. Đá đào ra tuyển chọn đủ cường độ, kích cỡ dùng trong xây cầu, cống và đắp nền đường. Các vị trí dự kiến đào đá cấp II, IV bằng phương pháp nổ mìn vi sai (các vị trí chi tiết thực hiện nổ mìn được xác định trong bước thiết kế bản vẽ thi công dự án).

- Thi công nền đào phải đạt được các yêu cầu sau đây:

+ Tạo thành nền đường có mặt cắt ngang theo đúng thiết kế và có độ phẳng nhất định.

+ Nền đường sau khi làm song không bị rạn nứt ở mái đường, mặt nền đường, không có vết lõm, …

+ Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người.

+ Đất đào được đổ ra đúng nơi quy định.

- Trong quá trình đào phải kết hợp bạt, gọt mái đúng theo thiết kế và cứ sâu được 01m thì kiểm tra lại độ dốc một lần.

- Không được đào theo kiểu hầm ếch, nếu trong thi công phát hiện các hầm ếch thì phải kịp thời phá ngay.

- Không được đổ đất thừa trên mái taluy đường, nơi có kế hoạch xây dựng hoặc đất trồng trọt.

- Thi công cơ giới: Dùng máy xúc gầu 0,8m3, máy ủi 110CV, ô tô 5T, tỷ lệ dự kiến áp dụng 95% khối lượng công việc.

- Thi công thủ công: Nhân công bậc 3/7, tỷ lệ dự kiến áp dụng 5% khối lượng công việc

Công tác đào cấp, vét hữu cơ: Thi công cơ giới kết hợp với thủ công đào bóc lớp đất hữu cơ, đánh cấp trong phạm vi nền đường có độ dốc ngang >20%.

- Thi công cơ giới: Dùng máy xúc gầu 0,8m3, máy ủi 110CV, ô tô 5T, tỷ lệ dự kiến áp dụng 95% khối lượng công việc.

- Thi công thủ công: Nhân công bậc 3/7, tỷ lệ dự kiến áp dụng 5% khối lượng công việc.

Công tác đắp nền đường: Thi công cơ giới kết hợp với thủ công.

- Sau khi chuẩn bị xong mặt bằng thi công, vật liệu đất đắp đã thí nghiệm đạt tiêu chuẩn vận chuyển đến vị trí đắp, san đất thành từng lớp mỏng chiều dày không quá 25cm. Thực hiện đầm nén nền đường từng lớp đạt độ chặt yêu cầu (quá trình lu lèn phải tuân thủ các quy trình thi công hiện hành).

- Trong quá trình đắp cao dần bằng thủ công, phải đắp nền rộng hơn thiết kế sao cho khi bạt mái ta luy đắp đảm bảo độ chặt mái đường đạt như bên trong thân đường, cứ đắp cao 01m phải kiểm tra lại độ dốc mái.

- Chọn những loại đất sau đây để đắp nền đường: Đất lẫn dăm sạn hạt nhỏ, đất á cát, đất á sét, đất cát. Không được chọn các loại đất như: Đất muối, đất có chứa nhiều muối và thạch cao, đất bùn, đất mùn (có nhiều rễ cây) để đắp nền đường.

- Khi đắp đất hai bên sườn cống, trên đỉnh cống phải chú ý đến chất lượng đầm nén. Phải đầm kỹ từ tim đường ra mép bê tông. Đắp đất ở cạnh cống phải chia thành từng lớp nằm ngang đối xứng, đắp đồng thời cả hai bên.

- Khi đang thi công gặp trời sắp mưa thì cần tranh thủ đầm nén ngay để bảo vệ lớp dưới đã được đầm chặt. Lớp đầm tạm này sẽ được xử lý như sau: Nếu còn khả năng đầm để đạt được độ chặt tốt nhất thì tiến hành đầm tiếp, ngược lại phải thay đất khác. Không được trộn đất khô với đất ướt để đắp.

- Kỹ thuật đầm: Vết đầm sau phải phủ lên vết đầm trước 1/3 hoặc vết lu sau đè lên vết lu trước 15 - 20cm.

- Thi công cơ giới: Máy đầm 9T, máy ủi 110CV, ô tô 5T, tỷ lệ dự kiến áp dụng 95% khối lượng công việc.

- Thi công thủ công: Đầm MIKASA, nhân công bậc 3/7, tỷ lệ dự kiến áp dụng 5% khối lượng công việc.

f. Thi công mặt đường bê tông nhựa

- Vật liệu sử dụng cho các lớp kết cấu mặt đường phải được tuyển chọn tại các mỏ được tư vấn chấp thuận. Tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng loại vật liệu phải tuân thủ các quy định hiện hành.

- Thi công theo phương pháp cuốn chiếu để đảm bảo sự đồng đều của các lớp và độ bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Khi thi công lớp mặt đường cần phân đoạn thi công sao cho trong thời gian thi công 1 ngày phải hoàn thiện xong toàn bộ mặt đường của đoạn đó để tránh hiện tượng chênh lệch cao độ giữa 2 phần của mặt đường làm mất an toàn giao thông.

- Đào khuôn đường (nếu có), dọn dẹp sạch lớp đáy móng và sửa chữa các khuyết tật thi công.

- Thi công các lớp móng đường bằng CPĐD.

- Thi công mặt đường bê tông nhựa.

g. Thi công rãnh thoát nước dọc

- Sau khi mặt đường bê tông đạt cường độ cho phép, tiến hành đào khuôn và xây rãnh.

h. Thi công hệ thống an toàn giao thông và các công trình phụ trợ khác

- Thi công lắp dựng cột biển báo chủ yếu bằng thủ công: đào hố móng, lắp dựng trụ biển báo, đổ bê tông móng, lắp dựng biển báo.

- Thi công sơn phân làn bằng máy kết hợp thủ công: định vị vệt sơn, nấu hòa dung môi sơn, sơn đường bằng máy đẩy tay.

1.5.2. Biện pháp thi công phần cầu

      - a. Chuẩn bị mặt bằng công trường

- Phát quang, chuẩn bị mặt bằng thi công.

- Đảm bảo giao thông và phục vụ thi công cầu bằng đường công vụ có Bnền=3.0m, thoát nước lưu vực bằng cầu tạm hoặc cống tạm.

- San ủi mặt bằng công trường.

- Thi công nhà công vụ, nhà ở công nhân, nhà điều hành, kho bãi lán trại.

- Thi công bãi gia công vật liệu.

      - b. Thi công mố, trụ

- San ủi tạo mặt bằng thi công mố, trụ đến cao độ thi công.

- Tập kết vật tư thiết bị thi công đến hiện trường.

- Thi công cọc khoan nhồi: định vị tim móng, tim cọc khoan nhồi mố trụ dẫn, sử dụng máy khoan để tiến hành khoan cọc, hạ lồng thép và đổ bê tông cọc theo quy trình công nghệ được phê duyệt.

- Sau khi cọc đầu tiên đạt yêu cầu cường độ cho tiến hành kiểm tra chất lượng cọc bằng phương pháp siêu âm và khoan kiểm tra mùn mũi cọc.

- Sau khi thi công xong toàn bộ cọc khoan nhồi của mố trụ dẫn tiến hành kiểm tra toàn bộ cọc bằng phương pháp siêu âm, khoan kiểm tra mùn mũi cọc theo quy định đạt yêu cầu mới chuyển qua thi công hạng mục kế tiếp.

- Đào đất hố móng bằng gầu ngoặm kết hợp thủ công đến cao độ thiết kế.

- Thi công lớp cát, lớp đá dăm đệm, tiến hành đập bê tông đầu cọc, thi công lớp bê tông tạo phẳng dày 0,1m, vệ sinh hố móng.

- Thi công rải cốt thép, lắp đặt ván khuôn văng chống, đổ bê tông bệ móng mố trụ, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đạt 70% cường độ, lấp đất hố móng.

- Thi công lắp đặt ván khuôn văng chống, đổ bê tông thân mố và tường cánh mố, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đạt cường độ, hoàn thiện mố.

- Thi công lắp đặt ván khuôn văng chống, đổ bê tông thân trụ và xà mũ, bảo dưỡng, tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đạt cường độ, hoàn thiện trụ.

- Thu hồi hàng cọc ván thép.

      - c.  Thi công kết cấu nhịp

- Dầm được đúc trên nền đường đầu cầu hoặc bãi đúc bố trí riêng biệt và lao kéo dọc vào vị trí trên dầm dẫn hoặc lao kéo bằng xe lao chuyên dụng.

- Thi công dầm ngang, mối nối dọc đổ bê tông tại chỗ.

- Đổ bê tông lan can, lớp mặt cầu, hoàn thiện cầu.

- Thanh thải mặt bằng công trường, bàn giao cầu đưa vào sử dụng.

### 1.5.5. Danh mục máy móc, thiết bị

- Đây là loại hình Dự án đầu tư xây dựng công trình nên công nghệ thi công và các loại máy móc phục vụ cho quá trình xây dựng là do các nhà thầu tự trang bị và cung cấp.

- Chủ dự án sẽ xem xét khả năng đáp ứng của các nhà thầu rồi từ đó có những lựa chọn thích hợp. Quá trình thi công Nhà thầu sẽ sử dụng các phương tiện đã qua sử dụng và đang hoạt động tốt với tình trạng của các phương tiện, máy móc thi công được đánh giá khoảng 85 - 95% đảm bảo khả năng vận hành thi công Dự án. Các loại máy móc dự kiến sẽ sử dụng như sau:

###### Bảng 1.8. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng

| TT | Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| 1 | # Lu bánh thép 12-16T, 6-8T | # 02 |
| 2 | # Lu bánh hơi 12-16T | # 04 |
| 3 | # Máy san tự hành > 90CV | # 02 |
| 4 | # Máy đào > 0,70 m3 | # 02 |
| 5 | # Máy đào > 1,20 m3 | # 02 |
| 6 | # Máy đào > 1,60 m3 | # 02 |
| 7 | # Máy ủi > 75CV | # 02 |
| 8 | # Ô tô tự đổ từ 5-13 tấn | # 10 |
| 9 | # Máy rải (bê tông nhựa+cấp phối) | # 02 |
| 10 | # Xe tưới nước (hoặc ô tô tưới nước)> 5m3 | # 03 |
| 11 | # Cẩu tự hành > 6 tấn | # 02 |
| 12 | # Đầm cóc (*) | # 04 |
| 13 | # Máy trộn bê tông >250 lít (*) | # 02 |
| 14 | # Đầm dùi >1,5 kw (*) | # 02 |
| 15 | # Máy đầm bàn 1,0 kw (*) | # 02 |
| 16 | # Máy thuỷ bình | # 02 |
| 17 | # Máy kinh vĩ hoặc máy toàn đạc điện tử | # 01 |
| 18 | # Xà lan | # 6 |
| 19 | Bộ thiết bị thi công cọc | 4 |
| 20 | Búa diezen đóng cọc BTCT | 2 |
| 21 | Búa rung đóng cừ lersen | 3 |
| 22 | Bộ búa rung xói đóng cửa BTCT dự ứng lực | 2 |
| 23 | Bộ phao bè trải vải địa kỹ thuật | 1 |
| 24 | Bộ phao bè thả rọ đá | 1 |
| 25 | Tàu hút bùn | 1 |
| 26 | # Máy bơm nước 200 m3/h | # 4 |

## 1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

### 1.6.1. Tiến độ dự án

Tổng thời gian thực hiện Dự án: 2021 - 2025.

### 1.6.2. Tổng mức đầu tư

Tổng mức đầu tư dự án được trình bày tại bảng dưới đây.

###### Bảng 1.9. Tổng mức đầu tư của Dự án

| TT | Hạng mục chi phí | Kinh phí (triệu đồng) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí đền bù, GPMB | 15.000.000.000 |
| 2 | Chi phí xây dựng: | 183.648.000.000 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 2.730.000.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 12.190.000.000 |
| 5 | Chi phí khác | 3.733.000.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 11.855.000.000 |
| Tổng cộng |  | 229.156.000.000 |

- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 và ngân sách Trung ương hỗ trợ thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

### 1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

- Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị .

- Hình thức quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp điều hành Dự án.

- Số lượng cán bộ công nhân trong giai đoạn thi công trung bình 50 người.

(Các thông tin của Dự án tại Chương 1 tham khảo từ Báo cáo Thuyết minh thiết kế cơ sở: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh))

# CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN

## 2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

### 2.1.1. Tổng hợp dữ liệu về các điều kiện tự nhiên khu vực triển khai dự án

#### 2.1.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

a. Điều kiện về địa lý

Dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh) được thực hiện trên địa bàn các xã Bến Quan và xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.

b. Đặc điểm địa hình đia mạo và cấu trúc địa chất [1]

- Địa hình: Khu vực dự án thuộc miền trung của lãnh thổ Việt Nam, với dạng địa hình đồi núi bám dọc theo thượng nguồn sông Bến Hải. Địa hình có hướng dốc chính là Tây Nam - Đông Bắc theo hướng dòng chảy của sông Bến Hải. Địa hình khu vực tuyến đi qua khu vực đồi núi thuộc địa phận xã Bến Quan và xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.  Địa hình tương đối cao, tuyến bám theo dọc sông Rào Trường thượng lưu sông Bến Hải, địa hình tương đối dốc, một bên là đồi núi cao một bên là suối. Cao độ dọc tuyến thay đổi từ +80m đến +490m.

- Địa chất:

Qua công tác khoan thăm dò kết hợp với công tác đo vẽ địa chất dọctuyến và thí nghiệm trong phòng thì địa tầng khu vực khảo sát trong chiều sâu khảo sát bao gồm các lớp đất từ trên xuống dưới như sau:

Địa tầng khu vực gồm các lớp:

Lớp 1: Sét ít dẻo (CL) lẫn dăm sạn, cuội, tảng, màu nâu vàng, trạng thái cứng

Lớp đất có thành phần chủ yếu là Sét ít dẻo (CL) lẫn dăm sạn, cuội, tảng, màu nâu vàng, trạng thái cứng. Diện phân bố của lớp rộng khắp khu vực khảo sát, bắt gặp tại tất cả các lỗ khoan. Bề dày lớp thay đổi từ 0.90m (NĐ15, NĐ17) đến 4.50m (NĐ1). Lớp đất có khả năng chịu tải khá tốt đối với công trình.

Lớp 2: Đá cát bột kết phong hóa hoàn toàn đến mạnh, nứt nẻ đặc biệt mạnh, đôi chỗ thành dăm cục, màu xám vàng, xám xanh, xám đen (đá cấp 4)

Lớp đất có thành phần chủ yếu là Đá cát bột kết phong hóa hoàn toàn đến mạnh, nứt nẻ đặc biệt mạnh, đôi chỗ thành dăm cục, màu xám vàng, xám xanh, xám đen. Diện phân bố của lớp rộng khắp khu vực khảo sát, bắt gặp tại tất cả các lỗ khoan. Bề dày lớp thay đổi từ >2.50m (NĐ1 kết thúc vẫn thuộc lớp này) đến 7.00m (NĐ21). Chỉ số chất lượng đá: RQĐ= 0-25%; Tỷ lệ lấy lõi toàn phần: TCR= 13-50%. Lớp có khả năng chịu tải rất tốt đối với công trình.

Lớp 3: Đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ rất mạnh, màu xám vàng, xám xanh, xám đen (đá cấp 4)

Lớp đất có thành phần chủ yếu là Đá cát bột kết phong hóa mạnh, nứt nẻ rất mạnh, màu xám vàng, xám xanh, xám đen. Diện phân bố của khá rộng, bắt gặp tại các lỗ khoan cuối tuyến từ NĐ12-NĐ21. Bề dày lớp chưa xác định vì các lỗ khaon kết thúc vẫn thuộc lớp này (khoan vào lớp khoảng từ 7.00m đến 10.00m). Chỉ số chất lượng đá: RQĐ= 26-50%; Tỷ lệ lấy lõi toàn phần: TCR= 30-72%. Lớp có khả năng chịu tải rất tốt đối với công trình.

#### 2.1.1.2. Điều kiện về khí hậu, khí tượng [2]

Điều kiện khí hậu trong vùng Dự án mang đậm tính chất nhiệt đới gió mùa của tỉnh Quảng Trị, chịu ảnh hưởng của gió phơn Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Khí hậu phân thành 2 mùa: Mùa khô từ tháng 3 đến tháng 9, có sự xuất hiện của gió Tây Nam khô nóng làm cho mức nhiệt tăng, độ ẩm giảm thấp. Mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc làm cho nhiệt độ giảm kèm theo mưa bão và lũ lụt.

a. Chế độ nhiệt

Khu vực Dự án có mức chênh lệch nhiệt độ trong năm cao, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống tới 12oC và cao nhất có thể lên trên 40oC. Nhiệt độ trung bình các năm được thể hiện ở bảng sau:

###### Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: °C)

| Tháng\năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 26,4 | 25,7 | 25,3 | 25,4 | 26,5 | 26,0 | 27,5 | 25,1 | 26,0 | 26,0 |
| Tháng 1 | 19,4 | 20,8 | 21,2 | 19,8 | 20,2 | 22,1 | 18,0 | 21,3 | 18,6 | 21,1 |
| Tháng 2 | 22,1 | 18,4 | 20,5 | 19,0 | 24,3 | 22,3 | 21,5 | 18,6 | 21,6 | 22,4 |
| Tháng 3 | 25,5 | 21,9 | 23,5 | 22,7 | 25,4 | 25,4 | 24,5 | 24,1 | 23,5 | 23,5 |
| Tháng 4 | 26,4 | 27,2 | 26,2 | 25,0 | 28,9 | 24,4 | 27,0 | 24,6 | 27,4 | 29,7 |
| Tháng 5 | 31,7 | 29,3 | 28,0 | 29,0 | 29,9 | 30,0 | 29,8 | 26,9 | 29,6 | 28,8 |
| Tháng 6 | 30,9 | 30,8 | 30,3 | 30,0 | 31,8 | 31,2 | 31,2 | 30,3 | 30,8 | 30,7 |
| Tháng 7 | 28,8 | 30,0 | 28,6 | 28,8 | 30,5 | 30,6 | 30,1 | 29,5 | 30,7 | 29,1 |
| Tháng 8 | 29,6 | 29,7 | 29,4 | 28,9 | 29,1 | 29,2 | 30,5 | 28,6 | 30,4 | 30,5 |
| Tháng 9 | 29,3 | 28,5 | 28,8 | 28,4 | 26,8 | 29,0 | 27,4 | 27,6 | 27,9 | 28,1 |
| Tháng 10 | 25,7 | 26,9 | 25,3 | 26,0 | 26,3 | 25,0 | 24,9 | 24,5 | 25,9 | 25,0 |
| Tháng 11 | 26,0 | 24,4 | 22,3 | 24,5 | 23,6 | 23,6 | 22,8 | 25,2 | 24,0 | 23,8 |
| Tháng 12 | 21,9 | 21,0 | 19,7 | 22,3 | 21,5 | 19,6 | 20,1 | 19,4 | 21,5 | 19,8 |

b. Độ ẩm

Độ ẩm trung bình qua các năm từ 83-87%, các tháng có độ ẩm cao thường là các tháng mùa mưa. Vào mùa khô độ ẩm thấp hơn nhiều, đặc biệt vào thời kỳ có gió Tây Nam hoạt động, độ ẩm chỉ còn 67-68%. Độ ẩm trung bình các năm được thể hiện ở bảng sau:

###### Bảng 2.2. Độ ẩm trung bình các tháng qua các năm (Đơn vị: %)

| Tháng\năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bình quân năm | 82 | 85 | 85 | 84 | 81 | 83 | 84 | 86 | 83 | 86,4 |
| Tháng 1 | 87 | 91 | 92 | 92 | 92 | 88 | 88 | 89 | 89,3 | 86,7 |
| Tháng 2 | 89 | 85 | 92 | 88 | 88 | 87 | 88 | 90 | 91,7 | 86,8 |
| Tháng 3 | 87 | 89 | 90 | 89 | 88 | 87 | 89 | 87 | 89,5 | 76,8 |
| Tháng 4 | 83 | 85 | 83 | 87 | 82 | 88 | 86 | 84 | 85,8 | 75,4 |
| Tháng 5 | 69 | 80 | 84 | 78 | 76 | 78 | 79 | 81 | 79,1 | 74,0 |
| Tháng 6 | 71 | 74 | 73 | 72 | 66 | 69 | 68 | 73 | 70,8 | 78,7 |
| Tháng 7 | 77 | 76 | 80 | 77 | 68 | 71 | 73 | 80 | 70,0 | 70,1 |
| Tháng 8 | 78 | 77 | 78 | 77 | 75 | 78 | 70 | 81 | 70,2 | 81,3 |
| Tháng 9 | 79 | 83 | 83 | 82 | 85 | 81 | 88 | 83 | 86,1 | 87,4 |
| Tháng 10 | 87 | 89 | 89 | 88 | 85 | 87 | 92 | 88 | 89,5 | 87,4 |
| Tháng 11 | 88 | 90 | 92 | 89 | 86 | 91 | 91 | 91 | 87,5 | 92,1 |
| Tháng 12 | 88 | 94 | 88 | 92 | 82 | 91 | 91 | 91 | 86,2 | 86,4 |

c. Bức xạ mặt trời - số giờ nắng

Tổng bức xạ lớn nhất rơi vào các tháng mùa hạ, trung bình hàng năm đạt từ 128÷133 Kcal/cm2. Với số giờ nắng phân hóa không đều trong năm, những tháng mùa hạ thường có số giờ nắng cao gấp 2 đến 3 lần mùa đông. Các tháng có số giờ nắng thường vào tháng 5, 6, 7, 8 đạt trên 200 giờ.

###### Bảng 2.3. Số giờ nắng các tháng trong năm (Đơn vị: giờ)

| Tháng\năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 2039 | 1.744 | 1.677 | 1.804 | 2.100 | 2.033 | 1.974 | 1.787 | 1877 | 1910 |
| Tháng 1 | 121 | 38 | 88 | 35 | 76 | 172 | 63 | 115 | 1,7 | 4,6 |
| Tháng 2 | 99 | 71 | 95 | 67 | 178 | 185 | 172 | 25 | 2,5 | 3,0 |
| Tháng 3 | 59 | 102 | 114 | 123 | 139 | 149 | 129 | 129 | 4,5 | 3,5 |
| Tháng 4 | 202 | 192 | 174 | 175 | 239 | 120 | 210 | 164 | 5,5 | 8,3 |
| Tháng 5 | 295 | 250 | 174 | 272 | 227 | 246 | 291 | 169 | 8,3 | 6,8 |
| Tháng 6 | 272 | 252 | 256 | 173 | 283 | 275 | 244 | 275 | 8,9 | 8,3 |
| Tháng 7 | 111 | 260 | 180 | 128 | 237 | 318 | 241 | 258 | 9,0 | 6,4 |
| Tháng 8 | 239 | 204 | 213 | 170 | 145 | 211 | 257 | 202 | 7,3 | 8,9 |
| Tháng 9 | 209 | 164 | 227 | 227 | 125 | 224 | 186 | 165 | 5,1 | 5,6 |
| Tháng 10 | 170 | 128 | 82 | 209 | 233 | 57 | 75 | 88 | 3,2 | 3,3 |
| Tháng 11 | 168 | 67 | 44 | 146 | 108 | 60 | 78 | 149 | 3,5 | 2,8 |
| Tháng 12 | 94 | 16 | 32 | 79 | 110 | 16 | 27 | 49 | 1,9 | 1,2 |

d. Lượng mưa

Trong khu vực lượng mưa nhiều tập trung vào tháng 9 đến tháng 12 (chiếm từ 65-75% lượng mưa cả năm). Số ngày mưa phân bố không đều, số ngày mưa trong năm dao động từ 154 - 190 ngày, trong các tháng cao điểm trung bình mỗi tháng có 17 - 18 ngày mưa. Lượng mưa ngày lớn nhất trong vòng hơn 30 năm (1985 - 2020) có giá trị là 447,5mm (tại thời điểm tháng 10/1985) - Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị. Lượng mưa bình quân nhiều năm là 2.382,26mm, Lượng mưa trung bình trong tháng qua các năm được thể hiện như sau:

###### Bảng 2.4. Lượng mưa trung bình của các tháng qua các năm (Đơn vị: mm)

| Tháng/năm | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cả năm | 1.947,0 | 2.533,8 | 2.557,5 | 2.315,4 | 2.166,1 | 3.558,0 | 2.595,1 | 2.383,2 | 2721,5 | 3021,2 |
| Tháng 1 | 46,2 | 90,4 | 71,8 | 53,3 | 73,1 | 65,4 | 97,3 | 71,2 | 98 | 29,6 |
| Tháng 2 | 39,9 | 37,8 | 78,3 | 38,2 | 3,9 | 7,3 | 33,8 | 57,2 | 105,8 | 9,2 |
| Tháng 3 | 19,5 | 12,5 | 26,9 | 43,7 | 51,5 | 1,8 | 33,8 | 116,7 | 22,9 | 22 |
| Tháng 4 | 158,9 | 89,2 | 35,9 | 139,0 | 0,5 | 44,5 | 83,2 | 156,4 | 18,8 | 0,8 |
| Tháng 5 | 5,0 | 102,0 | 98,7 | 6,0 | 57,9 | 81,7 | 17,3 | 152,8 | 115,5 | 260,4 |
| Tháng 6 | 97,2 | 94,2 | 115,5 | 46,2 | 28,1 | 25,8 | 63,0 | 47,1 | 78,4 | 61 |
| Tháng 7 | 114,5 | 75,4 | 421,2 | 260,4 | 97,5 | 18,3 | 21,6 | 72,7 | 86 | 258,3 |
| Tháng 8 | 99,4 | 99,2 | 57,5 | 34,1 | 383,0 | 128,0 | 42,7 | 211,0 | 63 | 20,3 |
| Tháng 9 | 300,3 | 443,6 | 374,9 | 211,7 | 611,1 | 87,7 | 752,2 | 255,0 | 393,8 | 348,3 |
| Tháng 10 | 427,3 | 558,2 | 394,6 | 447,6 | 374,7 | 2254,3 | 1.002,5 | 724,6 | 978,8 | 1120,1 |
| Tháng 11 | 482,1 | 483,2 | 648,0 | 287,7 | 392,2 | 615,7 | 160,5 | 200,0 | 459,9 | 513,4 |
| Tháng 12 | 156,7 | 448,1 | 234,2 | 747,5 | 92,6 | 227,5 | 273,3 | 318,5 | 300,6 | 377,8 |

Bên cạnh đó, trong những năm gần đây do vấn đề BĐKH đã làm gia tăng sự biến động và cường độ của các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt ảnh hưởng đến các định hướng phát triển trong tương lai. Các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên xảy ra với tần suất dày đặc cũng như cấp độ tàn phá của thiên tai bão lũ ngày càng cao. Tham khảo số liệu lượng mưa tháng 10/2020 tại Trạm thuỷ văn Gia Vòng, khu vực có lượng mưa ngày lớn nhất là 384,6 mm (ngày 09/10/2020).

e. Gió, bão

- Các hướng gió thịnh hành là gió Đông Nam, Đông Bắc và đặc biệt là gió Tây Nam khô nóng, gió Đông Nam xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 01 năm sau. Gió Tây Nam khô nóng xuất hiện từ hạ tuần tháng 2 và kết thúc vào trung tuần tháng 9.. Gió Tây Nam thịnh hành từ tháng 5 đến tháng 8. Trong các tháng này có nhiều ngày có gió, riêng tháng 6, 7 nhiều nơi 10-16 ngày có gió tốc độ lớn.

- Mùa bão thường xuất hiện từ tháng 8 đến tháng 11, các cơn bão đổ bộ vào đất liền Quảng Trị nói chung và khu vực dự án nói riêng thường là các cơn bão số 4,5,6,7,8 và 9. Năm nhiều nhất có 4 cơn bão, năm ít nhất không có cơn bão nào, trong những năm gần đây số lượng bão và mức độ tàn phá tăng hẳn so với trước kia. Bão thường kèm theo mưa to kết hợp với việc xả lũ của các công trình thủy điện ở thượng nguồn và triều cường trên diện rộng gây lũ lụt và làm thiệt hại đến cơ sở vật chất kỹ thuật và mùa màng. Khu vực Dự án nằm trong khu vực thường chịu ảnh hưởng của các cơn bão nhiệt đới nên tác động của mưa bão là khó tránh khỏi. Khi sự cố xảy ra nếu không có biện pháp phòng ngừa giảm thiểu thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tính mạng và tài sản. Do đó, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ có biện pháp thích hợp để giảm thiểu tác động này.

### 2.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn của nguồn tiếp nhận này

Quảng Trị có hệ thống sông suối khá dày (mật độ 1,86 km/km2), trên 60 phụ lưu đổ vào ba hệ thống sông chính là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn, sông Mỹ Chánh. Trong đó sông Thạch Hãn có lưu vực lớn nhất (F = 2.800 km2), tiếp theo là sông Bến Hải (với diện tích lưu vực 809 km2). Các sông suối đều bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn nên chiều dài sông không lớn, lòng hẹp, dốc nhiều thác gềnh. Phần lớn chảy theo hướng Tây Bắc, Đông Nam đổ ra biển. Hệ thống sông Bến Hải gồm các con sông: sông Bến Hải với thượng lưu gọi là sông Rào Trường, sông Châu Thị, sông Sa Lung và kênh Bạc Bài. Hệ thống sông này đổ ra biển tại cửa Tùng.

Sông Bến Hải là một trong các dòng sông lớn thuộc tỉnh Quảng Trị, sông Bến Hải được bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn ở phía Tây tỉnh Quảng Trị với thượng lưu là sông Rào Trường sau khi đến khu vực huyện Vĩnh Linh dòng chính nhập thêm dòng Sa lung cũng được bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn và chảy ra biển qua Cửa Tùng.

### 2.1.3. Tóm tắt điều kiện kinh tế - xã hội xã Bến Hải và xã Cồn Tiên [3]

2.1.3.2. Điều kiện về kinh tế

Trong năm, tuy tình hình thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi và các loại dịch bệnh khác đã tác động bất lợi đến các mặt đời sống xã hội, nhưng sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp cơ bản ổn định, có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch. UBND xã đã chỉ đạo các thôn, HTX, THT đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chương trình phát triển kinh tế vùng gò đồi; tiếp tục chú trọng các ứng dụng tiến bộ khoa học cồng nghệ, tăng cường cơ giới hóa, chủ động làm tốt công tác khuyến nông, thú y, bảo vệ thực vật, chấp hành lịch thời vụ, cơ cấu giống. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm thực hiện theo đúng kế hoạch đã triển khai.

- Thương mại, tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục duy trì và mở rộng các ngành nghề hiện có, vận động nhân dân liên doanh liên kết, tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, huy động nội lực để đầu tư, mua sắm thiết bị máy móc, cải tiến kỹ thuật để phục vụ sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

- Môi trường: Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở các gia trại chăn nuôi, các cơ sở thu mua mũ cao su để hướng dẫn, nhắc nhở và có biện pháp xử lý kịp thời. Thành lập đoàn kiểm tra, cương quyết xử phạt hành chính đối với những hộ đã kí cam kết nhưng không thực hiện nghiêm túc. Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động vì môi trường. Duy trì hiệu quả các đội thu gom rác thải.

2.1.3.2. Điều kiện về văn hóa - xã hội

- Công tác giáo dục tiếp tục nhận được sự quan tâm từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, chỉ đạo sâu sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo, sự phối, kết hợp của các ban ngành đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

- Công tác Quốc phòng - An ninh luôn được chú trọng; An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; Lực lượng công an, Quân sự đã phát huy vai trò nồng cốt trong công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tích cực chủ động tham gia thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Nhờ vậy tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của địa phương.

### 2.1.4. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

Dự án sau khi điều chỉnh đoạn từ Km 11+00 đến Km15+00,00 có tổng diện tích chiếm dụng là 43,9522 ha, tăng thêm 2,7122 ha (trong đó, rừng tự nhiên là 2,4171 ha). Các đối tượng bị tác động chính của Dự án bao gồm: môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất của khu vực.

## 2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự án

### 2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường

2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường

Để đánh giá hiện trạng môi trường vùng triển khai dự án, báo cáo tham khảo dữ liệu hiện trạng môi trường của báo cáo ĐTM của dự án thực hiện năm 2021 cho kết quả như sau:

a. Dữ liệu môi trường không khí và tiếng ồn

| Ký hiệu mẫu | Vị trí các điểm đo đạc, lấy mẫu |
| --- | --- |
| K1 | Điểm đầu dự án. Tọa độ: X(m) = 1868418; Y(m) = 557828. |
| K2 | Khu dân cư xã Vĩnh Ô (Km4+750). Tọa độ: X(m) = 1868814; Y(m) = 554859. |
| K3 | Khu dân cư xã Vĩnh Ô (Km8+600). Tọa độ: X(m) = 1869209; Y(m) = 553122. |
| K4 | Điểm cuối dự án. Tọa độ: X(m) = 1869947; Y(m) = 542117. |

###### Bảng 2.5. Dữ liệu môi trường không khí và tiếng ồn

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K1 | K2 | K3 | K4 |  |
| I | Kết quả đợt 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 25,5 | 26,1 | 29,4 | 29,5 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 84,6 | 84,1 | 80,7 | 77,5 | - |
| 3 | Áp suất | mmHg | 1003,2 | 1004,2 | 1005,5 | 1005,1 | - |
| 4 | Vận tốc gió | m/s | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 1 | - |
| 5 | Hướng gió | - | N | TN | TN | TN | - |
| 6 | Bụi TSP | µg/m3 | 104,2 | 98,7 | 89,2 | 112,4 | 300 |
| 7 | CO | µg/m3 | 2750 | 2680 | 2580 | 2770 | 30.000 |
| 8 | SO2 | µg/m3 | 48,2 | 44,4 | 51,0 | 45,2 | 350 |
| 9 | NO2 | µg/m3 | 32,8 | 31,7 | 40,4 | 35,7 | 200 |
| II | Kết quả đợt 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,4 | 31,4 | 31,6 | 32,2 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 73,3 | 74,5 | 76,4 | 75,2 | - |
| 3 | Áp suất | mmHg | 1005,1 | 1004,9 | 1006,5 | 1005 | - |
| 4 | Vận tốc gió | m/s | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | - |
| 5 | Hướng gió | - | N | N | N | TN | - |
| 6 | Bụi TSP | µg/m3 | 101,8 | 95,5 | 86,7 | 101,5 | 300 |
| 7 | CO | µg/m3 | 2690 | 2620 | 2550 | 2790 | 30.000 |
| 8 | SO2 | µg/m3 | 45,4 | 40,2 | 43,8 | 42,7 | 350 |
| 9 | NO2 | µg/m3 | 30,4 | 27,9 | 31,0 | 31,0 | 200 |
| III | Kết quả đợt 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 32,9 | 32,9 | 32,3 | 32,9 | - |
| 2 | Độ ẩm | % | 70,5 | 71,6 | 76,2 | 74,7 | - |
| 3 | Áp suất | mmHg | 1006 | 1005,5 | 1006,6 | 1005,6 | - |
| 4 | Vận tốc gió | m/s | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | - |
| 5 | Hướng gió | - | TN | TN | N | N | - |
| 6 | Bụi TSP | µg/m3 | 105,2 | 99,7 | 89,2 | 104,6 | 300 |
| 7 | CO | µg/m3 | 2710 | 2690 | 2620 | 2780 | 30.000 |
| 8 | SO2 | µg/m3 | 38,2 | 40,9 | 42,6 | 41,2 | 350 |
| 9 | NO2 | µg/m3 | 28,8 | 31,2 | 37,6 | 35,4 | 200 |

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí;

- (1) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn (tại khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ);

- (2) QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- (-) Quy chuẩn không quy định;

- KPH: Không phát hiện.

Nhận xét: Qua kết quả ở bảng trên cho thấy: Tất cả các thông số đánh giá chất lượng môi trường xung quanh và tiếng ồn đều nằm trong giới hạn theo QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT. Điều đó cho thấy chất lượng không khí, mức ồn trong và lân cận khu vực Dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, chưa bị tác động bởi các hoạt động giao thông và sản xuất kinh doanh.

b. Dữ liệu môi trường nước mặt

| Ký hiệu mẫu | Vị trí các điểm đo đạc, lấy mẫu |
| --- | --- |
| M1 | Mẫu nước mặt tại vị trí xây dựng cầu Km4+125.25. Tọa độ X(m)=1868956; Y(m)=556048. |
| M2 | Mẫu nước mặt tại vị trí xây dựng cầu Km7+000. Tọa độ X(m)=1869304; Y(m)=552692. |
| M3 | Mẫu nước mặt tại vị trí xây dựng cầu Km9+497. Tọa độ X(m)=1868962; Y(m)=547582. |
| M4 | Mẫu nước mặt tại vị trí xây dựng cầu Km10+927.7. Tọa độ X(m)=1869317; Y(m)=546407. |
| M5 | Mẫu nước mặt tại vị trí xây dựng cầu Km25+300. Tọa độ X(m)=1870004; Y(m)=542998. |

###### Bảng 2.6. Dữ liệu môi trường nước mặt

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  | QCVN 08:2023/BTNMT (mức B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |  |
| I | Kết quả đợt 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 18,5 | 17,9 | 18,2 | 18,8 | 17,1 | - |
| 2 | pH | - | 7,2 | 6,9 | 6,8 | 7,1 | 6,4 | 5,5-9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 15 |
| 4 | DO | mg/l | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 5,2 | 4,8 | ≥ 4 |
| 5 | TDS | mg/l | 14,5 | 16,0 | 13,5 | 18,7 | 16,5 | - |
| 6 | EC | ms/cm | 1,5 | 2,1 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | - |
| 7 | COD | mg/l | 9,6 | 12,7 | 11,2 | 9,8 | 11,3 | 30 |
| 8 | Độ đục | NTU | 71,5 | 68,5 | 66,7 | 63,4 | 65,1 | - |
| 9 | NO3-N | mg/l | 1,21 | 1,15 | 1,13 | 1,11 | 1,18 | 10 |
| 10 | PO43- | mg/l | 0,14 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,12 | 0,3 |
| 11 | NH4+ | mg/l | 0,18 | 0,21 | 0,17 | 0,23 | 0,19 | 0,9 |
| 12 | Pb | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| 13 | As | mg/l | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| 14 | Hg | mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,001 |
| 15 | Fe | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 1,5 |
| 16 | Tổng dầu mỡ | mg/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 1 |
| 17 | Coliform | MPN/100ml | 2,8×102 | 3,1×102 | 3,2×102 | 2,7×102 | 2,8×102 | 7.500 |
| II | Kết quả đợt 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 19,1 | 18,2 | 18,6 | 17,5 | 18,3 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 6,7 | 6,4 | 7,5 | 6,2 | 5,5-9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 15 |
| 4 | DO | mg/l | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | ≥ 4 |
| 5 | TDS | mg/l | 15,6 | 17,1 | 15,6 | 19,5 | 17,2 | - |
| 6 | EC | ms/cm | 1,74 | 2,3 | 1,45 | 1,36 | 1,32 | - |
| 7 | COD | mg/l | 10,6 | 11,7 | 10,1 | 10,8 | 10,3 | 30 |
| 8 | Độ đục | NTU | 65,8 | 67,9 | 71,5 | 58,9 | 68,4 | - |
| 9 | NO3-N | mg/l | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 1,15 | 1,17 | 10 |
| 10 | PO43- | mg/l | 0,13 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,3 |
| 11 | NH4+ | mg/l | 0,18 | 0,22 | 0,21 | 0,17 | 0,19 | 0,9 |
| 12 | Pb | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| 13 | As | mg/l | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Hg | mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,001 |
| 15 | Fe | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 1,5 |
| 16 | Tổng dầu mỡ | mg/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 1 |
| 17 | Coliform | MPN/100ml | 2,7×102 | 3,0×102 | 3,1×102 | 2,8×102 | 2,9×102 | 7.500 |
| III | Kết quả đợt 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 19,2 | 18,5 | 19,1 | 17,9 | 18,3 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 5,5-9 |
| 3 | BOD5 | mg/l | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 15 |
| 4 | DO | mg/l | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | ≥ 4 |
| 5 | TDS | mg/l | 16,1 | 15,2 | 14,6 | 15,7 | 16,7 | - |
| 6 | EC | ms/cm | 1,8 | 2,02 | 1,17 | 1,15 | 1,21 | - |
| 7 | COD | mg/l | 11,6 | 12,1 | 10,0 | 10,9 | 11,1 | 30 |
| 8 | Độ đục | NTU | 62,5 | 65,7 | 60,1 | 71,5 | 73,6 | - |
| 9 | NO3-N | mg/l | 1,22 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,17 | 10 |
| 10 | PO43- | mg/l | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,12 | 0,3 |
| 11 | NH4+ | mg/l | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,9 |
| 12 | Pb | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 0,05 |
| 13 | As | mg/l | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
| 14 | Hg | mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | 0,001 |
| 15 | Fe | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | 1,5 |
| 16 | Tổng dầu mỡ | mg/l | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 1 |
| 17 | Coliform | MPN/100ml | 2,9×102 | 3,1×102 | 3,2×102 | 2,8×102 | 2,8×102 | 7.500 |

Ghi chú:

- QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

- (1): Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người.

+ Phương pháp phân tích và đo đạc được thể hiện trong phiếu kết quả thử nghiệm phần phụ lục.

- (-) Quy chuẩn không quy định.

- KPH: Không phát hiện.

Nhận xét: Kết quả ở bảng 2.7 và bảng 2.8 cho thấy: Tất cả các thông số đánh giá chất lượng nước mặt đều nằm trong giới hạn cho phép theo mức B - QCVN 08:2023/BTNMT.

c. Dữ liệu môi trường nước dưới dất

| Ký hiệu mẫu | Vị trí các điểm đo đạc, lấy mẫu |
| --- | --- |
| N1 | Xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh. Tọa độ: X(m) = 1868523; Y(m) = 557632. |
| N2 | Xã Linh Thượng, huyện Gio Linh. Tọa độ: X(m) = 1868165; Y(m) = 558070. |
| N3 | Xã Hướng Lập, huyện Hương Hóa. Tọa độ: X(m) = 1868125; Y(m) = 546348. |

###### Bảng 2.7. Dữ liệu môi trường nước dưới đất

| TT | Thông số | Đơn vị | Kết quả |  |  | QCVN 09:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N1 | N2 | N3 |  |
| I | Kết quả đợt 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 21,7 | 21,2 | 20,8 | - |
| 2 | pH | - | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 5,5-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 1,9 | 1,5 | 1,3 | - |
| 4 | Độ đục | NTU | 2,1 | 1,9 | 1,8 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 458 | 387 | 405 | 1500 |
| 6 | EC | mS/cm | 11,2 | 12,6 | 10,8 | - |
| 7 | Độ cứng | mg/l | 112,8 | 95,8 | 98,2 | 500 |
| 8 | NH4+-N | mg/l | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 1 |
| 9 | NO3- -N | mg/l | 1,34 | 1,77 | 1,54 | 15 |
| 10 | As | mg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,05 |
| 11 | Hg | mg/l | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | 0,46 | 0,39 | 0,41 | 5 |
| 13 | Pb | mg/l | 0,11 | 0,10 | 0,12 | 0,01 |
| 14 | Coliform | VK/100ml | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| II | Kết quả đợt 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 21,2 | 22,1 | 20,5 | - |
| 2 | pH | - | 7,1 | 7,5 | 7,3 | 5,5-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 1,8 | 1,6 | 1,5 | - |
| 4 | Độ đục | NTU | 2,1 | 2,0 | 1,9 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 468 | 365 | 385 | 1500 |
| 6 | EC | mS/cm | 10,1 | 11,7 | 11,2 | - |
| 7 | Độ cứng | mg/l | 111,5 | 96,7 | 97,8 | 500 |
| 8 | NH4+-N | mg/l | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 1 |
| 9 | NO3- -N | mg/l | 1,36 | 1,74 | 1,54 | 15 |
| 10 | As | mg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,05 |
| 11 | Hg | mg/l | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | 0,41 | 0,37 | 0,45 | 5 |
| 13 | Pb | mg/l | 0,12 | 0,13 | 0,10 | 0,01 |
| 14 | Coliform | VK/100ml | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |
| III | Kết quả đợt 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt độ | 0C | 22,1 | 21,5 | 21,1 | - |
| 2 | pH | - | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 5,5-8,5 |
| 3 | DO | mg/l | 1,8 | 1,6 | 1,7 | - |
| 4 | Độ đục | NTU | 2,0 | 2,1 | 1,9 | - |
| 5 | TDS | mg/l | 465 | 386 | 379 | 1500 |
| 6 | EC | mS/cm | 10,1 | 11,8 | 12,1 | - |
| 7 | Độ cứng | mg/l | 111,4 | 97,5 | 101,1 | 500 |
| 8 | NH4+-N | mg/l | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | 1 |
| 9 | NO3- -N | mg/l | 1,38 | 1,65 | 1,35 | 15 |
| 10 | As | mg/l | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0,05 |
| 11 | Hg | mg/l | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,001 |
| 12 | Fe | mg/l | 0,42 | 0,38 | 0,40 | 5 |
| 13 | Pb | mg/l | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,01 |
| 14 | Coliform | VK/100ml | < 1 | < 1 | < 1 | 3 |

Ghi chú:

- QCVN 09:2023/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

+ KPH: Không phát hiện

Nhận xét: Kết quả tại bảng 2.9 và bảng 2.10 cho thấy: Tất cả các thông số đánh giá chất lượng nước dưới đất đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT.

### 2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

2.2.2.1. Dữ liệu về đa dạng sinh học

Tuyến Dự án nằm trong khu vực vùng núi thấp ở phía Nam của dãy Trường Sơn Bắc trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa. Do có địa hình có độ dốc lớn nên sông suối xuất phát từ đây thường ngắn, dốc đổ ra biển theo hướng Đông hoặc Đông Bắc. Đặc biệt nó còn nằm trong một phần của tiều vùng địa lý sinh học Đông Dương hay còn gọi là Rừng mưa Đông Dương. Tuyến dự án nằm cách khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (cách khu bảo tồn khoảng 400m) và cắt qua rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải và các khoảng rừng trồng tái sinh, phục hồi và rừng trồng sản xuất dọc tuyến Dự án. Mức độ đa dạng sinh học của tuyến Dự án là khá cao.

##### * Hệ thực vật:

Đối với tỉnh Quảng Trị, hệ thực vật có 141 loài đặc hữu, chiếm 7,5% số loài tự nhiên của hệ thực vật, trong đó có 72 loài đặc hữu Trung Bộ loài, 69 đặc hữu Việt Nam. So với hệ thực vật Việt Nam (yếu tố đặc hữu chiếm 21,6%).

Hệ thực vật Quảng Trị có 46 loài quý hiếm trong số 337 loài thực vật quý hiếm của Việt Nam. Trong số này, các loài trong ngành Hạt trần như Đỉnh tùng (Mann Cephalotaxus mannii), Du sam núi đất (Keteleeria evelyniana), Hoàng đàn giả (Dacrydium elatum), Kim giao núi đất (Nageia wallichiana) thường mọc tập trung thành rừng ở độ cao trên 1200 m, tại Pa Thiên, Voi Mẹp. Cây Du sam núi đất có kích thước khổng lồ (đường kính >1,5 m, cao trên 35 m) cùng với các hệ sinh thái rừng trên có thể sử dụng với múc đích du lịch sinh thái. Các loài Gụ mật (Sindora siamensis), Trầm hương (Aquilaria crassna) được bảo tồn tốt và có thể gây trồng trên đất bazan đỏ ở Rú Lịnh. Các loài cây có giá trị kinh tế cao như Cẩm lai (Dalbergia olivieri), Thiết đinh (Markhamia stipulate), Đinh vàng (Pauldopia ghorta), Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus), Tung (Tetrameles nudiflora), Xoay (Dialium cochinchinesis), Gụ lau (Sindora tonkinensis), Gù hương (Cinnamomum balansae), Vù hương (C. parthenoxylon)... cần thiết có những biện pháp bảo vệ, gây trồng và tạo lợi ích kinh tế từ những phẩm chất quý giá của chúng.

Các cây trồng đều là các cây phổ biến trong toàn quốc như Lúa (Oryza sativa), Ngô (Zea mays), Khoai lang (Ipomoea batatas), Sắn (Manihoi esculenta); các cây lương thực khác có Khoai sáp (Xanthosoma nigrum) thường trên đất bazan, Khoai sọ (Colocasia esculenta var. antiquorum), Củ cái (Dioscorea alata), Củ từ (D. esculenta); các loại đậu như Đậu tương (Glycine max), Đậu ngự (Phaseolus lunatus), Đậu xanh (Vigna radiate), Đậu dài (V. unguiculata), Đậu trứng quốc (V. unguiculata ssp. Cylindrical), Lạc (Arachis hypogea), Vừng (Sesanum orientale)... Hiện nay, một số diện tích màu được chuyển sang chuyên rau phục vụ nhu cầu các đô thị. Nhiều khu vực vùng cát bằng phẳng gần các bàu, thuận lợi nước vào mùa mưa cũng được khai thác trồng màu có hiệu quả. Các rau, gia vị, được trồng khá tập trung có Dền tía (Amaranthus tricolor), Cải cúc (Chrysanthemum coronarium), Mồng tơi (Basella rubra), Cải sen (Brassica campestris), Cải thìa (B. Chinensis), Cải ngọt (B. integrifolia), Cải bẹ xanh (B. juncea), Củ cải (Raphanus sativus var. longipinnatus), Dưa chuột (Cucumis sativus), Bí đỏ (Cucurbita maxima), Bí rợ (C. moschata), Bí ngô (C. pepo), Đậu đũa (Vigna unguiculata. ssp. Sesquipedalis), Củ đậu (Pachyhizus erosus), Cà chua (Lycopersicon esculentum), Cà pháo (Solanum album), Cà tím (S. melongala), Cà bát (S. melongala var. depressum), Cà rốt (Daucus carota), Ớt (Capsicum frutescens), Thìa là (Anethum graveolens), Cần tây (Apium graveolens), Rau mùi (Coriandrum sativum), Mùi tàu (Eryngium foetidum), Rau mùi tây (Petroselinum crispum)... Các loài cây như Ớt, Cà pháo, Bí đỏ được trồng phổ biến trong vùng cát, là cây kinh tế của nhiều gia đình nông dân.

Có thể thấy, hệ thực vật tại tỉnh Quảng Trị rất đa dạng về thành phần loài. Tuy nhiên, đối với khu vực thực hiện Dự án phần lớn chịu tác động do quá trình phát triển kinh tế xã hội nên thành phần thực vật tại khu vực Dự án nghèo nàn, cụ thể như sau:

##### * Hệ động vật

Hệ động vật sống trên cạn ở Quảng Trị có 379 loài thuộc 99 họ, 28 bộ. Trong đó thú có 98 loài thuộc 29 họ, 10 bộ; Chim có 198 loài thuộc 48 họ, 15 bộ; Bò sát có 57 loài thuộc 15 họ, 1 bộ; ếch nhái có 26 loài thuộc 7 họ, 1 bộ. Nếu so sánh thành phần động vật có xương sống trên cạn trong toàn quốc thì về Thú chiếm 30,4%; Chim chiếm 23,6%; Bò sát chiếm 20,5%; ếch nhái chiếm 14,5%.

Nhìn chung tại khu vực Dự án và xung quanh khu vực Dự án, các loài động vật phân bố đặt trưng theo hệ sinh thái như sau:

- - Nhóm chim:

- + Hệ sinh thái rừng trồng: Nguồn thức ăn nghèo nàn nên chỉ gặp được một số loài Chèo bèo (Dicrnrus), các loài chim Sâu (Dicaeum), họ Chim chích (Sylviidae), họ Chích choè (Turdidae), Chào mào (Pycnonotus), Rẻ quạt bụng trắng (Rhipidnra albicallis), Vành khuyên (Tosteraps palpebrosa).

- + Hệ sinh thái trảng cây bụi: Trong hệ sinh thái này gặp được các loài đại diện như Cu giống Streptopelia, hầu hết các loài thuộc bộ Sẻ (Passeriformes).

- + Hệ sinh thái sông suối: Trong hệ sinh thái này gặp đa số các loài chim ăn côn trùng hoặc cá nhỏ, tôm, cua... như Cò trắng (Egretta garzetta), Cò xanh (Butorides striatus), Cuốc ngực trắng (Amanrornis phoenicurus), Choi choi nhỏ (Charadrius dubius), các loài thuộc họ Bói cá (Alcedinidae), Chích choè nước trán trắng (Eniculus schistaceus).

- + Hệ sinh thái nông nghiệp cây ngắn ngày. Gồm có các cây trồng chính là lúa, ngô, các loại đậu, các loại rau, khoai lang, sắn, mía, bông, lạc, vừng. Hệ sinh thái này thu hút nhiều loài chim ăn hạt và côn trùng, ăn động vật cỡ nhỏ... như các loài cò họ diệc (Ardeidae), một số loài bộ cắt (Falconiformes), cun cút giống Turnix, Cuốc ngực trắng (Amanrornis phoenicurus), nhất là loài cu giống Streptopelia và rất nhiều loài thuộc bộ sẻ (Passeriformes).

- - Nhóm bò sát ếch nhái:

- + Do khu vực chủ yếu là hệ sinh thái nông nghiệp cây ngắn ngày nên tại đây thành phần các nhóm chim thú và bò sát lưỡng cư không phong phú.

- + Các loài bò sát, ếch nhái ở đây phân bố theo 4 sinh cảnh chính: trảng cây bụi, trảng cỏ và khu dân cư.

- - Trảng cây bụi: Hiện tại trảng cây bụi còn diện tích nhỏ, phân bố trên các đỉnh đồi, núi đất hay thung lũng. Các loài có mặt tại đây như Nhông xanh (Calotes versicolor), Nhông xám (Calotes mystaceus), Rắn sãi thường (Amphiesma stolata). Ở nơi ẩm ướt có Thằn lằn bóng hoa (Mabuya multifasciata), Rắn sãi thường (Amphiesma stolata), Rắn nước (Xenochrophis piscator) và Ngoé (Limnonectes irimnocharis). Ngoài ra, còn gặp số ít loài khác như: Rắn rắo thường (Ptyas korros), Rắn sọc dưa (Elaphe radiata).

- - Trảng cỏ: Đây là vùng hoạt động kiếm ăn của một số loài: Ngoé (Limnonectes limnocharis), Chẫu (Rana guentheri), Ếch đồng (Hoplobatrachus rugulosus).

- - Hệ sinh thái nông nghiệp: Có các loài như Nhông xám (Calotes mystaceus), Thằn lằn bóng hoa (Mabuya multifasciata), Ngoé (Limnonectes limnocharis). Ở những đám cỏ mục nát có Rắn sãi thường (Amphiesma stolata), ở những nơi có nước nhiều bụi cây, cỏ rậm rạp gặp: Ếch đồng (Holopbarachus ruguiosus), Ngoé (Limnonectes irimnocharis), Cóc nước sần (Occidozyga lima), Chẫu (Rana guentheri).

- - Khu dân cư: Tại đây có các loài Thạch sùng đuôi sần (Hemidactylus frenatus), Thạch sùng đuôi dẹp (Hemidactylus garnoti), Cóc nhà (Bufo melanostictus); quanh nhà, vườn cây còn gặp số loài: Tắc kè (Gekko gecko) hoặc ở trong khe kẽ trong nhà hay những cây lâu năm quanh nhà gặp Nhông xanh (Calotes versicolor), Nhông xám (Calotes mystaceus). Trên những cây quanh nhà gặp Thằn lằn bóng hoa (Mabuya multifasciata). Ở những đám lá cây, cỏ ẩm, mục nát gặp Rắn sãi (Amphiesma stolata), Rắn sọc dưa (Elaphe radiata), ở vực nước (ao) còn có Ếch đồng (Holopbatrachus rugulosus), Ngoé (Limnonectes limnocharis), Chẫu (Rana guentheri).

- - Sông và ven khe nước: Đây là nơi sống, hoạt động Ngoé (Limnonectes limnocharis), Chẫu (Rana guentheri).

## 2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án

* Các đối tượng bị tác động:

- Môi trường không khí khu vực dự án, người dân sống gần khu vực dự án; dọc tuyến đường vận chuyển và CBCNV trong giai đoạn thi công xây dựng;

- Môi trường nước mặt;

- Môi trường nước dưới đất của khu vực.

* Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: Dự án sau khi điều chỉnh đoạn từ Km 11+00 đến Km15+00,00 có tổng diện tích chiếm dụng là 43,9522 ha, tăng thêm 2,7122 ha (trong đó, rừng tự nhiên là 2,4171 ha). Các đối tượng bị tác động chính của Dự án bao gồm: môi trường không khí, nước mặt, nước dưới đất của khu vực.

## 2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

- Dự án phù hợp với Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050;

+ Phạm vi khu vực thực hiện dự án nằm trong vùng hạn chế phát thải (không thuộc phạm vi vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải).

+ Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ:

Quy hoạch các tuyến trục dọc: Gồm các trục như sau:

+ Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông (trục dọc D3): Đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Được quy hoạch theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 15/02/2012 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Hồ Chí Minh và Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 21/01/2010 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông; đoạn tuyến hiện tại tuyến được xây dựng dựa trên QL15 cũ, từ Vĩnh Khê  đến TT. Cam Lộ (giao QL9) dài 44Km đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng có nền rộng 9,0m, mặt rộng 7,0m thảm BTN, gia cố lề 2x1m; đoạn thị trấn Bến Quan, được mở rộng theo tiêu chuẩn đường nội thị có nền rộng 22,0m, mặt rộng 12,0m.

+ Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (trục dọc D4): Đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây qua các điểm: Khe Cò, Phố Châu, Tân Ấp, Khe Ve, đèo Đá Đẽo, Khe Gát (bao gồm cả đoạn Khe Gát-Bùng), Đèo U Bò, Tăng Ký, Cầu Khỉ, Sen Bụt, Khe Sanh, Đăk Rông, đèo Pê Ke, A Lưới, A Đớt, A Tép, Hiên, Thạnh Mỹ dài 500Km, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị dài 139Km từ Quảng Bình đến ngã ba Tà Cơn (huyện Hướng Hoá) giao với quốc lộ 9 dài 65Km và từ Cầu treo ĐaKrông giao với quốc lộ 9 đến ranh giới Thừa Thiên - Huế dài 72Km. Hiện nay nhánh phía Tây đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch đạt tiêu chuẩn cấp IV miền núi có nền đường rộng 6,5m ÷ 18m, mặt đường rộng 5,5m ÷ 13,5m. Đoạn từ đầu tuyến Km177 tới Km238 (giáp TT. Khe Sanh) có mặt đường BTXM; đoạn tuyến còn lại mặt đường thảm BTN. Đoạn thị trấn Khe Sanh, thị tứ Tà Rụt mở rộng theo mặt cắt quy hoạch đường nội thị.

- Dự án phù hợp với Quy hoạch hệ thống đường bộ quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021;

-	Công trình được xây dựng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

-	Khu vực Dự án có nền địa chất tương đối đồng nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động san ủi, tạo mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Dự án đề xuất đầu tư xây dựng có nhiều yếu tố tác động tích cực đến đời sống người dân, tình hình phát triển KT-XH trong khu vực. Việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án có nhiều yếu tố thuận lợi;

- Dự án phù hợp đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phù hợp các nghị quyết, kế hoạch xây dựng phát triển của tỉnh; được nhân dân và chính quyền địa phương quan tâm ủng hộ.

- Vị trí dự án Không trùng lặp với các công trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư và đảm bảo hiệu quả đầu tư.

CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

## 3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng

Các tác động trong quá trình thi công xây dựng được phân tích theo bảng sau:

###### Bảng 3.1. Các tác động trong quá trình thi công xây dựng

| TT | Hoạt động | Tác nhân liên quan đến chất thải | Tác nhân không liên quan đến chất thải | Sự cố môi trường | Đối tượng tác động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Thu hồi đất - Rà phá bom mìn |  | - Tác động đến KT-XH - Xáo trộn đời sống hàng ngày và tín ngưỡng của người dân bị ảnh hưởng | - Cháy nổ do bom mìn | - Người dân, các tổ chức bị thu hồi đất - Công nhân thi công |
| 2 | - Phát quang thảm thực vật - Phá dỡ công trình,… | - Chất thải rắn - Bụi và khí thải | - Tác động đến hệ sinh thái - Xáo trộn đời sống hàng ngày của người dân bị ảnh hưởng | Tai nạn lao động | - Cảnh quan khu vực dự án - Công nhân thi công - Người dân có lăng mộ |
| 3 | Đào đắp, san nền | - Bụi, khí thải - CTR | - Tiếng ồn, rung - Sự cố ngập úng | Tai nạn lao động | - Khu dân cư có tuyến đường đi qua - Ruộng lúa, hoa màu và các loại cây trồng người dân - Hệ thống kênh tưới tiêu thủy lợi - Công nhân thi công |
| 4 | Vận chuyển nguyên vật liệu | - Bụi, khí thải - CTR | - Tiếng ồn, rung | Tai nạn giao thông | - Khu dân cư có tuyến đường vận chuyển đi qua - Người tham gia giao thông - Công nhân thi công |
| 5 | Xây dựng công trình | - Bụi, khí thải - CTR - Nước thải xây dựng | - Tiếng ồn, rung - Ảnh hưởng đến dòng chảy sông | Tai nạn lao động | - Khu dân cư có tuyến đường đi qua - Công nhân thi công |
| 6 | Sinh hoạt của CBCNV | - Nước thải sinh hoạt - CTR | - Mất an ninh, trật tự | - Cháy nổ do chập điện | - Khu dân cư có tuyến đường đi qua - Thủy vực tiếp nhận - Môi trường đất tại công trường |
| 7 | Nước mưa chảy tràn | - Nước mưa cuốn theo các chất ô nhiễm: đất cát, CTR… | - Hư hỏng các công trình - Ngập úng cục bộ |  | - Ruộng lúa, hoa màu và các loại cây trồng người dân - Khu dân cư có tuyến đường đi qua - Công nhân thi công |

### 3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

#### 3.1.1.1. Đánh giá tác động môi trường của việc chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, tác động đến đa dạng sinh học

a. Đánh giá tác động đến môi trường của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư

Tuyến Dự án đi qua địa phận 02 xã, bao gồm: các xã Bến Quan và xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Dự án triển khai từ năm 2021 với tổng diện tích chiếm dụng là 41,24 ha, trong đó: Rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp 39,5667 ha (Rừng tự nhiên 14,7946 ha, rừng trồng: 16,7789 ha, đất trống quy hoạch lâm nghiệp: 3,2082 ha, đất khác quy hoạch lâm nghiệp: 4,7850 ha); Rừng và đất khác ngoài quy hoạch lâm nghiệp: 1,6733 ha (rừng trồng: 0,3772 ha, đất khác: 1,2961 ha) và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án tại Quyết định 2870/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 và phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất rừng tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 03/6/2024.

Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành 11/15km tuyến, 6/7 cầu và công trình trên tuyến nên công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho dự án đã được thực hiện. Dự án sau khi điều chỉnh đoạn từ Km 11+016,57 đến Km15+184,96 có tổng diện tích chiếm dụng là 43,9522 ha, tăng thêm 2,7122 ha (trong đó, rừng tự nhiên là 2,4171 ha). Trong đó:

- Diện tích có rừng (rừng tự nhiên):  Có tổng diện tích là 2,4171 ha. Tại lô 18 lô thuộc khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ). Hiện trạng là rừng tự nhiên thứ sinh núi đất lá rộng thường xanh (trong đó có một số diện tích nhỏ, xen lẫn bị đất đá từ trên cao sạt lở do mưa bão xuống vùi lấp một phần cây rừng,. Các chỉ tiêu cụ thể gồm:

+ Rừng tự nhiên thứ sinh núi đất lá rộng thường xanh giàu (TXG): Có diện tích 0,4014 ha. Tại các lô 1, 2, 3, khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ), các chỉ tiêu cụ thể gồm: Chiều cao cây rừng từ 11,93 đến 12,51 m; độ tàn che 0,9 đến 0,9; đường kính cây rừng từ 19,4 cm đến 20,4 cm; mật độ bình quân từ 680 cây/ha đến 700 cây/ha, trữ lượng 117,643 m3.

+ Rừng tự nhiên thứ sinh núi đất lá rộng thường xanh trung bình (TXB): Có diện tích 0,3073 ha. Tại các lô 4, 5, 7, 11, khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ), các chỉ tiêu cụ thể gồm: Chiều cao cây rừng từ 9,83 đến 17,77 m; độ tàn che 0,8 đến 0,9; đường kính cây rừng từ 19,7 cm đến 25,3 cm; mật độ bình quân từ 128 cây/ha đến 567 cây/ha, trữ lượng 38,711 m3.

+ Rừng tự nhiên thứ sinh núi đất lá rộng thường xanh nghèo (TXN): Có diện tích 0,4921 ha. Tại các lô 8, 13, 16, khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ), các chỉ tiêu cụ thể gồm: Chiều cao cây rừng từ 9,26 đến 14,17 m; độ tàn che 0,7 đến 0,6; đường kính cây rừng từ 14,6 cm đến 26,0 cm; mật độ bình quân từ 196 cây/ha đến 700 cây/ha, trữ lượng 42,083 m3.

+ Rừng tự nhiên thứ sinh núi đất lá rộng thường xanh nghèo kiệt (TXK): Có diện tích 0,7984 ha. Tại các lô 14, 15, khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ), các chỉ tiêu cụ thể gồm: Chiều cao cây rừng từ 9,43 đến 9,8 m; độ tàn che 0,6 đến 0,7; đường kính cây rừng từ 14,6 cm đến 14,7 cm; mật độ bình quân từ 81 cây/ha đến 300 cây/ha, trữ lượng 21,877 m3.

+ Rừng tự nhiên thứ sinh núi đất lá rộng thường xanh chưa có trữ lượng (TXP): Có diện tích 0,4179 ha. Tại các lô 6, 12, 17, 18, 19, 20, khoảnh 1, tiểu khu 600T, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị (xã Linh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cũ).

- Diện tích chưa có rừng là diện tích có cây tái sinh: 0,2951 ha.

- Diện tích đất trả lại không sử dụng là 3,3356 ha, diện tích đất này đã khai thác, sử dụng hết toàn bộ (đã khai thác cây rừng, một số diện tích làm đường công vụ tạm thời phục vụ thi công, một số diện tích bị sạt lở do mưa bão,...). Sau khi hoàn thành dự án Chủ dự án sẽ làm việc với cơ quan có thẩm quyền để đưa diện tích này vào quản lý theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Việc chiếm dụng đất rừng trong đó chiếm dụng diện tích đất rừng tự nhiên (2,47ha) làm phát sinh các vấn đề về môi trường tự nhiên và xã hội, bao gồm:

- Làm giảm khả vai trò của các loại rừng (rừng phòng hộ và rừng sản xuất): Khi mất đi một diện tích rừng, khả năng bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu và bảo vệ môi trường của rừng bị ảnh hưởng;

- Ảnh hưởng đến công tác thích ứng và giảm nhẹ của biến đổi khí hậu: Một trong các tác dụng của hệ sinh thái rừng là việc cô lập và lưu trữ khí nhà kính carbon dioxide (CO2). Rừng tạo thành một mang lưới hấp thụ CO2 từ khí quyển. Cây hấp thụ CO2 giúp cho sự tăng trưởng, duy trì và giải phóng oxy (O2). Carbon (C) có chức năng như vật liệu xây dựng hoặc làm năng lượng. Sinh khối của rừng là 50% bao gồm carbon. Do đó rừng giúp giảm lượng phát thải khí cacbonic vào khí quyển và làm giảm tác động của biến đổi khí hậu. Ngoài vai trò hấp thụ các khí gây hiệu ứng nhà kính, rừng còn có nhiều giá trị trong việc giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu. Rừng duy trì che phủ, phản xạ ánh mặt trời trở lại bầu khí quyển, tăng cường quá trình bốc hơi nước và tăng nồng độ hơi nước trong khí quyển, làm mát không khí. Ngoài ra, rừng có các chức năng khác nhau về môi trường và đảm bảo nhu cầu sinh kế, giúp người dân điều chỉnh chiến lược sinh kế của họ để thích ứng với biến đổi khí hậu. Rừng trở nên đặc biệt quan trọng như một nguồn dinh dưỡng và thu nhập trong thời gian khí hậu bất lợi và mất mùa.

- Hạn chế nơi cư trú của các loài động vật: Rừng có mối quan hệ mật thiết đối với thế giới động vật, là nơi cư trú cho nhiều loài động vật. Đồng thời rừng cũng là nơi cung cấp nguồn thức ăn, nước uống cho các loài sinh sống, phát triển và sinh sản. Các diện tích rừng mất đi có thể ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến cuộc sống của một số loài bản địa trong khu vực.

Bên cạnh đó, rừng cũng mang lại thu nhập cho người dân bản địa thông qua những sản vật rừng như củi và động thực vật và các lâm sản khác, những sản phầm này ngoài việc đáp ứng nhu cầu trực tiếp của người dân còn là một sản phẩm hàng hóa có thể trao đổi lấy lương thực và thuốc men. Chiếm dụng đất rừng cũng phần nào làm ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình sinh sống trong khu vực xã Bến Quan và xã Cồn Tiên.

Tuy nhiên, do dự án có các biện pháp giảm thiểu khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác được áp dụng Theo quy định tại thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

b. Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng

# Quá trình phá bỏ, GPMB cây cối dọc phạm vi tuyến đường dự án sẽ làm giảm diện tích cây xanh khu vực Dự án. Do các loại cây như thông, keo, cây lấy gỗ... tạo không gian xanh, điều hòa không khí cũng như giảm các ảnh hưởng do xói mòn và rửa trôi đất nên suy giảm diện tích cây xanh ảnh hưởng đến không gian xanh và giữ nước khu vực. Do khu vực Dự án diện tích cây xanh khá lớn, Dự án chỉ lấn chiếm một phần nhỏ trên tổng diện tích cây xanh nên tác động được dự báo là không lớn nếu có các biện pháp trồng mới tại các khu vực lân cận.

Do lượng chất thải chỉ giới hạn trong phạm vi chặt hạ cây cối nên chỉ có khả năng phát tán ra khu vực xung quanh vị trí chặt hạ cây cối. Tác động tới cảnh quan, môi trường đất và chế độ dòng chảy tạo ra bởi chất thải rắn phát sinh từ việc phát quang tạo mặt bằng thi công thường để lại hậu quả lâu dài và trên diện rộng. Tác động chỉ chấm dứt khi các chất thải được thu dọn, phân loại và xử lý thích hợp.

Đối với hệ động vật sẽ làm mất đi nơi cư trú cũng như nguồn thức ăn của các loài động vật, đồng thời việc tập trung lượng lớn người và thiết bị máy móc trên công trường sẽ gây ra sự hoảng sợ đối với các loài động vật, bắt buộc chúng phải di chuyển đến nơi khác để sinh sống. Đối với các loài động vật trưởng thành có khả năng di chuyển nhanh sẽ tồn tại, còn các loài động vật chưa trưởng thành (con non, trứng); tổ của các loài côn trùng (tổ kiến, ong…) sẽ bị mất đi.

Tuy nhiên, qua khảo sát hiện trạng tài nguyên sinh vật khu vực dự án cho thấy mức độ đa dạng về số lượng, thành phần loài rất ít. Hệ sinh thái tự nhiên của khu vực đã bị tác động lớn bởi các hoạt động phát triển kinh tế của con người. Quá trình thi công sẽ tác động tức thời tới môi trường sống cũng như làm giảm số lượng của một số loài động thực vật. Tuy nhiên, tác động này diễn ra trong phạm vi hẹp và mức độ nhỏ.

-	Hệ sinh thái dưới nước: Nước mưa chảy tràn cuốn theo tạp chất từ quá trình xây dựng, chất thải sinh hoạt, dầu mỡ làm giảm diện tích mặt nước dẫn đến làm giảm hàm lượng oxy hoà tan trong nước, gây ảnh hưởng đến đời sống thuỷ sinh.

# 3.1.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của việc khai thác, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị

a. Đánh giá, dự báo tác động do bụi và khí thải

* Bụi và khí thải từ vận chuyển nguyên vật liệu thi công

Quá trình thi công xây dựng sẽ sử dụng các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu hoạt động với mật độ cao, quá trình sẽ phát sinh nguồn ô nhiễm môi trường không khí như bụi, CO, NOx, HC. Dựa vào nhu cầu nguyên vật liệu cho quá trình thi công của Dự án để tính toán nồng độ bụi và khí thải phát sinh như sau:

- Tổng hợp khối lượng nguyên, vật liệu thi công xây dựng của Dự án theo dự toán từng hạng mục công trình (theo bảng 1.8), dự án sử dụng phương tiện vận chuyển có trọng tải trung bình 7T, từ đó khối lượng lượt xe vận chuyển được thể hiện dưới bảng sau:

###### Bảng 3.2. Số lượt xe cần thiết để vận chuyển

| TT | Thông số | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khối lượng vận chuyển | tấn | 181.536,2 |
| 2 | Số chuyến (xe 10T vận chuyển) | chuyến | 18.154 |
| 3 | Tổng lượt xe (đi và về) | lượt xe | 36.308 |
| 4 | Trung bình lượt xe hàng ngày | lượt xe/ngày | 101 |
| Ghi chú: Thời gian thi công là 12 tháng |  |  |  |

- Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vận tốc xe chạy, phân khối động cơ, chất lượng động cơ, nhiên liệu tiêu thụ, quãng đường đi. Theo QCVN 86:2015/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, giá trị giới hạn khí thải của động cơ xe ô tô chạy bằng dầu diezel như sau:

###### Bảng 3.3. Giá trị giới hạn khí thải của xe lắp động cơ diezel - mức 4

| Phương tiện | Giá trị giới hạn khí thải (g/km) (QCVN 86:2015/BGTVT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | NOx | HC + NOx | Bụi (PM) |
| Xe tải, trọng tải 3,5T-12T | 0,74 | 0,39 | 0,46 | 0,06 |

Trong đó: HC: Hydrocacbon, đối với xe chạy dầu diezel có công thức là C1H1,86.

Với số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình như bảng trên, thời gian thi công trong ngày là 8h. Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau:

Với số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu trung bình như bảng trên, số lượng xe 13 xe/h. Dựa vào giá trị giới hạn khí thải động cơ theo QCVN 86:2015/BGTVT, ước tính được tải lượng tối đa ô nhiễm của các phương tiện vận chuyển như sau:

Tải lượng bụi: Ebụi = 13 xe/h × 0,06 g/km/xe = 0,00022 mg/m.s.

Tải lượng NOx: ENOx = 13 xe/h × 0,39 g/km/xe = 0,00141 mg/m.s.

Tải lượng CO: ECO = 13 xe/h× 0,74 g/km/xe = 0,00267 mg/m.s.

Tải lượng HC: EHC = 13 xe/h × 0,07 g/km/xe = 0,00025 mg/m.s.

Để xác định nồng độ phát thải các chất ô nhiễm của động cơ xe vận chuyển, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ các chất ô nhiễm. Sử dụng công thức Sutton để xác định nồng độ ô nhiễm như sau [4]:

C(x) = 0,8.E      (1)

Trong đó:

+ C(x): Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí tại độ cao z so với mặt đất, cách đường giao thông x mét (mg/m3).

+ E: Tải lượng nguồn thải (mg/m.s).

+ z: Độ cao tại điểm tính toán, tính ở độ cao 1,5m.

+: Hệ số khuếch tán theo phương z (m), là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi và độ ổn định của khí quyển, , với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực).

+ u: Tốc độ gió trung bình so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi, tốc độ gió trung bình là 2,4m/s.

+ h: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (lấy mặt đường bằng mặt đất, h =0m).

+ x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải tính theo chiều gió thổi.

Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

###### Bảng 3.4. Nồng độ khí thải tại các khoảng cách khác nhau

| TT | Khoảng cách x(m) | z | Nồng độ (mg/m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CCO | CNox | CHC | Cbụi (PM) |
| 1 | 5 | 1,72 | 0,000708 | 0,000374 | 0,000066 | 0,000058 |
| 2 | 10 | 2,85 | 0,000544 | 0,000287 | 0,000051 | 0,000045 |
| 3 | 15 | 3,83 | 0,000431 | 0,000227 | 0,000040 | 0,000035 |
| 4 | 20 | 4,72 | 0,000358 | 0,000189 | 0,000034 | 0,000030 |
| 5 | 25 | 5,56 | 0,000309 | 0,000163 | 0,000029 | 0,000025 |
| QCVN 05: 2023/BTNMT (TB 1h) |  |  | 30 | 0,2 | - | 0,3 |

Đánh giá tác động: Khí thải động cơ từ phương tiện giao thông là nguồn thải không cố định và mang tính bất khả kháng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân thi công và người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển và người tham gia giao thông. Qua kết quả tính toán trên cho thấy, các chỉ tiêu bụi và các chất khí độc hại từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ Dự án nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Đồng thời mật độ các phương tiện hoạt động là không lớn do phạm vi công trình trải dài nên ít tác động đến các khu vực xung quanh.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển các nguyên vật liệu, đất đổ thải khả năng làm phát sinh bụi, đất cát ra dọc các tuyến đường ĐT.571, ĐT7, QL15 và đường liên thôn, xã sẽ ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, bụi có thể che khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và ảnh hưởng đến sức khoẻ, sinh hoạt hàng ngày của người dân gần khu vực Dự án. Do đó, Chủ dự án và nhà thầu sẽ có biện pháp giảm thiểu thích hợp.

Ngoài ra, các khu dân cư và đối tượng nhạy cảm nằm dọc tuyến Dự án bao gồm: KDC bản 3, 4, 5, 6, 7, 8 của xã Vĩnh Ô (Km0+000 ÷ Km0+200; Km1+100 ÷ Km1+200; Km1+800 ÷ Km1+900; Km8+500 ÷ Km8+600; Km9+600 ÷ Km9+650); KDC xã Linh Trường (7+600 ÷ 7+650); UBND xã Vĩnh Ô (Km0+250); Trường mầm non Vĩnh Ô (Km0+200) và trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Ô (Km0+200) bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bụi.

* Bụi do vật liệu rơi vãi và bụi cuốn lên từ mặt đường

Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sẽ làm phát sinh bụi từ các vật liệu rời rơi vãi và bụi cuốn theo xe từ mặt đường, trong đó đặc biệt là lượng bụi cuốn theo xe từ mặt đường. Tải lượng bụi phát sinh phụ thuộc rất lớn đến chất lượng mặt đường và loại vật liệu chuyên chở. Qua quá trình khảo sát cho thấy, các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu là chủ yếu là tuyến đường có kết cấu nhựa, do đó lượng bụi phát sinh trên các đoạn đường này sẽ thấp. Tuy nhiên, những đoạn ra vào công trường thường có nhiều loại vật liệu rơi vãi đặc biệt là đất đào đắp tạo thành nguồn phát sinh bụi đáng kể nếu có xe vận chuyển đi qua vào những ngày khô ráo. Để đánh giá tải lượng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển chạy trên đường, báo cáo áp dụng công thức tính toán như sau [5]:

E = , kg/(xe.km) (2)

Trong đó:

- E = Lượng phát thải bụi, kg bụi/(xe.km)

- k = Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k=0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 µ)

- s = Hệ số để kể đến loại mặt đường (đường nhựa s=5,7)

- S = Tốc độ trung bình của xe tải (S=20km/h)

- W = Tải trọng của xe, (7 tấn)

- w = Số lốp xe của ô tô (10 lốp)

- p = Số ngày mưa trung bình trong năm (154 ngày)

Thay số liệu vào công thức (2) ta có E = 0,62 kg/xe/km. Quãng đường vận chuyển trung bình trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi của dự án khoảng 21,05 km, ước tính lượng bụi phát sinh trên đoạn đường vận chuyển này là 13,051 kg/xe.

-	Với quãng đường vận chuyển nguyên liệu trên tuyến đường phát sinh nhiều bụi khoảng 21,05km, sự phân bố lượng xe trên 1m chiều dài của đường trong thời gian 1h như sau: 13 lượt xe/h/10000m = 0,0013 xe/m.h.

Vậy tải lượng bụi phát sinh từ lốp xe là: 6,2 kg/xe × 0,0013 xe/m.h = 0,0081 kg/m.h = 2,23 mg/m.s.

Để xác định nồng độ phát thải bụi từ lốp xe ma sát với mặt đường, có thể áp dụng mô hình phát thải nguồn đường để tính toán nồng độ bụi. Thay các giá trị vào công thức (1), nồng độ bụi ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn thải được thể hiện như sau:

###### Bảng 3.5. Nồng độ bụi do lốp xe ma sát với mặt đường từ phương tiện vận chuyển

| TT | Khoảng cách x(m) | z | Nồng độ (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 1,72 | 0,59 |
| 2 | 10 | 2,85 | 0,45 |
| 3 | 15 | 3,83 | 0,35 |
| 4 | 20 | 4,72 | 0,30 |
| 5 | 25 | 5,56 | 0,26 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (Trung bình 1h) |  |  | 0,3 |

Đánh giá tác động: Qua số liệu tính toán tại bảng trên cho thấy, nồng độ bụi phát sinh do lốp xe ma sát với mặt đường ở khoảng cách >20m nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Lượng bụi phát sinh từ mặt đường do xe vận chuyển chạy qua là tác động đáng quan tâm trong quá trình thi công Dự án, đặc biệt là đoạn ra vào công trường có nhiều đất đá rơi vãi làm lượng bụi phát sinh lớn vào những ngày nắng, mặt đường trở nên khô ráo làm cho các hạt đất mất kết dính với nhau dễ dàng bị cuốn theo bánh xe và luồng gió do xe chạy qua.

Lượng bụi phát sinh sẽ làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, các hộ dân thôn sống dọc đường tuyến đường ĐT.571, ĐT7, QL15 và đường liên thôn, xã; các khu dân cư và đối tượng nhạy cảm nằm dọc tuyến Dự án bao gồm: KDC bản 3, 4, 5, 6, 7, 8 của xã Vĩnh Ô (Km0+000 ÷ Km0+200; Km1+100 ÷ Km1+200; Km1+800 ÷ Km1+900; Km8+500 ÷ Km8+600; Km9+600 ÷ Km9+650); KDC xã Linh Trường (7+600 ÷ 7+650); UBND xã Vĩnh Ô (Km0+250); Trường mầm non Vĩnh Ô (Km0+200) và trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Ô (Km0+200) bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bụi.

Tác động của bụi phát sinh từ mặt đường có thể gây ra tai nạn giao thông do mất tầm nhìn, ảnh hưởng cục bộ trong thời gian vận chuyển. Do đó Chủ dự án sẽ đặc biệt quan tâm đến tác động này.

b. Tác động đến vấn đề giao thông

-	Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và thi công xây dựng sẽ phát sinh bụi ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, người tham gia giao thông, tác động đến hoạt động sản xuất của người dân.

-	Việc vận chuyển nguyên vật liệu nếu không có biện pháp che chắn làm rơi vãi khi gặp mưa gây ra lầy lội, trơn trượt ảnh hưởng đến việc đi lại và có thể gây ra các tai nạn giao thông.

- Đồng thời quá trình vận chuyển nguyên vật liệu (đá, đất, cát, sắt thép, xi măng,...) của các phương tiện có tải trọng lớn dễ gây ra hư hỏng, sụt lún các tuyến đường. Do đó, Chủ dự án và nhà thầu xây dựng sẽ có biện pháp quản lý, lịch trình, kế hoạch cũng như bắt buộc chủ các phương tiện vận chuyển đúng tải trọng quy định.

#### 3.1.1.3. Đánh giá tác động hoạt động thi công các hạng mục công trình của Dự án

Các tác động môi trường liên quan đến chất thải

a. Tác động do nước thải

* Nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt của Dự án trong giai đoạn thi công xây dựng từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của CBCNV trên công trường, số lượng công nhân thi công trên công trường là 50 người.

- Tải lượng nước thải sinh hoạt phát sinh: Định mức cấp nước 100 lít/người/ngày và tỷ lệ thải là 100% lượng nước cấp. Với số lượng công nhân khoảng 50 người thì lượng nước thải phát sinh là: 50 người/khu vực × 120 lít/người/ngày × 100% = 6 m3/ngày/khu vực.

- Thành phần của nước thải sinh hoạt gồm nhiều chất lơ lửng, dầu mỡ, chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (nitơ, phốt pho) và vi sinh vật.

Đánh giá tác động: Nước thải sinh hoạt khi chưa được xử lý có nồng độ các chất ô nhiễm cao hơn nhiều so với quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B). Nếu không xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom và xử lý thì hàng ngày sẽ có một lượng chất ô nhiễm thải ra môi trường. Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp tới công nhân và môi trường khu vực Dự án, gây dịch bệnh và ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường các thủy vực tiếp nhận. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu nhà thầu thi công phải có biện pháp thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt của công nhân.

* Nước thải xây dựng

- Nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn bê tông, rửa vật liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công trình,… Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu mỡ,... Dựa trên thực tế ở các công trình xây dựng thì loại nước thải này có khối lượng ít, không đủ chảy thành dòng, chỉ đủ thấm xung quanh công trình, vị trí trộn vữa.

- Tải lượng và nồng độ các chất chứa trong nước thải do hoạt động xây dựng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: phương pháp thi công, thời gian thi công, thời tiết, địa chất công trình, ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường của công nhân, …

- Nước thải từ khoan cọc nhồi:

+ Dung dịch khoan: Trong quá trình khoan cọc nhồi, dung dịch bentonite được chuẩn bị trong các bồn chứa có dung tích đủ lớn sau đó bơm vào các hố khoan, dung dịch bentonite bị hao hụt do thấm vào thành, vách các hố khoan nên sẽ được bổ sung liên tục cho các hố khoan tiếp theo. Theo “Nguyễn Bá Kế, Giáo trình thi công cọc nhồi, Nhà xuất bản Xây dựng, 2012”, với giải pháp thi công khoan cọc nhồi tuần hoàn dung dịch bentonite, lượng dung dịch bentonite hao hụt do thấm vào thành, vách hố khoan bằng 30-35% khối lượng dung dịch bentonite sử dụng của mỗi hố khoan.

Các móng của các mố trụ cầu được thi công bằng công nghệ cọc khoan nhồi có sử dụng bentonite. Căn cứ kích thước cọc và số lượng cọc khoan nhồi của mỗi mố, trụ cầu xác định được lượng đất lẫn bentonite và bentonite tràn đổ phát sinh trong quá trình thi công cầu.

###### Bảng 3.6. Bùn khoan phát sinh từ hoạt động thi công cọc khoan nhồi

| TT | Hạng mục | Đất lẫn bentonite (1) (m3) | Bentonite tràn đổ (2) (m3) | Tổng hợp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Cầu Km4+125,25 | 456,2 | 182,5 | 638,7 |
| - | Cầu Km4+609,57 | 497,7 | 199,1 | 696,8 |
| - | Cầu Km7+000,00 | 427,6 | 171,0 | 598,6 |
| - | Cầu Km7+370,50 | 427,6 | 171,0 | 598,6 |
| - | Cầu Km9+497,00 | 74,9 | 30,0 | 104,9 |
| - | Cầu Km10+927,70 | 150,1 | 60,1 | 210,2 |
| - | CầuKm25+300/ĐT.571 | 837,8 | 335,1 | 1.172,9 |
| Tổng hợp |  | 2.872,0 | 1.148,8 | 4.020,8 |

Ghi chú:

- (1) Được xác định bằng thể tích khoan trong đất;

- (2) Trong quá trình thi công cọc khoan nhồi có sử dụng bentonite bằng phương pháp thi công tuần hoàn ngược sẽ có khoảng 60% lượng bentonite ban đầu được tái sử dụng thông qua bể tuần hoàn, ngoài phần nhỏ thấm vào đất trong lỗ khoan còn lại gần 40% bị thất thoát dưới dạng dung dịch tràn đổ.

- Lượng đất lẫn bentonite được hóa lỏng dưới dạng bùn bởi nước bơm liên tục trong thời gian khoan. Theo quy trình thi công, hoạt động thi công mố trụ với công nghệ thi công cọc khoan nhồi có sử dụng bentonite phải được tiến hành trong vòng vây hoặc  bằng thép để bảo đảm không tràn đổ chất bẩn ra môi trường và toàn bộ đất lẫn bentonite mặc dù đã hóa lỏng và bentonite tràn đổ bắt buộc phải được thu gom và được khuyến nghị xử lý theo các hình thức sau:

- Đối với các trụ (mố) trên cạn: Đất lẫn bentonite mặc dù đã hóa lỏng và bentonite tràn đổ được xử lý sơ bộ tại một bãi. Để khô sơ bộ và vận chuyển dần để đổ tại nơi quy định;

- Đối với các trụ cầu trong hoặc kế cận dòng chảy: Đất lẫn bentonite mặc dù đã hóa lỏng và bentonite tràn đổ hoặc được chuyển về bãi đổ hoặc đưa lên các bãi trên bờ, để khô và sau đó vận chuyển để đổ tại nơi quy định.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, do không tuân thủ chặt chẽ quy trình thi công, bùn khoan đã tràn ra môi trường, thậm chí bị thải trực tiếp ra môi trường. Lượng đất lẫn bentonite và bentonite tràn đổ nếu thâm nhập vào nguồn nước suối tại Km4+125,25; Km4+609,57; Km7+000; Km7+370,5; Km9+497; Km10+927,7; Km25+300/ĐT.571 làm tăng chất rắn lơ lửng trong nước sông/suối.

- Dung dịch mùn khoan: Quá trình khoan cọc nhồi nếu gặp nước ngầm sẽ phát sinh dung dịch mùn khoan. Việc xác định khối lượng dung dịch mùn khoan do gặp nước ngầm khi thi công rất khó do tùy thuộc vào điều kiện địa chất thủy văn của khu vực. Theo TCVN 9155-2012 công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan máy trong công tác khảo sát địa chất, nhiệm vụ khảo sát mực nước ngầm trong hố khoan là 1 trong 2 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác khoan khảo sát để xây dựng, sửa chữa công trình thủy lợi, mọi đề cương khoan cụ thể phải có nhiệm vụ này. Đối với các khe nước ngầm nhỏ xuất hiện ở thành các hố khoan, Chủ dự án sử dụng dung dịch bentonite để giữ thành nên hạn chế phát sinh nước thải xây dựng tại các hố khoan. Trường hợp đang thi công các hố khoan cọc nhồi mà gặp thời thiết bất lợi như mưa lớn thì chủ dự án và nhà thầu sẽ ngăn nước vào hố khoan hạn chế phát sinh nước thải xây dựng gây ô nhiễm mỗi trường bằng cách bơm đầy dung dịch bentonite vào hố khoan, bố trí tường tường quây bao cát quanh miệng các hố khoan.

Đánh giá tác động: Nước thải từ máy trộn bê tông, bãi đúc dầm, nước thải sinh hoạt trên các công trường có thể theo nước mưa chảy tràn xâm nhập vào nguồn nước gây ô nhiễm chất hữu cơ, chất rắn lơ lửng.

* Nước mưa chảy tràn

Lượng nước mưa chảy tràn trong diện tích khu vực được xác định theo (TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế) theo công thức: Q = q ×F × β × ψ (3)

Trong đó:

q- Cường độ mưa tính toán; Lượng mưa trung bình năm 2020 có giá trị 3.558mm, lượng mưa trung bình ngày có giá trị 9,75mm.

F- Diện tích lưu vực (m2), F = 439.522 m2 ;

β- Hệ số phân bố mưa, β = 1 ;

ψ- Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào loại mặt phủ và chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán P; ψ = 0,75 tương ứng mặt phủ bê tông và  ψ = 0,32 tương ứng với mặt cỏ, cây xanh, độ dốc 1-2%

Lưu lượng nước mưa chảy tràn:

Q = 0,00975m × 1 × 439.522 m2 × 0,32 = 1.371,3 m3/ngày.

Đánh giá tác động:

Trong quá trình thi công gặp mưa, nước mưa sẽ cuốn trôi đất đá làm tắc nghẽn cục bộ hệ thống thoát nước của khu vực, đặc biệt là trong khu dân cư và trên các tuyến đường chưa lắp đặt đồng bộ hệ thống thoát nước. Ngoài ra, nước mưa cuốn trôi đất cát làm tăng độ đục và các chất ô nhiễm đối với các thủy vực có dự án đi qua, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh tại các khe nước dọc theo khu vực Dự án.

Tuy nhiên, tác động này chỉ diễn ra trong thời gian thi công nên có thể hạn chế bằng các phương pháp quản lý và thi công.

b. Tác động do bụi từ quá trình thi công xây dựng:

* Bụi từ quá trình san ủi đào đắp đất:

Lượng bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp vật liệu phụ thuộc vào thành phần đất đào, độ ẩm và điều kiện thời tiết. Tổng lượng đất đào đắp của Dự án:

###### Bảng 3.7. Tổng hợp khối lượng đào đắp

| TT | Hạng mục | Khối lượng (m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đất đào | Đất, cát đắp | Tổng hợp |
| 1 | Phần đường |  |  |  |
| - | Thi công đào đắp nền đường, mái taluy, hệ thống thoát nước | 1.279.650 | 132.403 | 1.412.053 |
| 2 | Phần cầu |  |  |  |
| - | Cầu Km4+125,25 | 185,2 | 2720,8 | 2906,0 |
| - | Cầu Km4+609,57 | 200,5 | 2969,5 | 3170,0 |
| - | Cầu Km7+000 | 177,6 | 2545,9 | 2723,5 |
| - | Cầu Km7+370,50 | 177,6 | 2545,9 | 2723,5 |
| - | Cầu Km9+497,00 | 112,6 | 364,5 | 477,1 |
| - | Cầu Km10+927,70 | 102,4 | 854,0 | 956,3 |
| - | Cầu Km25+300/ĐT.571 | 214,3 | 5122,3 | 5336,6 |

- Hệ số phát thải bụi của tổ chức Y tế Thế giới:

Bảng 3.8. Hệ số phát thải bụi từ hoạt động thi công

| TT | Nguồn gây ô nhiễm | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bụi do quá trình đào đất, đắp nền mặt bằng bị gió cuốn lên (bụi cát). | 1 100g/m3 |
| 2 | Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, cát…). | 0,1 1g/m3 |
| 3 | Vận chuyển cát, đất làm rơi vãi phát sinh bụi. | 0,1 1g/m3 |

Nguồn: tài liệu đánh giá nhanh của WHO

Bảng 3.9. Tải lượng bụi từ hoạt động đào đắp

| TT | Hạng mục thi công | Khối lượng (kg) |  | Không gian | Thời gian (1) | Tải lượng (mg/m2s) (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | m2 | tháng | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 1 | Phần đường |  |  |  |  |  |  |
| - | Thi công đào đắp nền đường, mái taluy, hệ thống thoát nước | 1694 | 144029 | 95.119 | 16 | 0,002 | 0,152 |
| 2 | Phần cầu |  |  |  |  |  |  |
| - | Cầu Km4+125,25 | 3 | 296 | 286 | 8 | 0,002 | 0,187 |
| - | Cầu Km4+609,57 | 4 | 323 | 286 | 8 | 0,003 | 0,204 |
| - | Cầu Km7+000,00 | 3 | 278 | 444 | 8 | 0,001 | 0,113 |
| - | Cầu Km7+370,50 | 3 | 278 | 444 | 8 | 0,001 | 0,113 |
| - | Cầu Km9+497,00 | 1 | 49 | 252 | 8 | 0,001 | 0,035 |
| - | Cầu Km10+927,70 | 1 | 98 | 433 | 8 | 0,00 | 0,041 |
| - | CầuKm25+300/ ĐT.571 | 6 | 544 | 602 | 8 | 0,002 | 0,163 |

Dựa vào tổng tải lượng bụi, khí thải phát sinh trong thi công từng hạng mục công trình xác định được nồng độ trung bình ở một điểm bất kỳ theo mô hình Gauss cho nguồn mặt:

Trong đó :

- C∞: nồng độ chất ô nhiễm trong khối hộp ở thời điểm t → vô tận (mg/m3);

- Es: lượng phát thải ô nhiễm tính trên đơn vị diện tích (mg/m2.s);

- H: chiều cao xáo trộn (m), (h = 50m vào mùa đông và h = 70m vào mùa hè);

- L: chiều dài hộp (m);

- u: Tốc độ gió trung bình, thổi vuông góc với một cạnh của hộp (m/s) (mùa đông và mùa hè lần lượt là  utb = 2,5m/s và 2,6m/s); Hướng gió chủ đạo mùa hè là Đông Nam và vào mùa đông là hướng Tây Bắc.

- Cvào: nồng độ chất ô nhiễm trong không khí vào hộp (mg/m3).

Bảng 3.10. Dự báo phạm vi phát tán bụi và khí thải từ hoạt động đào đắp

| Hạng mục | Mùa khí tượng | Dự báo nồng độ (mg/m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TSP | SO2 | NO2 | CO | HC |
| Phần đường |  |  |  |  |  |  |
| Thi công đào đắp nền đường, mái taluy, hệ thống thoát nước | Mùa hè | 0,89 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,05 |
|  | Mùa đông | 1,25 | 0,02 | 0,06 | 0,16 | 0,07 |
| Phần cầu |  |  |  |  |  |  |
| Cầu Km4+125,25 | Mùa hè | 0,07 | <0,001 | 0,05 | 0,13 | 0,05 |
|  | Mùa đông | 0,10 | <0,001 | 0,07 | 0,18 | 0,08 |
| Cầu Km4+609,57 | Mùa hè | 0,07 | <0,001 | 0,05 | 0,13 | 0,05 |
|  | Mùa đông | 0,10 | <0,001 | 0,07 | 0,18 | 0,08 |
| Cầu Km7+000,00 | Mùa hè | 0,06 | <0,001 | 0,05 | 0,14 | 0,06 |
|  | Mùa đông | 0,09 | <0,001 | 0,08 | 0,20 | 0,09 |
| Cầu Km7+370,50 | Mùa hè | 0,06 | <0,001 | 0,05 | 0,14 | 0,06 |
|  | Mùa đông | 0,09 | <0,001 | 0,08 | 0,20 | 0,09 |
| Cầu Km9+497,00 | Mùa hè | 0,03 | <0,001 | 0,05 | 0,12 | 0,05 |
|  | Mùa đông | 0,04 | <0,001 | 0,07 | 0,17 | 0,07 |
| Cầu Km10+927,70 | Mùa hè | 0,04 | <0,001 | 0,05 | 0,14 | 0,06 |
|  | Mùa đông | 0,05 | <0,001 | 0,08 | 0,20 | 0,09 |
| Cầu Km25+300/ĐT.571 | Mùa hè | 0,11 | <0,001 | 0,07 | 0,18 | 0,08 |
|  | Mùa đông | 0,16 | <0,001 | 0,10 | 0,26 | 0,11 |
| QCVN 05:2023/BTNMT (Tb 1h) |  | 0,3 | 0,35 | 0,2 | - | 5,0 |

Đánh giá tác động:

Ô nhiễm bụi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe (phát sinh các bệnh về mắt, hô hấp) đối với công nhân thi công mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Tác động có thể kéo dài vượt quá thời gian thi công gây ra hậu quả của các bệnh về mắt và hô hấp của công nhân thi công. Ngoài ra, các khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm bụi là KDC nằm dọc các đoạn thi công đào đắp nền đường và các khu vực đất rừng bao gồm:

+ Các khu dân cư và đối tượng nhạy cảm nằm dọc tuyến Dự án bao gồm: KDC bản 3, 4, 5, 6, 7, 8 của xã Vĩnh Ô (Km0+000 ÷ Km0+200; Km1+100 ÷ Km1+200; Km1+800 ÷ Km1+900; Km8+500 ÷ Km8+600; Km9+600 ÷ Km9+650); KDC xã Linh Trường (7+600 ÷ 7+650); UBND xã Vĩnh Ô (Km0+250); Trường mầm non Vĩnh Ô (Km0+200) và trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Ô (Km0+200) bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bụi.

+ Khu vực đất nông nghiệp và đất rừng: Các khu vực đất nông nghiệp và đất rừng nằm dọc tuyến từ Km0+200 ÷ Km0+400; Km0+500 ÷ Km0+700; Km0+800 ÷ Km1+100; Km1+200 ÷ Km1+800; Km1+900 ÷ Km3+400; Km3+600 ÷ Km4+300; Km4+400 ÷ Km8+500; Km8+600 ÷ Km15+000. Bụi với nồng độ vượt GHCP không chỉ cản trở khả năng quang hợp của cây mà còn có thể làm chậm quá trình sinh trưởng của cây.

* Tác động của bụi từ quá trình thổi bụi đường

Quá trình thi công Dự án sẽ có công đoạn thổi bụi để làm sạch bề mặt đường trước khi rải lớp nhựa dính bám, công đoạn này làm phát sinh một lượng bụi rất lớn và khó kiểm soát, đây là tình trạng chung đối với các công trình xây dựng đường giao thông. Đối tượng chịu ảnh hưởng là công nhân trên công trường, người tham gia giao thông và các hộ dân sinh sống gần khu vực gồm: KDC bản 3, 4, 5, 6, 7, 8 của xã Vĩnh Ô (Km0+000 ÷ Km0+200; Km1+100 ÷ Km1+200; Km1+800 ÷ Km1+900; Km8+500 ÷ Km8+600; Km9+600 ÷ Km9+650); KDC xã Linh Trường (7+600 ÷ 7+650); UBND xã Vĩnh Ô (Km0+250); Trường mầm non Vĩnh Ô (Km0+200) và trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Ô (Km0+200) bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm bụi.

Tuy nhiên, cộng đoạn này chỉ thực hiện trong trong thời gian ngắn và gây ra tác động tức thời. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tối đa tác động này.

* Tác động của bụi từ quá trình tưới nhựa mặt đường

Ô nhiễm không khí từ quá trình tưới nhựa xuất phát từ giai đoạn gia nhiệt nóng chảy nhựa đường. Thông thường thì nhựa đường được gia nhiệt tại chỗ bằng cách đốt. Do đó, trong quá trình đốt nóng nhựa đường sẽ làm phát sinh một hỗn hợp khí thải, bụi làm ảnh hưởng đến môi trường không khí. Một số loại khí thải phát sinh quá trình đốt nóng nhựa đường bao gồm: bụi, COx, SO2, NOx, mùi hắc đặc trưng của nhựa đường.

Nhựa đường là một hỗn hợp phức tạp gồm các phân tử kết thành chủ yếu là hydrocacbon no, hydrocacbon chưa no và hydrocacbon thơm với một lượng nhỏ các chất có cấu trúc tương tự hợp chất dị vòng và các nhóm chức năng có chứa lưu huỳnh, nitơ và nguyên tử oxy. Nhựa đường cũng chứa một lượng rất nhỏ các kim loại như vanadi, nikel, sắt, magiê và canxi dưới dạng muối hữu cơ, oxit hoặc cấu trúc porphyrin. Phân tích thành phần nguyên tố các loại nhựa đường sản xuất từ các nguồn dầu thô khác nhau cho thấy hầu hết các loại nhựa đường chứa: Cacbon: 82 - 88%, Hydro: 8 - 11%, Lưu huỳnh: 0 - 6%, Oxy: 0 - l,5%,Nitơ: 0-1%.

Theo đó quá trình đun nóng nhựa đường sẽ sinh ra một số loại khí thải có mùi khó chịu, đặc trưng như Benzyl mercaptan (C6H5CH2SH, mùi khó chịu), Benzyl Sunfua ((C6H5CH2)2S, mùi khó chịu), n-Propyl mercaptan (CH3(CH2)2SH, mùi khó chịu), n-Propyl Sunfua (C6H14S, hôi, gây nôn), Sunfua đioxit (SO2, mùi hăng nồng, cay mắt), hơi hydrocacbon và một số lượng rất nhỏ sunfua hydro (H2S, mùi trúng thối).

Đánh giá tác động: Tác động do việc tưới nhựa đường chủ yếu gây ô nhiễm môi trường không khí. Nhựa đường được gia nhiệt đến 120 - 1450C trở thành dạng lỏng để sử dụng trải đường trong quá trình thi công. Nhiệt độ của nhựa kết hợp với bức xạ mặt trời làm nhiệt độ không khí gần khu vực thi công cao hơn thời điểm bình thường. Ngoài ra, khi công nhân bất cẩn tiếp xúc trực tiếp với nhựa nóng chảy sẽ gây bỏng. Trong quá trình tưới, nhựa đường được phun ra làm phát sinh các hạt nhựa có kích thước nhỏ phát tán vào không khí, lượng bụi này phát sinh không nhiều nhưng sẽ gây mùi hôi và bụi bám lên các vật dụng, quần áo,... của những người tham gia giao thông trên tuyến đường. Khi nhựa đạt đến nhiệt độ cần thiết sẽ được sử dụng ngay cho công tác tưới nhựa mặt đường, lúc đó nhiệt độ nhựa sẽ giảm đến nhiệt độ môi trường và không phát sinh thêm khí thải nữa, do đó ảnh hưởng của khí thải này chỉ dừng lại ở mức độ tạm thời, cục bộ, ảnh hưởng gián đoạn đến môi trường không khí xunh quanh. Công tác tưới nhựa sẽ làm ảnh hưởng đế môi trường không khí và môi trường nước, người dân khu vực Dự án.

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt

-	CTR sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của CBCNV trên công trường. Lượng rác thải sinh hoạt tính trung bình từ khoảng 0,5 kg/người/ngày [11] với tổng số công nhân trên công trường là:

50 người/khu vực × 0,5 kg/người/ngày = 25 kg/ngày/khu vực

- Thành phần chủ yếu của rác thải sinh hoạt gồm:

+ Các hợp chất có nguồn gốc hữu cơ như rau quả, thức ăn dư thừa,…

+ Các loại bao bì, gói đựng đồ ăn, thức uống,…

+ Các hợp chất vô cơ như nhựa, plastic, thuỷ tinh,…

Đánh giá tác động: CTR sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý, phát tán tự do ra môi trường sẽ làm mất mỹ quan khu vực, xâm nhập vào đất làm thay đổi kết cấu đất, gây ô nhiễm đất; nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm. Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu Nhà thầu thu gom tận dụng và xử lý thích hợp.

d. Tác động do chất thải rắn xây dựng

-	Ngoài ra, chất thải xây dựng còn phát sinh từ quá trình phá bỏ các công trình hiện trạng do đó sẽ làm phát sinh một lượng đất, cát, đá, xà bần.

-	Chất thải rắn còn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, chất thải rắn phát sinh bao gồm vật liệu xây dựng dư thừa, sắt thép vụn, các loại vỏ bao xi măng, sắt thép thừa, mảnh gỗ vụn, gạch vỡ,…. Khối lượng CTR xây dựng phát sinh ước tính bằng 0,5% lượng nguyên vật liệu sử dụng.

- Đối với quá trình thi công cầu: Đất, đá phát sinh từ việc khoan cọc nhồi (mùn khoan): Mùn khoan là hỗn hợp bùn cát được mang tên khỏi giếng khoan cùng với dung dịch khoan. Quá trình khoan sẽ phát sinh mùn khoan tương đất cát pha sét với khối lượng 2,7m3/cọc. Mùn khoan phát sinh từ thi công đóng cọc Dự án 56,7m3, được đào xúc bằng máy đào ≤1,6m3, máy ủi ≤110 CV, vận chuyển bằng xe tự đổ 10 tấn.

Đánh giá tác động: Lượng chất thải này nếu để phát tán tự do ra môi trường sẽ làm mất mỹ quan khu vực, làm bối lấp khu vực diện tích đất lúa khu vực lân cận, gây tắc nghẽn dòng chảy, xâm nhập vào đất làm thay đổi kết cấu đất, gây ô nhiễm đất, nước mưa có thể cuốn theo các chất thải xây dựng làm ô nhiễm môi trường nước… Tuy nhiên, phần lớn CTR xây dựng có khả năng tận dụng như: gia cố nền móng; bán; tái sử dụng,… Do đó, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công thu gom tận dụng và xử lý thích hợp.

e. Tác động do chất thải nguy hại

CTNH trong giai đoạn này chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị thi công, bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải,… Khối lượng phát sinh ước tính khoảng 20 kg/năm, cụ thể như sau:

###### Bảng 3.11. Thành phần chất thải nguy hại

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Trạng thái | Số lượng (kg/năm) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | Rắn | 2 | Từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thi công |
| 2 | Bao bì cứng thải bằng kim loại | 18 01 02 | Rắn | 2 | Quá trình sơn đường, sơn chống gỉ các kết cấu thép,... |
| 3 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | 16 01 06 | Rắn | 1 | Bóng đèn cháy, hỏng từ quá trình chiếu sáng |
| 4 | Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại | 07 04 01 | Rắn | 1 | Từ quá trình hàn các mối nối kim loại |
| 5 | Sơn, mực, chất kết dính và nhựa thải có các thành phần nguy hại | 16 01 09 | Rắn | 9 | Từ quá trình sơn |
|  | Tổng cộng |  |  | 20 |  |

Đánh giá tác động: Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ Dự án với khối lượng không lớn, đồng thời công tác bảo dưỡng, thay thế và sửa chữa máy móc, thiết bị sẽ được Chủ dự án và nhà thầu thực hiện ở các garage trên địa bàn nên sẽ hạn chế được tình trạng phát sinh chất thải nguy hại tại khu vực công trường. Trong trường hợp lượng chất thải nguy hại này phát sinh tại công trường, Chủ dự án sẽ có biện pháp quản lý, thu gom và xử lý thích hợp.

f. Tác động của tiếng ồn, độ rung

* Tiếng ồn

-	Tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận hành máy móc, thiết bị trong thi công xây dựng các hạng mục công trình như: Máy ủi, máy khoan, máy trộn bê tông,…

-	Để đánh giá được ảnh hưởng mức độ ồn tới các đối tượng là khu dân cư và công nhân, mức ồn giảm theo khoảng cách và kết quả tính toán mức ồn theo các khoảng cách khác nhau được tính theo công thức:

LP(x) = LP(x0) + 20.lg(x0/x) (4)

Trong đó:

+ LP(x): Mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA).

+ x0 = 1m.

+ LP(x0): Mức ồn cách nguồn 1m (dBA).

+ x: Khoảng cách từ nguồn tới vị trí tính toán (m).

Áp dụng công thức trên, mức ồn từ các loại phương tiện vận chuyển và các máy móc, thiết bị thi công được thể hiện ở bảng sau:

###### Bảng 3.12. Mức ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc thi công [12]

| TT | Các phương tiện | Mức ồn cách nguồn (dBA) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3,5m | 7,5m | 15m | 30m | 60m | 120m | 240m |
| 1 | Máy ủi | 107 | 100 | 93 | 87 | 81 | 75 | 69 |
| 2 | Máy khoan | 101 | 94 | 87 | 82 | 75 | 69 | 63 |
| 3 | Máy đập bê tông | 99 | 92 | 85 | 79 | 73 | 67 | 61 |
| 4 | Máy nén Diezel | 94 | 87 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 |
| 5 | Máy trộn bê tông | 89 | 82 | 75 | 69 | 63 | 57 | 51 |
| 6 | Xe tải | 102 | 95 | 88 | 82 | 76 | 70 | 64 |
|  | Cộng hưởng tiếng ồn | 109,3 | 102,3 | 95,3 | 89 | 83,3 | 77,3 | 73,2 |

Ghi chú: Mức ồn cộng hưởng được tính trong trường hợp tất cả các máy trên cùng hoạt động đồng thời. Quy tắc đặc biệt áp dụng đối với việc cộng hưởng tiếng ồn: Hai máy đang vận hành ở cùng cấp độ ồn sẽ làm tăng mức độ tổng thể là 3 dBA. Nếu sự khác biệt giữa hai nguồn phát tiếng ồn là 10 dBA trở lên thì chúng sẽ không nâng mức độ ồn tổng thể [13]

Đánh giá tác động: Qua bảng tính toán trên cho thấy các thiết bị, máy móc hoạt động trong giai đoạn thi công thường có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT (70 dBA từ 6 giờ đến 21 giờ). Từ khoảng cách >120 m thì mức ồn của đa số máy móc thiết bị nằm trong giới hạn. Đối tượng chịu tác động ở đây chủ yếu là công nhân trên công trường và các hộ dân sống gần khu vực dự án như KDC bản 3, 4, 5, 6, 7, 8 của xã Vĩnh Ô (Km0+000 ÷ Km0+200; Km1+100 ÷ Km1+200; Km1+800 ÷ Km1+900; Km8+500 ÷ Km8+600; Km9+600 ÷ Km9+650); KDC xã Linh Trường (7+600 ÷ 7+650); UBND xã Vĩnh Ô (Km0+250); Trường mầm non Vĩnh Ô (Km0+200) và trường PTDTBT tiểu học Vĩnh Ô (Km0+200).

Tuy nhiên độ ồn khi tới các nhà dân lân cận được giảm theo khoảng cách nằm trong giới hạn cho phép. Cường độ ồn cao sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe như mất ngủ, mệt mỏi, tâm lý khó chịu. Tiếng ồn còn làm giảm năng suất lao động của công nhân trên công trường, làm cho họ kém tập trung tinh thần dễ dẫn đến tai nạn lao động. Vì vậy, Chủ dự án sẽ có các biện pháp giảm thiểu thích hợp nhằm giảm thiểu tác động của tiếng ồn.

Hoạt động nổ mìn:

Tiếng ồn phát sinh khi nổ mìn thường rất lớn, nhưng thường kéo dài không lâu. Kết quả đo đạc thực nghiệm khi nổ mìn phá đá có thành tạo đá granit tương tự ở trường hợp Dự án khi xây dựng tuyến đường bằng phương pháp nổ om thuộc dự án Đường Hồ Chí Minh cho thấy: khi mìn nổ, mức ồn dao động trong khoảng 100  110dBA thời gian kéo dài khoảng 2  3 giây.

Các khu vực có thể cần sử dụng mìn đều là những khu vực hiểm trở và yên tĩnh, nằm rất xa các hoạt động kinh tế xã hội. Do vậy, hậu quả do tình trạng ô nhiễm ồn khi nổ mìn đối với đối tượng nhạy cảm là dân cư có thể bỏ qua. Nhưng tác động chéo, ảnh hưởng tới sinh vật cần được xem xét và đánh giá.

Tập tính hoạt động của các loài thú là hoạt động tìm kiếm thức ăn thường xảy ra vào ban đêm, từ khoảng 19 giờ đêm hôm trước tới 6 giờ sáng hôm sau. Từ 10 giờ sáng đến 16 giờ chiều, thú thường ngủ hay nghỉ ngơi và ít hoạt động. Các loài chim thường có tập tính tìm kiếm thức ăn mãnh liệt nhất trong ngày vào 2 pha: sáng sớm (5 giờ tới 9 giờ sáng), chiều tối (16 giờ tới 18 giờ). Thời gian các loài chim dành cho nghỉ ngơi, ngoài ban đêm thì trong ngày thường là vào quãng giữa của ngày (buổi trưa từ 11 giờ đến 13 giờ). Các thung lũng giữa các núi đá là những nơi mà các loài hoang dã thường nghỉ ngơi vào ban ngày. Đây cũng chính là nơi kiếm ăn của các loài chim vào sáng sớm và chiều tối.

Tiếng ồn là yếu tố tác động trực tiếp và mãnh liệt nhất gây ra những thay đổi và phản ứng nhanh nhạy của các loài động vật, đặc biệt là các loài chim và thú rừng. Việc dùng mìn phá đá ở đoạn đi qua núi đá gây ra những tiếng động mạnh phát ra gần nơi chúng kiếm ăn sẽ gây ra sự hoảng loạn, xua đuổi chúng đi ra nơi khác mà sinh cảnh và hệ sinh thái ở đó không thích hợp cho sự sống của chúng.

Tiếng động xảy ra liên tục sẽ gây cảm giác xua đuổi thực sự nguy hiểm cho các loài động vật đặc biệt các loài chim thú. Do đó, càng làm cho tiếng mìn nổ nhỏ, tránh hiện tượng nhiều quả mìn cùng đồng loạt nổ tại một thời điểm thì càng làm giảm mức độ sợ hãi của động vật và chim.

* Độ rung:

Rung động phát sinh từ hoạt động của các máy móc thi công, chủ yếu là đào đất, khoan và san ủi. Mức độ rung động phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó đặc biệt quan trọng là cấu tạo địa chất của nền móng công trình. Khi mức độ rung động lớn vượt giới hạn cho phép có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người công nhân, dân cư xung quanh và làm hư hại các công trình lân cận. Mức độ rung động của các máy móc thi công thể hiện như sau:

###### Bảng 3.13. Mức độ rung của các máy móc thi công [14]

| TT | Các phương tiện | Mức độ rung động cách nguồn 10m (dB) | Mức độ rung động cách nguồn 30m (dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào đất | 80 | 71 |
| 2 | Xe lu | 82 | 71 |
| 3 | Máy khoan | 63 | 55 |
| 4 | Máy ủi | 79 | 69 |
| 5 | Máy nén khí | 81 | 71 |
| 6 | Máy đào bánh hơi | 85 | 73 |
| QCVN 27:2010/BTNMT |  | 75 |  |

Đánh giá tác động: Qua bảng trên cho thấy ở khoảng cách >30 m, mức rung từ các máy móc thi công bảo đảm giới hạn cho phép theo QCVN 27:2010/BTNMT đối với hoạt động xây dựng là 75 dB.

Độ rung phát sinh chủ yếu từ các thiết bị hoạt động với công suất lớn và thường xuyên trên công trường như máy ủi, máy đào, máy nén khí... từ các hoạt động san gạt mặt bằng, đóng cọc trụ cầu, mố cầu. Độ rung tác động trực tiếp đến các công nhân tham gia vận hành các thiết bị máy móc, người dân sinh sống lân cận và các cơ sở hạ tầng xung quanh vị trí thi công. Rung ảnh hưởng đến sinh hoạt, hoạt động kinh doanh buôn bán và kết cấu công trình nhà và kiến trúc khác của người dân và thậm chí là nguyên nhân của các sự cố gây rạn nứt hoặc sập đổ nhà cửa. Khi cường độ nhỏ và tác động ngắn thì sự rung động này có ảnh hưởng tốt như tăng lực bắp thịt, làm giảm mệt mỏi. Khi cường độ lớn và tác dụng lâu gây khó chịu cho cơ thể. Rung động kết hợp với tiếng ồn làm cơ quan thính giác bị mệt mỏi quá, ảnh hưởng tới sức khoẻ của con người.

Vì vậy, Nhà thầu thi công sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu để hạn chế tác động đến người dân, công nhân và chất lượng công trình lân cận.

g. Tác động đến sạt lở bờ sông, bồi lắng lòng sông khi xây dựng cầu, cống

Đoạn thi công cầu và cống hộp, cống tròn trên tuyến sẽ chịu tác động từ lũ thượng lưu, hai bên chưa được đầu tư đê kè hoàn thiện, việc thi công xây dựng nếu không tuân thủ các quy định tại Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định về bảo đảm thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê và Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính Phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông sẽ gây ảnh hưởng đến các tuyến đê, bờ sông, lòng sông khu vực thực hiện Dự án, gây xói lở bờ vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, việc thi công dưới nước bằng hệ thống các khung vây cọc cừ để xây dựng móng cầu sẽ làm ảnh hưởng đến dòng chảy sông làm giảm diện tích mặt cắt ướt. Việc làm giảm mặt cắt ướt tại vị trí xây dựng cầu sẽ làm tăng tốc độ dòng chảy phía hạ lưu cũng như làm tăng độ xáo trộn của dòng nước, hướng tác động của dòng chảy vào bờ có thể trực diện hơn, tác động kéo theo là làm sạt lở bờ sông phía hạ lưu các cầu. Cùng với tác động do sạt lở đất thì hiện tượng bồi lắng lòng sông cũng có thể xảy ra khi sự có mặt của các công trình làm chặn dòng chảy, vị trí xuất hiện bồi lắng thường là các điểm trước khung vây, móng cầu.

h. Tác động đến kinh tế - xã hội

Các hoạt động thi công, xây dựng công trình làm phát sinh các tác động đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương, các tác động này bao gồm:

-	Tác động làm gián đoạn chức năng sử dụng của các công trình hạ tầng kỹ thuật: Quá trình thi công xây dựng dự án sẽ làm gián đoạn chức năng sử dụng của các công trình hạ tầng kỹ thuật như cấp thoát nước, cấp điện,…. ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt của người dân sống xung quanh khu vực dự án. Quá trình thi công xây dựng nếu không có lộ trình cụ thể và thi công xây dựng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân.

-	Việc tập trung một lượng công nhân khá lớn trong thời gian xây dựng có thể ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội khu vực Dự án.

-	Hoạt động của phương tiện vận tải trong thời gian thi công làm tăng mật độ giao thông, tăng áp lực lên kết cấu đường, gây nên các biến dạng về kết cấu làm yếu nền đường, sụt lún nứt vỡ,… dẫn đến giảm tốc độ lưu thông trên đường, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

-	Độ ồn và độ rung từ các máy móc thiết bị thi công tác động đến sức khỏe công nhân, chất lượng công trình lân cận và người dân khu vực.

-	Bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân lao động trực tiếp và người dân sinh sống xung quanh.

Ngoài các tác động tiêu cực trên thì giai đoạn thi công cũng có tác động tích cực là góp phần giải quyết nhu cầu việc làm; tăng thu nhập tạm thời cho người lao động; kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ như kinh doanh ăn uống, giải khát phục vụ cho công nhân.

i. Tác động tới hệ sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

- Đoạn cuối tuyến dự án tại Km15+000 nằm cách KBTTN Bắc Hướng Hóa khoảng 400m. Đây là nơi có các hệ sinh thái rừng khá đa dạng. Ngoài những đặc điểm chung của những tác động tới tài nguyên sinh vật như đã trình bày tại khoản b1 ở trên, những hoạt động thi công đoạn tuyến, công trình đoạn cuối tuyến nằm cách Khu BTTN Bắc Hướng Hóa khoảng 400m còn tạo ra những tác động đặc thù sau tới giá trị tài nguyên sinh vật.

- Phá hủy thảm thực vật do thi công công trình: Đoạn cuối tuyến dự án tại Km15+000 nằm cách KBTTN Bắc Hướng Hóa khoảng 400m đều đi trên sườn núi. Do tính phức tạp của địa hình, việc triển tuyến vượt núi đều được thiết kế dạng lát xê (tuyến xếp tầng từ thấp lên cao về một bên mái dốc). Khác với các đoạn trước, để thi công lát xê, ngoài đào phá ta luy dương còn thi công đắp đồng thời ta luy âm. Như vậy, ngoài diện tích những thảm rừng, bao gồm rừng thứ sinh phục hồi sau nương rẫy; rừng thứ sinh nghèo kiệt sau khai thác; rừng trồng; trảng cây bụi, cỏ bị chiếm dụng để làm mới đoạn tuyến, sẽ có một diện tích đáng kể rừng tự nhiên có thể bị vùi lấp bởi đất phát sinh trong quá trình đào ta luy dương và đất tràn đổ khi thi công ta luy âm. Các thiệt hại tới tài nguyên rừng do thi công lát xê đòi hỏi có những biện pháp để giảm thiểu hiệu quả và khả thi.

k. Tác động do sử dụng mìn phá đá

Hoạt động nổ mìn chỉ thực hiện khi gặp đá khối tảng cấp III, IV không thể thực hiện bằng phương pháp đào cơ giới thông thường. Về nguyên tắc, sẽ thực hiện nổ mìn lần sau tại một vị trí chỉ được phép tiến hành sau khi đã thu dọn hết đá của lần nổ trước để tránh trường hợp mảnh đá này bắn xa. Dưới đây là những tác động có thể phát sinh trong quá trình nổ mìn phá đá.

-  Nguy cơ sạt lở do hoạt động nổ mìn phá đá

Để có thể đào nền đường qua các vị trí nền đá cấp III, IV Dự án sẽ phải tiến hành nổ mìn. Hoạt động nổ mìn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá tại khu vực thi công. Nổ mìn phá vỡ kết cấu của đất đá nên có thể làm mất tính ổn định của đất đá lớp mặt trên taluy dương tuyến đường, gây ra hiện tượng sạt lở hoặc đá lăn sau khi nổ mìn. Sạt lở nếu xảy ra sẽ gây ra tình trạng vùi lấp thảm thực vật bên dưới taluy âm thậm chí trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và tính mạng của lực lượng thi công.

- Các tác động đến an toàn do hoạt động nổ mìn:

Các vị trí đào đá cấp III, cấp IV nằm rải rác trên đoạn tuyến và đều nằm sâu trong núi, cách xa các khu dân cư. Trong bước thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công, Dự án sẽ tiến hành khoan khảo sát địa chất chi tiết để xác định chi tiết các vị trí đào đá cấp III, IV  - cần sử dụng mìn phá đá.

Trong quá trình sử dụng mìn phá đá, ngoài tác động do bụi và ồn còn xuất hiện các tác động do đá văng, chấn động, vấn đề truyền nổ và sóng đập không khí:

Tác động do đá văng (bán kính đá văng): Đá văng trong nổ mìn có thể gây nguy hiểm cho người và các công trình lân cận (bảng dưới). Như vậy, với đường cản ở vị trí w = 1,5m và chỉ số tác động của mìn trung bình n = 2, có thể xác định được bán kính đã văng tối đa đến 350m đối với người và 250m đối với công trình. Do các khu dân cư đều nằm xa phạm vi đá văng nên các tác động này chỉ ảnh hưởng đến người dân có đi lại gần khu vực.

###### Bảng 3.14. Bán kính vùng nguy hiểm do mảnh đất đá văng xa

| Đường cản ngắn nhất w, m | Chỉ sồ tác động của phát mìn (n) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 | 1 ,5 | 2,0 | 2,5 - 3 | 1 ,0 | 1 ,5 | 2,0 | 2,5 - 3 |
|  | Bán kính vùng nguy hiểm, m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đối với người |  |  |  | Đối với thiết bị, công trình |  |  |  |
| 1,5 | 200 | 300 | 350 | 400 | 100 | 150 | 250 | 300 |
| 2,0 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 350 | 400 |
| 4,0 | 300 | 500 | 700 | 800 | 150 | 250 | 500 | 550 |
| 6,0 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 150 | 300 | 550 | 650 |
| 8,0 | 400 | 600 | 800 | 100 | 200 | 300 | 600 | 700 |
| 10,0 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 250 | 400 | 600 | 700 |
| 12,0 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 250 | 400 | 700 | 800 |
| 15,0 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 300 | 400 | 700 | 800 |
| 20,0 | 700 | 800 | 1200 | 1500 | 350 | 400 | 800 | 1000 |
| 25,0 | 800 | 1000 | 1500 | 1800 | 400 | 500 | 1000 | 1000 |
| 30,0 | 800 | 1000 | 1700 | 2000 | 400 | 500 | 1000 | 1200 |

Tác động do chấn động (bán kính chấn động): Chấn động do nổ mìn có thể ảnh hưởng đến kết cấu của các công trình trong khu vực. Khoảng cách an toàn về chấn động đối với nhà và công trình do nổ một phát mìn tập trung theo công thức sau:

rc = Kc..3

Trong đó:

- rc là khoảng cách an toàn, tính bằng mét,

- Kc là hệ số phụ thuộc vào tính chất đất nền của công trình cần bảo vệ;

-  là hệ số phụ thuộc vào chỉ số tác động nổ n;

- Q là khối lượng toàn bộ của phát mìn, tính bằng kilogam.

Xét với trường hợp Kc = 3, ,8 ứng với n = 2;  và Q = 1kg, xác định được bán kính chấn động là 2,4m. Các khu dân cư đều nằm cách xa khu vực nổ mìn nên vấn đề chấn động là không đáng kể và có thể bỏ qua.

Vấn đề truyền nổ (bán kính truyền nổ): Hoạt động nổ mìn nếu đặt gần vị trí kho thuốc nổ có thể gây ra vấn đề truyền nổ. Theo quy định, khi bố trí các nhà kho riêng biệt hoặc các bãi chứa VLNCN ngoài trời, thì khoảng cách giữa chúng phải đảm bảo sao cho nếu xảy ra nổ ở một khối thuốc nổ thì không truyền nổ sang các nhà kho khác. Khoảng cách an toàn đảm bảo không truyền nổ từ khối thuốc nổ sang kho được theo công thức:

Trong đó:

- rtr là khoảng cách an toàn về truyền nổ, tính bằng mét;

- q1 , q2 , qn là khối lượng của các loại thuốc nổ có trong đống (khối) thuốc nổ. Tổng số q đúng bằng 1 khối lượng toàn bộ đống (khối) thuốc nổ (chứa trong một nhà kho) trong một đống, tính bằng kilôgam;

- Ktr1; Ktr2; Ktrn là hệ số phụ thuộc vào loại thuốc nổ và điều kiện bố trí khối thuốc nổ;

: Là kích thước hiệu quả của khối thuốc nổ, tính bằng m.

Như vậy, khoảng cách truyền nổ an toàn để khối thuốc nổ q1 = 1kg không truyền nổ đến nhà kho chứa 1 tấn thuốc nổ q2 = 4.000kg TNT để nổi Ktr = 1,5 và kích thước hiệu quả  = 1,6m là 19,3m.

Vấn đề sóng va đập không khí (bán kính sóng va đập): để tạo an toàn cho thợ mìn và người dân xung quanh, khoảng cách nổ mìn đến con người phải đạt khoảng cách tối thiểu theo công thức sau và không được nhỏ hơn 50m:

Trong đó q là khối lượng của phát mìn, tính bằng kilogam.

Như vậy, đối với phát mìn q = 1kg, bán kính sóng va đập Rat được xác định bằng 15m. Do khoảng cách này < 50m nên Rat được lấy bằng 50m. Do khoảng cách này là nhỏ nên các tác động do sóng truyền nổ ảnh hưởng chủ yếu đến thợ mìn.

Để đảm bảo an toàn khi nổ mìn, các bước tiến hành bảo quản, vận chuyển và nổ mìn sẽ tuân thủ theo QCVN 01:2019/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp và bảo quản tiền chất thuốc nổ. Các biện pháp giảm thiểu này và nội dung của hộ chiếu nổ mìn được trình bày tại phần biện pháp giảm thiểu bên dưới.

3.1.1.4. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án

a. Đối với sự cố cháy nổ

Khu vực triển khai Dự án có diện tích khá rộng và khu vực chưa được tiến hành rà phá bom mìn. Trong quá trình GPMB, thi công các hoạt động chủ yếu là phát quang thảm thực vật, san nền, xây dựng các hạng mục công trình… Sự cố cháy nổ xảy ra khi quá trình GPMB, thi công gặp phải bom mìn tồn lưu trong đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng về người và tài sản, hậu quả mang lại không chỉ với đơn vị thi công, giám sát Dự án mà còn có thể ảnh hưởng đến các hộ dân sống lân cận khu vực hay tham gia giao thông ngang qua vị trí thi công. Do đó, việc rà phá bom mìn phải được thực hiện hoàn chỉnh trước khi thi công, xây dựng.

-	Sự cố cháy nổ thông thường: Khả năng gây cháy nổ có thể được chia thành những nhóm chính:

+ Bất cẩn trong việc thực hiện các biện pháp an toàn PCCC (lưu trữ nhiên liệu, gas… không đúng quy định).

+ Sự cố về các thiết bị điện: chập và gây cháy tại các điểm tiếp xúc, các mối nối không đảm bảo an toàn hoặc chập mạch do mưa.

+ Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ v.v…

-	Sự cố cháy nổ nếu xảy ra sẽ gây ra các hậu quả như sau:

+ Có khả năng ảnh hưởng đến tính mạng công nhân và tài sản của Nhà thầu;

+ Gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân sống gần khu vực;

+ Làm ô nhiễm hệ sinh thái đất, nước, không khí và làm chậm kế hoạch thi công của Dự án,...

Do vậy, Chủ dự án sẽ có nội quy và các biện pháp nghiêm ngặt về phòng chống cháy nổ.

b. Đối với sự cố tai nạn lao động

-	Nguyên nhân về kỹ thuật: Do dụng cụ, phương tiện thiết bị máy móc không hoàn chỉnh hay hư hỏng, thiếu cơ cấu an toàn, thiếu che chắn, thiếu hệ thống báo hiệu phòng ngừa;

-	Thiếu kiểm tra giám sát thường xuyên: Việc kiểm tra giám sát nhằm mục đích phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công xây dựng, nếu không làm thường xuyên dẫn đến thiếu ý thức trách nhiệm và ý thức thực hiện các yêu cầu về công tác an toàn hay các sai phạm không phát hiện một cách kịp thời dẫn đến xảy ra sự cố gây tai nạn lao động.

-	Không thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ bảo hộ lao động như: Chế độ làm việc, nghỉ ngơi, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân… Nếu không thực hiện một cách nghiêm chỉnh sẽ làm giảm sức khỏe người lao động, làm tăng khả năng xảy ra tai nạn.

-	Nguyên nhân do bản thân người lao động: Thao tác vận hành không đúng kỹ thuật, không đúng quy trình hay do sức khỏe không đảm bảo.

c. Đối với sự cố tai nạn giao thông

- Quá trình thi công xây dựng Dự án sẽ làm tăng mật độ các phương tiện giao thông tại khu vực, đặc biệt trong quá trình vận chuyển làm rơi vãi vật liệu là nguyên nhân lớn gây tai nạn giao thông..

-	Tai nạn giao thông có thể xảy ra do bất cẩn của các tài xế tham gia giao thông. Những điểm có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao là đoạn giao nhau và đoạn đi qua khu đông dân cư. Vì vậy, Chủ dự án và đơn vị thi công sẽ đặc biệt quan tâm và phối hợp với các ban ngành liên quan để hạn chế tối đa sự cố này.

d. Đối với sự cố thiên tai (sạt lở đất)

Các hoạt động đào đắp nền đường can thiệp vào các thành tạo làm mất đi sự ổn định gây nguy cơ xói lở sụt trượt. Các hoạt động của Dự án gây ra nguy cơ xói lở, sụt trượt bao gồm:

- Hoạt động đào taluy dương và bạt mom;

- Hoạt động đắp taluy âm.

Hoạt động của Dự án, bao gồm: đào ta luy dương, đắp ta luy âm dọc tuyến là các hoạt động có khả năng làm tăng thêm các nguy cơ gây sạt lở. Xói lở, sụt trượt nếu xảy ra sẽ gây ra tình trạng vùi lấp thảm thực vật bên dưới taluy âm và ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng và cây bụi; thậm chí trong một số trường hợp có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và tính mạng của lực lượng thi công. Các tình huống có thể xảy ra như sau:

Xói lở, sụt trượt do thi công đào taluy dương:

Để làm mới nền đường đạt yêu cầu cấp đường, nhiều đoạn tuyến cần phải đào lấn tuyến về phía taluy dương và đắp về phía taluy âm. Có thể nói xói lở, sạt lở dọc tuyến là hiện tượng tự nhiên thường xảy ra do cấu tạo của địa hình, địa mạo và ảnh hưởng của các dòng chảy. Hoạt động của Dự án, bao gồm: đào ta luy dương, đắp ta luy âm dọc tuyến là các hoạt động có khả năng làm tăng thêm các nguy cơ gây xói lở và sụt trượt dọc tuyến.

Việc làm phơi lộ đất đá, làm thay đổi kết cấu địa hình, kết cấu nền móng..., sẽ làm mất cân bằng động tự nhiên giữa các lớp đất đá đã được thiết lập trong một quá trình lâu dài đặc biệt khu vực có địa hình có độ dốc lớn. Trong thời gian thi công, mưa lớn có thể xuất hiện gây hiện tượng trương nở đất cộng với xói mòn sẽ gây xói lở, trượt đất. Hệ lụy của hiện tượng xói lở, sụt trượt đất làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, gây tai nạn lao động, tai nạn giao thông; trượt lở trên quy mô lớn sẽ làm mất thảm thực vật xung quanh và vùng thấp do bị đất vùi lấp; đất đá trượt sẽ trôi xuống các thung lũng, và đường mòn làm ảnh hưởng đến chế độ thủy văn dòng chảy tràn và gây cản trở, tắc nghẽn, mất an toàn giao thông.

Một số vị trí có khả năng xói lở, sụt trượt cao điển hình là các vị trí đào sâu hay đào qua các khu vực có thành tạo kém ổn định như: Km0+600; Km1+160; Km1+540; Km2+400; Km2+650; Km3+400; Km3+600; Km3+850; Km4+700; Km5+400; Km6+000; Km6+690; Km7+500; Km9+670; Km10+640; Km11+040; Km11+400; Km12+440; Km12+920; Km13+240; Km13+720; Km13+850; Km14+100; Km14+690; Km15+000.

Xói lở sụt trượt nếu xảy ra trong trường hợp này sẽ gây hậu quả nhỏ hơn so với sụt trượt ta luy âm do một phần đất đá được giữ lại bởi nền đường, phần có thể tràn qua nền đường tiếp tục rơi xuống ta luy âm là không lớn và động năng nhỏ hơn ban đầu.

Xói lở, sụt trượt do thi công đắp taluy âm:

Trên tuyến có đoạn dốc mạnh về phía taluy âm, có độ sâu lớn tại các đoạn phía phải tuyến tại các đoạn Km0+600; Km2+300; Km2+500; Km2+550; Km2+790; Km3+000; Km3+080; Km3+450; Km5+140; Km5+450; Km5+700; Km5+825; Km6+180; Km6+310; Km7+000; Km7+580; Km11+040; Km11+400; Km12+440; Km12+920; Km13+240; Km13+720; Km13+850; Km14+100; Km14+690; Km15+000 hoặc những chỗ chứa đất, đá được san gạt từ mái taluy dương cũng có thể sẽ gây hiện tượng xói mòn, trôi đất do đây là phần đất bở rời đã bị phá hoàn toàn tính liên kết. Hiện tượng đất trôi này có thể kéo theo hiện tượng trượt lở đất ở các vách đất gốc tại taluy âm đó và gây ra các vấn đề hệ lụy của nó như đã nêu trên (phần sạt lở taluy dương).

Như đã trình bày ở trên, xói lở sụt trượt nếu xảy ra trong trường hợp này sẽ gây hậu quả lớn hơn so với sụt trượt ta luy dương do nguy cơ tràn đổ lượng đất, đá lớn hơn xuống khu vực.

### 3.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

#### 3.1.2.1. Các công trình, biện pháp xử lý nước thải

a. Nước thải sinh hoạt

Dự án triển khai xây dựng trên phạm vi rộng, việc xây dựng bể tự hoại để phục vụ cho công nhân xây dựng là không phù hợp. Do đó, nhà thầu thi công sẽ áp dụng biện pháp lắp đặt container văn phòng, trong đó có nhà vệ sinh để tiện sử dụng, thiết kế vệ sinh đảm bảo chất lượng, có bồn chứa chất thải không ảnh hưởng đến môi trường.

Hình 3.1. Nhà vệ sinh container

Nhà vệ sinh có kích thước C2,9m x R 2,44m x D3,0m, được chia làm 2 phần, 1 phần bên dưới làm bể chứa chất thải và phần còn lại được thiết kế làm 2 phòng vệ sinh riêng biệt với đầy đủ trang thiết bị.

Phần bể chứa (bể phốt) sẽ được thiết kế làm bể chứa tự hoại 3 ngăn riêng biệt, bao gồm ngăn chứa chất thải, ngăn lắng và ngăn lọc, loại bể này sẽ tăng thời gian phải hút của bể phốt cao hơn rất nhiều so với loại bể phốt chỉ có 1 ngăn (không có chức năng tự hoại). Hợp đồng với Đơn vị chức năng trên địa bàn để thu gom, xử lý bùn thải sau khi thi công xong.

b. Nước thải xây dựng

- Bố trí các điểm rửa xe, xịt lốp xe trước khi ra khỏi công trình.

- Cung cấp lưới để ngăn chặn các chất thải rắn lẫn vào dòng chảy. Cấm xả rác thải, dầu đã qua sử dụng, và các chất thải khác vào nguồn nước và các khu vực gần đó, bao gồm cả rửa và làm sạch thiết bị và máy móc ô nhiễm dầu.

- Các địa điểm xây dựng cần được thiết kể để đảm bảo rằng nước không chảy tràn từ khu vực xây dựng sang các vùng chứa nước xung quanh.

- Che phủ khu vực chứa vật liệu trong suốt thời gian mưa. Nơi chứa tạm thời rác thải xây dựng không được để quá 24 tiếng tại công trường xây dựng và cũng phải được che kín.

-	Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình;

- Đảm bảo máy móc, thiết bị được che chắn, hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công;

-	Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa thất thoát ra môi trường;

-	Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa.

- Việc rửa xe, máy móc, thiết bị hay các dụng cụ cạnh nơi chứa nước là hoàn toàn bị cấm để tránh rò rỉ chất thải, bùn, đất và dầu làm ô nhiễm nước.

Kiểm soát bùn khoan trong hoạt động thi công mố, trụ cầu bằng công nghệ cọc khoan nhồi có sử dụng bentonite:

Mục đích là ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm các nguồn nước mặt trong khu vực Dự án và tránh gây lầy hóa do để bùn khoan là đất lẫn bentonite và betonite tràn đổ phát sinh trong thi công cọc khoan nhồi có sử dụng bentonite của các mố trụ cầu nằm kế cận nguồn nước và các khu dân cư.

- Thực hiện các nguyên tắc, quy định chung: Nghiêm cấm mọi hành động thải ra môi trường xung quanh bùn khoan là đất lẫn bentonite và dung dịch bentonite tràn đổ phát sinh trong qua trình thi công các mố, trụ bằng công nghệ cọc khoan nhồi có sử dụng bentonite.

- Làm bờ vây để ngăn ngừa nguy cơ tràn đổ ra môi trường xung quanh: Làm bờ vây bằng cọc ván thép hoặc đê quai che chắn phía có nguồn nước mặt đối với các mố/ trụ kế cận nguồn nước. Bờ vây cao hơn mặt đất để chất bẩn không tràn được ra ngoài. Diện tích trong khung vây đủ rộng để thực hiện toàn bộ quy trình thi công các cọc của móng và phần mố trụ.

- Thực hiện đúng quy trình quản lý và xử lý bùn thải có chứa bentonite trong hoạt động thi công cầu, theo đó: Quy trình kiểm soát, tái sử dụng và xử lý chất thải trong thi công cọc khoan nhồi thực hiện theo sơ đồ sau:

Chất thải phát sinh

Phân loại chất thải

Thu gom lưu giữ

Vận chuyển

Tái sử dụng

Xử lý

Hoàn nguyên môi trường

+ Phân loại: Bentonite được phân loại theo trạng thái chất thải (lỏng và rắn) và theo mục đích (tái sử dụng/ xử lý).

+ Thu gom, lưu giữ: Bãi lưu giữ chất thải có chứa bentonite được đặt trong phạm vi công trường và đảm bảo các yêu cầu như sau:

+ Địa điểm lưu giữ được bố trí ở nơi tránh bị ngập nước, hoặc nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh khu vực lưu giữ.

+ Thiết bị, khu vực lưu giữ đảm bảo không gây cản trở giao thông của khu vực và đảm bảo mỹ quan đô thị; ghi hoặc dán nhãn thông tin về loại chất thải.

+ Thời gian lưu giữ phù hợp theo đặc tính của loại chất thải và quy mô, khả năng lưu chứa của thiết bị, địa điểm lưu giữ;

+ Sớm vận chuyển chất thải ra khỏi công trường. Trường hợp lưu giữ tại công trường cần che chắn tránh mưa gây tràn ra khu vực xung quanh.

Thu gom, lưu giữ bùn thải thể rắn

+ Đối với các trụ cầu trên cạn: Bãi chứa tạm đảm bảo không để tràn đổ chất thải ra ngoài. Xung quanh khu vực bãi chứa bố trí rãnh thoát nước để thu gom nước chảy ra từ bãi chứa và nước mưa.

+ Đối với các trụ cầu dưới nước: Thu gom và vận chuyển lên bờ tại các khu vực lưu trữ như các trụ cầu trên cạn;

+ Vận chuyển: Bùn khoan có chứa bentonite được thu gom, vận chuyển đến vị trí đổ thải. Trong quá trình vận chuyển bùn thải có chứa bentonite đảm bảo các yêu cầu như sau:

Việc vận chuyển đảm bảo theo thời gian và lộ trình về tuyến đường, an toàn giao thông và tuân thủ các quy định của cơ quan có thẩm quyền về phân luồng giao thông tại địa phương.

Các phương tiện vận chuyển bùn khoan có chứa bentonite là phương tiện bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn, đã được kiểm định và được các cơ quan chức năng cấp phép lưu hành theo quy định.

Trong quá trình vận chuyển, phương tiện vận chuyển đảm bảo không làm rò rỉ, rơi vãi chất thải, gây phát tán bụi, mùi.

Vận chuyển bùn thải dạng rắn:

+ Sử dụng bạt che trong quá trình vận chuyển để ngăn ngừa bụi phát tán;

+ Không để bùn đất còn dính lại trên và bên ngoài khoang chứa.

Tái sử dụng/xử lý:

+ Đối với bùn thải dạng rắn: Các loại chất thải ở thể rắn được đưa vào bãi chứa tạm tiến hành tách nước phơi khô.

+ Lập phương án tái sử dụng (bao gồm thỏa thuận với chủ tiếp nhận nếu có) trình Chủ đầu tư chấp thuận.

+ Vận chuyển tái sử dụng đáp ứng các yêu cầu về vận chuyển chất thải rắn đã nêu trên.

c. Nước mưa chảy tràn:

Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng chọn thời điểm thi công chủ yếu vào mùa khô, để tránh những ngày mưa để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nước mưa chảy tràn mang theo đất, cát, chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực, cũng như gây bồi lắng, cản trở dòng chảy. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra mưa bất thường thì giải pháp giảm thiểu được Chủ dự án thực hiện như sau:

- Tạo các rãnh thoát nước, hố lắng nước tạm thời để thu gom nước mưa trên công trường đang thi công và lắng sơ bộ, giải quyết thoát nước nhanh, tránh hiện tượng ngập lụt, rửa trôi, lôi cuốn vật liệu, rác thải, giẻ lau dính dầu mỡ vào nguồn nước mặt,.... Lắp đặt hệ thống bơm thoát nước phòng trường hợp sự cố mưa lớn lũ lụt tại địa phương, cống ngang đường cần khơi thông dòng chảy, bồi lấp dòng chảy, gây ngập lụt tại khu vực thi công cũng như người dân xung quanh.

- Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn nước;

- Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn;

- Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án;

- Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa;

- Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường.

- Không bố trí các bãi chứa tạm thời ở vùng đất gần ao hồ, kênh mương thuỷ lợi, vùng tập trung vật liệu phải được che chắn kĩ càng bằng vải địa kỹ thuật hoặc sử dụng các vách ngăn tạm thời bằng bùn nếu cần thiết để giảm thiểu trầm tích chảy tràn vào ao, hồ, sông.

- Người phụ trách phải thường xuyên giám sát tiến độ và chất lượng của các công trình.

- Cần theo dõi thời tiết chặt chẽ, đặc biệt vào mùa mưa lũ, khí có áp thấp nhiệt đới, hay xoáy thuận thiệt đới, từ đó có phương án phòng chống tránh bị ảnh hưởng làm ô nhiễm môi trường nước khu vực dự án.

- Thanh thải chướng ngại, khơi thông dòng chảy kênh mương sau khi thi công xong tránh làm tắc cống, ứ đọng rác thải ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước của khu vực xung quanh.

# 3.1.2.2. Các công trình, biện pháp xử lý CTR sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH

a. Chất thải rắn sinh hoạt

- Thực hiện thu gom và phân loại rác.

- Trang bị 03 thùng đựng rác sinh hoạt loại 60L ở các khu vực thi công để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công nhân cần thải bỏ rác đúng nơi quy định.

- Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên dụng và hợp đồng với Trung tâm Môi trường của địa phương tiến hành thu gom đưa đi xử lý.

b. Chất thải rắn xây dựng

- Với chất thải xây dựng, tách riêng các phần có thể tái sử dụng hoặc tái chế trước khi vận chuyển về bãi đổ thải theo đúng hồ sơ thiết kế và được kỹ sư giám sát chấp thuận.

- Đất đá đào hố móng sẽ được tận dụng để tôn nền tại những nơi thiếu hụt.

- Các chất thải rắn xây dựng khác có thể tận dụng được như bao xi măng, sắt thép vụn,… sẽ thu gom riêng, tận dụng bán phế liệu.

- Chất thải rắn là đất phong hóa được lưu trữ tại vị trí bãi thải đã được thống nhất với chính quyền địa phương theo đúng quy định.

-	Xe chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng phải được che chắn cẩn thận, thùng chứa của xe phải đảm bảo nhằm hạn chế rơi vãi.

-	Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chở đúng tải trọng quy định và có phủ bạt kín để không làm rơi vãi đất, cát ra tuyến đường.

- Công nhân xây dựng trên công trường thường xuyên thu dọn cát, đá, bê tông rơi vãi trên đường.

Ngoài ra, trong quá trình đổ đất phong hoá, xà bần tại các bãi thải nếu không có các biện pháp quản lý, đổ thải đúng vị trí thoả thuận, không có các biện pháp lu lèn, đầm nén kỹ khi có mưa, nước mưa sẽ cuốn trôi vùi lấp khu vực xung quanh. Do đó, trong quá trình thi công Dự án, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu vực tiếp nhận đất đổ thải.

c. Chất thải nguy hại

Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành phần, tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ.

- Đặc biệt đối với dầu thải từ máy máy móc thiết bị, tuy nhiên chất thải này chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư hỏng, đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công trường.

- Đối với các chất thải nguy hại như thùng đựng dầu mỡ, dẻ lau được thu gom bỏ vào 02 thùng chứa loại 60L có nắp đậy và dán nhãn cảnh báo CTNH sau đó chứa tại khu vực lán trại, không thải bỏ bừa bãi ra môi trường làm mất mỹ quan khu vực.

- Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

# 3.1.2.3. Các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi và khí thải vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị

- Phương án vận chuyển:

+ Lập phương án thi công, tiến độ thi công, xây dựng nội quy, lịch trình, lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh.

+ Ưu tiên vận chuyển vật liệu trên tuyến đường của dự án sau khi thi công san nền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng các tuyến đường đi qua khu dân cư để tránh ảnh hưởng tới người dân.

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động, không chở vật liệu rời (cát, đá,...) quá tải trọng làm rơi vãi ra tuyến đường gây bụi.

+ Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.

+ Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.

- Tưới nước vệ sinh bánh xe, rửa thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu ngay sau khi ra khỏi công trường để tránh cuốn theo bùn đất dính bám trên xe, làm rơi vãi trên các tuyến đường.

- Phân luồng xe vào ra tách biệt trên công trường, các phương tiện vận tải sẽ được bố trí thời gian tập kết nguyên vật liệu phù hợp để tránh nhiều xe cùng hoạt động trong 1 thời điểm tại khu vực Dự án.

- Điều tiết, bố trí xe vận chuyển hợp lý, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm tránh tắc nghẽn trên các tuyến đường. Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Chủ dự án và chính quyền địa phương chỉ dẫn, xử lý các vấn đề đảm bảo an toàn giao thông.

- Quá trình vận chuyển đất đào các phương tiện phải được che chắn đảm bảo không rơi vãi. Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi vải thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp sạch sẽ.

- Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên dọc tuyến đường vận chuyển vật liệu đoạn qua khu dân cư (tần suất tối thiểu 05 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên). Căn cứ vào tình hình hình thực tế, Đơn vị thi công tiến hành điều chỉnh tăng tần suất tưới cho phù hợp đảm bảo hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Bố trí công nhân hàng ngày thu dọn, quét sạch đất đá, bùn đất rơi vãi dọc tuyến đường đoạn ra vào khu vực xây dựng.

b. Biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải từ hoạt động thi công xây dựng

- San lấp mặt bằng theo đúng phạm vi Dự án và tập trung bố trí kinh phí đủ theo dự án, huy động lực lượng, thiết bị thi công theo tiến độ đã phê duyệt. Thi công theo phương pháp “cuốn chiếu”, thi công đoạn nào gọn đoạn đó.

- Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình nhằm kiểm soát và hạn chế bụi phát tán trên diện rộng.

- San nền kết hợp lu lèn, đầm chặt bề mặt đất để tránh phát tán bụi do gió vào những ngày khô nóng.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,...

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc.

- Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn sạch sẽ chất thải rắn phát sinh nhằm hạn chế chiếm diện tích khu vực.

- Hàng ngày bố trí công nhân quét thu dọn tại các điểm giao với đường vào khu vực Dự án.

- Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn sẽ phun ẩm tại khu vực thi công phát sinh nhiều bụi để hạn chế gió làm phát tán bụi với tần suất tối thiểu 05 lần/ngày. Căn cứ vào tình hình hình thực tế, Đơn vị thi công tiến hành điều chỉnh tăng tần suất tưới cho phù hợp đảm bảo hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

- Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc.

- Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông đã được đăng kiểm, không sử dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao.

c. Biện pháp giảm thiểu tác động của thổi bụi đường

- Chỉ thổi bụi vào các giờ thấp điểm, cụ thể là khoảng thời gian từ 21-22h, đây là khoảng thời gian ít ảnh hưởng về phương tiện qua lại, thời gian sinh hoạt ăn uống, hạn chế tiếng ồn đến việc nghỉ ngơi của người dân.

- Thông báo đến từng hộ dân để có sự chuẩn bị trước khi thực hiện thổi bụi.

- Đặt biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng đường tránh để giảm thiểu tác động đến người tham gia giao thông.

- Công nhân thổi bụi bắt buộc phải đeo kính bảo hộ, mặt nạ bảo vệ và các biện pháp phòng ngừa khác.

- Không được phép chĩa thẳng ống thổi vào trực tiếp người hoặc vật nuôi.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động của quá trình tưới nhựa mặt đường

Để giảm thiểu tác động này, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp như sau:

- Sử dụng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động nhằm hạn chế phát sinh hạt nhựa ra xung quanh.

- Xe vận chuyển hỗn hợp BTNC bắt buộc phải có bạt che phủ, những chỗ có nhựa rơi vãi phải dọn sạch và rắc cát.

- Chỉ dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của vật liệu tưới dính bám hoặc thấm bám. Thiết bị tưới bằng thủ công chỉ được sử dụng để tưới dặm các vị trí bị thiếu và các vị trí nhỏ hẹp mà thiết bị tưới chuyên dụng không thể tưới được.

- Không được tưới khi có gió to, trời mưa, có cơn mưa, điều kiện thời tiết phải ngừng tưới thấm bám hoặc dính bám sẽ do Tư vấn giám sát xem xét quyết định.

- Công nhân phục vụ theo máy rải được trang bị bảo hộ lao động phù hợp (giầy/ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động,...).

3.1.2.4. Các công trình, biện pháp giảm tiếng ồn, độ rung

* Tiếng ồn

- Chất lượng các máy móc, phương tiện vận chuyển bắt buộc phải đảm bảo đúng quy định. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” nhằm ngằn ngừa sự phát ra tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bảo dưỡng.

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau.

- Không thi công với cường độ lớn, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn.

- Không lập bãi đổ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có dân cư.

- Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương tiện phát sinh độ ồn cao.

* Độ rung

Trước khi tiến hành thi công Dự án, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ làm việc với các địa phương, rồi tiến hành thống kê, chụp lại hình ảnh để xác định thực trạng của các ngôi nhà và ký thỏa thuận với các hộ dân. Sau đó, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế trong quá trình thi công thông qua cơ quan kiểm định độc lập để so sánh với thực trạng ban đầu để tính ra mức độ đền bù thiệt hại cho các hộ dân.

Bên cạnh đó, tác động của độ rung còn được hạn chế bằng cách lựa chọn công nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do sóng lan truyền trong nền đất.

# 3.1.2.5. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường khác

a. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

- Chủ dự án và nhà thầu sẽ thông báo cho chính quyền địa phương và cộng đồng về kế hoạch thi công chi tiết ít nhất hai tuần trước khi tiến hành khởi công. Nếu phải cắt điện, nước... để phục vụ thi công, Chủ dự án sẽ thông báo trước cho địa phương và các hộ bị ảnh hưởng ít nhất hai ngày.

- Đặt cọc tiêu và đèn báo: Cọc tiêu được đặt để giới hạn phạm vi thi công trong thời gian thi công. Cọc tiêu cao tối thiểu là 75cm có chân đế rộng đảm bảo không bị làm hỏng bởi các phương tiện giao thông qua lại. Tất cả các cọc tiêu được bố trí mầu trắng và có tấm phản quang để đảm bảo nhìn rõ cả ban ngày và ban đêm. Cọc ổn định trong điều kiện giao thông bình thường cũng như khi có gió to. Đèn nhấp nháy sẽ được kỹ sư giám sát căn cứ theo điều kiện thực tế phê duyệt trước khi sử dụng.

- Chủ dự án công khai các biện pháp bảo vệ môi trường để nhân dân địa phương biết. Công tác này chủ yếu để nhân dân hiểu rõ và giám sát quá trình thực hiện Dự án, nhằm đảm bảo tính nghiêm ngặt của công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

- Quản lý tốt công nhân trong thời gian làm việc và lưu trú tại khu vực, phối hợp với công an địa phương, dân phòng địa phương xử lý các tình trạng gây rối an ninh trật tự xã hội.

- Thi công đúng theo thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình, có biển báo chỉ đường, biển báo hướng dẫn đầy đủ nhằm hạn chế tai nạn giao thông gây tâm lý không tốt cho nhân dân.

- Nhà thầu thi công sẽ có kế hoạch bảo quản máy móc thiết bị cũng như kiểm soát con người phù hợp với tính chất sinh hoạt, tập tục của người dân địa phương. Nếu xảy ra các mâu thuẫn trên, nhanh chóng phối hợp với chính quyền địa phương để đưa ra phương án xử lý, khắc phục một cách hợp lý nhất.

- Thực hiện đánh giá, ghi nhận hiện trạng các công trình hiện hữu xung quanh Dự án trước khi thực hiện xây dựng.

- Khi xảy ra hư hỏng công trình phải tiến hành ngưng hoạt động thi công, kiểm tra và tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục trước khi tiếp tục thực hiện các công đoạn tiếp theo.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan công an địa phương trong quản lý an ninh trật tự; thực hiện khai báo tạm trú đầy đủ và thường xuyên để tiện theo dõi, giám sát và phát sớm các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Hạn chế các hoạt động xây dựng vào ban đêm. Nếu không thể tránh việc thi công vào ban đêm thì phải thông báo trước cho cộng đồng ít nhất 2 ngày.

b. Biện pháp giảm thiểu đến tác động đến đa dạng sinh học

- Thi công dứt điểm từng hạng mục, tránh thi công tràn lan.

- Thu dọn sạch các loại cành cây, vỏ cây, các chất thải khác tránh hiện tượng nước mưa cuốn trôi xuống khe nước... nhằm hạn chế sự phân huỷ của chúng trong môi trường nước.

- Không được rửa các máy móc thiết bị trên công trường hạn chế tác động do nước mưa chảy tràn cuốn theo dầu mỡ xuống khe nước trong khu vực.

- Không để rò rỉ, rơi vãi dầu nhờn xuống mặt nước trong suốt quá trình thi công.

- Xây dựng theo đúng quy hoạch, phạm vi khu vực Dự án và tập trung xây dựng dứt điểm trong từng khu vực, tránh sự mở rộng khi không cần thiết.

- Sau khi kết thúc thi công xây dựng phải thu dọn, san gạt lại mặt bằng trả lại cho địa phương.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn, nước thải, không khí như đã nêu ở các phần trên sẽ tránh được những tác động đến hệ sinh thái, vì các thành phần môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

c. Biện pháp giảm thiểu đến hoạt động giao thông

* Phương án phân luồng giao thông

- Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức lên phương án, bố trí chốt trực và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường thuộc nội dung phân luồng trước, trong và sau khi rào chắn thi công.

- Bố trí đầy đủ hệ thống các biển báo hiệu phục vụ phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng giao thông từ xa, hệ thống rào chắn di động, biển báo đảm bảo an toàn giao thông khi thi công. Bố trí công nhân hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông tại khu vực thi công và các điểm giao cắt của các tuyến đường Dự án với tuyến đường khu vực.

* Phương án phân luồng từ xa

Bổ sung các biển hướng dẫn, biển cấm, sơ đồ hướng lưu thông tại các nút giao để hướng dẫn, điều tiết các phương tiện tránh khu vực thi công.

* Phương án phân luồng khu vực thi công

- Bố trí lực lượng điều tiết cho các phương tiện trên các tuyến đường thi công.

- Cấm các phương tiện đỗ và dừng xe dưới lòng đường.

- Trong thời gian thi công, các loại phương tiện giao thông vẫn lưu thông bình thường qua khu vực Dự án, nhưng phải hạn chế tốc độ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

- Trong quá trình thi công, phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ công tác sẽ bố trí bãi tập kết an toàn trong khu vực thi công.

- Sau khi hoàn thành từng hạng mục công trình, khẩn trương thu dọn mặt bằng, trang thiết bị thi công và làm vệ sinh sạch sẽ toàn bộ công trường và môi trường xung quanh để bàn giao trả lại mặt bằng cho các phương tiện tham gia giao thông.

- Tổ chức lực lượng ứng trực để kịp thời khắc phục các sự cố, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động trong suốt thời gian thi công.

* Phương án vận chuyển

- Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ khảo sát địa hình và đánh giá khối lượng cần vận chuyển (tính cả khối lượng nguyên vật liệu dự trữ).

- Liên hệ với nhà cung cấp để đảm bảo có đủ và đúng khối lượng cần vận chuyển.

- Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông.

- Người điều khiển phương tiện bắt buộc phải có giấy phép và đảm bảo không phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ trong khi hoạt động.

- Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng.

* Biện pháp tránh ùn tắc, tai nạn giao thông

- Không thực vận chuyển nguyên vật liệu tại các giờ cao điểm như: Giờ bắt đầu đi làm, đi học từ 6h30 - 7h30, giờ tan ca từ 11h00 - 11h30 để tránh ùn tắc giao thông.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường các biện pháp công tác tổ chức giao thông, khoa học hợp lý, phân luồng, chỉ dẫn giao thông.

- Trang bị các phương tiện thông tin liên lạc như bộ đàm, điện thoại, di động cho cán bộ làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông trên phạm vi rộng để họ có thể phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, thông tin kịp thời về đơn vị khi cần lực lượng hỗ trợ.

- Chủ dự án sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để đưa ra giải pháp an toàn đoạn đi qua các điểm giao, bên cạnh đó, đơn vị nhà thầu sẽ bố trí người báo hiệu, chỉ dẫn ở các điểm giao cắt quan trọng… để điều tiết giao thông hạn chế gây ra nguy hiểm cho người đi đường và tai nạn giao thông.

d. Giảm thiểu nguy cơ xói lở, sụt trượt

Trong thi công, nguy cơ xảy ra xói lở, sụt trượt tại các taluy dương hoặc ta luy âm do những ảnh hưởng độc lập hoặc qua lại xảy ra khi bóc lớp phủ thực vật, can thiệp làm mất tính ổn định của các thành tạo địa chất, làm mất độ kết dính của đất.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình và biện pháp thi công: quy trình và biện pháp thi công khi thi công đường mới được tuân thủ nghiêm ngặt, trong đó lưu ý đặc biệt tới các yêu cầu sau:

- Tận dụng tối đa đất đào từ mái luy dương để đắp mái ta luy âm;

- Không đổ đất hữu cơ, hoặc đất thừa khi thi công đường mới hoặc đất bùn, đất hữu cơ phát sinh từ hoạt động đào nền và taluy dương… xuống ta luy âm. Các loại đất này được vận chuyển hết trước mùa mưa bằng xe tải về các vị trí đổ đất, sau đầm nén chặt bảo đảm không tràn ra môi trường xung quanh…

- Đối với các đoạn đi qua khu vực có chiều sâu lớn: sử dụng tường chắn BTCT để hạn chế việc đắp mở rộng taluy và gia cố taluy.

- Kiểm soát nguy cơ xói:

- Hạn chế sử dụng mìn khi mở đường về phía ta luy dương khi thi công các đoạn qua vùng núi.

- Việc bóc lớp phủ tại được tiến hành theo một tuần tự để tránh lộ một khoảng lớn các mái dốc khi tạo nền, việc phát quang thảm thực vật ngoài phạm vi Dự án được hạn chế tối đa. Bề mặt đắp hoặc đào được đầm chắc và ngay sau đó là gia cố bằng tấm bê tông, bằng cỏ theo thiết kế để tránh xói mòn do mưa.

- Công việc thi công được bố trí sao cho diện tích bề mặt đào hoặc cắt giảm tối thiểu trong suốt thời kỳ có mưa nhiều. Trong trường hợp việc đào mái dốc hay tạo nền không tránh được mùa mưa hay cơn mưa thì bề mặt mái dốc bị bóc lộ được phủ bạt hoặc theo chỉ dẫn của Tư vấn Giám sát.

- Khu lưu giữ vật liệu xây dựng có thể tích lớn hơn 20m3 được phủ bạt hoặc theo chỉ dẫn của Tư vấn Giám sát trong suốt thời gian có mưa.

- Gia cố taluy: Các giải pháp thiết kế về phòng chống sụt như thiết kế cơ, tường chắn, rọ đá, cỏ chống xói, thiết kế hệ thống rãnh thoát nước từ trên đỉnh taluy, ứng dụng giải pháp xanh trong phòng chống sụt trượt bờ dốc ...

- Trồng cỏ bảo vệ mái ta luy nền đường đối với nền đắp kết hợp với các loại cây khác phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực nhằm bảo vệ mái ta luy kết hợp với tạo cảnh quan môi trường thân thiện.

- Kè chống xói dạng đá hộc xây, kè bê tông…;

- Ốp mái bằng đá xây hoặc tấm bê tông lắp ghép nhằm bảo vệ bề mặt.

- Đối với các vách taluy có nguy cơ trượt lở cần phải làm tường chắn, hệ thống rãnh thoát nước mặt, nước ngầm phù hợp; giảm tải tại các vị trí có hiện tượng trượt lở taluy âm; bảo vệ bề mặt mái dốc (trồng cỏ, sử dụng vật liệu địa kỹ thuật, xây phủ bằng bê tông...), tăng cường bảo dưỡng các taluy sườn dốc dọc tuyến đường, duy trì và nâng cao độ che phủ của thảm thực vật.

- Tạo nhiều cấp và tạo góc nghiêng nhỏ đối với các vách taluy; Bạt thoải mái dốc địa hình, hạ thấp độ cao mái dốc bằng cách giật cấp, tạo các đường cơ.

- Sử dụng giải pháp công nghệ tường đất có cốt và hệ thống thoát nước từ đỉnh mái dốc: sử dụng đất đá tại chỗ để để xây dựng các mái dốc với các tầng liên tiếp cho tới độ cao mong muốn. Lắp đặt hệ thống để thu nước mặt chảy vào rãnh thoát nước một cách hiệu quả. Ở chân dốc, thiết lập rãnh thu để vận chuyển nước thấm vào hệ thống thoát nước. Trong quá trình thi công, sử dụng lưới địa kỹ thuật, các túi chống xói mòn và vật liệu san lấp là các yếu tố phụ trợ để xây dựng kết cấu gia cố. Sau khi xây dựng xong, tiến hành phun hạt cỏ trên bề mặt kết cấu gia cố giúp thảm thực vật phát triển một cách dễ dàng, vừa giúp tăng tính ổn định cho mái dốc, chống sạt trượt, vừa tạo cảnh quan cho tuyến đường và có tác dụng khôi phục hệ sinh thái vốn có.

e. Giảm thiểu tác động đến an toàn do nổ mìn

- Chỉ cho phép tiến hành nổ mìn khi đã hoàn thành các công tác chuẩn bị an toàn và có giấy phép nổ mìn của các cơ quan có thẩm quyền, trong đó:

- Tổ chức bảo quản và cung cấp thuốc nổ an toàn.

- Bảo đảm an toàn nhà ở, công trình, thiết bị,... nằm trong khu vực nguy hiểm.

- Tổ chức bảo vệ khu vực nguy hiểm, có tín hiệu, biển báo hiệu, có trạm theo dõi, chỉ huy trong giới hạn biên của vùng nổ.

- Báo trước cho cơ quan địa phương và nhân dân trước khi nổ và giải thích các tín hiệu.

- Trước khi tiến hành nổ mìn phá đá, kiểm tra và nghiệm thu từng lỗ mìn, màng lưới nổ... theo đúng những quy định về kiểm tra và nghiệm thu công tác khoan, nổ mìn.

- Việc khoan nổ mìn nhà thầu được tính toán cụ thể cho từng vị trí và điều kiện địa chất công trình, mặt bằng thi công, kích thước hình dạng công trình, mặt bằng thi công, kích thước và hình dạng của hố móng công trình, mà định khối lượng mìn sử dụng trong một lần nổ. Số lượng lỗ khoan được xác định trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật. Trường hợp đặc biệt, được sự đồng ý của TVGS nhà thầu chỉ được nổ mìn lỗ nông với lỗ khoan nhỏ nhưng phải lựa chọn vị trí và tính toán cụ thể cho từng trường hợp.

- Khi thi công nổ mìn chỉ được phép sử dụng các loại thuốc nổ và phương tiện nổ đã được Nhà nước cho phép sử dụng và Chủ đầu tư chấp thuận. Nếu dùng các loại thuốc nổ và phương tiện nổ khác với quy định của nhà nước thì phải có giấy phép của cơ quan quản lý có thẩm quyền và phải có quy trình sử dụng, bảo quản vận chuyển riêng biệt.

- Các thông số của thuốc nổ và cách bố trí chúng đã được nêu ra trong thiết kế bản vẽ thi công nhưng phải được hiệu chỉnh chính xác lại sau các lần nổ thí nghiệm hoặc sau lần nổ đầu tiên.

- Thuốc nổ phải được vận chuyển bằng thiết bị chuyên dùng có độ an toàn cao.

- Bán kính của vùng nguy hiểm phải tính toán theo các điều kiện tại hiện trường và phù hợp với quy phạm an toàn và bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ.

- Công nghệ khoan nổ mìn được Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh cấp thẻ.

- Có người chuyên trách chỉ đạo thi công nổ trong bất kỳ trường hợp nào. Thợ mìn phải chuyên môn hoá và phải được huấn luyện đào tạo trước khi thi công.

- Trước khi thi công nổ mìn Nhà thầu sẽ tiến hành làm một số thủ tục cần thiết như: lập các biển báo giờ nổ mìn và các hiệu lệnh nổ mìn.v.v.. tại các vị trí thi công của người chỉ huy công tác nổ phá.

- Vận chuyển thuốc nổ: Tuân theo QCVN 01:2019/BCT, khi đưa VLNCN đến nơi sử dụng phải để trong hòm trong các túi kín để tránh rơi vãi, chất nổ và phương tiện nổ phải để trong các túi, bao bì riêng. Tốc độ xe ô tô vận chuyển chạy không quá 20km/h. Cự ly các xe cách nhau 50m. Phải có thiết bị phòng hoả. Xe thuốc nổ phải dừng nghỉ cách cầu, thành phố 500m.

- Lập hộ chiếu nổ mìn: Hộ chiếu khoan nổ mìn bao gồm các thông số, chỉ tiêu về công nghệ như biện pháp nổ, lượng nổ… và các nội dung sau:

- Sơ đồ bố trí lỗ khoan, số lượng và chiều sâu lỗ khoan, lượng chất nổ nạp vào mỗi lỗ khoan, tên thuốc nổ và phương tiện nổ, số lượng các đợt nổ và trình tự khởi nổ, vật liệu nút bua lỗ mìn, chiều dài nút búa.

- Bán kính vùng nguy hiểm của đợt nổ tính theo tầm văng xa của các mảnh vỡ nguy hiểm đối với người;

- Vị trí ẩn nấp của người chỉ huy, người khởi nổ và thợ mìn trong thời gian nổ. Vị trí đảm bảo an toàn cho các thiết bị;

- Địa điểm đặt các trạm gác bảo vệ.

- Tổ chức thi công nổ mìn:

- Chuẩn bị mặt bằng.

- Định vị lỗ khoan.

- Xác định chiều sâu lỗ khoan.

- Khoan tạo lỗ bằng máy khoan.

- Thông lỗ, thổi rửa, nghiệm thu lỗ khoan.

- Nạp mìn theo hộ chiếu.

- Cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ.

- Xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành bốc xúc.

- Vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.

- Biện pháp gây nổ an toàn: Để an toàn hơn nên sử dụng biện pháp gây nổ chậm bằng kíp điện, dây nổ, dây điện và dây cháy chậm. Nguồn điện lấy từ ắc quy, pin khô hoặc diamo quay tay.

Kíp điện có loại nổ nhanh và nổ chậm. Loại nổ chậm thì đặt thêm thuốc cháy chậm khoảng giữa mũ sắt và cầu cháy để có thể chì hoãn sự nổ 2,4,6 hoặc 8 giây.

- Kỹ thuật an toàn khi nổ mìn:

- Mọi cán bộ công nhân viên làm công tác nổ mìn phải nắm vững cách sử dụng thuốc nổ và đồ dùng gây nổ.

- Chỉ cho phép những người có thẩm quyền, cán bộ chuyên trách và công nhân đặt mìn vào khu vực đặt mìn.

- Trong bán kính nguy hiểm ở nơi phá nổ phải có cảnh giới chặt chẽ và được thông báo bằng biển báo, tín hiệu. Khi sắp nổ mìn tất cả mọi người phải ra khỏi khu vực nguy hiểm.

- Khi bắt đầu gây nổ phải phát tín hiệu rõ ràng để mọi người xung quanh khu vực gây nổ được biết để có thể ẩn nấp đề phòng. Quy định khu vực nguy hiểm xung quanh khu vực nổ mìn. Làm công sự bảo vệ công nhân nổ mìn, chỉ định cán bộ kỹ thuật theo dõi nổ mìn và bảo vệ máy móc, cầu giao điện gây nổ mìn.

- Khi tiến hành công tác nổ mìn (ở nơi ở có dân cư, gần công trình công cộng) sẽ đăng ký hộ chiếu tiếng nổ với chính quyền và công an địa phương, phối hợp làm công tác đảm bảo an toàn.

- Có biện pháp che chắn an toàn đề phòng đất đá bắn ra xung quanh.

- Thuốc nổ và dụng cụ gây nổ đã được chuẩn bị sẽ được canh giữ cẩn thận, các ống gây nổ, dây nổ và kíp nổ phải để xa thuốc nổ và lượng nổ. Cấm tiến hành những công việc có thể gây nguy hiểm như hút thuốc, đốt lửa thành đống cách khu vực làm công tác nổ dưới 100m trong khi chuẩn bị lượng nổ, lắp ống nối gây nổ.

- Khi gây nổ cần chú ý không thực hiện công tác nổ khi trời có sấm chớp. Khi xuất hiện khả năng có sét, không bố trí đường dây gây nổ trong phạm vi 20m gần trạm phát điện, đường dây hạ thế...

- Sau khi nổ mìn, cán bộ kỹ thuật sẽ kiểm tra lại toàn bộ bãi mìn để xác định những quả mìn chưa nổ và khu vực đất nguy hiểm.

- Với những quả mìn chưa nổ sẽ dùng mìn phụ để nổ phá huỷ, không được phép đào lên hoặc thu nhặt lại. Những khu vực đất nguy hiểm dễ sụt lở phải cho người vào xử lý. Khi hoàn thành tất cả những công việc trên người chỉ huy mới phát lệnh để công nhân và phương tiện vào khu vực nổ mìn đào đất đá.

f. Biện pháp giảm thiểu tác động đến chế độ thủy văn, đến dòng chảy tại các vị trí xây dựng cầu vượt sông, biện pháp chống xói lở, bồi lắng hai bên bờ sông

- Hoạt động xây dựng cầu của Dự án đáp ứng các yêu cầu chung về bảo vệ lòng, bờ, bãi sông quy định tại Điều 14 Nghị định Nghị định số 23/2020/NĐ-CP, đồng thời đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Không làm cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông thủy trên sông, không làm giảm khả năng tiêu, thoát lũ.

+ Bảo đảm sự ổn định của bờ sông, không làm gia tăng nguy cơ xói, lở bờ.

- Chủ dự án sẽ thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo quy định tại Quyết định số 19/2021/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đảm bảo thoát lũ, thông thoáng dòng chảy, an toàn đê điều đối với việc xây dựng cầu qua sông có đê. Cụ thể:

+ Trong quá trình thi công phải thường xuyên theo dõi diễn biến đê điều, bãi sông tại vị trí xây dựng và khu vực thượng, hạ lưu cầu, trường hợp xảy ra sự cố mất an toàn phải báo cáo ngay với cơ quan chức năng và kịp thời xử lý đảm bảo an toàn đê điều, bãi sông.

+ Trước mùa lũ và sau khi hoàn thành công trình, Chủ dự án yêu cầu các đơn vị thi công tháo dỡ, thanh thải vật liệu, phế thải, công trình phục vụ thi công và hoàn trả hiện trạng bãi sông, lòng sông.

g. Biện pháp hoàn phục trả lại mặt bằng khu vực đất tạm chiếm dụng

- Hoàn trả lại mặt bằng khu vực bãi tập kết vật liệu, tránh để vật liệu dư thừa cuốn trôi vào đất đai người dân gây khó khăn trong canh tác nông nghiệp và các hoạt động khác. Cụ thể như sau:

+ Đối với hạng mục tháo dỡ kho, bãi vật liệu: Toàn bộ kho chứa CTR, CTNH sau khi kết thúc thi công sẽ tiến hành tháo dỡ. Việc tháo dỡ được thực hiện từ trên xuống dưới. Tháo dỡ mái tôn và hệ thống kèo sau đó mới tiến hành tháo dỡ tường bao che. Vật liệu sau khi được tháo dỡ sẽ sử dụng cho các dự án khác hoặc để bán phế liệu. Sau tháo dỡ tiến hành quét dọn, san gạt mặt bằng và bàn giao lại cho địa phương quản lý.

+ Đối với hầm tự hoại sẽ hợp đồng với đơn vị có năng lực trên địa bàn thu gom, đưa đi xử lý. Sau đó tiến hành tháo dỡ nhà văn phòng container, nhà vệ sinh đi kèm.

+ Sau khi kết thúc thi công xây dựng phải thu dọn, san gạt lại mặt bằng trả lại cho địa phương.

+ Tiến hành tháo dỡ đến đâu các vật liệu thải được cho lên xe tải có bạt che phủ tránh phát sinh bụi.

- Giải pháp hoàn nguyên môi trường, thanh thải lòng sông, khe suối: Trước mùa mưa lũ và trước khi bàn giao trả lại mặt bằng công trường để đưa công trình vào khai thác nhà thầu phải tiến hành tháo dỡ các công trình phụ trợ, thu dọn sạch vật liệu xây dựng và các cấu kiện còn thừa, san gạt lại mặt bằng; thu dọn thanh thải lòng sông dưới cầu, tháo dỡ cầu tạm đối với công trình cầu và khơi thông các lỗ thoát nước đối với các cống ngang đường. Công tác thanh thải lòng sông là công tác bắt buộc đối với nhà thầu thi công đều được cam kết trong hợp đồng.

# 3.1.2.8. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

a. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ

- Phương án rà phá bom mìn:

+ Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã được đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác.

+ Công tác rà phá bom mìn được Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có năng lực thực hiện, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau.

- Đường dây điện tới công trường phải là các đường dây kín, đảm bảo an toàn trong sử dụng.

- Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất.

- Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải.

- Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải.

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, vòi phun nước, cát để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời.

b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động

- Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội ngũ công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao.

- Xây dựng kế hoạch, phương án thi công hợp lý đảm bảo đúng thiết kế và an toàn khi thi công.

- Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân thi công như: giày, mũ bảo hiểm, áo quần bảo hộ.

- Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc, giám sát an toàn về người và thiết bị trong quá trình thi công.

- Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao động trên công trường của công nhân.

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra.

- Thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

c. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn giao thông

- Việc tổ chức vận chuyển các vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ.

- Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng của Nhà thầu.

- Tránh để phương tiện máy móc thi công, nguyên vật liệu lấn chiếm lòng đường; Đảm bảo chiếu sáng cho tất cả các công trường vào ban đêm.

- Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

- Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong, các điểm cần quan tâm là đoạn ra vào công trình, các điểm giao cắt với các tuyến đường giao thông hiện hữu.

- Lắp đặt các biển báo, bố trí người đứng phân luồng và điều tiết giao thông tại các đoạn giao nhau.

d. Đối với biện pháp phòng chống, ứng phó sự cố thiên tai, sạt lỡ đát

- Tập trung thi công vào mùa hè và thi công theo hình thức cuốn chiếu.

- San nền được thực hiện cuốn chiếu từ khu vực cao đến khu vực thấp, không san nền tràn lan tránh gây ngập úng cục bộ trong khu vực.

- Thiết lập các công trình thoát nước dọc, ngang ngay khi đổ đất san nền.

- Đào kênh dẫn dòng thoát nước mặt theo thực tế hiện trạng tuyến đường.

- Bố trí dẫn dòng chảy tạm đảm bảo thoát nước cho khu vực Dự án khi có mưa trong giai đoạn thi công.

- Thường xuyên theo dõi tình hình của bão để có thể chủ động đưa ra các phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công. Khi sự cố xảy ra phải tổ chức trực ban 24/24 theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó.

- Trong quá trình thi công sẽ thực hiện giám sát lún đất để kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp sụt lún (nếu xảy ra).

- Trong quá trình thi công mái ta luy nền đường, lề đường, san gạt đúng độ dốc thiết kế; những nơi địa chất mái ta luy không ổn định, cần phải gia cố mái dốc, những nơi nền đường bị ngập nước phải được gia cố lề, mái ta luy và kết cấu mặt đường phải bằng vật liệu phù hợp.

- Đối với hệ thống thu gom thoát nước bảo đảm thoát nước tốt, độ dốc cần thiết hạn chế các sự cố xói mòn, sạt lở.

# 3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

### 3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

# 3.2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động liên quan đến chất thải

a. Tác động đến môi trường không khí

Dự án khi đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật độ các phương tiện giao thông do đó nguồn tác động đến môi trường không khí chủ yếu khí thải và bụi từ hoạt động của các phương tiện lưu thông qua lại.

Hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào Dự án chủ yếu là phương tiện đi lại, chuyên chở hàng hóa dịch vụ,... số lượng thường rất khó xác định chính xác. Các phương tiện này chủ yếu sử dụng nhiên liệu dầu DO nên sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khói thải chứa các chất ô nhiễm như NOx, SO2, CxHy, CO, CO2,…

Đặc điểm của nguồn phát sinh khí thải do phương tiện giao thông sử dụng dầu DO là nguồn thải không tập trung và phát sinh không thường xuyên, nồng độ các khí thải thường không cao, do vậy tác động không đáng kể. Đồng thời mật độ các phương tiện hoạt động là không lớn do phạm vi của Dự án trải dài, không tập trung tại một điểm nên ít tác động đến các khu vực xung quanh. Mặt khác, Chính phủ đã chính thức đặt lộ trình dừng sản xuất, sử dụng ô tô động cơ đốt trong để thay thế chuyển sang sử dụng ô tô điện, ô tô sử dụng năng lượng sạch xe động cơ đốt trong tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải. Do đó, nên mức độ phát thải ô nhiễm từ các phương tiện giao thông sẽ còn thấp hơn dự báo.

b. Tác động do chất thải phát sinh trên tuyến đường

Khi tuyến đường đi vào hoạt động sẽ diễn ra các quá trình như: mài mòn và thoái hóa bê tông nhựa, mài mòn của lốp xe, dầu mỡ rơi vãi,... hàm lượng hoá chất trong lớp đất bẩn trên mặt đường thể hiện dưới bảng sau:

###### Bảng 3.15. Đặc điểm hoá học của lớp đất bẩn trên mặt đường

| TT | Thông số | Hàm lượng (mg/kg) | TT | Thông số | Hàm lượng (mg/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6,7 - 7,6 | 7 | Cr | 2 - 35 |
| 2 | Dầu khoáng | 5 - 73 | 8 | Cu | 24 - 310 |
| 3 | Clo | 0,1 - 4 | 9 | Fe | 24 - 65 |
| 4 | NO2- | 3 - 386 | 10 | Pb | 19 - 553 |
| 5 | SO42- | 34 - 2700 | 11 | Ni | 2 - 73 |
| 6 | Cd | 1,3 (trung bình) | 12 | Zm | 90 - 577 |
| Nguồn: Clark và đồng nghiệp, 2000. Đặc tính hoá học của lớp đất bẩn trên mặt đường. Tạp chí CIWEM |  |  |  |  |  |

Tuy vậy, thông thường các chất bẩn này được làm sạch rất nhanh do mưa và hoạt động vệ sinh đường.

Ngoài ra, chất thải rắn còn phát sinh hoạt động sửa chữa duy tu đường và hệ thống thoát nước, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ. Tuy nhiên, CTR phát sinh từ các hoạt động này không thường xuyên và không có tính độc hại nên mức độ tác động được nhận định là không lớn.

#### 3.2.1.2. Đánh giá tác động của các nguồn không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn

Tiếng ồn sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu là do các phương tiện tham gia giao thông gây ra. Mức độ tác động do tiếng ồn của các phương tiện giao thông tuỳ thuộc vào lưu lượng, loại phương tiện và chất lượng phương tiện. Các loại xe khác nhau sẽ có mức độ ồn khác nhau, như trình bày trong bảng sau:

###### Bảng 3.16. Mức độ phát sinh tiếng ồn của một số loại xe [18]

| STT | Loại xe | Mức ồn (dBA) ở khoảng cách 1m | Mức ồn (dBA) ở khoảng cách 20 m | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe ôtô: - 4 chỗ - 12 chỗ | 77 84 | 51 58 | 70 dBA (từ 6 h - 21 h) |
| 2 | Xe mô tô: - Động cơ 4 thì - Động cơ 2 thì | 94 80 | 68 54 |  |

# Đánh giá tác động: Tính toán trên cho thấy mức ồn từ khoảng cách 20 m trở đi có giá trị thấp hơn tiêu chuẩn cho phép tại khu vực thông thường (từ 6 - 21h) theo QCVN 60:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức ồn tối đa cho phép (70 dBA), những khu vực sát đường đi và lối ra vào sẽ chịu tác động bởi tiếng ồn của các phương tiện. Đây là điều không thể tránh khỏi đối với hoạt động giao thông hiện nay. Do đó, việc quản lý cho phép các loại phương tiện tham gia giao thông, tốc độ các phương tiện, chất lượng xe, khoảng cách nhà ở hai bên lề đường,… là giải pháp quan trọng để giảm thiểu tác động của tiếng ồn tới sức khỏe người dân sau này.

b. Tác động tới tài nguyên sinh vật

Từ Km11+000 - Km15+000, tuyến Dự án đi qua khu vực rừng phòng hộ và đoạn cuối tuyến dự án nằm cách khu BTTN Bắc Hướng Hóa khoảng 400m. Trong đoạn này, Dự án sẽ làm mới khoảng 4km đường. Trong khu vực này gần như không có dân cư, địa hình dốc.

Sau khi tuyến đường hình thành, sẽ tạo ra điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế và định cư. Tuy nhiên, xét về khía cạnh bảo tồn giá trị sinh học, ngoài những tác động tiêu cực gây ra bởi sự tiếp cận thuận lợi đến tài nguyên rừng trong khu vực bảo tồn sẽ dẫn đến việc khai thác trái phép tài nguyên rừng hay săn bắn và tiêu thụ trái phép động vật nếu không có sự quản lý chặt chẽ, còn có những tác động đặc thù liên quan tới tính đa dạng sinh học khi xét tới tập tính của các loài.

Tuyến đường sau khi hình thành có thể sẽ cản trở sự di trú, đi lại của các loài giữa các vùng do cắt ngang đường giao lưu của chúng. Các loài khi vượt qua đường sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị săn bắt hoặc thương vong do tai nạn bởi phương tiện qua lại trên đường.

Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đường là một trong các điều kiện thúc đẩy kinh tế và nâng cao chất lượng sống ở đây và với thực trạng người dân trực tiếp tham gia quản lý rừng cùng với Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải không tạo ra tác động tiêu cực, mà mang lại lợi ích cho khu vực.

#### 3.2.1.3. Nhận dạng, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án

a. Đối với sự cố thiên tai (bão, lũ lụt) và ngập úng cục bộ

Tuyến đường được đắp với chiều cao khoảng 1,5m so với mặt đất hiện tại sẽ cản trở thoát nước mặt nước chảy tràn từ thượng lưu về sông Rào Thành có thể gây ngập úng các khu vực phía thượng lưu của tuyến đường. Nếu ngập lụt xảy ra sẽ gây ra một số tác động đến môi trường như ô nhiễm nước, lan truyền dịch bệnh, thiệt hại cây trồng…

Tuy nhiên, tác động này đối với dự án là không đáng kể do dự án đã điều tra, khảo sát hiện trạng thủy văn dọc tuyến để từ đó nghiên cứu, bố trí các cống thoát nước ngang (cống tròn, cống hộp) để đảm bảo khả năng thoát nước ngang của tuyến đường. Ngoài ra, việc lựa chọn các vị trí và khẩu độ cống, đã được tuân theo các quy trình, tiêu chuẩn hiện hành như “Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu đường, NXB GTVT” và “Tiêu chuẩn tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ 22TCN 220-95” cùng với việc thỏa thuận với các cơ quan quản lý của các địa phương dọc tuyến.

b. Đối với sự cố do xói và sạt lở

Đoạn tuyến Dự án cắt qua dãy núi, đây là đoạn địa hình khó khăn của dự án. Do có sự dao động lớn về độ cao tương đối và địa hình bồi tụ dạng thung lũng giữa các núi, phân bố chằng chịt tại 2 dạng địa hình nêu trên, thường có dạng khe sâu cắt xẻ vào các dãy núi hoặc những bãi bồi hẹp. Hiện tượng xói lở/ sạt lở là một hiện tượng tự nhiên gặp phổ biến dọc tuyến đường đi qua khu vực núi. Nguy cơ xói lở/ sạt lở lớn đặc biệt vào thời gian mưa kéo dài từ tháng 9 – tháng 11 tại các đoạn Km0+600; Km1+160; Km1+540; Km2+400; Km2+650; Km3+400; Km3+600; Km3+850; Km4+700; Km5+400; Km6+000; Km6+690; Km7+500; Km9+670; Km10+640; Km11+040; Km11+400; Km12+440; Km12+920; Km13+240; Km13+720; Km13+850; Km14+100; Km14+690; Km15+000.

### 3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường

3.2.2.1. Biện pháp bảo trì, bảo dưỡng

# Công tác vận hành, bảo trì công trình xây dựng là quan trọng và cần thiết đối với tất cả các công trình xây dựng hiện nay. Cơ quan quản lý có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc thực hiện, đơn vị sử dụng công trình, có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, thực hiện đầy đủ các hướng dẫn vận hành, kỹ thuật sử dụng, bảo trì công trình được lập. Công tác vận hành và bảo trì công trình cần có sự phối hợp của các đơn vị, nhất là cơ quan quản lý và sử dụng công trình phải thực hiện đầy đủ, thống nhất và liên tục các quy trình trên cho đến hết niên hạn sử dụng công trình. Quy trình bảo trì và vận hành công trình như sau:

# * Hướng dẫn chung công tác bảo trì xây dựng

# Công tác bảo trì công trình xây dựng được Chủ dự án, cơ quan quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, thực hiện các hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng liên tục cho đến hết niên hạn sử dụng công trình.

# Mục đích của công tác bảo trì nhằm duy trì những đặc trưng kiến trúc, công năng công trình, đảm bảo công trình được vận hành và khai thác phù hợp yêu cầu của thiết kế trong suốt quá trình sử dụng.

# * Công tác kiểm tra

# - Kiểm tra thường xuyên: Hàng ngày hoặc hàng tuần. Mục đích là phát hiện sớm các hư hỏng. Các hạng mục bao gồm: bề mặt đường, khe co giãn, gờ lan can bê tông, chiếu sáng... Ngoài ra còn có thể kiểm tra (hàng quý) các hạng mục sau như gối cầu, mối nối và hệ thống thoát nước.

# - Kiểm tra định kỳ gồm: Kiểm tra chung: trung bình 1 hay 2 năm. Kiểm tra chung phải tiến hành ít nhất 2 năm một lần. Đối với các cầu lớn và cầu cao, kiểm tra chung tiến hành hằng năm. Phải kiểm tra từ cao độ thiên nhiên đến cao độ mặt cầu. Những vị trí bị khuất, kết cấu phải được kiểm tra bằng cách quan sát từ những góc nhìn thuận lợi như dùng ống nhòm hay các công cụ khác. Công việc này do kỹ sư có chuyên môn đảm nhận.

# - Kiểm tra lớn: trung bình khoảng 5 năm một lần. Việc kiểm tra được thực hiện bao gồm kiểm tra toàn bộ các bộ phận của kết cấu không quá 5 năm 1 lần. Yêu cầu huy động các kỹ sư có năng lực trình độ để kiểm tra bất cứ hư hỏng nào do xói mòn quanh trụ cầu. Khối lượng công việc kiểm tra lớn có thể được giảm đi  nếu như việc kiểm tra thường xuyên và kiểm tra chung được thực hiện tốt.

# - Kiểm tra đặc biệt: Khi có yêu cầu, việc kiểm tra đặc biệt được tiến hành khi có các sự kiện đặc biệt như: Khi có các thiên tai như bão lớn, lũ lụt hoặc sau khi có động đất, Tai nạn lớn tại hoặc gần cầu làm ảnh hưởng đến kết cấu, Kiểm tra các phần chung nếu có các hư hỏng.

3.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ các phương tiện lưu thông

Trong quá trình hoạt động, đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến đường của Dự án sẽ tham mưu các cơ quan quản lý chuyên môn để bố trí các biển báo hạn chế tốc độ, các gờ giảm tốc độ, quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên các đoạn tuyến đi qua khu dân cư nhằm hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện. Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông) để kiểm tra trọng tải, đăng kiểm của các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về phát thải ra môi trường đối với các xe.

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải phát sinh từ tuyến đường

Hàng năm, đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến đường sẽ định kỳ kiểm tra, đề xuất kinh phí để duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn trên tuyến. Theo đó, quá trình duy tu, bảo dưỡng được giám sát chặt chẽ, yêu cầu bắt buộc các đơn vị thi công thu gom và xử lý đối với các chất thải phát sinh từ quá trình sửa chữa thay thế như: lớp bong tróc từ mặt đường, bóng đèn thay thế, dây điện hư hỏng.

#### 3.2.2.4. Các công trình, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

a. Đối với sự cố thiên tai, ngập úng cục bộ

- Để đảm bảo khả năng thoát nước của hệ thống, không gây ngập úng cho các khu vực xung quanh. Chủ dự án đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước dọc, ngang trong giai đoạn thi công, đảm bảo sự lưu thoát nước mưa chảy tràn cho khu vực.

- Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường trong khu dân cư, thu gom rác thải, không vứt bừa bãi ra xung quanh làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước.

- Để giảm thiểu, hạn chế tối đa ảnh hưởng do thiên tai gây ra cần áp dụng một số biện áp như sau:

+ Thường xuyên theo dõi tình hình của bão để có thể chủ động đưa ra các phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công.

+ Khi sự cố xảy ra phải tổ chức trực ban 24/24 theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó.

b. Đối với sự cố tai nạn giao thông

Các công trình an toàn giao thông trên tuyến đều được thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2016/BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ngày 08/4/2016. Cụ thể như sau:

- Độ dốc mái taluy nền đường được thiết kế đảm bảo an toàn, thuận tiện cho xe chạy, đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, đồng thời đảm bảo yêu cầu về ổn định nền đường tùy theo từng loại vật liệu đắp. Theo tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô TCVN 4054-2005, đối với nền đường đắp bằng đất thì độ dốc mái taluy tối thiểu là 1:1,5.

- Sơn kẻ đường: Bằng sơn dẻo nhiệt phản quang dày 2mm, gồm các loại vạch: Vạch số 1.5 “Phân chia làn xe”; Vạch số 1.14 tại vị trí người đi bộ qua đường.

- Sơn gồ giảm tốc: Cụm bằng 5 gồ rộng 50cm, dài bằng bề rộng mặt đường, dày 3mm bằng son dẻo nhiệt màu trắng để hạn chế tốc độ.

- Biển báo: Trụ gắn biển báo mạ kẽm đường kính 80mm, dày 2,5mm, dài 2,9m; Sơn cột 3 lớp gồm 1 lớp sơn lót và 2 lớp sơn phủ màu đỏ và trắng xen kẽ; Đế cột bằng bê tông đổ tại chỗ M150, đá 2x4 và chống xoay bằng thép thanh đường kính 14mm; Biển báo tam giác bằng nhôm dày 2mm, mặt trước dán màng phản quang loại 3M, mặt sau sơn 2 lớp màu xám.

- Rào phân cách giao thông bằng tôn lượn sóng, cột thép tròn, bước sóng 3m.

Bên cạnh đó, các biện pháp đi kèm cũng được áp dụng như tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang gây cản trở tầm nhìn; phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cánh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy tắc giao thông, trật tự an toàn giao thông.

## 3.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

###### Bảng 3.17. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án

| STT | Công trình, biện pháp BVMT | Số lượng | Kinh phí thực hiện (1.000 đồng) | Thời gian thực hiện | Tổ chức thực hiện, vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn triển khai thi công xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Đền bù, thu hồi đất, GPMB. | - | 3.687.000 | Trước khi thi công xây dựng | Chủ dự án và Đơn vị thi công |
| 2 | Rà phá bom mìn. | - | Theo hợp đồng |  |  |
| 3 | Tưới nước giảm bụi. | Tối thiểu 05 lần/ngày | 2.000/ngày | Trong quá trình thi công |  |
|  | Phương tiện vận chuyển có bạt che phủ. | - | - |  |  |
| 4 | Hợp đồng với nhà dân để sinh hoạt hoặc sử dụng nhà vệ sinh di động. | 01 nhà | Theo thoả thuận hoặc 15.000/nhà |  |  |
|  | Hệ thống thoát nước mưa. | 01 hệ thống | - |  |  |
| 5 | Thùng chứa CTNH. | 02 thùng 60L | 600/thùng 60L |  |  |
|  | Thùng chứa rác sinh hoạt. | 03 thùng 60L | 600/thùng 60L |  |  |
|  | Hợp đồng xử lý CTR/CTNH. | - | Theo hợp đồng |  |  |

## 3.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Các đánh giá trong báo cáo ĐTM của Dự án được xây dựng trên cơ sở các thông tin thu thập từ quá trình điều tra, khảo sát thực tế tại khu vực Dự án, các thông tin từ báo cáo Nghiên cứu khả thi, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các số liệu phân tích hiện trạng môi trường tại phòng thí nghiệm và các nguồn tài liệu liên quan khác có mức độ tin cậy cao.

Trong quá trình đánh giá tác động, báo cáo đã thể hiện cụ thể hóa từng nguồn gây tác động và từng đối tượng bị tác động. Đa số các tác động đều được đánh giá một cách cụ thể về mức độ, quy mô không gian và thời gian. Cụ thể:

###### Bảng 3.18. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp

| STT | Nội dung đánh giá | Phương pháp đánh giá | Nhận xét mức độ chi tiết và độ tin cậy của đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn xây dựng |  |  |
| 1 | Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí | - Phương pháp tính toán khả năng lan truyền chất thải trong môi trường không khí như: phương pháp Sutton | - Nhận xét: Các số liệu, hệ số sử dụng tính toán được lựa chọn dựa trên thông số thiết kế, khối lượng thi công của Dự án và điều kiện tự nhiên khu vực Dự án. Phương pháp được công nhận và sử dụng rộng rãi. - Độ tin cậy: Cao |
| 2 | Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước | - Phương pháp đánh giá nhanh | - Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả tính toán theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực Dự án. - Độ tin cậy: khá |
| 3 | Đánh giá, dự báo tác động do CTR, CTNH | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp thống kê và liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá chưa thực sự phù hợp với điều kiện tại khu vực Dự án; các bảng số liệu liệt kê chỉ đánh giá ở mức bán định lượng. - Độ tin cậy: khá |
| 4 | Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế - xã hội | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp bản đồ | - Nhận xét: Đã định lượng các đối tượng bị ảnh hưởng. - Độ tin cậy: Cao |
| 5 | Đánh giá dự báo tác động đến hệ sinh thái | - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp kế thừa - Phương pháp bản đồ | - Nhận xét: Công tác điều tra sinh thái ở mức độ sơ bộ và đánh giá nhanh tại một số vị trí đặc trưng khu vực - Độ tin cậy: Khá |
| 6 | Đánh giá, dự báo tác động đến hoạt động giao thông | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp kế thừa | Nhận xét: Đã đánh giá định lượng số lượng phương tiện giao thông và ảnh hưởng của hoạt động Dự án tới giao thông của khu vực Độ tin cậy: cao |
| II | Giai đoạn vận hành |  |  |
| 1 | Đánh giá, dự báo tác động do bụi, khí thải | - Phương pháp đánh giá nhanh - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả tính toán theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới và kế thừa kết quả giám sát của một số Dự án đã thực hiện để đánh giá ảnh hưởng đến khu dân cư - Độ tin cậy: Cao |
| 2 | Đánh giá, dự báo tác động do nước thải | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Đánh giá dựa trên kết quả giám sát của một số Dự án đã thực hiện. Mức độ chỉ đánh giá định tính. - Độ tin cậy: Khá |
| 3 | Đánh giá, dự báo tác động do chất thải rắn, CTNH | - Phương pháp kế thừa - Phương pháp liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá định lượng được khối lượng chất thải phát sinh dựa trên số liệu một số báo cáo đã được phê duyệt. - Độ tin cậy: Cao |
| 4 | Đánh giá, dự báo tác động đến kinh tế xã hội | - Phương pháp khảo sát thực địa. - Phương pháp liệt kê | - Nhận xét: Đánh giá ở mức độ định tính - Độ tin cậy: khá |
| III | Đánh giá dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án | - Phương pháp liệt kê - Phương pháp khảo sát thực địa - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp kế thừa | - Nhận xét: Mức độ chỉ đánh giá định tính. Mức độ tin cậy của đánh giá phụ thuộc vào chủ quan của người đánh giá. - Độ tin cậy: khá |

CHƯƠNG 4. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

## 4.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án

Việc quản lý giám sát môi trường sẽ được thực hiện do một cơ quan tư vấn giám sát môi trường thực hiện, kết quả được cung cấp liên tục cho Chủ dự án nhằm báo cáo thường xuyên tới các cấp cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và thông báo với công chúng về chất lượng môi trường khu vực Dự án suốt quá trình thi công. Nếu kết quả giám sát chỉ ra bất kỳ sự không thích hợp nào trong các giải pháp giảm nhẹ tác động đến môi trường thì Chủ dự án sẽ xem xét lại các giải pháp đã lựa chọn có thể đưa ra các giải pháp sửa đổi bổ sung.

Trong quá trình xây dựng Dự án, mọi hoạt động xây dựng hay ăn ở của công nhân đều có khả năng gây ô nhiễm môi trường nếu như không chấp hành đúng các biện pháp đề ra. Chính vì vậy, để thực hiện tốt và giám sát việc thực hiện theo các biện pháp đã đề ra, Chủ dự án sẽ giao trách nhiệm cho cán bộ có nhiệm vụ giám sát thi công trong công trường.

Giao trách nhiệm quản lý và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường cho đơn vị thi công xây dựng trực tiếp thực hiện Dự án, đưa các nội dung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường vào hồ sơ mời thầu để đơn vị thi công biết và chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định. Đồng thời yêu cầu đơn vị thi công quản lý công trình thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở thực hiện các nội quy, quy định về bảo vệ môi trường cho toàn bộ công nhân.

Chủ dự án chịu trách nhiệm tổ chức và phối hợp quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, tổng hợp, xây dựng báo cáo môi trường và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường, thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Dự án sau khi hoàn thành cho các đơn vị liên quan thực hiện tiếp nhận quản lý vận hành công trình theo đúng quy định. Phối hợp với các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương để quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bảo trì đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông; bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn giao thông đường bộ; quản lý khai thác hạ tầng giao thông hiệu quả.

Công tác bảo trì công trình xây dựng được Cơ quan quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nhằm duy trì những đặc trưng kiến trúc, công năng công trình, đảm bảo công trình được vận hành và khai thác phù hợp yêu cầu của thiết kế trong suốt quá trình sử dụng.

Chương trình quản lý môi trường của công trình được tóm lược trong bảng 4.1.

###### Bảng 4.1. Tổng hợp chương trình quản lý môi trường

| TT | Các hoạt động | Các tác động môi trường: tính chất, quy mô, khối lượng | Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |  |
| 1 | Chiếm dụng đất, di dân, tái định cư | - Diện tích: 43,9522 ha - Ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. | - Lập phương án GPMB theo quy định của pháp luật. - Chủ Dự án sẽ làm việc với chính quyền địa phương để xây dựng phương án hỗ trợ, tổ chức trao đổi, lấy ý kiến bổ sung, thống nhất với người được hưởng chính sách hỗ trợ; nhất là phương án hỗ trợ tạo việc làm, đào tạo nghề, chuyển nghề, vay vốn tạo việc làm mới, miễn giảm thuế bảo hiểm xã hội,… | Trước khi thi công xây dựng |
| 2 | Phá bỏ các công trình, chặt bỏ thảm thực vật | - CTR từ quá trình phá bỏ các công trình, thảm thực vật. | - Công tác rà phá bom mìn phải được các cơ quan chuyên ngành và có đủ thẩm quyền tiến hành, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau. - Lên kế hoạch GPMB cụ thể, thu gom triệt để lượng CTR phát sinh, tuyệt đối không xả ra môi trường. |  |
| 3 | Vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thi công | - Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện. Lượng khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương tiện của Dự án. Thành phần các chất ô nhiễm như NOx, SO2, CxHy, CO, CO2,… - Bụi do vật liệu rơi vãi và bụi cuốn lên từ mặt đường | - Phương án vận chuyển: + Lập phương án thi công, tiến độ thi công, xây dựng nội quy, lịch trình, lựa chọn tuyến đường vận chuyển, loại phương tiện vận chuyển phù hợp sẽ giảm thiểu đáng kể bụi và khí thải phát sinh. + Ưu tiên vận chuyển vật liệu trên tuyến đường của dự án sau khi thi công san nền nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sử dụng các tuyến đường đi qua khu dân cư để tránh ảnh hưởng tới người dân. + Các xe vận chuyển nguyên vật liệu sẽ được phủ bạt kín khi hoạt động, không chở vật liệu rời (cát, đá,...) quá tải trọng làm rơi vãi ra tuyến đường gây bụi. + Tránh vận chuyển nguyên vật liệu vào giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông, sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp với tải trọng thiết kế của hạ tầng giao thông. + Chủ dự án yêu cầu Nhà thầu phải cam kết xe không chở nguyên vật liệu quá tải, tránh gây hư hỏng, sụt lún nền đường. Trong trường hợp bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, Nhà thầu phải sửa chữa kịp thời đảm bảo chất lượng bằng hoặc tốt hơn chất lượng đường hiện trạng. - Tưới nước vệ sinh bánh xe, rửa thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu ngay sau khi ra khỏi công trường để tránh cuốn theo bùn đất dính bám trên xe, làm rơi vãi trên các tuyến đường. - Phân luồng xe vào ra tách biệt trên công trường, các phương tiện vận tải sẽ được bố trí thời gian tập kết nguyên vật liệu phù hợp để tránh nhiều xe cùng hoạt động trong 1 thời điểm tại khu vực Dự án. - Điều tiết, bố trí xe vận chuyển hợp lý, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm tránh tắc nghẽn trên các tuyến đường. Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Chủ dự án và chính quyền địa phương chỉ dẫn, xử lý các vấn đề đảm bảo an toàn giao thông. - Quá trình vận chuyển đất đào các phương tiện phải được che chắn đảm bảo không rơi vãi. Trong quá trình vận chuyển dọc tuyến đường nếu phương tiện để rơi vải thì Chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu phải bố trí công nhân thu gom, dọn dẹp sạch sẽ. - Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên dọc tuyến đường vận chuyển vật liệu đoạn qua khu dân cư (tần suất tối thiểu 05 lần/ngày khi cần sẽ tăng lên). Căn cứ vào tình hình hình thực tế, Đơn vị thi công tiến hành điều chỉnh tăng tần suất tưới cho phù hợp đảm bảo hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường khu vực. - Bố trí công nhân hàng ngày thu dọn, quét sạch đất đá, bùn đất rơi vãi dọc tuyến đường đoạn ra vào khu vực xây dựng. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
| 4 | Thi công xây dựng các hạng mục công trình | - Bụi từ quá trình đào đắp, san ủi mặt bằng. Tải lượng: 5,03 kg/ngày; nồng độ bụi: 0,66 mg/m3. | - San lấp mặt bằng theo đúng phạm vi Dự án và tập trung bố trí kinh phí đủ theo dự án, huy động lực lượng, thiết bị thi công theo tiến độ đã phê duyệt. Thi công theo phương pháp “cuốn chiếu”, thi công đoạn nào gọn đoạn đó. - Thi công theo hình thức cuốn chiếu, dứt điểm từng hạng mục công trình nhằm kiểm soát và hạn chế bụi phát tán trên diện rộng. - San nền kết hợp lu lèn, đầm chặt bề mặt đất để tránh phát tán bụi do gió vào những ngày khô nóng. - Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công trường như: khẩu trang, găng tay, mũ, giày,... - Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. - Bố trí công nhân thường xuyên thu dọn sạch sẽ chất thải rắn phát sinh nhằm hạn chế chiếm diện tích khu vực. - Hàng ngày bố trí công nhân quét thu dọn tại các điểm giao với đường vào khu vực Dự án. - Trong những ngày nắng nóng và có gió lớn sẽ phun ẩm tại khu vực thi công phát sinh nhiều bụi để hạn chế gió làm phát tán bụi với tần suất tối thiểu 05 lần/ngày. Căn cứ vào tình hình hình thực tế, Đơn vị thi công tiến hành điều chỉnh tăng tần suất tưới cho phù hợp đảm bảo hạn chế bụi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường khu vực. - Các máy móc thi công sẽ bố trí khoảng cách và thời gian hoạt động hợp lý nhằm giảm nồng độ các chất ô nhiễm không khí trong công trường làm việc. - Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông đã được đăng kiểm, không sử dụng các loại máy móc cũ có khả năng gây ô nhiễm cao. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | - Bụi từ quá trình thổi đường; - Bụi từ quá trình tưới nhựa mặt đường: Một số loại khí thải phát sinh quá trình đốt nóng nhựa đường bao gồm: bụi, COx, SO2, NOx, mùi hắc đặc trưng của nhựa đường. | * Đối với thổi bụi đường: - Chỉ thổi bụi vào các giờ thấp điểm, cụ thể là khoảng thời gian từ 21-22h, đây là khoảng thời gian ít ảnh hưởng về phương tiện qua lại, thời gian sinh hoạt ăn uống, hạn chế tiếng ồn đến việc nghỉ ngơi của người dân. - Thông báo đến từng hộ dân để có sự chuẩn bị trước khi thực hiện thổi bụi. - Đặt biển cảnh báo, rào chắn, phân luồng đường tránh để giảm thiểu tác động đến người tham gia giao thông. - Công nhân thổi bụi bắt buộc phải đeo kính bảo hộ, mặt nạ bảo vệ và các biện pháp phòng ngừa khác. - Không được phép chĩa thẳng ống thổi vào trực tiếp người hoặc vật nuôi. * Đối với quá trình tưới nhựa mặt đường: Để giảm thiểu tác động này, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị thi công áp dụng các biện pháp như sau: - Sử dụng máy rải có hệ thống điều chỉnh cao độ tự động nhằm hạn chế phát sinh hạt nhựa ra xung quanh. - Xe vận chuyển hỗn hợp BTNC bắt buộc phải có bạt che phủ, những chỗ có nhựa rơi vãi phải dọn sạch và rắc cát. - Chỉ dùng thiết bị chuyên dụng có khả năng kiểm soát được liều lượng và nhiệt độ của vật liệu tưới dính bám hoặc thấm bám. Thiết bị tưới bằng thủ công chỉ được sử dụng để tưới dặm các vị trí bị thiếu và các vị trí nhỏ hẹp mà thiết bị tưới chuyên dụng không thể tưới được. - Không được tưới khi có gió to, trời mưa, có cơn mưa, điều kiện thời tiết phải ngừng tưới thấm bám hoặc dính bám sẽ do Tư vấn giám sát xem xét quyết định. - Công nhân phục vụ theo máy rải được trang bị bảo hộ lao động phù hợp (giầy/ủng, găng tay, khẩu trang, quần áo bảo hộ lao động,...). | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | Nước mưa chảy tràn: 1371.3 m3/ngày. | Chủ dự án sẽ phối hợp với nhà thầu xây dựng chọn thời điểm thi công chủ yếu vào mùa khô, để tránh những ngày mưa để giảm thiểu đến mức tối đa lượng nước mưa chảy tràn mang theo đất, cát, chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt trong khu vực, cũng như gây bồi lắng, cản trở dòng chảy. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra mưa bất thường thì giải pháp giảm thiểu được Chủ dự án thực hiện như sau: - Tạo các rãnh thoát nước, hố lắng nước tạm thời để thu gom nước mưa trên công trường đang thi công và lắng sơ bộ, giải quyết thoát nước nhanh, tránh hiện tượng ngập lụt, rửa trôi, lôi cuốn vật liệu, rác thải, giẻ lau dính dầu mỡ vào nguồn nước mặt,.... Lắp đặt hệ thống bơm thoát nước phòng trường hợp sự cố mưa lớn lũ lụt tại địa phương, cống ngang đường cần khơi thông dòng chảy, bồi lấp dòng chảy, gây ngập lụt tại khu vực thi công cũng như người dân xung quanh. - Lên kế hoạch thi công hợp lý, tập trung thi công vào mùa khô, hạn chế thi công vào mùa mưa nhằm tránh nước mưa gây lầy lội, mất mỹ quan, làm đục nguồn nước; - Quản lý, thu gom CTR xây dựng rơi vãi, CTR sinh hoạt, nước thải sẽ góp phần hạn chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn; - Bố trí công nhân hàng ngày thường xuyên thu gom CTR vào các thùng chứa, nâng cao ý thức giữ gìn môi trương trong khu vực Dự án; - Phủ bạt đối với máy móc thi công khi trời mưa; - Thực hiện việc thay thế dầu nhờn, dầu máy, sửa chữa máy móc, phương tiện tại các gara sửa chữa để không làm phát sinh dầu mỡ thải trên công trường. - Không bố trí các bãi chứa tạm thời ở vùng đất gần ao hồ, kênh mương thuỷ lợi, vùng tập trung vật liệu phải được che chắn kĩ càng bằng vải địa kỹ thuật hoặc sử dụng các vách ngăn tạm thời bằng bùn nếu cần thiết để giảm thiểu trầm tích chảy tràn vào ao, hồ, sông. - Người phụ trách phải thường xuyên giám sát tiến độ và chất lượng của các công trình. - Cần theo dõi thời tiết chặt chẽ, đặc biệt vào mùa mưa lũ, khí có áp thấp nhiệt đới, hay xoáy thuận thiệt đới, từ đó có phương án phòng chống tránh bị ảnh hưởng làm ô nhiễm môi trường nước khu vực dự án. - Thanh thải chướng ngại, khơi thông dòng chảy kênh mương sau khi thi công xong tránh làm tắc cống, ứ đọng rác thải ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước của khu vực xung quanh. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | Nước thải xây dựng: phát sinh chủ yếu từ các hoạt động trộn bê tông, rửa vật liệu, rửa máy móc, thiết bị và phương tiện giao thông, tưới bảo dưỡng công trình,… Thành phần nước thải này chứa đất đá, các chất lơ lửng, các chất vô cơ, dầu mỡ,.. | - Bố trí các điểm rửa xe, xịt lốp xe trước khi ra khỏi công trình. - Cung cấp lưới để ngăn chặn các chất thải rắn lẫn vào dòng chảy. Cấm xả rác thải, dầu đã qua sử dụng, và các chất thải khác vào nguồn nước và các khu vực gần đó, bao gồm cả rửa và làm sạch thiết bị và máy móc ô nhiễm dầu. - Các địa điểm xây dựng cần được thiết kể để đảm bảo rằng nước không chảy tràn từ khu vực xây dựng sang các vùng chứa nước xung quanh. - Che phủ khu vực chứa vật liệu trong suốt thời gian mưa. Nơi chứa tạm thời rác thải xây dựng không được để quá 24 tiếng tại công trường xây dựng và cũng phải được che kín. - Quá trình thi công tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình; - Đảm bảo máy móc, thiết bị được che chắn, hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công; - Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa, hạn chế tối đa thất thoát ra môi trường; - Hạn chế tối đa việc rò rỉ dầu mỡ từ các phương tiện, máy móc thi công bằng cách che đậy hoặc chứa trong nhà có mái che khi có mưa. - Việc rửa xe, máy móc, thiết bị hay các dụng cụ cạnh nơi chứa nước là hoàn toàn bị cấm để tránh rò rỉ chất thải, bùn, đất và dầu làm ô nhiễm nước. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | CTR xây dựng | - Với chất thải xây dựng, tách riêng các phần có thể tái sử dụng hoặc tái chế trước khi vận chuyển về bãi đổ thải theo đúng hồ sơ thiết kế và được kỹ sư giám sát chấp thuận. - Đất đá đào hố móng sẽ được tận dụng để tôn nền tại những nơi thiếu hụt. - Phần còn lại, khối lượng đất phong hóa sẽ được Chủ dự án và đơn vị nhà thầu làm việc với chính quyền địa phương để xác định vị trí đổ thải thích hợp. - Xe chở nguyên, vật liệu phục vụ thi công xây dựng phải được che chắn cẩn thận, thùng chứa của xe phải đảm bảo nhằm hạn chế rơi vãi. - Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu chở đúng tải trọng quy định và có phủ bạt kín để không làm rơi vãi đất, cát ra tuyến đường. - Công nhân xây dựng trên công trường thường xuyên thu dọn cát, đá, bê tông rơi vãi trên đường. Ngoài ra, trong quá trình đổ đất phong hoá, xà bần tại các bãi thải nếu không có các biện pháp quản lý, đổ thải đúng vị trí thoả thuận, không có các biện pháp lu lèn, đầm nén kỹ khi có mưa, nước mưa sẽ cuốn trôi vùi lấp khu vực xung quanh. Do đó, trong quá trình thi công Dự án, Chủ dự án sẽ yêu cầu đơn vị nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu vực tiếp nhận đất đổ thải. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | Chất thải nguy hại: - Chủ yếu phát sinh từ quá trình sửa chữa máy móc, thiết bị, thành phần bao gồm các loại như: giẻ lau, dầu mỡ thải, hộp dầu, que hàn,… - Khối lượng 20 kg/năm. | Đối với CTNH có tần suất phát sinh không thường xuyên, tuy nhiên, thành phần, tính chất rất nguy hại tới môi trường nên cần phải quản lý chặt chẽ. - Đặc biệt đối với dầu thải từ máy máy móc thiết bị, tuy nhiên chất thải này chỉ phát sinh khi có sự cố cháy nổ, hư hỏng, đối với việc sửa chữa, bảo dưỡng duy tu lớn cho phương tiện, thiết bị thi công sẽ hợp đồng với các cơ sở sửa chữa trên địa bàn có đủ năng lực thực hiện. Do đó lượng chất thải nguy hại lớn như dầu thải sẽ không phát sinh trên khu vực công trường. - Đối với các chất thải nguy hại như thùng đựng dầu mỡ, dẻ lau được thu gom bỏ vào 02 thùng chứa loại 60L có nắp đậy và dán nhãn cảnh báo CTNH sau đó chứa tại khu vực lán trại, không thải bỏ bừa bãi ra môi trường làm mất mỹ quan khu vực. - Đối với việc vận chuyển và xử lý CTNH, Nhà thầu sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | - Tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của các phương tiện, máy móc. | * Tiếng ồn: - Chất lượng các máy móc, phương tiện vận chuyển bắt buộc phải đảm bảo đúng quy định. Tất cả các phương tiện phải đạt được “Giấy chứng nhận về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” nhằm ngằn ngừa sự phát ra tiếng ồn quá tiêu chuẩn từ các máy móc ít được tiến hành bảo dưỡng. - Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. - Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị có khả năng gây ồn lớn trong thời gian yên tĩnh, tránh thi công vào thời gian từ 18h đến 6h sáng hôm sau. - Không thi công với cường độ lớn, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. - Phân kỳ giai đoạn thi công hợp lý, tránh thi công một lần nhiều hạng mục nhằm giảm sự cộng hưởng của tiếng ồn. - Không lập bãi đổ xe, tập trung phương tiện gần các khu vực có dân cư. - Tiến hành bôi trơn và thay thế các thiết bị hỏng nhằm hạn chế tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị. - Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân vận hành các máy móc phương tiện phát sinh độ ồn cao. * Độ rung: Trước khi tiến hành thi công Dự án, chủ đầu tư và nhà thầu sẽ làm việc với các địa phương, rồi tiến hành thống kê, chụp lại hình ảnh để xác định thực trạng của các ngôi nhà và ký thỏa thuận với các hộ dân. Sau đó, căn cứ vào mức độ ảnh hưởng thực tế trong quá trình thi công thông qua cơ quan kiểm định độc lập để so sánh với thực trạng ban đầu để tính ra mức độ đền bù thiệt hại cho các hộ dân. Bên cạnh đó, tác động của độ rung còn được hạn chế bằng cách lựa chọn công nghệ/thiết bị thi công phù hợp hoặc sử dụng các biện pháp giảm chấn động do sóng lan truyền trong nền đất. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
| 5 | Sinh hoạt của công nhân | Nước thải sinh hoạt - Nguồn phát sinh: quá trình sinh hoạt của 50 CBCNV. - Thành phần: Các thành phần ô nhiễm chính đặc trưng thường thấy ở nước thải sinh hoạt là BOD5, COD, Nitơ và Photpho. - Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 6 m3/ngày/khu vực. | - Sử dụng nhà vệ sinh di động kích thước C2,9m × R2,44m × D3,0m, trong đó có bể chứa tự hoại 3 ngăn riêng biệt để xử lý nước thải sinh hoạt - Đình kỳ thuê đơn vị hút và đưa đi xử lý. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | CTR sinh hoạt: - Thành phần CTR sinh hoạt bao gồm bao bì nilon, giấy loại, chai lọ, lon bia, thức ăn dư thừa,... - Khối lượng: 25 kg/ngày/khu vực. | - Thực hiện thu gom và phân loại rác - Trang bị 03 thùng đựng rác sinh hoạt loại 60L ở các khu vực thi công để thu gom CTR sinh hoạt của công nhân xây dựng. Bên cạnh đó sẽ nhắc nhở công nhân cần thải bỏ rác đúng nơi quy định. - Tiến hành phân loại khi thải bỏ rác: Rác hữu cơ cho vào thùng rác chuyên dụng và hợp đồng với Trung tâm Môi trường địa phương tiến hành thu gom đưa đi xử lý. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
| 6 | Sự cố môi trường | Sự cố cháy nổ | - Phương án rà phá bom mìn: + Toàn bộ công tác thi công chỉ được tiến hành sau khi vùng khảo sát đã được đảm bảo chắc chắn là không có bom mìn và các vật liệu nổ khác. + Công tác rà phá bom mìn được Chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có năng lực thực hiện, tránh rủi ro xảy ra khi triển khai Dự án về sau. - Đường dây điện tới công trường phải là các đường dây kín, đảm bảo an toàn trong sử dụng. - Đối với việc đấu nối đường dây điện vào công trường thi công sẽ giao cho cán bộ kỹ thuật có chuyên môn đảm nhiệm nhằm thực hiện các thao tác đấu nối điện đúng kỹ thuật và an toàn nhất. - Đối với hoạt động sinh hoạt của công nhân sẽ được quản lý bằng các quy định và nội quy như không được hút thuốc và vứt tàn thuốc vào những khu vực dễ cháy nổ; sử dụng an toàn về điện tránh chập điện do quá tải. - Đối với máy móc, động cơ sẽ được bảo trì, kiểm tra định kỳ, không hoạt động trong tình trạng quá tải. - Khi xảy ra sự cố cháy nổ, công nhân giám sát sẽ báo ngay cho chỉ huy công trường để kịp thời chỉ đạo, đồng thời sử dụng các thiết bị cứu hỏa như: bình CO2, vòi phun nước, cát để dập ngay đám cháy. Trường hợp có người bị thương cần sơ cứu khẩn cấp và liên hệ với trung tâm y tế gần nhất để cứu chữa kịp thời. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | Sự cố tai nạn lao động | - Chủ dự án sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra đơn vị thi công có năng lực, đội ngũ công nhân có tay nghề cũng như kỷ luật cao. - Xây dựng kế hoạch, phương án thi công hợp lý đảm bảo đúng thiết kế và an toàn khi thi công. - Cấp phát bảo hộ lao động cho công nhân thi công như: giày, mũ bảo hiểm, áo quần bảo hộ. - Thực hiện kiểm tra an toàn lao động, đôn đốc, giám sát an toàn về người và thiết bị trong quá trình thi công. - Thành lập ban thực hiện an toàn lao động do chỉ huy trưởng công trường phụ trách nhằm mục đích theo dõi, kiểm tra việc thực hiện bảo hộ lao động an toàn lao động trên công trường của công nhân. - Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra. - Thực hiện nghiêm túc theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | Sự cố tai nạn giao thông | * Phương án phân luồng giao thông: - Chủ dự án và đơn vị nhà thầu thi công có trách nhiệm: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức lên phương án, bố trí chốt trực và lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông trên các tuyến đường thuộc nội dung phân luồng trước, trong và sau khi rào chắn thi công. - Bố trí các biển báo công trường đang thi công để người dân và phương tiện qua lại trên tuyến đường được biết. * Phương án vận chuyển: - Việc tổ chức vận chuyển các vật liệu xây dựng và máy móc thiết bị tuân thủ theo Luật Giao thông đường bộ. - Trước khi thi công phải tiến hành kiểm tra các phương tiện với yêu cầu đã được Đăng kiểm như trong hồ sơ dự thầu xây dựng. - Đảm bảo chiếu sáng cho tất cả các công trường vào ban đêm. - Các xe chở nguyên vật liệu có khả năng phát sinh bụi phải được che chắn kỹ để tránh ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. - Dọn dẹp vệ sinh đường sá sau mỗi ngày thi công và sau khi thi công xong, các điểm cần quan tâm là đoạn ra vào công trình, các điểm giao cắt với các tuyến đường giao thông hiện hữu. - Lắp đặt các biển báo, bố trí người đứng phân luồng và điều tiết giao thông tại các đoạn giao nhau. | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
|  |  | Sự cố thiên tai (sạt lở đất) | - Tận dụng tối đa đất đào từ mái luy dương để đắp mái ta luy âm - Đối với các đoạn đi qua khu vực có chiều sâu lớn: sử dụng tường chắn BTCT để hạn chế việc đắp mở rộng taluy và gia cố taluy - Hạn chế sử dụng mìn khi mở đường về phía ta luy dương khi thi công các đoạn qua vùng núi - Trồng cỏ bảo vệ mái ta luy nền đường đối với nền đắp kết hợp với các loại cây khác phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực nhằm bảo vệ mái ta luy kết hợp với tạo cảnh quan môi trường thân thiện - Kè chống xói dạng đá hộc xây, kè bê tông…; - Ốp mái bằng đá xây hoặc tấm bê tông lắp ghép nhằm bảo vệ bề mặt - Đối với các vách taluy có nguy cơ trượt lở cần phải làm tường chắn, hệ thống rãnh thoát nước mặt, nước ngầm phù hợp; giảm tải tại các vị trí có hiện tượng trượt lở taluy âm; bảo vệ bề mặt mái dốc (trồng cỏ, sử dụng vật liệu địa kỹ thuật, xây phủ bằng bê tông...), tăng cường bảo dưỡng các taluy sườn dốc dọc tuyến đường, duy trì và nâng cao độ che phủ của thảm thực vật | Trong suốt quá trình thi công xây dựng |
| II | Giai đoạn hoạt động |  |  |  |
| 1 | Hoạt động lưu thông của phương tiện giao thông trên tuyến và duy tu, bảo dưỡng công trình | - Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện | Trong quá trình hoạt động, đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến đường của Dự án sẽ tham mưu các cơ quan quản lý chuyên môn (Sở Giao thông vận tải) để bố trí các biển báo hạn chế tốc độ, các gờ giảm tốc độ, quy định về khoảng cách an toàn giữa các phương tiện trên các đoạn tuyến đi qua khu dân cư nhằm hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện. Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông) để kiểm tra trọng tải, đăng kiểm của các phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về phát thải ra môi trường đối với các xe. | Trong quá trình đi vào hoạt động |
|  |  | Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các phương tiện tham gia giao thông ra vào khu vực Dự án |  |  |
| 2 | Hoạt động lưu thông duy tu, bảo dưỡng công trình | Phát sinh hoạt động sửa chữa duy tu đường và hệ thống thoát nước, cắt tỉa cây xanh, thảm cỏ | Hàng năm, đơn vị được giao quản lý vận hành tuyến đường sẽ định kỳ kiểm tra, đề xuất kinh phí để duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn trên tuyến. Theo đó, quá trình duy tu, bảo dưỡng được giám sát chặt chẽ, yêu cầu bắt buộc các đơn vị thi công thu gom và xử lý đối với các chất thải phát sinh từ quá trình sửa chữa thay thế như: lớp bong tróc từ mặt đường, bóng đèn thay thế, dây điện hư hỏng. | Trong quá trình đi vào hoạt động |
| 3 | Sự cố môi trường | - Sự cố thiên tai (sạt lở) và ngập úng cục bộ | - Chủ dự án đã đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước dọc, ngang trong giai đoạn thi công, đảm bảo sự lưu thoát nước mưa chảy tràn cho khu vực. - Tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường trong khu dân cư, thu gom rác thải, không vứt bừa bãi ra xung quanh làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước. - Để giảm thiểu, hạn chế tối đa ảnh hưởng do thiên tai gây ra cần áp dụng một số biện áp như sau: + Thường xuyên theo dõi tình hình của bão để có thể chủ động đưa ra các phương án phòng chống, gia cố các hạng mục công trình đang thi công. + Khi sự cố xảy ra phải tổ chức trực ban 24/24 theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó. | Trong quá trình đi vào hoạt động |

## 4.2. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường của chủ dự án

Theo Quy định Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện giám sát môi trường trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tăng cường công tác quản lý và thực hiện các biện pháp bảo môi trường khu vực hay khi có ý kiến phản ảnh của người dân, Chủ dự án đề xuất chương trình giám sát môi trường trong quá trình triển khai dự án. Với đặc thù của Dự án thì các tác động môi trường chủ yếu xảy ra trong giai đoạn thi công xây dựng với thời gian thi công xây dựng. Vì vậy, chương trình giám sát môi trường sẽ được Chủ dự án chú trọng thực hiện trong giai đoạn này.

### 4.2.1. Giám sát môi trường không khí

- Thông số giám sát: Độ ồn, độ rung, độ bụi, CO, NOx, SO2.

- Vị trí giám sát: 03 vị trí.

+ 01 vị trí tại khu vực đang thi công cầu Km 11+016,57.

+ 01 vị trí trên tuyến thi công của dự án tại Km12+400

+ 01 vị trí tại Km 15 giao với đường mòn cũ  dẫn vào rừng đặc dụng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần, (tập trung trong giai đoạn thi công).

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 05:2023/BTNMT; QCVN 26:2010/BTNMT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 02:2019/BYT; QCVN 03:2019/BYT.

### 4.2.2. Giám sát môi trường nước mặt

- Thông số giám sát: pH, DO, TSS, COD, BOD5, TOC, Tổng N, Tổng P, Coliform, tổng dầu mỡ.

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại vị trí thi đang thi công Cầu tại Km 11+ 016,57;

- Tần suất giám sát: 06 tháng/01 lần, (tập trung trong giai đoạn thi công).

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: QCVN 08:2023/BTNMT (mức B).

### 4.2.3. Giám sát CTR, CTNH

- Thông số giám sát: Thành phần, khối lượng và bảo quản lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, CTR thông thường và CTNH.

- Vị trí giám sát: 02 vị trí (vị trí khu vực thi công và lán trại của công nhân);

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần, (tập trung trong giai đoạn thi công).

(Sơ đồ các vị trí giám sát môi trường đính kèm tại Phụ lục)

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

# 1. Kết luận

Trên cơ sở nghiên cứu dự án Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh), quá trình khảo sát, phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án, đánh giá tác động môi trường của dự án, Dự án đi đến kết luận sau đây:

Bên cạnh các tác động tích cực thì quá trình triển khai thực hiện Dự án sẽ phát sinh các tác động tiêu cực đến môi trường nhất định. Báo cáo đã đánh giá tổng quát và chi tiết về mức độ cũng như quy mô các tác động đến môi trường như sau:

- Các tác động liên quan đến chất thải:  Đối với loại hình dự án, chất thải phát sinh chủ yếu trong giai đoạn chuẩn bị, GPMB và thi công xây dựng. Các nguồn phát sinh chủ yếu là bụi, khí thải, nước thải và chất thải rắn sinh từ các quá trình GPMB, vận chuyển vật liệu và thi công xây dựng các hạng mục công trình. Báo cáo đã đánh giá và đưa ra được tải lượng, nồng độ các chất có khả năng ảnh hưởng đến môi trường không khí, nước mặt, sức khỏe của công nhân làm việc trên công trường, người dân xung quanh.

- Các tác động không liên quan đến chất thải chủ yếu là tác động đến hệ sinh thái rừng tự nhiên dọc theo khu vực dự án.

- Các sự cố môi trường đối với Dự án có thể xảy ra gồm cháy nổ, bom mìn, sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ngập úng cục bộ.

-	Từ những phân tích, đánh giá các tác động xấu, các sự cố môi trường có thể xảy ra, Báo cáo đã đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu, các giải pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố. Các biện pháp này có tính khả thi cao và Chủ dự án có thể chủ động áp dụng. Chủ dự án xây dựng các phương án bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo giúp người dân ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực, ngoài việc áp dụng các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo đạt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường. Chủ dự án sẽ tiến hành kết hợp với các công tác quản lý và giám sát môi trường như đã trình bày trong báo cáo ĐTM này.

# 2. Kiến nghị

Sau khi phân tích và đánh giá tổng hợp các tác động đến môi trường do hoạt động của Dự án gây ra và để xuất các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu, khống chế ô nhiễm môi trường. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thẩm định và trình UBND Tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM để Dự án sớm được triển khai thực hiện./.

# 3. Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình triển khai Dự án, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cam kết thực hiện như sau:

- Cam kết bồi thường thỏa đáng cho những hộ dân bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Có phương án tái sản xuất, hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân đảm bảo ổn định cuộc sống.

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng tương ứng theo từng giai đoạn từ khi triển khai cho đến khi kết thúc Dự án.

- Áp dụng chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường cũng như các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành như đã nêu trong Chương 4 của Báo cáo.

- Cam kết đưa các nội dung BVMT vào các hồ sơ mời thầu và hợp đồng thi công nhằm bắt buộc các đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc, đúng theo báo cáo ĐTM được phê duyệt.

- Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý đảm bảo an ninh trật tự khu vực, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giám sát môi trường của cộng đồng địa phương để nâng cao trách nhiệm của Chủ dự án.

- Đối với các sản phẩm như bê tông nhựa nóng, cấu kiện bê tông đúc sẵn trong quá trình mời thầu chỉ lựa chọn các đơn vị có đầy đủ hồ sơ môi trường.

- Cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như:

+ Triển khai thi công đúng tiến độ, tránh ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân.

+ Trong quá trình thi công, công khai danh sách người phụ trách, quản lý tại công trường để người dân phản ánh kịp thời và giải quyết khi có vấn đề xảy ra.

+ Công khai minh bạch công tác GPMB, niêm yết phương án quản lý môi trường, đơn vị quản lý chịu trách nhiệm của Dự án để người dân phản ánh khi có các sự cố xảy ra.

+ Có sự giám sát của cộng đồng dân cư trong quá trình thi công xây dựng.

+ Nếu tuyến đường khu vực bị hư hỏng do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và thi công xây dựng công trình Chủ dự án và nhà thầu thi công sẽ kịp thời khắc phục, sửa chữa đảm bảo cho quá trình đi lại của người dân.

- Chủ dự án cam kết sẽ đưa các biện pháp bảo vệ môi trường trong báo cáo vào hồ sơ mời thầu thi công và yêu cầu các đơn vị thi công phải thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu trong quá trình thi công và hoạt động của Dự án làm nảy sinh các tác động tiêu cực, gây thiệt hại đến tài sản, sức khoẻ của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường và các sự cố môi trường trong khu vực.

NGUỒN TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

[1]. Thuyết minh Báo cáo NCKT Dự án “Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (bổ sung, điều chỉnh)”;

[2]. Niên giám thống kê tỉnh Quảng Trị năm 2024, xuất bản 2023;

[3]. Môi trường không khí, GS.TS Phạm Ngọc Đăng (1997), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội;

[4]. Air Chief, Cục Môi trường Mỹ, 1995;

[5]. Đánh giá tác động môi trường, PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh (2005), Hà Nội;

[6]. World Health Organization (1993), Assessment of sources of Air, Water and Land Pollution - Part I;

[7]. Tài liệu hướng dẫn ĐTM của ngân hàng thế giới/Environmental assessment sourcebook, volume II, sectoral guidelines, Environment, World bank, Washington D.C 8/1991;

[8]. GS.TS Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1, NXB KH&KT Hà Nội;

[9]. Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, Trần Đức Hạ, NXB Khoa học kỹ thuật, năm 2009;

[10]. Quản lý chất thải rắn, GS.TS. Trần Hiếu Nhuệ, TS. Ứng Quốc Dũng, TS. Nguyễn Thị Kim Thái (2001), NXB Xây Dựng, Hà Nội;

[11]. Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - NXB xây dựng, 2010;

[12]. Âm học kiến trúc - Cơ sở lý thuyết và các giải pháp ứng dụng, PGS.TS Phạm Đức Nguyên (2000), NXB KHKT Hà Nội;

[13]. United States Environmental Protection Agency (USEPA);

[14]. Nghị định 80/2014/NĐ - CP của Chính phủ ngày 06/8/2014 về thoát nước và xử lý nước thải;

[15]. Apid inventory technique in enviromental control, WHO 1993;

[16]. Báo cáo Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị;

[17]. PGS.TS Nguyễn Đình Mạnh, Đánh giá tác động môi trường, Hà Nội, 2005.

PHỤ LỤC

- Bản sao các văn bản pháp lý liên quan đến dự án.

- Các phiếu kết quả phân tích môi trường nền đã thực hiện.

- Bản sao các văn bản liên quan đến tham vấn cộng đồng.