LIÊN DANH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000

KHU DU LỊCH SINH THÁI NÚI TÂY TU BÔNG

(PHÂN KHU 09)

Địa điểm:  Xã Vạn Thắng - Xã Đại Lãnh -  xã Tu Bông, tỉnh Khánh Hòa

Chủ đầu tư:  Ban quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa

KHÁNH HÒA, THÁNG 11 NĂM 2025

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000

KHU DU LỊCH SINH THÁI NÚI TÂY TU BÔNG

(PHÂN KHU 09)

| Cơ quan phê duyệt ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (Theo Quyết định số ……………/QĐ-UBND ngày …… tháng …… năm 2025) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH … |
| --- | --- |
| Cơ quan thẩm định SỞ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA (Theo Tờ trình số ……………/TTr-QHĐĐ ngày …… tháng …… năm 2025) | GIÁM ĐỐC … |
| Cơ quan tổ chức lập quy hoạch BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH KHÁNH HÒA (Theo Tờ trình số ……………/TTr-QLDA-QHMT ngày tháng năm 2025) | TRƯỞNG BAN … |
| Đơn vị tư vấn lập quy hoạch TM. LIÊN DANH ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG MIỀN NAM | PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH |

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2000

KHU DU LỊCH SINH THÁI NÚI TÂY TU BÔNG

(PHÂN KHU 09)

| Chỉ đạo | Phó Viện Trưởng phụ trách | Trần Thị Hồng Hạnh |
| --- | --- | --- |
| Tham gia thực hiện |  |  |
| Chủ nhiệm |  |  |
| Chủ nhiệm đồ án | Ths. KTS. | Kiều Thái Công |
| Chủ nhiệm khảo sát | Ths. KS. | Nguyễn Quốc Dũng |
| Kiến trúc – kinh tế Chủ trì thiết kế quy hoạch | Ths. KTS. | Lê Anh Tuấn |
| Chủ trì kinh tế đô thị | KS | Chu Thị Hạnh |
| Hạ tầng kỹ thuật đô thị |  |  |
| Chủ trì chuẩn bị kỹ thuật | Ths.KS. | Nguyễn Văn Chính |
| Chủ trì giao thông | KS. | Nguyễn Văn Hạnh |
| Chủ trì cấp, thoát nước | Ths.KS. | Võ Hữu Thạch |
| Chủ trì cấp điện, thông tin liên lạc | KS | Bùi Văn Khải |
| Tham gia thiết kế |  |  |
| Quy hoạch | KTS. | Nguyễn Quang Minh |
| Kiến trúc | KTS. | Trần Thị Kim Thoa |
| Kiến trúc | KTS. | Nguyễn Liên Hà |
| Kiến trúc | KTS. | Đinh Thị Vân |
| Môi trường | KS. | Trần Thị Thu Hạnh |
| Hạ tầng kỹ thuật | KS. | Trần Quang Vinh |
| Cấp nước | KS. | Trần Văn Đông |
| Quản lý kỹ thuật |  |  |
| Kiến trúc – kinh tế | Ths. KTS. | Nguyễn Hồng Long |

MỤC LỤC

PHẦN I- MỞ ĐẦU	8

1.	LUẬT CỨ LẬP QUY HOẠCH	8

1.1. Căn cứ pháp lý	8

1.2. Căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn	9

1.3. Căn cứ tài liệu, số liệu, bản đồ:	10

2.	PHẠM VI VÀ QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH.	10

3.	PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ, SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG	11

3.1.	Phân tích vị trí và vai trò của phân khu trong mối liên kết với khu vực	11

3.2.	Điều kiện tự nhiên:	12

3.2.1.	Địa hình	12

3.2.2.	Khí hậu	13

3.2.3.	Thủy văn	14

3.3.	Hiện trạng dân số và lao động	14

3.4.	Hiện trạng sử dụng đất	14

3.5.	Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan:	15

3.6.	Hiện trạng hạ tầng xã hội	17

3.7.	Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:	18

3.7.1.	Hiện trạng hạ tầng giao thông:	18

3.7.2.	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng	18

3.7.3.	Cấp nước	19

3.7.4.	Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang	19

4.	ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH	20

5.	XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN GIẢI QUYẾT	21

6.	XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU	21

7.	CÁC YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH CHUNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỐI VỚI PHẠM VI QUY HOẠCH	22

7.1. Quy hoạch tỉnh.	22

7.2. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong.	22

7.3. Các quy hoạch liên quan khác.	23

PHẦN II - NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH	24

1.	LỰA CHỌN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO TOÀN KHU VỰC ĐƯỢC LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU	24

2.	XÁC ĐỊNH QUY MÔ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI, CÁC NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐƯỢC LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU	25

2.1.	Quy mô dân số và đất đai	25

2.2.	Các nhu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật	25

3.	CÁC NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN	26

3.1.	Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	26

3.2.	Yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan	26

3.3.	Các chiến lược phát triển không gian:	27

3.4.	Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan	28

3.4.1.	Ý tưởng chủ đạo	28

3.4.2.	Tổ chức không gian mở, công viên cây xanh	29

3.4.3. Tổ chức không gian ở	30

3.4.4. Các điểm nhấn cảnh quan	30

3.4.5. Cấu trúc các nhóm nhà ở	30

4.	QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG KHU VỰC CHỨC NĂNG, TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH, KHÔNG GIAN MỞ, ĐIỂM NHẤN, KHU TRUNG TÂM, KHU BẢO TỒN	31

4.1.	Quy định về sử dụng đất đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm	31

4.1.1.	Quy định về sử dụng đất đối với từng khu chức năng:	31

4.2.	Quy định về sử dụng đất đối với trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm	34

4.2.1.	Quy định về sử dụng đất toàn khu	35

5.	XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, QUY MÔ, CẤU TRÚC CÁC ĐƠN VỊ Ở	37

6.	VỊ TRÍ, QUY MÔ CÔNG TRÌNH NGẦM	38

7.	XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG TỪ CẤP PHÂN KHU VỰC.	38

8.	THIẾT KẾ ĐÔ THỊ	39

8.1.	Nhiệm vụ	39

8.2.	Đánh giá đặc trưng về môi trường và kiến trúc cảnh quan	39

8.3.	Các nguyên tắc và yêu cầu chung thiết kế đô thị	40

8.4.	Giải pháp thiết kế đô thị	41

8.4.1.	Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi	42

8.4.2.	Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn	43

9.	QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT	47

9.1.	Quy hoạch hệ thống giao thông	47

9.1.1.	Cơ sở thiết kế	47

9.1.2.	Nguyên tắc thiết kế	48

9.1.3.	Các chỉ tiêu chính:	48

9.1.4.	Giải pháp thiết kế giao thông	48

9.2.	Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật	51

9.2.1.	Cơ sở thiết kế	51

9.2.2.	Nguyên tắc thiết kế	51

9.2.3.	Phương án chuẩn vị kỹ thuật	52

9.3.	Quy hoạch hệ thống cấp nước	54

9.3.1.	Cơ sở thiết kế	55

9.3.2.	Nguồn nước	55

9.3.3.	Tiêu chuẩn dùng nước	55

9.3.4.	Nhu cầu dùng nước:	55

9.3.5.	Giải pháp quy hoạch	56

9.3.6.	Hệ thống cấp nước chữa cháy:	56

9.3.7.	Khái toán kinh phí:	56

9.4.	Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang	57

9.4.1.	Cơ sở thiết kế:	57

9.4.2.	Thoát nước thải:	57

9.4.3.	Định hướng hệ thống thoát nước thải:	58

9.4.4.	Quản lý chất thải rắn:	58

9.4.5.	Nghĩa trang:	61

9.5.	Quy hoạch hệ thống cấp năng lượng và chiếu sáng	61

9.5.1.	Nguyên tắc quy hoạch cung cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị	61

9.5.2.	Cơ sở quy hoạch	61

9.5.3.	Quy hoạch hệ thống cấp điện	62

9.6.	Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động	65

9.6.1.	Cơ sở thiết kế	65

9.6.2.	Chỉ tiêu và dự báo nhu cầu	66

9.6.3.	Giải pháp hạ tầng viễn thông thụ động	66

9.6.4.	Khái toán kinh phí	67

9.7.	Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật	68

9.7.1.	Mục đích yêu cầu:	68

9.7.2.	Nguyên tắc thiết kế:	68

9.7.3.	Giải pháp thiết kế:	68

10.	ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	68

10.1. Các căn cứ pháp lý	68

10.2. Mục đích và phương pháp đánh giá	70

10.1.1.	Mục đích :	70

10.1.2.	Phương pháp đánh giá:	71

10.3. Các vấn đề môi trường chính	71

10.4. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch	71

10.5. Phân tích, dự báo các tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường do thực hiện quy hoạch	72

10.6. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã nhận diện	75

11.	CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	80

11.1. Xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư	80

11.2. Đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện	80

11.3. Xác định cụ thể các dự án quan trọng, dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước	81

PHẦN III: KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN	81

1.	KẾT LUẬN:	81

2.	KIẾN NGHỊ	81

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| QHC | Quy hoạch chung |
| QHPK | Quy hoạch phân khu |
| QHCT | Quy hoạch chi tiết |
| QĐPD | Quyết định phê duyệt |
| QCVN | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia |
| UBND | Ủy ban nhân dân |
| CTR | Chất thải rắn |
| CTRYT | Chất thải rắn y tế |
| CTRNH | Chất thải rắn nguy hại |
| TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |

# PHẦN I- MỞ ĐẦU

## LUẬT CỨ LẬP QUY HOẠCH

#### 1.1. Căn cứ pháp lý

Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/2/2025;

Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 01/7/2025;

Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;

Nghị quyết số 1667/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2025;

Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền điah phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luạt Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Thông tư số 01/2021/BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCXDVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị;

Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa;

Chương trình hành động số 30/CTr-TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị;

Văn bản số 4238/UBND-XDNĐ ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân phong.

Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông (Phân khu 09), huyện Vạn Ninh.

Kế hoạch số 2452/KH-UBND ngày 21/8/2025 về việc thực hiện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2025.

#### 1.2. Căn cứ quy chuẩn, tiêu chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT: Nước thải sinh hoạt;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT: Nước thải công nghiệp;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCXDVN 07:2023/BXD);

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2019/BTTTT: Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2020/BCT về an toàn điện;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01:2021/BXD;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình;

Tiêu chuẩn TCVN 4513-1988: Cấp nước bên trong nhà - Tiêu chuẩn thiết kế;

Tiêu chuẩn TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;

Tiêu chuẩn TCVN 259:2001: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị;

Tiêu chuẩn TCXDVN 333-2005: Chiếu sáng bên ngoài công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế;

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-3-2007 Đèn điện –phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn điện dùng chiếu sáng đường phố;

Tiêu chuẩn TCVN 7957:2008: Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

Tiêu chuẩn TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – yêu cầu kỹ thuật chung;

Tiêu chuẩn thiết kế cấp nước mạng lưới đường ống và công trình TCVN 13606:2023 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình –Tiêu chuẩn thiết kế;

Tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 178:1999: Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang;

Tiêu chuẩn ngành TCN 68 - 254:2006: Công trình ngoại vi mạng viễn thông – quy định kỹ thuật;

Tiêu chuẩn ngành 11TCN – 18:2006: Quy phạm trang bị điện;

Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng khác có liên quan.

#### 1.3. Căn cứ tài liệu, số liệu, bản đồ:

- Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/2000 và hiện trạng khu đất xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;

- Hồ sơ các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan đến khu vực lập quy hoạch.

- Thống kê dân số trong phạm vi lập quy hoạch của công an các xã có liên quan.

## PHẠM VI VÀ QUY MÔ LẬP QUY HOẠCH.

Cơ sở xác định phạm vi và ranh giới lập quy hoạch theo ranh giới Phân khu 09 - Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông trong Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, diện tích phân khu khoảng 9.017 ha.

Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp xã Tây Hòa thuộc tỉnh Phú Yên;

- Phía Nam giáp Khu đô thị du lịch Cổ Mã  - Tu Bông (Phân khu 08);

- Phía Đông giáp Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh (Phân khu 07);

- Phía Tây giáp Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (Phân khu 10)

Hình 1: Vị trí và hiện trạng khu vực nghiên cứu trên bản đồ không ảnh. Nguồn: Google map

Hình 2: Vị trí Phân khu 09 trong Sơ đồ Quy hoạch sử dụng đất- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

## PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN HIỆN TRẠNG VỀ TỰ NHIÊN, DÂN SỐ, SỬ DỤNG ĐẤT, KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Phân tích vị trí và vai trò của phân khu trong mối liên kết với khu vực

Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông (Phân khu 09) là 1 trong 19 phân khu chức năng được xác định trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt.

Phân khu nằm tại khu vực núi Tây Tu Bông, thuộc xã Vạn Thắng, xã Tu Bông và xã Đại Lãnh, kết nối thuận lợi với Quốc lộ 1, lối ra vào của cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Vị trí này tạo điều kiện liên kết trực tiếp với các điểm du lịch ven biển Vân Phong và các khu dân cư lân cận.

Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông (Phân khu 09) đóng vai trò là vùng phát triển du lịch sinh thái phía Tây của Khu kinh tế Vân Phong, bổ sung sản phẩm du lịch núi – rừng – suối, tạo sự đa dạng cho chuỗi du lịch biển – sinh thái của địa phương. Khu vực đồng thời là vùng đệm cảnh quan giữa rừng tự nhiên và khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo điểm nhấn cảnh quan đặc trưng.

Sự hình thành  phân khu giúp hoàn thiện mạng lưới du lịch, tăng kết nối hạ tầng, thúc đẩy dịch vụ và kinh tế địa phương, đồng thời khai thác hợp lý tiềm năng cảnh quan núi Tây Tu Bông.

Điều kiện tự nhiên:

#### Địa hình

Khu vực lập quy hoạch phân khu có đặc điểm đặc thù của địa hình vùng núi cao thuộc dãy Hoa Sơn với phần lớn đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Độ dốc địa hình cơ bản nghiêng từ Tây - Bắc xuống Đông - Nam với đỉnh núi cao nhất 1.126 m nằm vùng giáp ranh phía Tây. Có 02 vùng đất bằng: ở trên cao khoảng 250 m là khu vực Suối Hương có diện tích khoảng 100 ha; vùng đất thấp phía Đông có diện tích khoảng 300 ha vời độ cao trung bình khoảng 10-15m, trong đó có Hồ Hoa Sơn (dung tích khoảng 19 triệu m3).

Hình 3: Sơ đồ Phân tích cao độ địa hình khu vực

Địa chất

Về địa chất khu vực, cấu tạo địa chất vùng núi cao của Khu kinh tế nói chung và của phân khu nói riêng chủ yếu là đá granite, ryolite và daxite có nguồn gốc mácma xâm nhập hoặc phun trào kiểu mới. Ngoài ra còn có các loại đá cát, đá trầm tích ở một số nơi. Do quá trình phong hoá diễn ra trên nền đá granit, ryolit đã tạo thành những hình thể độc đáo, rất đa dạng và phong phú, góp phần làm cho thiên nhiên khu vực có cảnh quan đẹp.

Địa chấn

Theo tài liệu của viện Vật lý địa cầu quốc gia, khu vực nằm trong vùng dự báo có động đất cấp 6.

#### Khí hậu

Khu vực quy hoạch phân khu có khí hậu nhiệt đới gió mùa, tương đối ôn hòa bởi ảnh hưởng của biển và địa hình.

- Chế độ nhiệt: Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 26oC ÷ 28oC và có sự phân hóa mạnh theo địa hình. Ngoài ra nhiệt độ cũng biến động mạnh theo từng tháng, nhiệt độ trung bình tăng dần từ tháng 01 và đạt cực đại tới 28oC vào tháng 6 sau đó giảm chậm vào tháng 7, 8; tháng 9 nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh và đạt cực tiểu vào tháng 01 với giá trị 24oC.

- Chế độ nắng: Số giờ nắng phân bố theo không gian phụ thuộc vào địa hình nơi có đồi núi. Tổng số giờ nắng khoảng 2.560-2.632 giờ, trung bình hàng tháng có 213-219 giờ nắng. Mùa khô giờ nắng cao hơn mùa mưa, tổng số giờ nắng chủ yếu trên 200 giờ/tháng kéo dài từ tháng 01 đến hết tháng 8 hàng năm. Trong đó 3 tháng nhiều nắng nhất là các tháng 3, 4, 5 với tổng số giờ nắng đạt 250-275 giờ/tháng, tức là có khoảng 8,0-8,8 giờ nắng/ngày.

- Chế độ gió: Về mùa đông là hướng Đông Bắc và mùa hè là hướng Tây - Nam. Tốc độ gió trung bình năm trên đất liền từ 2,4-2,6m/s; tháng có tốc độ gió trung bình lớn nhất vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Mùa bão, áp thấp nhiệt đới tập trung vào khoảng tháng 10 -12. Bão thường gây ra gió to, mưa lớn ở vùng bão đổ bộ và các khu vực kế cận.

- Chế độ mưa: Lượng mưa tập trung chính trong bốn tháng từ tháng 9 đến tháng 12 với lượng mưa chiếm 65-75% tổng lượng mưa trung bình năm; mùa khô tổng lượng mưa khoảng 350-550mm chiến 25-35% tổng lượng mưa năm.

#### Thủy văn

Khu vực lập quy hoạch có Sông Tô Giang (sông Cạn): Bắt nguồn từ Hòn Dông, Hòn Giao với độ cao 840m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, là ranh giới giữa hai xã Vạn Phước và Vạn Long (ranh giới hành chính cũ) đổ vào hồ Hoa Sơn và cửa xả đổ ra sông Tu Bông chảy ra biển tại cửa Hải Triều. Sông có nước quanh năm nhưng ngắn, dốc. Chiều dài 14 km. Chiều rộng bình quân lưu vực 6,1 km. diện tích lưu vực 86 km2.

Hiện trạng dân số và lao động

Khu vực nghiên cứu quy hoạch phân khu có dân số khoảng 600 người, chủ yếu là dân cư đô thị thuộc xã Vạn Thắng, xã Tu Bông và xã Đại Lãnh với mật độ dân số khoảng 7 người/1km2, sống chủ yếu bằng nghề canh tác nông nghiệp. Đời sống tương đối khó khăn; các vấn đề chăm sóc y tế, giáo dục…còn hạn chế.

Hiện trạng sử dụng đất

Bảng 1: Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất

| STT | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | DIỆN TÍCH (Ha) | TỶ LỆ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhóm nhà ở | 66,30 | 0,74 |
| 2 | Đất sản xuất công nghiệp kho bãi | 186,78 | 2,07 |
| 3 | Đất khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng | 80,66 | 0,89 |
| 4 | Đất di tích tôn giáo | 7,81 | 0,09 |
| 5 | Đất nghĩa trang | 16,97 | 0,19 |
| 6 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác | 19,04 | 0,21 |
| 7 | Đất sản xuất nông nghiệp | 830,15 | 9,21 |
| 8 | Đất rừng phòng hộ | 3.874,58 | 42,97 |
| 9 | Đất rừng sản xuất | 3.722,70 | 41,28 |
| 10 | Hồ, ao, đầm | 146,23 | 1,62 |
| 11 | Đất giao thông | 66,48 | 0,74 |
| TỔNG |  | 9.017,70 | 100,00 |

Hiện trạng kiến trúc, cảnh quan:

Khu vực dân cư đô thị mật độ thấp tập trung một vài khu vực chủ yếu dọc theo tuyến đường chính (Quốc Lộ 1A) và cảnh quan dân cư làng xóm. Khu vực phía Tây Nam và Đông Nam dân cư phân tán, hình thành mô hình cảnh quan khu ở kết hợp không gian nông nghiệp.

Mật độ xây dựng chung toàn khu thấp, tuy nhiên chưa được đầu tư khai thác hiệu quả. Nhà ở trong các thôn, xóm đa dạng về loại hình, phản ánh đặc trưng phát triển sinh thái ổn định lâu dài. Trong tổng diện tích nhà ở của khu vực, nhà kiên cố và bán kiên cố chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Cảnh quan nông nghiệp đóng vai trò như vùng đệm xanh, góp phần điều hòa vi khí hậu và bảo vệ không gian sinh thái cho khu vực. Hiện trạng, khu vực nông nghiệp bao gồm các cánh đồng lúa nước trải rộng xen kẽ với các vườn cây ăn quả và cây lâu năm (như xoài, nhãn, mít…), hình thành nên hệ sinh thái nông nghiệp truyền thống đặc trưng. Không gian này không chỉ mang giá trị sản xuất mà còn giàu tiềm năng phát triển mô hình sinh thái và các loại hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp – văn hóa, như tham quan ruộng lúa, vườn cây, hay các hoạt động canh tác truyền thống.

Khu vực lập quy hoạch chủ yếu có địa hình đồi núi, độ dốc lớn, phần lớn diện tích là đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất phân bố liên tục từ rìa phía Tây đến sát chân núi. Các vùng đất bằng phẳng xuất hiện rải rác dọc theo tuyến Quốc lộ 1A và các thung lũng nhỏ.

Giá trị cảnh quan nổi bật của phân khu 9 đến từ hệ thống sông suối tự nhiên trải dài theo triền núi, tạo nên các hành lang sinh thái quan trọng. Một số hồ, đầm và suối nhỏ nằm ở trung tâm và phía Nam khu vực góp phần điều hòa dòng chảy và nâng cao giá trị cảnh quan tự nhiên. Dải cảnh quan chân núi kết hợp với các khoảng mở về phía Đông tạo nên tầm nhìn rộng thoáng và là nền tảng quan trọng để tổ chức không gian du lịch sinh thái đặc trưng của khu vực.

Sông Tu Bông chảy qua khu vực mang nét cảnh quan tự nhiên, giúp điều hòa khí hậu, tạo không gian mở và góp phần duy trì hệ sinh thái đặc thù. Tuy nhiên, hiện trạng khu vực ven sông vẫn chưa được đầu tư khai thác hợp lý. Hạ tầng giao thông chưa được tổ chức, khả năng kết nối không gian đô thị còn hạn chế, chủ yếu là các tuyến đường đất, đường nhỏ len lỏi quan khu dân cư hiện hữu.

Dọc các tuyến sông chưa có cây xanh cách ly, cây xanh chuyên dụng. Hiện trạng chủ yếu từ cây xanh tự nhiên chưa được tổ chức quy hoạch và đầu tư đúng mức. Sự thiếu hụt không gian xanh, công viên, vườn hoa và các khu vực cây xanh công cộng khác trong khu dân cư khiến cảnh quan đô thị thiếu đi tính hài hòa và yếu tố phát triển bền vững.

*Cảnh quan khu dân cư đô thị:

Khu vực dân cư dọc tuyến QL1 mật độ xây dựng thấp, một số công trình được xây dựng kiên cố. Các công trình nhà ở đa dạng gồm: nhà phố, biệt thự, nhà vườn với kiến trúc truyền thống với sân vườn trước nhà, mái dốc và màu sắc nhẹ nhàng. Hiện trạng nhiều nhà dân kết hợp làm dịch vụ như quán ăn, cafe, dịch vụ thiết yếu phục vụ cư dân và khách du lịch dọc tuyến đường Quốc lộ 1A. Tuy nhiên chưa có thiết kế đô thị và đặc trưng của từng tuyến.

*Cảnh quan khu dân cư làng xóm:

Khu vực dân cư dọc các tuyến đường liên thôn, suối và kênh, các vùng hiện trạng nông nghiệp hoặc một số cụm dân cư dưới nhỏ rải rác dưới chân núi hiện nay đã sinh sống ổn định lâu dài, có tính truyền thống, kiến trúc nhà ở làng xóm đặc trưng đan xen giữa đất ở và đất nông nghiệp, quy mô chủ yếu 1 tầng và mật độ xây dựng thấp. Ngoài ra, khu vực vẫn còn các công trình nhà bán kiên cố, nhà tạm, nhà cấp 4, chất lượng không đảm bảo, phân bố rải rác trong không gian nông nghiệp ảnh hưởng đến mỹ quan chung, cũng như chất lượng sống của người dân.

Hình 5: Bản đồ Hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc, cảnh quan

Hiện trạng hạ tầng xã hội

Khu vực quy hoạch không có công trình hạ tầng xã hội. Chỉ có vài công trình tôn giáo, hình thức kiến trúc mang nét đặc trưng riêng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân. Tổng diện tích: 7,81 ha. Các công trình được xây dựng kiên cố, tầng cao xây dựng từ 1-2 tầng.

Bảng 1: Bảng thống kê công trình tôn giáo, di tích

| Stt | Tên công trình hiện hữu | Diện tích (ha) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tịnh xá Ngọc Vạn | 5,16 |
| 2 | Tịnh xá Ngọc Tân | 2,65 |
| Tổng |  | 7,81 |

| Hình 5:Tịnh xá Ngọc Vạn | Hình 6:Tịnh xá Ngọc Tân |
| --- | --- |

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

#### Hiện trạng hạ tầng giao thông:

- Đường bộ:

+ Đường cao tốc Bắc-Nam:

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Vân Phong được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại Quyết định số 910/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022. Cao tốc Vân Phong – Nha Trang có tổng chiều dài tuyến 83,35 km. Đoạn qua khu vực quy hoạch có chiều dài khoảng 15,5km, từ trước Km285+000 đến Km300+000.

Quy mô xây dựng dự án: đường cao tốc, trong đó giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, bề rộng nền đường 32,25 m, quy mô 6 làn xe; giai đoạn phân kỳ tương ứng tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, bề rộng nền đường 17 m.

+ Quốc lộ 1A: Đã được đầu tư và đi vào khai thác năm 2015 với quy mô: Đoạn ngoài đô thị theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h; đoạn qua khu đô thị theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế Vtk = 60Km/h. Cụ thể, chiều rộng nền đường khoảng 22,5m (trong khu đô thị là 30m).

+ Mạng lưới giao dân sinh có nền đường hẹp và không đồng đều, nhất là các tuyến nội bộ trong khu dân cư, nền đường 3-7,5m. Kết cấu bê tông xi măng, chất lượng tương đối tốt.

#### Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

Nền xây dựng:

- Địa hình núi:

+ Khu vực núi cao với dãy Hoa Sơn ở phía Tây chạy dài từ Bắc xuống Nam cao từ 500m - 1.000m, thuộc các xã cũ: Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Bình, Vạn Khánh,

+ Nằm sát là các dãy núi thấp, thoải dần từ Tây sang Đông, thuộc các xã Vạn Thọ, Vạn Thắng. Có nhiều sông, suối chia cắt tạo thành các thung lũng hẹp và có cao độ 50 - 500m.

- Địa hình đồng bằng: gồm các xã cũ Đại Lãnh, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng.

+ Khu vực ruộng lúa canh tác có cao độ từ 1,5m - 14m.

+ Khu vực dân cư: Có cao độ từ 1,5m - 14m, xen kẽ giữa ruộng và các khu dân cư là các đồi núi thấp, đá biến chất hoặc đá vôi bị phong hoá.

Thoát nước mưa:

- Công trình thủy lợi: Hồ Hoa Sơn, Hồ Suối Luồng, Hồ Suối Lớn.

- Sông Tô Giang (sông Cạn): Bắt nguồn từ Hòn Dông, Hòn Giao với độ cao 840m, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, là ranh giới giữa hai xã Vạn Phước và Vạn Long đổ ra biển tại cửa Hải Triều. Sông có nước quanh năm. Chiều dài 14 km. Chiều rộng bình quân lưu vực 6,1 km. diện tích lưu vực 86 km2 .

- Phần lớn khu vực quy hoạch chưa được xây dựng hệ thống thoát nước mưa, hiện tại đang thoát nước mưa theo địa hình hiện có, chảy theo địa hình tự nhiên rồi tự thấm và thoát ra hồ, đập, kênh mương, ra biển.

#### Cấp nước

- Khu vực quy hoạch đã được cấp nước từ Nhà máy nước Tu Bông công suất 12.000 m3/ngđ, nguồn nước hồ Hoa Sơn đặt tại thôn Tân Phước, xã Vạn Phước cũ, chủ yếu cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt.

- Nhà máy nước Tu Bông đã được đầu tư xây dựng giai đoạn 1, quy mô phục vụ khoảng 25000 dân, tại 3 xã cũ gồm xã Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước.

- Để đảm bảo nhu cầu xây dựng, phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong, cần nâng công suất nhà máy nước Tu Bông để đảm bảo cấp nước cho các khu vực được phân vùng theo định hướng cấp nước.

#### Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

Hệ thống thoát nước thải:

- Hiện tại khu vực chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, nước thải hầu hết được xử lý cục bộ bằng bể tự hoại sau đó xả tự phát (xả trực tiếp ra đường hoặc thấm xuống đất).

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng xí tự hoại hợp vệ sinh đạt > 80%.

Quản lý chất thải rắn:

Chất thải rắn từ khu vực quy hoạch được đưa về bãi rác Dốc Ké diện tích 2ha hiện đang quá tải, các khu vực nông thôn được đưa về các bãi rác phân tán theo các xã, hầu hết là các bãi rác không đạt tiêu chuẩn.

Hiện trạng nghĩa trang:

Nghĩa trang: Hiện trạng trong khu vực nghiên cứu tồn tại nhiều nghĩa trang nhỏ rải rác theo thôn, xóm, xã (Suối Luống, Dốc Ké), hầu hết các nghĩa trang này đều không có quy hoạch, không đảm bảo khoảng cách ly đến các khu vực dân cư hay nguồn nước và gây mất mĩ quan và ô nhiễm vệ sinh môi trường đất và nước.

## ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH

Chương trình phát triển đô thị:

- Theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã đặt mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao. Tầm nhìn đến năm 2050, Khánh Hòa là một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á; một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu của châu lục.

- Theo định hướng tại Quyết định số 298/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 27/3/2023 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng huyện Vạn Ninh gồm: các khu du lịch cao cấp tại đảo Hòn Lớn và bán đảo Hòn Gốm, cảng trung chuyển quốc tế, cảng du lịch quốc tế, các công trình dịch vụ hậu cần cảng, công nghiệp tại khu vực Đầm Môn, các khu đô thị, du lịch, các không gian cây xanh, mặt nước và các khu vực đồi núi. Bên cạnh đó, phân khu 9 có tính chất đô thị như sau: Khu đô thị du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông là khu chức năng phát triển du lịch sinh thái.

- Khu vực Phân khu 9 được đánh giá là khu vực có tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái với cảnh quan đồi núi, thiên nhiên phong phú. Tuy nhiên, hiện chưa có các dự án được nghiên cứu đầu tư và khai thác đúng tầm về du lịch.

| STT | Tên dự án | Tình trạng dự án |
| --- | --- | --- |
|  | Khu du lịch sinh thái núi cao cấp Sơn Tập | Chưa thực hiện |

## XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CẦN GIẢI QUYẾT

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu sử dụng đất, giải pháp tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho khu vực sinh thái núi Tây Tu Bông theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt;

- Xác định cụ thể về vị trí, diện tích các khu vực đất thuận lợi xây dựng làm cơ sở cho việc định hướng quy hoạch và lập dự toán đồ án quy hoạch phân khu.

- Xác định các khu vực xây dựng công trình dịch vụ du lịch sinh thái núi, các công trình có xây dựng tầng hầm, chiều cao công trình, mật độ xây dựng…; xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

- Rà soát, đánh giá, khớp nối các dự án đầu tư xây dựng đã và đang triển khai xây dựng trong khu vực lập quy hoạch, các dự án khác có liên quan đến khu vực lập quy hoạch để đề xuất định hướng quy hoạch phù hợp;

- Xác định chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi, kiến trúc cảnh quan dọc các trục đường chính, khu trung tâm; các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn cho khu vực thiết kế.

- Rà soát, đánh giá hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực lập quy hoạch cho phù hợp, nghiên cứu định hướng phương án quy hoạch kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong khu vực lập quy hoạch đảm bảo đồng bộ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2030 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 298/QĐ-TTg ngày 27/03/2023; định hướng quy hoạch giao thông các quy hoạch phân khu liên quan tiếp giáp khu vực lập quy hoạch; đảm bảo đồng bộ với dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam đang triển khai; rà soát, tính toán chỉ tiêu quy hoạch đất dành cho giao thông và đất dành cho bãi đỗ xe đảm bảo phù hợp; nghiên cứu, thiết kế quy hoạch nút giao cho phù hợp, đặc biệt các vị trí giao cắt với công trình cầu, đường sắt, đường bộ cao tốc,… đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và điều kiện an toàn giao thông; nghiên cứu định hướng quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng.

- Xây dựng phương án di dời dân đối với khu vực bị ảnh hưởng quy hoạch theo lộ trình phù hợp với tiến độ thực hiện các dự án.

- Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường.

## XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU

Cụ thể hóa, kế thừa các nội dung còn giá trị của các quy hoạch được duyệt và phù hợp với Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cập nhật, điều chỉnh phù hợp với các định hướng phát triển Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt.

Xây dựng hình ảnh khu đô thị mới với đầy đủ chức năng đô thị, đảm bảo phát triển khu dân cư phù hợp điều kiện sống hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân; Đồng thời, phát triển hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, điều kiện sinh thái, hướng đến đô thị phát triển bền vững.

Định hướng phát triển không gian kiến trúc trong khu quy hoạch, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện và khai thác các giá trị và tiềm năng về cảnh quan, môi trường, phù hợp với sự phát triển khu vực.

Làm cơ sở để quản lý, kiểm soát phát triển không gian khu chức năng đô thị và hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng, san nền...).

Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư và quản lý xây dựng theo Quy hoạch

## CÁC YÊU CẦU, ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TẠI QUY HOẠCH CHUNG ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VÀ QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THEO QUY HOẠCH CHUNG ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH ĐỐI VỚI PHẠM VI QUY HOẠCH

#### 7.1. Quy hoạch tỉnh.

Khu vực quy hoạch nằm trong khu vực Bắc Vân Phong đã được định hướng trong quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 như sau: trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Phát triển du lịch biển cao cấp để khai thác giá trị tối đa từ lợi thế về vị trí, cảnh quan của khu vực. Kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp, thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế về bền vững của ngành du lịch. Theo định hướng trong quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; đến năm 2030, thị xã Vạn Ninh là đô thị loại IV.

#### 7.2. Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong.

Theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông (Phân khu 09) được định hướng quy hoạch như sau:

- Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái núi, khu bảo tồn các giá trị cảnh quan sinh thái rừng.

- Bảo vệ và khai thông các tuyến kênh mương từ hồ Hoa Sơn, nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước khi có mưa lũ.

#### 7.3. Các quy hoạch liên quan khác.

- Quy hoạch Lâm nghiệp: Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông có phần lớn diện tích đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 2199/UBND-KT ngày 10/3/2023 vể việc rà soát, cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở NN và PTNT đang phối hợp với địa phương tiến hành kiểm đếm, xác định lại và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên Môi trường xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Quyết định phê duyệt chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia.

- Quy hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất của huyện Vạn Ninh, khu vực quy hoạch chủ yếu là đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Ngoài ra còn có đất nông nghiệp, dịch vụ, giao thông, thủy lợi...

# PHẦN II - NỘI DUNG LẬP QUY HOẠCH

## LỰA CHỌN CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT, HẠ TẦNG XÃ HỘI VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO TOÀN KHU VỰC ĐƯỢC LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU

- Yêu cầu về các công trình dịch vụ - công cộng theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng tại bảng 2.3 và bảng 2.4.

Đối với các khu vực dự án đang triển khai hoặc đã phê duyệt quy hoạch: áp dụng chỉ tiêu theo quy hoạch dự án đã được phê duyệt theo hệ thống quy chuẩn quy hoạch, chỉ tiêu thiết kế của giai đoạn trước đây.

Đối với khu vực các khu chức năng: áp dụng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, kết hợp với áp dụng các chỉ tiêu của nước ngoài trong trường hợp Việt Nam chưa có quy định.

Với những hạng mục không quy định trong các tiêu chuẩn bên trên sẽ tiến hành quy định trong các tiêu chuẩn phù hợp khác.

Theo định hướng từ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đã được phê duyệt, Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông (Phân khu 9) áp dụng  các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu theo bảng sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Quy hoạch |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2030 | 2040 |
| I | Dân số |  |  |  |
|  | Tổng dân số | người | 2.000 | 3.000 |
| II | Hạ tầng kỹ thuật |  |  |  |
| 2.1 | - Cấp nước sinh hoạt (Qsh) | l/ng.ngđ | 150 | 150 |
|  | - Cấp nước cho công cộng | %Qsh | 12 | 12 |
|  | - Cấp nước cho công nghiệp | m3/ha.ngđ | 20 | 20 |
|  | - Cấp nước tưới cây, rửa đường | %Qsh | 10 | 10 |
|  | - Cấp nước dự phòng, rò rỉ | % tổng trên | 15 | 15 |
|  | - Cấp nước cho nhà máy | % tổng trên | 4 | 4 |
| 2.2 | - Thoát nước thải sinh hoạt (Qsh) | l/ng.ngđ | 150 | 150 |
|  | - Thoát nước thải công cộng | %Qsh | 12 | 12 |
|  | - Thoát nước thải công nghiệp | m3/ha.ngđ | 20 | 20 |
| 2.3 | - Chất thải rắn | kg/ng/ngày | 1 | 1,2 |
| 2.4 | - Cấp điện sinh hoạt | W/ng | 300 | 500 |
|  | - Cấp điện công cộng, dịch vụ | KW/ha | 20-120 | 20-120 |

## XÁC ĐỊNH QUY MÔ DÂN SỐ, ĐẤT ĐAI, CÁC NHU CẦU VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI KHU VỰC ĐƯỢC LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU

  - Quy mô dân số và đất đai

Quy mô dân số

Dân số hiện trạng khu vực lập quy hoạch thuộc các xã Vạn Thắng, xã Tu Bông và xã Đại Lãnh khoảng 600 người. Là dân số hiện trạng và tăng tự nhiên thường xuyên lưu trú trên địa bàn và thành phần dân số khác.

Cơ sở xác định quy mô dân số:

Tại Mục 4.6.1: Dự báo dân số trong TMTH của đồ án QHC 298 đã xác định phương án “Phát triển dân số ở mức cao so với hiện nay dựa trên cơ sở thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra”, làm cơ sở cân bằng nhu cầu lao động và tính toán nhu cầu sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật KKT Vân Phong. Đến năm 2040: Dân số toàn KKT Vân Phong khoảng 550.000 người trong đó dân số thường trú khoảng 450.000 người, dân số quy đổi và lao động con lắc khoảng 100.000 người). Tỉ lệ tăng trung bình 3,7 %, tỉ lệ tăng tự nhiên 0,95 %, tỉ lệ tăng cơ học do nhập cư và dân số quy đổi, lao động con lắc khoảng 2,8%. Bao gồm: dân số tăng tự nhiên khoảng 363.000 người (trong đó dân số gốc 252.000 người, dân số tăng thêm 111.000 người). Dân số tăng cơ học do nhập cư khoảng 87.000 người. Dân số ban ngày (lao động con lắc từ nơi khác đến làm việc tại các cơ sở kinh tế kỹ thuật, lao động thời vụ) và Khách du lịch, khách vãng lai, các thành phần dân số khác quy đổi khoảng 100.000 người;

Trên cơ sở tính toán quy mô dân số trên toàn khu Kinh tế Vân Phong, xác định đến năm 2040 dân số tại phân khu 09 khoảng 3.000 dân . Dân số quy đổi là quy mô dân số được quy đổi từ dân số tạm trú dưới 06 tháng theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của UB Thường vụ Quốc hội. Chỉ tiêu tính toán hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật được tính trên tổng dân số thường trú và dân số quy đổi.

Quy mô đất đai

Căn cứ bản đồ quy hoạch sử dụng đất của Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, diện tích quy hoạch khoảng 9.017 ha.

  - Các nhu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật

Theo đánh giá hiện trạng về hạ tầng xã hội và quy mô dân số dự báo cho khu vực, cần bố trí thêm các quỹ đất phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kĩ thuật như giáo dục, văn hóa, bãi đỗ xe, thể dục thể thao phục vụ người dân.

## CÁC NGUYÊN TẮC, YÊU CẦU VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN, KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN

  - Nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Kế thừa và điều chỉnh phù hợp, khớp nối các dự án và quy hoạch chi tiết đã được duyệt.

- Khai thác có hiệu quả các giá trị tiềm năng của khu vực để phát triển đô thi như cảnh quan núi, cảnh quan bờ sông, suối.

- Lựa chọn các khu vực có tiềm năng phát triển chức năng sử dụng đất hỗn hợp hợp lý, nhằm tạo không gian đô thị thu hút, làm sống động khu vực với các không gian hoạt động kinh tế thương mại dịch vụ.

- Ngầm hóa các không gian hạ tầng gắn với định hướng quy hoạch chung.

  - Yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Về không gian chức năng: Không gian KTCQ trên cơ sở đảm bảo đáp ứng nhu cầu trong một đô thị, bao gồm không gian văn hóa, sinh hoạt, cây xanh, không gian sống….tạo được tính kết nối cộng đồng, phù hợp với tính chất và không gian của đô thị.

Về cảnh quan đô thị: Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể thuộc đô thị; từ không gian trục đường chính đô thị đến không gian chính khu vực, không gian mở. Phát triển cảnh quan đô thị hài hòa với thiên nhiên, dẫn dắt, kết nối cảnh quan ven mặt nước vào trong đô thị tạo nên sắc thái riêng cho không gian cảnh quan bao gồm: yếu tố thiên nhiên, yếu tố nhân tạo và hoạt động của con người trong đô thị.

Về kiến trúc cảnh quan: Đa dạng nhưng hài hòa về loại hình kiến trúc và phải có tính kế thừa, phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán văn hóa địa phương, phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu về mật độ, chiều cao, khoảng lùi công trình khống chế đã được xác lập trong quy hoạch phân khu.

Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo Luật, Nghị định, Thông tư và Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.

Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và địa phương đối với các công trình có liên quan.

* Đối với những khu vực hiện trạng cải tạo:

- Tôn trọng, gìn giữ cấu trúc không gian đô thị hiện hữu đã có lịch sử phát triển lâu đời. Trong khu dân cư thôn xóm có tính đặc thù, cần giãn mật độ xây dựng, hạn chế nhà xây dựng có diện tích nhỏ.

- Bảo tồn, phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện hữu với các công trình kiến trúc tôn giáo, tín ngưỡng có giá trị lấy đó làm nền tảng tạo dựng tính đặc trưng cho khu vực.

- Cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; theo hướng gìn giữ, phát huy lối sống, phong tục tập quán, nâng cấp về hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp các tuyến đường giao thông tại khu vực dân cư đô thị hiện hữu dựa trên những tuyến đường hiện hữu có tính kết nối cao và phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn được quy định. Tăng cường hệ thống cây xanh và hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo gia tăng chất lượng sống cho người dân.

* Đối với khu vực xây dựng mới:

Lấy không gian đô thị hiện hữu đã có làm nền tảng xây dựng sang các khu vực còn quỹ đất phát triển. Ưu tiên khai thác, phát triển mới khu dân cư tại khu vực ven đường ven biển và các tuyến đường kênh, suối.

Phát triển hài hòa giữa khu vực cũ và mới, có tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tạo môi trường sống tiện nghi, bền vững.

Chiều cao các công trình phù hợp với đô thị khu vực dân cư hiện hữu, phù hợp với quy định QHC về chiều cao đối với khu vực.

Đảm bảo khoảng lùi thích hợp cho công trình.

Phát triển các trục không gian cảnh quan và trục không gian cảnh quan kết hợp thương mại, dịch vụ;

Tăng chỉ tiêu cây xanh, giao thông, và các hệ thống công trình xã hội như khu vui chơi giải trí, các loại hình sinh hoạt cộng đồng, TDTT.

  - Các chiến lược phát triển không gian:

Việc tổ chức không gian phân khu 9 được định hướng theo hướng khai thác tối đa giá trị cảnh quan tự nhiên của dãy núi Tây Tu Bông và hệ thống rừng – suối, đồng thời đảm bảo phát triển dân cư và dịch vụ theo hướng sinh thái – bền vững. Các chiến lược chính bao gồm:

(1) Phát triển không gian theo trục Quốc lộ 1A

Hình thành dải không gian dịch vụ – thương mại – dân cư theo tuyến Quốc lộ 1A, đóng vai trò là “mặt tiền đô thị” của phân khu, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ du lịch và tiện ích dân sinh. Tổ chức các điểm nhấn kiến trúc tại các nút giao và khu dân cư tập trung.

(2) Bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan rừng – núi

Khu vực rừng phòng hộ và rừng sản xuất chiếm tỷ lệ lớn cần được quản lý chặt chẽ, giữ vai trò là vùng đệm sinh thái. Chỉ tổ chức các công trình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quy mô nhỏ, mật độ thấp, phù hợp với địa hình tự nhiên.

(3) Hình thành các cụm dân cư sinh thái quy mô nhỏ

Tập trung cải tạo, chỉnh trang khu dân cư hiện hữu; phát triển các cụm dân cư mới theo hướng đô thị sinh thái, mật độ thấp, gắn với không gian xanh, mặt nước và cảnh quan tự nhiên.

(4) Tạo các tuyến cảnh quan – sinh thái liên kết toàn khu vực

Khai thác các tuyến suối, khe núi và các hồ – đầm hiện hữu làm trục cảnh quan sinh thái. Kết hợp các tuyến đường hiện hữu để phát triển các tuyến tham quan, đường mòn sinh thái phục vụ du lịch.

(5) Phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp địa hình

Đầu tư hạ tầng giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải, cấp điện theo hướng thân thiện môi trường; ưu tiên các giải pháp hạ tầng bền vững, tiết kiệm năng lượng, phù hợp địa hình đồi núi.

(6) Gắn kết phát triển không gian với du lịch sinh thái và dịch vụ cộng đồng

Các khu chức năng được tổ chức theo mô hình “đô thị – dịch vụ – sinh thái”, trong đó dịch vụ du lịch giữ vai trò chủ đạo, kết hợp với không gian cộng đồng, văn hóa bản địa và cảnh quan tự nhiên.

  - Định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

#### Ý tưởng chủ đạo

Ý tưởng chủ đạo trong tổ chức không gian phân khu 9 là phát triển mô hình đô thị – du lịch sinh thái hài hòa với cảnh quan tự nhiên, lấy hệ thống núi – rừng – suối làm nền tảng định hình cấu trúc không gian. Không gian quy hoạch được tổ chức theo hướng tôn trọng địa hình tự nhiên, giữ gìn hệ sinh thái rừng hiện hữu, đồng thời hình thành các dải dịch vụ – dân cư có kiểm soát dọc theo Quốc lộ 1A nhằm tạo điểm nhấn cửa ngõ và hỗ trợ hoạt động du lịch.

Các khu chức năng được bố trí theo mô hình “sinh thái – tuyến tính – phân tán hợp lý”, trong đó các cụm dân cư và điểm dịch vụ được tổ chức thành từng nhóm nhỏ đan xen với mảng xanh tự nhiên, tạo nên cấu trúc linh hoạt, mật độ thấp. Cảnh quan rừng núi được khai thác như lớp nền chủ đạo, kết hợp các trục cảnh quan theo tuyến suối, sườn núi và các điểm nhìn mở, hình thành bản sắc riêng cho không gian du lịch của phân khu.

Ý tưởng xuyên suốt là giữ rừng – khai thác cảnh quan – phát triển du lịch bền vững, hướng đến một không gian hài hòa, gần gũi thiên nhiên, đồng thời đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống của dân cư và thu hút các hoạt động du lịch sinh thái đặc trưng.

#### Tổ chức không gian mở, công viên cây xanh

Không gian mở và hệ thống cây xanh trong phân khu 9 được tổ chức dựa trên nguyên tắc giữ gìn tối đa cảnh quan tự nhiên, đồng thời tạo các điểm sinh hoạt cộng đồng và không gian phục vụ du lịch sinh thái. Các giải pháp chính bao gồm:

(1) Bảo tồn các mảng rừng tự nhiên làm không gian xanh chủ đạo

Rừng phòng hộ và rừng sản xuất hiện hữu được xem là vùng xanh quan trọng, đóng vai trò là “lá phổi sinh thái” của toàn phân khu. Các khu vực rừng được giữ nguyên hiện trạng, kết hợp xây dựng các tuyến tham quan cảnh quan, đường mòn sinh thái nhằm phát huy giá trị du lịch.

(2) Tổ chức các công viên sinh thái tại các vùng đất bằng ven chân núi

Một số khu vực địa hình thấp và tương đối bằng phẳng được định hướng phát triển thành công viên sinh thái, vườn cộng đồng và điểm nghỉ chân phục vụ người dân và du khách. Các công viên được kết nối bằng đường dạo, quảng trường nhỏ và không gian mở hướng nhìn về phía sườn núi.

(3) Hình thành các tuyến cảnh quan theo suối, thung lũng

Các dòng suối và khe núi là trục cảnh quan quan trọng, được tổ chức thành hành lang xanh liên tục. Hệ thống cây xanh, đường dạo, không gian ngắm cảnh và các điểm tổ chức hoạt động ngoài trời được bố trí hài hòa với địa hình tự nhiên.

(4) Bố trí mảng xanh trong khu dân cư và dọc các tuyến đường chính

Tại khu dân cư hiện hữu và khu dân cư mở rộng, cần bố trí các khoảng xanh, vườn cây, sân chơi nhỏ quy mô thôn – cụm dân cư. Dọc Quốc lộ 1A và các trục đường chính, tổ chức dải cây xanh tạo bóng mát, giảm bụi và định hình cảnh quan đô thị – sinh thái.

(5) Kết hợp không gian mở với hoạt động du lịch sinh thái

Các không gian mở được ưu tiên gắn với điểm du lịch, bãi đỗ xe cảnh quan, khu trải nghiệm thiên nhiên, tạo mạng lưới liên kết giữa dân cư và du khách, nâng cao hiệu quả khai thác cảnh quan.

Tổ chức không gian công cộng – dịch vụ:

Do quy mô dân số của phân khu 9 đến năm 2040 chỉ đạt 3.000 người không đạt mức tối thiểu để hình thành một đơn vị ở (4.000 người) hoàn chỉnh theo quy định của QCVN 01:2021/BXD, phân khu không bố trí riêng các công trình hạ tầng xã hội và công trình dịch vụ – công cộng cấp đơn vị ở. Thay vào đó, nhu cầu về giáo dục, văn hóa – thể thao và các dịch vụ công cộng khác của dân cư phân khu 9 được sử dụng chung với hệ thống công cộng – dịch vụ của Phân khu 8 (Khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông, nằm ở phía Đông, nơi có điều kiện tập trung dân cư và quỹ đất phù hợp hơn.

Trong phân khu 9 chỉ tổ chức các không gian mở nhỏ, điểm dừng chân, khu vực sinh hoạt cộng đồng quy mô thôn phục vụ nhu cầu tối thiểu cho các cụm dân cư hiện hữu, không xây dựng công trình dịch vụ mới có quy mô lớn. Các không gian này được bố trí tại các vị trí dân cư tập trung, đảm bảo tiếp cận thuận lợi và không làm tác động đến cảnh quan sinh thái rừng – núi.

Việc dùng chung hệ thống dịch vụ với phân khu 8 giúp phân khu 9 tập trung vào chức năng chính là du lịch sinh thái – bảo tồn cảnh quan, đồng thời vẫn đảm bảo đầy đủ nhu cầu về hạ tầng xã hội cho dân cư và du khách.

#### 3.4.3. Tổ chức không gian ở

a. Khu nhà ở hiện trạng, chỉnh trang

Các khu vực nhà ở hiện trạng, chỉnh trang chủ yếu chỉnh trang mặt tiền công trình, tạo bộ mặt tương đối đồng bộ cả về màu sắc, khoảng lùi... Hạn chế di dời, giải tỏa làm xáo trộn, ảnh hưởng đời sống người dân.

b. Khu nhà ở xây dựng mới

Việc thiết kế kiến trúc nhà ở xây dựng mới (nhà vườn, nhà biệt thự, nhà liền kề) cần tuân thủ các quy định chung về thiết kế đô thị và quy định về khoảng lùi, mật độ.

Kiến trúc cho khu vực nhà ở xây dựng mới cần có sự thống nhất và đồng bộ để tạo nên hình ảnh đẹp và hấp dẫn cho khu vực này. Hình thức kiến trúc hiện đại, được thiết kế hài hòa trên tổng thể mặt đứng cả tuyến phố

#### 3.4.4. Các điểm nhấn cảnh quan

Trong quy hoạch tổng thể không gian đô thị, các yếu tố thị giác đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng bản sắc đô thị. Theo đó, các điểm giao cắt giao thông, cũng như các khu vực không gian mở, nơi có sự chuyển tiếp về hình thái cảnh quan đều được xem là những vị trí có sức hút về mặt thị giác, là nơi tiềm năng để tạo ra các điểm nhấn không gian.

Tùy theo tính chất, vai trò và chức năng cụ thể của từng khu vực –như khu ở, khu thương mại, khu công cộng, khu du lịch– sẽ có những định hướng bố trí các công trình kiến trúc đặc trưng, biểu tượng đô thị, hay các công trình công cộng có tính chất điểm nhấn, nhằm tạo nên sự nhận diện rõ nét và góp phần định hình trục không gian kiến trúc – cảnh quan của khu vực.

#### 3.4.5. Cấu trúc các nhóm nhà ở

Các nhóm nhà ở trong các đơn vị ở gồm nhóm nhà ở hiện trạng chỉnh trang, nhóm nhà ở xây dựng mới.

a. Khu nhà ở hiện trạng, chỉnh trang

Các khu vực nhà ở hiện trạng, chỉnh trang chủ yếu mặt tiền công trình, tạo bộ mặt tương đối đồng bộ cả về màu sắc, khoảng lùi... Hạn chế di dời, giải tỏa làm xáo trộn, ảnh hưởng đời sống người dân. Tại khu vực hiện trạng phát triển đan xen giữa đất ở và đất nông nghiệp, hệ thống hạ tầng chưa hoàn thiện, cần bổ sung cây xanh và dịch vụ công cộng.

b. Khu nhà ở xây dựng mới

Việc thiết kế kiến trúc nhà ở xây dựng mới (nhà vườn, nhà biệt thự, nhà liền kề) cần tuân thủ các quy định chung về thiết kế đô thị và quy định về khoảng lùi, mật độ.

Kiến trúc cho khu vực nhà ở xây dựng mới cần có sự thống nhất và đồng bộ để tạo nên hình ảnh đẹp và hấp dẫn cho khu vực này. Hình thức kiến trúc hiện đại, được thiết kế hài hòa trên tổng thể mặt đứng cả tuyến phố.

Nhóm nhà ở cao tầng: Phát triển theo quy hoạch, tập trung mật độ dân cư cao, sử dụng đất hiệu quả. Tích hợp nhiều tiện ích trong cùng một công trình, Giải quyết nhu cầu nhà ở lớn tại các khu vực tập trung dân cư. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đồng bộ theo quy hoạch được duyệt.

c. Khu làng xóm, dân cư nông thôn

Tại các khu vực dân cư nông thôn hiện hữu bổ sung cây xanh, các dịch vụ công cộng, cải tạo hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật.

## QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TỪNG KHU VỰC CHỨC NĂNG, TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH, KHÔNG GIAN MỞ, ĐIỂM NHẤN, KHU TRUNG TÂM, KHU BẢO TỒN

  - Quy định về sử dụng đất đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm

#### Quy định về sử dụng đất đối với từng khu chức năng:

Đất nhóm nhà ở:

a) Quy mô:

- Tổng diện tích khoảng 11,64ha.

- Nhóm nhà ở gồm tổ hợp các công trình nhà ở có không gian công cộng sử dụng chung (vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe phục vụ nhóm nhà ở và đường cấp nội bộ không bao gồm đường phân khu vực).

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng gộp tối đa: 60%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 6 tầng.

- Hệ số sử dụng đất tối đa: 6 lần

- Chiều cao tối đa phù hợp không gian cảnh quan của khu vực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành.

Đất khu làng xóm, dân cư nông thôn

a) Quy mô:

- Tổng diện tích khoảng 23,11 ha.

- Nhóm nhà ở gồm tổ hợp các công trình nhà ở có không gian công cộng sử dụng chung (vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe phục vụ nhóm nhà ở và đường cấp nội bộ không bao gồm đường phân khu vực).

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng gộp tối đa: 60%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 6 tầng.

- Hệ số sử dụng đất 6 lần

- Chiều cao tối đa phù hợp không gian cảnh quan của khu vực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành.

Đất giáo dục

a) Quy mô:

- Tổng diện tích quy hoạch đất giáo dục (trường mầm non) là 0,12 ha.

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng:

+ Mật độ xây dựng gộp tối đa đất trường mầm non: 40%.

- Tầng cao xây dựng tối đa đất trường mầm non: 3 tầng.

- Chiều cao tối đa phù hợp không gian cảnh quan của khu vực và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành.

Đất cây xanh chuyên dụng

a) Quy mô:

+ Tổng diện tích đất cây xanh chuyên dụng là 195,82 ha.

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng: 0%.

- Tầng cao xây dựng tối đa đất Cây xanh: 0 tầng.

Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi

a) Quy mô:

- Tổng diện tích quy hoạch là 60,75 ha.

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng: 0%

- Tầng cao xây dựng tối đa đất trường mầm non: 0 tầng.

Đất khu dịch vụ

- Đất khu dịch vụ sử dụng xây dựng các các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, thương mại (dịch vụ du lịch sinh thái); các công trình công cộng.

a) Quy mô:

- Tổng diện tích đất xây dựng công trình dịch vụ là 19,66 ha.

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng:

+ Mật độ xây dựng: 25%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 3 tầng

- Hệ số sử dụng đất: 0,15 lần

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

a) Quy mô:

- Tổng diện tích đất tôn giáo là 4,94 ha

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng gộp tối đa: 5%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 2 tầng.

- Hệ số sử dụng đất tối đa 0,2 lần.

- Chiều cao tối đa phù hợp không gian cảnh quan của khu vực để đảm bảo không gian xung quanh khu vực đồng thời đảm bảo hành lang an toàn lưới điện đi qua khu vực.

Đất nghĩa trang

a) Quy mô:

- Tổng diện tích đất nghĩa trang là 50,62 ha

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng gộp tối đa: 0%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 0 tầng.

Đất hạ tầng kỹ thuật

a) Quy mô:

- Tổng diện tích đất nghĩa trang là 30,19 ha

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Mật độ xây dựng gộp tối đa: 5%.

- Tầng cao xây dựng tối đa: 1 tầng.

- Hệ số sử dụng đất tối đa 0,3 lần.

Đất sản xuất nông nghiệp

- Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 377,89 ha

Đất rừng phòng hộ

- Tổng diện tích đất rừng phòng hộ là 3.872,89 ha

Đất rừng sản xuất

- Tổng diện tích đất rừng sản xuất là 3.198,05 ha

Đất đồi núi

- Tổng diện tích đất đồi núi là 824,35 ha

Hồ, ao, đầm

- Tổng diện tích đất hồ, ao, đầm là 158,31 ha.

  - Quy định về sử dụng đất đối với trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm

- Trục đường chính:

Trục đường chính của Phân khu 9 gồm một phần Quốc lộ 1A đi vào hầm Cổ Mã và tuyến kết nối lối lên/xuống cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Dọc trục Quốc lộ 1A này ưu tiên bố trí đất ở đô thị với mật độ thấp, chiều cao không quá 6 tầng.

Kiến trúc theo hướng đô thị sinh thái, hạn chế che chắn cảnh quan và tăng cường cây xanh dọc tuyến.

- Không gian mở:

Không gian mở của Phân khu 9 chủ yếu là các mảng rừng tự nhiên, thung lũng và các tuyến suối hiện hữu. Các khu vực đất bằng ven chân núi được tổ chức thành không gian sinh thái, điểm nghỉ chân, đường dạo và cảnh quan xanh; không hình thành quảng trường hay công viên đô thị quy mô lớn. Việc khai thác không gian mở tuân thủ nguyên tắc giữ nguyên địa hình, hạn chế san lắp.

- Điểm nhấn:

Các điểm nhấn phụ gồm một số vị trí cảnh quan đẹp ven suối và các điểm nhìn hướng về núi, được tổ chức với công trình nhỏ, hài hòa rừng – núi, không xây dựng quy mô lớn làm phá vỡ cảnh quan.

- Khu trung tâm:

Phân khu 9 không hình thành khu trung tâm riêng do không đạt quy mô đơn vị ở theo QCVN 01:2021/BXD. Các nhu cầu dịch vụ – công cộng của dân cư được sử dụng chung với trung tâm dịch vụ của phân khu 8 (phía Đông). Trong nội bộ phân khu chỉ bố trí các điểm sinh hoạt cộng đồng quy mô nhỏ tại khu dân cư hiện hữu, không xây dựng công trình trung tâm mới.

#### Quy định về sử dụng đất toàn khu

Hình 4: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất toàn khu (Dân số quy hoạch 3.000 người)

| STT | Loại đất | Kí hiệu | Hiện trạng (ha) | Diện tích quy hoạch (ha) |  | Tỷ lệ diện tích quy hoạch đất dài hạn (%) | MĐXD gộp tối đa (%) | Tầng cao tối đa (tầng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Đợt đầu (*) | Dài hạn |  |  |  |
| 1 | Đất nhóm nhà ở | NO |  | 11,64 | 11,64 | 0,13 | 60 | 6 |
| 2 | Đất làng xóm, dân cư nông thôn |  | 66,30 | 23,11 | 23,11 | 0,26 | 60 | 6 |
| 3 | Đất giáo dục (mầm non) | GD |  | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 60 | 3 |
| 4 | Đất cây xanh chuyên dụng | CXCD |  | 195,82 | 195,82 | 2,17 | - | - |
| 5 | Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi | CN | 186,78 | 26,14 | 60,75 | 0,67 | - | - |
| 6 | Đất khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng | CN | 80,66 |  |  |  | - | - |
| 7 | Đất khu dịch vụ | DV |  |  | 19,66 | 0,22 | 25 | 3 |
| 8 | Đất di tích, tôn giáo | TG | 7,81 | 4,94 | 4,94 | 0,05 | 5 | 1 |
| 9 | Đất nghĩa trang | NT | 16,97 | 13,90 | 50,62 | 0,56 | - | - |
| 10 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 19,04 | 1,33 | 30,19 | 0,33 | 5 | 1 |
| 11 | Đất sản xuất nông nghiệp | SXNT | 830,15 | 497,74 | 377,89 | 4,19 | - | - |
| 12 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 3.874,58 | 3.872,89 | 3.872,89 | 42,95 | - | - |
| 13 | Đất rừng sản xuất | RSX | 3.722,70 | 3.198,05 | 3.198,05 | 35,46 | - | - |
| 14 | Đất đồi núi | CSD |  | 824,35 | 824,35 | 9,14 | - | - |
| 15 | Hồ, ao, đầm |  | 146,23 | 158,31 | 158,31 | 1,76 | - | - |
| 16 | Đường giao thông |  | 66,48 | 189,36 | 189,36 | 2,10 | - | - |
|  | Tổng cộng |  | 9.017,70 | 9.017,70 | 9.017,70 | 100,00 |  |  |

## XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, QUY MÔ, CẤU TRÚC CÁC ĐƠN VỊ Ở

Khu Phân khu 9 có dân số hiện trạng khoảng 600 người, dự báo đến năm 2030 khoảng 2.000 người và đến năm 2040 khoảng 3.000 người. Với quy mô dân số này, khu vực không đủ điều kiện để hình thành một đơn vị ở hoàn chỉnh theo yêu cầu của QCVN 01:2021/BXD, do thiếu các chỉ tiêu tối thiểu về diện tích đất công trình công cộng, giáo dục, y tế và dịch vụ đô thị.

Do đó, Phân khu 9 không tổ chức đơn vị ở riêng, mà được bố trí theo hướng gộp chung vào đơn vị ở của Phân khu 8 ( Khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông), là nơi có điều kiện về hạ tầng xã hội và quỹ đất đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quy định.

5.1. Vị trí đơn vị ở

Không hình thành đơn vị ở độc lập tại Phân khu 9.

Toàn bộ dân cư Phân khu 9 được phân về đơn vị ở thuộc Phân khu 8, đảm bảo tiếp cận đầy đủ các các công trình hạ tầng xã hội: giáo dục, văn hóa, y tế, thể thao và thương mại.

5.2. Quy mô đơn vị ở

Quy mô dân số của Phân khu 9 chỉ đóng vai trò bổ sung cho đơn vị ở của Phân khu 8.

Các chỉ tiêu hạ tầng xã hội (trường học, nhà văn hóa, sân thể thao…) có thể được tính vào Phân khu 8, không tính riêng cho Phân khu 9.

5.3. Cấu trúc không gian ở

-  Cấu trúc không gian sinh hoạt của phân khu 9 được tổ chức theo ba nhóm chính:

+ Cụm dân cư hiện hữu dọc các đường liên thôn, đường dân sinh

+ Phân bố ven Quốc lộ 1A đoạn chuẩn bị vào Hầm Cổ Mã.

+ Mật độ thấp, mô hình dân cư nông thôn – sinh thái.

- Các điểm dân cư mở rộng nhỏ lẻ:

+ Chỉ bố trí theo các dải đất bằng ven chân núi, không phát triển lan rộng sang khu vực rừng phòng hộ.

- Không gian sinh hoạt cộng đồng quy mô thôn

+ Bố trí các không gian mở nhỏ như sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng; không hình thành công trình công cộng cấp đơn vị ở.

## VỊ TRÍ, QUY MÔ CÔNG TRÌNH NGẦM

Do đặc thù địa hình rừng núi, dân cư thưa và chức năng chính của Phân khu 9 là du lịch sinh thái – bảo tồn cảnh quan, khu vực không bố trí các công trình ngầm quy mô lớn như bãi đỗ xe ngầm, trung tâm thương mại ngầm hay hạ tầng kỹ thuật ngầm tập trung.

Các công trình kỹ thuật ngầm chỉ bao gồm:

+ Tuyến cấp nước – thoát nước, chôn ngầm dọc theo các tuyến đường hiện hữu;

+ Tuyến cáp điện – viễn thông, đi ngầm tại các đoạn dân cư tập trung để đảm bảo an toàn và mỹ quan;

Cống hộp thoát nước mưa quy mô nhỏ tại các vị trí giao cắt trục đường chính và khu đất bằng.

Không bố trí công trình ngầm trong khu vực rừng phòng hộ, sườn núi hoặc khu vực có địa hình phức tạp nhằm đảm bảo an toàn, tránh tác động đến cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái.

## XÁC ĐỊNH CHỈ GIỚI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG TỪ CẤP PHÂN KHU VỰC.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD:

Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định trong Bảng 2.7;

Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần.

Bảng 2.7 (QCVN 01/2021/TT-BXD): Quy định khoảng lùi tối thiểu (m) của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình

| Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m) | Chiều cao xây dựng công trình (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | < 19 | 19 ÷< 22 | 22 ÷< 28 | ≥ 28 |
| <19 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 19÷<22 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| ≥22 | 0 | 0 | 0 | 6 |

Các công trình nhà ở khoảng lùi xây dựng so với chỉ giới đường đỏ theo QCVN 01:2021/BXD sẽ được xác định cụ thể tại đồ án QHCT.

Các công trình công cộng, thương mại, du lịch nghỉ dưỡng khoảng lùi tối thiểu từ 0-6m.

Các công trình cao tầng, trường học, an ninh, quốc phòng, hạ tầng kỹ thuật khoảng lùi tối thiểu từ 0-6m.

## THIẾT KẾ ĐÔ THỊ

### Nhiệm vụ

Thiết kế đô thị của phân khu 9 nhằm định hướng tổ chức không gian kiến trúc – cảnh quan theo mô hình đô thị sinh thái gắn với cảnh quan rừng núi, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn thiên nhiên. Nhiệm vụ chủ yếu bao gồm:

Nhiệm vụ 1: Xác định cấu trúc không gian chính: trục cảnh quan theo Quốc lộ 1A và tuyến kết nối cao tốc; các không gian sinh thái ven suối và chân núi; các cụm dân cư hiện hữu quy mô nhỏ.

Nhiệm vụ 2: Định hướng kiểm soát kiến trúc – chiều cao – mật độ cho các khu vực dân cư, dịch vụ ven Quốc lộ 1A và cửa ngõ cao tốc; đảm bảo công trình thấp tầng, không che chắn cảnh quan.

Nhiệm vụ 3: Tổ chức hệ thống điểm nhấn đô thị – cảnh quan tại vị trí tiếp cận cao tốc, các điểm nhìn hướng núi và các khu vực có giá trị cảnh quan đặc biệt.

Nhiệm vụ 4: Quy định nguyên tắc tổ chức không gian mở và hành lang cây xanh, đảm bảo giữ gìn địa hình tự nhiên, hạn chế san gạt, tăng cường khả năng tiếp cận cảnh quan.

Nhiệm vụ 5: Thiết lập bộ tiêu chí kiểm soát đối với biển hiệu, màu sắc, vật liệu kiến trúc theo hướng thân thiện môi trường, phù hợp hình ảnh đô thị sinh thái.

Nhiệm vụ 6: Hướng dẫn thiết kế các công trình dịch vụ – du lịch quy mô nhỏ, đảm bảo hòa nhập địa hình, không gây tác động lớn đến hệ sinh thái rừng phòng hộ.

### Đánh giá đặc trưng về môi trường và kiến trúc cảnh quan

Phân khu 9 mang đặc trưng rõ nét của không gian sinh thái núi rừng, với tỷ lệ diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất lớn, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường và điều hòa khí hậu khu vực. Hệ thống suối và các thung lũng tự nhiên góp phần tạo cảnh quan đặc sắc, đồng thời hỗ trợ thoát nước tự nhiên hiệu quả.

Không gian kiến trúc mang tính chất nông thôn – sinh thái, mật độ thấp, chủ yếu là nhà ở hiện hữu quy mô nhỏ ven Quốc lộ 1A và các tuyến đường kết nối cao tốc. Hình thái kiến trúc đa phần thấp tầng, giản dị, hài hòa với địa hình và thảm thực vật xung quanh.

Các yếu tố cảnh quan đặc trưng gồm:

+ Dãy núi và chân núi tạo nền cảnh quan chủ đạo.

+ Các hành lang xanh theo suối và khe núi.

+ Các khoảng mở tự nhiên tại thung lũng và vùng đất bằng.

Nhìn chung, môi trường và cảnh quan phân khu 9 có giá trị sinh thái cao, là cơ sở quan trọng để phát triển mô hình du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng kết hợp bảo tồn thiên nhiên.

### Các nguyên tắc và yêu cầu chung thiết kế đô thị

- Nguyên tắc chung:

- Tuân thủ định hướng phát triển chung của Khu kinh tế Vân Phong và các định hướng tổ chức không gian của quy hoạch Phân khu.

- Đảm bảo tính thống nhất từ tổng thể đến chi tiết, phù hợp với điều kiện tự nhiên rừng – núi, cấu trúc dân cư thưa và tính chất du lịch sinh thái đặc trưng của Phân khu 9; tôn trọng văn hóa – tập quán địa phương và giữ gìn bản sắc nông thôn miền núi.

- Khai thác hợp lý cảnh quan tự nhiên như rừng phòng hộ, thung lũng, tuyến suối và địa hình chân núi nhằm tạo không gian hài hòa, tăng giá trị thẩm mỹ và bảo vệ hệ sinh thái.

- Tuân thủ quy hoạch sử dụng đất và các chỉ tiêu khống chế đã xác lập trong đồ án, đặc biệt là kiểm soát mật độ thấp, công trình thấp tầng và bảo vệ hành lang cây xanh – sinh thái.

- Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, trong đó ưu tiên các giải pháp kiến trúc thích ứng địa hình và giảm thiểu tác động đến môi trường tự nhiên.

- Tuân thủ quy định về an toàn giao thông và hành lang bảo vệ công trình, đặc biệt tại Quốc lộ 1A và tuyến kết nối lối lên/xuống cao tốc Vân Phong – Nha Trang.

- Yêu cầu chung:

Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình.

Quy mô đất công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, do Phân khu 9 không hình thành đơn vị ở độc lập, chỉ bố trí công trình quy mô nhỏ phục vụ cộng đồng thôn/xóm và du lịch sinh thái. Vị trí và quy mô cụ thể các chức năng tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về chiều cao với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích xây dựng công trình có chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) bằng nhau.

Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên các tuyến phố.

Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.

Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định và nghiên cứu xây dựng công trình theo hướng đô thị xanh.

Cổng ra vào, biển hiệu quảng cáo phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng), hình thức kiến trúc với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng đảm bảo tính thống nhất bằng nhau.

### Giải pháp thiết kế đô thị

Trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các không gian cảnh quan tự nhiên, các tuyến đường giao thông chính đã được xác lập trong quy hoạch sử dụng đất để xác định các khu chức năng, các ô quy hoạch, khu vực trung tâm, các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn.

#### Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi

- Xác định khoảng lùi trên cơ sở đánh giá hiện trạng cốt nền và kiến trúc cảnh quan, địa hình tự nhiên, tính chất và chức năng các tuyến phố chính

Khoảng lùi xây dựng công trình được xác định dựa trên tính chất chức năng phục vụ và tùy theo từng tuyến đường cụ thể có quy định phù hợp.

Các khu vực có địa hình tự nhiên đặc thù, từng công trình cụ thể sẽ được thiết kế đảm bảo khoảng lùi để thiết kế kè, taluy phù hợp việc tiếp cận công trình.

- Xác định khoảng lùi phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành

Khoảng lùi công trình tuân thủ theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng. Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) thỏa mãn quy định trong Bảng 2.7. Quy định khoảng lùi tối thiểu của các công trình theo bề rộng đường (giới hạn bởi các chỉ giới đường đỏ) và chiều cao xây dựng công trình. (Đối với tổ hợp công trình bao gồm phần đế công trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi công trình được áp dụng riêng đối với phần đế công trình và đối với phần tháp cao phía trên theo chiều cao tương ứng của mỗi phần).

Khoảng lùi các công trình được xác định theo bảng sau:

Bảng: Khoảng lùi công trình

| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | Khoảng lùi xây dựng so với lộ giới đường |
| --- | --- | --- |
|  |  | L= 13m; 16m; 20m; 30m; 40m |
| 1 | Công trình nhà ở thấp tầng hiện hữu | ≥ 0m |
|  | Công trình nhà ở thấp tầng xây mới | ≥ 0m |
|  | Công trình nhà ở chung cư | ≥ 6m |
| 2 | Trường mầm non | ≥ 3m (riêng đối với vị trí cổng ra vào khuyến khích lùi thêm hoặc để trống tầng trệt và bố trí vịnh tránh xe) |
| 3 | Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông | ≥ 3m (riêng đối với vị trí cổng ra vào khuyến khích lùi thêm hoặc để trống tầng trệt và bố trí vịnh tránh xe) |
| 4 | Công trình dịch vụ công cộng (chợ, y tế, …) | ≥ 3m |
| 5 | Công trình công cộng khác ( cơ quan, công trình tôn giáo) | ≥ 3m |
| 7 | Công trình thương mại dịch vụ hỗn hợp | ≥ 3m (đối với chiều cao công trình dưới 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 6-12m |
|  |  | ≥ 6m (đối với chiều cao công trình trên 28 m). Riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 6-12m |
| 8 | Công trình cao tầng Khối đế | ≥ 6m (riêng đối với công trình tập trung đông người khuyến khích tăng thêm khoảng lùi tầng trệt từ 6-12m) |
|  |  | Nếu công trình không có khối đế, được xem xét như khối tháp |
|  | Công trình cao tầng Khối tháp | ≥ 9m (xem xét theo phương án cụ thể và cân đối với không gian tiếp giáp lân cận) |

Khoảng cách tối thiểu giữa các công trình:

Đối với các công trình có chiều cao < 46 m: Khoảng cách giữa hai cạnh dài của các công trình đảm bảo ≥ 1/2 chiều cao công trình nhưng không đc < 7m.

Đối với các công trình có chiều cao >46 m: Khoảng cách giữa cạnh dài của các công trình phải ≥ 25 m.

#### Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm, dọc các trục đường chính, các khu vực không gian mở, các công trình điểm nhấn

- Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm

Phân khu 9 không hình thành khu trung tâm đô thị độc lập do không đủ quy mô dân số theo QCVN 01:2021/BXD. Các nhu cầu thương mại – dịch vụ và công trình công cộng cấp đơn vị ở được sử dụng chung với khu trung tâm của phân khu 8 (Khu đô thị du lịch Cổ Mã – Tu Bông).

Cảnh quan khu vực trung tâm của phân khu 9 chỉ gồm các điểm sinh hoạt cộng đồng quy mô nhỏ và các công trình dịch vụ du lịch – dân sinh bố trí tại các cụm dân cư hiện hữu và dọc Quốc lộ 1A. Đặc điểm tổ chức cảnh quan như sau:

- Công trình chủ yếu thấp tầng (1–3 tầng), mật độ thấp, quy mô nhỏ lẻ, kiến trúc đơn giản, hài hòa cảnh quan rừng – núi, không có công trình hỗn hợp hay cao tầng.

- Màu sắc kiến trúc ưu tiên tông tự nhiên, nhẹ nhàng; vật liệu gần gũi môi trường để phù hợp tính chất đô thị sinh thái – du lịch của phân khu.

- Bố trí các không gian mở nhỏ, sân vườn, đường dạo, khoảng nghỉ dưới tán cây, khu sinh hoạt cộng đồng phục vụ thôn/xóm.

- Tăng cường cây xanh bản địa, tạo cảnh quan mềm, gìn giữ địa hình tự nhiên; không phát triển quảng trường đô thị lớn.

- Điểm nhấn chủ yếu là các vị trí cảnh quan ven suối, chân núi, hoặc cửa ngõ tiếp cận tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang, được tổ chức bằng các công trình nhỏ, biển hiệu nhận diện, bãi dừng chân và tiểu cảnh sinh thái.

Các công trình giáo dục và công trình công cộng cấp đô thị không bố trí tại phân khu 9, mà sử dụng chung tại Phân khu 08; trong Phân khu 09 chỉ có thể có các công trình cộng đồng nhỏ (nhà sinh hoạt thôn, không gian mở sinh thái) với kiến trúc đơn giản, hòa nhập thiên nhiên.

- Cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính

Trục đường chính của phân khu 9 gồm đoạn Quốc lộ 1A hướng hầm Cổ Mã và tuyến kết nối lối lên/xuống cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Đây là các tuyến giao thông đối ngoại quan trọng, có vai trò phục vụ dân cư và hỗ trợ dịch vụ du lịch sinh thái.

Định hướng cảnh quan

Cảnh quan được tổ chức theo mô hình đô thị sinh thái tuyến tính, ưu tiên công trình thấp tầng, quy mô nhỏ, không che chắn cảnh quan núi – rừng.

Các hoạt động thương mại dịch vụ chỉ ở dạng nhỏ lẻ, như quán ăn, điểm dừng chân, cửa hàng tiện ích phục vụ du khách.

Khuyến khích bố trí khoảng lùi rộng tại khu vực có dịch vụ để tạo không gian đệm, không gian cảnh quan nhỏ, điểm nghỉ chân.

Quy định đối với cảnh quan dọc trục đường

Sử dụng cây xanh bóng mát, cây bản địa và hệ thống chiếu sáng thấp tầng để tạo mỹ quan và cải thiện vi khí hậu.

Tổ chức vỉa hè phù hợp quy chuẩn, với lối đi bộ an toàn, ghế nghỉ, biển chỉ dẫn đơn giản.

Tại các đoạn có tầm nhìn đẹp hướng núi hoặc thung lũng, bố trí điểm dừng chân ngắm cảnh quy mô nhỏ.

Kiến trúc công trình dọc tuyến phải dùng màu sắc tự nhiên, vật liệu thân thiện môi trường.

Khoảng lùi công trình

Công trình công cộng quy mô nhỏ: khoảng lùi ≥ 3 m.

Nhà ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ: khoảng lùi ≥ 4–6 m tùy vị trí.

Nhà ở hiện trạng cải tạo: khoảng lùi ≥ 2 m.

Cây xanh dọc tuyến

Trồng 1–2 loại cây đặc trưng đối với tuyến ngắn (<2 km), và 1–3 loại đối với tuyến dài (>2 km).

Ưu tiên cây bản địa, cây chịu gió tốt, rễ cọc, không cản tầm nhìn.

Không trồng quá nhiều loại cây trên cùng tuyến.

- Cảnh quan các khu vực không gian mở

Không gian mở trong Phân khu 9 giữ vai trò đặc biệt quan trọng vì đây là phân khu có diện tích rừng tự nhiên lớn, địa hình đa dạng, nhiều khe suối và thung lũng nhỏ. Việc tổ chức không gian mở hướng đến bảo tồn giá trị thiên nhiên, đồng thời khai thác vừa phải phục vụ du lịch sinh thái.

- Không gian mở rừng – thung lũng:

+ Phần lớn diện tích rừng phòng hộ và rừng sản xuất được giữ nguyên trạng, trở thành “không gian mở sinh thái chính” của phân khu.

+ Tổ chức các tuyến đường dạo nhỏ, lối mòn sinh thái, điểm nghỉ chân bằng vật liệu tự nhiên (đá, gỗ) nhưng tránh tác động mạnh đến thảm thực vật.

+ Các khu vực thung lũng bằng phẳng được bố trí thành bãi cỏ tự nhiên, điểm ngắm cảnh, khu cắm trại quy mô nhỏ.

- Không gian mở ven suối:

+ Các tuyến suối tự nhiên (khe suối, thác nhỏ) được bảo vệ nghiêm ngặt, đồng thời khai thác làm trục cảnh quan chính của Phân khu.

+ Dọc suối bố trí các đường dạo cảnh quan, ghế nghỉ, cầu nhỏ qua suối, lan can gỗ, điểm chụp ảnh.

+ Tất cả các công trình phải không bê tông hóa, sử dụng vật liệu thân thiện, tránh ảnh hưởng thoát lũ.

- Không gian mở phục vụ dân cư:

+ Các khu dân cư hiện hữu có thể bố trí các sân chơi nhỏ, vườn cộng đồng, khu vực tập thể dục đơn giản, phục vụ sinh hoạt thôn/xóm.

+ Tận dụng đất trống trong khu dân cư để bố trí mảng xanh, vườn hoa quy mô nhỏ, tiểu cảnh sinh thái.

+ Không tổ chức quảng trường đô thị lớn hay công viên đô thị – thay vào đó là các không gian mở phân tán, hòa vào thiên nhiên.

-  Yêu cầu thiết kế:

+ Ưu tiên cây xanh bản địa (bằng lăng, dầu, sao đen, cây rừng địa phương).

+ Hạn chế tối đa các kết cấu kiên cố; khuyến khích sử dụng đá núi, gỗ, tre.

+ Không gian mở phải kết nối liên tục từ rừng – thung lũng – suối – khu dân cư, tạo thành hành lang xanh xuyên suốt phân khu.

+ Bố trí hệ thống chiếu sáng sinh thái (ánh sáng ấm, cường độ thấp) để giảm ô nhiễm ánh sáng, tránh ảnh hưởng đến động vật hoang dã.

- Cảnh quan các công trình điểm nhấn (mở rộng)

Tính chất của phân khu 9 là du lịch sinh thái – bảo tồn cảnh quan, do đó các công trình điểm nhấn không phải là công trình lớn mà là các điểm cảnh quan đặc sắc và dấu ấn nhận diện cửa ngõ.

- Điểm nhấn chính tại cửa ngõ cao tốc Vân Phong – Nha Trang và đoạn Quốc Lộ 1A đi vào hầm Cổ Mã:

+ Đây là vị trí quan trọng nhất về nhận diện, cần tổ chức biển chào, tiểu cảnh sinh thái, cụm cây bản địa tạo dấu ấn khi tiếp cận phân khu.

+ Bố trí các hạng mục nhỏ: chòi nghỉ, điểm ngắm cảnh, giải thích thông tin du lịch.

+ Công trình phải thấp tầng, màu sắc tự nhiên, không che tầm nhìn từ tuyến cao tốc.

+ Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương như đá núi granite, tre, gỗ.

- Điểm nhấn cảnh quan tự nhiên:

+ Các vị trí có tầm nhìn rộng về núi, sườn núi và các thung lũng tạo thành điểm nhấn cảnh quan tự nhiên chủ đạo.

+ Có thể bố trí các “viewpoint” với sàn gỗ, hàng rào thấp, ghế ngồi, biển giải thích về địa hình – hệ sinh thái.

+ Không mở rộng hoặc xây dựng công trình kiên cố: giữ nguyên địa hình.

- Điểm nhấn ven suối:

+ Tại các đoạn suối có thác nhỏ, tảng đá đẹp, hoặc giao thoa giữa suối – thung lũng có thể bố trí điểm dừng chân.

+ Tổ chức các công trình nhỏ: cầu gỗ, bãi nghỉ, chòi quan sát, lối xuống nước.

+ Tránh tác động làm thay đổi dòng chảy; không xây dựng tường chắn lớn.

- Điểm nhấn tại khu dân cư hiện hữu

+ Quy mô nhỏ, chủ yếu là nhà cộng đồng thôn, tiểu cảnh, cụm cây xanh, bãi sinh hoạt chung.

+ Không tổ chức công trình cao tầng hoặc kiến trúc hiện đại đối lập với rừng – núi.

+ Khuyến khích cải tạo nhà ở hiện hữu theo hướng màu sắc nhẹ – vật liệu tự nhiên – mái dốc.

- Yêu cầu thiết kế đối với công trình điểm nhấn:

+ Công trình phải hòa nhập cảnh quan, chiều cao tối đa 1–3 tầng.

+ Màu sắc: nâu, be, xám đá, xanh lá, tránh màu sáng chói.

+ Vật liệu: tre, nứa, đá, gỗ, mái lá hoặc mái ngói nhẹ.

+ Không được che chắn tầm nhìn toàn cảnh về hướng núi.

+ Khuyến khích gắn yếu tố văn hóa địa phương: hoa văn bản địa, đá núi tự nhiên, tiểu cảnh truyền thống.

## QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

  - Quy hoạch hệ thống giao thông

#### Cơ sở thiết kế

- Quyết định 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Bản đồ Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050;

- Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023;

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

- Bản đồ khảo sát địa hình phục vụ thiết kế quy hoạch tỷ lệ 1/2.000;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07:2023/BXD.

- TCVN 13592:2022 “Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế”.

- TCVN 4054:2005 "Đường ô tô – Yêu cầu thiết kế ".

#### Nguyên tắc thiết kế

- Quy hoạch mạng lưới giao thông tính đến cấp đường phân khu vực theo định hướng phát triển giao thông của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

- Hệ thống giao thông phải đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa các khu chức năng trong khu quy hoạch với nhau và với các tuyến đường đã xác định trong quy hoạch chung;

- Hệ thống các công trình phục vụ giao thông trong khu vực phải đáp ứng nhu cầu phát triển, đảm bảo thuận tiện cho các đối tượng tham gia giao thông;

- Mạng lưới đường được thiết kế theo tầng bậc. Vị trí các điểm đấu nối phải đảm bảo không gây ảnh hưởng nhiều đến dòng giao thông trên các tuyến đường cấp cao hơn nhưng cũng phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực quy hoạch.

#### Các chỉ tiêu chính:

- Diện tích đất đường giao thông đạt 295,01 ha.

- Mật độ chiều dài mạng lưới đường đạt khoảng 3,34 km/km2.

- Mật độ diện tích đường đạt khoảng 27,22 % diện tích đất xây dựng.

- Tổng diện tích giao thông đạt khoảng 19 % diện tích đất xây dựng.

- (Ghi chú: các chỉ tiêu giao thông tính toán trên phần diện tích đất xây dựng, trừ đất rừng, đồi núi).

#### Giải pháp thiết kế giao thông

    - Giao thông đối ngoại

* Đường bộ:

- Cao tốc Bắc - Nam (Nha Trang – Vân Phong):

- Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Vân Phong được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại Quyết định số 910/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022. Dự án do Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư.

- Cao tốc Vân Phong – Nha Trang có tổng chiều dài tuyến 83,35 km; điểm đầu tại Km285+000 kết nối đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã, thuộc địa phận huyện Vạn Ninh; điểm cuối tại Km368+350 kết nối điểm đầu dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

- Đoạn qua khu vực quy hoạch có chiều dài khoảng 15,5 km, từ trước Km 285+000 đến Km 300+000.

- Quy mô xây dựng dự án: đường cao tốc, trong đó giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, bề rộng nền đường 32,25 m, quy mô 6 làn xe; giai đoạn phân kỳ tương ứng tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, bề rộng nền đường 17 m.

- Các vị trí giao cắt giữa đường cao tốc với mạng lưới giao thông đô thị được tổ chức khác mức. Nhu cầu giao thông tiếp cận cao tốc từ đô thị và ngược lại được thực hiện qua 02 nút giao khác mức, nằm ở phía Đông Bắc và Tây Bắc khu vực quy hoạch. 2 vị trí nút giao cách nhau khoảng 15 km.

- Quốc lộ 1A: Có vai trò liên kết khu vực quy hoạch với các tỉnh thành, khu đô thị và vận chuyển hành khách hàng hóa giữa các khu chức năng thuộc khu đô thị Cổ Mã tu Bông. Theo Định hướng phát triển giao thông của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, Quốc lộ 1A đoạn qua khu vực quy hoạch có phần lòng đường rộng 11,0m. Vỉa hè và các khoảng cách ly, hành lang an toàn đường được quản lý lộ giới 15m (mặt cắt 4-4).

* Đường sắt:

- Tuân thủ theo Quyết định số 1769/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Xây mới đường sắt tốc độ cao hướng tuyến song song với đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

    - Giao thông đô thị:

* Đường khu vực:

- Đường gom (Đ. G1): kết nối khu vực phía Tây với các khu vực phía Đông thông qua các hầm chui cao tốc. Đồ án quy hoạch phân khu tuân thủ hướng tuyến bám theo đường sắt cao tốc, lộ giới quy hoạch 20m, lòng đường 13m, vỉa hè 7m (mặt cắt 2-2).

- Đường gom (Đ. G2): kết nối khu vực phía Tây với các khu vực phía Đông thông qua các hầm chui cao tốc. Đồ án quy hoạch phân khu tuân thủ hướng tuyến bám theo đường sắt cao tốc, lộ giới quy hoạch 16m, lòng đường 8m, vỉa hè 6m (mặt cắt 3-3).

- Đường gom (Đ. G3): kết nối khu vực phía Tây với các khu vực phía Đông thông qua các hầm chui cao tốc. Đồ án quy hoạch phân khu tuân thủ hướng tuyến bám theo cao tốc Vân Phong – Nha Trang, lộ giới quy hoạch 20m, lòng đường 13m, vỉa hè 7m (mặt cắt 2-2).

- Đường (Đ. S1): kết nối phân khu 9 với phân khu 10. Đồ án quy hoạch phân khu tuân thủ hướng tuyến bám theo quy hoạch chung Vân Phong, lộ giới quy hoạch 20m, lòng đường 13m, vỉa hè 7m (mặt cắt 2-2).

* Đường phân khu vực:

- Đường phân khu vực có lộ giới 22,5m, có quy mô mặt cắt ngang với vỉa hè mỗi bên rộng 3m, lòng đường rộng 16,5m (mặt cắt 1-1).

- Đường phân khu vực có lộ giới 20m, có quy mô mặt cắt ngang với vỉa hè mỗi bên rộng 3,5m, lòng đường rộng 13m (mặt cắt 2-2).

- Đường phân khu vực có lộ giới 16m, có quy mô mặt cắt ngang với vỉa hè mỗi bên rộng 4m, lòng đường rộng 8m (mặt cắt 3-3).

- Mạng lưới đường phân khu vực còn lại gồm các loại đường có lộ giới 5-7,5m. Không có vỉa hè.

- Bán kính bó vỉa tại nút giao thông trên mạng lưới đường (tính từ cấp phân khu vực trở lên) từ 12-15m.

* Công trình giao thông.

Nút giao:

- Tại các nút giao thông lớn – giao của các tuyến đường cấp đô thị, cấp khu vực cần bố trí đèn tín hiệu hoặc các đảo dẫn hướng.

- Các nút giao cắt giữa các tuyến đường cấp cao với các tuyến đường cấp thấp hơn phải đảm bảo khoảng cách giữa các nút giao từ 250 m trở lên. Trường hợp không đạt, chỉ cho phép rẽ phải vào (ra) từ các làn xe tốc độ thấp ở sát bó vỉa, không được mở dải phân cách giữa, kết hợp biển báo, sơn kẻ phân luồng.

Cầu cống:

- Cập nhật các hầm chui dân sinh băng qua cao tốc Nha Trang – Vân Phong.

Thống kê khối lượng giao thông

| STT | Tên đường | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều dài (m) | Lộ giới (m) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Đường khu vực |  |  | 18.441 |  |  |
| 1 | Đường G1 | RG | Đ. S3 | 10.087 | 20 | Cập nhật QH. |
| 2 | Đường G2 | Đ. S1 | Đ. G3 | 3.587 | 16 | Cập nhật QH. |
| 3 | Đường G3 | Đ. S1 | Đ. G2 | 3.500 | 20 | Cập nhật QH. |
| 4 | Đường S1 | Đ. G3 | Đ. T1 | 1.267 | 20 | Cập nhật QH. |
| II | Đường phân khu vực |  |  | 17.790 |  | Cập nhật QH. |
| 1 | Đường G4 | Đ. G3 | Đ. G3 | 1.026 | 22,5 | Cập nhật QH. |
| 2 | Đường S2 | VP-NT | RSX | 1.050 | 20 | Cập nhật QH. |
| 3 | Đường S3 | VP-NT | NMN-TB | 1.396 | 20 | Cập nhật QH. |
| 4 | Đường T1 | Đ. S1 | Đ. T3 | 1.022 | 16 | Cập nhật QH. |
| 5 | Đường T2 | Đ. T1 | RG | 285 | 16 | Cập nhật QH. |
| 6 | Đường T3 | RG | RG | 1.436 | 16 | Cập nhật QH. |
| 7 | Đường T4 | Đ. S1 | H-SL | 1.191 | 16 | Cập nhật QH. |
| 8 | Đường T5 | Đ. G2 | Đ. G3 | 378 | 16 | Cập nhật QH. |
| 9 | Đường T6 | Đ. G3 | Đ. G4 | 148 | 16 | Cập nhật QH. |
| 10 | Đường T7 | Đ. G2 | Đ. G3 | 587 | 16 | Cập nhật QH. |
| 11 | Đường T8 | Đ. G2 | Đ. G3 | 543 | 16 | Cập nhật QH. |
| 12 | Đường T9 | Đ. G1 | RSX | 643 | 14 | Cập nhật QH. |
| 13 | Đường 7,5m |  |  | 1.437 | 7,5 | Cập nhật QH. |
| 14 | Đường 4m |  |  | 6.648 | 4 | Cập nhật QH. |
| III | Tổng chiều dài (m) |  |  | 36.231 |  |  |

* Khái toán kinh phí xây dựng mạng lưới giao thông dự kiến: 990 tỷ đồng.

- Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/05/2023 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Suất vốn đầu tư công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022.

- Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng uớc tính khoảng 990 tỷ cho khoảng 33km đường xây dựng mới cấp III đồng bằng. Khái toán chi tiết cho hạng mục đầu tư giao thông sẽ được chi tiết cụ thể trong giai đoạn triển khai dự án, giai đoạn chuẩn bị mặt bằng xây dựng, v....v. Đối với các công trình giao thông như đường sắt đô thị trên cao, cầu vượt thép nhẹ và các công trình phục vụ giao thông khác sẽ được tính toán chi tiết trong giai đoạn triển khai dự án đầu tư xây dựng riêng.

  - Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

#### Cơ sở thiết kế

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt Dự án Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thuỷ lợi tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2015- 2025 và định hướng đến năm 2035.

- Căn cứ bản đồ địa hình hiện trạng khu vực.

- Căn cứ tài liệu khí tượng thuỷ văn, địa chất công trình.

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/2000.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07: 2023/BXD.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9115:2012 về Thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9113:2012 ống bê tông cốt thép thoát nước.

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6394:2014 về Mương bê tông cốt thép thành móng đúc sẳn.

- TCVN 9845:2013 Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ.

- TCVN 7957:2023 - Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

#### Nguyên tắc thiết kế

- Triệt để tận dụng địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp ít, bảo đảm tính kinh tế.

- Đảm bảo các khu đất nằm trong quy hoạch không bị ngập lụt, thoát nuớc nhanh.

- Thuận lợi cho việc bố trí các công trình xây dựng

#### Phương án chuẩn vị kỹ thuật

a. Quy hoạch cao độ nền

Hiện trạng cao độ nền khu vực quy hoạch thay đổi từ dưới 6m ở phía Quốc lộ 1A đến trên 30m ở phía đường Cao tốc Nha Trang – Vân Phong.

Khu du lịch sinh thái núi Tây Tu Bông là vùng núi cao nên khi xây dựng lựa chọn cao độ xây dựng bám sát địa hình tự nhiên, lựa chọn những khu vực có độ dốc 10% để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng.

Theo định hướng chuẩn bị kỹ thuật khu kinh tế Vân Phong: khu vực lập quy hoạch là vùng đất liền ven chân núi, có nền đất hiện trạng cao ráo, an toàn ngập lụt, giải pháp quy hoạch cao độ nền là bám sát địa hình tự nhiên kết hợp san lấp cục bộ để thuận lợi cho việc thu gom và tiêu thoát nước mặt.

b. Quy hoạch thoát nước mặt

* Phương pháp tính toán

Hệ thống cống thoát nước sử dụng cống hộp và cống tròn chôn ngầm. Hệ thống thoát nước mưa riêng với thoát nước thải.

Tính toán thuỷ lực theo TCVN 7957:2023 hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp ‘cường độ giới hạn’. Lưu lượng nước mưa trong cống tính theo công thức:

Q =  x  x q x Ø ( l/s)

Trong đó :

Q : Lưu lượng tính toán cho 1 đoạn cống ( l/s )

: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước lấy trung bình. Theo tính toán  = 0,7.

: Hệ số phân bố mưa rào,  = 1 đối với lưu vực nhỏ hơn 300ha (theo TCVN 7957:2008).

q : Cường độ mưa tính toán ( l/s.ha). Tính theo công thức

Trong đó:

q: cường độ mưa tính toán ( l/s/ha)

P: chu kỳ lặp lại trận mưa tính toán. Lấy P = 5 đối với cống nước mưa trên đường chính đô thị, P = 2 đối với cống trên đường khu vực và phân khu vực

t: thời gian tập trung nước mưa (phút)

A,C,b,n- Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương         Nha Trang:

A = 1810; C = 0.55; b = 12; n = 0.65

Lựa chọn đường cống có kích thước đủ lớn, đảm bảo chuyển tải hết lưu lượng mưa tính toán. Lưu lượng chuyển tải của cống được xác định theo công thức:

Qcống = 1/n x W x R2/3 x i1/2

Trong đó :

Q : Khả năng chuyển tải của cống	W : Diện tích mặt cắt ướt

i : Độ dốc thuỷ lực				n : Hệ số nhám Manning

R : Bán kính thuỷ lực

* Khối lượng hạng mục thoát nước

| STT | HẠNG MỤC | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN VỊ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống tròn bê tông cốt thép D1000 | 2.575 | m |
| 2 | Mương nắp đan B1000 | 13.836 | m |
| 3 | Cửa xả | 07 | cái |

* Giải pháp thoát nước

- Mô hình thoát nước thuận tự nhiên là xu hướng thoát nước ở các nước phát triển trên thế giới, phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững.

- Với mục tiêu chính là đưa chu trình của nước trong đô thị về gần với tự nhiên hơn, bằng cách tăng cường lượng nước thấm vào lòng đất, tăng cường khả năng hấp thu nước của hệ sinh thái và giảm lưu lượng dòng chảy mặt, ngoài ra còn kiểm soát tốt độ sạch của dòng chảy mưa đổ ra nguồn tiếp nhận như sông, biển. Hệ thống thoát nước thuận tự nhiên hoạt động dựa trên các công trình lưu trữ nước tại chỗ ngắn hạn và dài hạn (như thùng nước công trình, vườn mưa, hồ điều tiết khô, hồ điều tiết ướt…); tạo điều kiện để nước thấm vào lòng đất nhiều hơn bằng các loại vật liệu xuyên nước, hạn chế lát nền ở các khu đất không xây dựng công trình, kéo dài dòng chảy nước mưa trên các yếu tố mương rãnh; và hạn chế sử dụng cống kín.

- Cách tiếp cận này mang đến cơ hội tăng cường không gian xanh cho đô thị, kết nối và mở rộng mạng lưới cây xanh, tạo môi trường cho các sinh vật hoang dã sinh sống, từ đó tạo ra các lợi ích cộng đồng (cải thiện môi trường sống, tăng chất lượng cuộc sống cộng đồng, làm tăng giá trị tài sản, giá đất và sự thịnh vượng của nền kinh tế địa phương).

- Để tăng cường lưu lượng nước thấm vào lòng đất, bổ sung cho các mạch nước ngầm, qua đó làm giảm lưu lượng dòng chảy mặt, có thể áp dụng các công trình trong hệ thống thoát nước thuận tự nhiên tại quy mô công trình như: vườn mưa, mái lợp xanh, vườn tường, sử dụng vật liệu xuyên nước, gạch có lỗ kết hợp trồng cỏ, hạn chế bê tông hóa khu vực không xây dựng...

- Bằng giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan công trình hợp lý, có thể góp phần đáng kể trong việc giảm hệ số dòng chảy, giảm lượng nước mưa đổ về cuối lưu vực, giảm quy mô đường cống thoát nước mà còn mang lại nhiều kết quả tích cực cho môi trường.

- Cập nhật hệ thống các hồ, đập đã và đang triển khai.

- Trên cơ sở các tuyến mương, cống hộp hiện trạng băng đường Cao tốc, khớp nối ra các cống tiêu theo dự án thành phần.

- Hệ thống thoát nước mưa đảm bảo thoát nhanh, thoát hết và ra nguồn xả gần nhất để tiết kiệm chi phí. Đảm bảo 100% mạng lưới giao thông có hệ thống thoát nước mưa.

- Dùng mạng lưới phân tán theo địa hình để giảm kích thước cống. Sử dụng cống tròn, cống hộp BTCT đúc sẵn đặt ngầm dưới các trục đường giao thông đối với khu vực xây dựng đô thị, khu du lịch, khu dân cư tập trung; dùng mương nắp đan hoặc mương xây hở đối với khu vực địa hình đồi núi dốc, khu cây xanh công viên hoặc dưới chân mái dốc taluy,... Giếng thu, giếng thăm hoặc thu thăm kết hợp, cửa xả sử dụng vật liệu địa phương và phù hợp với các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và từng dự án cụ thể.

- Giải pháp quy hoạch thoát nước mưa dựa trên hướng dốc địa hình và giải pháp san nền của khu dân cư; kết hợp hệ thống thoát nước hiện trạng cùng với hệ thống thoát nước các đồ án, đề án, dự án có liên quan đã được phê duyệt.

- Hệ thống thoát nước mưa quy hoạch cho khu vực thiết kế là hệ thống hoàn chỉnh, thoát riêng với nước bẩn, hoạt động theo chế độ tự chảy, đảm bảo các chỉ tiêu vệ sinh môi trường của khu vực.

- Hệ thống sử dụng mương hở dọc theo sườn đồi, sườn núi, để đón dòng nước từ trên cao xuống, mương hở khi đi qua khu dân cư sử dụng mương nắp đan. Trong khu dân cư sử dụng hệ thống cống tròn BTCT và hố ga BTCT để thu nước trong các khu vực chỉnh trang.

- Thiết kế quy hoạch, cải tạo các tuyến kênh mương, suối hiện trạng để điều tiết nước và tăng khả năng thoát nước vào mùa mưa lũ cũng như điều hòa vi khí hậu cho khu vực thiết kế.

- Các tuyến cống thoát nước được bố trí trên vỉa hè, dọc theo các đường giao thông, bám theo độ dốc địa hình để thoát các trục tiêu chính, sau đó nước mưa tiếp tục thoát ra biển.

  - Quy hoạch hệ thống cấp nước

#### Cơ sở thiết kế

- TCVN 5739-1993: Thiết bị chữa cháy - Đầu nối.

- TCVN 2622-1995: Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu thiết kế.

- TCVN 3890:2023 “Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí”.

- TCVN 5739:2023 “Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện phòng cháy – Thiết bị đầu nối”.

- TCVN 13606:2023 “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình”.

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07: 2023/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình: QCVN 06:2022/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt: QCVN 01-1:2018/BYT.

#### Nguồn nước

- Nguồn nước cấp cho Phân khu 9 sử dụng nguồn từ nhà máy nước Tu Bông (công suất dự kiến đến năm 2030 là 35.000 m3/ngđ, đến năm 2040 là 50.000 m3/ngđ) thông qua đường ống cấp nước D315 từ nhà máy nước Tu Bông ra và đường ống D225 nằm dọc tuyến đường Quốc lộ 1A.

#### Tiêu chuẩn dùng nước

- Nước sinh hoạt (a): 150 lít/người/ng.đ

- Nước phục vụ tưới cây, rửa đường... (b): 10 %(a)

- Nước cho công trình công cộng... (c): 12 %(a)

- Nước công nghiệp (e): 20 m3/ha.ngày

- Nước dự phòng, rò rỉ (f): 15 %(a+b+c+d+e)

- Nước chữa cháy: 15 (l/s), số đám cháy xả ra đồng thời: 2 đám cháy

#### Nhu cầu dùng nước:

| Hạng mục công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tiêu chuẩn | Lưu lượng nước cấp (m³/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sinh hoạt (Qsh) | Người | 3.000 | 150 lít/ng | 450,00 |
| Công cộng (Qcc) | 12% x (Qsh) |  |  | 54,00 |
| Tưới cây, rửa đường (Qt) | 10% x (Qsh) |  |  | 45,00 |
| Công nghiệp | ha | 65,81 | 20 m3/ha | 1.316,20 |
| Công suất hữu ích (Qhi) | (1-4) |  |  | 1.865,20 |
| Dự phòng rò rỉ (Qr) | 15% x (Qhi) |  |  | 289,78 |
| Nước chữa cháy (Qcc) | 3,6*3h*n*qcc |  |  | 324,00 |
| Tổng |  |  |  | 2.468,98 |
| Làm tròn |  |  |  | 2.470,00 |

Tổng nhu cầu dùng nước khoảng 2.470 m³/ngđ.

#### Giải pháp quy hoạch

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế mạng cụt. Mạng lưới cấp nước khu vực quy hoạch gồm có mạng lưới cấp nước truyền dẫn, mạng lưới cấp nước phân phối khu vực.

- Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè dọc theo các tuyến đường, đường kính ống từ D110 mm đến D315 mm.

- Về áp lực tính toán, đảm bảo mức tối thiểu là 10m cho điểm bất lợi nhất trên mạng lưới. Vận tốc dòng chảy tính toán trên cơ sở vận tốc kinh tế, trong một số trường hợp sẽ tính toán với vận tốc thấp hơn giá trị vận tốc kinh tế để duy trì áp lực cho các khu vực.

- Mạng lưới cấp nước được tính toán đảm bảo giờ dùng nước max và giờ dùng nước max khi có cháy với 2 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng 01 đám cháy 15 l/s.

#### Hệ thống cấp nước chữa cháy:

- Mạng lưới cấp nước được thiết kế chữa cháy áp lực thấp và đảm bảo chữa cháy tại giờ dùng nước max với 2 đám cháy xảy ra đồng thời với lưu lượng  đám cháy q= 15 l/s tại 2 điểm bất lợi nhất. (theo TCVN 2622-1995)

- Họng cứu hỏa được bố trí trên mạng lưới cấp nước chính với đường kính trụ D110mm với khoảng cách giữa hai họng cứu hỏa đến 150 m; ưu tiên bố trí tại các ngã ba, ngã tư, các công trình công cộng lớn tập trung đông người….

#### Khái toán kinh phí:

| TTT | Hạng mục | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá (103 VNĐ) | Kinh phí (103 VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE 110 | m | 9.311,00 | 237,00 | 2.206.707,00 |
| 2 | Phụ kiện đường ống | 30% tổng giá thành ống |  |  | 662.012,10 |
| 3 | Tổng |  |  |  | 2.868.719,10 |

Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm sáu mươi tám triệu đồng ./.

Ghi chú: Khối lượng chính xác sẽ được xác định trong giai đoạn quy hoạch chi tiết và triển khai dự án.

  - Thoát nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

#### Cơ sở thiết kế:

- QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- QCVN 07: 2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình Hạ tầng kỹ thuật;

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Tiêu chuẩn TCVN 7957:2023 "Thoát nước - Mạng lưới đường ống và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế";

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6696 : 2009 chất thải rắn - bãi chôn lấp hợp vệ sinh - yêu cầu chung về bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND Tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030.

- Thông tư số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung”.

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Bản đồ đo đạt tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch sử dụng đất, khu vực thiết kế.

#### Thoát nước thải:

Tiêu chuẩn và lưu lượng nước thải:

- Chỉ tiêu thoát nước thải tính theo chỉ tiêu cấp nước. Chỉ tiêu thoát nước thải lấy bằng 80% chỉ tiêu cấp nước cho mục đích sinh hoạt, CTCC, dịch vụ du lịch và công nghiệp kho bãi.

- Tổng lưu lượng nước thải toàn khu khoảng 1.500 m3/ngđ.

- Bảng tiêu chuẩn và ước tính nhu cầu thu gom, xử lý nước thải:

| TT | Thành phần | Quy mô | Tiêu chuẩn | Lưu lượng (m3/ngđ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp sinh hoạt | 450 m3 | 80% x Qsh | 360,00 |
| 2 | Nước cấp công cộng | 54 m3 | 80% x Qcc | 43,20 |
| 3 | Nước cấp công nghiệp | 1316 m3 | 80% x Qcn | 1.052,80 |
| 4 | Cộng |  |  | 1.456,00 |
| 5 | Lấy tròn |  |  | 1.500,00 |

#### Định hướng hệ thống thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn giữa nước thải và nước mưa.

- Khu vực du lịch, nhà ở mật độ thấp, khu dân cư phân tán: Xử lý nước thải tại chỗ bằng phương pháp sinh học tự nhiên.

- Đối với nước thải từ khu vực công nghiệp, khu sản xuất sẽ được tập trung về trạm xử lý nước thải cục bộ đặt trong khu vực này.

- Tất cả các hộ gia đình, cơ quan, công trình công cộng.., đều phải có bể tự hoại ba ngăn hợp quy cách.

- Nước thải từ các cơ sở y tế được xử lý sơ bộ các chất độc hại và các chất lây nhiễm, sau đó mới thoát vào hệ thống cống thoát nước thải bên ngoài.

- Nước thải tiểu thủ công nghiệp, các xí nghiệp phân tán phải xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung.

- Các dự án triển khai trong phạm vi quy hoạch khi xây dựng phương án thu gom và xử lý nước thải cần tuân thủ quy hoạch về hướng thoát nước, chọn vị trí khu xử lý nước thải, cao độ điểm xả thải phù hợp để thuận tiện cho việc đấu nối với hệ thống chung sau này.

- Giai đoạn sau các dự án đi vào vận hành cần xác định lại lưu lượng nước thải và phải xử lý theo từng dự án riêng nếu trạm xử lý tập trung không đáp ứng đủ công suất.

- Trên tổng thể đồ án: Xây dựng hệ thống thoát nước thải cho khu vực lập quy hoạch là hệ thống phân tán.

#### Quản lý chất thải rắn:

- Tiêu chuẩn và ước tính khối lượng CTR

- Dự báo nhu cầu xử lý chất thải rắn.

| STT | Nhu cầu | Quy mô | Tiêu chuẩn |  | Lưu lượng (tấn/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rác sinh hoạt | 3.000 | 1 | (kg/người.ngày) | 3 |
| 2 | Rác công cộng |  | 12%(a) |  | 0,36 |
| 3 | Rác công nghiệp | 65,81 | 0,30 | tấn/ha.ngày | 19,74 |
| 4 | Tổng nhu cầu |  |  |  | 23,10 |

- Tổng lượng CTR phát sinh ước khoảng: 23,10 tấn/ngđ, làm tròn 23 tấn/ngđ.

- Phương án quy hoạch xử lý chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt: phân loại sơ cấp tại nguồn thành 2 loại: Chất thải rắn vô cơ gồm kim loại, giấy, bao bì thuỷ tinh... và chất thải rắn hữu cơ gồm thức ăn, lá cây, rau, quả, củ ...

- Tại các công trình công cộng, dịch vụ... đều được bố trí các thùng rác công cộng ở trong khuôn viên các công trình này, có các thùng rác phân loại rác thải hữu cơ, rác thải tái chế và các loại rác thải khác. Thùng thu gom được để cạnh đường đi để tiện cho việc thu gom của công nhân.

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt phải tuân thủ theo quy định của Luật Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 tại khoản 1 Điều 75 và khoản 7 Điều 79 về việc triển khai phân loại rác tại nguồn thành các loại: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác được triển khai từ ngày 01/01/2025.

- Rác thải sẽ được đưa về khu xử lý chất thải rắn Bắc Vân Phong quy mô diện tích 30ha (nằm trong khu vực lập đồ án phân khu 09), công suất quy đổi theo diện tích khoảng 600.000 tấn/năm (khoảng 1.600-1.700 tấn/ngày).

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng yêu cầu sau đây:

- Chất thải phải được chứa, đựng trong các thiết bị, dụng cụ bảo đảm không rơi vãi, rò rỉ, phát tán ra môi trường trong quá trình vận chuyển, trừ trường hợp chất thải đặc thù có khối lượng lớn phải chứa, đựng trực tiếp bằng các thiết bị, thùng chứa của phương tiện vận chuyển;

- Chất thải phải được vận chuyển theo loại sau khi đã được phân loại theo quy định;

- Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý phải có thiết bị định vị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, hoạt động theo tuyến đường và thời gian quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Việc xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường: Theo khoản 1, khoản 2 Điều 82 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, cơ quan, tổ chức có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường phải tái sử dụng, tái chế, thu hồi năng lượng và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoặc chuyển giao cho các đối tượng như:

- Cơ sở sản xuất sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất, sản xuất vật liệu xây dựng hoặc san lấp mặt bằng được phép hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Cơ sở sản xuất có chức năng đồng xử lý chất thải phù hợp;

- Cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường có chức năng phù hợp;

- Cơ sở vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường đã có hợp đồng chuyển giao với đối tượng theo quy định

- Giải pháp xử lý chất thải rắn nguy hại: Khu vực quy hoạch có bố trí khu đất công nghiệp kho bãi, do đó tồn tại khả năng phát sinh chất thải rắn nguy hại. Cần có giải pháp xử lý riêng cho loại chất thải này theo quy định.

- CTR nguy hại phải được chủ nguồn thải Khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường.

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ riêng và không để lẫn với chất thải không nguy hại, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường.

- Tự tái sử dụng, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng theo quy định của pháp luật hoặc chuyển giao chất thải nguy hại cho cơ sở có giấy phép môi trường phù hợp để xử lý.

- CTR nguy hại Phải được lưu giữ riêng theo loại đã được phân loại; Không để lẫn chất thải nguy hại với chất thải thông thường; Không làm phát tán bụi, rò rỉ chất thải lỏng ra môi trường; Chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

- Về vận chuyển: Chất thải nguy hại khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện chuyên dụng phù hợp đến cơ sở xử lý chất thải. Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải lắp đặt thiết bị định vị; hoạt động theo tuyến đường và thời gian theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Chất thải nguy hại phải được xử lý bằng công nghệ phù hợp và đáp ứng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, theo Luật Bảo vệ môi trường.

- Các cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

- Phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia hoặc quy hoạch có nội dung về xử lý chất thải nguy hại, trừ trường hợp cơ sở đồng xử lý chất thải nguy hại.

- Bảo đảm khoảng cách an toàn về môi trường theo quy định.

- Công nghệ xử lý chất thải nguy hại phải được thẩm định, có ý kiến theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; khuyến khích áp dụng công nghệ thân thiện môi trường, kỹ thuật hiện có tốt nhất, công nghệ xử lý kết hợp với thu hồi năng lượng.

- Có giấy phép môi trường.

- Có nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp.

- Có quy trình vận hành an toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng phù hợp.

- Có kế hoạch quản lý môi trường gồm nội dung kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải; an toàn lao động, vệ sinh lao động; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, tập huấn định kỳ hằng năm; chương trình giám sát môi trường; đánh giá hiệu quả xử lý chất thải nguy hại; phương án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường sau khi kết thúc hoạt động.

- Ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong trường hợp có hoạt động chôn lấp chất thải.

#### Nghĩa trang:

- Nghĩa trang Suối Luồng (hiện trạng) tiếp tục hoạt động cho đến khi lấp đầy.

- Nghĩa trang Dốc Ké (hiện trạng) hiện đã hết quỹ đất và không đảm bảo khoảng cách ly. Theo định hướng quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong, tiến đến đóng cửa nghĩa trang này.

- Đối với các nghĩa địa, nghĩa trang phân tán hiện có không đủ khoảng cách an toàn vệ sinh tới các khu chức năng, dân cư, ảnh hưởng tới nguồn nước, không đảm bảo mỹ quan khu vực: trong giai đoạn ngắn hạn, sau khi hoàn tất xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch, sẽ đóng cửa ngừng chôn cất, sử dụng các biện pháp cải tạo môi trường (trồng cây, thu gom xử lý nước rỉ từ hầm mộ…). Các nghĩa trang phân tán quy mô nhỏ được xác định và kiểm đếm trong các quy hoạch cấp dưới.

- Cập nhật quy hoạch: Nghĩa trang Bắc Vân Phong quy mô diện tích 30,53 ha, phục vụ nhu cầu mai táng cho dân cư khu vực phía Bắc Khu kinh tế (dự kiến loại hình táng là cát táng).

- Nghĩa trang Bắc Vân Phong quy hoạch đảm bảo cho nhu cầu sử dụng lâu dài của khu vực quy hoạch.

  - Quy hoạch hệ thống cấp năng lượng và chiếu sáng

#### Nguyên tắc quy hoạch cung cấp năng lượng và chiếu sáng đô thị

- Xây dựng hệ thống điện hiện đại, cung cấp đủ điện, an toàn, hiệu quả với chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của khu vực.

#### Cơ sở quy hoạch

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01:2021/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật: QCVN 07:2023/BXD.

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả: QCVN 09:2017/BXD.

- 11TCN-18-2006: Quy phạm trang bị điện phần I - Phần quy định chung.

- 11TCN-19-2006: Quy phạm trang bị điện phần II- Phần hệ thống đường dẫn điện.

- 11TCN-20-2006: Quy phạm trang bị điện phần III - Phần trang bị phân phối và trạm biến áp.

- 11TCN-21-2006: Quy phạm trang bị điện phần IV - Phần Bảo vệ và tự động.

- Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5:2009/BCT, QTĐ-6:2009/BCT, QTĐ-7:2009/BCT.

- Thông tư số 04/2011/TT-BCT ngày 16/02/2011 của Bộ Công Thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-8:2010/BCT.

- Thông tư số 32/2010/TT-BCT ngày 30/7/2010 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống điện phân phối.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.

- Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Tiêu chuẩn Kỹ thuật lưới điện phân phối của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa.

- TCVN 5847-2016 “ Về cột điện bê tông cốt thép ly tâm”.

- Quyết định số 2953/QĐ-BCT ngày 31/7/2017 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV).

- Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV).

- Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050;

#### Quy hoạch hệ thống cấp điện

- Phụ tải điện

- Cấp điện sinh hoạt: 0,5 kW/người

- Cấp điện công cộng, dịch vụ: 30% sinh hoạt

- Cấp điện công nghiệp: 50-250 kw/ha

Bảng tổng hợp phụ tải điện

| STT | Hạng mục công trình | Đơn vị tính | Quy mô | Tiêu chuẩn cấp điện | Phụ tải (kw) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt | Người | 3.000 | 500 (w/ng) | 1.500,00 |
| 2 | Công trình công cộng | 30% sinh hoạt |  |  | 450,00 |
| 3 | Sản xuất | ha | 66 | 250 (kw/ha) | 16.452,50 |
| 4 | Cộng | (1) + (2) + (3) |  |  | 18.402,50 |
| 5 | Tổn hao + Dự phòng | 15% x (3) |  |  | 2.760,38 |
| 6 | Tổng công suất (kVA) | Hệ số đồng thời: Kđt = 0,7 |  |  | 17.428,25 |
|  |  | Hệ số công suất: cosµ = 0,85 |  |  |  |

- Nguồn điện:

- Nguồn điện: Giai đoạn đầu, nguồn cấp điện cho dự án được lấy từ các tuyến trung thế 871-873/22kV từ trạm 110/22kV Vạn Giã hiện trạng kéo vào cấp điện cho khu vực quy hoạch. Giai đoạn phụ tải toàn khu được lấp đầy, xây dựng trạm 110/22kV Tu Bông cấp nguồn từ trạm 220/110kV - Vạn Ninh:

+ Khuc vực Phân khu 8 hiện đang xây dựng trạm 220/110kv Vạn Ninh – 2x250 MVA.

- Theo định hướng cấp điện của đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong, trạm 110/22 kV Vạn Giã được nâng công suất đến 2x40 MVA

- Theo định hướng cấp điện của đồ án Quy hoạch chung khu kinh tế Vân Phong, trạm 110/22 kV Tu Bông được xây mới với công suất 2x63 MVA.

- Lưới điện:

*Tuyến cao thế:

- Hiện có các tuyến cao thế 220kV, 110kV hiện hữu đi ngang qua khu quy hoạch, cần có hành lang bảo vệ lưới điện cho các tuyến này, theo Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực, hành lang bảo vệ các tuyến cao thế như sau:

- Tuyến cao thế 220kV đi nổi có hành lang bảo vệ lưới điện 22m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 11m) hoặc khoảng cách ngang từ mặt phẳng thẳng đứng của dây dẫn ngoài

- Tuyến cao thế 110kV đi nổi có hành lang bảo vệ lưới điện 16m (tính từ tim tuyến ra mỗi bên 8m) hoặc khoảng cách ngang từ mặt phẳng thẳng đứng của dây dẫn ngoài cùng của đường dây không 110kV là 4 mét.

- Các trạm biến áp 110KV xây dựng mới trong khu vực khuyến khích sử dụng các công nghệ hiện đại (công nghệ Gis) để tiết kiệm quỹ đất xây dựng.

* Tuyến trung thế:

- Cập nhật tuyến trung thế đi nổi hiện trạng cải tạo lại đi dọc theo tuyến đường giao thông phục vụ nhu cầu dân sinh và cấp điện cho các trạm biến áp khách hàng.

- Để đáp ứng nhu cầu cấp điện cho các phụ tải và đảm bảo an toàn, dự phòng, đảm bảo mỹ quan cho khu vực lập quy hoạch, dự kiến bố trí tuyến cáp ngầm trung thế đi dọc theo vỉa hè tạo thành mạch vòng, vận hành hở với tải thông thường không quá 70% năng lực của tuyến.

- Cáp ngầm 22 kV đề nghị sử dụng loại cáp đồng có tiết diện 240 mm2 để đảm bảo an toàn và mỹ quan khu vực quy hoạch.

*Trạm biến thế 22/0.4kV:

- Đối với các trạm biến áp hiện có nằm vào trong lòng đường quy hoạch sẽ di chuyển vào vị trí phù hợp.

- Những trạm biến áp không phù hợp do chức năng ô đất thay đổi sẽ dỡ bỏ.

- Đối với các trạm dự kiến xây dựng mới: Bán kính phục vụ không quá 300m trong đô thị và 800m ngoài đô thị.

- Trạm biến áp được bố trí gần tâm phụ tải và gần đường giao thông để tiện thi công, quản lý và sửa chữa khi có sự cố.

- Cập nhật cải tạo lại các trạm biến áp hiện có phù hợp với vị trí chức năng, đồng thời sơ bộ xác định 2 vị trí dự kiến lắp trạm biến áp mới với tổng công suất lắp mới là 2.000KVA.

- Trạm biến áp 22/0,4kV sử dụng loại máy biến áp tổn thất thấp (MBA Amorphous) đặt trên trụ thép cao 3m, bảo vệ bằng tủ RMU, vị trí lắp đặt trạm là các khu vực công viên cây xanh, vỉa hè, gần trung tâm phụ tải.

- Thiết kế tủ RMU sẵn sàng kết nối SCADA về Trung tâm điều khiển điện lực qua giao thức truyền thông IEC 60870-5-104. Bố trí các tủ RMU tại các vị trí rẽ nhánh, các ngã giao nhằm đảm bảo an toàn trong việc đấu nối cáp điện và phát triển phụ tải trong tương lai.

- Trạm biến áp cấp điện cho sinh hoạt và công cộng dịch vụ của khu dân cư; bên cạnh đó còn cấp nguồn cho chiếu sáng giao thông - công viên cây xanh; định hướng sử dụng loại trạm biến áp hợp khối bố trí trong nhà để tạo mỹ quan cho vực lập quy hoạch.

+ Các trạm khách hàng được lắp đặt sau này tùy theo nhu cầu thực tế, các phụ tải này sẽ được xác định cụ thể trong bước sau và chi phí này do mỗi nhà đầu tư thực hiện.

*Tuyến hạ thế và cung cấp điện:

- Khu vực dân cư hiện trạng giữ nguyên hệ thống điện hạ áp, chỉ tiến hành thực hiện ngầm hóa khi triển khai thực hiện dự án của điện lực địa phương.

- Các công trình quy hoạch mới được cấp điện bởi các tuyến cáp ngầm hạ áp Cvv/xlpe/dsta/pvc từ trạm biến áp 22/0,4kV đến các tủ điện phân phối. Các tuyến cáp ngầm đi trong mương đất, các đoạn cáp qua đường giao thông được luồn trong ống thép.

- Lưới điện hạ áp có bán kính cấp điện ≤ 300m và có khả năng liên lạc để hỗ trợ cấp điện giữa các TBA liền kề.

- Các tuyến cáp hạ thế dùng cáp Cvv/XLPE/PVC - 0,6/1kV, tiết diện từ (4x95mm² – 4x185mm²) tùy theo nhu cầu phụ tải.

- Các tuyến hạ thế 0,4 kv cấp cho các công trình sử dụng loại cáp đồng 0.4 kV có vỏ bọc cách điện nhựa không cháy - nhựa tổng hợp đi ngầm dưới vỉa hè. Tuyến cáp điện hạ áp sau trạm biến áp có tiết diện phù hợp với từng loại phụ tải đi ngầm trong ống HDPE ∅100.

- Hệ thống chiếu sáng:

- Tuyến tuyến đường mặt cắt ≥ 3m đều được chiếu sáng đảm bảo chức năng dẫn hướng, nhận diện, đối khu trung tâm vui chơi, giải trí, ven biển cần được thiết kế, xây dựng mang bản sắc riêng cho đô thị.

- Lưới hạ thế 0,4kV cấp điện cho chiếu sáng đèn đường thiết kế đi ngầm trên hè, cách bó vỉa 0,6m, hoặc đi ngầm trên dải phân cách.

- Đối với hệ thống chiếu sáng đèn đường trong phạm vi khu đất sẽ được cấp nguồn từ các trạm biến áp công cộng.

- Đối với những tuyến có bề rộng lòng đường ≥12m được bố trí chiếu sáng hai bên, những tuyến có bề rộng lòng đường nhỏ hơn 12m được bố trí chiếu sáng một bên. Sẽ được lựa chọn cụ thể trong các giai đoạn nghiên cứu tiếp theo.

- Hệ thống chiếu sáng khu vực dùng loại đèn Led tiết kiệm năng lượng lắp trên trụ thép tráng kẽm dọc theo các trục đường giao thông nội tuyến, khoảng cách giữa các trụ đèn từ 30m - 40m.

- Mương cáp ngầm:

- Dùng mương kiểu chôn trực tiếp, có tăng cường bảo vệ bằng ống PVC. Bên trên các ống đều có lắp đặt các tấm đan bêtông cốt thép bảo vệ dọc theo các tuyến cáp và biển báo hiệu cáp ngầm. Các đoạn cáp qua đường thì tăng cường bằng ống thép mạ kẽm hoặc cống bê tông ly tâm thích hợp .

- Bảo vệ chống sét và nối đất:

- Đường dây trung hạ áp thực hiện nối đất lặp lại theo quy phạm.

- Tất cả tủ điện trung hạ áp đều phải được nối đất an toàn điện.

- Bảo vệ chống sét cho công trình xây dựng theo quy phạm.

- Hệ thống tiếp đất chống sét được bố trí cọc và dây cáp đồng theo quy phạm hiện hành.

- Sử dụng giải pháp bù tự động theo cosµ tại trạm biến áp và bù rãi trên lưới điện hạ áp.

- Đơn vị thiết kế nguồn cung cấp điện, trạm biến áp phụ tải phải có giấy phép hoạt động điện lực.

- Khái toán kinh phí

| TT | Hạng mục | Khối lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (103 VNĐ) | Kinh phí (103 VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp ngầm trung thế thế 22KV | 9,58 | Km | 2.791.000,00 | 26.737.780,00 |
| 2 | Trạm biến áp xây mới | 2.000,00 | KVA | 1.199,00 | 2.398.000,00 |
| 3 | Dự phòng |  |  | 20,00 | 5.827.156,00 |
|  | Tổng Cộng |  |  |  | 34.962.936,00 |

- Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, chín trăm sáu mươi ba triệu đồng.

  - Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động

#### Cơ sở thiết kế

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- QCXDVN 01:2021/BXD: “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng”;

- QCVN 07:2023/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật”;

- QCVN 33:2019/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông;

- TCN 68 - 178:1999: Quy phạm xây dựng công trình thông tin cáp quang;

- TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – yêu cầu kỹ thuật chung;

- TCN 68 - 254:2006: Công trình ngoại vi mạng viễn thông – quy định kỹ thuật;

- Tiêu chí thiết kế;

- Đảm bảo độ tin cậy: chất lượng và độ sẵn sàng phục vụ trong các hoàn cảnh khác nhau;

- Đảm bảo khả năng mở rộng: dễ dàng mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin;

- Có khả năng thích ứng với các yêu cầu tương lai: dễ dàng thêm các chức năng và khai thác công nghệ mới;

- Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế: Đảm bảo thỏa mãn tiêu chuẩn kết nối, lắp đặt và khai thác bảo dưỡng.

#### Chỉ tiêu và dự báo nhu cầu

- Đến năm 2040 khu đất quy hoạch định hướng phát triển thành đô thị loại III nên các chỉ tiêu thiết kế được chọn như sau:

- Thuê bao cố định: 25 thuê bao / 100 dân.

- Đất nhóm công cộng, dịch vụ, sản xuất: 35% nhu cầu sinh hoạt.

| Stt | Loại đất | Quy mô | Đơn vị | Chỉ tiêu (line/đv) | Nhu cầu (line) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất ở | 3.000 | người | 0,25 | 750 |
| 2 | Đất công cộng-dịch vụ-sản xuất |  |  | 35% Đất ở | 262 |
| Tổng cộng |  |  |  |  | 1.012 |

#### Giải pháp hạ tầng viễn thông thụ động

- Chuyển mạch, truyền dẫn:

- Theo quy hoạch bưu chính viễn thông, nguồn cấp tín hiệu cho khu vực được lấy từ Host Ninh Mã, Host Vạn Phước và Host Vạn Long. Ngoài ra còn có tuyến cáp quang trên dọc theo quốc lộ 1A.

- Với nhu cầu thuê bao khoảng 1.012 thuê bao (tính cả nhu cầu thông tin internet, điện thoại cố định và truyền hình) tập trung dự kiến xây dựng 3 đường cáp quang từ trạm chuyển mạch trạm vệ tinh về cung cấp dịch vụ cho khu vực nghiên cứu thiết kế.

- Mạng ngoại vi:

- Xây dựng mới các tuyến cáp tín hiệu chính tới các khu đất, từ đó phối cáp cho các mạng cáp thuê bao.

- Dung lượng lắp đặt cáp chính khu vực thiết kế nên sử dụng cáp quang hoặc các loại cáp đồng sau: 1000x2; 600x2; 500x2; 400x2; 300x2.

- Mạng cáp phối (cáp thuê bao).

- Dung lượng lắp đặt cáp thuê bao khu vực thiết kế nên sử dụng các loại sau:   200x2,100x2, 50x2, 30x2,20x2,10x2

- Xây dựng hệ thống cống bể theo nguyên tắc tổ chức mạng ngoại vi và có khả năng cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác sử dụng cống bể để phát triển dịch vụ.

- Tất cả các loại cáp chính đều được đi trong hệ thống cống bể, trên đường nội bộ có mặt cắt nhỏ, có thể chôn trực tiếp ống nhựa dưới mặt đường, để đảm bảo chất lượng thông tin và mỹ quan đô thị. Và đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác nhằm tiết kiệm chi phí khi thi công.

- Các cống bể cáp và nắp bể đã được chuẩn hoá về kích thước cũng như kiểu dáng- theo quy chuẩn của ngành.

- Các bể cáp sử dụng bể đổ bê tông loại từ 1-3 nắp đan bê tông dưới hè, 1-2 lớp ống.

- Vị trí và khoảng cách bể cáp cách nhau 80-100 m.

- Tất cả các tuyến cống trên đường trục chính trong khu vực có dung lượng là ống HDPE 130/110mm được đi ngầm. Đặc biệt có những đoạn qua đường nên dùng ống lồng.

- Các tủ, hộp cáp dùng loại vỏ nội phiến ngoại, bố trí tại các ngã ba, ngã tư nhằm thuận lợi cho việc lắp đặt và quản lý sau này.

- Mạng di động: Nghiên cứu, xem xét hiện trạng các trạm BTS để nâng cấp, cải tạo nhằm chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng trạm BTS giữa các nhà mạng, đồng thời bố trí, phát triển trạm BTS thân thiện môi trường để nâng cao chất lượng dịch vụ di động băng rộng tại khu vực quy hoạch.

- Mạng Internet: Mạng Internet khu vực này sử dụng băng thông rộng, sẽ được phát triển theo 2 phương thức: qua mạng nội hạt và mạng không dây WIMAX chuẩn 802.16.

#### Khái toán kinh phí

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (103 VNĐ) | Thành tiền (103 VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp chính quy hoạch | km | 8.909,00 | 550,00 | 4.899.950,00 |
| 2 | Ống HDPE - D110 | km | 13.363,00 | 239,00 | 3.193.757,00 |
| 3 | Dự phòng | % | 10,00 |  | 809.370,70 |
| Tổng |  |  |  |  | 8.903.077,70 |

Bằng chữ: Tám tỷ, chín trăm linh ba triệu, không trăm bảy mươi bảy ngàn đồng.

  - Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

#### Mục đích yêu cầu:

- Thiết kế tổng thể đường dây, đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về bố trí mặt bằng và chiều sâu đặt các tuyến cống, tránh sự chồng chéo giữa các tuyến kỹ thuật, đảm bảo khoảng cách an toàn cho phép giữa các tuyến kỹ thuật, đồng thời tạo thuận lợi trong quá trình thi công và quản lý hệ thống kỹ thuật.

- Thiết kế tổng thể đường dây, đường ống căn cứ vào quy trình quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng,...

#### Nguyên tắc thiết kế:

- Ưu tiên các loại đường ống tự chảy, đường ống có kích thước lớn và thi công khó.

- Đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo Tiêu chuẩn, Quy phạm giữa các đường dây, đường ống với nhau và hạn chế giao cắt giữa các tuyến kỹ thuật.

- Bố trí hệ thống đường dây, đường ống đi trên vỉa hè hoặc hành lang riêng. Trường hợp bố trí dưới lòng đường xe chạy thì chỉ bố trí những đường ống ít bị hư hỏng, ít bị sửa chữa.

- Độ sâu chôn cống phải đảm bảo theo quy định thiết kế.

#### Giải pháp thiết kế:

- Các đường dây cao thế đi trên cột bê tông có chôn móng cách mép bó vỉa 1m.

- Cột chiếu sáng cách bó vỉa ≥ 0,7-0,8m, chôn sâu cách mặt đất 0,8m.

- Đường ống cấp nước chôn sâu dưới đất 0,7m.

- Cống thoát nước mưa có độ sâu tùy thuộc vào từng tuyến cống nhưng không được < 0,7m.

- Cống thoát nước thải có độ sâu chôn cống ≥ 0,7m.

## ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- 10.1. Các căn cứ pháp lý

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012.

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội.

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội.

- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội.

- Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.

- Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam.

- Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ quy định Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý và phế liệu.

- Nghị định 43/2015/NĐ- CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ, quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ Quy định về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

- Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ về việc quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

- Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT ngày 16/05/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng về Quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

- Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.

- Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 08/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học của cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1696/QĐ-BKHCN ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn môi trường.

- Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/06/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ và Môi trường về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng và Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

- Quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

- Quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Quy chuẩn QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Quy chuẩn QCVN 10:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển.

- Quy chuẩn QCVN 03:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất.

- Tiêu chuẩn Nhà nước về môi trường do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành năm 1995, 2000, 2001 và 2005.

- 10.2. Mục đích và phương pháp đánh giá

#### Mục đích :

- Là một nội dung nằm trong thành phần hồ sơ quy hoạch phân khu khu đô thị.

- Nhận định và dự báo những tác động có lợi, những tác động bất lợi đến môi trường kinh tế xã hội, môi trường sinh thái tự nhiên của khu vực, từ đó định hướng cho các giải pháp xử lý hợp lý để có thể thực hiện được mục đích xây dựng khu đô thị phát triển ổn định và bền vững.

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật công nghệ, giải pháp quản lý và kiểm soát ô nhiễm, các cơ chế chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

#### Phương pháp đánh giá:

- Phương pháp tiếp cận được sử dụng là phân tích xu hướng:

- Miêu tả các xu hướng quá khứ và tình hình hiện tại đối với từng vấn đề môi trường chính yếu và các vấn đề khác liên quan trong phạm vi quy hoạch;

- Dự báo các xu hướng cho từng vấn đề môi trường liên quan và các vấn đề khác khi không có quy hoạch. Dự báo các xu hướng và tác động lên từng vấn đề môi trường và các vấn đề khác khi có quy hoạch.

- Dự báo các tác động tích hợp của các phương án quy hoạch dự kiến dựa trên phân tích các xu hướng cơ bản trong tương lai.

- 10.3. Các vấn đề môi trường chính

- Nước thải sinh hoạt khu quy hoạch sau xử lý được thải vào môi trường. Nếu công tác xử lý nước thải không thực hiện nghiêm túc, đúng quy định thì đây sẽ trở thành nguồn gây ô nhiễm nước biển tại khu vực.

- Ô nhiễm tiếng ồn, bụi, mùi tại các trục giao thông lớn, tại các khu công cộng đông người.

- Quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại.

- Gia tăng ngập lụt do xây dựng, phát triển đô thị, tăng tỷ lệ bê tông hóa bề mặt tự nhiên, san lấp mặt bằng và đặc biệt do tác động của biến đổi khí hậu.

- Bảo vệ di sản văn hóa (các điểm sinh hoạt tôn giáo và tập tục của người dân địa phương) và môi trường sinh thái của khu quy hoạch.

- Bảo vệ môi trường, hệ sinh thái rừng khu vực dự án và Vân Phong.

- 10.4. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch

  - Hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn:

- Cùng với việc gia tăng dân số và sự phát triển sản xuất công nghiệp về quy mô, dịch vụ, toàn bộ khu vực vịnh Vân Phong nói chung cũng sẽ không tránh khỏi việc bị ô nhiễm do nước thải từ các hoạt động nêu trên.

- Môi trường không khí nhìn chung hiện nay tương đối tốt, chỉ có tiếng ồn tại một số khu vực khai thác mỏ đá, nhà máy đá granit.

- Các tuyến giao thông Cao tốc, Quốc lộ 1,... lượng xe lưu thông trên tuyến đường khá cao làm tăng lượng khí thải và tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực dân cư và công trình công cộng ven trục đường này. Các loại phương tiện hầu hết là xe khách, xe chở hàng hóa tải trọng lớn đi qua khu dân cư hiện hữu có hệ số ô nhiễm không khí cao hơn 2 – 5 lần so với các loại xe có tải trọng nhỏ.

- Tuy nhiên nhìn chung mức độ ô nhiễm không khí ở mức khá thấp, các chỉ tiêu hàm lượng bụi, khí, tiếng ồn,…. nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

  - Hiện trạng môi trường nước:

- Kết quả phân tích nước từ các kênh tiêu hàng năm cho thấy các chỉ tiêu về môi trường nước vẫn ở giới hạn cho phép.

- Tuy nhiên nếu không quy hoạch thì do nhu cầu tăng cao sẽ không đáp ứng được nhu cầu thiếu sẽ dẫn đến khoan nước ngầm, sử dụng nước chưa được kiểm nghiệm, nước thải không được thu gom sử lý mà xả thẳng ra môi trường…. ảnh hưởng đến môi trường nước

  - Hiện trạng môi trường đất:

- Đất sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, vì vậy quá trình canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm thay đổi tính chất đất.

- Ô nhiễm đất trong chăn nuôi gây ra do lượng nitơ, phôtpho và một số kim loại như đồng, kẽm,… trong chất thải. nước thải chất thải không được thu gom xử lý sẽ bị thấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường.

  - Hiện trạng ô nhiễm do nghĩa trang:

- Trong khu vực quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa tương đối lớn, tiếp giáp khu dân cư và đất trồng hoa màu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- 10.5. Phân tích, dự báo các tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường do thực hiện quy hoạch

a.	Môi trường đất:

- Xu hướng tăng dân số, đô thị hoá nhanh sẽ gây áp lực đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất. Do đó, nếu không có quy hoạch sử dụng đất hợp lý sẽ gây nên tình trạng lãng phí và sử dụng đất không đúng mục đích, gây tổn hại đến nền kinh tế của địa phương cũng như khu vực.

- Hoạt động xây dựng sẽ gây xáo trộn biến đổi môi trường đất về cả cấu tạo tự nhiên, tính ổn định và cả chất lượng đất. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải…sẽ làm biến đổi bề mặt địa hình tự nhiên, đất bị bê tông hóa, làm giảm quá trình dẫn nước xuống đất, gây suy giảm trữ lượng và chất lượng nước ngầm.

- Chất thải rắn cũng là một nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất nếu không được quản lý thu gom và kiểm soát đúng quy trình kỹ thuật. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom tập trung, phân loại và xử lý. Ô nhiễm môi trường đất còn có thể xảy ra do bùn cống rãnh của hệ thống thoát nước mà thành phần các chất hữu cơ, vô cơ, kim loại tạo nên các hỗn hợp các phức chất và đơn chất khó phân hủy.

b.	Môi trường nước:

- Giai đoạn xây dựng của dự án.

- Hoạt động sinh hoạt tại các lán trại, nhà tạm của cán bộ và công nhân sẽ làm ô nhiễm môi trường nước cục bộ do phát sinh nước thải và chất thải nên cần phải có biện pháp thu gom và xử lý, tránh ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh;

- Nước thải trong quá trình xây dựng (tưới, rửa vật liệu…) không được thu gom sẽ chảy tràn trên mặt đất và có thể thấm vào đất gây ô nhiễm các nguồn nước tự nhiên.

- Giai đoạn hoạt động của dự án.

- Mặt phủ khu quy hoạch sẽ thay đổi làm cho khả năng thấm của đất giảm đi, từ đó ảnh hưởng đến dòng chảy và lưu lượng của nguồn nước ngầm và nước mặt.

- Khu vực bãi xử lý chất thải rắn tập trung, các trạm trung chuyển chất thải rắn là nơi chứa đựng ô nhiễm rất cao nếu không có giải pháp thu gom nước rò rỉ rác tốt. Trong những ngày mưa, nước rỉ rác từ các công trình này sẽ theo nước mưa chảy xuống hệ thống thoát nước mưa, thoát ra kênh, suối …trong khu vực gây ô nhiễm nguồn nước mặt. Theo định hướng của đồ án quy hoạch, Khu bải rác có dải cây xanh cách ly và hệ thống thu gom nước rỉ rác, thuận tiện cho công tác thu gom, xử lý mà không làm ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị.

c.	Môi trường không khí và tiếng ồn:

- Giai đoạn xây dựng của dự án

- Trong quá trình xây dựng các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ phát sinh các nguồn ô nhiễm như bụi khí từ quá trình phát quang, san ủi, đào mương rãnh đặt cống, ống cấp nước, xây lắp,… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân xây dựng và các khu dân cư lân cận;

- Ngoài ra các loại khí thải do hoạt động của phương tiện vận tải, thiết bị thi công (COx, NOx, SOx, Pb,…) cũng làm ô nhiễm môi trường không khí;

- Quá trình vận hành máy móc, thiết bị cũng gây ra tiếng ồn và các chấn động ảnh hưởng môi trường xung quanh khu vực thi công.

- Giai đoạn hoạt động của dự án

- Hoạt động dịch vụ, sản xuất đi kèm với lượng phương tiện giao thông ra vào khu vực sẽ làm gia tăng khí thải giao thông. Các loại khí này làm thay đổi thành phần không khí dẫn đến sự thay đổi khả năng hấp thụ và phản xạ nhiệt của lớp không khí, làm thay đổi điều kiện vi khí hậu cục bộ;

Ô nhiễm tiếng ồn do sự lưu thông xe cộ, đặc biệt trên các tuyến đường trục chính đô thị, lượng xe lưu thông nhiều và liên tục gây ảnh hưởng sức khỏe con người.

Bảng mức ồn cực đại của các loại xe cơ giới

| Loại xe | Mức ồn (dBA) |
| --- | --- |
| Xe vận tải | 93 |
| Xe mô tô 4 thì | 94 |
| Xe mô tô 2 thì | 80 |

- Độ ồn cực đại của các loại xe vượt quá tiêu chuẩn đối với khu vực công cộng, dân cư. Nếu mức ồn gia tăng sẽ ảnh hưởng lớn tới dân cư sống trong khu vực và người tham gia giao thông;

- Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, xăng, dầu...) trong đó đa phần là nhiên liệu hóa thạch làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị.

d.	Dự báo ô nhiễm do chất  thải rắn (CTR) và nghĩa trang:

- Phân tích dự báo ô nhiễm do chất thải rắn:

- Ô nhiễm chất thải rắn phát sinh tại khu vực nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ gây mùi xú uế khó chịu, thu hút ruồi muỗi và các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cư dân sinh sống.

- Ô nhiễm chất thải rắn chủ yếu là do chất thải rắn rơi vãi trong quá trình thu gom, chuyên chở. Chất thải rắn bị cuốn trôi theo nước từ các hoạt động rửa xe, rửa sàn dễ gây tắc cống, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát, gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận.

- Phân tích dự báo ô nhiễm do nghĩa trang:

- Xây dựng lộ trình tiến tới đóng cửa nghĩa trang nhỏ lẻ, di rời cái mộ nhỏ lẻ, khoanh vùng lập các khoảng cách an toàn môi trường…. để đảm bảo vệ sinh môi trường tạo mỹ quan đô thị.

e.	Biến đổi tài nguyên, cảnh quan:

- Ô nhiễm môi trường sống cùng với việc mất đi những cảnh quan thiên nhiên, những khu đất chăn nuôi là những nhân tố làm cho một số loài thực vật và động vật dần dần bị mất nơi cư trú. Các yếu tố ô nhiễm như là chất thải rắn và nước thải không được xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hệ sinh thái ở dưới nước. Việc khai thác và chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngày càng tăng đang ảnh hưởng đến môi trường sống của hệ động thực vật.

- Trong quá trình thực hiện dự án, nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý mà xả thẳng ra môi trường sẽ gây ô nhiễm nước mặt.

- Hoạt động giao thông cũng đe doạ đến môi trường sinh thái. Hoạt động này yêu cầu một lượng lớn diện tích đất nông nghiệp phải chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, kéo theo sự suy giảm của hệ sinh thái, các loài chuột đồng, ếch, nhái…

- Tuy nhiên, việc bảo vệ không gian xanh trong khu đô thị đem lại các tác động tích cực thêm phong phú và cảnh quan môi trường thêm bền vững.

f.	Tác động đến môi trường kinh tế xã hội:

- Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế khu vực.

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ sẽ tăng thu hút đầu tư và tăng lượng khách du lịch đến với khu vực quy hoạch. Cư dân đô thị sẽ có điều kiện tiếp xúc với nền khoa học – công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng cuộc sống mà vẫn gần gũi với thiên nhiên.

- Định hướng quy hoạch là bảo vệ nghiêm ngặt các công trình di tích lịch sử, tôn giáo, vừa nhằm bảo vệ đời sống tâm linh của địa phương, vừa tạo ra cơ hội thu hút về du lịch.

g.	Tác động đến sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế, xã hội:

- Việc phát triển đô thị làm giảm áp lực về nhu cầu nhà ở cho toàn khu vực đồng thời xây dựng và kết nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội, phát triển về kinh tế- xã hội cũng như tiện nghi cho người dân sinh sống trong đô thị.

- Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư sẽ gây xáo trộn về phong tục, tập quán, công việc, lối sống của người dân địa phương.

- Quy hoạch sẽ làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của khu vực. Đồng thời, nó cũng tạo ra cuộc sống tiện nghi hơn và người dân sẽ có thêm cơ hội về việc làm, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo.

- Định hướng quy hoạch sẽ làm chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, nâng cao thu nhập cũng như chất lượng cuộc sống. Quy hoạch xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng cấp điện, cấp nước, giao thông, công trình công cộng…sẽ tăng khả năng tiếp cận các tiện ích đô thị cho mọi tầng lớp dân cư trong đô thị, giảm sự mất cân bằng trong xã hội.

h.	Tai biến và rủi ro môi trường:

- Quy hoạch đã quan tâm đến việc cải thiện chất lượng môi trường như: xây dựng bải xử lý chất thải rắn tập trung; thu gom, xử lý riêng và triệt để nước thải công nghiệp; phát triển công nghiệp sạch; bảo vệ không gian cây xanh - mặt nước trong lõi đô thị và các vùng đệm.

- Việc hình thành các khu phát triển du lịch, thương mại dịch vụ hỗn hợp, tăng diện tích đất đô thị sẽ làm gia tăng dân số, lao động, làm tăng lượng khí hiệu ứng nhà kính. Mặt khác việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất do quy hoạch cũng là một nhân tố cho hiện tượng biến đổi khí hậu:

- Chuyển đổi đất nông nghiệp thành đất khu dân cư, phát triển thương mại, dịch vụ du lịch,… làm giảm khả năng hấp thụ CO2 dẫn đến tăng nồng độ khí thải trong khí quyển.

- Biến đổi khí hậu làm gia tăng hiện tượng mưa lũ, hạn hán, lốc xoáy, nắng nóng, bão lụt… ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, kinh tế, đời sống của người dân.

- 10.6. Đề xuất các giải pháp giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã nhận diện

              - Các giải pháp quy hoạch xây dựng:

# Giảm thiểu tác động do nước thải:

- Nước thải sinh hoạt từ các công trình công cộng, khu ở phải đưa qua xử lý tại các hầm tự hoại của công trình để xử lý sơ bộ mới được đổ vào hệ thống cống thoát nước bẩn của khu vực;

- Mỗi khu vực sản xuất phải xây dựng trạm xử lý nước thải riêng. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cột A-bảng 1 theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường.

- Công trình phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật bảo vệ môi trường cơ bản như sau:

- Công trình phải có chức năng lưu chứa nước thải phù hợp với công suất của hệ thống xử lý nước thải.

- Doanh nghiệp phải có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường trong suốt quá trình vận hành.

- Hồ sự cố và hồ sinh học phải có từng công trình, thiết bị thu hồi nước thải đảm bảo không xả ra ngoài môi trường mà chưa được xử lý sơ bộ.

- Cần có biện pháp phòng ngừa việc tái ô nhiễm nước thải phát sinh.

- Không sử dụng chung hồ sự cố với công trình điều hòa thu gom hoặc thoát nước mưa.

- Thông tư 25/2/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường có quy định chi tiết dịch vụ quan trắc môi trường về việc phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường có quy định như sau:

- Đối với công trình phòng ngừa ứng phó sự cố là hệ thống hoàn chỉnh: Các công trình phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường hay còn gọi là công trình phòng ngừa, thường là hệ thống xử lý nước thải. Các công trình phải đảm bảo kiên cố chống rò rỉ nước thải đảm bảo đạt tiêu chuẩn so với tiêu chuẩn thiết kế đúng với kỹ thuật xây dựng.

- Đối với công trình phòng ngừa ứng phó sự cố là hồ sinh học: Hồ sinh học không chỉ là phương pháp sinh học xử lý nước thải loại bỏ hết thông số ô nhiễm trước khi xả thải mà còn là công trình có chức năng phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường để kiểm soát sự cố ô nhiễm môi trường.

- Để kiểm soát ô nhiễm và sự cố môi trường cần:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về môi trường, tăng cường công tác xử phạt hành chính để răn đe các hành vi, đối tượng vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

- Các đơn vị, cơ sở sản xuất phải xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý tại các khu công nghiệp nhà xưởng phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành.

- Phải phối hợp với cơ quan chức năng và cơ quan chuyên môn để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường.

- Doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật để thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

- Tại các khu công nghiệp cần xây dựng quy định chặt chẽ hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp đầy đủ bằng cách lập các báo cáo định kỳ về nước thải, chất thải có phát sinh.

- Nâng cao ý thức đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kiến thức môi trường để tăng cường ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, trách nhiệm của cộng đồng và doanh nghiệp liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ và giữ gìn môi trường.

- Những giải pháp quản lý và giảm nhẹ rủi ro môi trường.

* Giải pháp phi công nghệ:

- Tăng diện tích cây xanh.

- Khuyến cáo sử dụng nguồn nhiên liệu, năng lượng sạch, áp dụng công nghệ hiện đại.

- Chuyển đổi ngành nghề phù hợp với đặc tính từng nguồn thải.

- Sử dụng hợp lý nước cấp và quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm kiểm soát tốt quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định đúng kỹ thuật, công suất và quy trình kỹ thuật.

* Giải pháp công nghệ:

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn đối với nước thải sinh hoạt (14:2008/BTNMT) và nước thải công nghiệp (40:2011/BTNMT) trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

- Cần có giải pháp thu gom xử lý hiệu quả bùn thải chất thải ô nhiễm chất rắn hoặc quản lý chất thải đúng cách.

- Quá trình xử lý nước thải phải được kiểm soát chặt chẽ và không để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường.

- Thường xuyên kiểm tra và quan xác định thì nước thải để có hướng xử lý kịp thời.

- Phải có thiết bị quan trắc tự động, liên tục nước thải sau xử lý tại các trạm xử lý nước thải, thông tin từ các trạm này phải được kết nối với hệ thống thông tin chung của Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Chương trình giám sát nước thải sau xử lý:

- Đối với nước thải sản xuất, tần suất giám sát: 03 tháng/lần tại vị trí cửa xả. Thông số giám sát: pH, nhiệt độ, BOB, CODmin, SS, tổng nitơ (T-N), tổng phốt pho (T-P), Coliform; Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột B với các hệ số Kq=0,9; Kf=1,1.

- Đối với nước thải sinh hoạt, tần suất giám sát: 03 tháng/lần, tại vị trí cửa xả. Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, TDS, H2S, NH4 + (tính theo N), NO3 - , dầu mỡ động thực vật, tổng chất hoạt động bề mặt, phốt phát, tổng coliform. Quy chuẩn áp dụng: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A với hệ số K=1.

- Định kỳ vệ sinh quét dọn thu gom rác thải trên mặt đường để hạn chế nước mưa nhiễm bẩn trôi vào cống thoát nước mưa.

# Giảm thiểu tác động do chất thải rắn và nghĩa trang:

- Việc thu gom rác thải sinh hoạt trong khu vực được thực hiện theo phương thức thu gom của công ty Môi trường đô thị thu gom rác. Rác khi thu gom cần được phân loại, thu gom bằng phương tiện phổ thông xe rác theo khung giờ nhất định (mỗi ngày 1-2 lần), sau đó đưa về các điểm tiếp nhận rác tập trung theo giờ ấn định. Kinh phí cho hoạt động thu gom của các đội này được lấy từ nguồn thu phí thu gom rác của các hộ gia đình, các cơ sở hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh ...

- Xây dựng lộ trình tiến tới đóng cửa nghĩa trang, nghĩa địa để đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị.

              - Các giải pháp kỹ thuật:

- Quản lý nước thải: Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường. Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng, cả ngắn hạn và dài hạn đều đưa về xử lý tại trạm xử lý nước thải khu vực trước khi xả vào nguồn tiếp nhận.

- Quản lý rác thải: Tổ chức thu gom rác hàng ngày từ các thùng chứa rác tiêu chuẩn có nắp đậy rồi chuyển đến điểm trung chuyển chất thải rắn, sau đó rác thải sẽ được đưa về khu xử lý chất thải rắn Bắc Vân Phong khu vực xã Tu Bông.

- Kiểm soát ô nhiễm không khí: Giáo dục ý thức người dân tuân thủ quy định trong tham gia giao thông; Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án; Áp dụng tiêu chuẩn Euro 4 đối với các phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tạo điều kiện và khuyến khích các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu sạch. Tổ chức thực hiện trồng cây xanh đường phố.

- Kiểm soát ô nhiễm nước mặt: Quản lý việc xả thải vào nguồn tiếp nhận; quản lý việc thu gom rác từ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh để tránh tình trạng xả rác không đúng nơi quy định. Ngoài ra, cần có kế hoạch làm sạch, thu gom rác thải định kỳ các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao trong khu quy hoạch.

              - Chương trình quản lý và quan trắc môi trường:

# Chương trình quản lý môi trường:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị chủ trì công tác quản lý môi trường đối với các dự án quy hoạch. Đối với các dự án quy mô lớn (khu đô thị), báo cáo ĐTM phải do Bộ Nông Nghiệp và Môi trường thẩm định.

- Các chủ dự án phải định kỳ lập báo cáo giám sát CLMT gửi các cơ quan chức năng xem xét .

- Cơ quan quản lý Môi trường có chức năng kiểm tra đột xuất sự tuân thủ quy định bảo vệ môi trường của các cơ sở và xử phạt khi có vi phạm.

# Chương trình quan trắc môi trường:

- Chương trình quan trắc môi trường trong khu vực quy hoạch sẽ được thực hiện dưới hai cấp độ:

- Chương trình quan trắc do sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhằm phục vụ cho công tác quan trắc định kỳ và xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh.

- Chương trình quan trắc do chủ dự án thực hiện đối với từng dự án dưới hình thức giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình xây dựng và vận hành được quy định trong báo cáo ĐTM được phê duyệt. Báo cáo giám sát định kỳ phải gửi đến các cơ quan chức năng theo dõi (vd: Bộ, Sở, Phòng) .

- Chương trình cụ thể (chỉ tiêu quan trắc, tần suất, thời gian địa điểm) sẽ tùy thuộc vào từng dự án.

# Một số định hướng chung cho chương trình quan trắc môi trường:

- Phối hợp với các khu vực khác trong khu vực, lập quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường đất, nước mặt, nước ngầm và không khí.

- Mạng lưới quan trắc chất lượng không khí: cần bố trí đủ các trạm nền vùng, trạm nền đô thị, các trạm tại nguồn phát thải (vd: ven đường giao thông, khu vực chợ, trường học,…).

- Mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt và nước ngầm: cần bố trí các trạm đo tại cửa sông.

- Mạng lưới quan trắc chất lượng đất: đặt vị trí đo tại các khu đất có mục đích sử dụng khác nhau (vd: đất đô thị).

- Đối với chương trình quan trắc của các dự án lớn (khu đô thị, cụm công nghiệp): Bắt buộc chủ đầu tư các dự án này phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các đầu ra của nhà máy xử lý nước thải.

# Chương trình giám sát chất lượng môi trường:

- Thường xuyên được thực hiện bởi các cơ quan có chức năng, tập hợp và báo cáo đến Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, Phòng kinh tế xã Tu Bông cũng như Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

# Chỉ tiêu giám sát:

- Thông số giám sát: Vi khí hậu, bụi tổng cộng, tiếng ồn, nhiệt độ, SO2, NO2, CO;

- Vị trí giám sát: Theo quy hoạch của Sở Tài Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa;

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 05:2009/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT;

- Tần suất giám sát: Tần suất tối thiểu 6 tháng/1 lần (2 lần/năm) và giám sát đột xuất khi có sự cố môi trường hay có ý kiến khiếu nại.

- Tiêu chuẩn giám sát chất lượng môi trường không khí:

- TCVN 5937-2015 : Chất lượng không khí – tiêu chuẩn chất lượng không khí.

- TCVN 5949 – 2015 : Âm học – tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư

- Các chỉ tiêu giám sát chất lượng nước mặt:

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

- QCVN 14 :2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

              - Xây dựng kế hoạch hành động

- Đẩy mạnh phong trào giáo dục môi trường trong toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường.

- Xây dựng các công cụ kinh tế quản lý môi trường, vận dụng các công cụ này vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực. Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường.

- Xây dựng hệ thống quản lý, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn tại các khu  chức năng.

- Kiểm tra và có biện pháp xử lý, ngăn ngừa các nguồn gây ô nhiễm trong khu vực nghiên cứu.

- Quan trắc chất lượng nước tại các công trình xử lý, kết quả đối chứng với tiêu chuẩn chất lượng môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tại cửa xả của nhà máy xử lý chất thải rắn gắn thiết bị quan trắc 24/24 giờ và phải kết nối dữ liệu với cơ quan chức năng về môi trường

Với môi trường nước mặt tần suất quan trắc tối thiểu là 4 lần/năm đối với các nguồn không lấy nước ăn uống sinh hoạt và quan trắc tự động đối với các nguồn cấp nước sinh hoạt

## CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

## 11.1. Xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

## 11.2. Đề xuất, kiến nghị các cơ chế huy động và tạo nguồn lực thực hiện

Việc huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển là một trong những vấn đề rất quan trọng của của Tỉnh. Để có thể huy động vốn đủ cho việc thực hiện mục tiêu của đồ án quy hoạch, cần giải quyết vấn đề sau:

+ 	Đa dạng hoá nguồn vốn huy động và sử dụng hiệu quả - hợp lý.

+ 	Thực hiện tốt chính sách thu hút và sử dụng vốn đầu tư. Áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Khánh Hòa về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công;

+   Nhanh chóng hoàn thiện đầu tư các hạ tầng thiết yếu (cấp điện, cấp thoát nước, giao thông...) để tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án.

Các dự án cở sở hạ tầng nhằm thu hút đầu tư được bố trí vốn từ nguồn vốn đầu tư phát triển của ngân sách địa phương, trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các biện pháp thực hiện quy hoạch:

Công bố, công khai quy hoạch, quảng bá hình ảnh đô thị

Xây dựng quy định quản lý theo quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc - quy hoạch.

Lập các quy hoạch chi tiết, chương trình và kế hoạch thực hiện.

Vận động xúc tiến đầu tư, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị. Xây dựng các chính sách, cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư.

Chỉ đạo triển khai các dự án ưu tiên.

Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và giám sát thực hiện quy hoạch.

## 11.3. Xác định cụ thể các dự án quan trọng, dự kiến ưu tiên đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

# PHẦN III: KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN

## KẾT LUẬN:

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý, điều chỉnh và định hướng cho các dự án thành phần của khu vực Tây Tu Bông, đảm bảo sự thống nhất về không gian, hạ tầng và tổ chức thực hiện. Là cơ sở quan trọng cho công tác triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đáp ứng các mục tiêu và tiến độ thực hiện của toàn bộ dự án phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển trong tương lai.

## KIẾN NGHỊ

Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các sở ban ngành liên quan, trên cơ sở những nghiên cứu của Quy hoạch phân khu 1/2.000; xây dựng chương trình hành động cụ thể cho các giai đoạn, đặc biệt tập trung lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án thành phần, nâng cao chất lượng chung của người dân và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ cao trong toàn bộ đầu tư phát triển đô thị.