ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Phụ lục II kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng)

Phần 1
THUYẾT MINH
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1. Nội dung định mức dự toán xây dựng công trình
a. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

b. Định mức dự toán xây dựng công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công; biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng.

c. Định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm: mã hiệu, tên công tác, đơn vị tính, thành phần công việc, qui định áp dụng (nếu có) và bảng các hao phí định mức; trong đó:

- Thành phần công việc qui định nội dung các bước công việc từ khi chuẩn bị đến khi hoàn thành công tác hoặc kết cấu xây dựng theo điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công cụ thể.

- Bảng các hao phí định mức gồm:

+ Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu cần dùng cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Mức hao phí vật liệu trong định mức đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng còn bao gồm hao hụt do độ dôi của cát. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu phụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí vật liệu chính.

+ Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc công nhân. Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

+ Mức hao phí máy thi công: Là số ca sử dụng máy thi công trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu có) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Mức hao phí máy thi công trực tiếp thi công được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

2. Kết cấu tập định mức dự toán xây dựng công trình
Tập định mức dự toán xây dựng công trình bao gồm 13 chương được mã hóa thống nhất theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng; cụ thể như sau:

	Chương I
	: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

	Chương II
	: Công tác thi công đất, đá, cát

	Chương III
	: Công tác thi công cọc

	Chương IV
	: Công tác thi công đường

	Chương V
	: Công tác xây gạch, đá

	Chương VI
	: Công tác thi công kết cấu bê tông

	Chương VII
	: Công tác bê tông đúc sẵn

	Chương VIII
	: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện gỗ

	Chương IX
	: Công tác gia công, lắp dựng cấu kiện sắt thép

	Chương X
	: Công tác hoàn thiện

	Chương XI
	: Các công tác khác

	Chương XII
	: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng

	Chương XIII
	: Công tác xây dựng sử dụng tro xỉ nhiệt điện


3. Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
- Ngoài thuyết minh áp dụng chung, trong các chương của định mức dự toán xây dựng công trình còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

- Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công của công trình xây dựng, tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm lựa chọn định mức dự toán cho phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công của công trình.

- Định mức dự toán các công tác xây dựng thực hiện hoàn toàn bằng thủ công chỉ được áp dụng trong trường hợp điều kiện thi công không thực hiện được bằng máy.

- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, phân cấp đất, đá trong định mức xây dựng công trình được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này.

- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 6m; ≤ 28m; ≤ 100m và từ cốt ±0.00 đến cốt ≤ 200m. Đối với các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v…, khi thi công ở độ cao > 6m thì áp dụng bổ sung định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao theo quy định.

Bảng 0.1: BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG

(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)
	Loại rừng
	Nội dung

	I
	- Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.

	II
	- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.

	III
	- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.

	IV
	- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô, le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.


Ghi chú:
- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.

- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn. Cụ thể:

Bảng 0.2: BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

	Đường kính gốc cây (D)
	Đổi ra cây tiêu chuẩn

	10 cm ≤ D ≤ 20 cm
	1,0

	20 cm < D ≤ 30 cm
	1,5


	30 cm < D ≤ 40 cm
	3,5

	40 cm < D ≤ 50 cm
	6,0

	D > 50 cm
	15


Bảng 0.3: BẢNG PHÂN LOẠI BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)
	Loại bùn
	Đặc điểm và công cụ thi công

	1. Bùn đặc
	Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài

	2. Bùn lỏng
	Dùng xô và gầu để múc

	3. Bùn rác
	Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát

	4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến
	Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến


Bảng 0.4: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất)
	Cấp đất
	Nhóm đất
	Tên các loại đất

	I
	1
	- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

	
	2
	- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.

- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.

- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.

	
	3
	- Đất sét pha cát.

- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.

- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150kg đến 300kg trong 1m3.

- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.

	II
	4
	- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.

- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.

- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.

- Đất sét nặng kết cấu chặt.

- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.

- Đất màu mềm.

	
	5
	- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).

- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.

- Đất đỏ ở đồi núi.

- Đất sét pha sỏi non.

- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.

- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.

	III
	6
	- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.

- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.

- Đất mặt đê, mặt đường cũ.

- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.

- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.

- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

	
	7
	- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.

- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.

- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.

	IV
	8
	- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.

- Đất mặt đường nhựa hỏng.

- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).

- Đất lẫn đá bọt.

	
	9
	- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.

- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).

- Đất sỏi đỏ rắn chắc.


Bảng 0.5: BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đóng cọc)
	Cấp đất
	Tên các loại đất

	I
	Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.

	II
	Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.


Bảng 0.6: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác đào phá đá)
	Cấp đá
	Cường độ chịu nén

	I
	Đá đặc biệt cứng đến rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2

	II
	Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2

	III
	Đá cứng, cường độ chịu nén > 600kg/cm2

	IV
	Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm2


Bảng 0.7: BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ

(Dùng cho công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi)
	Cấp đá
	Tên các loại đá

	Đặc biệt
	- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.

- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.

- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá

	I
	- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.

	II
	- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.

- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

	III
	- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.

- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.

	IV
	- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.

- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.

- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.

- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá cấp đặc biệt áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,2 của định mức khoan tương ứng.

Phần 2
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHƯƠNG I
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
AA.11100  CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.

- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

	
	
	0
	≤ 2
	≤ 3
	≤ 5
	> 5

	AA.1111
	Phát rừng loại I 
	0,95
	1,42
	1,64
	-
	-

	AA.1112
	Phát rừng loại II 
	1,21
	1,82
	2,11
	2,60
	3,28

	AA.1113
	Phát rừng loại III
	1,39
	1,98
	2,28
	2,77
	3,46

	AA.1114
	Phát rừng loại IV
	1,52
	2,15
	2,49
	-
	-

	
	1
	2
	3
	4
	5


AA.11200  PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

	
	
	
	
	0
	≤ 2
	≤ 3
	≤ 5
	> 5

	AA.1121
	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,07
	0,12
	0,28
	0,42
	0,53

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,015
	0,020
	0,0250
	0,030
	0,032

	
	1
	2
	3
	4
	5


AA.12000  CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Định mức tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.

AA.12100  CHẶT CÂY BẰNG MÁY CƯA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc bằng máy cưa. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cây

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	
	
	≤ 20
	≤ 30
	≤ 40
	≤ 50

	AA.1211
	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,07
	0,14
	0,29
	0,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW
	ca
	0,065
	0,13
	0,16
	0,22

	AA.1212
	Chặt cây ở sườn dốc
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,08
	0,16
	0,33
	0,61

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW
	ca
	0,075
	0,15
	0,19
	0,26

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1 cây

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	
	
	≤ 60
	≤ 70
	> 70

	AA.1211
	Chặt cây ở địa hình bằng phẳng
	Nhân công 3,0/7 
	công
	1,22
	2,92
	5,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW
	ca
	0,28
	0,36
	0,47

	AA.1212
	Chặt cây ở sườn dốc
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,70
	3,65
	6,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cưa gỗ cầm tay 1,3 kW
	ca
	0,33
	0,42
	0,55

	
	5
	6
	7


Ghi chú: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì định mức nhân công được nhân với hệ số 1,5 và định mức máy thi công nhân hệ số 1,25.

AA.13000  ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công 3,0/7

AA.13100  ĐÀO GỐC CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: công/1 gốc cây

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Đường kính gốc cây (cm)

	
	
	≤ 20
	≤ 30
	≤ 40
	≤ 50
	≤ 60
	≤ 70
	> 70

	AA.1311
	Đào gốc cây
	0,15
	0,28
	0,53
	1,01
	2,43
	4,56
	8,20

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


AA.13200 ĐÀO BỤI CÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: công/1 bụi

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Đào bụi dừa nước
	Đào bụi tre

	
	
	Đường kính bụi dừa nước (cm)
	Đường kính bụi tre (cm)

	
	
	≤ 30
	> 30
	≤ 50
	≤ 80
	> 80

	AA.1321 
	Đào bụi dừa nước 
	0,40
	0,56
	-
	-
	-

	AA.1322
	Đào bụi tre
	-
	-
	0,79
	5,01
	9,02

	
	1
	2
	1
	2
	3


AA.22000  CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

Thuyết minh:
- Phá dỡ được thực hiện theo biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Vận chuyển phế thải ngoài phạm vi 30m và trên cao xuống chưa tính trong định mức.

AA.22100  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph

Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông
	Gạch đá

	
	
	
	
	Có cốt thép
	Không cốt thép
	

	AA.221
	Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén 3m3/ph
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg 
	0,960
	-
	-

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,60
	0,50
	0,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Búa căn khí nén 3 m3/ph 
	ca 
	0,300
	0,250
	0,150

	
	
	Máy nén khí 360 m3/h 
	ca 
	0,150
	0,125
	0,075

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,230
	-
	-

	
	11
	12
	21


AA.22200  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN BÊ TÔNG 1,5 kW

Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông
	Gạch đá

	
	
	
	
	Có cốt thép
	Không cốt thép
	

	AA.222
	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông 1,5 kW
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg 
	0,960
	-
	-

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,02
	1,88
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan bê tông 1,5 kW 
	ca 
	1,050
	0,720
	0,650

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,230
	-
	-

	
	11
	12
	21


AA.22300  PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY ĐÀO 1,25 m3 GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá dỡ kết cấu bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công (không gồm công tác xúc lên phương tiện vận chuyển).

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu bê tông
	Kết cấu gạch

	AA.223
	Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,013
	0,005

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực
	ca
	0,022
	0,008

	
	10
	20


AA.22400  ĐẬP ĐẦU CỌC BÊ TÔNG CÁC LOẠI BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3 m3/ph

Thành phần công việc:
- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.

- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.

- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AA.224
	Đập đầu cọc bê tông bằng búa căn khí nén 3m3/ph
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg 
	0,960
	0,960

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,72
	1,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Búa căn khí nén 3 m3/ph 
	ca 
	0,360 
	0,420 

	
	
	Máy nén khí 360 m3/h 
	ca 
	0,180
	0,210

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	0,230
	0,230

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,111
	0,133

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	-
	0,050

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,024

	
	10
	20


AA.22500  CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT BẰNG MÁY CÀO BÓC Wirtgen C1000

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển trong phạm vi 30m. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp bóc (cm)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤ 4
	≤ 5
	≤ 6
	≤ 7

	AA.225
	Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt bằng máy cào bóc Wirtgen C1000
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng cào
	bộ
	0,07
	0,09
	0,13
	0,17
	0,23

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,78
	2,08
	2,42
	2,82
	3,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cào bóc Wirtgen C1000
	ca 
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	
	Ôtô chở nước 5 m3
	ca 
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	
	Ôtô tự đổ 7 t
	ca 
	0,263
	0,288
	0,318
	0,350
	0,384

	
	
	Ôtô chứa nhiên liệu 2,5 t
	ca 
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	
	Máy nén khí 420 m3/h
	ca
	0,175
	0,192
	0,212
	0,233
	0,256

	
	11
	12
	13
	14
	15


AA.23100  VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 7T

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Đơn vị
	Chiều dày lớp bóc (cm)

	
	
	
	≤ 3
	≤ 4
	≤ 5
	≤ 6
	≤ 7

	AA.2310
	Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ 7 t
	ca
	0,017
	0,022
	0,028
	0,033
	0,044

	
	1
	2
	3
	4
	5


AA.30000  THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU

Thuyết minh:
- Trường hợp tháo dỡ có yêu cầu riêng về thu hồi vật liệu để tái sử dụng hoặc cho mục đích khác thì hao phí nhân công, vật liệu, máy thi công (nếu có) để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đối với việc thu hồi vật liệu được tính riêng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và biện pháp thi công cụ thể.

- Khi tháo dỡ các kết cấu nếu phải bắc giáo mà trong thành phần công việc của định mức chưa đề cập đến hoặc thực hiện biện pháp chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công (nếu có) phục vụ cho công tác bắc giáo, chống đỡ, gia cố được tính riêng.

Thành phần công việc:
Tháo dỡ các kết cấu, thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển và tập kết theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

AA.31000  THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG

AA.31100  THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công 3,5/7

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Kết cấu gỗ Đơn vị tính: công/m3
	Kết cấu sắt thép Đơn vị tính: công /tấn

	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 6
	≤ 28

	AA.311
	Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép
	1,89
	2,99
	6,50
	8,80

	
	11
	12
	21
	22


AA.31200  THÁO DỠ MÁI BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: công/1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Mái tôn

	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	≤ 6
	≤ 28

	AA.312
	Tháo dỡ mái
	0,03
	0,04

	
	21
	22


AA.31300  THÁO DỠ CỬA BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: công /1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Số lượng

	AA.313
	Tháo dỡ cửa
	0,04

	
	12


AA.31600  THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH NÓNG LẠNH BẰNG THỦ CÔNG

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: công/cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Điều hoà cục bộ
	Bình nóng lạnh

	AA.316
	Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình nóng lạnh
	0,60
	0,20

	
	11
	21


AA.32000  THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY

AA.32100  THÁO DỠ CẦU THÉP TẠM CÁC LOẠI BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp máy hàn, cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tháo bằng máy hàn
	Tháo bằng cẩu, cắt thép bằng máy hàn

	
	
	
	
	Tháo sàn cầu
	Tháo dàn cầu
	Tháo sàn cầu
	Tháo dàn cầu

	AA.321 
	Tháo dỡ bằng máy hàn 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	1,200
	1,750
	1,200
	1,750

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	AA.321
	Tháo dỡ bằng máy hàn, cần cẩu
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,34
	9,42
	3,61
	5,64

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	-
	-
	0,065
	0,074

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,300
	0,430
	0,300
	0,430

	
	11
	12
	21
	22


CHƯƠNG II
CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
THUYẾT MINH

1. Công tác đào, đắp đất, đá, cát
- Định mức công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh theo qui định.

- Công tác đào, đắp đất, đá, cát được định mức cho trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công và đào, đắp đất, đá, cát bằng máy. Việc áp dụng biện pháp đào, đắp đất, đá, cát bằng thủ công chỉ áp dụng khi không thể thực hiện được bằng máy.

- Định mức đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

- Định mức đào đá tính cho đào 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào.

- Định mức đắp đất, đá, cát tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.

- Khối lượng đào đất để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như quy định tại Bảng 2.1.

- Đào đất, đá công trình bằng máy được định mức cho công tác đào đất, đá và đổ lên phương tiện vận chuyển.

- Chiều rộng đào quy định của định mức là chiều rộng trung bình của đáy và mặt hố đào.

- Đối với công tác đào phá đá cấp IV bằng biện pháp khoan nổ mìn áp dụng đối với loại đá có cường độ chịu nén từ 150kg/cm2 đến 600kg/cm2.

- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) của công trình chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, căn cứ chỉ dẫn kỹ thuật, kết quả xác định độ ẩm của đất của công trình để bổ sung lượng nước tưới ẩm.

Bảng 2.1: BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP

	Hệ số đầm nén, dung trọng đất
	Hệ số

	K = 0,85; γ ≤ 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3
	1,07

	K = 0,90; γ ≤ 1,75T/m3
	1,10

	K = 0,95; γ ≤ 1,80T/m3
	1,13

	K = 0,98; γ > 1,80T/m3
	1,16


Ghi chú:
- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp và nhân với hệ số chuyển đổi là 1,13.

- Căn cứ tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình để chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của công trình.

2. Công tác vận chuyển đất, đá
- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.

- Định mức vận chuyển đá nổ mìn bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đá nguyên khai đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đá.

- Định mức vận chuyển đất, đá được định mức cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m; ≤ 1000m và loại phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và định mức vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:

* Định mức vận chuyển với cự ly L ≤ 5km = Đm1 + Đm2 x (L-1)

* Định mức vận chuyển với cự ly L > 5km = Đm1 + Đm2x4 + Đm3 x (L-5)

Trong đó:
+ Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m

+ Đm2: Định mức vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ≤ 5km

+ Đm3: Định mức vận chuyển 1km ngoài phạm vi cự ly > 5km

- Việc áp dụng định mức vận chuyển theo tải trọng của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào, vận chuyển, khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công.

AB.10000  ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG

AB.11000  ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.11100  ĐÀO BÙN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Loại bùn

	
	
	Bùn đặc
	Bùn lẫn rác
	Bùn lẫn sỏi đá
	Bùn lỏng

	AB.1111
	Đào bùn trong mọi điều kiện
	0,94
	1,0
	1,63
	1,43

	AB.1112
	Vận chuyển tiếp 10m
	0,014
	0,066

	
	1
	2
	3
	4


AB.11200  ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III

	AB.1121
	Đào xúc đất
	0,45
	0,62
	0,78

	
	1
	2
	3


AB.11300  ĐÀO ĐẤT MÓNG BĂNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào móng băng
	
	
	
	

	
	Rộng (m)
	Sâu (m)
	
	
	
	

	AB.1131
	
	≤1
	0,56
	0,82
	1,24
	1,93

	AB.1132
	≤3
	≤2
	0,62
	0,88
	1,31
	2,00

	AB.1133
	
	≤3
	0,68
	0,95
	1,38
	2,10

	AB.1134
	
	>3
	0,76
	1,05
	1,49
	2,23

	AB.1135
	
	≤1
	0,46
	0,63
	0,97
	1,46

	AB.1136
	>3
	≤2
	0,50
	0,68
	1,02
	1,52

	AB.1137
	
	≤3
	0,54
	0,73
	1,09
	1,60

	AB.1138
	
	>3
	0,60
	0,80
	1,16
	1,70

	
	1
	2
	3
	4


AB.11400  ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra
	
	
	
	

	
	Rộng (m)
	Sâu (m)
	
	
	
	

	AB.1141 
	≤1
	≤1 
	0,76
	1,19
	1,90
	3,10

	AB.1142
	
	>1
	1,09
	1,58
	2,34
	3,60

	AB.1143
	>1
	≤1
	0,50
	0,77
	1,25
	2,00

	AB.1144
	
	>1
	0,71
	1,04
	1,51
	2,34

	
	1
	2
	3
	4


AB.11500  ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC, ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp
	
	
	
	

	
	Rộng (m)
	0,73Sâu (m)
	
	
	
	

	AB.1150
	≤1
	≤1
	1,09
	1,62
	2,47
	

	AB.1151
	
	≤1
	0,61
	0,91
	1,35
	2,06

	AB.1152
	≤3
	≤2
	0,68
	0,94
	1,37
	2,08

	AB.1153
	
	≤3
	0,72
	1,00
	1,44
	2,17

	AB.1154
	
	>3
	0,79
	1,09
	1,58
	2,38

	AB.1155
	
	≤1
	0,52
	0,70
	1,05
	1,57

	AB.1156
	>3
	≤2
	0,54
	0,73
	1,08
	1,59

	AB.1157
	
	≤3
	0,60
	0,83
	1,13
	1,65

	AB.1158
	
	>3
	0,65
	0,90
	1,18
	1,73

	
	1
	2
	3
	4


AB.11700  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m. Hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Cấp đất

	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.1171
	Đào nền đường
	0,36
	0,54
	0,87
	1,38

	
	1
	2
	3
	4


AB.12110  PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,5/7

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Cấp đá

	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.1211
	Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤ 0,5m
	5,80
	4,50
	3,90
	3,50

	
	1
	2
	3
	4


AB.13000  ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

AB.13100  ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH, NỀN ĐƯỜNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Số lượng

	AB.1311
	Đắp đất nền móng công trình, nền đường
	0,56

	
	1


AB.13200  ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công/1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Dung trọng T/m3

	
	
	γ ≤ 1,45
	γ ≤ 1,50
	γ ≤ 1,55
	γ ≤ 1,60

	AB.1321
	Đắp bờ kênh mương
	0,57
	0,68
	0,74
	0,81

	
	1
	2
	3
	4


AB.13400  ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.

- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đắp nền móng công trình
	Đắp móng đường ống

	AB.1341
	Vật liệu
	
	
	

	
	Cát
	m3
	1,22
	1,22

	
	Vật liệu khác 
	%
	2 
	2 

	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,45
	0,58

	
	1
	2


ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY
ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.21000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2111
	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,4m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,44
	0,57
	0,70
	0,98

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,4m3
	ca
	0,400
	0,470
	0,592
	0,651

	
	
	Máy ủi 75 cv
	ca
	0,030
	0,039
	0,048
	0,056

	AB.2112
	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,42
	0,54
	0,66
	0,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,250
	0,294
	0,370
	0,407

	
	
	Máy ủi 75 cv
	ca
	0,027
	0,034
	0,041
	0,052

	
	1
	2
	3
	4


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2113
	Đào san đất bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,39
	0,51
	0,62
	0,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca 
	0,189
	0,218
	0,254
	0,347

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,023
	0,029
	0,033
	0,048

	AB.2114
	Đào san đất bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,37
	0,48
	0,59
	0,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,167
	0,188
	0,222
	0,323

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,020
	0,025
	0,029
	0,045

	AB.2115
	Đào san đất bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,34
	0,45
	0,55
	0,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca 
	0,133
	0,161
	0,203
	0,289

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,016
	0,021
	0,027
	0,040

	AB.2116
	Đào san đất bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,31
	0,40
	0,50
	0,69

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca 
	0,092
	0,114
	0,147
	0,210

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,011
	0,015
	0,020
	0,029

	
	1
	2
	3
	4


AB.22000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:
Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Đào san đất trong phạm vi ≤50m bằng:
	
	
	
	
	
	

	AB.2212
	- Máy ủi 110 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,311
	0,383
	0,501
	0,676

	AB.2213
	- Máy ủi 140 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,285
	0,357
	0,475
	0,641

	AB.2214
	- Máy ủi 180 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,240
	0,303
	0,361
	0,487

	AB.2215
	- Máy ủi 240 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,158
	0,189
	0,244
	0,329

	
	Đào san đất trong phạm vi ≤70m bằng
	
	
	
	
	
	

	AB.2218
	- Máy ủi 110 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,419
	0,518
	0,606
	0,818

	AB.2219
	- Máy ủi 140 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,370
	0,400
	0,500
	0,675


	AB.2221
	- Máy ủi 180 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,296
	0,377
	0,493
	0,666

	AB.2222
	- Máy ủi 240 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,244
	0,307
	0,435
	0,587

	AB.2223
	- Máy ủi 320 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,133
	0,162
	0,202
	0,273

	
	Đào san đất trong phạm vi ≤100m bằng
	
	
	
	
	
	

	AB.2225
	- Máy ủi 110 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,581
	0,721
	0,843
	1,138

	AB.2226
	- Máy ủi 140 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,446
	0,578
	0,769
	1,038

	AB.2227
	- Máy ủi 180 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,380
	0,465
	0,617
	0,833

	AB.2228
	- Máy ủi 240 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,310
	0,382
	0,508
	0,686

	AB.2229
	- Máy ủi 320 cv
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,185
	0,204
	0,241
	0,325

	
	1
	2
	3
	4


AB.23000  ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:
Đào san đất tạo mặt bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	AB.2311
	Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp
- Máy cạp 9m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca 
	0,302
	0,327

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,101
	0,109

	AB.2312
	- Máy cạp 16m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,172
	0,186

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,057
	0,062

	AB.2313
	Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp
- Máy cạp 9m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca 
	0,380
	0,413

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,106
	0,114

	AB.2314
	- Máy cạp 16m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,217
	0,235

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,060
	0,065

	AB.2315
	Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp
- Máy cạp 9m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3 
	ca 
	0,459 
	0,497 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,111
	0,120

	AB.2316
	- Máy cạp 16m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,262
	0,283

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,063
	0,068

	AB.2317
	Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp
- Máy cạp 9m3
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca 
	0,573
	0,623

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,117
	0,126

	AB.2318
	- Máy cạp 16m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,327
	0,355

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,066
	0,072

	AB.2319
	Vận chuyển tiếp phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp
- Máy cạp 9m3
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca
	0,134
	0,153

	AB.2320
	- Máy cạp 16m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca
	0,070
	0,077

	
	1
	2


AB.24000  ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào xúc đất bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào, máy ủi phục vụ trong phạm vi 30m

Đơn vị tính 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2413
	Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,37
	0,47
	0,58
	0,81

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca 
	0,172
	0,198
	0,229
	0,312

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,020
	0,027
	0,031
	0,046

	AB.2414
	Đào xúc đất bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,34
	0,45
	0,55
	0,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,152
	0,171
	0,202
	0,294

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,018
	0,023
	0,027
	0,043

	AB.2415
	Đào xúc đất bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,32
	0,42
	0,51
	0,71

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca 
	0,121
	0,146
	0,184
	0,263

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,014
	0,020
	0,025
	0,038

	AB.2416
	Đào xúc đất bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,29
	0,38
	0,46
	0,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca 
	0,087
	0,105
	0,133
	0,183

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,010
	0,014
	0,018
	0,026

	
	1
	2
	3
	4


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2411
	Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,4m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,42
	0,55
	0,68
	0,94

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,4m3
	ca
	0,363
	0,427
	0,538
	0,586

	
	
	Máy ủi 75 cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	AB.2412
	Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,40
	0,52
	0,64
	0,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,227
	0,267
	0,336
	0,366

	
	
	Máy ủi 75 cv
	ca
	0,024
	0,032
	0,038
	0,050

	
	1
	2
	3
	4


AB.25000  ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.25100  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2510
	Đào móng bằng máy đào 0,4m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,00
	3,90
	4,61
	5,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,4m3
	ca
	0,527
	0,631
	0,897
	1,040

	AB.2511
	Đào móng bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,92
	3,80
	4,47
	4,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,316
	0,372
	0,520
	0,603

	AB.2512
	Đào móng bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,89
	3,75
	4,41
	4,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,237
	0,276
	0,321
	0,438

	AB.2513
	Đào móng bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,86
	3,73
	4,38
	4,84

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca
	0,204
	0,232
	0,274
	0,396

	AB.2514
	Đào móng bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,84
	3,70
	4,34
	4,79

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca
	0,159
	0,193
	0,243
	0,347

	
	1
	2
	3
	4


AB.25200  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2521
	Đào móng bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,72
	2,12
	2,73
	3,94

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,301
	0,354
	0,448
	0,574

	AB.2522
	Đào móng bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,69
	2,07
	2,67
	3,87

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,226
	0,263
	0,306
	0,417

	AB.2523
	Đào móng bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,66
	2,05
	2,64
	3,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca
	0,196
	0,221
	0,261
	0,377

	AB.2524
	Đào móng bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,64
	2,02
	2,60
	3,77

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca
	0,149
	0,185
	0,234
	0,338

	
	1
	2
	3
	4


AB.25300  CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2531
	Đào móng bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,12
	1,48
	1,80
	2,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,279
	0,328
	0,415
	0,532

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,033
	0,044
	0,054
	0,073

	AB.2532
	Đào móng bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,09
	1,43
	1,74
	2,68


	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,210
	0,244
	0,284
	0,387

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,025
	0,033
	0,037
	0,053

	AB.2533
	Đào móng bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,06
	1,41
	1,71
	2,63

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca
	0,175
	0,205
	0,242
	0,349

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,021
	0,028
	0,032
	0,048

	AB.2534
	Đào móng bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,04
	1,38
	1,67
	2,58

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca
	0,138
	0,171
	0,217
	0,313

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,017
	0,023
	0,029
	0,043

	AB.2535
	Đào móng bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,01
	1,34
	1,62
	2,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca
	0,101
	0,124
	0,158
	0,227

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,012
	0,017
	0,021
	0,031

	
	1
	2
	3
	4


AB.25400  CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2541
	Đào móng bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,00
	1,32
	1,62
	2,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca 
	0,264
	0,310
	0,391
	0,502

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,031
	0,042
	0,051
	0,069

	AB.2542
	Đào móng bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,97
	1,27
	1,57
	2,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca 
	0,199
	0,230
	0,268
	0,366

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,023
	0,031
	0,035
	0,050

	AB.2543
	Đào móng bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,94
	1,25
	1,54
	2,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,171
	0,193
	0,228
	0,33

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,020
	0,026
	0,030
	0,045

	AB.2544
	Đào móng bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,92
	1,22
	1,50
	2,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca 
	0,135
	0,165
	0,208
	0,295

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,016
	0,022
	0,027
	0,040

	AB.2545
	Đào móng bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,89
	1,18
	1,45
	2,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca 
	0,099
	0,120
	0,150
	0,214

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,012
	0,016
	0,019
	0,029

	
	1
	2
	3
	4


AB.26100  ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.2611
	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,25

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,600

	AB.2612
	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,52

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,900

	AB.2613
	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,79

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	1,200

	
	1


Ghi chú:
Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.27000  ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.27100  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 6M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2710
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,4m3
	Nhân công 3,0/7 
	công 
	4,06
	5,12
	6,09
	7,16

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,4m3
	ca
	0,542
	0,639
	0,908
	1,053

	AB.2711
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,97
	5,02
	5,95
	6,94

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,325
	0,383
	0,536
	0,621

	AB.2712
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,94
	4,97
	5,89
	6,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,244
	0,284
	0,331
	0,451

	AB.2713
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,92
	4,95
	5,86
	6,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca
	0,210
	0,236
	0,279
	0,406

	AB.2714
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,89
	4,92
	5,82
	6,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca
	0,167
	0,203
	0,255
	0,364

	
	1
	2
	3
	4


AB.27200  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 10M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2721
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,32
	4,12
	4,89
	5,90

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,310
	0,365
	0,461
	0,591

	AB.2722
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,29
	4,07
	4,83
	5,83

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,233
	0,271
	0,315
	0,430

	AB.2723
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,27
	4,05
	4,80
	5,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca
	0,202
	0,227
	0,268
	0,389

	AB.2724
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,24
	4,02
	4,76
	5,73

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca
	0,160
	0,194
	0,247
	0,348

	
	1
	2
	3
	4


AB.27300  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG ≤ 20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2731
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,00
	3,76
	4,41
	5,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,288
	0,339
	0,427
	0,550

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,034
	0,045
	0,056
	0,075

	AB.2732
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,97
	3,71
	4,36
	5,31


	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,217
	0,251
	0,302
	0,412

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,026
	0,033
	0,040
	0,056

	AB.2733
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,94
	3,69
	4,33
	5,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca
	0,193
	0,217
	0,256
	0,373

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,023
	0,029
	0,034
	0,051

	AB.2734
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,92
	3,66
	4,29
	5,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca
	0,153
	0,186
	0,234
	0,334

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,018
	0,025
	0,031
	0,046

	AB.2735
	Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,89
	3,62
	4,24
	5,14

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca
	0,109
	0,131
	0,166
	0,237

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,013
	0,018
	0,022
	0,033

	
	1
	2
	3
	4


AB.27400  CHIỀU RỘNG KÊNH MƯƠNG > 20M

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.2741
	Đào kênh mương bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,87
	3,49
	4,18
	5,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca 
	0,272
	0,319
	0,403
	0,517

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,032
	0,042
	0,053
	0,071

	AB.2742
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,84
	3,44
	4,12
	4,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,205
	0,237
	0,278
	0,380

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,024
	0,031
	0,037
	0,052

	AB.2743
	Đào kênh mương bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,81
	3,42
	4,09
	4,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,177
	0,199
	0,235
	0,343

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,021
	0,026
	0,031
	0,047

	AB.2744
	Đào kênh mương bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,79
	3,39
	4,05
	4,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca 
	0,14
	0,171
	0,215
	0,307

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,017
	0,022
	0,028
	0,042

	AB.2745
	Đào kênh mương bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,76
	3,35
	4,00
	4,80

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca 
	0,102
	0,124
	0,156
	0,223

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,012
	0,016
	0,020
	0,031

	
	1
	2
	3
	4


AB.28100  ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.2811
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 2 máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,96

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,630

	AB.2812
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 3 máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,26

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,945

	AB.2813
	Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp 4 máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,57

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	1,260

	
	1


Ghi chú:
Trường hợp tổ hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.28200  NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP 1,25m3 VÀ MÁY ĐÀO 0,8m3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.2821
	Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	4,02

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xáng cạp 1,25m3
	ca
	0,207

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,300

	AB.2822
	Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,73

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xáng cạp 1,25m3
	ca
	0,196

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,300

	
	1


Ghi chú:
Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.30000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG

AB.31000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.3111
	Đào nền đường bằng máy đào 0,4m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,80
	3,46
	4,16
	4,94

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,4m3
	ca
	0,482
	0,568
	0,714
	0,906

	
	
	Máy ủi 75 cv
	ca
	0,040
	0,052
	0,061
	0,079

	
	1
	2
	3
	4


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.3112
	Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,77
	3,43
	4,12
	4,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca 
	0,301
	0,355
	0,446
	0,567

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,036
	0,047
	0,058
	0,076

	AB.3113
	Đào nền đường bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,74
	3,39
	4,06
	4,81

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca 
	0,228
	0,264
	0,311
	0,424

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,027
	0,035
	0,040
	0,058

	AB.3114
	Đào nền đường bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,72
	3,36
	4,03
	4,77

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,202
	0,227
	0,268
	0,389

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,024
	0,030
	0,034
	0,053

	AB.3115
	Đào nền đường bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,70
	3,33
	3,99
	4,71

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca 
	0,161
	0,194
	0,245
	0,348

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,019
	0,026
	0,031
	0,047

	AB.3116
	Đào nền đường bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,67
	3,29
	3,94
	4,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca 
	0,112
	0,135
	0,171
	0,244

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,013
	0,018
	0,022
	0,033

	
	1
	2
	3
	4


AB.32000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.3212
	Đào nền đường trong phạm vi ≤50m, bằng máy ủi 110 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,42
	3,08
	3,59
	3,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,424
	0,519
	0,624
	0,842

	AB.3213
	Phạm vi ≤50m,
Máy ủi 140 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,32
	2,95
	3,44
	3,79

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,389
	0,484
	0,592
	0,798

	AB.3214
	Phạm vi ≤50m,
Máy ủi 180 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,16
	2,75
	3,21
	3,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,327
	0,383
	0,427
	0,607

	AB.3215
	Phạm vi ≤50m,
Máy ủi 240 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,98
	2,52
	2,94
	3,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,215
	0,256
	0,304
	0,41

	AB.3216
	Phạm vi ≤50m,
Máy ủi 320 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,85
	2,36
	2,75
	3,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,161
	0,184
	0,203
	0,274

	AB.3218
	Đào nền đường trong phạm vi ≤70m, bằng máy ủi 110 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,79
	3,55
	4,15
	4,57

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,573
	0,699
	0,84
	1,134

	AB.3219
	Phạm vi ≤70m,
Máy ủi 140 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,67
	3,40
	3,97
	4,37

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,506
	0,540
	0,693
	0,936

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.3220
	Phạm vi ≤70m,
Máy ủi 180 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,49
	3,18
	3,70
	4,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,405
	0,509
	0,683
	0,814

	AB.3221
	Phạm vi ≤70m,
Máy ủi 240 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,29
	2,91
	3,40
	3,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,334
	0,414
	0,603
	0,814

	AB.3222
	Phạm vi ≤70m, Máy ủi 320 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,14
	2,72
	3,18
	3,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,182
	0,219
	0,280
	0,378

	AB.3224
	Đào nền đường trong phạm vi ≤100m, bằng máy ủi 110 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,10
	3,95
	4,61
	5,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,797
	0,969
	1,164
	1,571

	AB.3225
	Phạm vi ≤100m,
Máy ủi 140 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,97
	3,78
	4,41
	4,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,612
	0,777
	1,062
	1,433

	AB.3226
	Phạm vi ≤100m,
Máy ủi 180 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,77
	3,53
	4,12
	4,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,521
	0,625
	0,852
	1,150

	AB.3227
	Phạm vi ≤100m,
Máy ủi 240 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,54
	3,23
	3,77
	4,16

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,425
	0,513
	0,701
	0,947

	AB.3228
	Phạm vi ≤100m,
Máy ủi 320 cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,38
	3,02
	3,53
	3,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,254
	0,274
	0,333
	0,449


	
	1
	2
	3
	4


AB.33000  ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất bằng máy cạp trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	AB.3311
	Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 9m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,41
	4,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca 
	0,332
	0,360

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,111
	0,120

	AB.3312
	Đào san đất trong phạm vi ≤300m bằng máy cạp 16m3
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,00 
	3,99 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,189
	0,205

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,063
	0,068

	AB.3313
	Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 9m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,55
	4,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca 
	0,418
	0,454

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,117
	0,126

	AB.3314
	Đào san đất trong phạm vi ≤500m bằng máy cạp 16m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,12
	4,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,239
	0,259

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,066
	0,071

	AB.3315
	Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 9m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,72
	4,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca 
	0,505
	0,547

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,122
	0,132

	AB.3316
	Đào san đất trong phạm vi ≤700m bằng máy cạp 16m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,27
	4,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,288
	0,311

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,069
	0,075

	AB.3317
	Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 9m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,86
	4,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca 
	0,630
	0,685

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,128
	0,139

	
	1
	2


Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	AB.3318
	Đào san đất trong phạm vi ≤1000m bằng máy cạp 16m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,39
	4,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca 
	0,360
	0,391 

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,073
	0,079

	AB.3319
	Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 9m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 9m3
	ca
	0,144
	0,163

	AB.3320
	Vận chuyển tiếp phạm vi 500m bằng máy cạp 16m3
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cạp 16m3
	ca
	0,075
	0,082

	
	1
	2


Ghi chú:
Khi đào nền đường mở rộng bằng máy đào, máy ủi, máy cạp thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,15, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức đào nền đường tương ứng.

AB.34000  SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:
San đất, đá bằng máy ủi tại bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	San đất
	San đá

	AB.341
	San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 110 cv
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,092
	0,129

	AB.342
	San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 140 cv
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,086
	0,120

	AB.343
	San đất, đá bãi thải bằng máy ủi 180 cv
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,073
	0,102

	
	10
	20


Ghi chú:
Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải được định mức cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

AB.35110  ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu dây ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.351
	Đào đất trong khung vây trên cạn bằng thủ công
	Nhân công 3,0/7
	công
	41

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy đào gầu dây 1,2m3
	ca
	4,76

	 
	10


Ghi chú: Định mức trên chỉ áp dụng trong trường hợp không sử dụng được bằng máy để đào đất trong khung vây.

AB.36000  XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC

Thành phần công việc :
Chuẩn bị, xói đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Các trụ

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước

	AB.361
	Xói hút bùn trong khung vây phòng nước
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ống xói Φ50mm 
	m 
	0,005
	0,005

	
	
	Ống xói Φ150mm 
	m 
	0,005
	0,005

	
	
	Ống xói Φ250mm 
	m
	0,005
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,16
	0,34

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca 
	0,028
	0,057

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,028
	-

	
	
	Máy bơm xói 4MC
	ca 
	0,028
	0,057

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	-
	0,057

	
	
	Canô 150 cv
	ca 
	-
	0,001

	
	
	Cần cẩu nổi 30 t
	ca 
	-
	0,057

	
	
	Máy bơm nước 14 kW
	ca
	0,028
	0,057

	
	10
	20


AB.41000  VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Thành phần công việc:
Vận chuyển đất từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.
Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.4117
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,297
	0,342
	0,433
	0,477

	AB.4127
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,385
	0,442
	0,528
	0,575

	AB.4137
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,439
	0,493
	0,612
	0,634

	AB.4147
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,508
	0,581
	0,691
	0,745

	
	1
	2
	3
	4


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.4111 
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,666 
	0,790 
	1,000 
	1,100 

	AB.4112
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,519 
	0,593 
	0,740 
	0,825 

	AB.4113 
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,420
	0,480
	0,592
	0,660

	AB.4114 
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,349
	0,402
	0,509
	0,561

	AB.4115 
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,234
	0,269
	0,340
	0,375

	AB.4116
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,180
	0,207
	0,269
	0,296

	AB.4121
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,833
	0,948
	1,230
	1,309

	AB.4122 
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,650
	0,749
	0,910
	0,982

	AB.4123
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,514
	0,589
	0,698
	0,760

	AB.4124
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,453
	0,520
	0,621
	0,676

	AB.4125 
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,299 
	0,343 
	0,416 
	0,453 

	AB.4126
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,245
	0,281
	0,341
	0,371

	AB.4131 
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,966 
	1,109 
	1,402 
	1,492 

	AB.4132 
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,752 
	0,869 
	1,079 
	1,134 

	AB.4133
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,587
	0,665
	0,809
	0,848

	AB.4134 
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,517 
	0,580 
	0,720 
	0,746 

	AB.4135
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,341
	0,381
	0,481
	0,499

	AB.4136
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,282
	0,307
	0,404
	0,419

	AB.4141 
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	1,150 
	1,329 
	1,711 
	1,791 

	AB.4142
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,882
	0,999
	1,283
	1,348

	AB.4143
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,679
	0,769
	0,924
	0,984

	AB.4144
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,598
	0,684
	0,813
	0,876

	AB.4145 
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,395 
	0,457 
	0,553 
	0,587 

	AB.4146
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,328
	0,379
	0,459
	0,487

	
	1
	2
	3
	4


AB.42000  VẬN CHUYỂN ĐẤT 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.
Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ /1km
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.4217
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,191
	0,223
	0,241
	0,275

	AB.4227
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,152
	0,179
	0,197
	0,222

	
	1
	2
	3
	4


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.4211 
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,530 
	0,600 
	0,688 
	0,730 

	AB.4212
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,376
	0,426
	0,461
	0,504

	AB.4213 
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,256 
	0,294 
	0,318 
	0,363 

	AB.4214 
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,225
	0,262
	0,283
	0,323

	AB.4215 
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,150 
	0,175 
	0,189 
	0,216 

	AB.4216
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,113
	0,131
	0,141
	0,164

	AB.4221 
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,440 
	0,510 
	0,571 
	0,628 

	AB.4222
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,299
	0,342
	0,377
	0,414

	AB.4223
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,206
	0,236
	0,264
	0,293

	AB.4224 
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,179
	0,210
	0,232
	0,261

	AB.4225
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,119
	0,141
	0,155
	0,175

	AB.4226
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,090
	0,105
	0,116
	0,131

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Trường hợp dự án đầu tư xây dựng được cấp phép khai thác đất tại mỏ, vận chuyển về để đắp tại công trình thì định mức vận chuyển bằng ô tô tự đổ được tính như sau:

- Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 15km đến ≤ 25km = Đm1 + Đm2 x 4 + Đm3 x 10 + Đm3 x 0,85 x (L-15).

- Định mức vận chuyển với cự ly vận chuyển > 25km = Đm1 + Đm2 x 4 + Đm3 x 10 + Đm3 x 0,85 x 10 + Đm3 x 0,80 x (L-25).

AB.50000  CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Qui định áp dụng
Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 350 / e

- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại: KVL = (1+( KTN -1) / 2)

- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3)

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.
AB.51100  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51110  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5111
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ42mm
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	64,89 
	56,70 
	51,98 
	50,09 

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	6,750
	5,850
	4,950
	4,500

	
	
	Dây nổ
	m 
	315,00
	270,00
	225,00
	189,00

	
	
	Dây điện nổ mìn 
	m 
	92,70 
	85,50 
	81,00 
	76,50 

	
	
	Mũi khoan Φ42mm
	cái 
	6,000
	3,500
	2,800
	1,210

	
	
	Cần khoan Φ32, L=1,5m
	cái
	2,500
	2,000
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	22,95
	17,55
	15,30
	12,60

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	14,043
	8,547
	7,027
	4,492

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	4,681
	2,849
	2,342
	1,497

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.51120  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5112
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ76mm
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	63,45
	55,35
	50,67
	47,70

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	0,810
	0,700
	0,590
	0,570

	
	
	Dây nổ
	m 
	49,50
	45,54
	38,61
	32,67

	
	
	Dây điện
	m 
	27,00
	25,20
	24,30
	23,40

	
	
	Mũi khoan Φ76mm
	cái 
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	0,260 
	0,190 
	0,130 
	0,070 

	
	
	Cần khoan Φ38, L=3,73m 
	cái 
	0,324 
	0,216 
	0,194 
	0,175 

	
	
	Cần khoan Φ32, L=0,70m 
	cái 
	0,060
	0,045
	0,035
	0,025

	
	
	Đuôi choòng Φ38mm
	cái
	0,350
	0,250
	0,150
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,61
	6,09
	5,56
	5,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành Φ76mm
	ca 
	1,099 
	0,989 
	0,765 
	0,450 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca 
	1,099 
	0,989 
	0,765 
	0,450 

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	0,216 
	0,198 
	0,153 
	0,090 

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	0,072
	0,066
	0,051
	0,030

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.51130  PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5113
	Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan Φ105mm
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	63,11
	55,20
	50,60
	46,00

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	0,690
	0,600
	0,530
	0,460

	
	
	Dây nổ
	m 
	46,00
	42,32
	35,88
	30,36

	
	
	Dây điện
	m 
	27,60
	24,84
	23,00
	20,24

	
	
	Mũi khoan Φ105mm
	cái 
	0,698
	0,465
	0,257
	0,125

	
	
	Mũi khoan Φ42mm
	cái 
	0,140
	0,093
	0,051
	0,025

	
	
	Cần khoan Φ 89, L=0,96m 
	cái 
	0,342
	0,228
	0,159
	0,095

	
	
	Cần khoan Φ32, L=0,70m 
	cái 
	0,068
	0,045
	0,031
	0,018

	
	
	Quả đập khí nén Φ105mm 
	cái
	0,190 
	0,160 
	0,093 
	0,074 

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	6,30
	5,80
	5,30
	5,10

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành Φ105mm
	ca 
	1,517
	1,302
	0,912
	0,684

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca 
	1,517
	1,302
	0,912
	0,684

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	0,269 
	0,222 
	0,155 
	0,116 

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	0,090
	0,074
	0,052
	0,039

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.51200  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51210  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5121
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan Φ42mm
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	72,10
	63,00
	57,75
	55,65

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	7,500 
	6,500 
	5,500 
	5,000 

	
	
	Dây nổ
	m 
	350,00 
	300,00 
	250,00 
	210,00 

	
	
	Dây điện
	m 
	103,00
	95,00
	90,00
	85,00

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	6,000 
	3,500 
	2,800 
	1,210 

	
	
	Cần khoan Φ32, L=1,5m
	cái
	2,500
	2,000
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	25,50
	19,50
	17,00
	14,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	15,603
	9,497
	7,808
	4,991

	
	
	Máy nén khí 660m3/h 
	ca
	5,201 
	3,166 
	2,603 
	1,664 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.
AB.51220  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ76mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5122
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  Φ76mm
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	70,50
	61,50
	56,30
	53,00

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	0,900
	0,780
	0,660
	0,630

	
	
	Dây nổ
	m 
	55,00
	50,60
	42,90
	36,30

	
	
	Dây điện 
	m 
	30,00
	28,00
	27,00
	26,00

	
	
	Mũi khoan Φ76mm
	cái 
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan Φ42mm
	cái 
	0,260
	0,190
	0,130
	0,070

	
	
	Cần khoan Φ38, L=3,73m 
	cái 
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan Φ32, L=0,70m 
	cái 
	0,060
	0,045
	0,035
	0,025

	
	
	Đuôi choòng Φ38mm
	cái
	0,350
	0,250
	0,150
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,94
	7,31
	6,68
	6,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành  Φ76mm
	ca 
	1,221 
	1,099 
	0,850 
	0,500 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca 
	1,221
	1,099
	0,850
	0,500

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm 
	ca 
	0,240 
	0,220 
	0,170 
	0,100 

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	0,080 
	0,073 
	0,057 
	0,033 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.51230  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN Φ105mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5123
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  Φ105mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg 
	68,60
	60,00
	55,00
	50,00

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	0,750
	0,650
	0,580
	0,500

	
	
	Dây nổ
	m 
	50,00
	46,00
	39,00
	33,00

	
	
	Dây điện 
	m 
	30,00 
	27,00 
	25,00 
	22,00 

	
	
	Mũi khoan Φ105mm
	cái 
	0,698
	0,465
	0,257
	0,125

	
	
	Mũi khoan Φ42mm
	cái 
	0,140
	0,093
	0,051
	0,025

	
	
	Cần khoan Φ89, L=0,96m 
	cái 
	0,342
	0,228
	0,159
	0,095

	
	
	Cần khoan Φ32, L=0,70m 
	cái 
	0,068
	0,045
	0,031
	0,018

	
	
	Quả đập khí nén Φ105mm 
	cái
	0,190 
	0,160 
	0,093 
	0,074 

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	7,56
	6,96
	6,36
	6,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành  Φ105mm
	ca 
	1,596
	1,370
	0,960
	0,720

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca 
	1,596
	1,370
	0,960
	0,720

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	0,283 
	0,234 
	0,163 
	0,122 

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	0,094
	0,078
	0,054
	0,041

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.51300  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

AB.51310  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ42mm
Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5131
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan Φ42mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,50
	59,85
	54,86
	52,87

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	7,125
	6,175
	5,225
	4,750

	
	
	Dây nổ
	m
	332,5
	285,0
	237,5
	199,5

	
	
	Dây điện
	m
	97,85
	90,25
	85,50
	80,75

	
	
	Mũi khoan Φ42mm
	cái
	6,000
	3,500
	2,800
	1,210

	
	
	Cần khoan Φ32, L=1,5m
	cái
	2,500
	2,000
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	24,23
	18,53
	16,15
	13,30

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca
	14,823
	9,022
	7,418
	4,741

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	4,941
	3,007
	2,473
	1,580

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương, nền đường thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.
AB.51320  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ76mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5132
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  Φ76mm
	Thuốc nổ Amônít
	kg 
	66,98
	58,43
	53,49
	50,35


	
	
	Kíp điện vi sai
	cái 
	0,860
	0,740
	0,630
	0,600

	
	
	Dây nổ
	m 
	52,25 
	48,07 
	40,76 
	34,49 

	
	
	Dây điện
	m 
	28,50
	26,60
	25,65
	24,70

	
	
	Mũi khoan Φ76mm
	cái 
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan Φ42mm
	cái 
	0,260
	0,190
	0,130
	0,070

	
	
	Cần khoan Φ38, L=3,73m 
	cái 
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan Φ32, L=0,70m 
	cái 
	0,060
	0,045
	0,035
	0,025

	
	
	Đuôi choòng Φ38mm
	cái
	0,350
	0,250
	0,150
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	7,28 
	6,70 
	6,12 
	5,89 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành  Φ76mm 
	ca ca
	1,160 
	1,044 
	0,808 
	0,475 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	
	1,160 
	1,044 
	0,808 
	0,475 

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	0,228
	0,209
	0,162
	0,095

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	0,076 
	0,070 
	0,054 
	0,032 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4



AB.51330  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN Φ105mm

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5133
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  Φ105mm
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	65,17
	57,00
	52,25
	47,50

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	0,710 
	0,620 
	0,550 
	0,480 

	
	
	Dây nổ
	m 
	47,50
	43,70
	37,05
	31,35

	
	
	Dây điện
	m 
	28,50
	25,65
	23,75
	20,90

	
	
	Mũi khoan Φ105mm 
	cái 
	0,698 
	0,465 
	0,257 
	0,125 

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	0,140 
	0,093 
	0,051 
	0,025 

	
	
	Cần khoan Φ89, L=0,96m 
	cái 
	0,342 
	0,228 
	0,159 
	0,095 

	
	
	Cần khoan Φ32, L=0,70m 
	cái 
	0,068 
	0,045 
	0,031 
	0,018 

	
	
	Quả đập khí nén Φ105mm 
	cái
	0,190
	0,160
	0,093
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,93
	6,38
	5,83
	5,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành  Φ105mm
	ca 
	1,550 
	1,329 
	0,931 
	0,698 

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	1,550
	1,329
	0,931
	0,698

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	0,275
	0,227
	0,158
	0,118

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	0,092
	0,076
	0,053
	0,039

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.51410  PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥20M BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Φ105mm

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5141
	Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan  Φ105mm
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	68,60
	60,00
	55,00
	50,00

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	0,750
	0,650
	0,580
	0,500

	
	
	Dây nổ
	m 
	50,00
	46,00
	39,00
	33,00

	
	
	Dây điện 
	m 
	30,00 
	27,00 
	25,00 
	22,00 

	
	
	Mũi khoan Φ105mm
	cái 
	0,698
	0,465
	0,257
	0,125

	
	
	Mũi khoan Φ42mm
	cái 
	0,140
	0,093
	0,051
	0,025

	
	
	Cần khoan Φ89, L=0,96m 
	cái 
	0,342
	0,228
	0,159
	0,095

	
	
	Cần khoan Φ32, L=0,70m 
	cái 
	0,068
	0,045
	0,031
	0,018

	
	
	Quả đập khí nén Φ105mm 
	cái
	0,190 
	0,160 
	0,093 
	0,074 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,03
	13,76
	12,50
	11,73

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành  Φ105mm
	ca 
	1,915
	1,644
	1,152
	0,864

	
	
	Máy nén khí 660m3/h 
	ca
	1,915 
	1,644 
	1,152 
	0,864 

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	0,340
	0,281
	0,196
	0,146

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca 
	0,113
	0,094
	0,065
	0,049

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca 
	1,986 
	1,806 
	1,625 
	1,544 

	
	
	Máy đào 0,5m3 
	ca
	1,986 
	1,806 
	1,625 
	1,544 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.51510  PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN Φ105mm

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III

	AB.5151
	Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan  Φ105mm
	Thuốc nổ Amônít 
	kg 
	58,00
	53,20
	48,30

	
	
	Kíp điện vi sai 
	cái 
	34,00
	34,00
	34,00

	
	
	Dây nổ
	m 
	373,0
	340,0
	311,0

	
	
	Ống thép dàn khoan Φ60 
	m 
	4,000 
	4,000 
	4,000 

	
	
	Mũi khoan Φ105mm
	cái 
	2,790 
	1,860 
	1,674 

	
	
	Cần khoan Φ89, L=0,96m 
	cái 
	2,070 
	1,380 
	1,242 

	
	
	Quả đập khí nén Φ105mm 
	cái
	2,040 
	1,360 
	1,224 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	7,50 
	6,85 
	6,25 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành Φ105 
	ca 
	20,120 
	18,110 
	16,300 

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	20,120 
	18,110 
	16,300 


	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3


AB.51610  ĐÀO PHÁ ĐÁ CHIỀU DÀY ≤ 0,5m BẰNG BÚA CĂN KHÍ NÉN 3m3/ph

Thành phần công việc:
Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5161
	Đào đá chiều dày ≤ 0,5m, bằng búa căn khí nén 3m3/ph
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,41
	1,28
	1,15
	1,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Búa căn khí nén 3m3/ph
	ca 
	1,010
	0,920
	0,830
	0,750

	
	
	Máy nén khí 540m3/h
	ca
	0,337
	0,307
	0,277
	0,250

	
	1
	2
	3
	4


AB.51700  PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO 1,25m3 GẮN HÀM KẸP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi

gom.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.517
	Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp
	Nhân công 3,0/7
	công
	8,70

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp
	ca 
	3,20

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,06

	
	10


AB.51810  PHÁ ĐÁ BẰNG MÁY ĐÀO GẮN ĐẦU BÚA THỦY LỰC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, dụng cụ. Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	III
	IV

	AB.5181
	Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,21
	2,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3 gắn đầu búa thủy lực
	ca 
	3,995 
	- 

	
	
	Máy đào 1,25m3 gắn đầu búa thủy lực
	ca
	-
	3,546

	
	1
	2


AB.51900  ĐÀO ĐÁ CẤP IV NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào đá cấp IV bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa nền đường, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật
Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy đào dung tích gầu

	
	
	
	
	1,25m3
	1,6m3
	2,3m3

	AB.5191
	Đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,19
	1,85
	1,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào
	ca
	2,115
	1,446
	1,200

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	0,282
	0,257
	0,224

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
Định mức công tác đào đá cấp IV nền đường bằng máy đào được xác định cho đá cấp IV có cường độ ≤ 150kg/cm2
AB.52100  XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.

Đơn vị tính:100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5211
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 0,8m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,46

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca 
	0,500

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,090

	AB.5212
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,30

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca 
	0,430

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,077

	AB.5213
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,18

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,410 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,073

	AB.5214
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,09

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca 
	0,340

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,061

	AB.5215
	Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,98

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca 
	0,290

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,052

	
	1


AB.53000  VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ
Thành phần công việc:
Vận chuyển đá nổ mìn do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.
Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5317
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,715

	AB.5327
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,862

	AB.5337
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,947

	AB.5347
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	1,087

	
	1


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5311
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	1,628

	AB.5312 
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	1,229 

	AB.5313
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,975

	AB.5314
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,842

	AB.5315
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,574

	AB.5316
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,462

	AB.5321 
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	1,833 

	AB.5322
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	1,463

	AB.5323
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	1,140

	AB.5324
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	1,014

	AB.5325
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,670

	AB.5326
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,549

	AB.5331 
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	2,029 

	AB.5332
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	1,667

	AB.5333
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	1,255

	AB.5334 
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	1,114 

	AB.5335
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,739

	AB.5336
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,620

	AB.5341
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	2,471

	AB.5342
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	2,022

	AB.5343 
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	1,437 

	AB.5344 
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	1,279 

	AB.5345
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,863

	AB.5346
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,721

	
	1


AB.54000  VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá sau nổ mìn từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.
Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai/1km
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5417
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,434

	AB.5427
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,342

	
	1


Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai/1km

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5411
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo trong phạm vi ≤5km
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,840

	AB.5412
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,716

	AB.5413
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,581

	AB.5414
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,510

	AB.5415
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,335

	AB.5416
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,267

	AB.5421
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ôtô tự đổ 1km tiếp theo ngoài phạm vi 5km
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,753

	AB.5422
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,642

	AB.5423
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,464

	AB.5424
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,403

	AB.5425
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,266

	AB.5426
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,210


AB.55000  ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc đến nơi đắp.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5511
	Ủi đá sau nổ mìn trong Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 140 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,77

	AB.5512
	Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 180 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,64

	AB.5513
	Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 240 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,43

	AB.5514
	Phạm vi ≤ 50m, máy ủi 320 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,29

	AB.5515
	Ủi đá sau nổ mìn trong
Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 140 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,98

	AB.5516
	Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 180 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,85

	AB.5517
	Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 240 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,68

	AB.5518
	Phạm vi ≤ 70m, máy ủi 320 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,40

	AB.5519
	Ủi đá sau nổ mìn trong
Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 140 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	1,50

	AB.5520
	Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 180 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	1,21

	AB.5521
	Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 240 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 240 cv
	ca
	0,97

	AB.5522
	Phạm vi ≤ 100m, máy ủi 320 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 320 cv
	ca
	0,47

	
	1


AB.55300  XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.

AB.55310  XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

Đơn vị tính: 100m3 đá hỗn hợp

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máy đào có dung tích gầu (m3)

	
	
	
	
	1,25
	1,60
	2,3
	3,6

	AB.5531
	Xúc đá hỗn hợp, lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,89
	0,81
	0,75
	0,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào
	ca 
	0,297
	0,283
	0,234
	0,192

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,053
	0,050
	0,042
	0,036

	
	1
	2
	3
	4


AB.55320 - AB.55330  XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính đá tảng, cục bê tông 0,4÷1m ĐVT: 100m3
	Đường kính đá tảng, cục bê tông >1m ĐVT: 100 viên

	AB.5532
	Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,67 
	0,59 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca 
	0,973
	0,875

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,202
	0,182

	AB.5533
	Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,75
	0,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca 
	1,188
	1,069

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,290
	0,262

	
	1
	2


AB.56000  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:
Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ bằng ôtô tự đổ.
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá hỗn hợp
ĐVT 100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m
ĐVT 100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m
ĐVT 100 viên

	AB.5614
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,500
	1,663
	1,497

	AB.5624
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,604
	1,881
	1,692

	AB.5634
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,666
	2,154
	1,939

	AB.5644
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,760
	2,679
	2,410

	
	1
	2
	3


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá hỗn hợp ĐVT 100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m ĐVT 100m3
	Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m ĐVT 100 viên

	AB.5611
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤300m
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca
	0,588
	1,957
	1,761

	AB.5612
	
	Ôtô tự đổ 22 t 
	ca
	0,416
	1,383
	1,244

	AB.5613
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,335
	1,113
	1,001

	AB.5621
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤500m
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca
	0,710
	2,212
	1,991

	AB.5622
	
	Ôtô tự đổ 22 t 
	ca
	0,493
	1,535
	1,382

	AB.5623
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,404
	1,258
	1,132

	AB.5631
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤700m
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca
	0,784
	2,534
	2,281

	AB.5632
	
	Ôtô tự đổ 22 t 
	ca
	0,539
	1,743
	1,569

	AB.5633
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,453
	1,463
	1,317

	AB.5641
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi ≤1000m
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca
	0,895
	3,152
	2,836

	AB.5642
	
	Ôtô tự đổ 22 t 
	ca
	0,619
	2,181
	1,962

	AB.5643
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,517
	1,822
	1,639

	
	1
	2
	3


AB.57000  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1KM TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông từ nơi xúc đến nơi đắp hoặc đổ > 1000m.
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá hỗn hợp
ĐVT 100m3/1km
	Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m
ĐVT 100m3/1km
	Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m
ĐVT 100 viên/1km

	AB.5714
	Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤5km
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,347
	1,016
	0,914

	AB.5724
	Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km
	Ôtô tự đổ 15 t
	ca
	0,289
	0,866
	0,779

	
	1
	2
	3


	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá hỗn hợp ĐVT 100m3 /1km
	Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m ĐVT 100m3/1km
	Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m ĐVT 100 viên/1km

	AB.5711
	Vận chuyển tiếp 1km trong phạm vi ≤5km
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,409
	1,195
	1,076

	AB.5712
	
	Ôtô tự đổ 22 t 
	ca 
	0,262
	0,767
	0,690

	AB.5713
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,214
	0,626
	0,564

	AB.5721
	Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 5km
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,340
	1,019
	0,916

	AB.5722
	
	Ôtô tự đổ 22 t 
	ca 
	0,216
	0,648
	0,583

	AB.5723
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,172
	0,516
	0,465

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
Định mức xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4-1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.

AB.58000  CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Hướng dẫn áp dụng
1. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.

2. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 330/e

- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: KVLK = (1+( KTN -1)/2)

- Hệ số chuyển đổi hao phí nhân công, máy thi công: KNC, MTC = (1+( KTN -1)/3)

Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)
3. Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hoá mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,3 và định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,2 so với định mức đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được định mức.

4. Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với định mức đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được định mức.

ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.58100  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5811
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10÷15m2, bằng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	342,29
	272,43
	245,19
	220,67

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	298,18
	269,79
	242,80
	218,52

	
	
	Dây nổ
	m
	591,63
	534,83
	481,35
	433,22

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m 
	cuộn 
	4,369
	4,310
	4,251
	4,196

	
	
	Mũi dẫn hướng Φ40mm 
	cái 
	0,166
	0,119
	0,107
	0,096

	
	
	Mũi khoan Φ45mm
	cái 
	3,670
	2,447
	2,201
	1,982

	
	
	Mũi khoan Φ102mm 
	cái 
	0,332 
	0,238 
	0,214 
	0,193 

	
	
	Cần khoan Φ38, L=4,32m
	cái 
	0,551 
	0,398 
	0,359 
	0,323 

	
	
	Đuôi choòng
	cái 
	0,412
	0,299
	0,269
	0,242

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,551
	0,398
	0,359
	0,323

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	35,98
	32,18
	28,97
	26,07

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần 
	ca
	4,937 
	4,272 
	3,845 
	3,461 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5812
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤25m2, bằng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113 
	kg 
	272,57 
	223,72 
	201,35 
	181,21 

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	219,50
	198,53
	178,68
	160,81

	
	
	Dây nổ
	m
	399,18
	356,26
	322,85
	292,67

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m 
	cuộn 
	2,420
	2,387
	2,354
	2,324

	
	
	Mũi dẫn hướng Φ40mm 
	cái 
	0,143
	0,082
	0,073
	0,067

	
	
	Mũi khoan Φ45mm
	cái 
	3,588
	2,156
	1,940
	1,745

	
	
	Mũi khoan Φ102mm 
	cái 
	0,215 
	0,164 
	0,147 
	0,132 

	
	
	Cần khoan Φ38, L=4,32m
	cái 
	0,538
	0,359
	0,323
	0,291

	
	
	Đuôi choòng
	cái 
	0,404
	0,269
	0,242
	0,218

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,538
	0,359
	0,323
	0,291

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	24,82
	21,93
	19,74
	17,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần 
	ca
	3,371 
	2,892 
	2,603 
	2,343 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5813
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤35m2, bằng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	266,29
	220,59
	198,53
	178,67

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	185,09
	149,79
	134,81
	121,33

	
	
	Dây nổ 
	m
	284,68 
	260,46 
	239,64 
	220,64 

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m 
	cuộn 
	1,619 
	1,537 
	1,488 
	1,440 

	
	
	Mũi dẫn hướng Φ40mm 
	cái 
	0,131
	0,081
	0,073
	0,065

	
	
	Mũi khoan Φ45mm
	cái 
	3,547
	2,122
	1,910
	1,719

	
	
	Mũi khoan Φ102mm
	cái 
	0,228
	0,161
	0,146
	0,130

	
	
	Cần khoan Φ38, L=4,32m
	cái 
	0,532
	0,353
	0,318
	0,287

	
	
	Đuôi choòng
	cái 
	0,399
	0,265
	0,238
	0,215

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,532
	0,353
	0,318
	0,287

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	20,70
	18,51
	16,66
	14,99

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	2,794
	2,289
	2,060
	1,856

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5814
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤50m2, bằng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	260,00
	217,45
	195,71
	176,14

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	150,68
	101,05
	90,94
	81,85

	
	
	Dây nổ 
	m
	170,18 
	164,66 
	156,43 
	148,61 

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m 
	cuộn 
	0,818
	0,687
	0,622
	0,556

	
	
	Mũi dẫn hướng Φ40mm 
	cái 
	0,120
	0,080
	0,072
	0,064

	
	
	Mũi khoan Φ45mm
	cái 
	3,506 
	2,089 
	1,881 
	1,692 

	
	
	Mũi khoan Φ102mm
	cái 
	0,241
	0,159
	0,144
	0,129

	
	
	Cần khoan Φ38, L=4,32m
	cái 
	0,526
	0,348
	0,313
	0,283

	
	
	Đuôi choòng
	cái 
	0,395
	0,261
	0,235
	0,212

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,526
	0,348
	0,313
	0,283

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	16,59 
	15,08 
	13,58 
	12,22 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	2,218
	1,686
	1,517
	1,368

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5815
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào >50m2, bằng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	260,00
	217,45
	195,71
	176,14

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	132,21
	100,35
	90,31
	81,29

	
	
	Dây nổ
	m
	148,54
	143,00
	135,85
	129,05

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m 
	cuộn 
	0,687
	0,578
	0,520
	0,468

	
	
	Mũi dẫn hướng Φ40mm 
	cái 
	0,105
	0,076
	0,069
	0,062

	
	
	Mũi khoan Φ45mm
	cái 
	3,039
	2,001
	1,801
	1,621

	
	
	Mũi khoan Φ102mm
	cái 
	0,208
	0,153
	0,137
	0,123

	
	
	Cần khoan Φ38, L=4,32m 
	cái 
	0,456 
	0,334 
	0,300 
	0,271 

	
	
	Đuôi choòng
	cái 
	0,341
	0,250
	0,225
	0,203

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,456
	0,334
	0,300
	0,271

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	14,61
	13,28
	11,95
	10,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	1,920
	1,612
	1,453
	1,305

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.58210  PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5821
	Phá đá hạ nền hầm ngang, bằng máy khoan hầm tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	177,45
	160,95
	152,10
	136,89

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	77,33
	70,14
	66,29
	59,66

	
	
	Dây nổ
	m
	83,75
	75,96
	71,78
	64,61

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m 
	cuộn 
	0,389
	0,353
	0,334
	0,300

	
	
	Mũi dẫn hướng Φ40mm 
	cái 
	0,029
	0,027
	0,025
	0,023

	
	
	Mũi khoan Φ45mm
	cái 
	1,453 
	1,318 
	1,246 
	1,121 

	
	
	Mũi khoan Φ102mm
	cái 
	0,059 
	0,053 
	0,051 
	0,046 

	
	
	Cần khoan Φ38, L=4,32m
	cái 
	0,244
	0,223
	0,209
	0,189

	
	
	Đuôi choòng
	cái 
	0,183
	0,167
	0,157
	0,142

	
	
	Đầu nối cần khoan 
	cái
	0,244 
	0,223 
	0,209 
	0,189 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	9,60
	8,71
	8,23
	7,40

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	1,243
	1,127
	1,066
	0,959

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG

AB.58300  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc
Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5831
	Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m2 chiều cao ≤50m, bằng tổ hợp máy khoan cầm tay  Φ42mm và dàn khoan leo
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	4,641
	4,210
	3,789
	3,410

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	10,465
	9,492
	8,543
	7,689

	
	
	Dây nổ
	m
	19,379
	17,578
	15,820
	14,239

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 150m
	cuộn 
	0,358
	0,324
	0,292
	0,263

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	0,787
	0,601
	0,301
	0,151

	
	
	Cần khoan L=1,83m 
	cái
	0,255
	0,170
	0,113
	0,085

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	5,83
	5,58
	5,46
	5,31

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca
	0,985
	0,738
	0,615
	0,461

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h 
	ca 
	0,821
	0,615
	0,513
	0,385

	
	
	Tổ hợp dàn khoan leo 
	ca
	0,821
	0,615
	0,513
	0,385

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	AB.5832
	Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m2 chiều cao ≤50m bằng tổ hợp máy khoan cầm tay  Φ42mm và dàn khoan leo
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	4,641
	4,210
	3,789
	3,410

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	10,465
	9,492
	8,543
	7,689

	
	
	Dây nổ
	m
	19,379
	17,578
	15,820
	14,239

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 150m
	cuộn 
	0,358
	0,324
	0,292
	0,263

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	0,787
	0,601
	0,301
	0,151

	
	
	Cần khoan L=1,83m 
	cái
	0,255
	0,170
	0,113
	0,085

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	6,99
	6,70
	6,55
	6,37

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca
	1,182
	0,887
	0,738
	0,554

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h 
	ca 
	0,985
	0,738
	0,615
	0,461

	
	
	Tổ hợp dàn khoan leo 
	ca
	0,985
	0,738
	0,615
	0,461

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2, hao phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.

AB.58400  KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	AB.584
	Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ROBBIN 
	cái 
	0,396
	0,396

	
	
	Cần khoan ROBBIN 
	cái 
	1,200
	1,200

	
	
	Lưỡi doa ROBBIN 
	bộ 
	0,198
	0,198

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	391,3
	430,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan ROBBIN 
	ca
	42,948
	47,243

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AB.58500  PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5851
	Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay  Φ42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	266,80
	241,99
	217,80
	196,02

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	471,62
	427,77
	385,00
	346,50

	
	
	Dây nổ
	m
	982,55
	891,21
	802,09
	721,88

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn 
	4,538
	4,113
	3,698
	3,327

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	40,586
	31,036
	15,518
	7,759

	
	
	Cần khoan L=1,22m 
	cái 
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Cần khoan L=1,83m 
	cái
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	158,17 
	145,46 
	139,11 
	131,18 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	50,803
	38,108
	31,755
	23,821

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	16,938
	12,706
	10,585
	7,944

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	AB.5852
	Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay  Φ42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	266,80
	241,99
	217,80
	196,02

	
	
	Kíp vi sai phi điện 
	cái 
	471,62
	427,77
	385,00
	346,50

	
	
	Dây nổ
	m
	982,55
	891,21
	802,09
	721,88

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn 
	4,538
	4,113
	3,698
	3,327

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	40,586 
	31,036 
	15,518 
	7,759 

	
	
	Cần khoan L=1,22m 
	cái 
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Cần khoan L=1,83m 
	cái
	13,190
	8,794
	5,863
	4,396

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	189,80
	174,55
	166,94
	157,40

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	60,974
	45,723
	38,108
	28,583

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	20,321
	15,241
	12,706
	9,524

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.58610  PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG KHOAN NỔ MÌN, MÁY KHOAN CẦM TAY Φ42mm, CHIỀU SÂU MẶT NƯỚC 3 ÷7m

Thành phần công việc :
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5861
	Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay  Φ42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113-F32
	kg 
	2,850
	2,740
	2,590
	2,460

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái 
	2,600
	2,470
	2,340
	2,220

	
	
	Dây điện
	m 
	1,600
	1,570
	1,490
	1,430

	
	
	Dây nổ chịu nước
	m 
	2,760
	2,620
	2,490
	2,340

	
	
	Phao nhựa
	cái 
	1,800
	1,700
	1,600
	1,500

	
	
	Phao đánh dấu
	cái 
	1,000
	0,900
	0,800
	0,700

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	0,036
	0,034
	0,031
	0,028

	
	
	Cần khoan L=2,5m 
	cái 
	0,027
	0,022
	0,019
	0,016

	
	
	Ống vách Φ76mm 
	m
	0,100
	0,095
	0,09
	0,086

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,59
	3,40
	3,23
	3,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay Φ42mm
	ca 
	1,150
	1,090
	1,030
	0,980

	
	
	Máy nén khí 1200 m3/h
	ca 
	0,570
	0,540
	0,520
	0,490

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	0,280
	0,270
	0,260
	0,240

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,280
	0,270
	0,260
	0,240

	
	
	Phao 250 t
	ca 
	0,570
	0,540
	0,520
	0,490

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca 
	0,320
	0,300
	0,285
	0,273

	
	
	Ca nô 54 cv
	ca
	0,280
	0,280
	0,280
	0,280

	
	
	Trạm lặn
	ca
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thi hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với định mức phá đá dưới nước tương ứng.

AB.58700  PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN Φ42MM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AB.5871
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤5m2, bằng máy khoan cầm tay  Φ42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	570,350
	507,450
	463,250
	386,750

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	703,518
	636,516
	569,514
	519,263

	
	
	Dây nổ
	m
	1591,289
	1440,536
	1239,531
	1189,279

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	16,750
	16,750
	16,750
	16,750

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	78,624
	54,567
	24,505
	11,210

	
	
	Cần khoan L=1,2m 
	cái
	25,553
	15,461
	9,257
	6,353

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	185,49
	160,41
	137,93
	121,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay  Φ42mm
	ca 
	80,706 
	68,584 
	57,764 
	49,714 

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	26,902
	22,861
	19,255
	16,571

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	AB.5872
	Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤10m2, bằng máy khoan cầm tay  Φ42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P113
	kg 
	406,300
	306,850
	294,100
	270,300

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái 
	522,388
	469,083
	405,117
	373,134

	
	
	Dây nổ
	m
	1211,087
	1100,213
	990,405
	916,844

	
	
	Dây tín hiệu cuộn 300m
	cuộn
	10,661
	10,661
	10,661
	10,661

	
	
	Mũi khoan Φ42mm 
	cái 
	58,389
	40,261
	17,465
	8,058

	
	
	Cần khoan L=1,2m 
	cái
	18,977
	11,407
	6,598
	4,566

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	133,55
	114,33
	95,28
	83,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay  Φ42mm
	ca
	58,646
	49,372
	40,243
	34,736

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	19,549
	16,457
	13,414
	11,579

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.59000  CÔNG TÁC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM

AB.59100  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ 3 m3/ph, ÔTÔ TỰ ĐỔ 22 t

Thành phần công việc:
Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ lên ôtô tự đổ, ủi gom đá bằng máy ủi. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	≤ 1000

	AB.591
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ 3 m3/ph, ôtô tự đổ 22 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,89
	2,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cào vơ 3 m3/ph
	ca 
	0,746
	0,746

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,102
	0,102

	
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	1,478
	2,273

	
	10
	20


AB.59200  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 1,65m3, ÔTÔ TỰ ĐỔ 10 t

Thành phần công việc:
Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên ôtô tự đổ. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	≤ 1000

	AB.592
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65 m3, ôtô tự đổ 10 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,36
	2,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,65 m3
	ca 
	1,136
	1,136

	
	
	Ôtô tự đổ 10 t
	ca
	3,067
	4,688

	
	10
	20


AB.59300  BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT 0,9 m3, XE GOÒNG 3 t

Thành phần công việc:
Xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật lên xe goòng. Vận chuyển đá nổ mìn ra bãi thải, bãi trữ bằng xe goòng.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	≤ 1000

	AB.593
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 0,9 m3, xe goòng 3 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,98
	7,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 0,9 m3
	ca 
	4,944
	4,944

	
	
	Tời ma nơ 13 kW 
	ca 
	4,944
	4,944

	
	
	Đầu kéo 30 t
	ca 
	6,005
	6,944

	
	
	Xe goòng 3 t
	ca 
	36,029
	41,667

	
	
	Quang lật 360 t/h
	ca
	4,944
	4,944

	
	10
	20


AB.59400  XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 1,65 m3 CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100 m

Thành phần công việc:
Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật ra bãi thải, bãi trữ cự ly trung bình ≤ 100m.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.594
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật 1,65 m3 cự ly trung bình ≤ 100m
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,72

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,65 m3
	ca
	1,72

	
	10


AB.59500  BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5951
	Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m
	Nhân công 3,0/7
	công
	73,24

	AB.5952
	Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến
	Nhân công 3,0/7
	công
	17,76

	
	1


AB.59600  BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 100m3 đất nguyên thổ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.5961
	Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m
	Nhân công 3,0/7
	công
	47,44

	AB.5962
	Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến
	Nhân công 3,0/7
	công
	13,74

	
	1


AB.60000  ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

AB.61000  ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 585 cv

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình. Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính:100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	≤ 1000

	AB.611
	Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,50
	2,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tàu hút 585 cv
	ca
	0,100
	0,200

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,120
	0,150

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,037
	0,040

	
	
	Ca nô 30 cv
	ca
	0,037
	0,040

	
	10
	20


Đơn vị tính:100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	≤ 1000

	AB.611
	Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 585cv
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,50
	2,00

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Tàu hút 600 cv 
	ca 
	0,100
	0,200

	
	
	Máy ủi 110 cv 
	ca 
	0,120
	0,150

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,037
	0,040

	
	
	Ca nô 30 cv
	ca
	0,037
	0,040

	
	10
	20


AB.61200  BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC SÀ LAN)

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.

- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.

- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3 cát

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển (Km)

	
	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 1,0
	≤ 1,5
	≤ 2,0
	≤ 3,0

	AB.612
	Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ống PVC Φ200mm
	m
	0,800
	0,880
	0,970
	1,060
	1,170

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,46
	0,59
	0,77
	1,10
	1,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm nước động cơ diezel công suất 30 cv 
	ca 
	0,120
	-
	-
	-
	-

	
	
	Máy bơm nước động cơ diezel công suất 40 cv 
	ca 
	-
	0,122
	-
	-
	-

	
	
	Máy bơm nước động cơ diezel công suất 75 cv 
	ca 
	-
	-
	0,123
	-
	-

	
	
	Máy bơm nước động cơ diezel công suất 120 cv 
	ca 
	-
	-
	-
	0,130
	0,134

	
	
	Máy bơm cát động cơ diezel công suất 126 cv 
	ca 
	0,120
	-
	-
	-
	-

	
	
	Máy bơm cát động cơ diezel công suất 350 cv 
	ca 
	-
	0,122
	-
	-
	-

	
	
	Máy bơm cát động cơ diezel công suất 380 cv 
	ca 
	-
	-
	0,123
	-
	-

	
	
	Máy bơm cát động cơ diezel công suất 480 cv 
	ca 
	-
	-
	-
	0,130
	0,134

	
	
	Thuyền (ghe) 5 t đặt máy bơm
	ca
	0,120
	-
	-
	-
	-

	
	
	Thuyền (ghe) 40 t đặt máy bơm
	ca
	-
	0,122
	0,123
	0,130
	0,134

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.62000  SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:
San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	AB.6212
	San đầm đất bằng máy lu bánh thép 16 t
	Nhân công 3,0/7 
	công
	0,36
	0,47
	0,58
	0,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 16 t
	ca 
	0,144
	0,210
	0,285
	0,357

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,072
	0,105
	0,143
	0,175

	AB.6213
	San đầm đất bằng máy lu bánh thép 25 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,32
	0,40
	0,51
	0,58

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 25 t
	ca 
	0,130 
	0,179 
	0,250 
	0,312 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,065
	0,089
	0,125
	0,156

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với định mức san đầm đất mặt bằng K=0,85

AB.63000  ĐẮP ĐẤT ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, bạt mái taluy. Hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dung trọng (T/m3)

	
	
	
	
	γ ≤ 1,65 T/m3
	γ ≤ 1,75 T/m3
	γ ≤ 1,8 T/m3
	γ > 1,8 T/m3

	AB.6311
	Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 9
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,99
	1,25
	1,40
	1,48

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 9 t
	ca 
	0,210 
	0,293 
	0,361 
	0,400 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,104
	0,147
	0,181
	0,182

	AB.6312
	Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 16t
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,91
	1,16
	1,30
	1,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 16 t
	ca 
	0,168 
	0,234 
	0,289 
	0,326 


	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,084
	0,117
	0,145
	0,161

	AB.6313
	Đắp đất đê, đập, kênh mương bằng máy lu bánh thép 25t
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,80
	1,02
	1,14
	1,14

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 25 t
	ca 
	0,147 
	0,206 
	0,253 
	0,280 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,074
	0,103
	0,127
	0,140

	
	1
	2
	3
	4


AB.64000  ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng lớp trong phạm vi 30m, đầm chặt, gọt vỗ mái taluy. Hoàn thiện nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	AB.6411
	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 9 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,05
	1,30
	1,65
	-

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 9 t
	ca
	0,220
	0,300
	0,420
	-

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,110
	0,150
	0,210
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	-

	AB.6412
	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,95
	1,20
	1,45
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 16 t
	ca
	0,174
	0,241
	0,335
	0,420

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,087
	0,12
	0,167
	0,210

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	AB.6413
	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,83
	1,05
	1,27
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 25 t
	ca
	0,152
	0,211
	0,294
	0,367

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,076
	0,105
	0,147
	0,183

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
Trường hợp đắp đất nền đường độ chặt K=0,95, K=0,98 theo yêu cầu đầm nén cải tiến thì áp dụng định mức đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25t độ chặt K=0,95, K=0,98 tại bảng trên và điều chỉnh máy lu bánh thép 25t bằng máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) với mức hao phí máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) được điều chỉnh với hệ số 1,8.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	AB.6411
	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 9 t
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,05
	1,30
	1,65
	-

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 9 t
	ca
	0,220 
	0,300 
	0,420 
	- 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,110
	0,150
	0,210
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	-

	AB.6412
	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 16 t
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,95 
	1,20 
	1,45 
	1,65 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 16 t
	ca
	0,174 
	0,241 
	0,335 
	0,420 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,087
	0,12
	0,167
	0,210

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	AB.6413
	Đắp đất nền đường bằng máy lu bánh thép 25 t
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,83
	1,05
	1,27
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 25 t
	ca 
	0,152 
	0,211 
	0,294 
	0,367 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,076
	0,105
	0,147
	0,183

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	1
	2
	3
	4


AB.65100  ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san gạt đất thành từng lớp bằng thủ công, đầm chặt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	AB.651
	Đắp đất công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,39
	6,19
	7,13

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 70 kg
	ca
	3,350
	3,845
	4,428

	
	10
	20
	30


AB.66000  ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95
	K=0,98

	AB.6611
	Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 9 t
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,02
	1,33
	1,49
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 9 t
	ca
	0,195 
	0,278 
	0,342 
	0,380 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,097
	0,139
	0,171
	0,190

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	AB.6612
	Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 16 t
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,87
	1,18
	1,31
	1,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 16 t
	ca
	0,150 
	0,223 
	0,274 
	0,310 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,075
	0,111
	0,137
	0,155

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	AB.6613
	Đắp cát công trình bằng máy lu bánh thép 25 t
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,81
	1,03
	1,15
	1,16

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 25 t
	ca
	0,139 
	0,195 
	0,240 
	0,266 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,069
	0,097
	0,120
	0,133

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	AB.6614
	Đắp cát công trình bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	122
	122
	122
	122

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	3,89
	4,18
	4,31
	4,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 70 kg
	ca
	1,900
	2,042
	2,174
	2,464

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với định mức đắp cát công trình K=0,85.

AB.67100  ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn. Hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính : 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng máy ủi 180 cv
	Bằng máy ủi 320 cv

	AB.671
	Đắp đá hỗn hợp công trình
	Nhân công 3,0/7 
	công 
	3,75 
	3,19 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy ủi
	ca
	1,120
	0,656

	
	10
	20


AB.67200  ĐẮP ĐÁ HỖN HỢP NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY LU
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San đá hỗn hợp, bù phụ, xử lý phân tầng. Lu lèn, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật về nền đường đắp đá.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.672
	Đắp đá hỗn hợp nền đường bằng máy lu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,85

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca
	0,161

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	0,139

	
	
	Máy lu chân cừu 25t
	ca
	0,115

	
	
	Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)
	ca
	0,315

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,085

	
	
	Máy khác
	%
	1,0

	
	10


Ghi chú:
Định mức chưa gồm hao phí vật liệu đá hỗn hợp đắp nền đường và công tác tưới nước phục vụ thi công (nếu có).
AB.70000  CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:
Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.

Công tác nạo vét công trình thuỷ được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau:

1. Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3. Nạo vét bằng tàu hút:

Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng. Hệ số điều chỉnh cho phần tăng thêm là 1+m*0,07 (trong đó m là số m chiều cao, chiều sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài tăng thêm được xác định theo quy định).

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.

4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển:

- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.

- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.

5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:

Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500cv, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500cv và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500cv thì định mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.

AB.71000  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:
Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

AB.71100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 585 cv

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.711
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 585 cv, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả ≤3m, chiều dài ống xả ≤300m
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,45
	1,88
	2,44
	3,17
	4,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút 585 cv (hoặc tương tự)
	ca 
	0,121
	0,166
	0,200
	0,263
	0,390

	
	
	Tàu kéo 360 cv 
	ca
	0,024
	0,033
	0,040
	0,052
	0,078

	
	
	Cẩu nổi 30 t 
	ca 
	0,061
	0,083
	0,100
	0,132
	0,195

	
	
	Canô 23 cv
	ca 
	0,061
	0,083
	0,100
	0,132
	0,195

	
	
	Tàu phục vụ 360 cv
	ca
	0,061
	0,083
	0,100
	0,132
	0,195

	
	
	Máy phát điện 62,5 kVA
	ca
	0,121
	0,166
	0,200
	0,263
	0,390

	
	
	Tời điện 3 t
	ca
	0,121
	0,166
	0,200
	0,263
	0,390

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.71200  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 1200 cv

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.712
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 1200cv, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,72
	0,94
	1,15
	1,58
	2,45

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút 1200 cv (hoặc tương tự) 
	ca 
	0,090 
	0,124 
	0,149 
	0,209 
	0,287 

	
	
	Tàu kéo 360 cv 
	ca
	0,018
	0,025
	0,031
	0,043
	0,058

	
	
	Cẩu nổi 30 t 
	ca 
	0,045
	0,062
	0,075
	0,104
	0,143

	
	
	Canô 23 cv
	ca 
	0,045
	0,062
	0,075
	0,104
	0,143

	
	
	Tàu phục vụ 360 cv
	ca
	0,045
	0,062
	0,075
	0,104
	0,143

	
	
	Máy phát điện 62,5 kVA
	ca
	0,090
	0,124
	0,149
	0,209
	0,287

	
	
	Tời điện 3 t
	ca
	0,090
	0,124
	0,149
	0,209
	0,287

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.71300  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT 4170 cv

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.713
	Nạo vét bằng tàu hút công suất 4170cv, chiều sâu nạo vét ≤9m, chiều cao ống xả ≤6m, chiều dài ống xả ≤500m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,66
	0,85
	1,05
	1,45
	2,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút HA97 4170 cv (hoặc tương tự) 
	ca 
	0,026 
	0,036 
	0,043 
	0,055 
	0,080 

	
	
	Tàu kéo 360 cv 
	ca
	0,006
	0,007
	0,009
	0,011
	0,018

	
	
	Cẩu nổi 30 t 
	ca 
	0,013
	0,018
	0,021
	0,028
	0,040

	
	
	Canô 23 cv
	ca 
	0,013
	0,018
	0,021
	0,028
	0,040

	
	
	Tàu phục vụ 360 cv 
	ca
	0,013
	0,018
	0,021
	0,028
	0,040

	
	
	Máy phát điện 93,75 kVA
	ca 
	0,026 
	0,036 
	0,043 
	0,055 
	0,080 

	
	
	Tời điện 5T
	ca
	0,026
	0,036
	0,043
	0,055
	0,080

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.72000  NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào sà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu

cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).

AB.72100  NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN CÔNG SUẤT 2085 cv

Đơn vị tính:100 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.721
	Nạo vét bằng tàu cuốc biển công suất 2085cv, độ sâu hạ gầu từ 6m đến 9m
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,25
	3,64
	4,45
	5,24
	7,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu cuốc biển công suất 2085 cv (hoặc tương tự)
	ca 
	0,065 
	0,088 
	0,107 
	0,126 
	0,176 

	
	
	Sà lan công tác 250 t
	ca
	0,065
	0,088
	0,107
	0,126
	0,176

	
	
	Tàu kéo 360 cv
	ca 
	0,016
	0,021
	0,025
	0,030
	0,042

	
	
	Canô 23 cv
	ca 
	0,033
	0,044
	0,053
	0,063
	0,088

	
	
	Sà lan chở nước 250 t
	ca 
	0,065
	0,088
	0,107
	0,126
	0,176

	
	
	Sà lan chở dầu 250 t
	ca
	0,065
	0,088
	0,107
	0,126
	0,176

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.72200  NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG CÔNG SUẤT 495 cv

Đơn vị tính:100 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.722
	Nạo vét bằng tàu cuốc sông công suất 495 cv
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,90
	3,25
	3,97
	4,49
	6,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu cuốc sông TC82 495cv (hoặc tương tự)
	ca 
	0,167
	0,229
	0,277
	0,313
	0,480

	
	
	Tàu kéo 360 cv 
	ca
	0,035
	0,046
	0,055
	0,063
	0,095

	
	
	Sà lan 250 t 
	ca 
	0,167
	0,229
	0,277
	0,313
	0,480

	
	
	Canô 23 cv
	ca 
	0,083
	0,114
	0,138
	0,156
	0,232

	
	
	Tời điện 5T 
	ca
	0,167
	0,229
	0,277
	0,313
	0,480

	
	
	Máy phát điện 62,5 kVA
	ca 
	0,167 
	0,229 
	0,277 
	0,313 
	0,480 

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.73000  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

AB.73100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 1390 cv

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.731
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv độ sâu hạ gầu từ 4m đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,89
	2,19
	2,7
	3,75
	5,41

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bụng tự hành HB88 1390cv (hoặc tương tự)
	ca 
	0,108 
	0,148 
	0,179 
	0,222 
	0,320 

	
	
	Tàu cấp dầu 360 cv 
	ca
	0,054
	0,074
	0,089
	0,111
	0,160

	
	
	Tàu cấp nước 360 cv 
	ca 
	0,054
	0,074
	0,089
	0,111
	0,160

	
	
	Tàu phục vụ 360 cv 
	ca 
	0,108
	0,148
	0,179
	0,222
	0,320

	
	
	Canô 23 cv
	ca
	0,054
	0,074
	0,089
	0,111
	0,160

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.73200  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 5945 cv

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.732
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,79
	2,08
	2,56
	3,56
	4,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bụng tự hành 5945cv (hoặc tương tự)
	ca 
	0,024 
	0,033 
	0,039 
	0,055 
	0,076 

	
	
	Tàu cấp dầu 600cv 
	ca
	0,008
	0,011
	0,013
	0,017
	0,024

	
	
	Tàu cấp nước 360cv
	ca 
	0,008
	0,011
	0,013
	0,017
	0,024

	
	
	Tàu phục vụ 360cv 
	ca 
	0,024
	0,033
	0,039
	0,055
	0,076


	
	
	Canô 75 cv
	ca
	0,012
	0,016
	0,019
	0,027
	0,038

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.74100  NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Đất phù sa bùn lỏng
	Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha
	Cát hạt mịn
	Đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.741
	Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958 cv độ sâu hạ gầu từ 5m đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,32
	1,53
	1,87
	2,62
	3,79

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút phun, hút bụng tự hành 3958cv 
	ca 
	0,088 
	0,104 
	0,125 
	0,155 
	0,224 

	
	
	Tàu cấp dầu 360 cv 
	ca
	0,038
	0,052
	0,063
	0,078
	0,112

	
	
	Tàu cấp nước 360 cv 
	ca 
	0,038
	0,052
	0,063
	0,078
	0,112

	
	
	Tàu phục vụ 360 cv 
	ca 
	0,076
	0,104
	0,125
	0,155
	0,224

	
	
	Ca nô 23 cv
	ca
	0,038
	0,052
	0,063
	0,078
	0,112

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40
	50


AB.75100  XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT 3958 cv, PHUN LÊN BỜ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài ống (m)

	
	
	
	
	≤300
	≤500
	≤800
	≤1000

	AB.751
	Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất 3958cv, phun lên bờ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Ống thép Φ650mm
	m
	0,050
	0,055
	0,06
	0,065

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,25
	0,30
	0,35
	0,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bụng, phun tự hành 3958 cv
	ca 
	0,018 
	0,021 
	0,023 
	0,026 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40


AB.81100  NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức tính cho trường hợp đổ đất một bên).

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15- 25% đất sét
	Đất pha cát từ 15- 20%, đất bùn lỏng

	AB.8111
	Máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất ≤3m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,82
	0,91
	1,05
	1,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 0,4m3
	ca 
	0,440 
	0,488 
	0,568 
	0,648 

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	0,440
	0,488
	0,568
	0,648

	AB.8112
	Máy đào gầu dây 0,4m3, chiều cao đổ đất >3m
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,02
	1,14
	1,31
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 0,4m3
	ca 
	0,552 
	0,616 
	0,704 
	0,808 

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	0,552
	0,616
	0,704
	0,808

	AB.8113
	Máy đào gầu dây 0,65m3, chiều cao đổ đất ≤3m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,56
	0,64
	0,71
	0,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 0,65m3
	ca 
	0,304 
	0,344 
	0,384 
	0,464 

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	0,304
	0,344
	0,384
	0,464

	AB.8114
	Máy đào gầu dây 0,65m3 chiều cao đổ đất >3m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,71
	0,80
	0,91
	1,07

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 0,65m3 
	ca 
	0,384 
	0,432 
	0,488 
	0,576 

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	0,384
	0,432
	0,488
	0,576

	AB.8115
	Máy đào gầu dây 1,2m3 chiều cao đổ đất ≤3m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,36
	0,40
	0,46
	0,53

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 1,2m3
	ca 
	0,192 
	0,216 
	0,248 
	0,288 

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	0,192
	0,216
	0,248
	0,288

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15- 25% đất sét
	Đất pha cát từ 15- 20%, đất bùn lỏng

	AB.8116
	Máy đào gầu dây 1,2m3 chiều cao đổ đất >3m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,46
	0,50
	0,58
	0,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 1,2m3 
	ca 
	0,248 
	0,272 
	0,312 
	0,360 

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	0,248
	0,272
	0,312
	0,360

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
Định mức tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với định mức đổ đất một bên tương ứng.

AB.81200  NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên sà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong định mức).

ĐVT: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng

	AB.8121
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu ≤6m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,46
	0,50
	0,58
	0,97

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 1,6m3
	ca 
	0,248
	0,272
	0,312
	0,520

	
	
	Sà lan công tác 250 t
	ca 
	0,248
	0,272
	0,312
	0,520

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	0,248
	0,272
	0,312
	0,520

	
	
	Ca nô 23 cv 
	ca
	0,124
	0,136
	0,156
	0,260

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	AB.8122
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu ≤6m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,33
	0,37
	0,42
	0,62

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 2,3m3
	ca 
	0,176
	0,200
	0,224
	0,336

	
	
	Sà lan công tác 250 t
	ca 
	0,176
	0,200
	0,224
	0,336

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,176
	0,200
	0,224
	0,336

	
	
	Ca nô 23 cv
	ca
	0,088
	0,100
	0,112
	0,168

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	AB.8123
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3 chiều sâu >6m ÷ 9m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,55
	0,59
	0,68
	1,01

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 1,6m3
	ca 
	0,296
	0,320
	0,368
	0,544

	
	
	Sà lan công tác 250 t
	ca 
	0,296
	0,320
	0,368
	0,544

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,296
	0,320
	0,368
	0,544

	
	
	Ca nô 23 cv
	ca
	0,148
	0,160
	0,184
	0,272

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	AB.8124
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 chiều sâu >6m ÷ 9m  
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,39
	0,45
	0,50
	0,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào gầu dây 2,3m3
	ca 
	0,208
	0,240
	0,272
	0,408

	
	
	Sà lan công tác 250 t
	ca 
	0,208
	0,240
	0,272
	0,408

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,208
	0,240
	0,272
	0,408

	
	
	Ca nô 23 cv
	ca
	0,104
	0,120
	0,136
	0,204

	
	
	 Máy khác 
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


AB.81300  NẠO VÉT ĐẤT, ĐÁ BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200 cv. Xúc đất, đá lên sà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình. (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đất, đá

	
	
	
	
	Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi
	Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính
	Đất sét nửa cứng, sét cứng
	Đá mồ côi đường kính 1÷3m

	AB.813
	Nạo vét đất, đá bằng tàu tàu ngoạm công suất 3170cv, chiều sâu đào 9÷15m
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,44 
	1,52 
	1,61 
	1,79 
	8,37 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu đào gầu ngoạm 3170 cv
	ca 
	0,072 
	0,099 
	0,142 
	0,197 
	1,060 

	
	
	Cầu nổi 30 t (làm neo) 
	ca
	0,036
	0,042
	0,071
	0,099
	0,530

	
	
	Tàu kéo 1200 cv
	ca 
	0,018
	0,025
	0,036
	0,049
	0,265

	
	
	Sà lan 800 t
	ca 
	0,072
	0,099
	0,142
	0,197
	1,060

	
	
	Sà lan chở dầu 250 t 
	ca 
	0,018
	0,025
	0,036
	0,049
	0,350

	
	
	Sà lan chở nước 250 t 
	ca 
	0,014
	0,015
	0,016
	0,018
	0,350

	
	
	Ca nô 23 cv
	ca
	0,036
	0,049
	0,071
	0,099
	0,530

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


Ghi chú:
Chiều sâu đào từ 15÷20m thì định mức nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức nạo vét bằng tàu đào tương ứng.

AB.82000  ĐÀO PHÁ ĐÁ, XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU NGOẠM CÔNG SUẤT 3170 cv

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, di chuyển tàu đến vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá đá. Xúc đá sau khi phá lên sà lan, lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc và lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm
	Xúc đá sau khi phá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn lên sà lan

	
	
	
	
	Phá đá ngầm, đá cấp I, II
	Phá đá ngầm, đá cấp III, IV
	

	AB.821 
	Phá đá ngầm bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, độ sâu ≤10m 
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	8,10 
	7,00 
	12,50 

	
	
	Máy thi công
	ca
	
	
	

	
	
	Tàu đào 3170 cv 
	
	2,970 
	2,580 
	0,370 

	
	
	Cầu nổi 30 t
	ca 
	1,480
	1,280
	0,185

	AB.822
	Xúc đá sau khi phá bằng tàu ngoạm công suất 3170cv, độ sâu ≤10m
	Tàu kéo 1200 cv 
	ca 
	0,750
	0,650
	0,092

	
	
	Tàu phục vụ 360 cv 
	ca 
	0,750
	0,650
	-

	
	
	Sà lan 800t
	ca 
	- 
	- 
	0,370 

	
	
	Sà lan chở dầu 250t 
	ca 
	0,840 
	0,640 
	0,123 

	
	
	Sà lan chở nước 250t 
	ca 
	0,740
	0,640
	0,123

	
	
	Trạm lặn
	ca 
	0,740 
	0,640 
	0,185 

	
	
	Ca nô 23 cv 
	ca
	0,740
	0,640
	0,185

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	10


Ghi chú:
Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ÷ 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với định mức đào đá và bốc xúc đá tương ứng.

AB.90000  VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Thành phần công việc:
- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên sà lan bằng tàu kéo.

- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành.
AB.83100  KHAI THÁC CÁT BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên tàu và dưới nước, kiểm tra máy và thiết bị thi công.

- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.

- Đào xúc cát dưới nước bằng máy đào gầu dây lên phương tiện vận chuyển theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AB.8311
	Khai thác cát bằng máy đào gầu dây 2,5m3, chiều sâu khai thác từ 9÷15m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,33

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy đào gầu dây 2,5m3
	ca
	0,080

	
	
	Sà lan 200t
	ca
	0,080

	
	
	Tàu kéo 150cv
	ca
	0,015

	
	
	Máy khác
	%
	2

	AB.8312
	Khai thác cát bằng máy đào gầu dây 3,5m3, chiều sâu khai thác từ 9÷15m
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,24

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy đào gầu dây 3,5m3
	ca
	0,057

	
	
	Sà lan 200t
	ca
	0,057

	
	
	Tàu kéo 150cv
	ca
	0,011

	
	
	Máy khác
	%
	2

	 
	1


Ghi chú:
- Định mức khai thác cát bằng máy đào gầu dây được xác định cho 100m3 cát trên phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp chiều sâu khai thác < 9m thì định mức được nhân với hệ số 0,90. Chiều sâu khai thác từ 15÷20m thì hao phí định mức được nhân với hệ số 1,25. Chiều sâu khai thác > 20m thì hao phí định mức được nhân với hệ số 1,35.

- Trường hợp khai thác cát có rửa thì hao hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và bổ sung máy bơm nước 200m3/h, máy bơm cát 600m3/h với mức hao phí bằng hao phí của máy đào gầu dây.

- Hao phí định mức sà lan vận chuyển cát đã tính trong công tác vận chuyển.

 

AB.83200  KHAI THÁC CÁT BẰNG TÀU HÚT

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, định vị, neo đậu các máy và thiết bị thi công trên tàu và dưới nước, kiểm tra máy và thiết bị thi công.

- Di chuyển máy và thiết bị thi công trong khu vực khai thác.

- Hút cát dưới nước lên phương tiện vận chuyển theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tàu hút công suất

	
	
	
	
	280cv
	400cv

	AB.832
	Khai thác cát bằng tàu hút
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,79
	0,58

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Tàu hút công suất 280cv
	ca
	0,198
	-

	
	
	Tàu hút công suất 400cv
	ca
	-
	0,168

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	 
	10
	20


Ghi chú:
- Định mức khai thác cát bằng tàu hút được xác định cho 100m3 cát trên phương tiện vận chuyển.

- Trường hợp khai thác cát có rửa thì hao hao phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và bổ sung máy bơm cát 600m3/h với mức hao phí bằng hao phí của tàu hút.

- Chỉ áp dụng định mức khai thác cát bằng tàu hút khi không thực hiện khai thác cát bằng máy đào gầu dây.

- Hao phí định mức sà lan vận chuyển cát đã tính trong công tác vận chuyển.

 

AB.83310  XÚC CHUYỂN CÁT TỪ TÀU LỚN SANG TÀU NHỎ BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy và thiết bị thi công. Xúc cát chung chuyển giữa 2 phương tiện thủy (từ tàu lớn sang tàu nhỏ) theo yêu cầu kỹ thuật. Kiểm tra, thu dọn mặt bằng sau khi hoàn thành.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AB.8331
	Xúc chuyển cát từ tàu lớn sang tàu nhỏ bằng máy đào gầu dây 1,6m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,30
	0,35

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Máy đào gầu dây 1,6m3
	ca
	0,122
	0,141

	
	
	Sà lan 200t
	ca
	-
	0,141

	
	
	 Tàu kéo 150cv
	ca
	-
	0,028

	 
	1
	2


AB.91000  VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, SÀ LAN

Đơn vị tính: 100m3/1km

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vận chuyển 1km đầu
	Vận chuyển 1km tiếp theo

	
	
	
	
	
	Cự ly < 6km
	Cự ly 6÷20km
	Cự ly > 20km

	AB.911
	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360 cv, sà lan 400 t
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Sà lan mở đáy 400 t 
	ca 
	0,094 
	0,080 
	0,071 
	0,069 

	
	
	Tàu kéo 360 cv
	ca
	0,094
	0,080
	0,071
	0,069

	AB.912
	Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200 cv, sà lan 800 t ÷ 1000 t
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Sà lan 800 t ÷ 1000 t
	ca 
	0,038
	0,032
	0,029
	0,027

	
	
	Tàu kéo 1200 cv
	ca
	0,038
	0,032
	0,029
	0,027

	
	11
	21
	22
	23


AB.92000  VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH

Đơn vị tính: 100m3/1km

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv
	Tàu hút bụng tự hành công suất 3958 cv
	Tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv

	AB.921
	Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6÷20km tàu hút bụng tự hành
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu hút bụng tự hành công suất 1390 cv (hoặc tương tự) 
	ca 
	0,011 
	- 
	- 

	
	
	Tàu hút bụng tự hành công suất 3958 cv (hoặc tương tự) 
	ca
	- 
	0,004 
	- 

	
	
	Tàu hút bụng tự hành công suất 5945 cv (hoặc tương tự)
	ca
	-
	-
	0,002


	
	10
	20
	30


Ghi chú:
Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì định mức vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của định mức vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.
AB.93000  VẬN CHUYỂN CÁT BẰNG SÀ LAN TỰ HÀNH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, sà lan chờ nhận cát tại vị trí khai thác, vận chuyển cát từ địa điểm khai thác đến vị trí tập kết, sà lan chờ chuyển cát lên vị trí tập kết.

Đơn vị tính: 100m3/1km

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vận chuyển 1km đầu
	Vận chuyển 1km tiếp theo

	
	
	
	
	
	Cự ly < 6km
	Cự ly 6÷20km
	Cự ly > 20km

	AB.931
	Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 200t
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Sà lan tự hành 200t
	ca
	0,230
	0,095
	0,087
	0,083

	AB.932
	Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 400t
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Sà lan tự hành 400t
	ca
	0,202
	0,071
	0,065
	0,062

	AB.933
	Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 800t
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Sà lan tự hành 800t
	ca
	0,168
	0,042
	0,038
	0,036

	AB.934
	Vận chuyển cát bằng sà lan tự hành 1200t
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Sà lan tự hành 1200t
	ca
	0,136
	0,015
	0,014
	0,013

	 
	11
	12
	13
	14


Ghi chú:
Định mức vận chuyển cát bằng sà lan tự hành (mã hiệu AB.93000) được áp dụng cho công tác vận chuyển cát được khai thác cát bằng máy đào gầu dây (mã hiệu AB.83100) và khai thác cát bằng tàu hút (mã hiệu AB.83200).

CHƯƠNG III
CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC
Hướng dẫn áp dụng:
Hướng dẫn áp dụng:
1. Định mức đóng, ép cọc tính cho 100m cọc ngập đất. Hao phí nhân công, máy thi công đoạn cọc không ngập đất nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.
2. Định mức nhổ cọc tính cho 100m cọc ngập đất.
3. Khi đóng, ép cọc xiên thì định mức nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so với định mức đóng cọc tương ứng.
4. Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng, ép cọc âm thì định mức nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với định mức đóng, ép cọc tương ứng. Định mức đóng, ép cọc dẫn tính cho chiều dài cọc dẫn ngập đất và chưa bao gồm công tác gia công cọc dẫn.
5. Định mức đóng cọc bằng máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.
6. Hao phí vật liệu khác theo định mức đã bao gồm hao phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.
7. Xác định cấp đất để áp dụng định mức như sau:
- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng định mức đất cấp I.
- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng định mức đất cấp II.
8. Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng định mức đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong định mức).
9. Công tác đóng, ép cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.
10. Công tác đóng, ép cọc ván thép (cừ larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được định mức cho 100m cọc ngập đất. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì hao phí vật liệu cọc được xác định như sau:
a. Hao phí tính theo thời gian và môi trường
- Hao phí vật liệu cọc cho thời gian cọc được thi công trong công trình ≤ 1 tháng như sau:
+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%,
+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%,
+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%.
- Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng hao phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:
+ Nếu cọc đóng, ép trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.
+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.
+ Nếu cọc đóng, ép trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.
b. Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc
- Đóng nhổ vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5% cho một lần đóng nhổ.
- Đóng nhổ vào đất, đá có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 hao hụt bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ.
- Trường hợp ép nhổ cọc vào đất, đá thì hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũi cọc tính bằng 50% hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũi cọc khi đóng nhổ cọc.
c. Trường hợp cọc được sản xuất tại công trình theo yêu cầu thì các hao phí, hao hụt nêu trên chỉ tính đối với vật liệu sản xuất cọc (thép tấm, thép hình).
11. Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.
AC.11000  ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

AC.11100  ĐÓNG CỌC TRE BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	Bùn
	I
	II

	AC.1111
	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Cọc tre 
	m 
	105
	105
	105

	
	
	Cây chống 
	cây 
	1,250
	1,560
	1,560

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,007
	0,009
	0,009

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,10
	1,34
	1,44

	AC.1112
	Đóng cọc tre bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Cọc tre 
	m 
	105 
	105 
	105 

	
	
	Cây chống 
	cây 
	1,320
	1,650
	1,650

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,008
	0,010
	0,010

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,68
	2,02
	2,25

	
	0
	1
	2


AC.11200  ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) D8-10 CM BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	Bùn
	I
	II

	AC.1121
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc ≤ 2,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc gỗ (cọc tràm) 
	m 
	105
	105
	105

	
	
	Cây chống
	cây 
	1,500
	1,660
	1,660

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,008
	0,010
	0,010

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,34
	1,74
	1,84

	AC.1122
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng thủ công, chiều dài cọc > 2,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc gỗ (cọc tràm) 
	m 
	105
	105
	105

	
	
	Cây chống
	cây 
	1,550
	1,730
	1,730

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,010
	0,012
	0,012

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,31
	2,62
	2,90

	
	0
	1
	2


AC.12000  ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY

AC.12100  ĐÓNG CỌC TRE BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật, Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	Bùn
	I
	II

	AC.1211
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc tre
	m 
	105
	105
	105

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,21
	0,27
	0,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,5m3
	ca
	0,065
	0,085
	0,090

	AC.1212
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc tre 
	m 
	105 
	105 
	105 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,25
	0,33
	0,37

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,5m3
	ca
	0,072
	0,098
	0,108

	
	0
	1
	2


Ghi chú:
Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AC.12200  ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Φ8-10 CM BẰNG MÁY ĐÀO 0,5m3
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị thi công, định vị vị trí đóng cọc, đóng cọc bằng máy đào theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	Bùn
	I
	II

	AC.1221
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc ≤ 2,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc gỗ (cọc tràm)
	m 
	105
	105
	105

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,24
	0,31
	0,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,5m3
	ca
	0,077
	0,100
	0,106

	AC.1222
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) bằng máy đào 0,5m3, chiều dài cọc > 2,5m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc gỗ (cọc tràm) 
	m 
	105 
	105 
	105 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,29
	0,39
	0,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy đào 0,5m3
	ca
	0,085
	0,115
	0,127

	
	0
	1
	2


Ghi chú:
Trường hợp máy đào phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Hao phí tấm chống lầy được tính riêng.

AC.12400  ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG 50kW KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.

AC.12410  ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao máng cọc (cm)

	
	
	
	
	30-50
	60-84
	94-120

	AC.124
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực
	m 
	101 
	101 
	101 

	
	
	Thép hình định vị cọc 
	kg
	46,61
	49,86
	53,1

	
	
	Ống cao su cao áp ϕ60
	m
	1,11
	1,67
	2,22

	
	
	Ống cao su cao áp ϕ34 
	m 
	8,89 
	13,33 
	17,78 

	
	
	Cút thép đầu cọc D34/15
	cái
	0,44
	0,67
	0,89

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,84
	16,40
	24,80

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Búa rung 50 kW
	ca 
	2,392
	3,880
	5,848

	
	
	Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv
	ca 
	2,392
	3,880
	5,848

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	2,392
	3,880
	5,848

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	11
	12
	13


AC.12420  ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao máng cọc (cm)

	
	
	
	
	30-50
	60-84
	94-120

	AC.124
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung 50kW kết hợp xói nước đầu cọc
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực
	m 
	101
	101
	101

	
	
	Thép hình định vị cọc
	kg
	46,610
	49,860
	53,100

	
	
	Ống cao su cao áp ϕ60 
	m
	1,110
	1,670
	2,220

	
	
	Ống cao su cao áp ϕ34
	m 
	8,890
	13,33
	17,780

	
	
	Cút thép đầu cọc D34/15
	cái
	0,440
	0,670
	0,890

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,28
	18,24
	27,60

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Búa rung 50 kW
	ca 
	2,864
	4,664
	7,024

	
	
	Máy bơm nước áp lực xói nước đầu cọc 300 cv
	ca 
	2,864
	4,664
	7,024

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	2,864
	4,664
	7,024

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	2,864
	4,664
	7,024

	
	
	Sà lan chở vật liệu 200 t 
	ca 
	2,864
	4,664
	7,024

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca
	1,432
	2,336
	3,512

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	21
	22
	23


AC.13000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	20x20
	25x25
	30x30
	20x20
	25x25
	30x30

	AC.131
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,36
	3,50
	4,76
	3,67
	4,54
	5,46

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,2 t 
	ca 
	1,680 
	1,960 
	2,380 
	1,834 
	2,268 
	2,730 

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	AC.132
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,74
	3,29
	4,03
	3,30
	3,84
	4,87

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,2 t 
	ca 
	1,372 
	1,645 
	2,016 
	1,652 
	1,918 
	2,436 

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.14000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35

	AC.141
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,67 
	3,21 
	3,95 
	4,82 
	3,21 
	3,85 
	4,66 
	5,81 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,8 t
	ca 
	1,337 
	1,603 
	1,974 
	2,408 
	1,603 
	1,925 
	2,331 
	2,891 

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	AC.142
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,58
	2,86
	3,50
	4,03
	3,11
	3,60
	4,38
	5,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,8 t
	ca 
	1,288 
	1,428 
	1,750 
	2,016 
	1,554 
	1,799 
	2,191 
	2,695 

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6


	
	11
	12
	13
	14
	21
	22
	23
	24


AC.15000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 2,5T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.151
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,08
	3,58
	4,16
	5,12
	3,43
	4,35
	5,04
	6,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 2,5 t 
	ca 
	1,400 
	1,610 
	1,869 
	2,310 
	1,505 
	1,848 
	2,275 
	2,639 

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	AC.152
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 2,5t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,80
	3,25
	3,70
	4,54
	3,36
	3,70
	4,42
	5,07

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 2,5 t
	ca 
	1,386 
	1,575 
	1,716 
	1,944 
	1,484 
	1,785 
	2,054 
	2,353 

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	11
	12
	13
	14
	21
	22
	23
	24


AC.16000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính : 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.161
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,28
	3,85
	4,62
	3,85
	4,41
	5,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 3,5 t
	ca
	1,428
	1,666
	1,995
	1,736
	1,995
	2,394

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	AC.162
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,56 
	3,21 
	3,93 
	3,35 
	3,92 
	4,73 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 3,5 t
	ca
	1,379
	1,603
	1,967
	1,673
	1,960
	2,352

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.16000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 4,5T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	45x45
	45x45

	AC.163
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1,500 
	1,500 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	4,81 
	5,89 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 4,5 t
	ca
	2,272
	2,751

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6

	AC.164
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 4,5 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m 
	101 
	101 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,500
	1,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,34
	5,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 4,5 t
	ca
	2,169
	2,66

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6

	
	14
	24


AC.16000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 8T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cọc đã có tại vị trí đóng, di chuyển máy vào vị trí đóng cọc, chuyển và định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	50x50
	50x50

	AC.165
	Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,94
	7,01

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 8 t 
	ca 
	2,15 
	2,51 

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6

	AC.166
	Đóng cọc bê tông cốt thép dự ứng lực trên cạn bằng máy đóng cọc 8 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,36
	6,26

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 8 t
	ca
	2,10
	2,44

	
	
	Máy khác
	%
	6
	6

	
	15
	25


AC.17000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.171
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,60
	5,78
	6,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 1,8 t 
	ca 
	2,180
	2,430
	2,760

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	2,180
	2,430
	2,760

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	2,180
	2,430
	2,760

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	AC.172
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,04
	4,86
	5,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 1,8 t
	ca 
	1,929
	2,157
	2,461

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	1,929
	2,157
	2,461

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135 
	0,135 
	0,135 

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	1,929 
	2,157 
	2,461 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


AC.18000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 2,5T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.181
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m 
	101 
	101 
	101 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,20
	4,88
	6,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 2,5 t
	ca 
	1,728
	2,052
	2,499

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	1,728 
	2,052 
	2,499 

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	1,728
	2,052
	2,499

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	AC.182
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,54
	4,10
	4,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 2,5 t
	ca 
	1,682
	1,830
	2,010

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	1,682 
	1,739 
	2,010 

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	1,682
	1,739
	2,010

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


AC.19000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.191
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m 
	101 
	101 
	101 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,46
	4,06
	4,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 3,5 t
	ca 
	1,496
	1,734
	2,079

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	1,496
	1,734
	2,079

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	1,496
	1,734
	2,079

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	AC.192
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,74
	3,53
	4,17

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 3,5 t 
	ca 
	1,476 
	1,710 
	2,150 

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	1,476
	1,710
	2,150

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	1,476
	1,710
	2,150

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


AC.19000  ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 4,5T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển thiết bị, cọc vào vị trí thi công trong phạm vi 30m, định vị cọc vào vị trí đóng, đóng cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	45x45

	AC.193
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5 t, chiều dài cọc ≤ 24m
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101,00

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	5,23 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 4,5 t 
	ca 
	2,349 

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	2,349 

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135 

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	2,349

	
	
	Máy khác
	%
	2

	AC.194
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 4,5 t, chiều dài cọc > 24m
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101,00

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1,500 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	5,04 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 4,5 t
	ca 
	2,198

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	2,198

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135 

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	2,198 

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	14


AC.21000  ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 3,5T/TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 3,5T HOẶC BÚA RUNG 170 KW
AC.21110  ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

AC.21120  ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤550
	≤800
	≤1000
	≤550
	≤800
	≤1000

	AC.211 
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên cạn bằng máy đóng cọc 3,5 t hoặc búa rung 170kW 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc ống bê tông 
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	5,96 
	7,42 
	8,89 
	7,65
	9,10 
	10,80 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 3,5 t 
	ca 
	2,394 
	- 
	- 
	
	- 
	- 

	AC.211
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t hoặc búa rung 170kW
	Tàu đóng cọc búa 3,5 t
	ca
	-
	-
	-
	2,870
	-
	-

	
	
	Búa rung 170 kW 
	ca 
	- 
	2,70 
	3,08 
	- 
	3,220 
	3,710 

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	2,394 
	2,70 
	3,08 
	2,870
	3,220 
	3,710 

	
	
	Tời điện 5 t 
	ca 
	-
	2,70
	3,08
	-
	3,220
	3,710

	
	
	Phao thép 60 t 
	ca 
	-
	-
	-
	
	6,440
	7,420

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	-
	-
	-
	2,870
	3,220
	3,710

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,135
	0,540 
	0,540 

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	2,5
	2,5
	2,5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.21200  ĐÓNG CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dưới nước

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤600
	≤800
	≤1000

	AC.2121
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc ống bê tông 
	m
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,40
	8,79
	9,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t
	ca 
	1,920
	2,008
	2,112

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	1,920
	2,008
	2,112

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	1,920
	2,008
	2,112

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤ 50m.

AC.21500  KHOAN DẪN PHỤC VỤ ĐÓNG, ÉP CỌC BẰNG MÁY KHOAN XOAY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, thiết bị. Khoan lỗ theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, bơm dung dịch sét trong quá trình khoan. Kiểm tra điều kiện của lỗ khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan.

Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính (mm)

	
	
	
	
	300
	400
	500
	600

	AC.215
	Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay
	Vật liệu
	 
	
	
	
	

	
	
	Bộ choòng nón xoay - loại M
	cái
	0,015
	0,015
	0,038
	0,058

	
	
	Cần khoan D 63,5 mm 
	m 
	0,013
	-
	-
	-

	
	
	Cần khoan D 114 mm 
	m 
	-
	0,013
	0,024
	0,034

	
	
	Đầu nối cần
	bộ 
	0,003 
	0,003 
	0,006 
	0,008 

	
	
	Đất sét 
	m3 
	0,369 
	0,656 
	1,025 
	1,476 

	
	
	Nước thi công 
	m3
	1,96
	3,48
	5,444
	7,840

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,16
	0,21
	0,26
	0,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay 54 cv 
	ca 
	0,050
	-
	-
	-

	
	
	Máy khoan xoay 300 cv 
	ca 
	-
	0,071
	0,086
	0,093

	
	
	Máy bơm nước 2 kW 
	ca 
	0,011
	0,014
	0,021
	0,030

	
	
	Máy trộn dung dịch 750 l
	ca
	0,023
	0,029
	0,041
	0,060

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


Ghi chú:
- Định mức trên được xác định với độ sâu lỗ khoan từ 3m÷12m;

- Trường hợp độ sâu lỗ khoan < 3m thì không tính hao phí vật liệu đất sét và nước thi công; không tính hao phí máy bơm nước 2kW và máy trộn dung dịch 750 l.

AC.22000  ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong định mức.

AC.22100  ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) TRÊN CẠN BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cọc (m)

	
	
	
	
	≤ 12
	> 12

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.221
	Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc ván thép
	m
	100
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,68
	8,54
	6,09
	7,79

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,8T
	ca
	2,226
	2,863
	2,030
	2,590

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	11
	12
	21
	22


AC.22200  ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỪ LARSEN) DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cọc (m)

	
	
	
	
	≤ 12
	> 12

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.222
	Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc ván thép
	m
	100
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,75
	10,13
	7,35
	9,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 1,8t
	ca 
	2,838
	3,402
	2,658
	3,055

	
	
	Cần cẩu 25T 
	ca 
	2,838
	3,402
	2,658
	3,055

	
	
	Tầu kéo 150CV 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Xà lan 200T 
	ca
	2,838
	3,402
	2,658
	3,055

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	11
	12
	21
	22


AC.22300  ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,8T / TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,8T

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤ 300
	≤ 500
	≤ 300
	≤ 500

	AC.2231 
	Đóng cọc ống thép trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc 
	m 
	100 
	100 
	100 
	100 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 
	1,5 
	1,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,85
	2,99
	4,14
	4,34

	AC.2232
	Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,8 t
	ca 
	1,424
	1,496
	-
	-

	
	
	Tàu đóng cọc búa 1,8 t
	ca 
	-
	-
	1,840
	1,928

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	-
	-
	1,840
	1,928

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	-
	-
	0,135
	0,135

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	- 
	- 
	1,840 
	1,928 

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	1
	2
	1
	2


AC.22400  ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THUỶ LỰC 7,5T

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤600
	≤800
	≤1000

	AC.224
	Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Cọc ống thép 
	m
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,27
	6,57
	6,90

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t
	ca 
	1,672
	1,752
	1,840

	
	
	Cần cẩu 50 t 
	ca
	1,672
	1,752
	1,840

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	1,672
	1,752
	1,840

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30


AC.22500  ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC 1,2T / TÀU ĐÓNG CỌC BÚA 1,2T

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cọc (m)

	
	
	
	
	≤ 10
	> 10

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.225
	Đóng cọc thép hình trên cạn bằng máy đóng cọc 1,2 t
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc U, I
	m
	100
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,55
	3,74
	5,02
	5,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đóng cọc 1,2 t
	ca
	1,776
	1,872
	2,512
	2,688

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	1,5
	1,5

	AC.226
	Đóng cọc thép hình dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,2 t
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc U, I 
	m 
	100 
	100 
	100 
	100 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,14
	5,67
	7,58
	8,06

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Tàu đóng cọc búa 1,2 t
	ca 
	2,314
	2,457
	3,283
	3,491

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	2,314
	2,457
	3,283
	3,491

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	2,314
	2,457
	3,283
	3,491

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	11
	12
	21
	22


AC.23100  NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG BẰNG CẦN CẨU 25T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc, thiết bị nhổ cọc. Căn chỉnh, nhổ cọc thép hình, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AC.231
	Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép bằng cần cẩu 25 t
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,66
	3,71

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	1,330
	1,632

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca 
	-
	0,060

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	-
	1,632

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


Ghi chú: Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc

AC.23300  ÉP CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Cẩu, lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung hạ cừ đến độ sâu thiết kế. Kiểm tra, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.233
	Ép cừ Larsen bằng búa rung 60kW
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cừ Larsen
	m
	100
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,80
	3,11
	3,92
	4,35

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cần cẩu 50t
	ca
	0,666
	0,741
	0,933
	1,037

	
	
	Búa rung 60kW
	ca
	0,666
	0,741
	0,933
	1,037

	
	
	Sà lan 200t
	ca
	-
	-
	0,933
	1,037

	
	
	Tàu kéo 150cv
	ca
	-
	-
	0,055
	0,055

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	 
	11
	12
	21
	22


AC.23400  NHỔ CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung nhổ cừ Larsen theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AC.234
	Nhổ cừ Larsen bằng búa rung 60kW
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,12
	2,89

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Búa rung 60kW
	ca
	0,506
	0,690

	
	
	Cần cẩu 50t
	ca
	0,506
	0,690

	
	
	Sà lan 200t
	ca
	-
	0,690

	
	
	Tàu kéo 150cv
	ca
	-
	0,055

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	 
	10
	20


AC.23500  ÉP CỪ VÁN THÉP BẢN RỘNG KIỂU MŨ BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Cẩu, lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung hạ cừ đến độ sâu thiết kế. Kiểm tra, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	
	
	
	
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	I
	II

	AC.235
	Ép cừ ván thép bản rộng kiểu mũ bằng búa rung 60kW
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cừ ván thép kiểu mũ
	m
	100
	100
	100
	100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,98
	3,31
	4,13
	4,59

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cần cẩu 50t
	ca
	0,713
	0,792
	0,986
	1,095

	
	
	Búa rung 60kW
	ca
	0,713
	0,792
	0,986
	1,095

	
	
	Sà lan 200t
	ca
	-
	-
	0,986
	1,095

	
	
	Tàu kéo 150cv
	ca
	-
	-
	0,055
	0,055

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	 
	11
	12
	21
	22


AC.23600  NHỔ CỪ VÁN THÉP BẢN RỘNG KIỂU MŨ BẰNG BÚA RUNG 60kW

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển máy đến vị trí thi công. Lắp đầu búa rung vào đầu cừ, rung nhổ cừ theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AC.236
	Nhổ cừ ván thép bản rộng kiểu mũ bằng búa rung 60kW
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,22
	3,03

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Búa rung 60kW
	ca
	0,531
	0,724

	
	
	Cần cẩu 50t
	ca
	0,531
	0,724

	
	
	Sà lan 200t
	ca
	-
	0,724

	
	
	Tàu kéo 150cv
	ca
	-
	0,055

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	 
	10
	20


AC.24500  THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY BƠM NƯỚC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng thủ công kết hợp máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy bơm nước kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Đường kính giếng D400 mm

	
	
	
	
	Chiều dài giếng

	
	
	
	
	L ≤ 20
	20 < L ≤ 40
	L ≤ 20
	20 < L ≤ 40

	AC.245
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy bơm nước
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát
	m3
	16,190
	16,190
	16,190
	16,190

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	1,76
	1,42
	2,10
	1,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung tự hành 60kW
	ca 
	0,174
	-
	0,193
	-

	
	
	Máy búa rung tự hành 90kW
	ca
	-
	0,160
	-
	0,178

	
	
	Máy bơm nước 1,1 kW 
	ca
	0,174
	0,160
	0,193
	0,178

	
	
	Máy xúc lật 1,25 m3
	ca
	0,107
	0,099
	0,113
	0,104

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	11
	12
	21
	22


AC.24600  THI CÔNG GIẾNG CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG LÀM CHẶT CÁT BẰNG MÁY NÉN KHÍ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị thi công, định vị tim giếng, di chuyển thiết bị và đưa ống vách thép vào vị trí thi công, ép và rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, xúc cát vào ống vách bằng máy xúc lật, làm chặt cát bằng máy nén khí kết hợp rung nhổ ống vách, hoàn thiện giếng cát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Đường kính giếng D400 mm

	
	
	
	
	Chiều dài giếng (m)

	
	
	
	
	L ≤ 20
	20 < L ≤ 40
	L ≤ 20
	20 < L ≤ 40

	AC.246
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung kết hợp máy nén khí
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cát 
	m3
	16,190 
	16,190 
	16,190 
	16,190 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,15
	1,10
	1,44
	1,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung tự hành 60kW
	ca 
	0,154
	-
	0,170
	-

	
	
	Máy búa rung tự hành 90kW
	ca
	-
	0,147
	-
	0,163

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h 
	ca
	0,154
	-
	0,170
	-

	
	
	Máy nén khí 1200 m3/h 
	ca 
	-
	0,147
	-
	0,163

	
	
	Máy xúc lật 1,25 m3
	ca
	0,095
	0,091
	0,100
	0,096

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	11
	12
	21
	22


AC.25000  ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 150T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	15x15
	20x20
	25x25
	15x15
	20x20
	25x25

	AC.251
	Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150 t, chiều dài đoạn cọc ≤ 4m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,68
	8,47
	9,98
	5,38
	9,73
	12,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ép cọc 150 t
	ca 
	1,169
	1,694
	1,995
	1,344
	1,946
	2,436

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	1,169
	1,694
	1,995
	1,344
	1,946
	2,436

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	AC.252
	Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 150 t, chiều dài đoạn cọc > 4m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	4,34 
	7,88 
	8,75 
	5,10 
	8,58 
	10,75 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ép cọc 150 t
	ca 
	1,085
	1,575
	1,750
	1,274
	1,715
	2,135

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	1,085 
	1,575 
	1,750 
	1,274 
	1,715 
	2,135 

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.26000  ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG MÁY ÉP CỌC 200T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc bê tông cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	30x30
	35x35
	40x40
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.261
	Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200 t, chiều dài đoạn cọc ≤ 4m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	13,33 
	18,14 
	23,60 
	16,25 
	22,10 
	28,73 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ép cọc 200 t
	ca 
	2,665
	3,627
	4,940
	3,250
	4,420
	5,753

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	2,665
	3,627
	4,940
	3,250
	4,420
	5,753

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	AC.262
	Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép cọc 200 t, chiều dài đoạn cọc > 4m
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,70
	15,93
	20,67
	14,37
	19,57
	25,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ép cọc 200 t
	ca 
	2,340 
	3,185 
	4,141 
	2,860 
	3,881 
	5,051 

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	2,340 
	3,185 
	4,141 
	2,860 
	3,881 
	5,051 

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AC.26300  ÉP CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH 860T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	400
	600
	400
	600

	AC.263
	Ép cọc ống bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành 860 t
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông dự ứng lực
	m 
	101 
	101 
	101 
	101 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,26
	6,72
	6,45
	6,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t
	ca 
	1,200 
	1,216 
	1,237 
	1,252 

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	0,300
	0,304
	0,310
	0,313

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	11
	12
	21
	22


AC.26400  ÉP CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC BẰNG MÁY ÉP ROBOT THỦY LỰC TỰ HÀNH 860T

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Di chuyển máy vào vị trí ép cọc, cẩu và định vị cọc vào vị trí ép, ép cọc đến độ sâu thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II

	
	
	
	
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	35x35
	40x40
	35x35
	40x40

	AC.264
	Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành 860 t
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Cọc bê tông
	m
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,64
	4,98
	4,78
	5,13

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ép cọc Robot thủy lực tự hành 860 t
	ca 
	0,958 
	0,969 
	0,987 
	0,998 

	
	
	Cần cẩu 50t
	ca
	0,239
	0,243
	0,246
	0,250

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	11
	12
	21
	22


AC.29000  CÔNG TÁC NỐI CỌC

AC.29100  NỐI CỪ LARSEN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AC.291
	Nối cừ Larsen
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	12,50
	12,50

	
	
	Que hàn
	kg 
	1,750
	1,750

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,50
	0,65

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,550
	0,550

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,100
	0,150

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	-
	0,150

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2

	
	11
	21


AC.29200  NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cọc thép hình
	Cọc ống thép

	AC.292
	Nối cọc ống thép, cọc thép hình
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	18,50
	14,50

	
	
	Que hàn
	kg
	1,500
	2,500

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,25
	2,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,500
	0,700

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	11
	21


AC.29300  NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1 mối nối

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	20x20
	25x25
	30x30
	35x35
	40x40

	AC.293
	Nối cọc vuông bê tông cốt thép
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	9,270 
	10,29 
	12,16 
	19,41 
	32,42 

	
	
	Que hàn
	kg
	1,820
	1,920
	2,130
	3,580
	5,660

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,29
	0,34
	0,77
	0,81
	0,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,360
	0,380
	0,430
	0,720
	1,130

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3
	3

	
	11
	21
	31
	41
	51


AC.29300  NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước cọc (cm)

	
	
	
	
	45x45
	50 x50

	AC.293
	Nối cọc vuông bê tông cốt thép
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	34,00 
	35,61 

	
	
	Que hàn
	kg
	6,130 
	6,590 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,08
	1,20

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kW 
	ca
	1,220
	1,320

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3

	
	61
	71


Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong định mức đóng cọc.

AC.29400  NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 mối nối

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤ 600
	≤ 1000

	AC.294
	Nối loại cọc ống bê tông cốt thép
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Bulông M24x85
	bộ 
	16,00
	33,00

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	3,450
	6,900

	
	
	Nhựa đường 
	kg 
	1,000
	2,000

	
	
	Que hàn
	kg
	1,500
	3,000

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,75
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,370
	0,705

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3

	
	11
	21


Ghi chú: Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong định mức đóng cọc.

AC.30000  CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan ≤ 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn; từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước ≤ 4m, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s, mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch ≤ 1,5m). Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:
- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m khoan thứ 31 trở đi được nhân hệ số 1,015 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Khoan ở nơi có tốc độ dòng chảy > 2m/s được nhân hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức khoan tương ứng. (Hệ số cho chiều sâu mực nước tăng thêm hoặc chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống là 1+m*0,05; trong đó m là số mét mực nước tăng thêm hoặc số mét chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống).
- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.
- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đất tương ứng.
- Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (mã hiệu AC.31000) chưa gồm hao phí cho công tác gia công ống vách.
AC.31000  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH

(Không sử dụng dung dịch khoan)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AC.31100  KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.311
	Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đất 
	cái 
	0,350 
	0,414 
	0,503 
	0,626 
	0,823 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,03
	1,08
	1,16
	1,27
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 80KNm÷125KNm
	ca 
	0,064 
	0,069 
	0,076 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan 150KNm÷200KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,089
	0,108

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	0,064
	0,069
	0,076
	0,089
	0,108

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


AC.31200  KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.312
	Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷200KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đất 
	cái
	0,350
	0,414
	0,503
	0,626
	0,823

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,21
	1,27
	1,36
	1,50
	1,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 80KNm÷125KNm
	ca 
	0,075 
	0,080 
	0,089 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan 150KNm÷200KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,103
	0,126

	
	
	Cần cẩu 50 t 
	ca 
	0,075
	0,080
	0,089
	0,103
	0,126

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,075
	0,080
	0,089
	0,103
	0,126

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,075
	0,080
	0,089
	0,103
	0,126

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,050
	0,054
	0,059
	0,069
	0,084

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


AC.31300  KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3131
	Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá
	cái
	0,525
	0,627
	0,769
	0,966
	1,284

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,70
	2,89
	3,16
	3,54
	4,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,225 
	0,243 
	0,273 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,319
	0,394

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	0,225
	0,243
	0,273
	0,319
	0,394

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3132
	Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái 
	0,467 
	0,557 
	0,681 
	0,854 
	1,132 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,16
	2,31
	2,51
	2,82
	3,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,180
	0,194
	0,217
	-
	-

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,254
	0,312

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	0,180
	0,194
	0,217
	0,254
	0,312

	
	
	Máy khác
	 %
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3133
	Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá
	cái
	0,420
	0,500 
	0,610 
	0,764 
	1,011 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80 
	1,92 
	2,09 
	2,33 
	2,80 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca
	0,150 
	0,161 
	0,180 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,210 
	0,258 

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	0,150 
	0,161 
	0,180 
	0,210 
	0,258 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3134
	Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm÷ 400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,382
	0,454
	0,553
	0,690
	0,912

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,54
	1,64
	1,78
	1,99
	2,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,129
	0,138
	0,154
	-
	-

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,179 
	0,220 

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	0,129
	0,138
	0,154
	0,179
	0,220

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


AC.31400  KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC
Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3141
	Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,525
	0,627
	0,769
	0,966
	1,284

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,10
	3,32
	3,63
	4,07
	4,90

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,262 
	0,283 
	0,317 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,371
	0,458

	
	
	Cần cẩu 50 t 
	ca
	0,262
	0,283
	0,317
	0,371
	0,458

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,262
	0,283
	0,317
	0,371
	0,458

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,262
	0,283
	0,317
	0,371
	0,458

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,162
	0,175
	0,197
	0,230
	0,284

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3142
	Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,467
	0,557
	0,681
	0,854
	1,132

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,48
	2,65
	2,89
	3,24
	3,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,209 
	0,226 
	0,253 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,295 
	0,363 

	
	
	Cần cẩu 50 t 
	ca 
	0,209 
	0,226 
	0,253 
	0,295 
	0,363 

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,209
	0,226
	0,253
	0,295
	0,363

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,209
	0,226
	0,253
	0,295
	0,363

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca
	0,130
	0,140
	0,157
	0,183
	0,225

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3143
	Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá
	cái 
	0,420 
	0,500 
	0,610 
	0,764 
	1,011 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,07 
	2,21 
	2,40 
	2,68 
	3,21 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,174 
	0,188 
	0,210 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,245
	0,300

	
	
	Cần cẩu 50 t 
	ca
	0,174
	0,188
	0,210
	0,245
	0,300

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,174
	0,188
	0,210
	0,245
	0,300

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,174
	0,188
	0,210
	0,245
	0,300

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca
	0,108
	0,116
	0,130
	0,152
	0,186

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3144
	Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái 
	0,382 
	0,454 
	0,553 
	0,690 
	0,912 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,77
	1,89
	2,05
	2,28
	2,73

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,150 
	0,161 
	0,179 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,208
	0,255

	
	
	Cần cẩu 50 t 
	ca
	0,150
	0,161
	0,179
	0,208
	0,255

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,150
	0,161
	0,179
	0,208
	0,255

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,150
	0,161
	0,179
	0,208
	0,255

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,093
	0,100
	0,111
	0,129
	0,158

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


AC.32000  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khoan tạo lỗ; hạ và rút ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan (chiều dài ống vách ≤ 10m); xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AC.32100  KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.321
	Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đất 
	cái
	0,350
	0,414
	0,503
	0,626
	0,823

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,98
	1,03
	1,11
	1,22
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 80KNm÷125KNm
	ca 
	0,062
	0,066
	0,073
	-
	-

	
	
	Máy khoan 150KNm÷200KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,085
	0,103

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,062
	0,066
	0,073
	0,085
	0,103

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


AC.32200  KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.322
	Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan momen xoay 80KNm ÷ 200KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đất 
	cái
	0,350
	0,414
	0,503
	0,626
	0,823

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,13
	1,19
	1,27
	1,40
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 80KNm÷125KNm
	ca 
	0,072
	0,077
	0,086
	-
	-

	
	
	Máy khoan 150KNm÷200KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,100
	0,122

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,072
	0,077
	0,086
	0,100
	0,122

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,072
	0,077
	0,086
	0,100
	0,122

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,072
	0,077
	0,086
	0,100
	0,122

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,049
	0,052
	0,058
	0,067
	0,082

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40
	50


AC.32300  KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3231
	Khoan vào đá cấp I, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,525
	0,627
	0,769
	0,966
	1,284

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,40
	2,57
	2,81
	3,15
	3,79

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,200
	0,216
	0,242
	-
	-

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,284
	0,350

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,200
	0,216
	0,242
	0,284
	0,350

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3232
	Khoan vào đá cấp II, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái 
	0,467 
	0,557 
	0,681 
	0,854 
	1,132 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,92
	2,05
	2,24
	2,50
	3,01

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,160 
	0,173 
	0,193 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,226 
	0,278 

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,160
	0,173
	0,193
	0,226
	0,278

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3233
	Khoan vào đá cấp III, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,420
	0,500
	0,610
	0,764
	1,011

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,60 
	1,71 
	1,86 
	2,07 
	2,49 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,133
	0,144
	0,160
	-
	-

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,187
	0,230

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,133
	0,144
	0,160
	0,187
	0,230

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3234
	Khoan vào đá cấp IV, trên cạn, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,382
	0,454
	0,553
	0,690
	0,912

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,37
	1,46
	1,58
	1,77
	2,11

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,114 
	0,123 
	0,137 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,159 
	0,195 

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,114
	0,123
	0,137
	0,159
	0,195

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


AC.32400  KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3241
	Khoan vào đá cấp I, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,525
	0,627
	0,769
	0,966
	1,284

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,76
	2,95
	3,22
	3,62
	4,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,235 
	0,254 
	0,285 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,334
	0,412

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,235
	0,254
	0,285
	0,334
	0,412

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,235
	0,254
	0,285
	0,334
	0,412

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,235
	0,254
	0,285
	0,334
	0,412

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,146
	0,158
	0,177
	0,207
	0,255

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3242
	Khoan vào đá cấp II, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,467
	0,557
	0,681
	0,854
	1,132

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,21
	2,36
	2,57
	2,88
	3,46

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,188 
	0,203 
	0,227 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,266
	0,327

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,188
	0,203
	0,227
	0,266
	0,327

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,188
	0,203
	0,227
	0,266
	0,327

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,188
	0,203
	0,227
	0,266
	0,327

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,117
	0,126
	0,141
	0,165
	0,203

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	800
	1000
	1200
	1500
	2000

	AC.3243
	Khoan vào đá cấp III, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,420
	0,500
	0,610
	0,764
	1,011

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,84
	1,96
	2,13
	2,38
	2,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,157 
	0,169 
	0,189 
	- 
	- 

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,220
	0,270

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,157
	0,169
	0,189
	0,220
	0,270

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,157
	0,169
	0,189
	0,220
	0,270

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,157
	0,169
	0,189
	0,220
	0,270

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,097
	0,105
	0,117
	0,136
	0,167

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	AC.3244
	Khoan vào đá cấp IV, dưới nước, bằng máy khoan momen xoay >200KNm ÷400KNm
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Răng khoan đá 
	cái
	0,382
	0,454
	0,553
	0,690
	0,912

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,58 
	1,68 
	1,82 
	2,03 
	2,43 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan > 200KNm÷300KNm
	ca 
	0,134
	0,144
	0,161
	-
	-

	
	
	Máy khoan > 300KNm÷400KNm
	ca
	-
	-
	-
	0,187
	0,230

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,134
	0,144
	0,161
	0,187
	0,230

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,134
	0,144
	0,161
	0,187
	0,230

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,134
	0,144
	0,161
	0,187
	0,230

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,083
	0,090
	0,100
	0,116
	0,142

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú: Định mức của các công tác có mã hiệu AC.32100÷AC.32400 chưa gồm:

- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.

- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.

AC.32800  BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: 1m3 dung dịch

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lỗ khoan trên cạn
	Lỗ khoan dưới nước

	AC.328
	Bơm dung dịch bentônít
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ben tô nít
	kg 
	39,26
	39,26

	
	
	Phụ gia CMC 
	kg 
	1,910
	1,910

	
	
	Nước ngọt 
	m3
	0,670
	0,670

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,58 
	0,64 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn dung dịch 750 lít
	ca 
	0,050
	0,055

	
	
	Máy sàng lọc 100 m3/h
	ca 
	0,050
	0,055

	
	
	Máy bơm dung dịch 200 m3/h
	ca 
	0,050
	0,055

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	-
	0,120

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,010

	
	
	Máy khác
	%
	2
	3

	
	10
	20


Ghi chú: Định mức trên chỉ sử dụng khi không sử dụng được dung dịch polymer để chống sụt thành hố khoan.

AC.32900  BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.

Đơn vị tính: 1m3 dung dịch

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lỗ khoan trên cạn
	Lỗ khoan dưới nước

	AC.329
	Bơm dung dịch polymer
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Polymer 
	kg 
	0,900 
	0,900 

	
	
	Phụ gia Soda
	kg 
	1,120
	1,120

	
	
	Nước
	m3
	0,660
	0,660

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,36
	0,40

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn dung dịch 750 lít 
	ca 
	0,035 
	0,038 

	
	
	Máy bơm dung dịch 200 m3/h 
	ca 
	0,033
	0,037

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	-
	0,120

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,010

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AC.33000  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào sà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc.
AC.33100  KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN
Đơn vị tính: 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000

	AC.331
	Khoan vào đất trên cạn
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,53
	3,35
	4,19

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)
	ca
	0,406
	0,539
	0,672

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,058
	0,077
	0,096

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	11
	12
	13


AC.33200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC
Đơn vị tính: 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000

	AC.332
	Khoan vào đất dưới nước
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,16
	4,19
	5,23

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)
	ca
	0,504
	0,672
	0,840

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,116
	0,154
	0,202

	
	
	Sà lan (đặt máy) 200t
	ca
	0,504
	0,672
	0,840

	
	
	Sà lan (chứa vật liệu) 200t
	ca
	0,504
	0,672
	0,840

	
	
	Tàu kéo 75 cv
	ca
	0,151
	0,202
	0,252

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	11
	12
	13


Ghi chú:
Định mức công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp chưa bao gồm hao phí bơm dung dịch chống sụt thành lỗ khoan.
AC.33300  KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp I
	Đá cấp II

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.333
	Khoan vào đá trên cạn
	Nhân công 3,5/7
	công 
	8,97 
	11,96 
	14,95 
	8,52 
	11,38 
	14,22 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)
	ca 
	1,295 
	1,750 
	2,184 
	1,225 
	1,631 
	2,044 

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,203
	0,266
	0,329
	0,189
	0,245
	0,308

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp III
	Đá cấp IV

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.333
	Khoan vào đá trên cạn
	Nhân công 3,5/7
	công 
	8,10 
	10,79 
	13,49 
	7,69 
	10,17 
	12,71 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)
	ca 
	1,162 
	1,547 
	1,932 
	1,099 
	1,463 
	1,827 

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,175 
	0,231 
	0,287 
	0,161 
	0,210 
	0,259 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	31
	32
	33
	41
	42
	43


AC.33400  KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp I
	Đá cấp II

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.334
	Khoan vào đá duới nước
	Nhân công 3,5/7
	công 
	10,32 
	13,72 
	17,15 
	9,80 
	13,03 
	16,29 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)
	ca 
	1,484 
	1,974 
	2,464 
	1,428 
	1,897 
	2,366 

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,231
	0,301
	0,371
	0,217
	0,287
	0,357

	
	
	Sà lan (đặt máy) 200 t 
	ca 
	1,484 
	1,974 
	2,464 
	1,428 
	1,897 
	2,366 

	
	
	Sà lan (chứa vật liệu) 200 t
	ca
	1,484
	1,974
	2,464
	1,428
	1,897
	2,366

	
	
	Tàu kéo 75 cv 
	ca
	0,441
	0,581
	0,721
	0,413
	0,546
	0,679

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đá cấp III
	Đá cấp IV

	
	
	
	
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	600
	800
	1000
	600
	800
	1000

	AC.334
	Khoan vào đá duới nước
	Nhân công 3,5/7
	công 
	9,31 
	12,38 
	15,47 
	8,84 
	11,75 
	14,69 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đập cáp 40kW (hoặc tương tự)
	ca 
	1,351 
	1,792 
	2,240 
	1,281 
	1,701 
	2,121 

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,203
	0,266
	0,329
	0,189
	0,245
	0,301

	
	
	Sà lan (đặt máy) 200 t 
	ca 
	1,351
	1,792
	2,240
	1,281
	1,701
	2,121

	
	
	Sà lan (chứa vật liệu) 200 t
	ca
	1,351
	1,792
	2,240
	1,281
	1,701
	2,121

	
	
	Tàu kéo 75 cv 
	ca
	0,392
	0,518
	0,644
	0,371
	0,490
	0,609

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	31
	32
	33
	41
	42
	43


AC.34500  LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị, lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu theo thiết kế. (Định mức chưa bao gồm hao phí ống vách).

AC.34510  DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤800
	≤1000
	≤1300
	≤1500
	≤2000

	AC.3451
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	3,970
	4,360
	4,570
	4,790
	5,260

	
	
	Que hàn
	kg
	1,200
	1,320
	1,450
	1,590
	2,100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,04
	3,58
	4,34
	5,17
	9,17

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t 
	ca 
	0,056
	0,059
	0,061
	0,065
	0,096

	
	
	Cẩu nổi 30 t
	ca 
	0,056
	0,059
	0,061
	0,065
	0,096

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,400
	0,440
	0,483
	0,530
	0,700

	
	
	Búa rung 170kW 
	ca 
	0,056
	0,059
	0,061
	0,065
	0,096

	
	
	Sà lan 400 t
	ca
	0,056
	0,059
	0,061
	0,065
	0,096

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


AC.34520  TRÊN CẠN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	≤800
	≤1000
	≤1300
	≤1500
	≤2000

	AC.3452
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	1,200
	1,500
	1,700
	2,000
	2,500

	
	
	Que hàn
	kg
	1,200
	1,320
	1,450
	1,590
	2,100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,43
	2,87
	3,47
	4,14
	7,33

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,048
	0,050
	0,053
	0,056
	0,064

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	0,400
	0,440
	0,483
	0,530
	0,700

	
	
	Búa rung 170 kW
	ca
	0,048
	0,050
	0,053
	0,056
	0,064

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú: Áp dụng các định mức mã hiệu AC.34500 đối với trường hợp sử dụng ống vách thép có chiều dài > 10m trong công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn có sử dụng dung dịch khoan.

AC.35100  ĐÀO TẠO TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị tường đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện tường đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m chiều sâu

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước đào (m x m)

	
	
	
	
	0,5x1,2
	0,6x1,2
	0,6x1,8
	0,8x1,8

	AC.351
	Đào tạo tường barrette
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,92
	1,13
	1,17
	1,34

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Cẩu cẩu 50 t 
	ca 
	0,051
	0,061
	0,064
	0,074

	
	
	Gầu đào
	ca
	0,051
	0,061
	0,064
	0,074

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m chiều sâu

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kích thước đào (m x m)

	
	
	
	
	0,8x2,8
	1,0x2,8
	1,2x2,8
	1,5x2,8

	AC.351
	Đào tạo tường barrette
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,98
	2,44
	3,19
	4,00

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Cẩu cẩu 50 t 
	ca 
	0,110
	0,133
	0,174
	0,220

	
	
	Gầu đào
	ca
	0,110
	0,133
	0,174
	0,220

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	50
	60
	70
	80


Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác đào tường dẫn hướng trên miệng hố đào.
- Đào tạo tường barrette được định mức cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu tường > 30m thì cứ 10m sâu thêm hao phí nhân công, hao phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng. (Hệ số độ sâu tường là 1+m/10*0,05; trong đó m là chiều dài lỗ khoan ngoài phạm vi 30m).
AC.41110  THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng xi măng (kg/m3)

	
	
	
	
	200
	220
	240
	350

	AC.4111
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	59,35
	65,28
	71,22
	103,91

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)
	ca
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Máy cấp xi măng
	ca
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


AC.41210  THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng xi măng (kg/m3)

	
	
	
	
	200
	220
	240
	350

	AC.4121
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	59,35
	65,28
	71,22
	103,91

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,085
	0,085
	0,085
	0,085

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)
	ca
	0,0135
	0,0135
	0,0135
	0,0135

	
	
	Máy trộn vữa xi măng 1200 lít
	ca
	0,0135
	0,0135
	0,0135
	0,0135

	
	
	Máy trộn vữa xi măng 1600 lít
	ca
	0,0135
	0,0135
	0,0135
	0,0135

	
	
	Máy bơm vữa xi măng 32-50m3/h
	ca
	0,0135
	0,0135
	0,0135
	0,0135

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


AC.41220  THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT SỬ DỤNG MÁY KHOAN CỌC XI MĂNG ĐẤT 2 CẦN
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàm lượng xi măng (kg/m3)

	
	
	
	
	220
	240
	260
	280

	AC.4122
	Thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	116,05
	126,60
	137,16
	147,71

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cọc xi măng đất (2 cần)
	ca
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Máy trộn vữa xi măng 1200 lít
	ca
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Máy trộn vữa xi măng 1600 lít
	ca
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Máy bơm vữa xi măng 32-50 m3/h
	ca
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
- Trường hợp thi công cọc xi măng đất sử dụng máy khoan 01 cần (thay cho máy khoan 2 cần) thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,6 của định mức mã hiệu AC.41110, AC.41210 và AC.41220.
- Trường hợp hàm lượng xi măng khác so với hàm lượng xi măng đã được định mức thì hao phí xi măng được xác định bằng tỷ lệ giữa hàm lượng xi măng mới với hàm lượng xi măng đã được định mức của mã hiệu AC.41111, AC.41211 và AC.41221 nhân với hao phí vữa xi măng của định mức tương ứng.
AC.43100 THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT HÀM LƯỢNG XI MĂNG 180kg/m3, ĐƯỜNG KÍNH D1800mm BẰNG CÔNG NGHỆ RAS

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, di chuyển máy vào vị trí. Trộn dung dịch vữa xi măng. Khoan kết hợp phun vữa xi măng từ cao độ đỉnh cọc đến cao độ đáy cọc, quá trình khoan phun xi măng được kiểm soát bằng hệ thống RAS (Reliable Accord Soil). Quay rút mũi khoan không phun vữa theo chiều ngược lại 1m so với cao độ đáy cọc, tiếp tục khoan xuống không bơm vữa đến cao độ đáy cọc. Quay rút mũi khoan lên đến cao độ đỉnh cọc để tạo cọc xi măng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Quay rút mũi khoan từ cao độ đỉnh cọc lên mặt đất. Vệ sinh mũi khoan, thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AC.431
	Thi công cọc xi măng đất hàm lượng xi măng 180kg/m3, đường kính D1800mm bằng công nghệ RAS
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Xi măng
	kg
	4.807

	
	
	Nước
	m3
	4,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công
	 
	 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,164

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy khoan cọc xi măng đất 120 tấn, đầu khoan RAS 180kW
	ca
	0,164

	
	
	Máy bơm vữa 15-24m3/h
	ca
	0,224

	
	
	Trạm trộn vữa xi măng 24m3/h
	ca
	0,336

	
	
	Hệ thống kiểm soát khoan RAS
	ca
	0,164

	
	
	Máy khác
	%
	5

	 
	10


Ghi chú:
Định mức trên được tính đối với cọc sử dụng hàm lượng xi măng 180kg/m3, nước và xi măng được pha trộn theo tỷ lệ 1:1. Trường hợp hàm lượng xi măng khác so với hàm lượng xi măng đã được định mức thì hao phí xi măng được xác định bằng tỷ lệ giữa hàm lượng xi măng mới với hàm lượng xi măng đã được định mức nhân với hao phí xi măng của định mức tương ứng.

CHƯƠNG IV
CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG
AD.11000  THI CÔNG MÓNG ĐƯỜNG

AD.11200  THI CÔNG MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải cấp phối đá dăm, xử lý phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt yêu cầu. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu
K ≥ 0,95
	Độ chặt yêu cầu
K ≥ 0,98

	
	
	
	
	Lớp dưới
	Lớp trên
	Lớp dưới
	Lớp trên

	AD.112
	Thi công móng cấp phối đá dăm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phối đá dăm
	m3
	134
	134
	140
	140

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,50
	2,82
	2,87
	3,17

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 50-60 m3/h
	ca
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	
	
	Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)
	ca
	0,501
	0,501
	0,626
	0,626

	
	
	Máy lu bánh hơi 16t
	ca
	0,120
	0,150
	0,120
	0,150

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	12
	22
	32
	42


Ghi chú:
Định mức thi công móng cấp phối đá dăm quy định mức hao phí tương ứng độ chặt theo yêu cầu đầm nén tiêu chuẩn. Trường hợp thi công móng cấp phối đá dăm có độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến thì mức hao phí vật liệu được điều chỉnh với hệ số 1,015, hao phí máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t) được điều chỉnh với hệ số 1,2
AD.12000  THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG

Thành phần công việc:
Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AD.12100  THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trạm trộn 20-25m3/h
	Trạm trộn 30m3/h
	Trạm trộn 50m3/h

	
	
	
	
	Tỷ lệ xi măng (%)

	
	
	
	
	6
	8
	6
	8
	6
	8

	AD.121
	Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PCB30
	kg 
	9902 
	13202 
	9902 
	13202 
	9902 
	13202 

	
	
	Cát vàng
	m3
	111,28
	109,1
	111,28
	109,1
	111,28
	109,1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	23,20
	24,00
	23,20
	24,00
	23,20
	24,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Trạm trộn
	ca 
	1,020
	1,020
	0,850
	0,850
	0,510
	0,510

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	
	
	Máy lu bánh thép 10 t
	ca 
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	
	Máy lu bánh hơi 25 t
	ca
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370

	
	
	Máy san 110 cv 
	ca
	0,750
	0,750
	0,750
	0,750
	0,750
	0,750

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AD.12200  THI CÔNG LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trạm trộn 20-25m3/h
	Trạm trộn 30m3/h
	Trạm trộn 50m3/h

	
	
	
	Tỷ lệ xi măng (%)

	
	
	
	6
	8
	6
	8
	6
	8

	AD.122
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xi măng PCB30
	kg
	8487
	11316
	8487
	11316
	8487
	11316

	
	Cát mịn
	m3
	112,32
	110,33
	112,32
	110,33
	112,32
	110,33

	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	Nhân công 3,0/7
	công
	23,20
	24,00
	23,20
	24,00
	23,20
	24,00

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trạm trộn
	ca
	1,020
	1,020
	0,850
	0,850
	0,510
	0,510

	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950
	0,950

	
	Máy lu bánh thép 10 t 
	ca
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245
	0,245

	
	Máy lu bánh hơi 25 t 
	ca
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370
	0,370

	
	Máy san 110 cv
	ca
	0,750
	0,750
	0,750
	0,750
	0,750
	0,750

	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AD.12300  THI CÔNG LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG
Thành phần công việc:
Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san rải cấp phối, xử lý phân tầng, gợn sóng, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trạm trộn 20-25m3/h
	Trạm trộn 30m3/h
	Trạm trộn 50m3/h

	
	
	
	
	Tỷ lệ xi măng (%)

	
	
	
	
	5

	AD.123
	Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Xi măng PCB30
	kg
	10.735
	10.735
	10.735

	
	
	Cấp phối đá dăm
	m3
	137,42
	137,42
	137,42

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	17,40
	17,40
	17,40

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Trạm trộn
	ca
	1,020
	0,850
	0,510

	
	
	Máy rải 50-60 m3/h
	ca
	0,197
	0,197
	0,197

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,197
	0,197
	0,197

	
	
	Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)
	ca
	0,757
	0,757
	0,757

	
	
	Máy xúc lật 0,65 m3
	ca
	1,020
	0,850
	-

	
	
	Máy xúc lật 1,6 m3
	ca
	-
	-
	0,510

	
	
	Máy khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	10
	20
	30


Ghi chú:
- Định mức đã bao gồm hao phí công tác ván khuôn, công tác bảo dưỡng giữ ẩm, phụ gia kéo dài thời gian ninh kết.
- Trường hợp thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng có tỷ lệ xi măng khác 5%, áp dụng bảng mức trên và điều chỉnh hao phí xi măng và cấp phối đá dăm như sau:
+ Tỷ lệ xi măng tăng 1% thì hao phí xi măng tăng 19%, hao phí CPDD giảm 0,5%.
+ Tỷ lệ xi măng giảm 1% thì hao phí xi măng giảm 19%, hao phí CPDD tăng 0,5%.
AD.13100  ĐẮP CẤP PHỐI VẬT LIỆU TẠI VỊ TRÍ CHUYỂN TIẾP ĐẦU CẦU, ĐẦU CỐNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị vị trí đắp. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng, tưới nước, lu lèn, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K ≥ 0,95
	K ≥ 0,98

	AD.1311
	Đắp cấp phối vật liệu tại vị trí chuyển tiếp đầu cầu, đầu cống
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cấp phối vật liệu
	m3
	134
	140

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,70
	3,07

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,532
	0,612

	
	
	Máy lu rung 25t (tải trọng tĩnh 12t)
	ca
	1,018
	1,469

	
	
	Đầm đất cầm tay 70kg
	ca
	0,577
	0,607

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	0,268
	0,268

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5

	
	1
	2


Ghi chú:
Cấp phối vật liệu gồm: đất lẫn cuội sỏi (Dmax ≤ 90mm) hoặc cát lẫn đá dăm (Dmax ≤ 90mm); cấp phối vật liệu thô thoát nước (Dmax ≤ 25mm). Độ chặt theo yêu cầu đầm nén cải tiến.
AD.20000  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

AD.21100  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:
Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	8
	10
	12
	14
	15

	AD.2111
	Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	10,56
	13,19
	15,83
	18,47
	19,79

	
	
	Đá 2x4
	m3
	0,280
	0,360
	0,430
	0,500
	0,530

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,290
	0,370
	0,440
	0,520
	0,550

	
	
	Đá 0,5x1
	m3
	0,390
	0,490
	0,590
	0,690
	0,740

	
	
	Cát
	m3
	2,960
	3,200
	3,440
	3,680
	3,800

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	8,96
	9,60
	10,06
	10,49
	10,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 10 t
	ca
	1,190
	1,470
	1,760
	2,050
	2,190

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,080

	AD.2112
	Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3
	10,56
	13,19
	15,83
	18,47
	19,79

	
	
	Nhân công 3,0 /7
	công
	4,65
	5,21
	5,58
	5,95
	6,14

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 10 t
	ca
	1,000
	1,200
	1,570
	1,740
	1,860

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,080

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:
- Khi chiều dày mặt đường nằm trong khoảng chiều dày quy định trong bảng định mức thì sử dụng định mức tại bảng trên để nội suy xác định định mức.
- Trường hợp thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên sử dụng lớp bảo vệ mặt đường bằng loại vật liệu khác thay cho cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ nguyên.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	8
	10
	12
	14
	15

	AD.2111
	Thi công mặt đường đá dăm nước lớp trên
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6 
	m3 
	10,56 
	13,19 
	15,83 
	18,47 
	19,79 

	
	
	Đá 2x4 
	m3 
	0,280
	0,360
	0,430
	0,500
	0,530

	
	
	Đá 1x2
	m3 
	0,290
	0,370
	0,440
	0,520
	0,550

	
	
	Đá 0,5x1
	m3 
	0,390
	0,490
	0,590
	0,690
	0,740

	
	
	Cát
	m3 
	2,960
	3,200
	3,140
	3,680
	3,800

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	8,96
	9,60
	10,06
	10,49
	10,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 10 t
	ca 
	1,190
	1,470
	1,760
	2,050
	2,190

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,080


	AD.2112
	Thi công mặt đường đá dăm nước lớp dưới
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6 
	m3 
	10,56 
	13,19 
	15,83 
	18,47 
	19,79 

	
	
	Nhân công 3,0 /7
	công
	4,65
	5,21
	5,58
	5,95
	6,14

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 10 t
	ca 
	1,000
	1,200
	1,570
	1,740
	1,860

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca
	0,044
	0,054
	0,065
	0,075
	0,080

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:
Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.

AD.21200  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI

Thành phần công việc:
Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường. Thi công lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	6
	8
	10
	12

	AD.2121
	Thi công mặt đường cấp phối lớp trên
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3 
	8,57
	11,42
	14,28
	17,14

	
	
	Đất dính 
	m3 
	0,400 
	0,400 
	0,400 
	0,400 

	
	
	Cát sạn
	m3 
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	
	
	Nhân công 3,0 /7
	công
	2,85
	3,03
	3,21
	3,40

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	0,710
	0,980
	1,200
	1,460

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca
	0,026
	0,037
	0,044
	0,054

	AD.2122
	Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	8,57
	11,42
	14,28
	17,14

	
	
	Nhân công 3,0 /7 
	công
	1,68 
	1,87 
	2,06 
	2,24 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	0,510
	0,700
	0,850
	1,040

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca
	0,018
	0,026
	0,031
	0,038

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	14
	16
	18
	20

	AD.2121
	Thi công mặt đường cấp phối lớp trên
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3 
	19,99
	22,85
	25,70
	28,56

	
	
	Đất dính
	m3 
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Cát sạn
	m3 
	1,020
	1,020
	1,020
	1,020

	
	
	Nhân công 3,0 /7
	công
	3,59
	3,77
	3,95
	4,14


	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	1,700
	1,910
	2,170
	2,410

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca
	0,062
	0,069
	0,079
	0,088

	AD.2122
	Thi công mặt đường cấp phối lớp dưới
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đất cấp phối tự nhiên
	m3
	19,99
	22,85
	25,70
	28,56

	
	
	Nhân công 3,0 /7
	công
	2,43
	2,61
	2,80
	2,98

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5T
	ca 
	1,210
	1,360
	1,550
	1,780

	
	
	Ôtô tưới nước 5m3
	ca
	0,044
	0,049
	0,056
	0,065

	
	5
	6
	7
	8


Ghi chú:
Khi chiều dày mặt đường khác chiều dày trong định mức thì sử dụng định mức công tác lớp dưới để nội suy.

AD.21300  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC A XÍT

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối đá dăm, tưới nhũ tương gốc axít, san, đầm chặt bằng lu bánh thép. Hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường (cm)

	
	
	
	
	3
	8
	10
	12

	AD.213
	Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3 
	-
	10,560
	13,190
	16,580

	
	
	Đá 2x4
	m3
	-
	0,280
	0,360
	0,430

	
	
	Đá 1x2
	m3 
	1,400
	2,290
	2,370
	2,440

	
	
	Đá 0,5x1
	m3 
	1,800
	2,200
	2,200
	2,200

	
	
	Nhũ tương gốc axít 60%
	kg
	512,50
	512,50
	512,50
	512,50

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	8,61
	10,63
	13,52
	14,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca
	1,200
	1,430
	1,620
	2,060

	
	11
	12
	13
	14


AD.22100  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM

Thành phần công việc:
Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, thi công lớp trên, bảo dưỡng mặt đường. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.

Đơn vị tính:100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	10
	14
	16
	18

	AD.221
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 4x6
	m3 
	13,19
	18,46
	21,1
	23,7

	
	
	Đá 2x4
	m3 
	0,33
	0,46
	0,53
	0,59

	
	
	Đá 1x2
	m3 
	0,33
	0,46
	0,53
	0,59

	
	
	Đá 0,5x1
	m3 
	0,44
	0,44
	0,44
	0,44

	
	
	Đá 0,15 ÷ 0,5
	m3 
	0,77
	0,77
	0,77
	0,77

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,34
	6,72
	7,68
	8,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu 10T
	ca 
	0,33
	0,44
	0,51
	0,57

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,17
	0,2
	0,24
	0,28

	
	
	Máy khác
	%
	7
	7
	7
	7

	
	11
	12
	13
	14


Ghi chú:
Định mức tính cho chiều dầy lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong định mức thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ÷ 0,5).

AD.23000  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.23100  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	5
	6
	7
	8
	10
	12

	AD.231
	Rải thảm mặt đường đá dăm đen
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá dăm đen
	tấn
	11,62
	13,94
	16,26
	18,59
	23,24
	27,88

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	1,22 
	1,45 
	1,71 
	1,95 
	2,43 
	2,92 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 50- 60m3/h
	ca 
	0,033
	0,040
	0,046
	0,053
	0,066
	0,080

	
	
	Máy lu bánh thép 10 t 
	ca 
	0,110 
	0,180 
	0,180 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	
	
	Máy lu bánh hơi 16 t
	ca
	0,046 
	0,046 
	0,046 
	0,046 
	0,046 
	0,046 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	13
	14
	15
	16
	17
	18


AD.23210  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG HỖN HỢP NHỰA BÁN RỖNG (LOẠI HHBR25)
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	10
	12

	AD.2321
	Rải thảm mặt đường hỗn hợp nhựa bán rỗng (Loại HHBR25)
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp nhựa bán rỗng
	tấn
	24,313
	29,176

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5 /7
	công
	2,49
	2,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140cv
	ca
	0,070
	0,082

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,120
	0,120

	
	
	Máy lu bánh hơi 25t
	ca
	0,062
	0,062

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5

	
	7
	8



AD.23220  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC19)
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	AD.2322
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC19)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bê tông nhựa chặt
	tấn
	7,420
	9,894
	12,367
	14,840
	17,314

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5 /7
	công
	0,93
	1,23
	1,55
	1,85
	2,17

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140cv
	ca
	0,026
	0,035
	0,043
	0,050
	0,061

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,110
	0,110
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Máy lu bánh hơi 25t
	ca
	0,056
	0,056
	0,062
	0,062
	0,062

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4
	5


AD.23230  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC12,5)
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	AD.2323
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC 12,5)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bê tông nhựa chặt
	tấn
	7,384
	9,845
	12,306
	14,768
	17,229

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5 /7
	công
	0,94
	1,26
	1,57
	1,89
	2,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,052
	0,063

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,110
	0,110
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Máy lu bánh hơi 25t
	ca
	0,056
	0,056
	0,062
	0,062
	0,062

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:
Trường hợp bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,05
AD.23240  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, thi công vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dày 2,2 cm
	Dày 3 cm

	AD.2324
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bê tông nhựa độ nhám cao
	tấn 
	5,210
	7,090

	
	
	Nhũ tương Novabond
	lít 
	92,25
	-

	
	
	Nhũ tương Polime
	lít
	-
	81,13

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	0,05 
	0,05 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,65
	0,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy rải Novachip 170 cv 
	ca 
	0,010 
	- 

	
	
	Máy rải 130-140 cv 
	ca 
	-
	0,012

	
	
	Máy lu bánh thép 10 t 
	ca
	0,110
	0,132

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	
	0,049
	0,050

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	1
	2


AD.23250  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA RỖNG THOÁT NƯỚC (LOẠI BTNRTN 12,5)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt đường, rải bê tông nhựa rỗng bằng máy rải, lu lèn hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	AD.2325
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa rỗng thoát nước (Loại BTNRTN 12,5)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bê tông nhựa rỗng
	tấn
	6,62
	8,82
	11,03
	13,23
	15,44

	
	
	Nhân công 3,5 /7
	công
	0,83
	1,11
	1,43
	1,72
	2,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140 cv 
	ca 
	0,025
	0,032
	0,041
	0,047
	0,057

	
	
	Máy lu bánh thép 10t 
	ca 
	0,082
	0,082
	0,090
	0,090
	0,090

	
	
	Máy lu bánh hơi 16 t
	ca
	0,043 
	0,043 
	0,048 
	0,048 
	0,048 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4
	5


AD.23260  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:
Hoàn thiện lớp móng, lớp mặt. Vệ sinh bề mặt bằng khí nén, tưới nước bề mặt cần rải bằng ô tô, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước lớp rải bằng ô tô. Lu lèn mặt đường bằng máy lu, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	1,5
	2
	3
	4

	AD.2326
	Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA9,5) bằng cơ giới
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) 
	tấn 
	2,970 
	3,920 
	5,820 
	7,360 

	
	
	Nước
	lít 
	200
	200
	200
	200

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,65
	0,73
	0,80
	0,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140 cv 
	ca 
	0,025
	0,029
	0,033
	0,038

	
	
	Máy lu bánh thép 6 t 
	ca 
	0,058
	0,060
	0,063
	0,065

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca 
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	
	1
	2
	3
	4


AD.23270  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA CHẶT (LOẠI BTNC16)
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	3
	4
	5
	6
	7

	AD.2327
	Rải thảm mặt đường bê tông nhựa chặt (Loại BTNC16)
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bê tông nhựa chặt
	tấn
	7,394
	9,859
	12,323
	14,788
	17,253

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5 /7
	công
	0,94
	1,25
	1,56
	1,87
	2,19

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,044
	0,051
	0,062

	
	
	Máy lu bánh thép 10t
	ca
	0,110
	0,110
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Máy lu bánh hơi 25t
	ca
	0,056
	0,056
	0,062
	0,062
	0,062

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:
Trường hợp bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme thì hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,05
AD.23400  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY

Thành phần công việc:
- Các công tác chuẩn bị: chuẩn bị vật liệu, trang thiết bị thi công; Kiểm tra máy và thiết bị thi công. Định vị và cao độ rải của mặt đường theo thiết kế.

- Vệ sinh bụi bẩn, tưới nước trên bề mặt cần rải bằng thủ công.

- Rải vật liệu bằng thủ công và lu lèn lớp vật liệu Carboncor Asphalt bằng máy lu bánh thép, hoàn thiện mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

- Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

AD.23410  RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY

Đơn vị tính: 10m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)

	
	
	
	
	1,5
	2
	3

	AD.2341
	Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (Loại CA 9,5) bằng thủ công kết hợp máy
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)
	tấn
	0,297
	0,392
	0,582

	
	
	Nước
	lít
	20
	20
	20

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,176
	0,190
	0,219

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy lu bánh thép 6t
	ca
	0,0058
	0,0060
	0,0063

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1

	 
	1
	2
	3


AD.23500  THI CÔNG LỚP PHỦ MẶT ĐƯỜNG MICRO-SURFACING

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần rải. Trộn và rải hỗn hợp vữa nhựa polime bằng máy rải nhựa đường Micro - Asphalt tự hành, san gạt, tạo phẳng và hoàn thiện bề mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tạo viền xung quanh cho hỗn hợp vữa nhựa polime theo yêu cầu thiết kế, thi công. Thu dọn mặt bằng sau thi công.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	
	
	
	Loại II
	Loại III

	AD.235
	Thi công lớp phủ mặt đường Micro-surfacing
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Đá < 9,5mm
	m3
	0,51
	0,77

	
	
	Nhũ tương nhựa đường
	kg
	110,99
	160,979

	
	
	Phụ gia
	kg
	16,440
	24,766

	
	
	Xi măng
	kg
	8,222
	12,383

	
	
	Nước
	lít
	82,215
	123,83

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,12
	1,12

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Máy rải nhựa đường Micro - Asphalt tự hành
	ca
	0,089
	0,089

	
	
	Máy xúc lật 2,3m3
	ca
	0,062
	0,062

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,037
	0,037

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	 
	11
	12


AD.24110  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 01 LỚP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)

	
	
	
	
	0,9
	1,2
	1,6

	AD.241
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 01 lớp
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đá 2,36÷4,75 (mm) 
	m3 
	0,94 
	- 
	- 

	
	
	Đá 4,75÷9,5 (mm) 
	m3 
	-
	1,21
	-

	
	
	Đá 9,5÷12,5 (mm)
	m3
	- 
	- 
	1,34 

	
	
	Nhũ tương gốc Axít 60%
	kg 
	94,5
	126,0
	168,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,16
	2,16
	2,16

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	0,192
	0,192
	0,192

	
	
	Máy phun nhựa đường 190cv
	ca
	0,090 
	0,090 
	0,090 

	
	
	Ô tô tự đổ 5 t
	ca
	0,100
	0,100
	0,100

	
	11
	12
	13


AD.24120  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 02 LỚP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)

	
	
	
	
	2,8
	3,6
	4,2

	AD.241
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 02 lớp
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đá 2,36÷4,75 (mm) 
	m3 
	0,67 
	0,94 
	- 

	
	
	Đá 4,75÷9,5 (mm) 
	m3 
	1,47 
	- 
	1,21 

	
	
	Đá 9,5÷12,5 (mm) 
	m3 
	-
	1,74
	-

	
	
	Đá 12,5÷19 (mm)
	m3 
	-
	-
	2,14

	
	
	Nhũ tương gốc Axít 60%
	kg
	294,0
	378,0
	441,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,52
	2,52
	2,52

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	0,222
	0,222
	0,222

	
	
	Máy phun nhựa đường 190cv
	ca
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Ô tô tự đổ 5 t
	ca
	0,111
	0,111
	0,111

	
	21
	22
	23


AD.24130  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG 03 LỚP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phun tưới lớp nhũ tương nhựa đường axít bằng ô tô chuyên dụng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá dăm theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn nhựa (kg/m2)

	
	
	
	
	3,8
	4,5

	AD.241
	Thi công mặt đường láng nhũ tương 03 lớp
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá 2,36÷4,75 (mm) 
	m3 
	0,67
	-

	
	
	Đá 4,75÷9,5 (mm) 
	m3 
	0,94
	0,67

	
	
	Đá 9,5÷12,5 (mm) 
	m3 
	1,74
	1,21

	
	
	Đá 12,5÷19 (mm)
	m3 
	-
	2,01

	
	
	Nhũ tương gốc Axít 60%
	kg
	399,0
	472,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	4,32
	4,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	0,258
	0,258

	
	
	Máy phun nhựa đường 190cv
	ca
	0,126 
	0,126 

	
	
	Ô tô tự đổ 5 t
	ca
	0,129
	0,129

	
	31
	32


AD.24200  TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.24210  TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lượng nhựa (kg/m2)

	
	
	
	
	0,5
	0,8
	1
	1,5

	AD.242
	Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Nhựa bitum 
	kg 
	35,322
	62,916
	78,650
	110,97

	
	
	Dầu hoả
	kg 
	16,050 
	25,680 
	32,100 
	48,150 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Thiết bị nấu nhựa
	ca 
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	Máy phun nhựa đường 190cv
	ca 
	0,098 
	0,098 
	0,098 
	0,098 

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	11
	12
	13
	14


AD.24220  TƯỚI LỚP DÍNH BÁM, THẤM BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lượng nhũ tương (kg/m2)

	
	
	
	
	0,5
	0,8
	1,0
	1,5

	AD.242
	Tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Nhũ tương gốc Axít
	kg
	51,25
	82,00
	102,50
	153,75

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun nhựa đường 190cv
	ca
	0,068
	0,068
	0,068
	0,068

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23
	24


Ghi chú:
Trường hợp tưới lớp dính bám, thấm bám mặt đường bằng nhựa đường lỏng thì nhũ tương gốc axít được thay bằng nhựa đường lỏng với mức hao phí giữ nguyên.
AD.24230  THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, nhựa đặc đun nóng đến nhiệt độ theo yêu cầu kỹ thuật; tưới nhựa nóng theo từng lớp, rải lớp cấp phối đá đăm theo theo yêu cầu kỹ thuật, lu lèn bề mặt bằng lu bánh thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn mặt bằng sau khi thi công.

Đơn vị tính: 100 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2
	Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2
	Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2
	Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

	AD.2423
	Láng nhựa mặt đường
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Nhựa
	kg 
	193
	321
	481
	588

	
	
	Đá 0,5÷2
	m3 
	-
	-
	2,99
	3,84

	
	
	Đá 0,5÷1,6
	m3 
	2,52
	2,56
	1,58
	1,58

	
	
	Đá 0,5÷1,0
	m3 
	-
	1,27
	1,05
	1,05

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,34
	2,73
	4,68
	5,46

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	0,192
	0,222
	0,258
	0,270

	
	
	Máy phun nhựa đường 190cv
	ca 
	0,120
	0,144
	0,168
	0,200

	
	
	Thiết bị nấu nhựa
	ca
	0,060
	0,072
	0,084
	0,100

	
	1
	2
	3
	4


AD.25010 CÀY XỚI, LU LÈN NỀN ĐẤT, CHIỀU SÂU TÁC DỤNG 30CM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cày xới, san phẳng đảm bảo đồng đều trên bề mặt nền đất, lu lèn lại mặt đường sau khi cày xới. Vệ sinh hoàn thiện mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt

	
	
	
	
	K=0,90
	K=0,95

	AD.2501
	Cày xới, lu lèn nền đất, chiều sâu tác dụng 30cm
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,469
	0,591

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,134
	0,134

	
	
	Máy lu bánh thép 16t
	ca
	0,263
	0,324

	 
	1
	2


AD.25100  CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cày xới mặt đường cũ
	Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá

	
	
	
	
	Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa
	Mặt đường bê tông nhựa
	

	AD.251 
	Cày xới mặt đường cũ 
	Nhân công 3,0/7 
	công 
	0,150 
	0,286 
	0,900 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Ô tô tưới nước 5 m3
	ca 
	-
	-
	0,090

	
	
	Máy lu rung 25 t 
	ca 
	-
	-
	0,180

	AD.251
	Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá
	Máy san 110 cv 
	ca 
	0,030 
	0,036 
	0,090 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,030
	0,036
	-

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	21


AD.25200  THI CÔNG RÃNH XƯƠNG CÁ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài rãnh (m)

	
	
	
	
	≤ 2
	> 2

	AD.252
	Thi công rãnh xương cá
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá 2x4
	m3
	0,804
	0,804

	
	
	Đá 1x2
	m3
	0,466
	0,466

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,49
	1,13

	
	11
	21


Ghi chú:
- Định mức chưa tính hao phí công tác rải vải địa kỹ thuật.
- Định mức AD.25200 được áp dụng đối với công tác thi công tầng lọc ngược bằng thủ công.
AD.25300  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG HỖN HỢP CHẤT KẾT DÍNH POLIME PT2A2 VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí, rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, phun hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông nhựa và một phần lớp cấp phối đá dăm cũ
	Cấp phối đá dăm cũ
	Cấp phối thiên nhiên cũ

	AD.253
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết kính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Răng cào hợp kim
	bộ
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Hỗn hợp chất kết dính Polime PT2A2
	kg 
	420,40 
	468,60 
	491,52 

	
	
	Nước
	m3
	0,50
	0,50
	0,50

	
	
	Xi măng PC40
	kg
	546,52
	702,90
	614,40

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công bậc 4,0/7
	công
	1,50
	1,50
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400
	ca 
	0,092
	0,092
	0,075

	
	
	Máy rải xi măng SW16TC (16m3)
	ca 
	0,092 
	0,092 
	0,092 

	
	
	Xe bồn (13-14m3) chở Polime PT2A2 có lắp hệ thống phun
	ca
	0,184 
	0,184 
	0,184 

	
	
	Ô tô tưới nước 16 m3
	ca
	0,184
	0,184
	0,184

	
	
	Máy lu rung chân cừu 20 t (lực rung 20-35T)
	ca 
	0,092 
	0,092 
	0,075 

	
	
	Máy lu rung tự hành 20 t (lực rung 20-35T)
	ca 
	0,195 
	0,195 
	0,160 

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 12 t 
	ca
	0,081
	0,081
	0,066

	
	
	Máy lu bánh hơi tự hành 18 t 
	ca 
	0,159
	0,159
	0,130

	
	
	Máy san 110 cv
	ca
	0,073
	0,073
	0,060

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30


Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25400  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường (nếu có). Thử bitum bọt; Rải xi măng trên bề mặt thi công. Tiến hành cào bóc, xới trộn, phun bitum bọt, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.254
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
	Vật liệu
	
	

	
	
	Răng cào hợp kim 
	bộ 
	0,025

	
	
	Nhựa bitum bọt 
	kg 
	1.353,55

	
	
	Nước
	m3 
	0,50

	
	
	Xi măng PC40 
	kg
	516,12 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5

	
	
	Nhân công bậc 4,0/7
	công
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cào bóc tái sinh Wirtgen 2400
	ca 
	0,092 

	
	
	Máy rải xi măng SW16TC (16m3)
	ca 
	0,092

	
	
	Xe bồn (13-14m3) chở bitum
	ca 
	0,184

	
	
	Ô tô tưới nước 16m3
	ca
	0,184

	
	
	Máy lu rung chân cừu 20 t
(lực rung 20-35T)
	ca
	0,092 

	
	
	Máy lu rung tự hành 20 t
(lực rung 20-35T)
	ca 
	0,195 

	
	
	Máy lu bánh thép tự hành 12 t 
	ca
	0,081 

	
	
	Máy lu bánh hơi tự hành 18 t 
	ca 
	0,159 

	
	
	Máy san 110 cv
	ca
	0,073

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25500  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG HOẶC XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ

AD.25510  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.255
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng PC40
	kg 
	1.813

	
	
	Phụ gia kháng trương nở
	lít 
	56,00

	
	
	Nước
	m3
	1,810

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 

	
	
	Nhân công bậc 4,0/7
	công
	1,02

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cào bóc tái sinh PM550s, công suất > 450HP
	ca 
	0,096

	
	
	Máy rải xi măng SW16TC (16m3)
	ca
	0,096

	
	
	Ô tô tưới nước 10 m3
	ca 
	0,096

	
	
	Máy lu bánh hơi tự hành 16 t
	ca 
	0,105

	
	
	Máy lu rung 12 t
	ca 
	0,114

	
	
	Máy lu rung chân cừu 12 t 
	ca 
	0,106 

	
	
	Máy san 110 cv
	ca
	0,051

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.25520  THI CÔNG TÁI SINH NGUỘI TẠI CHỖ SỬ DỤNG XI MĂNG VÀ NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ÔTÔ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt đường cũ sẽ cào bóc tái sinh, định vị phạm vi mặt đường cần tái sinh, loại bỏ chướng ngại vật trên mặt đường. Đánh dấu vị trí và cao độ cào bóc tái sinh theo thiết kế. Rải xi măng trên bề mặt cào bóc tái sinh và đấu nối với xe cấp nhũ tương. Cào bóc, xới trộn, gia cố tái sinh bằng máy cào bóc tái sinh, san gạt, lu lèn và hoàn thiện bề mặt bằng tổ hợp dây chuyền máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.255
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ô tô
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng PC40
	kg 
	1.133

	
	
	Nhũ tương nhựa đường
	kg
	1.813

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công bậc 4,0/7
	công
	1,02

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cào bóc tái sinh PM550s, công suất > 450HP
	ca
	0,096 

	
	
	Máy rải xi măng SW16TC (16m3) 
	ca
	0,096 

	
	
	Ô tô cấp nhũ tương 5m3
	ca 
	0,096

	
	
	Máy lu bánh hơi 16 t
	ca 
	0,105

	
	
	Máy lu rung 12 t 
	ca 
	0,114 

	
	
	Máy lu rung chân cừu 12 t 
	ca 
	0,106

	
	
	Máy san 110 cv
	ca
	0,051

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	20


Ghi chú: Chiều dày thi công lớp tái sinh nguội tại chỗ (sau khi đã lu lèn) bình quân 20cm. Định mức trên chưa bao gồm các công tác bù vênh tạo phẳng trước khi thảm bê tông nhựa.

AD.26100  SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Hao phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục định mức cấp phối vật liệu để xác định.

Đơn vị tính: 100tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trạm trộn công suất

	
	
	
	≤ 25 T/h
	50÷60T/h
	80T/h
	120T/h

	AD.261
	Vật liệu phụ 
	
	
	
	
	

	
	Dầu diexen 
	lít
	150 
	150 
	150 
	150 

	
	Dầu mazút 
	lít
	850
	850
	850
	850

	
	Dầu bảo ôn
	lít
	42,5
	42,5
	42,5
	42,5

	
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,20
	4,08
	3,32
	1,88

	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	Trạm trộn
	ca
	0,720
	0,347
	0,274
	0,210

	
	Máy xúc lật 0,65 m3
	ca
	0,720
	-
	-
	-

	
	Máy xúc lật 1,6 m3
	ca
	-
	0,347
	-
	-

	
	Máy xúc lật 2,3 m3
	ca
	-
	-
	0,274
	-

	
	Máy xúc lật 3,2 m3 
	ca
	-
	-
	-
	0,210

	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,300
	0,226
	0,192
	0,161

	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


	
	10
	20
	30
	40


Ghi chú:
- Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho một ca máy làm việc.

- Trường hợp sản xuất bê tông nhựa polymer thì sử dụng định mức trên điều chỉnh mức hao phí dầu diezel, dầu mazút nhân hệ số 1,1.

- Định mức sản xuất trên chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất đá dăm đen và sản xuất bê tông nhựa tại công trình.

AD.27100  VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ.

Đơn vị tính :100m3
	Mã hiệu
	Cự ly vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	Ô tô 5 tấn
	Ô tô 7 tấn
	Ô tô 10 tấn

	AD.2711
	0,5km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	1,890
	1,390
	1,080

	AD.2712
	1,0km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	2,550
	1,920
	1,380

	AD.2713
	1,5km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	2,990
	2,170
	1,590

	AD.2714
	2,0km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	3,430
	2,420
	1,800

	AD.2715
	3,0km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	4,160
	2,830
	2,140

	AD.2716
	4,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	4,890
	3,240
	2,480

	AD.2717
	1km tiếp theo
	Ô tô tự đổ
	ca
	0,660
	0,370
	0,260

	
	1
	2
	3


AD.27200  VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: 100tấn

	Mã hiệu
	Cự ly vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	Ô tô 7 tấn
	Ô tô 10 tấn
	Ô tô 12 tấn

	AD.2721
	1,0km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	1,770
	1,260
	1,050

	AD.2722 
	2,0km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	2,220 
	1,660 
	1,380 

	AD.2723 
	3,0km
	Ô tô tự đổ 
	ca 
	2,600 
	1,970 
	1,630 

	AD.2724
	4,0km
	Ô tô tự đổ
	ca
	2,980
	2,280
	1,890

	AD.2725
	1km tiếp theo
	Ô tô tự đổ
	ca
	0,360
	0,280
	0,240

	
	1
	2
	3


AD.27300  VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Cự ly vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	Ôtô 7 tấn
	Ôtô 10 tấn
	Ôtô 12 tấn

	AD.2731 
	1,0km
	Ôtô tự đổ 
	ca 
	2,780 
	1,990 
	1,650 

	AD.2732
	2,0km
	Ôtô tự đổ 
	ca 
	3,500
	2,610
	2,170

	AD.2733
	3,0km
	Ôtô tự đổ 
	ca 
	4,100
	3,100
	2,570

	AD.2734
	4,0km
	Ôtô tự đổ
	ca
	4,700
	3,590
	2,970

	AD.2735
	1km tiếp theo
	Ôtô tự đổ
	ca
	0,570
	0,460
	0,370

	
	1
	2
	3


AD.30000  CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Thành phần công việc:
Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Gia công tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)

AD.31100  THI CÔNG CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12x0,12x1,025 (m), THI CÔNG CỘT KM BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cọc tiêu bê tông cốt thép
	Cột km bê tông

	AD.311 
	Thi công cọc tiêu 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Xi măng PC30
	kg 
	4,030
	42,59

	
	
	Thép tròn ɸ6mm
	kg 
	1,746
	-

	
	
	Dây thép 
	kg 
	0,017
	-

	AD.311
	Cột km bê tông cốt thép
	Cát vàng 
	m3 
	0,007
	0,085

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,012
	0,140

	
	
	Sơn
	kg 
	0,015
	0,240

	
	
	Ván khuôn 3mm
	m3 
	0,0002
	0,010

	
	
	Đinh 6cm
	kg
	0,015
	0,350

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,16
	1,56

	
	11
	21


AD.32500  LẮP ĐẶT CỘT VÀ BIỂN BÁO PHẢN QUANG

Thành phần công việc:
Bốc dỡ, lắp đặt cột và biển báo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại biển báo phản quang

	
	
	
	
	Biển vuông 60x60 cm
	Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm
	Biển tam giác cạnh 70cm
	Biển chữ nhật 30x50cm

	AD.325
	Lắp đặt cột và biển báo phản quang
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	0,089
	0,089
	0,089
	0,089

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,65
	0,67
	0,62
	0,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Ôtô thùng 2,5 t
	ca
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	11
	21
	31
	41


AD.33100  GẮN VIÊN PHẢN QUANG

Thành phần công việc:
- Thi công vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Thi công vệ sinh lò nung keo.

- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng ôtô 2,5 t.

Đơn vị tính: 1viên

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên mặt bê tông
	Trên mặt đường nhựa

	AD.331
	Gắn viên phản quang
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Viên phản quang 
	viên 
	1,000
	1,000

	
	
	Keo Bituminuos 
	kg 
	-
	0,100

	
	
	Keo Megapoxy 
	kg 
	0,100
	-

	
	
	Gas
	kg 
	0,004
	-

	
	
	Dầu diesel 
	lít
	0,001 
	- 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,072
	0,069

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Ôtô thùng 2,5 t 
	ca 
	0,010
	0,010

	
	
	Lò nung keo
	ca
	0,004
	0,004

	
	10
	20


AD.34100  LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dải phân cách cứng (cái)
	Dải phân cách mềm (cái)
	Dải phân cách bằng tôn lượn sóng (m)

	AD.341 
	Lắp đặt dải phân cách cứng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Trụ bê tông
	cái 
	1
	0,2
	-

	AD.341 
	Lắp đặt dải phân cách mềm
	Tôn lượn sóng
	m 
	-
	-
	1

	
	
	Trụ đỡ tôn lượn sóng 
	cái 
	- 
	- 
	0,2 

	AD.341
	Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng
	Ống thép ϕ80mm
	m
	-
	2,2
	-

	
	
	Bu lông 
	cái 
	- 
	- 
	0,4 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,085
	0,058
	0,065

	
	10
	20
	30


AD.34210  LẮP DỰNG TẤM LƯỚI CHỐNG CHÓI TRÊN DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, khoan tạo lỗ, lắp trụ và tấm lưới chống chói trên dải phân cách đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.342
	Lắp dựng tấm lưới chống chói trên dải phân cách
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tấm lưới chống chói 
	m 
	1,00

	
	
	Trụ đỡ thép D60mm 
	cái 
	0,50 

	
	
	Bu lông M10
	cái
	6,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,06 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan bê tông 0,75 kW
	ca
	0,013

	
	10


AD.34310  LẮP ĐẶT TRỤ THÉP ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG DẢI PHÂN CÁCH BẰNG MÁY ÉP CỌC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đánh dấu vị trí lắp dựng, lắp trụ thép ống bằng máy ép cọc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 trụ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.343
	Lắp đặt trụ thép đỡ tôn lượn sóng dải phân cách bằng máy ép cọc
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Trụ thép
	cái
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,143

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy ép cọc thuỷ lực 45Hp
	ca
	0,036

	 
	10


Ghi chú: Định mức trên được xác định cho trụ thép ngập đất ≤ 1,5m.

CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG SẮT

Hướng dẫn áp dụng:
Định mức áp dụng cho các đoạn tuyến thẳng. Trường hợp trong đường cong hoặc đoạn đường lên, xuống có độ dốc lớn hơn > 22‰ hoặc trên các đoạn đường lên, xuống dốc liên tục có độ dốc lớn (độ dốc và chiều dài dốc theo tiêu chuẩn thiết kế áp dụng) thì hao phí vật liệu được xác định theo thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng.

AD.40000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m;

- Đặt đường, giật nâng đường các đợt;

- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.

AD.41000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00m

AD.41100  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,00m; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều dài ray

	
	
	
	
	≤ 12,5m
	≤ 25m

	
	
	
	
	Độ cong R (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	> 500
	≤ 500
	> 500

	AD.411
	Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,00m; ray P43; tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ray
	m
	200
	200
	200
	200

	
	
	Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp
	cái
	160,0
	144,0
	160,0
	144,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	60,56
	57,16
	51,33
	48,45

	 
	11
	12
	21
	22


Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.41200  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,00m; RAY P43; TÀ VẸT SẮT

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt sắt, chiều dài ray

	
	
	
	
	≤ 12,5m
	≤ 25m

	
	
	
	
	Độ cong R (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	> 500
	≤ 500
	> 500

	AD.412
	Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,00m; ray P43; tà vẹt sắt
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ray
	m
	200
	200
	200
	200

	
	
	Tà vẹt sắt
	cái
	160,0
	151,0
	160,0
	151,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	57,67
	54,44
	51,68
	48,78

	 
	11
	12
	21
	22


Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,1.

 

AD.41300  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,00m; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt bê tông DƯL, chiều dài ray

	
	
	
	
	≤ 12,5m
	≤ 25m

	
	
	
	
	Độ cong R (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	> 500
	≤ 500
	> 500

	AD.413
	Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,00m; ray P43; tà vẹt bê tông dự ứng lực
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ray
	m
	200
	200
	200
	200

	
	
	Tà vẹt bê tông DƯL
	cái
	160,0
	152,0
	160,0
	152,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	85,28
	80,49
	79,38
	74,92

	 
	11
	12
	21
	22


Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông thường hao phí vật liệu tà vẹt theo tiêu chuẩn và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 0,95.

- Đối với đường sắt chuyên dùng: trường hợp theo thiết kế phải giảm số lượng tà vẹt 8 cái/100m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 0,95.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.42000  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,435m

AD.42100  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,435m; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều dài ray

	
	
	
	
	≤ 12,5m
	≤ 25m

	
	
	
	
	Độ cong R (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	> 500
	≤ 500
	> 500

	AD.421
	Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,435m; ray P43; tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ray
	m
	200
	200
	200
	200

	
	
	Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp
	cái
	176,0
	160,0
	176,0
	160,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	76,45
	72,15
	67,34
	63,56

	 
	11
	12
	21
	22


Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.42200  ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN, TRONG GA, CHUYÊN DÙNG KHỔ 1,435m; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC, TÀ VẸT BÊ TÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt bê tông (DƯL, thường), chiều dài ray

	
	
	
	
	≤ 12,5m
	≤ 25m

	
	
	
	
	Độ cong R (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	> 500
	≤ 500
	> 500

	AD.422
	Đặt đường sắt chính tuyến, trong ga, chuyên dùng khổ 1,435m; ray P43; tà vẹt bê tông dự ứng lực, tà vẹt bê tông thường
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ray
	m
	200
	200
	200
	200

	
	
	Tà vẹt bê tông (DƯL, thường)
	cái
	176,0
	160,0
	176,0
	160,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	115,69
	109,19
	107,69
	101,64

	 
	11
	12
	21
	22


 

Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.43000  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG

AD.43100  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG CHÍNH TUYẾN, TRONG GA; RAY P43; TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SỢI TỔNG HỢP

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp, chiều dài ray

	
	
	
	
	≤ 12,5m
	≤ 25m

	
	
	
	
	Độ cong R (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	> 500
	≤ 500
	> 500

	AD.431
	Đặt đường lồng chính tuyến, trong ga; ray P43; tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ray
	m
	300
	300
	300
	300

	
	
	Tà vẹt gỗ, tà vẹt sợi tổng hợp
	cái
	176,0
	160,0
	176,0
	160,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	80,83
	76,30
	71,15
	67,15

	 
	11
	12
	21
	22


Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.43200  ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG CHÍNH TUYẾN, TRONG GA; RAY P43; TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC; TÀ VẸT BÊ TÔNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt bê tông (DƯL, thường), chiều dài ray

	
	
	
	
	≤ 12,5m
	≤ 25m

	
	
	
	
	Độ cong R (m)

	
	
	
	
	≤ 500
	> 500
	≤ 500
	> 500

	AD.432
	Đặt đường lồng chính tuyến, trong ga; ray P43; tà vẹt bê tông dự ứng lực, tà vẹt bê tông thường
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ray
	m
	300
	300
	300
	300

	
	
	Tà vẹt bê tông (DƯL, thường)
	cái
	176,0
	160,0
	176,0
	160,0

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	131,57
	124,18
	125,38
	118,33

	 
	11
	12
	21
	22


Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt các loại phụ kiện liên kết (liên kết ray với tà vẹt, liên kết các thanh ray). Số lượng các loại phụ kiện liên kết được tính theo thiết kế.

- Trường hợp đặt đường sắt ray P50 thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.50000  LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT

AD.51100  LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00m VÀ 1,435m

Thành phần công việc:
- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1km đường sắt có thanh giằng

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray
	Loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray

	AD.511
	Lắp thanh giằng
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Thanh giằng sắt và phụ kiện
	bộ
	400
	240

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,74
	16,61

	 
	10
	20


 

AD.51200  LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00m và 1,435m

Đơn vị tính: 1km có phòng xô

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dốc ≤ 5‰ 2 chiều
	Dốc>5‰ 1 chiều
	Tầu hãm trước ga 1 chiều
	Phòng xô cho 1 bộ ghi

	AD.512
	Lắp thiết bị phòng xô
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ngàm phòng xô
	cái
	640
	640
	320
	24

	
	
	Gỗ phòng xô 100x100x700mm
	thanh
	960
	1920
	960
	12

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	26,00
	41,65
	20,78
	1,04

	 
	10
	20
	30
	40


 

AD.51300  LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG

Đơn vị tính: 1km đường các loại

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.513
	Lắp giá ray dự phòng
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Ray dự phòng
	thanh
	2

	
	
	Lập lách
	đôi
	1

	
	
	Trụ (Bê tông đúc sẵn) 150x320x720mm
	cái
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,04

	 
	10


 

AD.52000  ĐẶT CÁC LOẠI GHI

Thành phần công việc:
Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

AD.52100  ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00m và KHỔ 1,435m, RAY P43, P50

Đơn vị tính: 1bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tg1/9 dài 22,312m
	Tg1/9 dài 25,012m
	Tg1/10 dài 19,979m
	Tg1/10 dài 24,414m

	AD.521
	Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m và khổ 1,435m
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ghi và phụ kiện
	bộ
	1
	1
	1
	1

	
	
	Tà vẹt gỗ
	thanh
	49
	60
	45
	57

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	60,92
	64,44
	59,64
	63,48

	 
	10
	20
	30
	40


 

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tg1/10 dài 24,984m
	Tg1/10 dài 31,416m
	Tg1/12 dài 28,334m

	AD.521
	Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m và khổ 1,435m
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ghi và phụ kiện
	bộ
	1
	1
	1

	
	
	Tà vẹt gỗ
	thanh
	55
	75
	62

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	62,84
	69,24
	65,08

	 
	50
	60
	70


Ghi chú:
- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt phụ liên kết ray với tà vẹt. Số lượng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt được tính theo thiết kế.

- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng lực, bê tông thường thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.52200  ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG KHỔ RỘNG 1,00m và KHỔ 1,435m, RAY P43, P50

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tg1/10 dài 24,552m

	AD.522
	Đặt ghi đường lồng
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Ghi và phụ kiện
	bộ
	1

	
	
	Tà vẹt gỗ
	thanh
	59

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	84,96

	 
	11


Ghi chú:

- Định mức đã gồm hao phí nhân công lắp đặt phụ liên kết ray với tà vẹt. Số lượng phụ kiện liên kết ray với tà vẹt được tính riêng theo thiết kế.

- Trường hợp sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng lực, bê tông thường thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.

 

AD.60000  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT

Thành phần công việc:
Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.

AD.61100  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tà vẹt gỗ
	Tà vẹt sắt
	Tà vẹt bê tông

	
	
	
	
	Đường 1,00m
	Đường 1,435m
	
	

	AD.611
	Làm nền đá ba lát đường
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Đá ba lát
	m3
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85
	0,88
	0,96
	0,90

	 
	11
	12
	21
	31


 

AD.61200  LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ghi đường 1,00m
	Ghi đường 1,435m

	AD.612
	Làm nền đá ba lát ghi
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Đá ba lát
	m3
	1,15
	1,15

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,96
	1,04

	 
	10
	20


 

AD.70000  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU

AD.71000  LẮP DỰNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO

AD.71100  LẮP DỰNG CỘT KM

Thành phần công việc:
- Sơn kẻ chữ, lắp, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.711
	Lắp dựng cột km
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Cột km
	cái
	1,01

	
	
	Đế chân cột bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,26

	 
	10


 

AD.71200  LẮP DỰNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG CONG

Thành phần công việc:
- Sơn kẻ chữ cột, biển.

- Lắp dựng các cột, biển ghi số hiệu của đường cong.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.

Đơn vị tính: 1 đường cong

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.712
	Lắp dụng cột và biển đường cong
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Cột đường cong bê tông đúc sẵn
	cái
	4,04

	
	
	Biển đường cong bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,65

	 
	10


 

AD.71300  LẮP DỰNG BIỂN ĐỔI DỐC

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.713
	Lắp dựng biển đổi dốc
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,13

	 
	10


 

AD.71400  LẮP DỰNG BIỂN KÉO CÒI, BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO CHÚ Ý TÀU HỎA

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.714
	Lắp dựng biển kéo còi, biển báo đường ngang, biển báo chú ý tàu hỏa
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Biển kéo còi bê tông đúc sẵn
	cái
	1,01

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,26

	 
	10


 

AD.71500  LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.

- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.

- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo định mức nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các định mức lắp đặt tương ứng.

LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cột
	Cột đánh dấu 1,2m

	
	
	
	
	6m
	7m
	8m
	9m
	

	AD.7151
	Lắp dựng cột thông tin hình chữ  H
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cột bê tông chữ H
	cột
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Thép làm dây co Φ6
	kg
	7,68
	8,55
	10,24
	10,55
	-

	
	
	Thép tròn Φ18
	kg
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	-

	AD.7152
	Cột đánh dấu
	Tăng đơ M12
	cái
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	-

	
	
	Bu lông M12
	cái
	2
	2
	2
	2
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,63
	8,18
	9,76
	11,41
	0,83

	 
	1
	2
	3
	4
	1


 

LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại cột

	
	
	
	
	7,5m
	8,5m
	9,5m

	AD.7153
	Lắp dựng cột tín hiệu
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cột bê tông li tâm
	cột
	1
	1
	1

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	16,00
	17,50
	20,00

	 
	1
	2
	3


 

AD.72100  LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: 1cột

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cột tín hiệu
	Cột đánh dấu

	
	
	
	
	Vào ga
	Ra ga
	

	AD.721
	Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn
	cái
	2
	1
	1

	
	
	Giá trên bắt cơ cấu vào cột
	bộ
	3
	1
	-

	
	
	Giá dưới bắt cơ cấu vào cột
	bộ
	3
	1
	-

	AD.721
	Cột đánh dấu
	Bu lông chữ U, M12
	cái
	7
	3
	-

	
	
	Ống luồn dây tín hiệu Φ32
	m
	3
	1
	-

	
	
	Đui đèn tín hiệu
	cái
	5
	2
	2

	
	
	Bóng đèn 25W
	cái
	5
	2
	2

	
	
	Thấu kính tín hiệu
	cái
	10
	4
	4

	
	
	Ống luồn dây Φ52
	m
	1,5
	0,6
	1

	
	
	Tán che đèn
	cái
	3
	1
	-

	
	
	Dây điện 19x0,52
	m
	100
	50
	20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	24,09
	11,74
	8,00

	 
	11
	12
	21


 

AD.73100  LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 bộ ghi

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ghi cơ khí
	Ghi điện đơn
	Ghi liên động
	Ghi lồng 3 đầu dây

	AD.731
	Lắp đặt ghi tín hiệu
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ghi tín hiệu
	bộ
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hộp khoá điện
	cái
	-
	1
	1
	1

	
	
	Công tắc đạp chân
	cái
	-
	1
	1
	1

	
	
	Bulông M20x65
	cái
	-
	8
	12
	16

	
	
	Bulông đầu vuông M20x70
	cái
	-
	4
	14
	4

	
	
	Bulông M14x50
	cái
	-
	3
	3
	3

	
	
	Bulông M14x70
	cái
	-
	2
	2
	2

	
	
	Bulông M22x350
	cái
	4
	-
	-
	-

	
	
	Thép hình
	kg
	-
	10
	40
	10


	
	
	Dây điện
	m
	-
	15
	30
	15

	
	
	Ổ khoá
	cái
	-
	1
	1
	1

	
	
	Bulông M18x200
	cái
	-
	3
	6
	6

	
	
	Bulông M12x150
	cái
	-
	-
	120
	16

	
	
	Ống thép D36
	m
	-
	-
	70
	10

	
	
	Bánh xe đỡ ống
	bộ
	-
	-
	30
	4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	12,35
	33,65
	79,13
	71,80

	 
	11
	21
	31
	41


 

AD.74100  KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, định mức nhân công được nhân với hệ số 1,2.

- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin định mức nhân công nhân với hệ số 0,8 so với định mức tương ứng.

Đơn vị tính: 1km/sợi

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dây sắt
	Dây lưỡng kim

	
	
	
	
	Φ3mm
	Φ4mm
	Φ2,5mm
	Φ3mm

	AD.741
	Kéo rải dây thông tin
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dây dẫn
	kg
	56
	102
	42
	60

	
	
	Dây hãm
	kg
	1,4
	1,4
	0,7
	0,7

	
	
	Thiếc hàn
	kg
	0,3
	0,3
	0,25
	0,25

	
	
	Axít hàn
	lít
	0,05
	0,05
	-
	-

	
	
	Nhựa thông
	kg
	-
	-
	0,01
	0,01

	
	
	Vât liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	7,13
	7,96
	6,96
	7,13

	 
	11
	12
	21
	22


 

AD.74200  LẮP XÀ THÔNG TIN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 xà

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà 1,1m
	Xà 2,5m

	AD.742
	Lắp xà thông tin
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Xà
	cái
	1
	1

	
	
	Sứ
	cái
	4
	8

	
	
	Cuống sứ
	cái
	4
	8

	
	
	Thanh chống
	cái
	2
	2

	
	
	Puli D14
	cái
	5
	5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,88
	1,20

	 
	11
	12


 

AD.74300  LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá đỡ hoàn chỉnh.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 bộ giá đỡ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.743
	Bộ giá đỡ đặt bộ ray ghi
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Thép hình 100x100
	m
	9,6

	
	
	Thép hình 50x50
	m
	4,4

	
	
	Sắt L bắt ray
	cái
	4

	
	
	Đệm chống xoáy
	cái
	4

	
	
	Long đen vênh
	cái
	10

	
	
	Bulông M 20x50
	cái
	4

	
	
	Bulông M 20x70
	cái
	10

	
	
	Bulông M 20x75
	cái
	8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,22

	 
	10


 

AD.74400  LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 mạch

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.744
	Lắp đặt mạch điện đường ray
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Lập lách
	cái
	8

	
	
	Tấm cách điện PVC
	cái
	8

	
	
	Miếng cách điện chữ I
	cái
	8

	
	
	Dây dẫn thép nhiều sợi
	m
	11,5

	
	
	Chốt dây
	cái
	10

	
	
	Bulông M 24
	cái
	24

	
	
	Ống và đệm cách điện
	cái
	48

	
	
	Bulông M 16x200
	cái
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	30,78

	 
	10


 

AD.74500  LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1 hộp

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hộp cáp cuối
	Hộp cáp phân hướng
	Hòm biến thế

	AD.745
	Lắp hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Hộp cáp bằng gang
	cái
	1
	1
	1

	
	
	Bảng đấu dây
	cái
	4
	7
	2

	
	
	Cọc đấu dây đồng mạ
	bộ
	24
	42
	12

	
	
	Ống bảo vệ Φ32
	cái
	2
	7
	4

	
	
	Dây điện
	m
	2,5
	3
	2,5

	
	
	Bu lông M16x200
	cái
	-
	2
	-

	
	
	Bu lông M12x200
	cái
	2
	-
	4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	8,00
	12,54
	14,30

	 
	11
	21
	31


 

AD.74600  LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.746
	Lắp các loại rơ le
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Rơ le
	cái
	1

	
	
	Đế cắm rơ le
	cái
	1

	
	
	Quang treo rơ le
	cái
	1

	
	
	Chốt phân loại
	cái
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	5,00

	 
	10


 

AD.74700  LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Điện thoại nam châm
	Cộng điện điều độ

	AD.747
	Lắp đặt tổng đài
	Nhân công 4,5/7
	công
	49,57
	64,35

	 
	11
	12


 

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.747
	Lắp đặt máy đóng đường
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Thép hình
	kg
	42

	
	
	Dây điện
	m
	250

	
	
	Bulông M16x250
	cái
	4

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	53,50

	 
	21


 

AD.74800  LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, rải cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển trong phạm vi 500m.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AD.748
	Lắp đặt cáp ngầm
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Cáp
	m
	101

	
	
	Ống bảo vệ cáp Φ50
	m
	4

	
	
	Cọc mốc cáp 120x120x1200
	cái
	2

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,70

	 
	10


AD.82000  LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

AD.82100  LẮP ĐẶT PHAO TIÊU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp...), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống sà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong định mức).

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính phao (m)

	
	
	
	
	0,8
	1,0
	1,2
	1,4

	AD.821
	Lắp đặt phao tiêu
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,72
	0,99
	1,28
	1,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Ca nô 23 cv
	ca
	0,203
	0,284
	0,366
	0,447

	
	11
	21
	31
	41


AD.82200  LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160MM-200MM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cột (m)

	
	
	
	
	5,5
	6,5
	7,5

	AD.822
	Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	0,850
	0,850
	0,850

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,11
	5,32
	5,47

	
	11
	21
	31


AD.82300  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp. Lắp đặt, định vị, căn chỉnh biển báo vào vị trí theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng

	AD.823
	Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg
	8,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,50

	
	10


PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU THI CÔNG ĐƯỜNG

1. CẤP PHỐI VẬT LIỆU ĐÁ DĂM ĐEN

- Đá trộn nhựa pha dầu hoặc nhựa đặc

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	4
	4,5
	5
	5,5
	6

	AO10
	Đá
	m3
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652

	
	Nhựa
	kg
	41,174
	46,117
	50,953
	55,790
	60,753

	
	1
	2
	3
	4
	5


- Đá trộn nhũ tương hoặc nhựa đường

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ nhũ tương %

	
	
	
	7
	8
	9
	10

	AO20
	Đá
	m3
	0,652
	0,652
	0,652
	0,652

	
	Nhũ tương
	kg
	70,010
	79,266
	88,350
	97,274

	
	1
	2
	3
	4


2. CẤP PHỐI VẬT LIỆU BÊ TÔNG NHỰA

- Khoáng chất

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	5
	10
	15
	20
	25

	AO30
	Đá
	m3
	-
	-
	-
	0,128
	0,160

	
	Cát
	m3 
	-
	-
	-
	-
	0,194

	
	Bột đá
	kg
	47,235
	94,470
	141,705
	188,940
	236,175

	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	30
	35
	40
	45

	AO30
	Đá
	m3 
	0,192
	0,224
	0,256
	0,288

	
	Cát
	m3
	0,233
	0,272
	0,311
	0,350

	
	Bột đá
	kg
	283,410
	-
	-
	-

	
	6
	7
	8
	9


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	50
	55
	60
	65
	70

	AO40
	Đá
	m3
	0,319
	0,351
	0,383
	0,415
	0,447

	
	Cát
	m3
	0,388
	0,426
	0,465
	0,504
	0,543


	
	1
	2
	3
	4
	5


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ phối hợp %

	
	
	
	75
	80
	85
	90

	AO40
	Cát
	m3
	0,582
	0,611
	0,649
	0,687

	
	6
	7
	8
	9


- Nhựa bi tum

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	4
	4,5
	5
	5,5
	6
	6,5

	AO50
	Nhựa
	Kg
	41,174
	46,117
	50,953
	55,790
	60,573
	65,313

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	7
	7,5
	8
	8,5
	9

	AO60
	Nhựa
	Kg
	70,010
	74,654
	79,267
	83,888
	88,350

	
	1
	2
	3
	4
	5


3. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHỰA PHA DẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ dầu%

	
	
	
	10
	15
	20
	25
	30

	AO70
	Dầu ma dút
	kg
	102
	153
	204
	255
	306

	
	Nhựa
	kg
	945,0
	892,5
	804,0
	787,5
	735,0

	
	1
	2
	3
	4
	5


4. CẤP PHỐI VẬT LIỆU NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tỷ lệ nhựa %

	
	
	
	50
	55
	60

	AO80
	Nhựa bi tum 
	kg
	525,0 
	577,5 
	630,0 

	
	Nước
	m3
	0,500
	0,450
	0,400

	
	Xút (0,2%) 
	kg
	2,020 
	2,020 
	2,020 

	
	Xà phòng gốc (1%)
	kg
	10,10
	10,10
	10,10

	
	1
	2
	3


CHƯƠNG V
CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
Hướng dẫn áp dụng:
- Hao phí vật liệu làm dàn giáo xây phục vụ công tác xây đã được phân bổ trong định mức.

- Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác xây sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.

- Trường hợp xây tường sử dụng gạch bê tông; gạch bê tông khí chưng áp; gạch bê tông bọt, khí không chưng áp có kích thước viên gạch khác với các kích thước gạch được ban hành trong tập định mức. Khi hao phí vật liệu gạch của khối xây thay đổi (tăng hoặc giảm) 10 viên so với hao phí vật liệu gạch của công tác xây gạch có kích thước tương ứng thì hao phí nhân công được điều chỉnh thay đổi (tăng hoặc giảm) với tỷ lệ 1%.

XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AE.11000  XÂY ĐÁ HỘC

AE.11100  XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 60
	> 60

	AE.111
	Xây móng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2
	1,2

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3 
	0,420
	0,420

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,81
	1,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053

	
	10
	20


AE.11200  XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 60
	> 60

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2

	AE.112
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2 
	1,2 
	1,2 
	1,2 

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	5
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,06
	2,40
	1,98
	2,27

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	10
	20
	30
	40


AE.11300  XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 60
	> 60

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2

	AE.113
	Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	-
	5
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,25
	2,67
	2,15
	2,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	10
	20
	30
	40


AE.11400 ÷ AE.11500  XÂY MỐ, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã Hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mố
	Trụ, cột

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2

	AE.114 
	Xây mố 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	AE.115
	Xây trụ, cột
	Vật liệu khác
	%
	-
	5
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,37
	4,54
	3,88
	5,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	10
	20
	10
	20


11600  XÂY TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã Hiệu
	Công tác Xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường cánh, tường đầu cầu

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 2
	> 2

	AE.116
	Xây tường cánh, tường đầu cầu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2
	1,2

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,420 
	0,420 

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,28
	3,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053

	
	10
	20


AE.11700 ÷ AE.11800  XÂY GỐI ĐỠ, GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã Hiệu
	Công tác Xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trụ đỡ đường ống
	Gối đỡ đường ống

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2

	AE.117 
	Xây trụ đỡ đường ống 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420

	AE.118
	Xây gối đỡ đường ống
	Vật liệu khác
	% 
	-
	5
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,41
	4,05
	3,41
	4,03

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053
	0,053
	0,053

	
	10
	20
	10
	20


AE.11900  XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây

	
	
	
	
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong

	AE.119
	Xây mặt bằng, mái dốc
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2 
	1,2 
	1,22 

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Vữa
	m3
	0,420
	0,420
	0,420

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	-
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,98
	2,09
	2,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053
	0,053

	
	10
	20
	30


AE.12000  XẾP ĐÁ KHAN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xếp đá khan không chít mạch
	Xếp đá khan có chít mạch

	
	
	
	
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong
	Mặt bằng
	Mái dốc thẳng
	Mái dốc cong

	AE.121 
	Xếp đá khan không chit mạch 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2
	1,2
	1,22
	1,2
	1,2
	1,22

	
	
	Đá dăm 4x6
	m3 
	0,061
	0,061
	0,065
	0,061
	0,061
	0,065

	
	
	Vữa
	m3
	-
	-
	-
	0,067
	0,067
	0,067

	AE.122
	Xếp đá khan có chít mạch
	Vật liệu khác 
	% 
	-
	-
	2,5
	-
	-
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,2
	1,4
	1,98
	1,55
	1,75
	2,01

	
	10
	20
	30
	10
	20
	30


AE.12300  XÂY CỐNG

AE.12400  XÂY NÚT HẦM

AE.12500  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây cống
	Xây nút hầm
	Xây kết cấu phức tạp

	AE.123 
	Xây cống 
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2
	1,2
	1,22

	AE.124 
	Xây nút hầm 
	Đá dăm 
	m3 
	0,057 
	0,057 
	0,057 

	
	
	Vữa
	m3
	0,420 
	0,420 
	0,420 

	AE.125
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu khác
	% 
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,98
	3,46
	4,03

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,053
	0,053
	0,053

	
	10
	10
	10


AE.12600  XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥ 40%

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao

	
	
	
	
	≥ 5m
	≥ 10m
	> 20m

	AE.126
	Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥ 40%
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Vữa
	m3
	0,460 
	0,460 
	0,460 

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,47
	6,40
	7,61

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,058
	0,058
	0,058

	
	10
	20
	30


AE.13000  XÂY ĐÁ MIẾNG (10 x 20 x 30)

AE.13100  XÂY MÓNG

AE.13200  XÂY TƯỜNG

AE.13300  XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)
	Trụ, cột

	
	
	
	
	
	≤ 30
	> 30
	

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)
	

	
	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2
	

	AE.131 
	Xây móng 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá
	m3 
	0,89
	0,89
	0,89
	0,85
	0,85
	0,85

	AE.132 
	Xây tường 
	Vữa
	m3
	0,160
	0,160
	0,160
	0,190
	0,190
	0,250

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	- 
	- 
	5 
	- 
	5 
	5 

	AE.133
	Xây trụ, cột
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,27
	2,56
	2,74
	2,25
	2,67
	4,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,023
	0,023
	0,023
	0,027
	0,027
	0,033

	
	10
	10
	20
	30
	40
	10


AE.14000  XÂY ĐÁ CHẺ

AE.14100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

AE.14200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	≤30
	>30

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2

	AE.141 
	Xây móng 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá 
	viên 
	430 
	430 
	430 
	430 
	430 

	
	
	Vữa 
	m3
	0,300 
	0,300 
	0,300 
	0,300 
	0,300 

	AE.142
	Xây tường
	Vật liệu khác
	%
	-
	-
	5
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,71
	3,03
	3,31
	2,71
	3,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	10
	10
	20
	30
	40


AE.14300  XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

AE.14400  XÂY TRỤ, CỘT BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gối đỡ ống
	Trụ, cột

	
	
	
	
	Chiều cao (m)
	

	
	
	
	
	≤2
	>2
	

	AE.143 
	Xây gối đỡ ống 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đá
	viên 
	430
	430
	410

	
	
	Vữa
	m3
	0,300
	0,310
	0,310

	AE.144
	Xây trụ, cột
	Vật liệu khác
	%
	-
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,71
	3,02
	4,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,036
	0,037
	0,037

	
	10
	20
	10


AE.15100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x25)

AE.15200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2

	AE.151 
	Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá chẻ
	viên 
	72
	73
	73
	72
	72

	
	
	Đá dăm chèn
	m3 
	0,047
	0,05
	0,05
	0,047
	0,047

	
	
	Vữa
	m3
	0,280
	0,290
	0,290
	0,280
	0,280

	AE.152
	Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25
	Vật liệu khác
	% 
	-
	-
	5
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,35
	1,45
	1,55
	1,39
	1,45

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,034
	0,035
	0,035
	0,034
	0,034

	
	10
	10
	20
	30
	40


AE.16100  XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)

AE.16200  XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng
	Tường, chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	
	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	
	≤ 2
	> 2
	≤ 2
	> 2

	AE.161 
	Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Đá chẻ 
	viên 
	108
	109
	109
	108
	108

	
	
	Vữa
	m3
	0,290 
	0,300 
	0,300 
	0,290 
	0,290 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	- 
	- 
	5 
	- 
	5 

	AE.162
	Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,42
	1,47
	1,63
	1,44
	1,52

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,035
	0,036
	0,036
	0,035
	0,035

	
	10
	10
	20
	30
	40


XÂY GẠCH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AE.20000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (6,5 x 10,5 x 22)

AE.21000  XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 33
	>33

	AE.21
	Xây móng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	550 
	539 

	
	
	Vữa
	m3 
	0,290
	0,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,42
	1,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,035
	0,036

	
	110
	210


AE.22000  XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 11 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	643
	643
	643
	643

	
	
	Vữa
	m3
	0,230
	0,230
	0,230
	0,230

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,90
	2,07
	2,27
	2,37

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,032 
	0,032 
	0,032 
	0,032 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 33 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	550
	550
	550
	550

	
	
	Vữa
	m3
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,63
	1,67
	1,84
	1,92

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,035 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 33 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.223
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	539
	539
	539
	539

	
	
	Vữa
	m3
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,41
	1,53
	1,68
	1,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,036 
	0,036 
	0,036 
	0,036 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.23000  XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.231
	Xây cột, trụ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	539
	539
	539
	539

	
	
	Vữa
	m3
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,00
	4,00
	4,40
	4,60

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.24000  XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 33 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.241
	Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	550 
	550 
	550 
	550 

	
	
	Vữa
	m3
	0,290
	0,290
	0,290
	0,290

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,78
	3,09
	3,39
	3,55

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,035 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 33 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.242
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	539 
	539 
	539 
	539 

	
	
	Vữa
	m3
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,60
	2,89
	3,17
	3,32

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.25000  XÂY CỐNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cống

	
	
	
	
	Cuốn cong
	Thành vòm cong

	AE.25
	Xây cống
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	550 
	560 

	
	
	Vữa
	m3
	0,280
	0,290

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,66
	4,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,034
	0,035

	
	110
	210


AE.26000  XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bể chứa
	Hố van, hố ga
	Gối đỡ ống, rãnh thoát nước

	AE.26 
	Bể chứa 
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	550
	550
	550

	AE.26 
	Hố van, hố ga 
	Vữa
	m3
	0,310
	0,330
	0,333

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,5
	5,5
	5,5

	AE.26
	Gối đỡ ống, rãnh thoát nước
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,60
	3,20
	4,50

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,037
	0,039
	0,039

	
	110
	210
	310


AE.27000  XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AE.271
	Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Gạch thẻ 
	viên 
	550 

	
	
	Bột thạch anh 
	kg 
	330,5

	
	
	Cát thạch anh 
	kg 
	166

	
	
	Thuỷ tinh nước 
	kg 
	149

	
	
	Thuốc trừ sâu 
	kg
	22,3 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công 
	3,80 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,032

	
	10


AE.28000  XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.281
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	573
	573
	573
	573

	
	
	Vữa
	m3
	0,28
	0,28
	0,28
	0,28

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,60
	4,00
	4,40
	4,60

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,034 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.30000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (5 x 10 x 20)

AE.31000  XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	AE.31
	Xây móng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	810
	780

	
	
	Vữa
	m3 
	0,300 
	0,310 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	1,60 
	1,42 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,036
	0,037

	
	110
	210


AE.32000  XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.321
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	830
	830
	830
	830

	
	
	Vữa
	m3
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,23
	2,43
	2,67
	2,79

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.322
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	810 
	810 
	810 
	810 

	
	
	Vữa
	m3
	0,300
	0,300
	0,300
	0,300

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,83
	1,97
	2,16
	2,26

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.323
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	782
	782
	782
	782

	
	
	Vữa
	m3
	0,310
	0,310
	0,310
	0,310

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,64
	1,80
	1,98
	2,07

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.33000  XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.331
	Xây cột, trụ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	782
	782
	782
	782

	
	
	Vữa
	m3
	0,310 
	0,310 
	0,310 
	0,310 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,60
	4,00
	4,40
	4,60

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,037 
	0,037 
	0,037 
	0,037 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.34000  XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây hố van, hố ga
	Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

	AE.34
	Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	810 
	810 

	
	
	Vữa
	m3
	0,350
	0,370

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,5
	5,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,42
	4,60

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,040
	0,043

	
	110
	210


AE.35000  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.351
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	820
	820
	820
	820

	
	
	Vữa
	m3
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	3,96
	4,40
	4,84
	5,06

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	


	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,036 
	0,036 
	0,036 
	0,036 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.40000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 4,5 x 9 x 19

AE.41000  XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	AE.41
	Xây móng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch thẻ 
	viên 
	937 
	920 

	
	
	Vữa
	m3 
	0,313
	0,328

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	1,67 
	1,47 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,037
	0,039

	
	110
	210


AE.42000  XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.421
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	989
	989
	989
	989

	
	
	Vữa
	m3
	0,256
	0,256
	0,256
	0,256

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	2,46 
	2,72 
	2,99 
	3,12 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.422
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	937
	937
	937
	937

	
	
	Vữa
	m3
	0,313
	0,313
	0,313
	0,313

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,97
	2,18
	2,39
	2,49

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,037
	0,037
	0,037
	0,037

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.423
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	921
	921
	921
	921

	
	
	Vữa
	m3
	0,328 
	0,328 
	0,328 
	0,328 

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	1,92 
	2,10 
	2,30 
	2,41 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,039 
	0,039 
	0,039 
	0,039 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.43000  XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.431
	Xây cột, trụ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	921 
	921 
	921 
	921 

	
	
	Vữa
	m3
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,00
	4,44
	4,88
	5,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.44000  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.441
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	937
	937
	937
	937

	
	
	Vữa
	m3
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	4,20 
	4,66 
	5,11 
	5,35 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.50000  XÂY GẠCH ĐẤT SÉT NUNG (4 x 8 x 19)

AE.51000  XÂY MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 30
	> 30

	AE.51
	Xây móng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch thẻ 
	viên 
	1.164
	1.134

	
	
	Vữa
	m3 
	0,342 
	0,356 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	2,27 
	2,00 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca
	0,040
	0,040

	
	110
	210


AE.52000  XÂY TƯỜNG THẲNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.521
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	1.315
	1.315
	1.315
	1.315

	
	
	Vữa
	m3
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	2,70 
	3,00 
	3,30 
	3,45 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,028
	0,028
	0,028
	0,028

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.522
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	1.110
	1.110
	1.110
	1.110

	
	
	Vữa
	m3
	0,325
	0,325
	0,325
	0,325

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,40
	2,60
	2,86
	2,99

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.523
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	1.084
	1.084
	1.084
	1.084

	
	
	Vữa
	m3
	0,347
	0,347
	0,347
	0,347

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,30 
	2,50 
	2,75 
	2,87 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.53000  XÂY CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.531
	Xây cột, trụ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	1.048
	1.048
	1.048
	1.048

	
	
	Vữa
	m3
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,50
	5,00
	5,50
	5,75

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,039
	0,039
	0,039
	0,039

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.54000  XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.541
	Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	1.087
	1.087
	1.087
	1.087

	
	
	Vữa
	m3
	0,328
	0,328
	0,328
	0,328

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,54
	5,04
	5,55
	5,80

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,039 
	0,039 
	0,039 
	0,039 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.60000  XÂY GẠCH ỐNG

AE.61000  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.611
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	460
	460
	460
	460

	
	
	Vữa
	m3
	0,150
	0,150
	0,150
	0,150

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,53
	1,69
	1,85
	1,94

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.612
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	450
	450
	450
	450

	
	
	Vữa
	m3
	0,165
	0,165
	0,165
	0,165

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,38
	1,42
	1,56
	1,63

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.613
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	440
	440
	440
	440

	
	
	Vữa
	m3
	0,174 
	0,174 
	0,174 
	0,174 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,13 
	1,25 
	1,37 
	1,43 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.62000  XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 x 10 x 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.621
	Xây tường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch ống 
	viên 
	350
	350
	350
	350

	
	
	Gạch thẻ 
	viên 
	175
	175
	175
	175

	
	
	Vữa
	m3
	0,240
	0,240
	0,240
	0,240

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,50 
	1,71 
	1,88 
	1,96 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,033 
	0,033 
	0,033 
	0,033 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.63000  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.631
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	682
	682
	682
	682

	
	
	Vữa
	m3
	0,17 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,95
	2,15
	2,36
	2,47

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.632
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	649
	649
	649
	649

	
	
	Vữa
	m3
	0,21 
	0,21 
	0,21 
	0,21 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,70
	1,85
	2,03
	2,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.633
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	608 
	608 
	608 
	608 

	
	
	Vữa
	m3
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,47 
	1,62 
	1,78 
	1,86 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.64000  XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 x 8 x 19)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.641
	Xây tường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch ống 
	viên 
	542
	542
	542
	542

	
	
	Gạch thẻ 
	viên 
	233 
	233 
	233 
	233 

	
	
	Vữa
	m3
	0,230 
	0,230 
	0,230 
	0,230 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,85
	2,15
	2,36
	2,47

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,032 
	0,032 
	0,032 
	0,032 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.65000  XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.651
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	550
	550
	550
	550

	
	
	Vữa
	m3
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,75
	1,93
	2,12
	2,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.652
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	520
	520
	520
	520

	
	
	Vữa
	m3
	0,190
	0,190
	0,190
	0,190

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,55
	1,65
	1,81
	1,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày > 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.653
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	510 
	510 
	510 
	510 

	
	
	Vữa
	m3
	0,220
	0,220
	0,220
	0,220

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,31
	1,44
	1,58
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.71000  XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 15 x 22)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.711
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	275
	275
	275
	275

	
	
	Vữa
	m3
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,33
	1,40
	1,54
	1,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày >10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.712
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	264
	264
	264
	264

	
	
	Vữa
	m3
	0,181
	0,181
	0,181
	0,181

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,13
	1,16
	1,28
	1,34

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.72000  XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 13,5 x 22)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.721
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	298
	298
	298
	298

	
	
	Vữa
	m3
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,36 
	1,44 
	1,57 
	1,65 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày >10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.722
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	290 
	290 
	290 
	290 

	
	
	Vữa
	m3
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,17
	1,21
	1,33
	1,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.73000  XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 x 13 x 20)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày ≤ 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.731
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	394 
	394 
	394 
	394 

	
	
	Vữa
	m3
	0,170
	0,170
	0,170
	0,170

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,43
	1,47
	1,62
	1,69

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày >10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.732
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	380
	380
	380
	380

	
	
	Vữa
	m3
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,38 
	1,42 
	1,56 
	1,64 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	10
	20
	30
	40


AE.81000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AE.81100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 20 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.811
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	57
	57
	57
	57

	
	
	Vữa
	m3
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,44
	1,50
	1,64
	1,71

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.812
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	77
	77
	77
	77

	
	
	Vữa
	m3
	0,109
	0,109
	0,109
	0,109

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,55
	1,59
	1,75
	1,83

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.813
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	115 
	115 
	115 
	115 

	
	
	Vữa
	m3
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,72
	1,77
	1,95
	2,03

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 19 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.814
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	65
	65
	65
	65

	
	
	Vữa
	m3
	0,113 
	0,113 
	0,113 
	0,113 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,51
	1,55
	1,71
	1,79

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.815
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	82 
	82 
	82 
	82 

	
	
	Vữa
	m3
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	4 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,59
	1,64
	1,80
	1,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)


	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.816
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	123 
	123 
	123 
	123 

	
	
	Vữa
	m3
	0,113
	0,113
	0,113
	0,113

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,75
	1,81
	1,98
	2,07

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 19 x 24)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 11,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.817
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	171 
	171 
	171 
	171 

	
	
	Vữa
	m3
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,90
	1,96
	2,15
	2,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81800  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 9 x 24)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 11,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.818
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	333
	333
	333
	333

	
	
	Vữa
	m3
	0,214
	0,214
	0,214
	0,214

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,07
	2,13
	2,33
	2,44

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.81900  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.819
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vữa
	m3
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	4 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,70
	1,75
	1,93
	2,01

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.82110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 19 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8211
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	103
	103
	103
	103

	
	
	Vữa
	m3
	0,113 
	0,113 
	0,113 
	0,113 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,71
	1,77
	1,94
	2,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca 
	0,016 
	0,016 
	0,016 
	0,016 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8212
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	77
	77
	77
	77

	
	
	Vữa
	m3
	0,128
	0,128
	0,128
	0,128

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,55
	1,59
	1,75
	1,83

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8213
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	90
	90
	90
	90

	
	
	Vữa
	m3
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,67
	1,72
	1,88
	1,97

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,019 
	0,019 
	0,019 
	0,019 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8214
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	102 
	102 
	102 
	102 

	
	
	Vữa
	m3
	0,133
	0,133
	0,133
	0,133

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	4 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,70
	1,75
	1,93
	2,01

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (13 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 13 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8215
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	118
	118
	118
	118

	
	
	Vữa
	m3
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,73
	1,79
	1,96
	2,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,019 
	0,019 
	0,019 
	0,019 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8216
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	153
	153
	153
	153

	
	
	Vữa
	m3
	0,134
	0,134
	0,134
	0,134

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,84
	1,89
	2,08
	2,17

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,019
	0,019
	0,019
	0,019

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82170  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9 x 15 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 9 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8217
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	170 
	170 
	170 
	170 

	
	
	Vữa
	m3
	0,132
	0,132
	0,132
	0,132

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,89
	1,95
	2,14
	2,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,019 
	0,019 
	0,019 
	0,019 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82180  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8218
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	77
	77
	77
	77

	
	
	Vữa
	m3
	0,109 
	0,109 
	0,109 
	0,109 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,55
	1,60
	1,76
	1,83


	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82190  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (17 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8219
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	103
	103
	103
	103

	
	
	Vữa
	m3
	0,144 
	0,144 
	0,144 
	0,144 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,71
	1,77
	1,94
	2,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,020 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8220
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	116 
	116 
	116 
	116 

	
	
	Vữa
	m3
	0,147 
	0,147 
	0,147 
	0,147 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,72 
	1,78 
	1,95 
	2,03 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (14 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 14 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8221
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	125 
	125 
	125 
	125 

	
	
	Vữa
	m3
	0,144 
	0,144 
	0,144 
	0,144 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,78
	1,83
	2,01
	2,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (12 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8222
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	145
	145
	145
	145

	
	
	Vữa
	m3
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,82
	1,87
	2,05
	2,15

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8223
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	174 
	174 
	174 
	174 

	
	
	Vữa
	m3
	0,147
	0,147
	0,147
	0,147

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,93
	1,98
	2,17
	2,27

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,021 
	0,021 
	0,021 
	0,021 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (8 x 13 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 8 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8224
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	218
	218
	218
	218

	
	
	Vữa
	m3
	0,146
	0,146
	0,146
	0,146

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,97
	2,03
	2,23
	2,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,021 
	0,021 
	0,021 
	0,021 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 13 x 22)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8225
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	288
	288
	288
	288 

	
	
	Vữa
	m3
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,99
	2,05
	2,25
	2,34

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10,5 x 6 x 22)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8226
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	546
	546
	546
	546

	
	
	Vữa
	m3
	0,267
	0,267
	0,267
	0,267

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	4 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,25
	2,31
	2,54
	2,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 6 x 21)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8227
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	600
	600
	600
	600

	
	
	Vữa
	m3
	0,270 
	0,270 
	0,270 
	0,270 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,38
	2,45
	2,69
	2,80

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,034 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.82280  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (9,5 x 6 x 20)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 9,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8228
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	658 
	658 
	658 
	658 

	
	
	Vữa
	m3
	0,274 
	0,274 
	0,274 
	0,274 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,47
	2,55
	2,79
	2,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,035 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:
Đối với công tác xây tường gạch bê tông mã hiệu AE.82260, AE.82270, AE.82280. Trường hợp xây các bộ phận kết cấu khác thì mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.

AE.83000  XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch thông gió

	
	
	
	
	20 x 20 cm
	30 x 30 cm

	AE.83
	Xây tường thông gió
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gạch thông gió 
	viên 
	25,5
	11,5

	
	
	Vữa
	m3
	0,006
	0,0057

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,59
	0,65

	
	110
	210


AE.84000  XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5 x 12 x 25)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 33
	>33

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 6
	≤ 28

	AE.84
	Xây tường gạch silicat
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	424
	424
	416
	416

	
	
	Vữa
	m3
	0,267
	0,267
	0,271
	0,271

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,12
	2,27
	1,81
	1,99

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,034 
	0,034 
	0,034 
	0,034 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	-
	0,012

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca
	- 
	0,012 
	- 
	0,012 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	110
	120
	210
	220


AE.85000 ÷ AE.87000  XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.85100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.851
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	212
	212
	212
	212

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,060 
	0,060 
	0,060 
	0,060 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,43 
	1,56 
	1,72 
	1,80 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.851
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	209 
	209 
	209 
	209 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,40
	1,53
	1,68
	1,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.85200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.852
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	159
	159
	159
	159

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,060 
	0,060 
	0,060 
	0,060 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,34 
	1,46 
	1,61 
	1,67 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


236

AE.85300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.853
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	127 
	127 
	127 
	127 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,37
	1,48
	1,62
	1,69

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.853
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	129
	129
	129
	129

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,28
	1,40
	1,54
	1,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.85400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.854
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	106
	106
	106
	106

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,18 
	1,27 
	1,39 
	1,44 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.854
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	108 
	108 
	108 
	108 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,20
	1,31
	1,43
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.85500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.855
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	91 
	91 
	91 
	91 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,13
	1,22
	1,34
	1,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.855
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	93
	93
	93
	93

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,16 
	1,26 
	1,39 
	1,44 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.85700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 25 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.857
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	64
	64
	64
	64

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,03
	1,11
	1,21
	1,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.857
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	66 
	66 
	66 
	66 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,05 
	1,14 
	1,26 
	1,32 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.86100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.861
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	109
	109
	109
	109

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,20
	1,31
	1,43
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.861
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	104 
	104 
	104 
	104 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,17
	1,26
	1,38
	1,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.86200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.862
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	82
	82
	82
	82

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,12 
	1,22 
	1,35 
	1,40 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.862
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	80
	80
	80
	80

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,10
	1,19
	1,31
	1,36

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.86300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.863
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	65
	65
	65
	65

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,04
	1,12
	1,22
	1,27

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.863
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	64
	64
	64
	64

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,03
	1,11
	1,21
	1,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.86400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.864
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	54
	54
	54
	54

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,034
	0,034
	0,034
	0,034

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,00
	1,07
	1,18
	1,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.864
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	54
	54
	54
	54

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,00 
	1,07 
	1,18 
	1,22 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.86500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.865
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	47
	47
	47
	47

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,96 
	1,04 
	1,13 
	1,19 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.865
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	46
	46
	46
	46

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,96 
	1,04 
	1,13 
	1,19 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.86600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.866
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	41 
	41 
	41 
	41 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,93 
	1,01 
	1,10 
	1,14 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


AE.86700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 25 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.867
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	33
	33
	33
	33

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,88
	0,95
	1,04
	1,08

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.867
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	33
	33
	33
	33

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,96
	1,04
	1,13
	1,19

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.87100  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.871
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	73 
	73 
	73 
	73 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,08
	1,18
	1,29
	1,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.871
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	70
	70
	70
	70

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,077
	0,077
	0,077
	0,077

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,07
	1,16
	1,26
	1,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.87200  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.872
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	55
	55
	55
	55

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,026 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,01
	1,09
	1,21
	1,26


	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.872
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	53 
	53 
	53 
	53 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,060 
	0,060 
	0,060 
	0,060 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,98
	1,06
	1,17
	1,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.87300  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.873
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	44
	44
	44
	44

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,027
	0,027
	0,027
	0,027

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,95 
	1,03 
	1,12 
	1,17 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.873
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	43 
	43 
	43 
	43 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,94 
	1,02 
	1,11 
	1,16 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.87400  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.874
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	36 
	36 
	36 
	36 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,89
	0,96
	1,05
	1,09

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.874
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	36
	36
	36
	36

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,043 
	0,043 
	0,043 
	0,043 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,89
	0,96
	1,05
	1,09

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.87500  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.875
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	31
	31
	31
	31

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,026 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,86
	0,92
	1,01
	1,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.875
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	31
	31
	31
	31

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,86
	0,92
	1,01
	1,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.87600  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.876
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	27 
	27 
	27 
	27 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,82
	0,89
	0,97
	1,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.876
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	27
	27
	27
	27

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,035 
	0,035 
	0,035 
	0,035 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,82
	0,89
	0,97
	1,02

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.87700  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 25 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.877
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	22 
	22 
	22 
	22 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,72
	0,77
	0,85
	0,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.877
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	22
	22
	22
	22

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,72
	0,77
	0,85
	0,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	50
	60
	70
	80


AE.88100  XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.88110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8811
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	193
	193
	193
	193

	
	
	Vữa
	m3
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	6 
	6 
	6 
	6 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,44
	1,57
	1,73
	1,81

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8811
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	184
	184
	184
	184

	
	
	Vữa
	m3
	0,216 
	0,216 
	0,216 
	0,216 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	6 
	6 
	6 
	6 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,41
	1,54
	1,69
	1,77

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8812
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	145
	145
	145
	145

	
	
	Vữa
	m3
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,36
	1,48
	1,63
	1,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.88130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8813
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	116
	116
	116
	116

	
	
	Vữa
	m3
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,29
	1,40
	1,53
	1,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8813
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	119
	119
	119
	119


	
	
	Vữa
	m3
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,31
	1,42
	1,56
	1,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8814
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	97
	97
	97
	97

	
	
	Vữa
	m3
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,23
	1,33
	1,46
	1,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8814
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vữa
	m3
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,25
	1,37
	1,50
	1,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8815
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	83
	83
	83
	83

	
	
	Vữa
	m3
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,18
	1,27
	1,39
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8815
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	88 
	88 
	88 
	88 

	
	
	Vữa
	m3
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,20
	1,31
	1,43
	1,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 25 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8817
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	58
	58
	58
	58

	
	
	Vữa
	m3
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,04
	1,12
	1,22
	1,27

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8817
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	63
	63
	63
	63

	
	
	Vữa
	m3
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,11
	1,21
	1,34
	1,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88210  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8821
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	103
	103
	103
	103

	
	
	Vữa
	m3
	0,098 
	0,098 
	0,098 
	0,098 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,25
	1,37
	1,50
	1,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8821
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	92
	92
	92
	92

	
	
	Vữa
	m3
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	6 
	6 
	6 
	6 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	1,21
	1,31
	1,42
	1,49

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,029 
	0,029 
	0,029 
	0,029 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88220  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8822
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	78 
	78 
	78 
	78 

	
	
	Vữa
	m3
	0,098 
	0,098 
	0,098 
	0,098 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,16
	1,26
	1,39
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8822
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	73 
	73 
	73 
	73 

	
	
	Vữa
	m3
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,13
	1,22
	1,34
	1,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88230  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8823
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	62 
	62 
	62 
	62 

	
	
	Vữa
	m3
	0,098 
	0,098 
	0,098 
	0,098 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,06
	1,14
	1,25
	1,31

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8823
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	60 
	60 
	60 
	60 

	
	
	Vữa
	m3
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,05
	1,13
	1,24
	1,29

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,020 
	0,020 
	0,020 
	0,020 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88240  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8824
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	52
	52
	52
	52

	
	
	Vữa
	m3
	0,098 
	0,098 
	0,098 
	0,098 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,02
	1,10
	1,20
	1,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8824
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	51
	51
	51
	51

	
	
	Vữa
	m3
	0,122
	0,122
	0,122
	0,122

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,01
	1,09
	1,19
	1,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88250  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8825
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	44 
	44 
	44 
	44 

	
	
	Vữa
	m3
	0,098 
	0,098 
	0,098 
	0,098 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,97
	1,05
	1,14
	1,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8825
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	44
	44
	44
	44

	
	
	Vữa
	m3
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,97
	1,05
	1,14
	1,20

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88260  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8826
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	39 
	39 
	39 
	39 

	
	
	Vữa
	m3
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,94
	1,02
	1,11
	1,16

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


AE.88270  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 25 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8827
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	31 
	31 
	31 
	31 

	
	
	Vữa
	m3
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,90
	0,97
	1,06
	1,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8827
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	31
	31
	31
	31

	
	
	Vữa
	m3
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,90 
	0,97 
	1,06 
	1,10 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88310  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8831
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	71
	71
	71
	71

	
	
	Vữa
	m3
	0,073
	0,073
	0,073
	0,073

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,13
	1,24
	1,36
	1,42

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8831
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	61 
	61 
	61 
	61 

	
	
	Vữa
	m3
	0,216
	0,216
	0,216
	0,216

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,05
	1,13
	1,24
	1,29

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,029 
	0,029 
	0,029 
	0,029 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88320  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8832
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	53
	53
	53
	53

	
	
	Vữa
	m3
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,02
	1,11
	1,22
	1,27

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8832
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	48 
	48 
	48 
	48 

	
	
	Vữa
	m3
	0,169
	0,169
	0,169
	0,169

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,98
	1,06
	1,17
	1,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88330  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 12,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8833
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	42
	42
	42
	42

	
	
	Vữa
	m3
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,96
	1,04
	1,13
	1,19

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8833
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	40
	40
	40
	40

	
	
	Vữa
	m3
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,95
	1,03
	1,12
	1,17

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88340  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8834
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	35
	35
	35
	35

	
	
	Vữa
	m3
	0,074 
	0,074 
	0,074 
	0,074 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,92
	1,00
	1,08
	1,13

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014 
	0,014 
	0,014 
	0,014 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8834
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	34 
	34 
	34 
	34 

	
	
	Vữa
	m3
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,91
	0,98
	1,07
	1,12

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88350  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8835
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	30
	30
	30
	30

	
	
	Vữa
	m3
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,89
	0,96
	1,05
	1,09

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031


	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8835
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	29
	29
	29
	29

	
	
	Vữa
	m3
	0,108
	0,108
	0,108
	0,108

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,88
	0,95
	1,04
	1,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88360  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8836
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	26
	26
	26
	26

	
	
	Vữa
	m3
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	6 
	6 
	6 
	6 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	0,85 
	0,91 
	1,00 
	1,04 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8836
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	26
	26
	26
	26

	
	
	Vữa
	m3
	0,098
	0,098
	0,098
	0,098

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,85
	0,91
	1,00
	1,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.88370  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 25 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8837
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	21
	21
	21
	21

	
	
	Vữa
	m3
	0,074
	0,074
	0,074
	0,074

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,75
	0,81
	0,89
	0,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 30 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8837
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	21
	21
	21
	21

	
	
	Vữa
	m3
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,75
	0,81
	0,89
	0,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89100  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89110  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8911
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	196
	196
	196
	196

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,042
	0,042
	0,042
	0,042

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,51 
	1,65 
	1,81 
	1,89 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8911
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	188
	188
	188
	188

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,080
	0,080
	0,080
	0,080

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,49
	1,61
	1,76
	1,83

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89120  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8912
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	125
	125
	125
	125

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,39
	1,52
	1,67
	1,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.891
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	121
	121
	121
	121

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,064
	0,064
	0,064
	0,064

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,37
	1,48
	1,62
	1,68

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89130  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8913
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	210 
	210 
	210 
	210 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,067
	0,067
	0,067
	0,067

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,53
	1,65
	1,81
	1,88

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8913
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	214 
	214 
	214 
	214 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,049
	0,049
	0,049
	0,049

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,54
	1,68
	1,85
	1,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89140  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8914
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	108 
	108 
	108 
	108 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,041 
	0,041 
	0,041 
	0,041 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,34
	1,45
	1,57
	1,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8914
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	107
	107
	107
	107

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,050
	0,050
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,33
	1,43
	1,56
	1,63

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89150  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8915
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	113 
	113 
	113 
	113 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,34
	1,45
	1,57
	1,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8915
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	116 
	116 
	116 
	116 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,038 
	0,038 
	0,038 
	0,038 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,35
	1,46
	1,59
	1,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89160  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8916
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	56
	56
	56
	56

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ 
	m3
	0,036 
	0,036 
	0,036 
	0,036 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,13
	1,22
	1,34
	1,40

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	0,031 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 22 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8916
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	55 
	55 
	55 
	55 

	
	
	Vữa xây bê tông nhẹ
	m3
	0,038
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,12
	1,21
	1,32
	1,38

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89500  XÂY GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).

Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.

AE.89510  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (7,5 x 17 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 7,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8951
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	183 
	183 
	183 
	183 

	
	
	Vữa
	m3
	0,107 
	0,107 
	0,107 
	0,107 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,49
	1,63
	1,79
	1,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 17 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8951
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	165 
	165 
	165 
	165 

	
	
	Vữa
	m3
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,47
	1,58
	1,73
	1,81

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,029
	0,029
	0,029
	0,029

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89520  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (10 x 20 x 39)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8952
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	118
	118
	118
	118

	
	
	Vữa
	m3
	0,108 
	0,108 
	0,108 
	0,108 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	6 
	6 
	6 
	6 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	1,40
	1,53
	1,68
	1,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8952
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	110
	110
	110
	110

	
	
	Vữa
	m3
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6


	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,38
	1,49
	1,63
	1,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89530  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 10 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8953
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	188
	188
	188
	188

	
	
	Vữa
	m3
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,50
	1,62
	1,77
	1,84

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,026
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8953
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	197
	197
	197
	197

	
	
	Vữa
	m3
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,52
	1,66
	1,82
	1,90

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89540  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (15 x 20 x 30)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 15 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8954
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	101
	101
	101
	101

	
	
	Vữa
	m3
	0,118
	0,118
	0,118
	0,118

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,36
	1,47
	1,61
	1,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,016
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8954
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	99
	99
	99
	99

	
	
	Vữa
	m3
	0,141
	0,141
	0,141
	0,141

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,35
	1,46
	1,59
	1,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89550  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 10,5 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8955
	Xây tường thẳng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	102
	102
	102
	102

	
	
	Vữa
	m3
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,36
	1,47
	1,61
	1,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,024
	0,024
	0,024
	0,024

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 10,5 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8955
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	109 
	109 
	109 
	109 

	
	
	Vữa
	m3
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,38
	1,49
	1,63
	1,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.89560  XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH BÊ TÔNG BỌT, KHÍ KHÔNG CHƯNG ÁP (20 x 22 x 40)cm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 20 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8956
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	viên 
	53 
	53 
	53 
	53 

	
	
	Vữa
	m3
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,14
	1,24
	1,35
	1,41

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày 22 (cm)

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AE.8956
	Xây tường thẳng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	viên 
	52
	52
	52
	52

	
	
	Vữa
	m3
	0,107
	0,107
	0,107
	0,107

	
	
	Vật liệu khác
	%
	6
	6
	6
	6

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,13
	1,22
	1,34
	1,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,012 
	0,025 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	- 
	0,031 

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	5
	6
	7
	8


AE.90000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.

AE.91000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây ống khói
	Lò nung Clinke
	Cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

	AE.91 
	Xây ống khói 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch chịu lửa 
	kg 
	1.020
	1.050
	1.050

	
	
	Vữa Samốt 
	kg
	105
	58
	54

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	1
	2

	AE.91 
	Xây lò nung Clinke 
	Nhân công 4,5/7
	công
	9,50
	7,25
	4,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW 
	ca 
	0,600
	0,450
	0,300

	AE.91
	Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	1,200
	-
	-

	
	
	Palăng xích 3 t
	ca
	-
	0,500
	-

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	110
	210
	310


AE.92000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thân Xiclon
	Trong phễu, trong ống thép
	Trong côn, cút thép

	AE.92 
	Xây thân Xiclon 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch chịu lửa 
	kg 
	1.050
	1.010
	1.015

	
	
	Vữa Samốt 
	kg
	105
	126
	157

	AE.92 
	Xây trong phễu, trong ống thép 
	Vật liệu khác
	%
	1
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	9,0
	12,5
	14,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW 
	ca 
	0,900
	1,500
	1,500

	AE.92
	Xây trong côn, cút thép
	Máy trộn vữa 150l 
	ca 
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	1,300
	1,500
	1,500

	
	
	Palăng xích 3 t
	ca
	1,300
	-
	-

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	110
	210
	310


AE.93000  XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xây tường lò
	Xây vòm lò
	Xây đáy lò
	Xây đường khói

	AE.93
	Xây tường lò 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch chịu lửa 
	kg 
	1050 
	1010 
	1050 
	1010 

	
	Xây vòm lò 
	Vữa Samốt 
	kg
	50
	52
	50
	50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	Xây đáy lò
	Nhân công 4,5/7
	công
	7,5
	8,5
	7,0
	9,5

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	Xây đường khói
	Máy cắt gạch 1,7kW 
	ca 
	0,550 
	0,650 
	0,100 
	0,600 

	
	
	Máy trộn vữa 150l 
	ca
	0,072
	0,072
	0,072
	0,072

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	110
	120
	130
	140


Ghi chú:
Xây gạch chịu lửa các kết cấu được định mức ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì hao phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với định mức xây gạch chịu lửa tương ứng.

PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY

I- THUYẾT MINH CHUNG

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, vữa trát loại thông thường trong các bảng ở điểm 1,2 mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vữa xây, trát bê tông nhẹ ở mục III.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho vữa xây, vữa trát có các mác 10, 25, 50, 75, 100, 125 và 150. Mác vữa được xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày trên các mẫu lập phương kích thước 70,7 x 70,7 x 70,7mm hoặc trên các nửa mẫu 40 x 40 x 40mm sau khi uốn gãy.

- Cát sử dụng trong cấp phối vữa được phân loại theo TCVN 7570:2006

- Vôi sử dụng cho định mức cấp phối vữa tam hợp phù hợp với TCVN 2231.1989

- Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít

II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 VỮA XÂY, TRÁT THÔNG THƯỜNG

1. Xi măng PCB30
1.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn
1.1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	10
	25
	50
	75
	100

	B111
	Xi măng 
	kg 
	72 
	125 
	231 
	323 
	417 

	
	Vôi cục 
	kg 
	122
	111
	82
	57
	32

	
	Cát vàng 
	m3 
	1,295
	1,265
	1,224
	1,193
	1,163

	
	Nước
	lít
	221
	222
	221
	220
	219

	
	1
	2
	3
	4
	5


1.1.2. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	10
	25
	50
	75

	B112
	Xi măng 
	kg 
	79
	135
	250
	347

	
	Vôi cục 
	kg 
	117
	104
	74
	49

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,283
	1,263
	1,221
	1,180

	
	Nước
	lít
	231
	233
	231
	231

	
	1
	2
	3
	4


1.1.3. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	10
	25
	50

	B113
	Xi măng 
	kg 
	89
	155
	285

	
	Vôi cục 
	kg 
	115
	96
	63

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,252 
	1,232 
	1,18 

	
	Nước
	lít
	243
	245
	242

	
	1
	2
	3


1.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn
1.2.1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125

	B121
	Xi măng 
	kg 
	124
	226
	310
	399
	477

	
	Cát vàng 
	m3 
	1,255
	1,193
	1,153
	1,102
	1,061

	
	Nước
	lít
	276
	273
	270
	266
	266

	
	1
	2
	3
	4
	5


1.2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100

	B122
	Xi măng 
	kg 
	134
	246
	338
	430

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,252
	1,201
	1,149
	1,097

	
	Nước
	lít
	280
	276
	272
	270

	
	1
	2
	3
	4


1.2.3. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75

	B123
	Xi măng 
	kg 
	156
	282
	385

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,242
	1,170
	1,118

	
	Nước
	lít
	283
	278
	275

	
	1
	2
	3


2. Xi măng PC40 & PCB40
2.1. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng, cát mịn
2.1.1. Vữa tam hợp cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125

	B211
	Xi măng 
	kg 
	97
	180
	250
	324
	396

	
	Vôi cục 
	kg 
	95 
	78 
	64 
	47 
	32 

	
	Cát vàng 
	m3 
	1,295
	1,265
	1,234
	1,204
	1,173

	
	Nước
	lít
	223
	221
	222
	221
	220

	
	1
	2
	3
	4
	5


2.1.2. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100

	B212
	Xi măng 
	kg 
	104
	194
	270
	350

	
	Vôi cục 
	kg 
	93
	73
	58
	40

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,283 
	1,252 
	1,221 
	1,190 

	
	Nước
	lít
	234
	233
	232
	230

	
	1
	2
	3
	4


2.1.3. Vữa tam hợp cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75

	B213
	Xi măng 
	kg 
	119
	220
	306

	
	Vôi cục 
	kg 
	88 
	66 
	47 

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,263
	1,221
	1,180

	
	Nước
	lít
	246
	245
	243

	
	1
	2
	3


2.2. Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng, cát mịn
2.2.1. Vữa xi măng cát vàng - cát có mô đun độ lớn ML >2.

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125
	150

	B221
	Xi măng 
	kg 
	95 
	174 
	241 
	312 
	378 
	439 

	
	Cát vàng 
	m3 
	1,275 
	1,224 
	1,193 
	1,153 
	1,112 
	1,081 

	
	Nước
	lít
	277
	275
	274
	270
	269
	266

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6


2.2.2. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100
	125

	B222
	Xi măng 
	kg 
	104
	190
	264
	339
	410

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,273
	1,232
	1,190
	1,149
	1,107

	
	Nước
	lít
	280
	279
	275
	273
	271

	
	1
	2
	3
	4
	5


2.2.3. Vữa xi măng cát mịn - cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 ÷ 1,4

	Mã Hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa

	
	
	
	25
	50
	75
	100

	B223
	Xi măng 
	kg 
	119 
	218 
	301 
	384 

	
	Cát mịn 
	m3 
	1,263
	1,201
	1,159
	1,118

	
	Nước
	lít
	285
	281
	278
	275

	
	1
	2
	3
	4


III- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác vữa
	Nước (lít)


	
	
	
	50
	75
	Xây
	Trát

	B311
	Vữa khô trộn sẵn (xây) 
	kg 
	1.403
	1.413
	243
	

	B312
	Vữa khô trộn sẵn (trát)
	kg
	1.392
	1.402
	
	258

	
	1
	2
	


CHƯƠNG VI
THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:
1. Định mức thi công kết cấu bê tông gồm:
- Công tác đổ bê tông:
- Công tác gia công, lắp dựng cốt thép.
- Công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.
2. Công tác đổ bê tông các kết cấu được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông). Đổ bê tông được định mức cho 3 dây chuyền:
- Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công.
- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng cần cẩu.
- Vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung, đổ bằng máy bơm bê tông.
3. Công tác đổ bê tông bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp sử dụng vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công trong công tác đổ bê tông bằng thủ công được điều chỉnh với hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.
4. Công tác đổ bê tông bằng máy bơm bê tông được định mức cho công tác đổ bằng máy bơm bê tông tĩnh. Trường hợp đổ bằng xe bơm bê tông tự hành thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,9, máy bơm bê tông tĩnh trong định mức được thay bằng xe bơm bê tông tự hành và hao phí được điều chỉnh với hệ số 0,8.
5. Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được định mức cho công tác gia công, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.
AF.10000  ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.
AF.11000  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY

AF.11100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng (cm)

	
	
	
	
	≤250
	>250

	AF.111
	Bê tông lót móng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Nhân công 3,0/7 
	công
	1,07
	0,89

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l 
	ca 
	0,095 
	0,095 

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca
	0,089
	0,089

	
	10
	20


AF.11200  BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng (cm)

	
	
	
	
	≤250
	>250

	AF.112
	Bê tông móng
	Vật liệu
	
	
	


	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	5 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,23
	1,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,089
	0,089

	
	10
	20


AF.11300  BÊ TÔNG NỀN

AF.11400  BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông nền
	Bê tông bệ máy

	AF.113 
	Bê tông nền 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	AF.114
	Bê tông bệ máy
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,19
	1,81

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	-
	0,089

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca
	0,089
	-

	
	10
	10


AF.12000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.12100  BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	≤ 45
	> 45

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 6
	≤ 28

	AF.121
	Bê tông tường
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,49
	2,95
	2,30
	2,77

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Vận thăng 2 t
	ca
	-
	0,110
	-
	0,110

	
	10
	20
	30
	40


AF.12200  BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện cột (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,1
	> 0,1

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 6
	≤ 28

	AF.122
	Bê tông cột
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa 
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,15
	3,37
	2,84
	3,03

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,180
	0,180
	0,200
	0,200

	
	
	Vận thăng 2 t
	ca
	-
	0,110
	-
	0,110

	
	10
	20
	30
	40


AF.12300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28

	AF.123
	Bê tông xà dầm, giằng nhà
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công 
	2,67 
	2,85 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095 
	0,095 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180
	0,180

	
	
	Vận thăng 2 t
	ca
	-
	0,110

	
	10
	20


AF.12400  BÊ TÔNG SÀN MÁI

AF.12500  BÊ TÔNG LANH TÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG

AF.12600  BÊ TÔNG CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sàn mái
	Lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng
	Cầu thang

	
	
	
	
	
	
	Thường
	Xoáy trôn ốc

	AF.124 
	Bê tông sàn mái 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	AF.125 
	Bê tông lanh tô, mái hắt, máng nước, tấm đan ô văng 
	Vật liệu khác 
	%
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,86
	2,66
	2,03
	2,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l 
	ca 
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	AF.126
	Bê tông cầu thang
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,089 
	0,089 
	0,089 
	0,089 

	
	
	Vận thăng 0,8 t
	ca
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	
	10
	10
	10
	20


AF.13100  BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

AF.13200  BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Giếng nước, giếng cáp
	Mương cáp, rãnh nước

	AF.131 
	Bê tông giếng nước, giếng cáp
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	AF.132
	Bê tông mương cáp, rãnh nước
	Vật liệu khác 
	%
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,40
	1,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l 
	ca 
	0,095 
	0,095 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,089
	0,089

	
	10
	10


AF.13300  BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY

AF.13400  BÊ TÔNG ỐNG CỐNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ống xi phông, ống phun, ống buy
	Ống cống hình hộp

	
	
	
	
	Đường kính ống (cm)
	

	
	
	
	
	≤ 100
	≤ 200
	> 200
	

	AF.133 
	Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	3 
	3 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,98 
	2,51 
	2,39 
	2,21 

	AF.134
	Bê tông ống cống hình hộp
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l 
	ca 
	0,095 
	0,095 
	0,095 
	0,095 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,089

	
	10
	20
	30
	10


AF.14100  BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU

AF.14200  BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng, mố, trụ
	Mũ mố, mũ trụ

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.141 
	Bê tông móng, mố, trụ cầu 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,04
	2,44
	2,58
	2,93

	AF.142
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l 
	ca 
	0,095 
	0,110 
	0,095 
	0,110 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,089 
	0,100 
	0,089 
	0,100 

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,045
	0,060
	0,045
	0,060

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	-
	0,110
	-
	0,110

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	- 
	0,110 
	- 
	0,110 

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,040
	-
	0,040

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	10
	20
	10
	20


AF.14300  BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bản mặt cầu, bản quá độ
	Lan can, gờ chắn

	AF.143
	Bê tông bản mặt cầu, bản quá độ, lan can, gờ chắn
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,10
	3,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca
	0,089
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AF.15110  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT

AF.15120  BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG

AF.15130  BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông buồng xoắn, ống hút
ĐVT: 1m3
	Cầu máng thường
ĐVT: 1m3
	Cầu máng vỏ mỏng
ĐVT: 1m2

	AF.151 
	Bê tông buồng xoắn, ống hút 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	0,036

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	4
	5

	AF.151
	Bê tông cầu máng
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,12
	2,49
	0,80

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l 
	ca 
	0,095
	0,095
	0,003

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,080

	
	10
	20
	30


AF.15200  BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông mối nối bản dầm dọc
	Bê tông dầm

	AF.152
	Bê tông cầu cảng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,68
	1,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,200 
	0,200 

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,210
	0,210

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,006
	0,006

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AF.15300  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.153
	Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤ 20cm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,10

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180

	
	10


AF.15400  BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường (cm)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.154
	Bê tông mặt đường
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Gỗ làm khe co dãn
	m3
	0,008
	0,0085

	
	
	Nhựa đường
	kg
	1,91
	2,03

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,37
	1,22

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Máy trộn 250l
	ca
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm bàn 1kW
	ca
	0,089
	0,089

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,089
	0,089

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	 
	10
	20


AF.15500  BÊ TÔNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.155
	Bê tông gạch vỡ
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Vữa 
	m3
	0,538

	
	
	Gạch vỡ
	m3
	0,893

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,88

	
	10


AF.16000  BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thành thẳng
	Thành cong

	AF.160
	Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	4,13 
	5,23 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	120
	210


AF.17100  BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.171
	Máng máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,98

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,089

	
	10


AF.17200  BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.172
	Bê tông hố van, hố ga
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,95 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,089

	
	10


AF.17400  BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tháp đèn

	
	
	
	
	Chiều cao ( m )

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.174
	Bê tông tháp đèn trên đảo
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,050
	1,050

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,49
	7,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca 
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca 
	0,200
	0,200

	
	
	Tời điện 2T
	ca 
	0,328
	0,399

	
	
	Máy phát điện 37,5 kVA
	ca
	0,109
	0,109

	
	10
	20


AF.18100  BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn vữa, vận chuyển vữa lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun vữa vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.181
	Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,250

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,88

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 6 m3
	ca 
	0,415

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca 
	0,415

	
	
	Máy nén khí 1200 m3/h
	ca 
	0,415

	
	
	Máy bơm nước 5 cv
	ca
	0,415 

	
	
	Máy khác
	ca
	2

	
	10


ĐỔ BÊ TÔNG BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)
AF.20000  ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.21100  BÊ TÔNG LÓT MÓNG

AF.21200  BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lót móng
	Chiều rộng móng (cm)

	
	
	
	
	
	≤ 250
	> 250

	AF.211 
	Bê tông lót móng 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	-
	1
	3

	AF.212
	Bê tông móng
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,42
	0,58
	0,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,030
	0,030
	0,030

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,089
	0,089
	0,089

	
	10
	10
	20


AF.21300  BÊ TÔNG NỀN

AF.21400  BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông nền
	Bê tông Bệ máy

	AF.213 
	Bê tông nền 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	AF.214
	Bê tông bệ máy
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,44 
	1,08 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,030
	0,030

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	-
	0,089

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca
	0,089
	-

	
	10
	10


AF.22000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.22100  BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy ≤ 45 cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.221
	Bê tông tường
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,66 
	2,25 
	2,66 
	2,96 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,040
	-
	-
	-

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	- 
	0,021 
	0,030 
	0,040 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	- 
	0,021
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,040

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy > 45 cm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.221
	Bê tông tường
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,48
	2,06
	2,42
	2,70

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,040
	-
	-
	-

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,021
	0,030
	0,040

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,021
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,040

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	50
	60
	70
	80


AF.22200  BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện cột ≤ 0,1m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.222
	Bê tông cột
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,27
	2,67
	3,14
	3,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,060
	-
	-
	-

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,180 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,028
	0,040
	0,050

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,028
	0,040
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,050

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện cột > 0,1m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.222
	Bê tông cột
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,98
	2,33
	2,75
	3,06

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,050
	-
	-
	-

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW 
	ca 
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,025
	0,035
	0,045

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,025
	0,035
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	- 
	- 
	-
	0,045

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	50
	60
	70
	80


AF.22300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.223
	Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,66
	2,07
	2,45
	2,73

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t 
	ca 
	0,040
	-
	-
	-

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW 
	ca 
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,021
	0,030
	0,040

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,021
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	-
	0,040

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


AF.23000  BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng, mố, trụ cầu
	Mũ mố, mũ trụ cầu


	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.231 
	Bê tông móng, mố, trụ cầu. 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,58
	2,02
	2,40
	3,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,045
	0,060
	0,054
	0,080

	AF.232
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu.
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,085
	0,100
	0,085
	0,100

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	-
	0,060
	-
	0,080

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	-
	0,060
	-
	0,080

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,020
	-
	0,025

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	10
	20
	10
	20


AF.24100  BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính:1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông mối nối bản dầm dọc
	Bê tông dầm

	AF.241
	Bê tông cầu cảng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,05
	1,11

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,030
	0,030

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,200
	0,200

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,030
	0,030

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,010
	0,010

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AF.24200  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.242
	Bê tông mái bờ kênh mương
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,35 

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,030

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180

	
	10


AF.24300  BÊ TÔNG TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 45
	> 45

	AF.243
	Bê tông tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh bằng cần cẩu
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,66
	1,48

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Cần cẩu 16t
	ca
	0,027
	0,027

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	 
	10
	20


Ghi chú: Bê tông tường đầu, tường cánh cống bằng cần cẩu áp dụng định mức mã hiệu AF.24300 và hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

AF.24400  BÊ TÔNG MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.244
	Bê tông mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh bằng cần cẩu
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,41

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Cần cẩu 16t
	ca
	0,025


	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	1

	 
	10


AF.25000  BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cọc nhồi
	Cọc Barrette

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)
	

	
	
	
	
	≤ 1000
	> 1000
	≤ 1000
	> 1000
	

	AF.251 
	Bê tông cọc nhồi trên cạn 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,100 
	1,100 
	1,100 
	1,100 
	1,100 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5 
	1,5 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,91
	0,77
	1,09
	0,92
	0,79

	AF.252 
	Bê tông cọc nhồi dưới nước 
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,083
	0,057
	0,090
	0,060
	0,055

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	- 
	- 
	0,090 
	0,060 
	- 

	AF.253
	Bê tông cọc, tường Barrette
	Sà lan 400 t
	ca 
	-
	-
	0,090
	0,060
	-

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	-
	0,030
	0,020
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	10
	20
	10
	20
	10


Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.26100  BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bể chứa

	
	
	
	
	Thành thẳng
	Thành cong

	AF.261
	Bê tông bể chứa
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,70
	3,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,080
	0,080

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,200
	0,200

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AF.26200  BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC HÌNH CHỮ V, HÌNH BÁN NGUYỆT VÀ ĐA GIÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.262
	Bê tông máng thu nước hình chữ V, hình bán nguyệt và đa giác
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,42

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,080

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,200

	
	10


AF.27000  BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông trượt lồng thang máy
	Bê tông trượt Silô
	Bê tông trượt ống khói

	AF.271 
	Bê tông trượt lồng thang máy 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,66 
	1,91 
	3,41 

	AF.272 
	Bê tông trượt Silô 
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cẩu tháp 50 t
	ca 
	0,065
	0,065
	0,075

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,200
	0,150
	0,250

	AF.273
	Bê tông trượt ống khói
	Máy bơm nước 20 KW
	ca 
	0,050
	0,030
	0,040

	
	
	Vận thăng 3 t
	ca
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	10
	10
	10


AF.30000  ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.31100  BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều rộng (cm)

	
	
	
	
	≤ 250
	> 250

	AF.311
	Bê tông móng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	3

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	0,55
	0,79

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,033
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,089
	0,089

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AF.31200  BÊ TÔNG NỀN

AF.31200  BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông nền
	Bê tông bệ máy

	AF.312 
	Bê tông nền 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	AF.313
	Bê tông bệ máy
	Nhân công 3/7 
	công 
	0,40 
	1,07 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,033
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca 
	-
	0,089

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW 
	ca
	0,089
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AF.30000 ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.31310 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.313
	Bê tông bản mặt cầu, bản quá độ
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,74

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,033

	
	
	Máy dầm dùi 1,5kW
	ca
	0,089

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AF.32000  BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.32100  BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	≤ 45
	> 45

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 6
	≤ 28

	AF.321
	Bê tông tường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,66
	2,25
	1,48
	2,06

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	10
	20
	30
	40


AF.32200  BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện cột (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,1
	> 0,1

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 6
	≤ 28

	AF.322
	Bê tông cột
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	4
	4
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,27 
	2,67 
	1,98 
	2,33 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,033
	0,033
	0,033
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180 
	0,180 
	0,200 
	0,200 

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	10
	20
	30
	40


AF.32300  BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.323
	Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa 
	m3
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,66

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AF.32400  BÊ TÔNG TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	≤ 45
	> 45

	AF.324
	Bê tông tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh bằng máy bơm
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,66
	1,48

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,033
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	 
	10
	20


Ghi chú: Bê tông tường đầu, tường cánh cống bằng bơm áp dụng định mức mã hiệu AF.32400 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

AF.32500  BÊ TÔNG MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.325
	Bê tông mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh bằng máy bơm
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,41

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	1

	 
	10


AF.33000  BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU,

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng, mố, trụ cầu
	Mũ mố, mũ trụ cầu

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.331 
	Bê tông móng, mố, trụ cầu 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,55
	1,98
	2,35
	2,66

	AF.332
	Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,033
	0,044
	0,040
	0,060

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,033 
	0,044 
	0,040 
	0,060 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,085
	0,100
	0,085
	0,100

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	-
	0,088
	-
	0,120

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	- 
	0,044 
	- 
	0,060 

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca
	-
	0,026
	-
	0,033

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	10
	20
	10
	20


AF.33300  BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC HẪNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dầm

	
	
	
	
	Đúc đẩy
	Đúc hẫng trên cạn
	Đúc hẫng dưới nước

	AF.333
	Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015 
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,84
	6,59
	8,15

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,035
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	-
	0,035
	-

	
	
	Cần cẩu nổi 30 t 
	ca 
	- 
	- 
	0,050 

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,035 
	0,035 
	0,050 

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	- 
	- 
	0,050 

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	-
	0,012

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2


Ghi chú: Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn, vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong định mức.

AF.33400  BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU, DẦM BẢN CẦU

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dầm

	
	
	
	
	Dầm hộp
	Dầm bản

	AF.334
	Bê tông dầm hộp cầu, dầm bản cầu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	5,03 
	3,89 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,035
	0,035

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca 
	0,180
	0,180

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,035
	0,035

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.34100  BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông mối nối bản dầm dọc
	Bê tông dầm

	AF.341
	Bê tông cầu cảng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,05
	1,11

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,033 
	0,033 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,200
	0,200

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	0,033
	0,033

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca
	0,010 
	0,010 

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AF.34200  BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.342
	Bê tông mái bờ kênh mương
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,35

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,033

	
	
	Mày đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AF.35000  BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cọc nhồi
	Cọc, tường Barrette

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)
	

	
	
	
	
	≤ 1000
	>1000
	≤ 1000
	>1000
	

	AF.351 
	Bê tông cọc nhồi trên cạn 
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,83 
	0,70 
	0,99 
	0,84 
	0,72 

	AF.352 
	Bê tông cọc nhồi dưới nước 
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,079
	0,047
	0,087
	0,057
	0,046

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,079 
	0,047 
	0,087 
	0,057 
	0,046 

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca
	- 
	- 
	0,174 
	0,114 
	- 

	AF.353
	Bê tông cọc, tường Barette
	Sà lan 400 t 
	ca
	-
	-
	0,087
	0,057
	-

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	-
	0,040
	0,028
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	10
	20
	10
	20
	10


Ghi chú: Đối với công tác đổ bê tông cọc khoan nhồi có sử dụng ống vách cố định giữ thành lỗ khoan thì mức hao hụt vữa bê tông cọc nhồi bằng 5%.

AF.36000  CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị khối đổ. Gia công, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).

AF.36110  BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.361
	Bê tông toàn tiết diện hầm ngang
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2 
	0,217

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	3,100 

	
	
	Que hàn
	kg
	0,180

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,95

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,036

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,177 

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca 
	0,046 

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca 
	0,020

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,063

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


AF.36120  BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG

AF.36130  BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG

AF.36140  BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông

	
	
	
	
	Nền hầm
	Tường hầm
	Vòm hầm

	AF.361 
	Bê tông nền hầm 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,015
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2 
	0,233
	0,260
	0,200

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	3,100 
	3,100 
	3,100 

	
	
	Que hàn
	kg
	0,068
	0,260
	0,180

	AF.361 
	Bê tông tường hầm 
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	0,93 
	2,01 
	3,35 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	AF.361
	Bê tông vòm hầm
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,036 
	0,036 
	0,036 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca 
	0,068
	0,188
	0,188

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca 
	0,089
	-
	-

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca 
	-
	0,013
	0,068

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca 
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,014 
	0,091 
	0,063 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	20
	30
	40


AF.36200  BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG

AF.36300  BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG

AF.36400  BÊ TÔNG NÚT HẦM

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông hầm đứng
	Bê tông hầm nghiêng
	Bê tông nút hầm

	AF.362 
	Bê tông hầm đứng 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,030
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2 
	-
	0,217
	0,217

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	- 
	2,800 
	3,500 

	
	
	Que hàn 
	kg
	0,063 
	0,180 
	0,172 

	AF.363 
	Bê tông hầm nghiêng 
	Vật liệu khác 
	%
	1
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,67
	4,26
	2,01

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	AF.364
	Bê tông nút hầm
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,036 
	0,036 
	0,036 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,143
	0,143
	0,188

	
	
	Tời điện 1,5 t 
	ca 
	0,188 
	0,188 
	0,013 

	
	
	Máy ủi 140 cv 
	ca 
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,014
	0,063
	0,0600

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135cv
	ca 
	-
	-
	0,013

	
	
	Máy khác
	%
	1
	2
	2

	
	10
	10
	10


AF.36500  BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông cột
	Bê tông dầm
	Bê tông sàn

	AF.365
	Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,030
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2 
	-
	0,260
	0,280

	
	
	Thép tròn
	kg 
	-
	3,100
	1,090

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	0,260
	0,255

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,16
	2,61
	3,11

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca 
	0,188
	0,188
	0,188

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135cv
	ca 
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Máy ủi 140 cv 
	ca 
	0,020
	0,020
	0,026

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	-
	0,091
	0,089

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30


AF.36500  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bệ đỡ máy phát
	Buồng xoắn, ống hút

	AF.365
	Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2 
	0,273
	0,273

	
	
	Thép tròn
	kg 
	3,100
	3,100

	
	
	Que hàn
	kg
	0,328
	0,328

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,88
	3,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,036
	0,036

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca 
	0,188
	0,188

	
	
	Máy nâng thủy lực 135 cv
	ca 
	-
	0,068

	
	
	Máy ủi 140 cv 
	ca 
	0,020
	0,020

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,116
	0,116

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	40
	50


AF.36500  BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.365
	Bê tông chèn buồng xoắn ống hút trong hầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,030 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,34

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,036

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca 
	0,188 

	
	
	Máy ủi 140 cv 
	ca
	0,020 

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	60


AF.37100  BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, ống đổ vữa bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.371
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,020
	1,020

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,31
	1,46

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h 
	ca 
	0,036
	0,045

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	- 
	0,045 

	
	
	Cano 23 cv
	ca
	-
	0,045

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


Ghi chú: Định mức chưa gồm công tác làm sàn đạo, vách ngăn.

AF.37200  BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC

Chuẩn bị. Lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống đổ vữa xi măng. Xếp đá hộc, trộn vữa xi măng, bơm vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.372
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,100
	1,100

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,334
	0,334

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,84
	2,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 9 m3/h
	ca 
	0,045
	0,055

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,045
	0,055

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	-
	0,055

	
	
	Cano 23 cv
	ca
	-
	0,055

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	10
	20


Ghi chú: Định mức chưa gồm công tác làm sàn đạo, vách ngăn.

AF.37300  BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, SÂN QUAY ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.373
	Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay đường cất hạ cánh đổ bằng máy rải bê tông SP500
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,76

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy rải bê tông SP500
	ca 
	0,013

	
	
	Máy đào 0,65m3
	ca
	0,013

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


Ghi chú: Định mức chưa gồm công tác tạo nhám bằng máy sau khi bê tông đạt cường độ.

AF.37400  BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.374
	Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Xi măng 
	kg 
	1.824

	
	
	Phụ gia
	kg
	40,56

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	17,85

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150 l 
	ca 
	1,830

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h 
	ca 
	1,830

	
	
	Máy bơm vữa 9 m3/h 
	ca 
	1,830

	
	
	Máy bơm nước 20 kW 
	ca
	0,500

	
	
	Máy khác
	%
	3

	
	10


AF.37500  BƠM VỮA XI MĂNG LẤP ĐẦY ỐNG SIÊU ÂM CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch ống siêu âm, cân đong, trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.375
	Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,60
	4,23

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 80l
	ca 
	0,200
	0,240

	
	
	Máy bơm vữa xi măng 9m3/h
	ca 
	0,200 
	0,240 

	
	
	Máy bơm nước 20kW
	ca
	0,060
	0,066

	
	
	Sà lan 400T
	ca
	-
	0,240

	
	
	Tàu kéo 150CV
	ca
	-
	0,160

	
	10
	20


AF.37710  BÊ TÔNG LẤP ĐẦY PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác. Lắp đặt, di chuyển và tháo dỡ ống bơm. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.377
	Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,91 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,033

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,089 

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AF.38200  BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG SP500

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh, tưới ẩm bề mặt nền. Đổ bê tông, sửa các thanh truyền lực, thanh liên kết bị lệch trong quá trình thi công, hoàn thiện bê tông tại các vị trí máy không thực hiện được. Hoàn thiện, tạo nhám bề mặt bê tông. Bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.382
	Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP 500
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,21

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy rải bê tông SP500
	ca 
	0,009

	
	
	Máy đào 0,65m3
	ca 
	0,009

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca
	0,009

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


AF.39110  BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) MẶT ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh, tưới nước bề mặt nền. Rải vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng máy rải, đầm bằng máy đầm bánh thép, bánh lốp. Rải bù vữa, xử lý đường biên và khuyết tật bằng thủ công. Hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp rải (cm)

	
	
	
	
	12
	14
	16

	AF.391
	Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông RCC 
	m3
	12,24
	14,28
	16,32

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,36
	2,73
	3,36

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140 cv 
	ca 
	0,080
	0,091
	0,104

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t 
	ca 
	0,019
	0,021
	0,023

	
	
	Máy lu rung 15 t
	ca 
	0,087
	0,099
	0,103

	
	
	Máy lu bánh hơi 16 t
	ca 
	0,082
	0,093
	0,097

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


(Tiếp theo)
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp rải (cm)

	
	
	
	
	18
	20
	22

	AF.391
	Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông RCC 
	m3
	18,36
	20,40
	22,44

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,99
	4,43
	4,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy rải 130-140 cv
	ca 
	0,117
	-
	-

	
	
	Máy rải SP500
	ca 
	-
	0,050
	0,055

	
	
	Máy lu bánh thép 8,5 t
	ca 
	0,025
	0,028
	0,031

	
	
	Máy lu rung 15 t 
	ca 
	0,107
	0,119
	0,131

	
	
	Máy lu bánh hơi 16 t 
	ca 
	0,101 
	0,112 
	0,123 

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3 
	ca
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	14
	15
	16


AF.40000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:
- Công tác bê tông thuỷ công được định mức cho trường hợp đổ bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được định mức chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.

- Hao phí nhân công trong định mức công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.

- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Hao phí nhân công trong định mức đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.

- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm hao phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).

Thành phần công việc:
Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

AF.41000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.41110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.41120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.41130  BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lót móng, Lấp đầy
	Bản đáy
	Nền

	AF.411 
	Bê tông lót móng, lấp đầy 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	- 
	2 
	1 

	AF.411 
	Bê tông bản đáy 
	Nhân công 3,0/7 
	công 
	0,29 
	0,68 
	0,44 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,020
	0,022
	0,020

	AF.411
	Bê tông nền
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,089
	0,089
	-

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca
	-
	-
	0,089

	
	10
	20
	30


AF.41200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2

	AF.412
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,77
	1,61
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,027
	0,027
	0,025

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤ 5
	> 5

	AF.412
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,30
	1,17
	1,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,025
	0,022
	0,020

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	40
	50
	60


AF.41300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.413
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	4
	4
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,90
	1,71
	1,54
	1,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,027
	0,027
	0,025
	0,025

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30
	40


AF.41400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.414
	Bê tông tường thượng lưu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	3 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,42
	1,28
	1,16
	1,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,025
	0,025
	0,022
	0,022

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30
	40


AF.41510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.41520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.41530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.41540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.415 
	Bê tông phía trong thân đập
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	AF.415 
	Bê tông mặt cong đập tràn 
	Vật liệu khác 
	% 
	2 
	2 
	2 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,51 
	2,10 
	1,10 
	0,92 

	AF.415 
	Bê tông mũi phóng 
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	AF.415
	Bê tông dốc nước
	Máy đầm dùi 1,5kW 
	ca
	0,089 
	0,18 
	0,089 
	0,089 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	1
	-
	-

	
	10
	20
	30
	40


AF.41600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.416
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,77 
	3,10 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,027
	0,030

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	10
	20


AF.41710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.417
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,29

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,03 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,18

	
	10


AF.41720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.41730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.41740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bọc đường ống áp lực
	Bệ đỡ máy phát
	Mái kênh, mái hố xói

	AF.417 
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	2
	1

	AF.417 
	Bê tông bệ đỡ máy phát 
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,59 
	1,57 
	1,35 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	AF.417
	Bê tông mái kênh hố xói
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,025
	0,022
	0,025

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	20
	30
	40


AF.41750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.41760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	AF.417 
	Bê tông buồng xoắn 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	AF.417
	Bê tông ống hút
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,91 
	1,69 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,022 
	0,022 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	50
	60


AF.41770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.417
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,03 

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,025 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180

	
	70


AF.41800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.418
	Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥80mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,55

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t phục vụ đầm chùm
	ca 
	0,031

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,022

	
	
	Máy đầm dùi 3,5kW
	ca
	0,089

	
	10


AF.41900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.419
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,027 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,243

	
	10


AF.42000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN

AF.42110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.42120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.42130  BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lót móng, lấp đầy
	Bản đáy
	Nền

	AF.421 
	Bê tông lót móng 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	- 
	2 
	1 

	AF.421 
	Bê tông bản đáy 
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,29
	0,68
	0,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,015 
	0,017 
	0,015 

	AF.421
	Bê tông nền
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,089 
	0,089 
	- 

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca
	-
	-
	0,089

	
	10
	20
	30


AF.42200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2

	AF.422
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,77
	1,61
	1,44

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,022
	0,022
	0,020

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤ 5
	> 5

	AF.422
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,30 
	1,17 
	1,05 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,020
	0,017
	0,015

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	40
	50
	60


AF.42300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.423
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	4
	4
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,90 
	1,71 
	1,54 
	1,39 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,022
	0,022
	0,020
	0,020

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30
	40


AF.42400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.424
	Bê tông tường thượng lưu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	3 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,42
	1,28
	1,16
	1,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,020
	0,020
	0,017
	0,017

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30
	40


AF.42510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.42520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.42530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.42540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.425 
	Bê tông phía trong thân đập
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	AF.425 
	Bê tông mặt cong đập tràn 
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,51 
	2,10 
	1,10 
	0,92 

	AF.425 
	Bê tông mũi phóng 
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	AF.425
	Bê tông dốc nước
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,089 
	0,18 
	0,089 
	0,089 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	1
	-
	-

	
	10
	20
	30
	40


AF.42600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.426
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,77
	3,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,022
	0,025

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	10
	20


AF.42710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.427
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,29

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,025 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180

	
	10


AF.42720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.42730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.42740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bọc đường ống áp lực
	Bệ đỡ máy phát
	Mái kênh, mái hố xói

	AF.427 
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	2
	1

	AF.427 
	Bê tông bệ đỡ máy phát 
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,59 
	1,57 
	1,35 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	AF.427
	Bê tông mái kênh hố xói
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,020
	0,0170
	0,020

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	20
	30
	40


AF.42750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.42760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	AF.427 
	Bê tông buồng xoắn 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	AF.427
	Bê tông ống hút
	Bu lông các loại 
	cái
	0,041
	0,041

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,91 
	1,69 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,017 
	0,017 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	50
	60


AF.42770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.427
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,03

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,020

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180

	
	70


AF.42800  BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.428
	Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,55

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t phục vụ đầm chùm
	ca 
	0,031

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,017

	
	
	Máy đầm dùi 3,5 kW
	ca
	0,089

	
	10


AF.42900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.429
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	7,00 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,022 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,243

	
	10


AF.43000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN

AF.43110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.43120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.43130  BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lót móng, lấp đầy
	Bản đáy
	Nền

	AF.431 
	Bê tông lót móng 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	AF.431 
	Bê tông bản đáy 
	Vật liệu khác 
	% 
	- 
	2 
	1 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,29 
	0,68 
	0,44 

	AF.431
	Bê tông nền
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,013
	0,015
	0,013

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,089 
	0,089 
	- 

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW
	ca
	-
	-
	0,089

	
	10
	20
	30


AF.43200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2

	AF.432
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	4
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,77
	1,61
	1,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,019 
	0,019 
	0,017 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤ 5
	> 5

	AF.432
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,30
	1,17
	1,05

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,017
	0,015
	0,013

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	40
	50
	60


AF.43300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.433
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	4 
	4 
	3 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,90 
	1,71 
	1,54 
	1,39 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t 
	ca 
	0,019 
	0,019 
	0,017 
	0,017 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30
	40


AF.43400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.434
	Bê tông tường thượng lưu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 
	1,025 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	4 
	3 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,42
	1,28
	1,16
	1,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,017 
	0,017 
	0,015 
	0,015 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	0,180

	
	10
	20
	30
	40


AF.43510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.43520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.43530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.43540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.435 
	Bê tông phía trong thân đập
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025
	1,025

	AF.435 
	Bê tông mặt công đập tràn 
	Vật liệu khác 
	%
	2 
	2 
	2 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,51
	2,10
	1,10
	0,92

	AF.435 
	Bê tông mũi phóng 
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,015 
	0,015 
	0,015 
	0,015 

	AF.435
	Bê tông dốc nước
	Máy đầm dùi 1,5kW
	ca
	0,089 
	0,180 
	0,089 
	0,089 

	
	
	Máy khác
	%
	-
	1
	-
	-

	
	10
	20
	30
	40


AF.43600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.436
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,77 
	3,10 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,019
	0,022

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	10
	20


AF.43710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.437
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,29

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,022

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180

	
	10


AF.43720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.43740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bọc đường ống áp lực
	Bệ đỡ máy phát
	Mái kênh, mái hố xói

	AF.437 
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4
	2
	1

	AF.437 
	Bê tông bệ đỡ máy phát 
	Nhân công 3,5/7 
	công
	1,59 
	1,57 
	1,35 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	AF.437
	Bê tông mái kênh hố xói
	Cần cẩu 40 t 
	ca 
	0,017 
	0,015 
	0,017 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	20
	30
	40


AF.43750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.43760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	AF.437 
	Bê tông buồng xoắn 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 
	1,025 

	AF.437
	Bê tông ống hút
	Vật liệu khác 
	%
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,91 
	1,69 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,015 
	0,015 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,180

	
	50
	60


AF.43770  BÊ TÔNG SÀN DẦY ≥ 30CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.437
	Bê tông sàn dầy ≥ 30cm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,025 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,03 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,017 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180

	
	70


AF.43800  BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥ 80mm

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.438
	Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,55

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10T phục vụ đầm chùm
	ca 
	0,031 

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,015 

	
	
	Máy đầm dùi 3,5 kW
	ca
	0,089

	
	10


AF.43900  BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.439
	Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,00 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca 
	0,020

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,243

	
	10


AF.44000  CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:
Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm tới vị trí đổ. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AF.44110  BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.44120  BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.44130  BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lót móng, lấp đầy
	Bản đáy
	Nền

	AF.441 
	Bê tông lót móng 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	2
	1

	AF.441 
	Bê tông bản đáy 
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,29 
	0,68 
	0,44 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023
	0,023
	0,023

	AF.441
	Bê tông nền
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,089
	0,089
	-

	
	
	Máy đầm bàn 1 kW 
	ca
	-
	-
	0,089

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30


AF.44200  BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2

	AF.442
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,77 
	1,61 
	1,44 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30


Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 3
	≤ 5
	> 5

	AF.442
	Bê tông tường cánh, tường biên
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,015 
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	3
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,30 
	1,17 
	1,05 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180
	0,180
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	40
	50
	60


AF.44300  BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.443
	Bê tông trụ pin, trụ biên
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,015 
	1,015 
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	4
	4
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,90 
	1,71 
	1,54 
	1,39 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


AF.44400  BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (m)

	
	
	
	
	≤ 0,45
	≤ 1
	≤ 2
	> 2

	AF.444
	Bê tông tường thượng lưu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,015 
	1,015 
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	3 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,42 
	1,28 
	1,16 
	1,04 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5kW 
	ca
	0,180 
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


AF.44510  BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.44520  BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.44530  BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.44540  BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thân đập
	Mặt cong đập tràn
	Mũi phóng
	Dốc nước

	AF.445 
	Bê tông phía trong thân đập 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,015 
	1,015 
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2
	1

	AF.445 
	Bê tông mặt công đập tràn 
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,51 
	2,10 
	1,10 
	0,92 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	AF.445 
	Bê tông mũi 
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	AF.445
	Bê tông dốc nước
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,089 
	0,18 
	0,089 
	0,089 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


AF.44600  BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.446
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,77
	3,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50 m3/h
	ca 
	0,023
	0,027

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180 
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.44710  BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

	AF.447
	Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,29 

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


AF.44720  BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.44730  BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.44740  BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bọc đường ống áp lực
	Bệ đỡ máy phát
	Mái kênh, mái hố xói

	AF.447 
	Bê tông bọc đường ống thép áp lực 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3 
	1,015 
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	2 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,59 
	1,57 
	1,35 

	AF.447 
	Bê tông bệ đỡ máy phát 
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	AF.447
	Bê tông mái kênh hố xói
	Máy đầm dùi 1,5kW 
	ca
	0,180 
	0,180 
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	20
	30
	40


AF.44750  BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.44760  BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Buồng xoắn
	Ống hút

	AF.447 
	Bê tông buồng xoắn 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015

	AF.447
	Bê tông ống hút
	Vật liệu khác 
	% 
	4 
	4 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,91 
	1,69 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180 
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	50
	60


AF.44770  BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.447
	Bê tông sàn dày ≥ 30cm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,03

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca 
	0,023

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,180 

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	70


AF.50000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG, VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN

Thuyết minh áp dụng
Định mức sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn chỉ áp dụng đối với trường hợp sản xuất vữa bê tông, vữa bê tông đầm lăn tại công trình.

AF.51100  SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trạm trộn công suất (m3/h)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 25
	≤ 30
	≤ 50

	AF.511
	Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn
	Nhân công 3,0/7
	công
	8,25
	6,97
	6,75
	5,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Trạm trộn 
	ca 
	1,736 
	1,190 
	1,016 
	0,641 

	
	
	Máy xúc lật 1,25m3
	ca 
	1,736
	1,190
	1,016
	0,641

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,868
	0,595
	0,508
	0,321

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trạm trộn công suất (m3/h)

	
	
	
	
	≤ 60
	≤ 90
	≤ 120
	≤ 160

	AF.511
	Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,14
	4,82
	4,50
	4,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Trạm trộn
	ca 
	0,563 
	0,397 
	0,326 
	0,269 

	
	
	Máy xúc lật 1,25m3 
	ca 
	0,563 
	0,397 
	0,326 
	0,269 

	
	
	Máy ủi 110 cv 
	ca
	0,282 
	0,198 
	0,163 
	0,135 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	50
	60
	70
	80


AF.51200  SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG TRẠM TRỘN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đầm lăn (RCC) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trạm trộn công suất

	
	
	
	
	60 m3/h
	120 m3/h

	AF.512
	Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng bằng trạm trộn
	Nhân công 3,5/7
	công 
	5,00 
	3,90 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Trạm trộn bê tông
	ca 
	0,600
	0,320

	
	
	Máy xúc lật 1,25 m3
	ca 
	0,600
	0,320

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,300
	0,160

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	10
	20


AF.52100  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Vận chuyển trong phạm vi
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	
	Ô tô 6m3
	Ô tô 10,7m3
	Ô tô 14,5m3

	AF.5211 
	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn
	≤ 0,5 km 
	Ô tô chuyển trộn 
	ca 
	3,700
	2,450
	1,670

	AF.5212
	
	≤ 1,0 km
	Ô tô chuyển trộn 
	ca 
	3,960
	2,610
	1,780

	AF.5213
	
	≤ 1,5 km
	Ô tô chuyển trộn 
	ca 
	4,200
	2,800
	1,900

	AF.5214 
	
	≤ 2,0 km 
	Ô tô chuyển trộn 
	ca 
	4,560
	3,020
	2,050

	AF.5215
	
	≤ 3,0 km
	Ô tô chuyển trộn
	ca
	5,400
	3,560
	2,420

	AF.5216
	
	≤ 4,0 km
	Ô tô chuyển trộn
	ca
	5,930
	3,920
	2,670

	
	1
	2
	3


Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng định mức vận chuyển ở cự ly 4km cộng với định mức vận chuyển 1km tiếp theo

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Vận chuyển trong phạm vi
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	
	Ô tô 6m3
	Ô tô 10,7m3
	Ô tô 14,5m3

	AF.5217
	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn  
	Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi  4km 
	Ô tô chuyển trộn  
	ca
	0,504
	0,334
	0,227

	
	1
	2
	3


AF.52400  VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Thành phần công việc:
Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển trong hầm (km)

	
	
	
	
	≤ 0,5
	≤ 1,0
	≤ 1,5
	≤ 2,0
	≤ 2,5

	
	
	Ô tô chuyển trộn 6m3 cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn:
	
	
	
	
	
	

	AF.5241 
	Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm
	≤ 0,5km
	ca 
	4,883 
	5,883 
	6,655 
	7,369 
	8,083 

	AF.5242
	
	≤ 1,0km
	ca 
	5,383
	6,383
	7,155
	7,869
	8,583

	AF.5243
	
	≤ 1,5km
	ca 
	5,883
	6,883
	7,655
	8,369
	9,083

	AF.5244
	
	≤ 2,0km
	ca 
	6,217
	7,217
	7,988
	8,702
	9,417

	AF.5245 
	
	≤ 2,5km
	ca 
	6,550 
	7,550 
	8,321 
	9,036 
	9,750 

	AF.5246
	
	≤ 3,0km
	ca 
	6,883
	7,883
	8,655
	9,369
	10,083

	AF.5247
	
	≤ 3,5km
	ca
	7,133
	8,133
	8,905
	9,619
	10,333

	AF.5248
	
	≤ 4,0km
	ca
	7,383
	8,383
	9,155
	9,869
	10,583

	
	1
	2
	3
	4
	5


AF.52500 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC) BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, nhận vữa bê tông đầm lăn tại trạm trộn, vận chuyển đến vị trí đổ, đổ vữa, di chuyển về trạm trộn.
Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Cự ly vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.5251
	Vận chuyển vữa bê tông (RCC) bằng ôtô tự đổ
	≤ 1,0 km
	Ôtô tự đổ 10T
	ca
	2,010

	AF.5252
	
	≤ 2,0 km
	Ôtô tự đổ 10T
	ca
	2,570

	AF.5253
	
	≤ 3,0 km
	Ôtô tự đổ 10T
	ca
	3,120

	AF.5254
	
	≤ 4,0 km
	Ôtô tự đổ 10T
	ca
	3,660

	AF.5255
	
	≤ 5,0 km
	Ôtô tự đổ 10T
	ca
	4,190

	
	1


Ghi chú:
Định mức AF.52500 áp dụng đối với công tác vận chuyển vữa bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, sân quay.
AF.60000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP
Hướng dẫn áp dụng:
Công tác gia công, lắp dựng cốt thép được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.
Trường hợp cốt thép nối bằng cóc nối, thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 0,9 của định mức tương ứng và không tính hao phí que hàn, máy hàn 23kW. Số lượng cóc nối cốt thép được xác định theo hồ sơ thiết kế của công trình.
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.61100  CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.611
	Cốt thép móng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,75
	7,67
	5,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AF.61200  CỐT THÉP BỆ MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.612
	Cốt thép bệ máy
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,820 
	5,300 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	12,29 
	9,27 
	6,89 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AF.61300  CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.613
	Cốt thép tường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005
	1.005
	1.005

	
	
	Dây thép
	kg 
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,95
	13,41
	14,75
	15,42

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,014
	0,028
	0,034

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,014
	0,028
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,034

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.613
	Cốt thép tường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	9,280
	9,280
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	4,640
	4,640
	4,640
	4,640

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,28
	11,22
	12,35
	12,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép >18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.613
	Cốt thép tường
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	7,850
	7,850
	7,850
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	5,300
	5,300
	5,300
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,01
	8,97
	9,86
	10,31

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,011
	0,022
	0,029

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,011
	0,022
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,029

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	31
	32
	33
	34


AF.61340  CỐT THÉP TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	AF.613
	Cốt thép tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Thép tròn
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,95
	10,28
	8,01

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Máy cắt uốn 5kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	 
	41
	42
	43


Ghi chú: Cốt thép tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu AF.61340 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

AF.61400  CỐT THÉP CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.614
	Cốt thép cột, trụ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005
	1.005
	1.005

	
	
	Dây thép
	kg 
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,14
	14,50
	15,94
	16,67

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	0,036

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,036

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.614
	Cốt thép cột, trụ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	9,280
	9,280
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	4,820
	4,820
	4,820
	4,820

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,22
	9,37
	10,31
	10,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,160
	1,160
	1,160
	1,160

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép >18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.614
	Cốt thép cột, trụ
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	7,850
	7,850
	7,850
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	6,200
	6,200
	6,200
	6,200

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,46
	7,79
	8,57
	8,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,490
	1,490
	1,490
	1,490

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,011
	0,022
	0,029

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,011
	0,022
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,029

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	31
	32
	33
	34


AF.61500  CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.615
	Cốt thép xà dầm, giằng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1005
	1005
	1005
	1005

	
	
	Dây thép
	kg 
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,39
	15,74
	17,32
	18,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	0,036

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,036

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.615
	Cốt thép xà dầm, giằng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	9,280
	9,280
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	4,700
	4,700
	4,700
	4,700

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,24
	9,58
	10,53
	11,01

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,133
	1,133
	1,133
	1,133

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23
	24


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép >18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.615
	Cốt thép xà dầm, giằng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	7,850
	7,850
	7,850
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	6,040
	6,040
	6,040
	6,040

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,01
	8,07
	8,89
	9,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,456
	1,456
	1,456
	1,456

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,160
	0,160
	0,160
	0,160

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,011
	0,022
	0,029

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,011
	0,022
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,029

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	31
	32
	33
	34


AF.61600  CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.616
	Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005
	1.005
	1.005

	
	
	Dây thép
	kg 
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,46
	18,79
	20,67
	21,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	0,036

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,036

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép >10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.616
	Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	9,280
	9,280
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	4,617
	4,617
	4,617
	4,617

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,68
	15,95
	17,48
	18,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	0,031

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,012
	0,025
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,031

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23
	24


AF.61700  CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.617
	Cốt thép sàn mái
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005
	1.005

	
	
	Dây thép
	kg 
	16,07
	16,07
	16,07

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,90
	15,30
	15,99

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,017
	0,035
	0,044

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,017
	0,035
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,044

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép >10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.617
	Cốt thép sàn mái
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	9,280
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	4,617
	4,617
	4,617

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,04
	11,04
	15,49

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,123
	1,123
	1,123

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,320
	0,320
	0,320

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,015
	0,030
	0,039

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,015
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,039

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23


AF.61740 CỐT THÉP MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	> 10

	AF.617
	Cốt thép mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Thép tròn
	kg
	1.005
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	16,07
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	 
	4,617

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,90
	10,04

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	-
	1,123

	
	
	Máy cắt uốn 5kW
	ca
	0,400
	0,320

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	 
	11
	12


AF.61800  CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.618
	Cốt thép cầu thang
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005
	1.005
	1.005

	
	
	Dây thép
	kg 
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	17,22
	17,58
	19,34
	20,22

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	0,036

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,036

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13
	14


Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép >10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.618
	Cốt thép cầu thang
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	9,280
	9,280
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	4,617
	4,617
	4,617
	4,617

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,26
	13,46
	14,58
	15,24

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,123
	1,123
	1,123
	1,123

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	0,036

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,015
	0,030
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	-
	0,036

	
	
	Máy khác
	%
	-
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23
	24


AF.61900  CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤ 10mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.619
	Cốt thép tháp đèn trên đảo  
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005

	
	
	Dây thép
	kg 
	16,07 
	16,07 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	21,67
	23,84

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,440
	0,440

	
	
	Tời điện 2 t
	ca
	0,113
	0,192

	
	
	Máy phát điện 37,5  kVA 
	ca
	0,440
	0,440

	
	11
	12


Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ≤ 18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.619
	Cốt thép tháp đèn trên đảo  
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	9,280

	
	
	Que hàn
	kg
	4,640
	4,640

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	18,34
	20,17

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,240
	1,240

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,350
	0,350

	
	
	Tời điện 2 t
	ca
	0,113
	0,192

	
	
	Máy phát điện 37,5  kVA 
	ca
	1,240
	1,240

	
	21
	22


Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép >18mm

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25

	AF.619
	Cốt thép tháp đèn trên đảo
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	7,850
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	5,300
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	16,23
	17,85

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,400
	1,400

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,180
	0,180

	
	
	Tời điện 2 t
	ca
	0,113
	0,192

	
	
	Máy phát điện 37,5 kVA
	ca
	1,400
	1,400

	
	31
	32


AF.62000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP VÁN KHUÔN TRƯỢT

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao đã tính bình quân trong định mức).

AF.62100  CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.621
	Cốt thép lồng thang máy
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,78
	12,42
	9,94

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,240
	1,400

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,440
	0,350
	0,180

	
	
	Cần trục tháp 50 t
	ca
	0,025
	0,022
	0,020

	
	
	Vận thăng 3 t
	ca
	0,025
	0,022
	0,020

	
	10
	20
	30


AF.62200  CỐT THÉP SILÔ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.622
	Cốt thép Silô
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,73
	11,50
	8,80

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,240
	1,400

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,440
	0,350
	0,180

	
	
	Cần trục tháp 50 t
	ca
	0,025
	0,022
	0,020

	
	
	Vận thăng 3 t
	ca
	0,025
	0,022
	0,020

	
	10
	20
	30


AF.62300  CỐT THÉP ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.623
	Cốt thép ống khói
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	16,63
	13,80
	10,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,240
	1,400

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,440 
	0,350 
	0,180 

	
	
	Cần trục tháp 50 t
	ca
	0,025 
	0,022 
	0,020 

	
	
	Vận thăng 3 t
	ca
	0,025
	0,022
	0,020

	
	10
	20
	30


AF.63100  CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.631
	Cốt thép giếng nước, cáp nước
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,793
	6,174

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	20,86
	18,15
	16,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	1,300
	1,490

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AF.63200  CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	>10

	AF.632
	Cốt thép mương cáp, rãnh nước
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,65
	6,38

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	1,280

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320

	
	10
	20


AF.63300  CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.633
	Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	9,500
	9,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,53
	14,54
	13,34

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	2,290 
	2,290 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AF.64100  CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.641
	Cốt thép cầu máng thường
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	9,500
	9,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,48
	16,10
	14,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	2,290
	2,240

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AF.64200  CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤10
	≤18
	>18

	AF.642
	Cốt thép cầu máng vỏ mỏng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	9,500
	9,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	24,55
	19,59
	18,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	2,290
	2,240

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AF.64300  CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.643
	Cốt thép trụ, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần trục tháp
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	6,500
	6,930

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,95
	10,78
	8,97

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,600
	1,730

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Cần trục tháp 15 t
	ca
	0,102
	0,077
	0,068

	
	10
	20
	30


AF.64400  CỐT THÉP TRỤ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.644
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần trục tháp
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	6,500 
	6,930 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	19,10 
	12,94 
	10,76 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,600
	1,730

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,048
	0,048
	0,036

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	0,048
	0,048
	0,036

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,010
	0,010
	0,008

	
	10
	20
	30


AF.65100  CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.651
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn bằng cần cẩu
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	6,500
	6,930

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,95
	10,78
	8,97

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	1,600 
	1,730 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,120
	0,090
	0,080

	
	10
	20
	30


AF.65200  CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.652
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước bằng cần cẩu
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	6,500
	6,930

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,10
	12,94
	10,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,600
	1,730

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,060
	0,060
	0,040

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,060
	0,060
	0,040

	
	
	Sà lan 400 t
	ca
	0,060
	0,060
	0,040

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,012
	0,012
	0,010

	
	10
	20
	30


AF.65400  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.654
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cẩu
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	6,500
	6,930

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,14
	12,94
	10,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	1,600 
	1,730 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,144
	0,108
	0,096

	
	10
	20
	30


AF.65500  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép

	
	
	
	
	≤ 10mm
	≤ 18mm
	> 18mm

	AF.655
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cẩu
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	6,500
	6,930

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	22,92
	15,52
	12,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,600
	1,730

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	0,072
	0,072
	0,048

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,072
	0,072
	0,048

	
	
	Sà lan 400 t
	ca
	0,072
	0,072
	0,048

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,024
	0,014
	0,012

	
	10
	20
	30


AF.65600  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.656
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn bằng cần cẩu
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	6,500
	6,930

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,14
	12,94
	10,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	1,600 
	1,730 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Cần trục tháp 15 t
	ca
	0,122
	0,092
	0,082

	
	10
	20
	30


AF.65700  CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC BẰNG CẦN TRỤC THÁP

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép

	
	
	
	
	≤ 10mm
	≤ 18mm
	> 18mm

	AF.657
	Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước bằng cần cẩu
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	6,500
	6,930

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	22,92
	15,52
	12,92

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,600
	1,730

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,058
	0,058
	0,038

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	0,058
	0,058
	0,038

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,024
	0,014
	0,012

	
	10
	20
	30


AF.66100  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm đúc hẫng trên cạn
	Dầm đúc hẫng trên mặt nước

	AF.661
	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Cáp thép 
	kg 
	1.025 
	1.025 

	
	
	Đá cắt
	viên
	6,700
	6,700

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,00
	32,00

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,170
	0,250

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	0,420
	0,620

	
	
	Máy cắt cáp 10 kW 
	ca 
	3,300
	3,300

	
	
	Máy luồn cáp 15 kW 
	ca 
	9,100 
	9,100 

	
	
	Máy bơm nước 20 kW 
	ca 
	1,300 
	1,300 

	
	
	Máy nén khí 600m3/h 
	ca 
	0,990
	1,200

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	-
	0,660

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca 
	-
	0,330

	
	
	Kích 250 t
	ca 
	3,300
	3,800

	
	
	Kích 500 t 
	ca 
	3,300
	3,800

	
	
	Pa lăng xích 3 t
	ca
	5,300
	5,300

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5

	
	10
	20


AF.66200  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ (KÉO SAU)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.662
	Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cẩu đổ tại chỗ (kéo sau)
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Cáp thép 
	kg 
	1.025

	
	
	Đá cắt
	viên
	6,700

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	25,20

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,153

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	0,378

	
	
	Máy cắt cáp 10 kW 
	ca 
	2,970

	
	
	Máy luồn cáp 15 kW 
	ca 
	8,100

	
	
	Máy bơm nước 20 kW 
	ca 
	1,170

	
	
	Máy nén khí 600m3/h 
	ca 
	0,891

	
	
	Kích 250 t
	ca 
	3,300

	
	
	Kích 500 t 
	ca
	3,300

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	10


AF.66500  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ (KÉO SAU)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Silô
	Dầm, sàn nhà

	AF.665
	Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà (kéo sau)
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Cáp thép 
	kg 
	1025
	1025

	
	
	Đá cắt
	viên
	4,50
	1,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	30,42
	15,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,043

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,043

	
	
	Máy cắt cáp 10 kW 
	ca 
	3,160
	1,330

	
	
	Máy luồn cáp 15 kW 
	ca 
	7,890
	-

	
	
	Máy nén khí 600m3/h 
	ca 
	2,630
	-

	
	
	Kích 250 t
	ca 
	7,890
	-

	
	
	Kích 30 t
	ca
	-
	1,670

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.67000  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn, hàn nối, đặt buộc cốt thép, lắp dựng cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật.

AF.67100  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN

Đơn vị tính :1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	> 18

	AF.671
	Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	9,500
	10,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,30
	10,80

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	2,370
	2,620

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,320
	0,160

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,130
	0,120

	
	10
	20


AF.67200  CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	> 18

	AF.672
	Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	9,500
	10,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,53
	11,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	2,370
	2,620

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,070
	0,060

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,150
	0,140

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	0,150
	0,140

	
	
	Sà lan 400 t
	ca
	0,150
	0,140

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,030
	0,030

	
	10
	20


AF.68100  GIA CÔNG CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	> 18

	AF.681
	Gia công cốt thép bê tông hầm
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.020
	1.020

	
	
	Que hàn
	kg
	2,750
	4,750

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,52
	6,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,600
	1,050

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,320
	0,160

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.68200  LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG

AF.68300  LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM

AF.68400  LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nền, tường hầm
	Vòm hầm
	Toàn tiết diện

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	> 18
	≤ 18
	> 18
	≤ 18
	> 18

	
	Lắp dựng cốt thép:
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	9,050
	8,950
	9,950
	9,840
	10,95
	10,83

	AF.682 
	Nền, tường hầm 
	Dây thép
	kg
	9,280
	7,850
	9,280
	7,850
	9,280
	7,850

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	17,34
	16,49
	31,18
	29,39
	23,58
	22,47

	AF.683 
	Vòm hầm 
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	2,260
	2,230
	2,480
	2,460
	2,730
	2,700

	AF.684
	Toàn tiết diện
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca
	- 
	- 
	0,100 
	0,100 
	0,100 
	0,100 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	10
	20
	10
	20


AF.68500  LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG

AF.68600  LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	> 18
	≤ 18
	> 18

	
	Lắp dựng cốt thép: 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	28,150 
	20,650 
	28,150 
	20,650 

	
	
	Dây thép
	kg
	9,280
	7,850
	9,280
	7,850

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	AF.685 
	Hầm đứng 
	Nhân công 3,5/7
	công
	37,89
	35,59
	39,42
	37,34

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	6,250
	4,590
	6,250
	4,590

	AF.686
	Hầm nghiêng
	Tời điện 1,5 t
	ca
	1,013
	1,013
	1,125
	1,125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	10
	20


AF.68700  LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	≤ 18

	AF.687
	Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	9,080
	8,950

	
	
	Dây thép
	kg
	9,280 
	7,850 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	19,71
	18,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	2,260
	2,230

	
	
	Máy nâng thủy lực 135 cv 
	ca
	0,100
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.68800  LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	≤ 18

	AF.688
	Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	9,950
	9,840

	
	
	Dây thép
	kg
	9,280
	7,850

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	26,25 
	25,17 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	2,480
	2,460

	
	
	Máy nâng thủy lực 135 cv
	ca
	0,100
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.68900  LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	≤ 18

	AF.689
	Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	9,950
	9,840

	
	
	Dây thép
	kg
	9,280
	7,850

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	32,73 
	30,86 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	2,480
	2,460

	
	
	Máy nâng thủy lực 135 cv
	ca
	0,100
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.69100 GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.691
	Gia công, lắp dựng cốt thép mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn
	kg
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép
	kg
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,07
	8,37
	6,16

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	10
	20
	30


AF.69200  GIA CÔNG THANH TRUYỀN LỰC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh truyền lực khe co, khe giãn
	Thanh truyền lực khe dọc

	AF.692
	Gia công thanh truyền lực
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tròn ϕ ≤ 18mm 
	kg 
	-
	1.020

	
	
	Thép tròn ϕ > 18mm 
	kg
	1.020 
	- 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	27,92
	20,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca
	0,320
	0,400

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	10
	20


AF.70000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG

Hướng dẫn áp dụng:
Công tác gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được định mức cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Lắp dựng cốt thép bằng cần cẩu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.71000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.71100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.711
	Cốt thép móng, nền, bản đáy
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,75
	7,67
	5,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	1,120 
	1,270 

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	10
	20
	30


AF.71200  CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.712
	Cốt thép tường
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	13,22 
	10,85 
	8,58 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	10
	20
	30


AF.71300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.713
	Cốt thép trụ pin, trụ biên
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	6,200

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	14,35 
	9,31 
	7,66 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	1,160 
	1,490 

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	10
	20
	30


AF.71400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.714
	Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,640 
	5,300 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,19
	10,75
	8,49

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	10
	20
	30


AF.71500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.715
	Cốt thép dốc nước
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	12,29 
	9,27 
	6,89 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	10
	20
	30


AF.71600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25

	AF.716
	Cốt thép tháp điều áp
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	16,07 
	9,280 
	9,280 
	7,850 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	-
	5,300
	5,300
	5,300
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	21,67
	23,84
	18,34
	20,17
	16,23
	17,85

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,320
	0,320
	0,160
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	-
	1,277
	1,277
	1,277
	1,277

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,100
	0,170
	0,100
	0,170
	0,100
	0,170

	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AF.71710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7171
	Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,14
	10,66
	7,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	1
	2
	3


AF.71720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7172
	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	9,500
	9,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,25
	14,54
	12,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	2,290
	2,290

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	1
	2
	3


AF.71730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7173
	Cốt thép buồng xoắn
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	17,22
	13,46
	12,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	1
	2
	3


AF.71740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7174
	Cốt thép bệ đỡ máy phát
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,820 
	5,300 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,29
	9,27
	6,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	1
	2
	3


AF.71750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7175
	Cốt thép mái kênh, mái hố sói
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	12,95 
	10,28 
	8,01 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	1
	2
	3


AF.71800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.718
	Cốt thép sàn dày ≥30cm
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,90
	10,04
	7,30

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	1,123 
	1,277 

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,050
	0,050
	0,050

	
	10
	20
	30


AF.72000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25TẤN

AF.72100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.721
	Cốt thép móng, nền, bản đáy
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,75
	7,67
	5,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	10
	20
	30


AF.72200  CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.722
	Cốt thép tường
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,22
	10,85
	8,58

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	10
	20
	30


AF.72300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.723
	Cốt thép trụ pin, trụ biên
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,820 
	6,200 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,35
	9,31
	7,66

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,160
	1,490

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	10
	20
	30


AF.72400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.724
	Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,640 
	5,300 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,19
	10,75
	8,49

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	10
	20
	30


AF.72500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.725
	Cốt thép dốc nước
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,29
	9,27
	6,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	10
	20
	30


AF.72600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25

	AF.726
	Cốt thép tháp điều áp
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.005 
	1.020 
	1.020 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	16,07
	9,280
	9,280
	7,850
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	-
	5,300
	5,300
	5,300
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	21,67
	23,84
	18,34
	20,17
	16,23
	17,85

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,320
	0,320
	0,160
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	-
	1,277
	1,277
	1,277
	1,277

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,080
	0,140
	0,080
	0,140
	0,080
	0,140

	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AF.72710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7271
	Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,820 
	5,300 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,14
	10,66
	7,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	1
	2
	3


AF.72720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7272
	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	9,500
	9,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	18,25
	14,54
	12,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	2,290
	2,290

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	1
	2
	3


AF.72730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7273
	Cốt thép buống xoắn
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,617 
	5,300 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	17,22
	13,46
	12,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	1
	2
	3


AF.72740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7274
	Cốt thép bệ đỡ máy phát
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,29
	9,27
	6,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	1
	2
	3


AF.72750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7275
	Cốt thép mái kênh, mái hồ sói
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,95
	10,28
	8,01

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	1
	2
	3


AF.72800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.728
	Cốt thép sàn dày ≥30cm
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	13,90 
	10,04 
	7,30 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,040
	0,040
	0,040

	
	10
	20
	30


AF.73000  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN

AF.73100  CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.731
	Cốt thép móng, nền, bản đáy
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,75
	7,67
	5,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	10
	20
	30


AF.73200  CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.732
	Cốt thép tường
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,22
	10,85
	8,58

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	10
	20
	30


AF.73300  CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.733
	Cốt thép trụ pin, trụ biên
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,820 
	6,200 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	14,35 
	9,31 
	7,66 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,160
	1,490

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	10
	20
	30


AF.73400  CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.734
	Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,19
	10,75
	8,49

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	10
	20
	30


AF.73500  CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.735
	Cốt thép dốc nước
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	- 
	4,820 
	5,300 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	12,29 
	9,27 
	6,89 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	- 
	1,160 
	1,270 

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	10
	20
	30


AF.73600  CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25
	≤ 25
	> 25

	AF.736
	Cốt thép tháp điều áp
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.005
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	16,07
	9,280
	9,280
	7,850
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	-
	5,300
	5,300
	5,300
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	21,67
	23,84
	18,34
	20,17
	16,23
	17,85

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,400
	0,320
	0,320
	0,160
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	- 
	- 
	1,277 
	1,277 
	1,277 
	1,277 

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,060
	0,100
	0,060
	0,100
	0,060
	0,100

	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AF.73710  CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7371
	Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	14,14
	10,66
	7,93

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	- 
	1,160 
	1,270 

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	1
	2
	3


AF.73720  CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7372
	Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	9,500
	9,500

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	18,25 
	14,54 
	12,76 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	2,290
	2,290

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	1
	2
	3


AF.73730  CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7373
	Cốt thép buồng xoắn
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	17,22
	13,46
	12,35

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	1
	2
	3


AF.73740  CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7374
	Cốt thép bệ đỡ máy phát
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,29
	9,27
	6,89

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	-
	1,160
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	1
	2
	3


AF.73750  CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.7375
	Cốt thép mái kênh, mái hố sói
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,640
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,95
	10,28
	8,01

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400 
	0,320 
	0,160 

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	-
	1,120
	1,270

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	1
	2
	3


AF.73800  CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AF.738
	Cốt thép sàn dày ≥30cm
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005 
	1.020 
	1.020 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	7,850 

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,617
	5,300

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,90
	10,04
	7,30

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,400
	0,320
	0,160

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	-
	1,123
	1,277

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	0,030
	0,030
	0,030

	
	10
	20
	30


AF.80000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN
AF.81000  VÁN KHUÔN GỖ

Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:
- Gỗ chống trong định mức ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong định mức sử dụng vật liệu.

- Gỗ ván trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

AF.81110  VÁN KHUÔN MÓNG BĂNG, MÓNG BÈ, BỆ MÁY

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.811
	Ván khuôn móng băng, móng bè, bệ máy
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	0,794

	
	
	Gỗ đà nẹp 
	m3 
	0,087 

	
	
	Gỗ chống 
	m3 
	0,459

	
	
	Đinh
	kg
	12,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,61

	
	11


AF.81120  VÁN KHUÔN MÓNG CỘT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng tròn, đa giác
	Móng vuông, chữ nhật

	AF.511
	Ván khuôn móng cột
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	0,936
	0,794

	
	
	Gỗ đà nẹp 
	m3 
	0,252
	0,210

	
	
	Gỗ chống 
	m3 
	0,402
	0,335

	
	
	Đinh
	kg
	18,00
	15,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	36,56
	29,70

	
	21
	22


AF.81130  VÁN KHUÔN CỘT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cột tròn, đa giác
	Cột vuông, chữ nhật

	AF.811
	Ván khuôn cột
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	0,936
	0,794

	
	
	Gỗ đà nẹp 
	m3 
	0,186
	0,149

	
	
	Gỗ chống 
	m3 
	0,622
	0,496

	
	
	Đinh
	kg
	22,00
	15,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	55,15
	31,90

	
	31
	32


AF.81140  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.811
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	0,794

	
	
	Gỗ đà nẹp 
	m3 
	0,189

	
	
	Gỗ chống 
	m3 
	0,957

	
	
	Đinh
	kg
	14,29

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	27,50

	
	41


AF.81150  VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sàn mái
	Lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước, tấm đan

	AF.811
	Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,794 
	0,794 

	
	
	Gỗ đà nẹp 
	m3 
	0,112 
	0,112 

	
	
	Gỗ chống 
	m3 
	0,668 
	0,668 

	
	
	Đinh
	kg
	8,050
	8,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	26,95
	28,47

	
	51
	52


AF.81160  VÁN KHUÔN CẦU THANG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thường
	Xoáy ốc

	AF.811
	Ván khuôn cầu thang
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	0,794
	0,936

	
	
	Gỗ nẹp, chống 
	m3 
	0,981 
	1,450 

	
	
	Đinh
	kg 
	11,45
	16,93

	
	
	Đinh đỉa 
	cái
	29,00 
	31,93 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	38,90
	56,46

	
	61
	62


AF.81200  VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.812
	Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,794

	
	
	Gỗ nẹp, chống 
	m3
	0,540 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,50

	
	11


AF.81300  VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường thẳng
	Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ

	
	
	
	
	Chiều dầy (cm)

	
	
	
	
	≤ 45
	> 45
	≤ 45
	> 45

	AF.813 
	Ván khuôn tường thẳng 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,794 
	0,794 
	0,936 
	0,936 

	
	
	Gỗ đà nẹp 
	m3 
	0,190
	0,190
	0,280
	0,280

	
	
	Gỗ chống 
	m3 
	0,357
	0,455
	0,446
	0,556

	
	
	Bu lông 
	cái 
	-
	2,600
	-
	3,800

	AF.813
	Ván khuôn tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ
	Đinh
	kg 
	17,13 
	4,600 
	22,50 
	6,800 

	
	
	Đinh đỉa
	cái 
	- 
	10,26 
	- 
	15,13 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	-
	11,40
	-
	16,85

	
	
	Tăng đơ Ф14
	cái
	-
	5,100
	-
	7,530

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	1
	0,5
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	27,78
	32,61
	34,70
	41,73

	
	11
	12
	21
	22


AF.81410  VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU

AF.81420  VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

AF.81430  VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM

AF.81440  VÁN KHUÔN CẦU MÁNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xi phông, phễu
	Ống cống, ống buy
	Cống, vòm
	Cầu máng

	AF.814 
	Ván khuôn xi phông, phễu 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Gỗ nẹp, chống 
	m3 
	1,540 
	0,749 
	1,210 
	1,670 

	AF.814 
	Ống cống, ống buy 
	Bu lông 
	cái 
	- 
	- 
	1,600 
	3,080 

	
	
	Đinh 
	kg 
	20,00
	4,900
	12,40
	2,900

	
	
	Đinh đỉa 
	cái 
	16,30
	17,49
	16,50
	10,00

	AF.814 
	Cống, vòm 
	Dây thép
	kg
	-
	-
	-
	4,680

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 
	1 
	1 

	AF.814
	Cầu máng
	Nhân công 3,5/7
	công
	70,95
	45,63
	60,39
	76,96

	
	11
	21
	31
	41


AF.81600  VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.816
	Ván khuôn mái bờ kênh mương
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,794 

	
	
	Gỗ đà nẹp
	m3 
	0,459

	
	
	Đinh
	kg
	11,00

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,62

	
	11


AF.81700  VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	< 25
	>25

	AF.817
	Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	1,010
	1,010

	
	
	Gỗ nẹp, chống
	m3 
	1,210
	1,210

	
	
	Bu lông 
	cái 
	1,600
	1,600

	
	
	Đinh 
	kg 
	12,40 
	12,40 

	
	
	Đinh đỉa
	cái
	16,50 
	16,50 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	60,39
	63,41

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Tời điện 2 t 
	ca 
	0,113 
	0,192 

	
	
	Máy phát điện 37,5 kVA
	ca
	0,113
	0,192

	
	10
	20


Ghi chú: Không tính chi phí điện năng của giá ca máy tời điện 2T đối với trường hợp sử dụng máy phát điện.

AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.
AF.82400 VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG, BẢN MẶT CẦU, BẢN QUÁ ĐỘ
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.824
	Ván khuôn mặt đường, bản mặt cầu, bản quá độ
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép hình, thép tấm
	kg
	31,50

	
	
	Que hàn
	kg
	1,580

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	11,50

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,420

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	11


AF.82500  VÁN KHUÔN MÓNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Móng dài
	Móng cột

	AF.825
	Ván khuôn móng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,81 
	51,81 

	
	
	Thép hình 
	kg 
	32,02 
	35,58 

	
	
	Que hàn
	kg
	3,260
	3,650

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	12,25 
	26,73 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,820
	0,920

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	11
	21


AF.82600  VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.826
	Ván khuôn mái bờ kênh mương
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,81

	
	
	Thép hình 
	kg 
	30,24

	
	
	Que hàn
	kg
	2,940 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	11,36

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,750

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	11


AF.83000  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.831
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp 
	m2 
	21,00 
	21,00 
	21,00 

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	12,00
	12,00
	12,00

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	36,15
	36,15
	36,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,50
	21,50
	23,50

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	- 
	- 
	0,310 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.83200  VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.832
	Ván khuôn tường
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp 
	m2 
	13,13 
	13,13 
	13,13 

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	12,65
	12,65
	12,65

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	38,13
	38,13
	38,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,47
	22,50
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	0,310 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.83300  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.833
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp 
	m2 
	21,00
	21,00
	21,00

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	15,05
	15,05
	15,05

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	39,61
	39,61
	39,61

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	21,45 
	23,64 
	26,00 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.83400  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.834
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ván công nghiệp 
	m2 
	13,13 
	13,13 
	13,13 

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	13,73
	13,73
	13,73

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	38,13
	38,13
	38,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.86000  VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG THÉP ỐNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, cây chống, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang trong phạm vi 30m.

AF.86100  VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.861
	Ván khuôn sàn mái  
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,81
	51,81
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg 
	40,70
	40,70
	40,70

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	36,15
	36,15
	36,15

	
	
	Que hàn
	kg
	5,500
	5,500
	5,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,00
	22,50
	24,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác 
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.86200  VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.862
	Ván khuôn tường
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,81
	51,81
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg 
	48,84
	48,84
	48,84

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	38,13
	38,13
	38,13

	
	
	Que hàn
	kg
	5,600
	5,600
	5,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	28,50
	30,00
	35,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.86300  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.863
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,81
	51,81
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg 
	48,84
	48,84
	48,84

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	39,61
	39,61
	39,61

	
	
	Que hàn
	kg
	5,600
	5,600
	5,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	23,00
	25,00
	27,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31


AF.86350  VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8635
	Ván khuôn vách thang máy  
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,54
	51,54
	51,54

	
	
	Thép hình
	kg 
	38,25
	38,25
	38,25

	
	
	Cây chống thép ống
	kg 
	3,740
	3,740
	3,740

	
	
	Côn cao su
	cái 
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	Ty xuyên D25
	cái 
	170,0
	170,0
	170,0

	
	
	Que hàn
	kg
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	24,56
	27,00
	29,71

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kW 
	ca 
	5,370
	5,370
	5,370

	
	
	Máy cắt uốn
	ca
	1,490
	1,490
	1,490

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác 
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.86360  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8636
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,81
	51,81
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg 
	48,84
	48,84
	48,84

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	38,13
	38,13
	38,13

	
	
	Que hàn
	kg
	5,600
	5,600
	5,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	29,93
	31,50
	36,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.86370  VÁN KHUÔN CỘT TRÒN

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8637
	Ván khuôn cột tròn  
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	51,81
	51,81
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg 
	58,60
	58,60
	58,60

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	39,61
	39,61
	39,61

	
	
	Que hàn
	kg
	6,700
	6,700
	6,700

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	34,41
	36,23
	42,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,700
	1,700
	1,700

	
	
	Vận thăng lồng 3 t
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác 
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.86380  VÁN KHUÔN THÉP TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.8638
	Ván khuôn thép tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Thép tấm
	kg
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg
	48,84

	
	
	Cột chống, thanh giằng thép ống
	kg
	38,13

	
	
	Que hàn
	kg
	5,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	24,23

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	1,500

	
	
	Cần cẩu 16t
	ca
	0,120

	
	
	Máy khác
	%
	2

	 
	1


Ghi chú: Ván khuôn thép tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu AF.86380 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

AF.86390  VÁN KHUÔN THÉP MÁI CỐNG HỘP, HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.8639
	Ván khuôn thép mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Thép tấm
	kg
	51,81

	
	
	Thép hình
	kg
	40,70

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	36,15

	
	
	Que hàn
	kg
	5,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	17,00

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	1,500

	
	
	Cần cẩu 16t
	ca
	0,120

	
	
	Máy khác
	%
	2

	 
	1


AF.86400  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành hệ ván khuôn trượt ở mọi độ cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lồng thang máy
	Silô
	Ống khói

	AF.864
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	62,00
	70,00
	76,00

	
	
	Thép hình 
	kg 
	33,80 
	40,00 
	42,20 

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	21,00 
	25,50 
	34,00 

	
	
	Thép ống
	kg 
	8,700 
	9,300 
	10,00 

	
	
	Bu lông M24x100 
	cái 
	3,500 
	3,500 
	6,500 

	
	
	Bu lông M16x150 
	cái 
	2,500 
	2,000 
	2,500 

	
	
	Que hàn
	kg 
	9,500
	8,500
	10,000

	
	
	Gỗ nhóm 4
	m3
	0,190
	0,200
	0,250

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4,5/7 
	công 
	46,00 
	42,00 
	65,00 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T) 
	ca
	1,270 
	1,120 
	1,430 

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	2,500
	2,400
	2,800

	
	
	Cần trục tháp 50 t 
	ca 
	0,780 
	0,700 
	0,850 

	
	
	Máy khoan 1,7 kW
	ca
	0,200 
	1,000 
	1,500 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	11
	21
	31


AF.87100  LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.871
	Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Mỡ bò 
	kg 
	0,100

	
	
	Que hàn
	kg
	9,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	11,50

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,054

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	0,040

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	2,370

	
	
	Kích 500 t
	ca 
	0,050

	
	
	Kích 200 t
	ca
	0,040

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	11


AF.87200  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ, TRỤ CẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.872
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	56,00
	56,00

	
	
	Thép hình 
	kg 
	15,60 
	15,60 

	
	
	Que hàn 
	kg 
	12,50
	12,50

	
	
	Ôxy
	chai 
	1,800
	1,800

	
	
	Khí gas 
	kg
	3,600 
	3,600 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	3 
	3 

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	33,50 
	40,20 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	3,800
	3,800

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	2,500
	2,500

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,800 
	- 

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	-
	0,960

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	-
	0,500

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	- 
	0,500 

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,250

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5

	
	11
	21


AF.87310  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Định mức chưa tính công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo)

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.873
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	0,638 

	
	
	Thép hình 
	kg 
	0,495

	
	
	Que hàn
	kg
	1,337 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,71

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,350

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,017

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,010

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	10


AF.88110  GIA CÔNG HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM.

AF.88120  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công hệ ván khuôn hầm; gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính).

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ván khuôn hầm
	Hệ giá lắp cốt thép

	AF.881 
	Gia công ván khuôn hầm 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	722,00 
	722,00 

	
	
	Thép hình
	kg 
	220,00
	220,00

	
	
	Thép tròn > Φ18mm
	kg 
	128,00
	128,00

	
	
	Que hàn
	kg
	22,600
	22,600

	AF.881
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ giá lắp cốt thép bê tông hầm
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	36,50
	43,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần trục bánh xích 16 t
	ca 
	0,270
	0,270

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	4,250
	4,250

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca 
	0,400
	0,400

	
	
	Máy khoan đứng 4,5 kW 
	ca
	0,400
	0,400

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AF.88210  TỔ HỢP, DI CHUYỂN, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn/lần đầu

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng, nghiêng

	AF.8821
	Tổ hợp, di chuyển lắp dựng ván khuôn hầm
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gỗ chống 
	m3 
	0,050
	0,050

	
	
	Que hàn
	kg
	12,00
	9,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	13,63
	14,25

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,200
	0,250

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	0,200
	0,250

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	2,760
	2,200

	
	
	Bộ kích 10 t
	ca
	0,450
	0,500

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	1
	2


AF.88220  THÁO DỠ, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn/lần di chuyển tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng, nghiêng

	AF.8822
	Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,020 
	1,220 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Tời điện 3,5 t 
	ca 
	0,150
	0,150

	
	
	Tời điện 1,5 t 
	ca 
	0,150
	0,150

	
	
	Bộ kích 10 t
	ca
	0,300 
	0,300 

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	1
	2


Ghi chú: Định mức gia công, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.

AF.88230  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.882
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	22,613

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	8,612

	
	
	Que hàn 
	kg 
	1,583

	
	
	Bu lông
	cái
	14,274

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,71

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,414

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,065

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	30


AF.88240  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.882
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	722,000

	
	
	Thép hình 
	kg 
	220,000

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	127,900

	
	
	Que hàn
	kg
	4,690

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	69,93

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,386

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	1,080

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	40


Ghi chú: Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính

AF.88250  GIA CÔNG, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.882
	Gia công, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tôn tráng kẽm
	kg 
	1100

	
	
	Que hàn
	kg
	7,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	36,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	1,410

	
	
	Máy nâng thủy lực 135 cv
	ca
	1,682

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	50


AF.88300  GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp dựng ván khuôn, hệ cây chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.883
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm dày 5mm
	kg 
	0,617

	
	
	Thép hình
	kg 
	0,952

	
	
	Thép tròn Φ >18mm 
	kg 
	0,012

	
	
	Cột chống thép hình 
	kg 
	1,931

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	0,165

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,62

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca 
	0,021

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,039

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	10


Ghi chú: Trường hợp gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định định mức.

AF.88410  GIA CÔNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2 bề mặt bê tông

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.884
	Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	3,683

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	1,786 

	
	
	Que hàn
	kg
	1,500 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,500

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,88

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,375

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca 
	0,020

	
	
	Máy khoan đứng 4,5 kW 
	ca 
	0,020

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h 
	ca 
	0,020

	
	
	Máy mài 2,7 kW
	ca
	0,015

	
	
	Máy khác
	ca
	5

	
	10


AF.88420 TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Tổ hợp, lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1 tấn/lần đầu
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AF.8842
	Tổ hợp, lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bulông thép cường độ cao Φ36mm, L=5-8m
	kg
	0,730
	0,730

	
	
	Bulông Φ22-27mm
	cái
	0,420
	0,420

	
	
	Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m
	cái
	0,050
	0,050

	
	
	Gỗ sàn thao tác, kê đệm
	m3
	0,015
	0,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,76
	2,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Bộ kích 50 t
	ca
	0,250
	0,350

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	0,015
	0,018

	
	
	Sà lan 400 t
	ca
	-
	0,080

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	-
	0,080

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,025

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	1
	2


Ghi chú:
Định mức tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng tính bằng 60% hao phí nhân công, máy thi công định mức công tác tổ hợp, lắp dựng.
AF.88430  THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: tấn/1 lần di chuyển tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm trên cạn
	Dầm dưới nước

	AF.8843
	Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bulông thép cường độ cao Φ36mm, L=5-8m
	kg 
	0,730 
	0,730 

	
	
	Bulông Φ22-27mm
	cái
	0,110
	0,110

	
	
	Tăng đơ Φ38mm, L=5-7m
	cái 
	0,050
	0,050

	
	
	Dầu CS46
	kg 
	0,150
	0,150

	
	
	Mỡ bôi trơn
	kg 
	0,140
	0,140

	
	
	Gỗ sàn thao tác, kê đệm
	m3
	0,012
	0,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,25
	1,65

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Bộ kích 50 t 
	ca 
	0,250
	0,350

	
	
	Tời điện 3 t 
	ca 
	0,150
	0,180

	
	
	Cần cẩu 50 t 
	ca 
	0,040
	0,080

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	- 
	0,080 

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,025

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	1
	2


AF.89100  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89110  VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8911
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim 
	m2 
	15,00
	15,00
	15,00

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	12,00
	12,00
	12,00

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	36,15 
	36,15 
	36,15 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,50
	21,50
	23,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89120  VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8912
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim 
	m2 
	10,50
	10,50
	10,50

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	12,65 
	12,65 
	12,65 

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	38,13
	38,13
	38,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,47
	22,50
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89130  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8913
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim 
	m2 
	15,00
	15,00
	15,00

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	15,05
	15,05
	15,05

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	39,61
	39,61
	39,61

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	21,45 
	23,64 
	26,00 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	0,310 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89140  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8914
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim 
	m2 
	10,50
	10,50
	10,50

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	13,73 
	13,73 
	13,73 

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	38,13
	38,13
	38,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	22,52 
	24,75 
	27,25 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89400  VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89410  VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8941
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2 
	15,00
	15,00
	15,00

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	0,673
	0,673
	0,673

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	1,733 
	1,733 
	1,733 

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,340
	0,340
	0,340

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0 /7 
	công 
	34,50 
	38,00 
	41,50 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	- 
	- 
	0,310 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89420  VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8942
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2 
	10,50
	10,50
	10,50

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	1,548
	1,548
	1,548

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	2,137 
	2,137 
	2,137 

	
	
	Que hàn 
	kg 
	21,51 
	21,51 
	21,51 

	
	
	Bulông M16 
	cái
	43,00 
	43,00 
	43,00 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,47
	22,50
	24,76

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23KW 
	ca 
	5,370
	5,370
	5,370

	
	
	Máy cắt uốn
	ca 
	1,490 
	1,490 
	1,490 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89430  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8943
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2 
	15,00
	15,00
	15,00

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	0,807
	0,807
	0,807

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	2,080 
	2,080 
	2,080 

	
	
	Thép hộp 80x100x3mm 
	m 
	2,222 
	2,222 
	2,222 

	
	
	Thép hộp 40x60x3mm 
	m 
	3,333
	3,333
	3,333

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,400 
	0,400 
	0,400 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	37,50
	41,50
	45,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89440  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8944
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2 
	10,50
	10,50
	10,50

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	1,778
	1,778
	1,778

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	1,720
	1,720
	1,720

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	2,495 
	2,495 
	2,495 

	
	
	Que hàn
	kg 
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Bulông M16
	cái
	43,00
	43,00
	43,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	5,370
	5,370
	5,370

	
	
	Máy cắt uốn 5kW 
	ca 
	1,490
	1,490
	1,490

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89450  VÁN KHUÔN VÁN ÉP PHỦ PHIM TƯỜNG CHẮN, TƯỜNG CỐNG HỘP, TƯỜNG HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.8945
	Ván khuôn ván ép phủ phim tường chắn, tường cống hộp, tường hầm chui dân sinh
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	10,50

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm
	m
	1,302

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,548

	
	
	Cột chống, thanh giằng thép ống
	kg
	21,45

	
	
	Que hàn
	kg
	21,51

	
	
	Bulông M16
	cái
	43,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	17,40

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	5,370

	
	
	Máy cắt uốn 5kW
	ca
	1,490

	
	
	Cần cẩu 16t
	ca
	0,120

	
	
	Máy khác
	%
	2

	 
	1


Ghi chú: Ván khuôn ván ép phủ phim tường đầu, tường cánh cống áp dụng định mức mã hiệu AF.89450 và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,05.

AF.89460  VÁN KHUÔN VÁN ÉP PHỦ PHIM MÁI CỐNG HỘP, MÁI HẦM CHUI DÂN SINH

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AF.8946
	Ván khuôn ván ép phủ phim mái cống hộp, mái hầm chui dân sinh
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Ván ép phủ phim
	m2
	15,00

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm
	m
	0,673

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm
	m
	1,733

	
	
	Cột chống thép ống
	kg
	20,45

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0 /7
	công
	16,58

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Cần cẩu 16t
	ca
	0,120

	
	
	Máy khác
	%
	2

	 
	10


AF.89500  VÁN KHUÔN NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, khung xương, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89510  VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8951
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa 
	m2 
	3,500 
	3,500 
	3,500 

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	12,00
	12,00
	12,00

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	36,15
	36,15
	36,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,50
	21,50
	23,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89520  VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8952
	Ván khuôn tường
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa 
	m2 
	3,000
	3,000
	3,000

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	12,65
	12,65
	12,65

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	38,13 
	38,13 
	38,13 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,47
	22,50
	24,76

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89530  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8953
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa 
	m2 
	3,500
	3,500
	3,500

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	15,05 
	15,05 
	15,05 

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	39,61
	39,61
	39,61

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	21,45
	23,64
	26,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89540  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8954
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa 
	m2 
	3,000
	3,000
	3,000

	
	
	Khung xương (nhôm) 
	kg 
	13,73 
	13,73 
	13,73 

	
	
	Cột chống thép ống 
	kg
	38,13
	38,13
	38,13

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89800  VÁN KHUÔN NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, xà gố, giáo chống, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo trong phạm vi 30m.

AF.89810  VÁN KHUÔN SÀN MÁI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8981
	Ván khuôn sàn mái
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2 
	3,500
	3,500
	3,500

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	0,673
	0,673
	0,673

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	1,733 
	1,733 
	1,733 

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,340
	0,340
	0,340

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0 /7
	công
	34,50
	38,00
	41,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	0,310 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t 
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89820  VÁN KHUÔN TƯỜNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8982
	Ván khuôn tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2 
	3,000
	3,000
	3,000

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	1,302
	1,302
	1,302

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	1,548
	1,548
	1,548

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	2,137
	2,137
	2,137

	
	
	Que hàn
	kg 
	21,51
	21,51
	21,51

	
	
	Bulông M16 
	cái
	43,00 
	43,00 
	43,00 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	20,47 
	22,50 
	24,76 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	5,370 
	5,370 
	5,370 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	1,490
	1,490
	1,490

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	- 
	- 
	0,310 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89830  VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8983
	Ván khuôn xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa
	m2 
	3,500
	3,500
	3,500

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	0,807 
	0,807 
	0,807 

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	2,080
	2,080
	2,080

	
	
	Thép hộp 80x100x3mm 
	m 
	2,222
	2,222
	2,222

	
	
	Thép hộp 40x60x3mm 
	m 
	3,333
	3,333
	3,333

	
	
	Giáo công cụ
	bộ
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	37,50 
	41,50 
	45,50 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	- 
	- 
	0,310 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


AF.89840  VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 28
	≤ 100
	≤ 200

	AF.8984
	Ván khuôn cột vuông, chữ nhật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ván khuôn nhựa 
	m2 
	3,000 
	3,000 
	3,000 

	
	
	Thép hộp 60x120x3mm 
	m 
	1,778
	1,778
	1,778

	
	
	Thép hộp 50x50x3mm 
	m 
	1,720 
	1,720 
	1,720 

	
	
	Cột chống thép ống
	kg 
	2,495
	2,495
	2,495

	
	
	Que hàn 
	kg 
	21,51 
	21,51 
	21,51 

	
	
	Bulông M16
	cái
	43,00
	43,00
	43,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	22,52
	24,75
	27,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	5,370 
	5,370 
	5,370 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	1,490 
	1,490 
	1,490 

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	0,120
	0,250
	0,310

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	0,120 
	0,250 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,310

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	1
	2
	3


PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA BÊ TÔNG

I- THUYẾT MINH CHUNG

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông loại thông thường trong các bảng ở điểm 1, mục II. Trên cơ sở các bảng này, định mức dự toán cấp phối vật liệu một số loại bê tông đặc biệt được điều chỉnh như nội dung trong điểm 2, mục II.

- Định mức dự toán cấp phối vật liệu được tính cho các mác bê tông 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 và 600 xác định bằng cường độ nén ở tuổi 28 ngày với các mẫu hình khối lập phương kích thước 150x150x150 mm theo TCVN 3118-1993. Khi mác bê tông xác định bằng cường độ nén trên các mẫu trụ có kích thước (đường kính x chiều cao) 150x300 mm thì quy đổi mác bê tông mẫu trụ về mác bê tông mẫu lập phương theo bảng sau:

	Cường độ mẫu trụ, daN/cm2
	80
	120
	160
	200
	250
	300
	350

	Cường độ mẫu lập phương, daN/cm2
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400


- Độ chống thấm, cường độ chịu uốn cho các loại bê tông đặc biệt trong định mức dự toán cấp phối được xác định theo TCVN 3116-1993 và TCVN 3119-1993.

- Đường kính cỡ hạt lớn nhất của đá (d max) được chọn phải là kích thước lớn nhất và phải bảo đảm đồng thời các yêu cầu sau đây:

+ Không vượt quá 1/5 kích thước nhỏ nhất giữa các mặt trong ván khuôn khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 chiều dầy tấm, bản bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 2/3 kích thước thông thuỷ giữa các thanh cốt thép liền kề trong khối bê tông cần đổ.

+ Không vượt quá 1/3 đường kính trong của ống bơm bê tông (với bê tông sử dụng công nghệ bơm).

- Trong các bảng định mức dự toán cấp phối có ghi phụ gia thì đó là yêu cầu sử dụng bắt buộc. Lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được quy định cụ thể như sau:

+ Phụ gia dẻo hóa: giảm nước trộn 5÷10%, lượng phụ gia dùng tính bằng 0,5÷0,8% khối lượng xi măng.

+ Phụ gia siêu dẻo: giảm nước trộn 12÷20%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5÷1% khối lượng xi măng.

+ Phụ gia Poly (Polycarboxylate): giảm nước trộn 21÷30%, lượng phụ gia sử dụng tính bằng 0,5÷1,5% khối lượng xi măng.

- Trường hợp sử dụng sỏi làm cốt liệu thay cho cốt liệu là đá dăm trong định mức cấp phối một số loại bê tông thông thường thì mức hao phí của loại cốt liệu thay thế và các vật liệu khác trong cấp phối có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng trong mục II.

II- ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VẬT LIỆU CHO 1m3 BÊ TÔNG

1. BÊ TÔNG THÔNG THƯỜNG

1.1. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 30
1.1.1. Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm
1.1.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C211
	Xi măng 
	kg 
	220
	269
	317
	364
	411
	458
	495

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,537
	0,524
	0,513
	0,503
	0,492
	0,480
	0,479

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,884
	0,864
	0,846
	0,828
	0,811
	0,792
	0,790

	
	Nước 
	lít
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	175

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.1.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C212
	Xi măng 
	kg 
	208 
	255 
	300 
	344 
	389 
	421 
	467 

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,547 
	0,536 
	0,524 
	0,514 
	0,504 
	0,500 
	0,493 

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,900
	0,883
	0,864
	0,848
	0,831
	0,824
	0,813

	
	Nước 
	lít
	175
	175
	175
	175
	175
	170
	165

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.1.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C213
	Xi măng 
	kg 
	196
	239
	283
	324
	366
	408
	466

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,556
	0,547
	0,537
	0,526
	0,517
	0,507
	0,494

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,903
	0,887
	0,871
	0,855
	0,838
	0,823
	0,801

	
	Nước 
	lít
	164
	165
	165
	165
	165
	165
	165

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.1.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C214
	Xi măng 
	kg 
	184
	224
	266
	304
	343
	383
	437

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,566
	0,557
	0,548
	0,539
	0,529
	0,520
	0,507

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,920
	0,904
	0,889
	0,874
	0,859
	0,844
	0,823

	
	Nước 
	lít
	154
	154
	154
	155
	155
	155
	155

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.2. Độ sụt 2 ÷ 4 cm
1.1.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C221
	Xi măng 
	kg 
	229
	281
	331
	380
	422
	471
	523

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,528
	0,516
	0,505
	0,493
	0,486
	0,474
	0,465

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,870
	0,851
	0,831
	0,813
	0,799
	0,782
	0,767

	
	Nước 
	lít
	193
	193
	193
	193
	190
	190
	185

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.2.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C222
	Xi măng 
	kg 
	217
	266
	314
	360
	400
	433
	481

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,539
	0,527
	0,516
	0,505
	0,498
	0,494
	0,487

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,887
	0,868
	0,850
	0,832
	0,820
	0,814
	0,801

	
	Nước 
	lít
	183
	183
	183
	183
	180
	175
	170

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.2.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C223
	Xi măng 
	kg 
	205
	250
	296
	340
	384
	421
	481

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,549
	0,538
	0,527
	0,517
	0,507
	0,500
	0,487

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,890
	0,873
	0,856
	0,839
	0,823
	0,812
	0,790

	
	Nước 
	lít
	172
	173
	173
	173
	173
	170
	170

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.2.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C224
	Xi măng 
	kg 
	193
	236
	279
	320
	362
	396
	452

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,559
	0,549
	0,539
	0,528
	0,519
	0,513
	0,500

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,906
	0,890
	0,874
	0,859
	0,843
	0,833
	0,812

	
	Nước 
	lít
	162
	162
	162
	163
	163
	160
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.3. Độ sụt 6 ÷ 8 cm
1.1.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C231
	Xi măng 
	kg 
	238
	291
	343
	394
	433
	471
	523

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,521
	0,509
	0,497
	0,485
	0,479
	0,474
	0,465

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,858
	0,838
	0,818
	0,798
	0,790
	0,782
	0,767

	
	Nước 
	lít
	200
	200
	200
	200
	195
	190
	185

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.3.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C232
	Xi măng 
	kg 
	227
	278
	327
	376
	411
	458
	509

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,530
	0,518
	0,507
	0,496
	0,492
	0,480
	0,472

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,873
	0,854
	0,835
	0,817
	0,810
	0,792
	0,779

	
	Nước 
	lít
	191
	191
	191
	191
	185
	185
	180

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.3.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C233
	Xi măng 
	kg 
	215
	263
	310
	356
	400
	433
	481

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,541
	0,529
	0,518
	0,508
	0,498
	0,494
	0,487

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,877
	0,860
	0,841
	0,824
	0,808
	0,802
	0,790

	
	Nước 
	lít
	180
	181
	181
	181
	180
	175
	170

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.3.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C234
	Xi măng 
	kg 
	203
	247
	293
	336
	379
	396
	452

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,551
	0,540
	0,529
	0,519
	0,509
	0,513
	0,500

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,894
	0,877
	0,860
	0,843
	0,827
	0,833
	0,812

	
	Nước 
	lít
	170
	170
	170
	171
	171
	160
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.4. Độ sụt 10 ÷ 12 cm
1.1.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C241
	Xi măng 
	kg 
	238
	291
	343
	394
	444
	471
	523

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,521
	0,509
	0,497
	0,485
	0,473
	0,474
	0,465

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,858
	0,838
	0,818
	0,798
	0,780
	0,782
	0,767

	
	Nước
	lít
	200
	200
	200
	200
	200
	190
	185

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.4.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C242
	Xi măng 
	kg 
	236
	289
	341
	392
	422
	458
	509

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,522
	0,510
	0,498
	0,487
	0,486
	0,480
	0,472

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,860
	0,840
	0,820
	0,801
	0,799
	0,792
	0,779

	
	Nước 
	lít
	199
	199
	199
	199
	190
	185
	180

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.4.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C243
	Xi măng 
	kg 
	224
	274
	324
	372
	400
	433
	481

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,532
	0,521
	0,509
	0,498
	0,498
	0,494
	0,487

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,865
	0,845
	0,827
	0,809
	0,808
	0,802
	0,790

	
	Nước 
	lít
	188
	189
	189
	189
	180
	175
	170

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.4.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C244
	Xi măng 
	kg 
	212
	260
	306
	351
	378
	408
	452

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,543
	0,531
	0,520
	0,510
	0,510
	0,507
	0,500

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,881
	0,863
	0,845
	0,828
	0,828
	0,822
	0,812

	
	Nước 
	lít
	178
	178
	178
	179
	170
	165
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.5. Độ sụt 14 ÷ 17 cm
1.1.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C251
	Xi măng 
	kg 
	238
	291
	343
	394
	433
	471
	523

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,521
	0,509
	0,497
	0,485
	0,479
	0,474
	0,465

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,858
	0,838
	0,818
	0,798
	0,790
	0,782
	0,767

	
	Nước 
	lít
	200
	200
	200
	200
	195
	190
	185

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.5.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C252
	Xi măng 
	kg 
	238
	291
	343
	394
	422
	458
	509

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,521
	0,509
	0,497
	0,485
	0,486
	0,480
	0,472

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,858
	0,838
	0,818
	0,798
	0,799
	0,792
	0,779

	
	Nước
	lít
	200
	200
	200
	200
	190
	185
	180

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.5.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C253
	Xi măng 
	kg 
	226
	277
	326
	375
	411
	458
	495

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,530
	0,519
	0,508
	0,497
	0,492
	0,480
	0,479

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,874
	0,843
	0,824
	0,806
	0,798
	0,781
	0,779

	
	Nước
	lít
	190
	190
	190
	190
	185
	185
	175

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.5.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400

	C254
	Xi măng 
	kg 
	222
	271
	320
	368
	389
	421
	467

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,534
	0,523
	0,512
	0,501
	0,504
	0,500
	0,493

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,868
	0,850
	0,830
	0,813
	0,818
	0,812
	0,801

	
	Nước
	lít
	186
	186
	186
	187
	175
	170
	165

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.1.6. Độ sụt 18 ÷ 22 cm
1.1.6.1. Đá d max = 20mm

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	250
	300

	C261
	Xi măng 
	kg 
	394
	444

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,485
	0,473

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,798
	0,780

	
	Nước 
	lít
	200
	200

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2


1.1.6.2. Đá d max = 40mm

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	250
	300

	C262
	Xi măng 
	kg 
	384
	433

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,491
	0,479

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,797
	0,779

	
	Nước 
	lít
	195
	195

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2


1.2. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PC40 và PCB40
1.2.1. Độ sụt 0,5 ÷ 1 cm
1.2.1.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C311
	Xi măng 
	kg 
	220
	262
	304
	345
	389
	429
	450
	490
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,537
	0,526
	0,516
	0,507
	0,497
	0,488
	0,490
	0,485
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,884
	0,867
	0,851
	0,835
	0,819
	0,803
	0,806
	0,797
	0,784

	
	Nước
	lít
	185
	185
	185
	185
	185
	185
	175
	170
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hóa
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.1.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C312
	Xi măng 
	kg 
	208
	247
	288
	326
	368
	395
	425
	475
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,547
	0,538
	0,527
	0,518
	0,509
	0,506
	0,503
	0,491
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,900
	0,885
	0,869
	0,855
	0,838
	0,834
	0,828
	0,810
	0,784

	
	Nước
	lít
	175
	175
	175
	175
	175
	170
	165
	165
	160 

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hóa
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.1.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C313
	Xi măng 
	kg 
	196
	232
	271
	308
	346
	383
	424
	461
	540

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,556
	0,548
	0,539
	0,530
	0,521
	0,513
	0,503
	0,498
	0,483

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,903
	0,889
	0,875
	0,861
	0,847
	0,832
	0,817
	0,809
	0,785

	
	Nước
	lít
	164
	165
	165
	165
	165
	165
	165
	160
	155

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hóa
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.1.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C314
	Xi măng 
	kg 
	184
	218
	255
	289
	325
	360
	398
	445
	539

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,566
	0,558
	0,550
	0,542
	0,533
	0,525
	0,516
	0,506
	0,483

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,920
	0,906
	0,893
	0,880
	0,866
	0,854
	0,838
	0,821
	0,786

	
	Nước
	lít
	154
	154
	154
	155
	155
	155
	155
	155
	155

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hóa
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.2. Độ sụt 2 ÷ 4 cm
1.2.2.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C321
	Xi măng 
	kg 
	229
	273
	317
	361
	399
	441
	477
	490
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,528
	0,518
	0,508
	0,498
	0,491
	0,480
	0,476
	0,485
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,870
	0,854
	0,836
	0,820
	0,809
	0,792
	0,785
	0,797
	0,784

	
	Nước 
	lít
	193
	193
	193
	193
	190
	190
	185
	170
	160 

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hóa
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.2.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C322
	Xi măng 
	kg 
	217
	259
	301
	341
	378
	407
	438
	490
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,539
	0,528
	0,519
	0,509
	0,503
	0,500
	0,496
	0,485
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,887
	0,871
	0,855
	0,839
	0,828
	0,824
	0,818
	0,797
	0,784

	
	Nước
	lít
	183
	183
	183
	183
	180
	175
	170
	170
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.2.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C323
	Xi măng 
	kg 
	205
	244
	284
	322
	363
	395
	438
	475
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,549
	0,540
	0,530
	0,521
	0,512
	0,506
	0,496
	0,491
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,890
	0,876
	0,861
	0,845
	0,830
	0,822
	0,806
	0,798
	0,772

	
	Nước
	lít
	172
	173
	173
	173
	173
	170
	170
	165
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.2.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C324
	Xi măng 
	kg 
	193
	229
	268
	304
	341
	372
	412
	461
	540

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,559
	0,550
	0,542
	0,532
	0,524
	0,519
	0,509
	0,498
	0,483

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,906
	0,893
	0,879
	0,865
	0,851
	0,842
	0,827
	0,809
	0,785

	
	Nước
	lít
	162
	162
	162
	163
	163
	160
	160
	160
	155

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.3. Độ sụt 6 ÷ 8 cm
1.2.3.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C331
	Xi măng 
	kg 
	238
	283
	329
	374
	410
	441
	477
	490
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,521
	0,511
	0,500
	0,490
	0,485
	0,480
	0,476
	0,485
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,858
	0,842
	0,823
	0,806
	0,798
	0,792
	0,785
	0,797
	0,784

	
	Nước
	lít
	200
	200
	200
	200
	195
	190
	185
	170
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.3.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C332
	Xi măng 
	kg 
	226
	269
	313
	356
	389
	430
	464
	504
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,530
	0,521
	0,511
	0,501
	0,497
	0,488
	0,482
	0,477
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,874
	0,858
	0,842
	0,825
	0,819
	0,802
	0,796
	0,786
	0,784

	
	Nước
	lít
	190
	190
	190
	190
	185
	185
	180
	175
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.3.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C333
	Xi măng 
	kg 
	215
	256
	297
	337
	368
	407
	438
	475
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,541
	0,531
	0,521
	0,512
	0,509
	0,500
	0,496
	0,491
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,877
	0,863
	0,847
	0,831
	0,826
	0,812
	0,806
	0,798
	0,772

	
	Nước
	lít
	180
	180
	180
	180
	175
	175
	170
	165
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.3.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C334
	Xi măng 
	kg 
	203
	241
	281
	318
	358
	384
	425
	461
	540

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,551
	0,542
	0,532
	0,524
	0,515
	0,512
	0,503
	0,498
	0,483

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,894
	0,879
	0,864
	0,851
	0,836
	0,832
	0,816
	0,809
	0,785

	
	Nước
	lít
	170
	170
	170
	170
	170
	165
	165
	160
	155

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.4. Độ sụt 10 ÷ 12 cm
1.2.4.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C341
	Xi măng
	kg 
	238 
	283 
	329 
	374 
	420 
	441 
	477 
	490 
	558 

	
	Cát vàng
	m3 
	0,521 
	0,511 
	0,500 
	0,490 
	0,478 
	0,480 
	0,476 
	0,485 
	0,475 

	
	Đá dăm
	m3
	0,858 
	0,842 
	0,823 
	0,806 
	0,789 
	0,792 
	0,785 
	0,797 
	0,784 

	
	Nước
	lít
	200 
	200 
	200 
	200 
	200 
	190 
	185 
	170 
	160 

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.4.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C342
	Xi măng 
	kg 
	236
	280
	326
	370
	399
	430
	464
	504
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,523
	0,513
	0,502
	0,492
	0,491
	0,488
	0,482
	0,477
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,861
	0,845
	0,827
	0,811
	0,809
	0,802
	0,796
	0,786
	0,784

	
	Nước
	lít
	198
	198
	198
	198
	190
	185
	180
	175
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.4.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C343
	Xi măng 
	kg 
	224
	267
	310
	352
	378
	407
	438
	475
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,563
	0,522
	0,512
	0,503
	0,503
	0,500
	0,496
	0,491
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,865
	0,849
	0,832
	0,816
	0,816
	0,812
	0,806
	0,798
	0,772

	
	Nước
	lít
	188
	189
	189
	189
	180
	175
	170
	165
	160

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.4.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C344
	Xi măng 
	kg 
	212
	253
	294
	333
	358
	384
	425
	461
	540

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,543
	0,533
	0,523
	0,514
	0,515
	0,512
	0,503
	0,498
	0,483

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,881
	0,866
	0,850
	0,835
	0,836
	0,832
	0,816
	0,809
	0,785

	
	Nước
	lít
	178
	178
	178
	179
	170
	165
	165
	160
	155

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.5. Độ sụt 14 ÷ 17 cm
1.2.5.1. Đá d max = 10mm (cỡ 0,5x1 cm)

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C351
	Xi măng 
	kg 
	238
	283
	329
	374
	410
	441
	477
	490
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,521
	0,511
	0,500
	0,490
	0,485
	0,480
	0,476
	0,485
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,858
	0,842
	0,823
	0,806
	0,798
	0,792
	0,785
	0,797
	0,784

	
	Nước
	lít
	200
	200
	200
	200
	195
	190
	185
	170
	160

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.5.2. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C352
	Xi măng 
	kg 
	238
	283
	329
	374
	399
	430
	464
	504
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,521
	0,511
	0,500
	0,490
	0,491
	0,488
	0,482
	0,477
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,858
	0,842
	0,823
	0,806
	0,809
	0,802
	0,796
	0,786
	0,784

	
	Nước
	lít
	200
	200
	200
	200
	190
	185
	180
	175
	160

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.5.3. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C353
	Xi măng 
	kg 
	226
	269
	313
	356
	389
	430
	450
	475
	558

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,530
	0,521
	0,511
	0,501
	0,497
	0,488
	0,490
	0,491
	0,475

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,862
	0,845
	0,829
	0,813
	0,807
	0,791
	0,795
	0,798
	0,772

	
	Nước
	lít
	190
	190
	190
	190
	185
	185
	175
	165
	160

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.5.4. Đá d max = 70mm [(40 ÷ 70)% cỡ 2x4 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 4x7 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	600

	C354
	Xi măng 
	kg 
	222
	264
	307
	348
	368
	395
	425
	461
	540

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,534
	0,525
	0,515
	0,505
	0,509
	0,506
	0,503
	0,498
	0,483

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,868
	0,853
	0,835
	0,820
	0,826
	0,822
	0,816
	0,809
	0,785

	
	Nước
	lít
	186
	186
	186
	187
	175
	170
	165
	160
	155

	
	Phụ gia
	
	
	
	
	
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Poly
	Poly

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9


1.2.6. Độ sụt 18 ÷ 22 cm
1.2.6.1. Đá d max = 20mm [(40 ÷ 70)% cỡ 0,5x1 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 1x2 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	300
	350
	400

	C361
	Xi măng 
	kg 
	374
	420
	465

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,490
	0,478
	0,468

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,806
	0,789
	0,771

	
	Nước 
	lít
	200
	200
	200

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3


1.2.6.2. Đá d max = 40mm [(40 ÷ 70)% cỡ 1x2 cm và (60 ÷ 30)% cỡ 2x4 cm ]

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	300
	350
	400

	C362
	Xi măng 
	kg 
	365
	410
	453

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,495
	0,485
	0,474

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,804
	0,787
	0,770

	
	Nước 
	lít
	195
	195
	195

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3


1.3. Cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95
1.3.1. Độ sụt 12± 2 cm, đá d max = 20mm
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	C411
	Xi măng
	kg 
	178
	198
	225
	248
	273
	300
	329

	
	Xi lò cao S95
	kg 
	76
	85
	97
	106
	117
	128
	140

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,667
	0,628
	0,604
	0,586
	0,564
	0,548
	0,526

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,742
	0,757
	0,754
	0,751
	0,757
	0,749
	0,743

	
	Nước
	lít
	173
	169
	170
	172
	171
	169
	172

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.3.2. Độ sụt 14± 2 cm, đá d max = 20mm
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500

	C412
	Xi măng
	kg 
	190
	232
	259
	283
	309
	335
	349

	
	Xi lò cao S95
	kg 
	81
	99
	111
	121
	132
	143
	149

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,611
	0,598
	0,572
	0,553
	0,538
	0,520
	0,523

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,818
	0,746
	0,750
	0,748
	0,752
	0,749
	0,744

	
	Nước
	lít
	166
	176
	177
	175
	170
	169
	166

	
	Phụ gia
	
	Dẻo hoá
	Dẻo hoá
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


1.3.3. Độ sụt 16± 2 cm, đá d max = 20mm
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	300
	350
	400
	450
	500

	C413
	Xi măng
	kg 
	266
	287
	320
	345
	362

	
	Xi lò cao S95
	kg 
	114
	123
	137
	148
	155

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,556
	0,537
	0,521
	0,522
	0,518

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,788
	0,780
	0,756
	0,752
	0,745

	
	Nước 
	lít
	171
	178
	179
	160
	147

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5


1.3.4. Độ sụt 19± 1 cm, đá d max = 20mm
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	400
	450
	500
	550

	C414
	Xi măng
	kg 
	322
	346
	366
	375

	
	Xi lò cao S95
	kg 
	131
	148
	156
	161

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,529
	0,519
	0,501
	0,500

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,743
	0,736
	0,733
	0,730

	
	Nước 
	lít
	168
	160
	167
	132

	
	Phụ gia
	
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo
	Siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4


1.3.5. Độ xòe 60 ÷ 70 cm, đá d max = 10mm
	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mác bê tông

	
	
	
	350
	400
	450
	500
	550

	C415
	Xi măng
	kg 
	336
	372
	375
	393
	471

	
	Xi lò cao S95
	kg 
	144
	160
	161
	168
	202

	
	Cát vàng 
	m3 
	0,595
	0,579
	0,567
	0,537
	0,486

	
	Đá dăm 
	m3 
	0,739
	0,717
	0,698
	0,702
	0,724

	
	Nước
	lít
	167
	166
	167
	172
	147

	
	Phụ gia
	
	Siêu siêu dẻo
	Siêu siêu dẻo
	Siêu siêu dẻo
	Siêu siêu dẻo
	Siêu siêu dẻo

	
	1
	2
	3
	4
	5


2. BÊ TÔNG ĐẶC BIỆT

2.1. Bê tông chống thấm nước (E0000)
Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông có các mác và độ chống thấm M150-B2, M200-B4 (khi sử dụng xi măng PCB30) và M250-B6, M300-B8 (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40), M400-B10 (khi sử dụng xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh chung mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên tắc sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát tăng thêm 12%

- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng xi măng và cát tăng lên.

Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB40 và xỉ hạt lò cao nghiền mịn S95 không điều chỉnh theo nguyên tắc trên vì các cấp phối này đã đạt độ chống thấm: M250-B10; M300-B10; M350-B10; M400-B12; M450-B12; M500-B12; M550-B12.

2.2. Bê tông cát mịn (F0000)
Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông sử dụng cát mịn (mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0) có các mác từ M300 trở xuống (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh chung mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên tắc sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng cát giảm đi 12%

- Lượng đá tăng lên tương ứng với hiệu số khối lượng cát giảm và xi măng tăng.

2.3. Bê tông chịu uốn (sử dụng làm đường, sân bãi, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) (G0000)
Định mức cấp phối cho bê tông chịu uốn mác 150/25; 200/30; 250/35; 300/40; 350/45 (khi sử dụng xi măng PCB30, xi măng PC40 & PCB40) được tính theo các mức tương ứng quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh chung mục I và điều chỉnh trị số theo nguyên tắc sau:
- Lượng xi măng tăng thêm 5%;
- Lượng cát tăng thêm 12%;
- Lượng đá giảm tương ứng với khối lượng cát và xi măng tăng;
- Đối với các định mức cấp phối quy định trong 1.1.1 và 1.2.1 điểm 1 mục II không có thành phần phụ gia, khi áp dụng cho bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ có yêu cầu sử dụng phụ gia theo tiêu chuẩn kỹ thuật thi công để đạt được các đặc tính theo thiết kế, thi công thì được bổ sung phụ gia và điều chỉnh lượng nước và xi măng đảm bảo tỷ lệ N/X theo tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, thi công.
2.4. Bê tông không co ngót (H0000)
Định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông không co ngót cho các loại mác vữa tính theo định mức quy định trong 1.1 và 1.2 điểm 1 mục II và thuyết minh chung mục I được điều chỉnh theo nguyên tắc và trị số như sau:

- Lượng xi măng tăng thêm 5%

- Lượng phụ gia nở cần bổ sung trong cấp phối bê tông tùy vào độ sụt của bê tông và được tính trung bình bằng 6% lượng xi măng trong bảng định mức.

- Lượng cát giảm tương ứng với tổng khối lượng xi măng tăng và phụ gia pha thêm.

CHƯƠNG VII
CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng:
- Định mức sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ áp dụng cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường và được định mức cho ba nhóm công việc sau:

+ Đổ bê tông.

+ Gia công, lắp dựng cốt thép.

+ Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn được định mức theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).

- Công tác đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn bằng thủ công được định mức cho vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn tại hiện trường. Trường hợp đổ bằng thủ công, trong đó vữa bê tông sản xuất bằng trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm thì hao phí nhân công nhân hệ số 0,6 và không tính hao phí máy trộn.

- Công việc gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.

AG.11000  ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG (VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.

AG.11100  BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cọc, cột
	Cọc cừ

	AG.111 
	Bê tông cọc, cột 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5

	AG.111
	Bê tông cọc cừ
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,37 
	2,44 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca 
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,120

	
	10
	20


AG.11200  BÊ TÔNG XÀ DẦM

AG.11300  BÊ TÔNG PA NEN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà dầm
	Pa nen

	
	
	
	
	
	3 mặt
	4 mặt

	AG.112 
	Bê tông xà dầm 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,33
	1,73
	2,24

	AG.113
	Bê tông pa nen
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca 
	0,095
	0,095
	0,095

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,089
	0,089

	
	10
	10
	20


AG.11400  BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm đan, mái hắt, lanh tô
	Nan hoa
	Lá chớp
	Cửa sổ trời, con sơn
	Hàng rào, lan can

	AG.114
	Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3/7
	công
	1,93
	2,98
	2,18
	2,35
	2,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250l
	ca
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	
	10
	20
	30
	40
	50


AG.11500-AG11600  BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ống cống
	Ống buy (cm)

	
	
	
	
	
	D ≤ 70
	D > 70

	AG.115 
	Bê tông ống cống 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015 
	1,015 
	1,015 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	AG.116
	Bê tông ống buy
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,68
	2,04
	1,87

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca
	0,095
	0,095
	0,095

	
	10
	10
	20


AG.11800  BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bản mặt cầu
	Bản ngăn ba lát
	Kết cấu cầu khác

	AG.118
	Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	2,24 
	2,49 
	2,14 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l 
	ca 
	0,095 
	0,095 
	0,095 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,18
	0,18
	0,18

	
	10
	20
	30


AG.11900  BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cục lấp sông
	Khối chắn sóng các loại
	Thùng chìm

	AG.119
	Bê tông cục lấp sông, khối chắn sóng các loại, thùng chìm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	1,0
	2,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,51 
	1,92 
	2,05 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca 
	0,095 
	0,095 
	0,095 

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,095
	0,095
	0,180

	
	10
	20
	30


AG.12000  ĐỔ BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY (VỮA BÊ TÔNG TRỘN TẠI TRẠM TRỘN HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM)

AG.12200 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG XE BƠM BÊ TÔNG, CẨU CHUYỂN DẦM VỀ BÃI TRỮ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cẩu chuyển dầm từ vị trí đổ đến bãi trữ cự ly 200m, xếp dầm vào bãi trữ.
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm I, T
	Dầm hộp, dầm Super T
	Dầm bản

	AG.122
	Bê tông dầm cầu đổ bằng xe bơm bê tông, cẩu chuyển dầm về bãi trữ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,015
	1,015

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,27
	2,48
	1,58

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h
	ca
	0,035
	0,040
	0,035

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,180
	0,220
	0,160

	
	
	Máy đầm cạnh 1 kW
	ca
	0,270
	0,330
	0,240

	
	
	Cổng trục 60 t
	ca
	0,030
	0,036
	0,026

	
	
	Máy khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	10
	20
	30


Ghi chú: Trường hợp cẩu chuyển dầm cầu Super T dài 38,3 m thì sử dụng cổng trục 90t thay cho cổng trục 60t.
AG.13000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.13100  CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ( mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	>18

	AG.131
	Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,7
	4,7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,54
	7,19
	6,59

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	1,133
	1,093

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,4
	0,32
	0,16

	
	11
	21
	31


AG.13200  CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép
	

	
	
	
	
	≤ 10 mm
	> 10 mm
	

	AG.132 
	Cốt thép pa nen 
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07 
	9,280 
	16,07 

	AG.132
	Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn
	Que hàn
	kg
	- 
	4,62 
	- 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	20,30 
	12,09 
	16,25 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	2,127
	-

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,480
	0,320
	0,400

	
	11
	21
	31


AG.13300  CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ( mm)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 18
	> 18

	AG.133
	Cốt thép ống cống, ống buy
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1005
	1020
	1020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	9,5
	9,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	22,59
	12,58
	10,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	-
	2,289
	2,209

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	11
	21
	31


AG.13400  CỐT THÉP DẦM CẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép ( mm)

	
	
	
	
	≤ 18
	> 18

	AG.134
	Cốt thép dầm cầu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1020
	1020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	5,083
	6,931

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,29
	3,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	1,225
	1,612

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,210
	0,140

	
	21
	31


Ghi chú: Trường sử dụng cổng trục để di chuyển lồng thép dầm cầu từ vị trí gia công vào bệ đúc vào bệ đúc thì bổ sung hao phí cổng trục 60T bằng 0,11ca/tấn.

AG.13510  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kéo sau
	Kéo trước

	AG.135
	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Cáp thép 
	kg 
	1025
	1050

	
	
	Đá cắt
	viên
	6,70
	6,70

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	23,80
	20,40

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,140
	0,120

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	0,350
	0,300

	
	
	Máy cắt cáp 10 kW 
	ca 
	2,800
	2,200

	
	
	Máy luồn cáp 15 kW 
	ca 
	6,500
	-

	
	
	Máy bơm nước 20kW 
	ca 
	1,150
	-

	
	
	Máy nén khí 600m3/h 
	ca 
	0,750
	-

	
	
	Kích 250 t
	ca 
	3,100
	2,800

	
	
	Kích 500 t
	ca 
	3,100
	2,800

	
	
	Pa lăng xích 3 t
	ca
	4,200
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5

	
	11
	12


AG.13530  LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).
Đơn vị tính: 1 đầu neo

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.135
	Lắp neo cáp dự ứng lực
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đầu neo kéo 
	cái 
	1,000

	
	
	Côn nhựa 
	cái 
	1,000

	
	
	Cốc nhựa
	cái 
	1,000 

	
	
	Mỡ trung tính
	kg 
	0,050

	
	
	Vữa không co ngót
	kg
	0,220

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,25

	
	31


Ghi chú: Công tác tháo đầu neo cáp được tính với định mức hao phí nhân công nhân hệ số 0,2.
AG.13550  CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC CỌC BÊ TÔNG 50x50cm (KÉO TRƯỚC)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cẩu lắp cuộn cáp vào lồng ra cáp, lắp nêm neo, nêm kích, rải và luồn cáp, đo cắt và kéo cáp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.135
	Cáp thép dự ứng lực cọc bê tông 50x50cm (kéo trước)
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Cáp thép 
	kg 
	1.100 

	
	
	Đá cắt 
	viên 
	4,810

	
	
	Khí gas 
	kg 
	6,084

	
	
	Ô xy
	chai 
	3,082

	
	
	Nêm neo cáp
	bộ 
	3,977

	
	
	Nêm kích
	bộ 
	0,062

	
	
	Gỗ kê chèn 
	m3
	0,013

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	15,75

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,093

	
	
	Máy cắt cáp 10 kW 
	ca 
	2,800

	
	
	Hệ kích thủy lực 25 t
	ca
	0,280

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	51


Ghi chú: Hệ kích thủy lực 25T gồm máy bơm dầu kèm theo.

AG.13600  CỐT THÉP THÙNG CHÌM

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép

	
	
	
	
	≤ 10mm
	≤ 18mm
	>18mm

	AG.136
	Cốt thép thùng chìm
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,820
	4,820

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	12,76
	10,59
	8,74

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	-
	1,120
	1,120

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AG.13700  CỐT THÉP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính cốt thép

	
	
	
	
	≤ 10mm
	≤ 18mm
	> 18mm

	AG.137
	Cốt thép khối chắn sóng các loại
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1.005
	1.020
	1.020

	
	
	Dây thép 
	kg 
	16,07
	9,280
	7,850

	
	
	Que hàn
	kg
	-
	4,82
	4,82

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	13,97
	9,45
	7,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	- 
	1,210 
	1,210 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,320
	0,160

	
	10
	20
	30


AG.20000  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong định mức).

Công tác trát vữa xi măng áp dụng định mức trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.

AG.21100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp)

	
	
	
	
	5cm
	10cm
	15cm

	AG.211
	Lắp dựng tấm tường 3D-SG
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tấm tường D5
	m2 
	1,060
	-
	-

	
	
	Tấm tường D10
	m2 
	-
	1,060
	-

	
	
	Tấm tường D15
	m2 
	-
	-
	1,060

	
	
	Tấm lưới nối D5
	m 
	2,260
	-
	-

	
	
	Tấm lưới nối D10
	m 
	-
	2,260
	-

	
	
	Tấm lưới nối D15 
	m 
	- 
	
	2,260 

	
	
	Vữa bê tông đá 0.5x1 M100
	m3 
	0,051
	0,051
	0,051

	
	
	Kẽm buộc 1mm 
	kg 
	0,0902
	0,0902
	0,0902

	
	
	Thép hình
	kg 
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	Thép hộp 50x100
	m 
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Thép ống Φ42-49
	m
	0,069
	0,069
	0,069

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,78
	0,80
	0,82

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca
	0,012
	0,020
	0,020

	
	
	Máy bơm vữa 6 m3/h
	ca
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3

	
	11
	21
	31


AG.21200 LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp)

	
	
	
	
	5cm
	10cm
	15cm

	AG.212
	Lắp dựng tấm sàn 3D- SG
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tấm sàn D5
	m2 
	1,060
	-
	-

	
	
	Tấm sàn D10
	m2 
	-
	1,060
	-

	
	
	Tấm sàn D15
	m2 
	-
	-
	1,060

	
	
	Tấm lưới nối D5 
	m 
	1,840 
	- 
	- 

	
	
	Tấm lưới nối D10
	m 
	-
	1,840
	-

	
	
	Tấm lưới nối D15
	m 
	-
	-
	1,840

	
	
	Vữa bê tông đá 1x1 M200 
	m3 
	0,046 
	0,046 
	0,046 

	
	
	Vữa bê tông đá 0.5x1 M100
	m3 
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Kẽm buộc 1mm 
	kg 
	0,061 
	0,061 
	0,061 

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,0048
	0,0048
	0,0048

	
	
	Gỗ hộp 
	m3 
	0,0047
	0,0047
	0,0047

	
	
	Thép hình
	kg
	0,210
	0,210
	0,210

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,12
	1,15
	1,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca
	0,015
	0,015
	0,015

	
	
	Máy bơm vữa 6 m3/h 
	ca 
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	11
	21
	31


AG.21300  LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm mái 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp)

	
	
	
	
	5cm
	10cm
	15cm

	AG.213
	Lắp dựng tấm mái 3D-SG
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Tấm mái D5 
	m2 
	1,060 
	- 
	- 

	
	
	Tấm mái D10 
	m2 
	- 
	1,060 
	- 

	
	
	Tấm mái D15 
	m2 
	- 
	- 
	1,060 

	
	
	Tấm lưới nối D5 
	m 
	1,840 
	- 
	- 

	
	
	Tấm lưới nối D10
	m 
	-
	1,840
	-

	
	
	Tấm lưới nối D15 
	m 
	- 
	- 
	1,840 

	
	
	Vữa bê tông đá 1x1 M200 
	m3 
	0,046 
	0,046 
	0,046 

	
	
	Vữa bê tông đá 0.5x1 M100 
	m3 
	0,026 
	0,026 
	0,026 

	
	
	Kẽm buộc 1mm 
	kg 
	0,061 
	0,061 
	0,061 

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,0048
	0,0048
	0,0048

	
	
	Gỗ hộp 
	m3 
	0,0056 
	0,0056 
	0,0056 

	
	
	Thép hình
	kg
	0,210 
	0,210 
	0,210 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	1,40
	1,46
	1,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l 
	ca
	0,016 
	0,016 
	0,016 

	
	
	Máy bơm vữa 6 m3/h 
	ca 
	0,008
	0,008
	0,008

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW 
	ca
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	11
	21
	31


AG.22000  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AG.22100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lõi xốp (mm)

	
	
	
	
	30
	40
	60
	80

	
	
	
	
	Chiều dày 1 lớp vữa (mm)

	
	
	
	
	25
	30
	40
	50

	AG.221
	Lắp dựng tấm V-3D làm tường
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Tấm V-3D
	m2 
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060

	
	
	Kẽm buộc 1mm 
	kg 
	0,088 
	0,088 
	0,088 
	0,088 

	
	
	Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M150
	m3 
	0,062
	0,075
	0,101
	0,127

	
	
	Thép hình 
	kg 
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	Thép hộp
	m 
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	
	
	Thép ống Φ42-49
	m
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,74
	0,78
	0,84
	0,87

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l 
	ca 
	0,024 
	0,029 
	0,04 
	0,05 

	
	
	Máy bơm vữa 6 m3/h 
	ca
	0,017 
	0,021 
	0,028 
	0,035 

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	10
	20
	30
	40


AG.22200  LẮP DỰNG TẤM SÀN

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lõi xốp (mm)

	
	
	
	
	30
	40
	60
	80

	
	
	
	
	Chiều dày 1 lớp vữa (mm)

	
	
	
	
	35
	40
	50
	60

	AG.222
	Lắp dựng tấm V-3D làm sàn
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Tấm V-3D 
	m2 
	1,060 
	1,060 
	1,060 
	1,060 

	
	
	Kẽm buộc 1mm
	kg 
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200
	m3
	0,076
	0,087
	0,110
	0,133

	
	
	Thép hình
	kg 
	0,210
	0,210
	0,210
	0,210

	
	
	Gỗ ván cầu công tác 
	m3
	0,0012 
	0,0012 
	0,0012 
	0,0012 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2,5 
	2,5 
	2,5 
	2,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,08 
	1,12 
	1,21 
	1,27 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca 
	0,016
	0,018
	0,023
	0,028

	
	
	Máy bơm vữa 6 m3/h 
	ca
	0,008 
	0,010 
	0,012 
	0,015 

	
	
	Máy đầm bàn 1,0 kW
	%
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40


AG.22300  LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lõi xốp (mm)

	
	
	
	
	30
	40
	60
	80

	
	
	
	
	Chiều dày 1 lớp vữa (mm)

	
	
	
	
	35
	40
	50
	60

	AG.223
	Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Tấm V-3D
	m2 
	1,060
	1,060
	1,060
	1,060

	
	
	Kẽm buộc 1mm
	kg 
	0,061
	0,061
	0,061
	0,061

	
	
	Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200
	m3
	0,076
	0,087
	0,110
	0,133

	
	
	Thép hình 
	kg 
	0,210 
	0,210 
	0,210 
	0,210 

	
	
	Gỗ ván cầu công tác 
	m3
	0,0012 
	0,0012 
	0,0012 
	0,0012 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,24 
	1,40 
	1,53 
	1,57 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 250 l
	ca 
	0,016
	0,024
	0,026
	0,032

	
	
	Máy bơm vữa 6 m3/h 
	ca
	0,008 
	0,013 
	0,013 
	0,016 

	
	
	Máy đầm bàn 1,0 kW
	%
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30
	40


AG.22400  LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG

Đơn vị tính:1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.224
	Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang
	Vật liệu
	
	

	
	
	Lưới thép V-3D tăng cường
	m 
	1,030

	
	
	Kẽm buộc 1mm 
	kg
	0,044 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,07

	
	10


AG. 22510  LẮP DỰNG TẤM SÀN C-DECK

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ giáo công cụ, xà gồ. Lắp dựng và liên kết các tấm sàn, tháo dỡ tấm đáy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	> 50

	AG.225
	Lắp dựng tấm sàn C-Deck
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tấm sàn C-Deck
	m2 
	100
	100
	100

	
	
	Giáo công cụ
	bộ 
	0,340
	0,340
	0,340

	
	
	Xà gồ gỗ 80x100mm
	m 
	13,050
	13,050
	13,050

	
	
	Xà gồ thép 3x50x50mm
	m
	1,440
	1,440
	1,440

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	2 
	2 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	6,63
	7,30
	7,98

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Vận thăng 0,8 t 
	ca 
	0,100
	-
	-

	
	
	Vận thăng lồng 3 t 
	ca 
	-
	0,100
	0,108

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,100 
	- 
	- 

	
	
	Cần trục tháp 25 t 
	ca 
	-
	0,100
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,108

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


AG. 23100  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG RỖNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN (TẤM ACOTEC)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn keo, trộn vữa liên kết. Lắp ke thép, vệ sinh, tạo ẩm tấm tường đã được tập kết tại vị trí lắp đặt, miết keo hoặc vữa chuyên dụng lên cạnh tấm. Nâng tấm vào vị trí, căn chỉnh, kiểm tra độ phẳng, thẳng đứng của tấm tường, định vị tấm sơ bộ bằng nêm gỗ, bắt chặt bằng khoan bắt vít, đinh nở. Hoàn thiện mạch lắp ghép, chèn vữa chân, vữa chèn khe chuyên dụng vào khe đỉnh, khe dọc, cắt bỏ phần keo thừa, tháo nêm gỗ, trám kín vữa vị trí tháo nêm theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày tấm tường

	
	
	
	
	10cm
	14 cm

	AG.231
	Lắp dựng tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn (tấm Acotec)
	Vật liệu
	 
	 
	 

	
	
	Tấm tường Acotec
	m2
	1,060
	1,060

	
	
	Vữa Acotec chuyên dụng
	m3
	0,002
	0,003

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,004
	0,005

	
	
	Ke thép mạ kẽm
	cái
	0,790
	0,790

	
	
	Lưỡi cắt D350
	cái
	0,005
	0,005

	
	
	Vữa dẻo đàn hồi
	kg
	0,118
	0,118

	
	
	Vữa bả dẻo
	kg
	0,114
	0,114

	
	
	Thanh chèn Backer rod Փ15
	m
	0,713
	0,713

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,400
	0,464

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 

	
	
	Máy cắt bê tông 7,5kW
	ca
	0,0028
	0,0045

	
	
	Máy khuấy cầm tay
	ca
	0,0040
	0,0042

	
	
	Máy khoan bê tông 1,5kW
	ca
	0,0027
	0,0027

	
	
	Máy mài 1kW
	ca
	0,0027
	0,0027

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3

	 
	10
	20


AG.23500  LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG CHẮN CÓ CỐT, TRỌNG LƯỢNG ≤ 1,8 tấn

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kê đệm, lắp đặt tấm tường theo thứ tự vào vị trí, cố định tạm thời, lắp đặt từng tấm tường phía trên sau khi hoàn thành công tác thi công các lớp vật liệu đắp, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấm

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.235
	Lắp dựng tấm tường chắn có cốt, trọng lượng ≤ 1,8 tấn
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Thép Փ6
	kg
	0,234

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	0,0002

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,172

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Cần cẩu 5t
	ca
	0,034

	 
	10


AG.30000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

AG.31000  VÁN KHUÔN GỖ

Hướng dẫn áp dụng:
- Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong định mức là loại gỗ nhóm VII có kích thước tiêu chuẩn trong định mức sử dụng vật liệu.

- Vật liệu luân chuyển đã tính trong định mức, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong định mức.

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AG.31100  VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Cọc, cột

	AG.311 
	Ván khuôn pa nen 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ ván
	m3 
	0,083
	0,083

	
	
	Gỗ đà nẹp 
	m3 
	0,018
	0,002

	AG.311
	Ván khuôn cọc, cột
	Đinh
	kg
	15,00
	10,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	29,7
	28,71

	
	11
	21


AG.31200  VÁN KHUÔN XÀ, DẦM

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.312
	Ván khuôn xà, dầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,083 

	
	
	Gỗ nẹp, giằng chống 
	m3 
	0,210 

	
	
	Đinh 
	kg 
	4,970 

	
	
	Đinh đỉa 
	cái
	30,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	31,76

	
	11


AG.31300  VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.313
	Ván khuôn nắp đan, tấm chớp
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ ván (cả nẹp) 
	m3
	0,123

	
	
	Đinh
	kg
	16,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	25,62

	
	11


AG.32000  VÁN KHUÔN THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AG.32100  VÁN KHUÔN DẦM CẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại dầm

	
	
	
	
	Dầm bản
	Dầm chữ T, I
	Dầm hộp

	AG.321
	Ván khuôn dầm cầu
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	0,425
	0,510
	0,354

	
	
	Thép hình 
	kg 
	0,305
	0,396
	0,487

	
	
	Que hàn
	kg 
	0,130
	0,165
	0,210

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,023
	0,018
	0,029

	
	
	Khí gas
	kg
	0,046
	0,036
	0,058

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,45
	0,57
	0,63

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,030
	0,045
	0,055

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,002
	0,003
	0,004

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	-
	0,010
	0,020

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	-
	0,008
	-

	
	
	Máy khác
	%
	3
	1,5
	1,5

	
	11
	21
	31


AG.32200  VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.322
	Ván khuôn các loại cấu kiện khác
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	17,27

	
	
	Thép hình 
	kg 
	16,28 

	
	
	Que hàn
	kg
	1,900

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	31,76

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,530

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	11


AG.32300  VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Cọc, cột

	AG.323 
	Ván khuôn pa nen 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	34,54
	34,54

	
	
	Thép hình 
	kg 
	16,75
	13,95

	AG.323
	Ván khuôn cọc, cột
	Que hàn
	kg
	1,470
	1,220

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	26,73 
	25,84 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,410
	0,340

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	11
	21


AG.32500  VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.325
	Ván khuôn nắp đan, tấm chớp
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	23,03

	
	
	Thép hình 
	kg 
	13,68 

	
	
	Que hàn
	kg
	1,200

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	23,06

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	0,330

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	11


AG.32610 GIA CÔNG VÁN KHUÔN THÉP DẦM CẦU SUPER T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xếp gọn các tấm ván khuôn. Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.3261
	Gia công ván khuôn thép dầm cầu Super T
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	590,52

	
	
	Thép hình
	kg
	448,54

	
	
	Đá mài
	viên
	0,40

	
	
	Ô xy
	chai
	2,70

	
	
	Khí gas
	kg
	5,50

	
	
	Que hàn
	kg
	16,17

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	16,93

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	4,057

	
	
	Máy cắt uốn 5kW
	ca
	1,826

	
	
	Máy mài 2,7kW
	ca
	1,826

	
	
	Máy khoan sắt cầm tay 1,7kW
	ca
	1,826

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	1


Ghi chú:
- Định mức gia công ván khuôn thép dầm cầu Super T được tính cho 1 tấn ván khuôn thép (gồm cả ván khuôn trong, ván khuôn ngoài). Khối lượng thép của 1 bộ ván khuôn, số lượng bộ ván khuôn được xác định theo yêu cầu thiết kế và tiến độ của dự án.
- Khối lượng vật liệu chính (thép tấm, thép hình) được khấu hao 70% vào công trình. Trường hợp 1 bộ ván khuôn dầm cầu Super T sử dụng để đúc > 80 dầm thì từ dầm thứ 81 trở đi, cứ 1 dầm được bổ sung hao phí vật liệu, nhân công và máy thi công bằng 0,5% của định mức trên tương ứng với tổng khối lượng của bộ ván khuôn.
AG.32620 LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU SUPER T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị; vệ sinh bề mặt bệ đúc, kiểm tra độ bằng phẳng trước khi lắp đặt ván khuôn. Lắp đặt, tháo dỡ các tấm thép của ván khuôn ngoài theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.3262
	Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ngoài dầm cầu Super T
	Vật liệu
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	3,41

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	12,45

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23kW
	cái
	0,852

	
	
	Cổng trục 90t
	cái
	0,071

	
	
	Cần cẩu bánh xích 16t
	cái
	0,213

	
	1


Ghi chú: Một bộ ván khuôn ngoài của dầm cầu Super T được tính cho 1 lần lắp dựng và tháo dỡ.
AG.32630 LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN TRONG DẦM CẦU SUPER T
Thành phần công việc:
Chuẩn bị; lắp đặt từng tấm ván khuôn trong trên giá đỡ ván khuôn thành từng đốt, vệ sinh và bôi dầu chống dính ván khuôn (gồm cả ván khuôn trong và ngoài). Cẩu từng đốt ván khuôn trong vào và ra bệ đúc, căn chỉnh cao độ, cố định các mối liên kết. Tháo dỡ ván khuôn trong theo yêu cầu kỹ thuật. Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: 1 tấn
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.3263
	Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trong dầm cầu Super T
	Vật liệu
	
	

	
	
	Dầu chống dính
	lít
	7,440

	
	
	Bu lông M16
	cái
	0,260

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,39

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cổng trục 90t
	ca
	0,086

	
	1


Ghi chú: Định mức được tính cho 1 lần lắp dựng và tháo dỡ một bộ ván khuôn trong để đúc được 1 dầm Super T.
AG.40000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

AG.41000  LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY

AG.41100  LẮP CỘT

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

	
	
	
	
	≤ 2,5
	≤ 5
	≤ 7
	> 7

	AG.411
	Lắp cột
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Dây thép 
	kg 
	0,520
	0,520
	0,520
	0,520

	
	
	Sắt đệm 
	kg 
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 

	
	
	Gỗ chèn 
	m3 
	0,020 
	0,020 
	0,025 
	0,025 

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	
	Khí gas
	kg 
	0,400
	0,400
	0,400
	0,400

	
	
	Que hàn 
	kg
	1,000 
	1,000 
	1,000 
	1,000 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	1,04 
	1,17 
	1,58 
	1,69 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,050
	0,070
	0,090
	0,140

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250

	
	11
	21
	31
	41


AG.41200  LẮP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

	
	
	
	
	≤ 1
	≤ 3
	≤ 5

	AG.412
	Lắp xà dầm, giằng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Bu lông M 20x200
	cái 
	4,000
	2,000
	2,000

	
	
	Sắt đệm 
	kg 
	2,600
	19,20
	19,20

	
	
	Que hàn 
	kg 
	1,200
	2,500
	2,500

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,300
	0,300
	0,300

	
	
	Khí gas
	kg 
	0,600
	0,600
	0,600

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	0,005
	0,040
	0,040

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công
	0,49
	0,93
	1,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,060
	0,100
	0,130

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,300
	0,630
	0,630

	
	11
	21
	31


AG.41300  LẮP DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm cầu trục

	
	
	
	
	Trọng lượng cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤ 3
	> 3

	AG.413
	Lắp dầm cầu trục
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bu lông M20x500 
	cái 
	10,00 
	10 

	
	
	Que hàn 
	kg 
	2,000 
	2 

	
	
	Ô xy 
	chai 
	0,300 
	0,3 

	
	
	Khí gas 
	kg 
	0,600
	0,6

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	0,040
	0,04

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	1,14
	1,36

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,13
	0,2

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,500
	0,500

	
	11
	21


AG.41400  LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.414
	Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan
	Vật liệu
	
	

	
	
	Bu lông M18x20 
	cái 
	6,000 

	
	
	Thép đệm
	kg 
	2,600

	
	
	Que hàn
	kg 
	2,000

	
	
	Ô xy 
	chai 
	0,200 

	
	
	Khí gas
	kg
	0,400

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,47

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t 
	ca 
	0,050

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,500

	
	11


AG.41500  LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Pa nen
	Tấm mái
	Máng nước
	Mái hắt

	AG.415
	Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Bu lông M20x1200
	cái 
	-
	-
	-
	2,000

	
	
	Sắt đệm 
	kg 
	0,500
	0,500
	0,500
	-

	
	
	Que hàn 
	kg 
	0,720
	0,720
	0,720
	-

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,09
	0,10
	0,15
	0,27

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,018
	0,019
	0,027
	0,050

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,180
	0,180
	0,180
	-

	
	11
	21
	31
	41


AG.41600  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG CẦN CẨU, TRỌNG LƯỢNG CẤU KIỆN 200÷500 kg, ≤ 1 tấn, ≤ 2 tấn

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện

	
	
	
	
	200 ÷ 500 kg
	≤ 1 tấn
	≤ 2 tấn

	AG.416
	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng cần cẩu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,070
	0,096
	0,128

	
	
	Máy thi công
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cần cẩu 6 t
	ca
	0,022
	0,032
	0,038

	 
	20
	30
	40


Ghi chú:
Định mức chưa tính hao phí vữa liên kết, trường hợp sử dụng vữa liên kết thì hao phí vữa liên kết tính theo thiết kế và điều chỉnh hao phí nhân công nhân hệ số 1,1.

AG.41610  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG TỪ 50kg ĐẾN 200kg BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng cần cẩu, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.416
	Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng từ 50kg đến 200kg bằng cần cẩu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,030

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 6 t
	ca
	0,015

	
	10


AG.42100  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt cấu kiện vào vị trí bằng thủ công, căn chỉnh hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng cấu kiện (kg)

	
	
	
	
	≤ 25
	≤ 35
	≤ 50
	≤ 75
	≤ 100

	AG.421
	Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,035
	0,048
	0,070
	0,100
	0,130

	
	11
	12
	13
	14
	15


AG.52100  LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, di chuyển cẩu lao dầm vào vị trí; lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1dầm

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài dầm (m)

	
	
	
	
	12≤L≤22
	22<L≤33
	33<L≤40

	AG.521
	Lao lắp dầm bê tông
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ray P43
	kg 
	4,620
	7,560
	9,240

	
	
	Tà vẹt gỗ 14x22x180
	thanh 
	0,330
	0,590
	0,690

	
	
	Đinh crămpông 
	cái
	1,230
	1,420
	1,670

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	8,97
	11,30
	13,69

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cẩu lao dầm 
	ca
	0,565
	0,712
	0,863

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30


Ghi chú:
- Dầm bê tông được di chuyển từ vị trí bãi đúc đến vị trí lao lắp dầm bằng hệ thống xe goòng.

- Định mức lao lắp dầm cầu chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị cẩu lao dầm.

AG.52200  DI CHUYỂN DẦM CẦU BÊ TÔNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Lắp đặt và tháo dỡ đường trượt, di chuyển dầm đến vị trí để lao lắp dầm cầu theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1dầm/10m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài dầm (m)

	
	
	
	
	12≤L≤22
	22<L≤33
	33<L≤40

	AG.522
	Di chuyển dầm cầu bê tông
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ray P43
	kg 
	1,800
	2,500
	3,000

	
	
	Tà vẹt gỗ 14x22x180
	thanh 
	0,180
	0,310
	0,360

	
	
	Đinh crămpông 
	cái
	0,300 
	0,370 
	0,400 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,26
	0,29
	0,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Hệ thống xe goòng
	ca
	0,017
	0,018
	0,020

	
	10
	20
	30


Ghi chú:
- Định mức di chuyển dầm cầu chỉ tính cho trường hợp vận chuyển dầm bằng hệ thống xe goòng ở cự ly ≤1km.

- Hệ thống xe goong để di chuyển dầm bê tông bao gồm mô tơ điện và hệ thống con lăn bằng thép.

- Định mức di chuyển dầm cầu bê tông được tính toán cho mỗi lần di chuyển được 1 dầm.

AG.52300  LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm bản
	Dầm
	Vòi voi

	
	
	
	
	Trọng lượng cấu kiện ( tấn)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 15
	> 15
	≤ 15
	> 15
	≤ 10
	> 10

	
	Lắp cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	2,00
	2,00
	4,00
	1,00
	3,00
	4,50
	6,00

	
	
	Xà nẹp
	bộ 
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,03
	4,03
	8,07
	4,03
	8,07
	5,36
	8,07

	AG.523 
	Tấm bản 
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,05
	0,07
	0,08
	0,25
	0,35
	0,05
	0,07

	AG.523 
	Dầm 
	Sà lan 200 t 
	ca 
	0,05
	0,07
	0,08
	0,25
	0,35
	0,05
	0,07

	
	
	Ca nô 150 cv
	ca 
	0,01
	0,02
	0,02
	0,05
	0,07
	0,01
	0,02

	AG.523
	Vòi voi
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,5
	0,5
	1,00
	0,27
	0,8
	1,20
	1,60

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13
	21
	22
	31
	32


AG.52400  LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tấm bản
	Dầm
	Vòi voi

	
	
	
	
	Trọng lượng cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 15
	> 15
	≤ 15
	> 15
	≤ 10
	> 10

	
	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn cầu cảng trên đảo 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	2,00
	2,00
	4,00
	1,00
	3,00
	4,50
	6,00

	
	
	Xà nẹp
	bộ 
	-
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,44
	4,84
	9,68
	4,84
	9,68
	6,43
	9,68

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,057
	0,081
	0,092
	0,287
	0,403
	0,057
	0,081

	
	
	Sà lan 1000 t
	ca 
	0,057
	0,081
	0,092
	0,287
	0,403
	0,057
	0,081

	AG.524
	Tấm bản
	Tàu kéo 250 cv 
	ca 
	0,012
	0,023
	0,023
	0,057
	0,081
	0,012
	0,023

	AG.524
	Dầm
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,575
	0,575
	1,150
	0,310
	0,920
	1,380
	1,840

	AG.524
	Vòi voi
	Máy phát điện 37,5 kVA
	ca 
	0,575 
	0,575 
	1,150 
	0,310 
	0,920 
	1,380 
	1,840 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13
	21
	22
	31
	32


AG.52500  LẮP DỰNG DẦM BẢN CẦU (18m ≤ L ≤ 24m) BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm bằng phương pháp đấu 2 cẩu 40T vào vị trí lắp đặt, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AG.525
	Lắp dựng dầm bản cầu (18m≤L≤24m) bằng cần cẩu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,026
	0,026

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	2,44
	2,93

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t 
	ca 
	0,330
	0,380

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	-
	0,380

	
	
	Tàu kéo 150 cv 
	ca
	-
	0,133

	
	
	Máy khác
	ca
	2
	2

	
	10
	20


Ghi chú:
- Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.

- Trường hợp sử dụng 1 cần cẩu để lắp đặt dầm có chiều dài L<18m thì định mức cần cẩu nhân với hệ số điều chỉnh k=0,7.

AG.52600  LẮP DỰNG DẦM I CẦU (24m ≤ L ≤ 33m) CẦU BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 63T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AG.526
	Lắp dựng dầm I cầu (24m≤L≤33m) bằng cần cẩu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,026
	0,026

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7 
	công 
	3,79 
	4,55 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 63 t 
	ca
	0,577
	0,664

	
	
	Sà lan 600 t
	
	-
	0,664

	
	
	Tàu kéo 250 cv
	
	-
	0,232

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.

AG.52710  LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đưa cẩu vào vị trí, nâng thử, cẩu dầm vào vị trí lắp đặt bằng 2 cẩu 80T, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AG.527
	Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng cần cẩu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ kê 
	m3
	0,026 
	0,026 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7 
	công 
	4,40 
	5,28 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 80 t 
	ca
	0,670
	0,771

	
	
	Sà lan 800 t
	
	-
	0,771

	
	
	Tàu kéo 250 cv
	
	-
	0,270

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


Ghi chú: Trường hợp sử dụng thép tấm lót nền khi di chuyển cần cẩu thì bổ sung thêm hao phí vật liệu thép tấm là 22,6kg và điều chỉnh hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 1,1.

AG.52810  LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER-T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, nâng thử, đưa dầm vào vị trí lắp đặt bằng thiết bị nâng hạ dầm, lắp đặt dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1dầm

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.528
	Lắp dựng dầm cầu Super-T bằng thiết bị nâng hạ dầm 90T trên cạn
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,040

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7 
	công
	5,74 

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Thiết bị nâng hạ dầm 90 t
	ca
	0,437

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm công tác lắp dựng và tháo dỡ thiết bị nâng hạ dầm cầu.

AG.53300  NÂNG HẠ DẦM CẦU BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu, thiết bị. Cẩu dầm lên phương tiện vận chuyển, hạ dầm từ phương tiện vận chuyển xuống vị trí phục vụ lắp đặt bằng đấu cẩu, neo buộc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 dầm

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài dầm L (m)

	
	
	
	
	18 ≤ L < 28
	28 ≤ L < 35
	35 ≤ L < 40

	AG.533
	Nâng hạ dầm cầu bằng máy
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,026
	0,032
	0,040

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,15
	0,22
	0,28

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 40 t 
	ca 
	0,070
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 63 t 
	ca 
	-
	0,100
	-

	
	
	Cần cẩu 80 t
	ca
	-
	-
	0,130

	
	
	Máy khác
	%
	3
	3
	3

	
	10
	20
	30


AG.53400  VẬN CHUYỂN DẦM CẦU BẰNG XE CHUYÊN DỤNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, phương tiện vận chuyển, vận chuyển dầm đến vị trí lắp đặt.

Đơn vị tính: 1 dầm/100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài dầm L (m)

	
	
	
	
	18 ≤ L < 28
	28 ≤ L < 35
	35 ≤ L < 40

	AG.534
	Vận chuyển dầm cầu bằng xe chuyên dụng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ kê
	m3
	0,013
	0,016
	0,020

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10
	10
	10

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,12
	0,16
	0,18

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Ôtô đầu kéo 150 cv 
	ca 
	0,068
	-
	-

	
	
	Ôtô đầu kéo 200 cv 
	ca 
	-
	0,081
	-

	
	
	Ôtô đầu kéo 272 cv 
	ca 
	-
	-
	0,090

	
	
	Rơ moóc 30 t
	ca 
	0,068
	-
	-

	
	
	Rơ moóc 60 t
	ca
	-
	0,081
	-

	
	
	Rơ moóc 100 t
	ca
	-
	-
	0,090

	
	10
	20
	30


Ghi chú: Trường hợp vận chuyển dầm ngoài cự ly 100m thì định mức vận chuyển 100m tiếp theo trong phạm vi ≤ 1km được tính bằng 30% mức hao phí máy thi công theo định mức trên. Trường hợp vận chuyển 100m tiếp theo ngoài phạm vi 1km được tính bằng 15% mức hao phí máy thi công theo định mức trên với cự ly vận chuyển tối đa 10km.

AG.61000  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, lắp khối chắn sóng vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

AG.61100  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30

	AG.611
	Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,42
	0,53
	0,64

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,060
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	- 
	0,077 
	

	
	
	Cần cẩu 40 t
	ca
	-
	-
	0,091

	
	10
	20
	30


AG.61200  LẮP KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30

	AG.612
	Lắp khối chắn sóng các loại đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,50 
	0,63 
	0,76 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,067
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	- 
	0,083 
	- 

	
	
	Cần cẩu 40 t 
	ca 
	- 
	- 
	0,111 

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	0,067
	-
	-

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	
	0,083
	0,111

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,022
	0,02739
	0,037

	
	
	Trạm lặn
	giờ
	0,125
	0,160
	0,200

	
	10
	20
	30


Ghi chú: Định mức cẩu lắp khối chắn sóng (khối hộp, khối seabee, khối tetrapod, khối rakuna, khối bê tông phi kim đúc sẵn,...) vào vị trí tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng ≤ cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5.

AG.62100  LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:

Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo, làm hố thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời, cần cẩu đặt trên sà lan hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.

Đơn vị tính: 1 thùng

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng 1 thùng (tấn)

	
	
	
	
	≤ 200
	≤ 300
	> 300

	AG.621
	Lắp đặt thùng chìm vào vị trí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ nhóm IV 
	m3 
	0,130
	0,130
	0,130

	
	
	Rọ thép
	cái 
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Cáp d20mm
	m 
	18,75
	18,75
	18,75

	
	
	Đá hộc xếp rọ 
	m3
	1,230
	1,230
	1,230

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	25,00
	35,00
	40,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	5,000
	7,000
	7,500

	
	
	Tàu kéo 360 cv 
	ca 
	0,500
	0,660
	0,660

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	2,500
	3,500
	3,750

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	2,500
	3,500
	3,750

	
	
	Ca nô 54 cv
	ca 
	2,500
	3,500
	3,750

	
	
	Trạm lặn
	ca
	2,500
	3,500
	3,750

	
	
	Máy bơm nước 5,5 cv
	ca
	5,000
	8,000
	8,400

	
	10
	20
	30


AG.62200  VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công. Vận chuyển, lắp rùa vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 rùa

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AG.622
	Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí
	Nhân công 3,0/7
	công
	5,000

	
	
	Thợ lặn 2/4
	giờ
	10,00

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 60 t 
	ca 
	0,500

	
	
	Sà lan 400 t
	ca
	0,500

	
	
	Tàu kéo 250 cv
	ca
	0,500

	
	10


AG.64000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị bãi tập kết, khối chắn sóng, cẩu các khối lên ôtô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cẩu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).

AG.64100  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY ≤ 500m

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển ≤ 500 (m)

	
	
	
	
	Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30

	AG.641
	Bốc xếp, vận khối chắn sóng các loại
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,36
	0,36
	0,36

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,040
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	-
	0,040
	-

	
	
	Cần cẩu 40 t 
	ca 
	- 
	- 
	0,040 

	
	
	Ôtô thùng 10 t 
	ca 
	0,040
	-
	-

	
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	-
	0,040
	-

	
	
	Ôtô thùng 32 t
	ca
	-
	-
	0,040

	
	10
	20
	30


AG.64200  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI, CỰ LY ≤ 1000m

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển ≤ 1000 (m)

	
	
	
	
	Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30

	AG.642
	Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,45
	0,45
	0,45

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,047
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	- 
	0,047 
	- 

	
	
	Cần cẩu 40 t 
	ca 
	-
	-
	0,047

	
	
	Ôtô thùng 10 t 
	ca 
	0,047
	-
	-

	
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	-
	0,047
	-

	
	
	Ôtô thùng 32 t
	ca
	-
	-
	0,047

	
	10
	20
	30


AG.64500  VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M KHỐI CHẮN SÓNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 30

	AG.645
	Vận chuyển tiếp 1000m khối chắn sóng các loại
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Ôtô thùng 10 t 
	ca 
	0,012 
	- 
	- 

	
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	-
	0,012
	-

	
	
	Ôtô thùng 32 t
	ca
	-
	-
	0,012

	
	10
	20
	30


CHƯƠNG VIII
CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ
Thành phần công việc:
Gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AH.10000  GIA CÔNG VÌ KÈO

AH.11100  VÌ KÈO MÁI NGÓI

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	≤6,9
	≤8,1
	≤9,0
	>9,0

	AH.111
	Gia công vì kèo mái ngói
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,120
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Bulông M16x330
	cái 
	82,500
	71,000
	78,000
	50,000

	
	
	Đinh đỉa ϕ6x120
	cái 
	42,500
	58,000
	49,000
	30,000

	
	
	Đinh mũ
	kg 
	1,500
	1,000
	1,140
	0,600

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,11
	10,42
	10,71
	11,68

	
	11
	21
	31
	41


AH.11200  VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	≤4
	≤5,7
	≤6,9

	AH.112
	Gia công vì kèo mái Fibro xi măng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Bulông M12x250
	cái 
	189
	180,500
	126

	
	
	Bulông M16x250
	cái 
	1,580
	1,500
	1,200

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,44
	9,03
	9,76

	
	11
	21
	31


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	≤8,1
	≤9
	>9

	AH.112
	Gia công vì kèo mái Fibro xi măng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Bulông M12x250
	cái 
	117,960
	51,000
	-

	
	
	Bulông M16x320
	cái 
	7,000
	62,500
	60,500

	
	
	Bulông M16x250
	cái 
	0,860
	0,780
	35,000

	
	
	Đinh mũ ϕ4x100
	kg 
	-
	-
	0,650

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,63
	10,74
	11,54

	
	41
	51
	61


AH.12100  GIA CÔNG GIẰNG VÌ KÈO

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo ≤ 6,9m

	
	
	
	
	Theo thanh đứng gian giữa
	Theo thanh đứng gian đầu hồi

	AH.121
	Gia công giằng vì kèo
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,120
	1,120

	
	
	Bulông M12x200
	cái 
	128,200
	140,000

	
	
	Bật sắt 3x30x250
	cái 
	-
	40,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,12
	9,96

	
	11
	21


AH.12200  GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	Theo mái gian giữa

	
	
	
	
	≤8,1
	≤9
	>9

	AH.122
	Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Bulông M12x250
	cái 
	188,700
	180,000
	144,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,46
	11,20
	9,49

	
	11
	12
	13


Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ vì kèo (m)

	
	
	
	
	Theo mái gian đầu hồi

	
	
	
	
	≤8,1
	≤9
	>9

	AH.122
	Gia công giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Bulông M12x250
	cái 
	191,000
	180,000
	162,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,38
	11,38
	11,13

	
	21
	22
	23


AH.12300  GIẰNG KÈO SẮT TRÒN

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ ≤15m

	AH.123
	Gia công giằng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Sắt tròn
	kg 
	1.020

	
	
	Bulông M12x200
	cái 
	326,500

	
	
	Tăng đơ ϕ14
	cái
	16,350

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	36,13

	
	11


AH.13000  XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà gồ
	Cầu phong

	
	
	
	
	Mái thẳng
	Mái nối, mái góc
	

	AH.13
	Gia công xà gồ, cầu phong gỗ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ 
	m3 
	1,100
	1,100
	1,100

	
	
	Đinh 
	kg 
	1,200
	1,200
	1,600

	
	
	Hắc ín
	kg
	1,300
	1,300
	-

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,97
	4,25
	3,87

	
	111
	121
	211


AH.20000  CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ

AH.21100  GIA CÔNG, LẮP DỰNG DẦM GỖ

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dài cầu (m)

	
	
	
	
	≤ 6
	≤ 9
	>9

	AH.211
	Gia công, lắp dựng dầm gỗ
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Bulông M20x48
	cái 
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Đinh đỉa
	cái 
	3,300
	3,300
	3,300

	
	
	Sắt hình
	kg 
	21,000
	21,250
	21,250

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,12
	2,33
	2,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6t
	ca
	0,078
	0,094
	0,120

	
	11
	21
	31


AH.21200  GIA CÔNG, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU

Đơn vị tính: 1m3 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại kết cấu

	
	
	
	
	Lan can
	Gỗ ngang mặt cầu
	Gỗ băng lăn
	Gỗ đà chắn bánh xe

	AH.212
	Gia công,lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ
	m3 
	1,130
	1,120
	1,120
	1,120

	
	
	Đinh 10mm 
	kg 
	4,310
	-
	-
	-

	
	
	Đinh đỉa 
	cái 
	-
	55
	273
	39,700

	
	
	Bulông M16
	cái
	37
	-
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,72
	3,78
	5,18
	9,24

	
	11
	21
	31
	41


AH.30000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AH.31000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA

Đơn vị tính: 1m cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lắp khuôn cửa đơn
	Lắp khuôn cửa kép

	AH.31
	Lắp dựng khuôn cửa
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa
	m3 
	0,004
	0,006

	
	
	Bật sắt ϕ6
	cái 
	2
	4

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,15
	0,22

	
	111
	211


AH.32000  CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỬA CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lắp cửa vào khuôn
	Lắp cửa không có khuôn

	AH.32
	Lắp dựng cửa
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa
	m3
	-
	0,010

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,25
	0,40

	
	111
	211


CHƯƠNG IX
GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
AI.10000  GIA CÔNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn,... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.11110  GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ (m)

	
	
	
	
	18 ÷ 24
	≤ 36
	> 36

	AI.111
	Gia công vì kèo thép khẩu độ lớn
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	860,0
	879,0
	898,0

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	170,0
	150,0
	131,0

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,720
	1,590
	1,500

	
	
	Khí gas
	kg 
	3,440
	3,180
	3,000

	
	
	Que hàn
	kg
	14,57
	13,19
	11,09

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	22,80
	19,87
	17,33

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	3,470
	3,140
	2,640

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	0,430
	0,400
	0,380

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,430
	0,350
	0,320

	
	
	Máy khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	11
	12
	13


AI.11120  GIA CÔNG VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khẩu độ (m)

	
	
	
	
	≤ 9
	≤ 12
	≤ 18

	AI.111
	Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	802,0
	810,0
	855,0

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	230,0
	222,0
	175,0

	
	
	Ô xy
	chai 
	2,820
	2,000
	1,620

	
	
	Khí gas
	kg 
	5,640
	4,000
	3,240

	
	
	Que hàn
	kg
	15,54
	10,71
	9,620

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	29,75
	24,96
	22,69

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	3,700
	2,550
	2,290

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	2,739
	2,436
	1,350

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,722
	0,506
	0,345

	
	
	Máy khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	21
	22
	23


AI.11130  GIA CÔNG CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cột thép hình
	Cột thép tấm

	AI.111
	Gia công cột bằng thép hình 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	1005
	25,0

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	22,00
	1025

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,590
	3,500

	
	
	Khí gas
	kg 
	3,180
	7,000

	
	
	Que hàn
	kg
	5,040
	21,76

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	Gia công cột bằng thép tấm
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,60
	14,80

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,200
	5,180

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca 
	0,500
	1,250

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	1,500
	1,500

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,320
	0,380

	
	
	Máy khác
	%
	1,0
	1,0

	
	31
	32


AI.11200  GIA CÔNG GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Giằng mái
	Xà gồ

	AI.112 
	Gia công giằng mái 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	995,0
	1025

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	30,73
	-

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,900 
	0,232 

	AI.112
	Gia công xà gồ thép
	Khí gas
	kg
	1,800 
	0,460 

	
	
	Que hàn 
	kg 
	4,200 
	- 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	11,60
	5,62

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	1,0
	-

	
	11
	21


AI.11300  GIA CÔNG DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm tường, dầm dưới vì kèo
	Dầm mái
	Dầm cầu trục

	AI.113 
	Gia công dầm tường 
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	811,43 
	842,85 
	964,53 

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	218,78
	186,60
	62,150

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	0,950 
	- 
	- 

	
	
	Que hàn
	kg 
	17,220
	9,790
	20,160

	AI.113 
	Gia công dầm mái 
	Ô xy 
	chai 
	1,600 
	0,930 
	2,530 

	
	
	Khí gas 
	kg
	3,200 
	1,860 
	5,060 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	-
	-
	1

	AI.113
	Gia công dầm cầu trục
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,25
	17,58
	15,83

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	4,100
	2,330
	4,800

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	0,500
	2,000
	0,040

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,170
	0,120
	0,270

	
	
	Máy nén khí 360 m3/h
	ca
	-
	-
	0,160

	
	
	Máy khác
	%
	-
	-
	10

	
	11
	21
	31


AI.11400  GIA CÔNG THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thang sắt
	Lan can
	Cửa sổ trời

	AI.114 
	Gia công thang sắt 
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	618,4
	654,82
	1016,65

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	-
	316,00
	3,050

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	416,5
	61,400
	8,190

	
	
	Que hàn
	kg 
	24,500
	22,660
	11,610

	AI.114 
	Gia công lan can 
	Ô xy
	chai 
	0,480
	0,780
	0,190

	
	
	Khí gas
	kg
	0,960
	1,560
	0,380

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,73
	25,75
	26,95

	AI.114
	Gia công cửa sổ trời
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	6,150
	5,600
	2,950

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	1,750
	-
	5,640

	
	
	Máy cắt đột 2,8 kW 
	ca
	-
	-
	11,29

	
	
	Máy khác
	%
	-
	-
	1

	
	11
	21
	31


AI.11500  GIA CÔNG HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hàng rào lưới thép
	Cửa lưới thép
	Hàng rào song sắt
	Cửa song sắt

	AI.115 
	Gia công hàng rào lưói thép 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	13,00
	16,00
	5,000
	8,500

	
	
	Thép tròn
	kg 
	0,700
	0,500
	16,50
	13,50

	AI.115 
	Gia công cửa lưới thép.
	Lưới thép B40
	m2 
	1,100
	1,100
	-
	0,700

	
	
	Que hàn
	kg 
	0,420
	0,510
	0,650
	0,950

	AI.115 
	Gia công hàng rào song sắt. 
	Ô xy 
	chai 
	0,060
	0,070
	0,010
	0,010

	
	
	Khí gas 
	kg 
	0,120
	0,140
	0,020
	0,020

	
	
	Bản lề
	cái
	-
	1,500
	-
	1,500

	AI.115
	Gia công cửa song sắt
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,82
	0,91
	1,05
	1,19

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,120
	0,140
	0,180
	0,270

	
	11
	21
	31
	41


AI.11600  GIA CÔNG CỬA SẮT, HOA SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AI.116
	Gia công cửa sắt, hoa sắt
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép các loại
	kg 
	1010

	
	
	Que hàn
	kg 
	9,380

	
	
	Đá mài
	viên
	3,270

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,04

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	2,640

	
	
	Máy mài 2,7 kW 
	ca 
	2,210

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca
	2,210

	
	
	Máy khác
	%
	1,0

	
	10


AI.11700  GIA CÔNG CỔNG SẮT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AI.117
	Gia công cổng sắt
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép các loại
	kg 
	1010

	
	
	Que hàn
	kg 
	15,23

	
	
	Đá mài
	viên
	5,320

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	5,080

	
	
	Máy mài 2,7 kW 
	ca 
	4,320

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca
	4,420

	
	
	Máy khác
	%
	1,0

	
	10


AI.11900  GIA CÔNG HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hệ khung dàn
	Hệ sàn đạo, Sàn thao tác

	AI.119
	Gia công hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	654,82 
	697,85 

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	316,00
	362,15

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	61,400 
	- 

	
	
	Que hàn
	kg 
	17,850
	19,320

	
	
	Ô xy
	chai
	1,700
	2,100

	
	
	Khí gas
	kg
	3,400
	4,200

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,88
	16,96

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	4,250 
	4,600 

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,400
	0,400

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,400
	0,270

	
	11
	12


Ghi chú: Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì khấu hao vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 1,5%. Khấu hao vật liệu chính cho mỗi lần lắp dựng và tháo dỡ bằng 5%. Tổng khấu hao vật liệu chính vào công trình không vượt quá 70%.

AI.12100  GIA CÔNG ỐNG VÁCH THÉP CỌC KHOAN NHỒI

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AI.121
	Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	1025

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,078

	
	
	Khí gas 
	kg 
	0,156 

	
	
	Que hàn 
	kg
	13,44 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,500

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công
	14,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	3,200

	
	
	Máy uốn ống 2,8 kW
	ca 
	0,500

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca
	0,270

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	11


AI.13100  GIA CÔNG CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200

	AI.131
	Gia công cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	825,0
	817,0
	787,0
	785,0
	695,0

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	275,5
	273,0
	263,0
	259,0
	347,0

	
	
	Ô xy
	chai 
	3,300
	2,980
	2,690
	2,450
	2,100

	
	
	Khí gas 
	kg 
	6,600
	5,960
	5,380
	4,900
	4,20

	
	
	Đá mài 
	viên 
	0,700
	0,650
	0,600
	0,550
	0,500

	
	
	Que hàn
	kg
	13,57
	12,26
	11,00
	10,16
	9,450

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	24,43
	20,76
	19,54
	18,34
	17,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	3,230
	2,920
	2,620
	2,420
	2,250

	
	
	Máy mài 2,7 kW 
	ca 
	1,550
	1,400
	1,290
	1,000
	0,950

	
	
	Máy khoan 2,5 kW 
	ca
	1,550
	1,400
	1,290
	1,000
	0,950

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	11
	21
	31
	41
	51


AI.21100  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... Gia công cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21110  GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Má hạ, má thượng, thanh đầu dàn
	Bản nút dàn chủ

	AI.211 
	Gia công thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	635,25
	82,410

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	407,95
	967,46

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,340 
	2,840 

	
	
	Khí gas 
	kg 
	2,680 
	5,680 

	
	
	Bulông 
	cái
	15,870
	29,970

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	AI.211
	Gia công bản nút dàn chủ
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	21,07 
	26,45 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	3,590
	4,140

	
	
	Máy nén khí 240 m3/h 
	ca 
	1,980
	3,990

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,190
	0,430

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	11
	12


AI.21120  GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh đứng, thanh treo
	Thanh xiên

	AI.211
	Gia công thanh đứng, thanh treo 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	497,03
	391,62

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	542,84
	648,83

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,290
	1,560

	
	
	Khí gas
	kg 
	2,580
	3,120

	
	
	Bulông
	cái
	20,440
	17,240

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	0,5
	0,5

	
	Gia công thanh xiên
	Nhân công 4,0/7
	công
	23,80
	21,88

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	3,590
	3,720

	
	
	Máy nén khí 240 m3/h 
	ca 
	1,980
	2,180

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,330
	0,280

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	21
	22


AI.21130  GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Liên kết dọc trên
	Liên kết dọc dưới

	AI.211
	Gia công hệ liên kết dọc trên 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	741,09
	693,77

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	290,83
	339,31

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,950
	0,800

	
	
	Khí gas
	kg 
	1,900
	1,600

	
	
	Bulông 
	cái
	14,790
	16,880

	
	Gia công hệ liên kết dọc dưới
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	17,78
	17,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	3,090
	3,280

	
	
	Máy nén khí 240 m3/h 
	ca 
	2,280
	2,130

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,240
	0,190

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	31
	32


AI.21140  GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm dọc
	Dầm ngang

	AI.211
	Gia công dầm dọc 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	411,39 
	386,73 

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	631,41 
	655,83 

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,880
	2,000

	
	
	Khí gas
	kg 
	3,760
	4,000

	
	
	Bulông 
	cái
	19,54 
	15,58 

	
	Gia công dầm ngang
	Vật liệu khác 
	% 
	0,5 
	0,5 

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	21,14 
	21,35 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	3,990
	3,480

	
	
	Máy nén khí 240 m3/h 
	ca 
	2,760
	2,060

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,140
	0,180

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	41
	42


Ghi chú:
- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

AI.21150  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lan can cầu đường sắt
	Lan can cầu đường bộ

	AI.211
	Gia công kết cấu thép lan can cầu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	834,0
	214,0

	
	
	Thép ống 
	kg 
	229,0 
	836,0 

	
	
	Que hàn
	kg 
	9,500 
	4,500 

	
	
	Ô xy 
	chai 
	1,310
	1,660

	
	
	Khí gas
	kg
	2,620
	3,320

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,95
	15,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	1,800
	1,780

	
	
	Máy nén khí 240 m3/h 
	ca 
	0,890 
	0,890 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	2,500
	1,500

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	51
	52


AI.21200  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... Gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AI.21210  GIA CÔNG THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn
	Bản nút dàn chủ

	AI.212
	Gia công thanh má hạ, thanh má thượng, thanh đầu dàn cầu thép 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	602,09 
	95,45 

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	437,25
	954,74

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,990 
	2,330 

	
	
	Khí gas
	kg 
	3,980
	4,660

	
	
	Bulông
	cái
	15,710
	40,140

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	Gia công bản nút dàn chủ cầu thép
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,95
	26,52

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	3,590 
	4,140 

	
	
	Máy nén khí 240 m3/h 
	ca 
	1,890 
	3,990 

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,190
	0,430

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	11
	12


AI.21220  GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh đứng, thanh treo
	Thanh xiên

	AI.212
	Gia công thanh đứng, thanh treo 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	699,53
	593,45

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	333,41 
	443,07 

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,410
	1,870

	
	
	Khí gas
	kg 
	2,820
	3,740

	
	
	Bulông
	cái
	10,780
	14,040

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	Gia công thanh xiên
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	14,54 
	17,87 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	1,780
	3,960

	
	
	Máy nén khí 240 m3/h 
	ca 
	0,850
	2,360

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,280
	0,230

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	21
	22


AI.21230  GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Liên kết dọc dưới
	Dầm dọc
	Dầm Ngang

	AI.212 
	Gia công hệ liên kết dọc dưới 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	695,88
	525,75
	447,79

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	337,15
	522,25
	592,28

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,450
	4,590
	2,620

	
	
	Khí gas
	kg 
	2,900
	9,180
	5,240

	
	
	Bulông
	cái
	9,710
	12,700
	15,190

	AI.212 
	Gia công dầm dọc
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,86
	30,39
	22,46

	AI.212
	Gia công dầm ngang
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	2,500
	4,760
	2,220

	
	
	Máy nén khí 240m3/h 
	ca 
	1,600
	2,520
	1,560

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,190
	0,150
	0,150

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1

	
	31
	32
	33


Ghi chú:
- Dầm dọc gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.

- Dầm ngang gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.

AI.22100  GIA CÔNG CẤU KIỆN DẦM THÉP (DẦM CHỦ, LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... gia công cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm chủ
	Liên kết dọc dưới
	Dầm dọc
	Dầm ngang

	AI.221 
	Gia công dầm chủ 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg
	154,65
	833,21
	476,36
	446,08

	
	
	Thép tấm 
	kg
	870,35
	196,46
	562,00
	593,04

	AI.221 
	Gia công liên kết dọc dưới 
	Ôxy
	chai
	0,620
	1,380
	1,940
	1,240

	
	
	Khí gas 
	kg
	1,240
	2,760
	3,880
	2,480

	
	
	Que hàn 
	kg
	2,140
	-
	-
	-

	
	
	Bulông
	cái
	8,930
	13,58
	45,93
	27,43

	AI.221 
	Gia công dầm dọc 
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	15,42
	16,62
	27,41
	18,46

	AI.221
	Gia công dầm ngang
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca
	2,490
	5,020
	8,600
	13,90

	
	
	Máy nén khí 240m3/h 
	ca
	1,690
	2,370
	2,870
	3,300

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,520
	-
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 10T
	ca
	0,150
	-
	-
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	11
	12
	13
	14


AI.31100  GIA CÔNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AI.311
	Gia công vì thép gia cố hầm
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	1.025

	
	
	Que hàn
	kg
	1,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	6,32

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột 2,8 kW 
	ca 
	0,600

	
	
	Cần cẩu 16 t
	ca 
	0,152

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	1,05

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AI.31200  LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	AI.312
	Lắp dựng vì thép gia cố hầm
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	8,500
	9,500
	10,500

	
	
	Que hàn
	kg
	5,610 
	7,060 
	7,760 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	19,84
	22,56
	25,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	1,335
	1,680
	1,848

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca 
	0,180
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 t 
	ca
	- 
	1,013 
	1,125 

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1

	
	10
	20
	30


AI.32100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, hàn.... gia công chi tiết. Lắp đặt chi tiết đúng vị trí và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	AI.321
	Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	1.100
	1.100
	1.100

	
	
	Ô xy
	chai 
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Khí gas 
	kg 
	3,000
	3,000
	3,000

	
	
	Que hàn
	kg
	5,920
	5,920
	5,920

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	27,60
	28,80
	30,24

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,410
	1,410
	1,410

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv 
	ca 
	0,182
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 t
	ca
	-
	1,013
	1,125

	
	10
	20
	30


AI.51100  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật

	
	
	
	
	Thành bình bể
	Nắp bình bể
	Đáy bình bể

	AI.511
	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	1050 
	1070 
	1070 

	
	
	Đá mài 
	viên 
	0,240
	0,260
	0,260

	
	
	Que hàn
	kg
	7,500
	8,500
	6,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	13,20
	16,80
	16,80

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt tôn 15 kW 
	ca 
	1,400
	1,500
	1,200

	
	
	Máy lốc tôn 5 kW 
	ca 
	1,400
	1,500
	1,200

	
	
	Máy mài 2,7 kW 
	ca 
	0,920
	0,850
	0,850

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	2,500
	2,830
	2,170

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1

	
	11
	12
	13


AI.52100  GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống
	Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập

	
	
	
	
	Hình trụ
	Hình phễu
	Hình cong
	

	AI.521
	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	1070 
	1070 
	1100 
	1100 

	
	
	Đá mài 
	viên 
	0,260
	0,350
	0,450
	0,750

	
	
	Que hàn
	kg
	10,500
	11,500
	14,000
	17,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,40
	22,40
	25,90
	29,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt tôn 15 kW 
	ca 
	1,560
	1,620
	1,800
	2,200

	
	
	Máy lốc tôn 5 kW 
	ca 
	1,560
	1,620
	1,800
	2,200

	
	
	Máy mài 2,7 kW 
	ca 
	0,800
	0,950
	1,150
	1,500

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,500
	3,830
	4,670
	5,830

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	21
	22
	23
	31


AI.52200  GIA CÔNG CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... Gia công cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu thép

	
	
	
	
	Máng rót, máng chứa, phễu
	Vỏ bao che

	AI.522
	Gia công các kết cấu thép khác
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	850,0
	830,0

	
	
	Thép hình 
	kg 
	200,0
	220,0

	
	
	Đá mài
	viên 
	0,370
	0,400

	
	
	Ô xy 
	chai 
	2,580
	2,750

	
	
	Khí gas 
	kg 
	5,160
	5,500

	
	
	Que hàn
	kg
	15,54
	16,17

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	17,92
	15,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	3,700
	3,850

	
	
	Máy mài 2,7 kw 
	ca 
	1,550
	1,680

	
	
	Máy khoan 2,5 kW 
	ca
	1,550
	1,680

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	21
	31


AI.60000  LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ

thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

AI.61110  LẮP DỰNG CỘT THÉP

AI.61120  LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cột thép các loại
	Vì kèo khẩu độ (m)

	
	
	
	
	
	≤ 18
	> 18

	AI.611 
	Lắp cột thép 
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Bu lông
	cái 
	12,000
	15,00
	15,00

	
	
	Đinh tán ϕ22 
	cái 
	20,000 
	10,00 
	8,000 

	
	
	Que hàn 
	kg 
	5,040 
	5,880 
	6,890 

	
	
	Dây thép 
	kg 
	0,240
	0,500
	0,240

	AI.611
	Lắp vì kèo thép
	Thép hình 
	kg 
	1,000
	1,000
	1,490

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	0,030
	0,040
	0,040

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	9,71
	5,20
	6,00

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,320
	0,300
	-

	
	
	Cần cẩu 30 t
	ca 
	-
	-
	0,250

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	1,200
	1,400
	1,640

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	0,900
	0,500
	0,400

	
	
	Máy nén khí 360m3/h
	ca
	0,250
	0,100
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1

	
	11
	21
	22


AI.61130  LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP

AI.61140  LẮP DỰNG GIẰNG THÉP

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà gồ
	Giằng thép

	
	
	
	
	
	Đinh tán
	Bu lông

	AI.611 
	Lắp dựng xà gồ thép 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Bu lông 
	cái 
	48,00 
	54,00 
	160,0 

	
	
	Đinh tán ϕ20 
	cái 
	- 
	108,0 
	- 

	
	
	Que hàn 
	kg 
	6,000 
	- 
	9,000 

	AI.611
	Lắp dựng giằng thép
	Thép hình 
	kg
	0,150
	0,150
	0,150

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,73
	21,58
	2,39

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,338
	0,500
	0,338

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca 
	-
	5,400
	-

	
	
	Máy nén khí 360m3/h 
	ca 
	-
	1,350
	-

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	2,000
	-
	3,000

	
	31
	41
	42


AI.61150  LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC

AI.61160  LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm tường, dầm cột dầm cầu trục đơn
	Dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)

	AI.611 
	Dầm tường cột, dầm cầu trục đơn 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Bu lông 
	cái 
	68,00
	27,00

	
	
	Que hàn 
	kg 
	5,460
	-

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1,160
	-

	
	
	Thép hình
	kg 
	0,150
	-

	
	
	Đinh tán ϕ22
	cái
	-
	27,000

	
	
	Gỗ chèn
	m3
	-
	0,030

	AI.611
	Dầm cầu trục
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	6,15
	6,59

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t 
	ca 
	0,412
	0,275

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	1,300 
	- 

	
	
	Máy khoan 4,5 kW 
	ca
	-
	1,250

	
	
	Máy nén khí 360m3/h
	ca
	-
	0,338

	
	51
	61


AI.61170  LẮP SÀN THAO TÁC

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AI.611
	Lắp sàn thao tác
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Bu lông 
	cái 
	12,00

	
	
	Que hàn
	kg
	12,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	13,63

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t 
	ca 
	0,420

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	3,000

	
	71


AI.62100  LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AI.621
	Lắp dựng dầm cầu thép các loại
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Tà vẹt gỗ 
	cái 
	0,170
	0,170

	
	
	Bulông
	cái
	17,50
	17,85

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	16,60
	20,90

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,100
	0,140

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,230
	0,280

	
	
	Phao thép 200 t 
	ca 
	-
	0,270

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	-
	0,270

	
	
	Canô 150 cv 
	ca 
	-
	0,050

	
	
	Tời điện 5 t 
	ca 
	1,350
	1,080

	
	
	Cổng trục 30 t 
	ca
	0,370
	0,270

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	11
	21


AI.62200  LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG BAILEY, UYKM

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AI.622
	Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đinh các loại
	kg 
	2,524
	2,524

	
	
	Thép ống
	kg
	10,215
	10,215

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,50
	9,00

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,080
	-

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	-
	0,100

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	-
	0,100

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	-
	0,024

	
	11
	21


Ghi chú:
Công tác tháo dỡ kết cấu thép dạng Bailey, Uykm tính bằng 60% mức hao phí nhân công và máy thi công công tác lắp dựng.

AI.63100  LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cửa sắt xếp, cửa cuốn
	Cửa khung sắt, khung nhôm

	AI.631
	Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Xi măng
	kg 
	1,200
	1,200

	
	
	Bật sắt d= 10mm
	cái 
	-
	2

	
	
	Bật sắt 20x4x250
	cái 
	2
	-

	
	
	Que hàn
	kg 
	0,200
	-

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,47
	0,30

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,070
	-

	
	11
	21


AI.63200  LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lan can sắt
	Hoa sắt cửa
	Vách kính khung nhôm

	
	
	
	
	
	
	Mặt tiền
	Trong nhà

	AI.632
	Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa
	m3 
	0,003
	0,002
	0,002
	0,002

	
	
	Bật sắt d=10mm
	cái 
	-
	2
	-
	-

	
	
	Que hàn
	kg
	0,200
	-
	-
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,40
	0,20
	0,50
	0,30

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,070
	-
	-
	-

	
	11
	21
	31
	32


AI.63300  LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AI.633
	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	0,450
	0,650

	
	
	Bu lông 
	cái 
	12,00
	12,00

	
	
	Que hàn
	kg
	12,00
	16,60

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	9,50
	11,50

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,270
	0,083

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca 
	-
	0,120

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	3,000
	4,150

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	-
	0,120

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	-
	0,120

	
	
	Ca nô 150 cv
	ca
	-
	0,060

	
	11
	21


AI.63400  THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trên cạn
	Dưới nước

	AI.634
	Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Ô xy 
	chai 
	1,500
	1,800

	
	
	Khí ga
	kg
	3,000
	3,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,70
	6,90

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,160
	0,050

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	- 
	0,070 

	
	
	Sà lan 200 t 
	ca 
	-
	0,070

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	-
	0,070

	
	
	Ca nô 150 cv
	ca
	-
	0,040

	
	11
	21


AI.64100  LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống luồn cáp (mm)

	
	
	
	
	≤ 80
	≤ 100
	≤ 150

	AI.641
	Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Ống thép luồn cáp
	m 
	1,020
	1,020
	1,020

	
	
	Ống nối
	m 
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Thép lưới Φ6
	kg 
	0,190
	0,190
	0,190

	
	
	Dây thép
	kg 
	0,012
	0,015
	0,022

	
	
	Lưỡi cắt
	cái
	0,020
	0,025
	0,031

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,19
	0,21
	0,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt ống 5 kW
	ca
	0,025
	0,030
	0,036

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	11
	21
	31


AI.64200  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khối lượng một cấu kiện (kg/cấu kiện)

	
	
	
	
	≤ 10
	≤ 20
	≤ 50
	≤ 100
	≤ 200

	AI.642
	Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	3,870 
	3,490 
	3,140 
	2,900 
	2,300 

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	17,500
	14,870
	14,000
	13,100
	10,500

	
	
	Dây thép
	kg
	14,700
	12,490
	8,800
	7,350
	6,620

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	16,70
	14,20
	12,50
	9,20
	8,30

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kW 
	ca
	1,290
	1,160
	1,050
	0,970
	0,770

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31
	41
	51


AI.65100  LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật
	Kết cấu thép dạng

	
	
	
	
	Thành bể
	Nắp bể
	Đáy bể
	Hình trụ, hình ống
	Hình phễu
	Hình côn, cút, tê, thập

	AI.651
	Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	9,74
	8,88
	13,44
	15,50
	17,40
	20,50

	
	
	Thép hình 
	kg 
	9,40
	8,65
	7,54
	11,50
	14,50
	15,70

	
	
	Đá mài
	viên 
	0,280
	0,260
	0,250
	0,350
	0,400
	0,500

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,010
	0,015
	0,015
	0,017
	0,020
	0,025

	
	
	Dầu bôi
	kg 
	4,500
	4,150
	4,150
	3,150
	4,200
	4,500

	
	
	Mỡ các loại 
	kg
	3,500
	3,320
	3,250
	3,000
	3,500
	4,000

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	15,54 
	14,76 
	13,40 
	17,50 
	19,50 
	22,50 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca 
	2,320 
	2,220 
	3,200 
	4,420 
	4,970 
	5,700 

	
	
	Palăng xích 5t 
	ca 
	2,700 
	2,570 
	2,350 
	2,950 
	3,000 
	3,500 

	
	
	Tời điện 5t 
	ca 
	2,700
	2,570
	2,350
	2,950
	3,000
	3,500

	
	
	Máy mài 2,7kW 
	ca
	2,700 
	2,570 
	2,350 
	2,950 
	3,000 
	3,500 

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca
	0,035
	0,035
	0,035
	0,040
	0,040
	0,050

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	11
	12
	13
	21
	22
	23


AI.65300  LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.

(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong định mức)
Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao đỉnh dàn ≤ 10m
	Chiều cao đỉnh dàn > 10m

	
	
	
	
	Dàn nút cầu
	Dàn nút hàn
	Dàn nút cầu
	Dàn nút hàn

	AI.653
	Lắp dựng dàn không gian
	Vật liệu:
	
	
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	1,300
	1,700
	1,600
	2,100

	
	
	Bulông cường độ cao M16-M50
	kg
	8,700 
	8,700 
	8,700 
	8,700 

	
	
	Que hàn 
	kg 
	7,980 
	14,800 
	8,400 
	16,380 

	
	
	Gỗ nhóm IV
	m3
	0,032 
	0,032 
	0,035 
	0,035 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	15,20
	15,47
	17,90
	18,20

	
	
	Máy thi công: 
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca
	0,220
	0,230
	-
	-

	
	
	Cần cẩu 25 t
	
	-
	-
	0,260
	0,280

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca
	1,900
	3,700
	2,000
	3,900

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	11
	12
	21
	22


AI.65400  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Máng rót, máng chứa, phễu
	Vỏ bao che

	AI.654
	Lắp đặt kết cấu thép khác
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg 
	11,350 
	8,750 

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	8,500
	8,500

	
	
	Đá mài 
	viên 
	0,450
	0,370

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,025
	0,020

	
	
	Dầu bôi
	kg 
	4,500 
	4,500 

	
	
	Mỡ các loại
	kg
	3,500
	3,500

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	15,32
	14,40

	
	
	Máy thi công: 
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	2,950
	2,180

	
	
	Palăng xích 5 t 
	ca 
	0,950
	0,970

	
	
	Tời điện 5 t
	ca 
	0,950
	0,970

	
	
	Máy mài 2,7 kW 
	ca 
	0,950
	0,970

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,120
	0,130

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	21
	31


AI.65500  LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AI.655
	Lắp đặt phao neo các loại trên biển
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg 
	1,400 

	
	
	Xích rùa 
	kg 
	417,0 

	
	
	Maní
	kg 
	158,0 

	
	
	Gioăng cao su 
	kg 
	1,140

	
	
	Mắt xoay
	kg 
	0,280

	
	
	Que hàn
	kg 
	4,200

	
	
	Thép ray hoặc I 
	kg 
	74,00

	
	
	Thép tấm
	kg 
	67,00

	
	
	Thép hình 
	kg 
	1,500

	
	
	Tà vẹt gỗ
	kg
	0,030

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,40

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,000

	
	
	Máy phát điện 37,5 kVA 
	ca 
	1,000

	
	
	Sà lan 400 t
	ca 
	0,470

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca 
	0,470

	
	
	Cần cẩu 60 t 
	ca 
	0,170 

	
	
	Ca nô 12 cv 
	ca
	0,700

	
	
	Máy khác
	%
	0,5

	
	10


AI.65600  LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bích neo tàu

	
	
	
	
	≤ 5 tấn
	≤ 25 tấn

	AI.656
	Lắp đặt bích neo tàu trên đảo
	Vật liệu phụ 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	0,016
	0,019

	
	
	Thép tấm
	kg 
	0,022
	0,027

	
	
	Bulông đầu T d=30
	kg
	0,012
	0,019

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,23
	1,54

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 5 t 
	ca 
	0,230
	0,250

	
	
	Máy phát điện 37,5 kVA 
	ca
	0,100
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


AI.65700  LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đệm tựa tàu

	
	
	
	
	≤ 1000 tấn
	≤ 500 tấn

	AI.657
	Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đệm cao su đúc
	cái 
	4,000
	4,000

	
	
	Ma ní 
	cái 
	1,000
	1,000

	
	
	Thép tấm 
	kg 
	0,029 
	0,018 

	
	
	Thép tròn
	kg 
	0,019 
	0,018 

	
	
	Xích treo đệm d=20
	kg 
	0,007
	0,005

	
	
	Que hàn 
	kg 
	0,400 
	0,400 

	
	
	Ô xy
	chai 
	0,067
	0,067

	
	
	Khí gas
	kg
	0,134
	0,134

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	1,24 
	1,24 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 16 t 
	ca 
	0,350
	0,400

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	0,100
	0,100

	
	
	Máy phát điện 37,5 kVA 
	ca
	0,100 
	0,100 

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


CHƯƠNG X
CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
AK.10000  CÔNG TÁC THI CÔNG MÁI

AK.11000  LỢP MÁI NGÓI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.11100  LỢP MÁI NGÓI 22 viên/m2
AK.11200  LỢP MÁI NGÓI 13 viên/m2
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ngói 22v/m2
	Ngói 13v/m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 4
	≤ 16
	≤ 4
	≤ 16

	AK.111 
	Lợp mái ngói 22v/m2 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Litô 3x3 
	m3 
	0,426 
	0,426 
	0,302 
	0,302 

	
	
	Ngói 
	viên 
	2.260 
	2.260 
	1.339 
	1.339 

	
	
	Ngói bò 
	viên 
	27,00
	27,00
	27,00
	27,00

	
	
	Gạch chỉ
	viên 
	62,00 
	62,00 
	62,00 
	62,00 

	
	
	Vữa xi măng 
	m3 
	0,23 
	0,23 
	0,23 
	0,23 

	AK.112
	Lợp mái ngói 13v/m2
	Đinh 6cm 
	kg 
	5,30
	5,30
	3,02
	3,02

	
	
	Dây thép
	kg
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	12,42
	13,7
	10,2
	11,22

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l 
	ca 
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	
	Vận thăng 0,8 t
	ca
	-
	0,600
	-
	0,600

	
	10
	20
	10
	20


AK.11300  LỢP MÁI NGÓI 75 viên/m2
AK.11400  LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ngói 75v/m2
	Ngói âm dương 80v/m2

	
	
	
	
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 4
	≤16
	≤ 4
	≤16

	AK.113 
	Lợp mái ngói 75v/m2 
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Litô 
	m3 
	0,750 
	0,750 
	0,800 
	0,800 

	
	
	Ngói 
	viên 
	7.725 
	7.725 
	8.240 
	8.240 

	
	
	Ngói bò
	viên 
	27,00 
	27,00 
	27,00 
	27,00 

	
	
	Gạch chỉ 
	viên 
	62,00
	62,00
	62,00
	62,00

	
	
	Vữa
	m3 
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	AK.114
	Lợp mái ngói âm dương
	Đinh 6cm
	kg
	7
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,59
	17,37
	15,90
	17,72

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l 
	ca 
	0,032
	0,032
	0,032
	0,032

	
	
	Vận thăng 0,8 t
	ca
	-
	0,600
	-
	0,600

	
	10
	20
	10
	20


AK.12000  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXIMĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật

AK.12100  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92 x 1,52m)

AK.12200  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI

AK.12300  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Fibrô ximăng
	Tôn múi
	Tấm nhựa

	
	
	
	
	
	Chiều dài ≤2m
	Chiều dài bất kỳ
	

	AK.121 
	Lợp mái che tường bằng fibrô xi măng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Fibrôximăng
	m2
	129,5
	-
	-
	-

	AK.122 
	Lợp mái che tường bằng tôn múi
	Tôn múi
	m2
	- 
	133,5 
	118,5 
	- 

	
	
	Tấm nhựa 
	m2 
	-
	-
	-
	132,5

	AK.123
	Lợp mái che tường bằng tấm nhựa
	Đinh, đinh vít 
	cái 
	-
	320
	450
	300

	
	
	Móc sắt đệm
	cái
	280
	-
	-
	-

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,30
	6,40
	4,50
	5,12

	
	11
	21
	22
	31


AK.13100  DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ngói mũi hài 75v/m2
	Ngói 22v/m2

	AK.131
	Dán ngói
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Ngói
	viên 
	-
	23,00

	
	
	Ngói mũi hài 
	viên 
	79,00
	-

	
	
	Vữa xi măng 
	m3 
	0,025
	0,025

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,385
	0,300

	
	10
	20


AK.20000  CÔNG TÁC TRÁT

Hướng dẫn áp dụng:
Trường hợp sử dụng vữa khô trộn sẵn đóng bao thay cho vữa thông thường (vữa trộn tại hiện trường xây dựng) thì hao phí nhân công và máy trộn vữa của các công tác trát sử dụng vữa thông thường được điều chỉnh nhân hệ số k=0,9.

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.21000  TRÁT TƯỜNG

AK.21100  TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	AK.211
	Trát tường ngoài
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,012 
	0,017 
	0,023 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,22
	0,26
	0,32

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,002
	0,002
	0,003

	
	10
	20
	30


AK.21200  TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	AK.212
	Trát tường trong
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,012
	0,017
	0,023

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,15 
	0,20 
	0,22 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,002
	0,002
	0,003

	
	10
	20
	30


Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì định mức hao phí vữa tăng 10%

544

AK.21300÷AK.21400  TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA TRÁT BÊ TÔNG NHẸ

AK.21300  TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	0,5
	0,7
	1,0

	AK.213
	Trát tường ngoài
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa trát bê tông nhẹ 
	m3
	0,006 
	0,008 
	0,011 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,3
	0,3
	0,3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,17
	0,20
	0,24

	
	10
	20
	30


AK.21400  TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	0,5
	0,7
	1,0

	AK.214
	Trát tường trong
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa trát bê tông nhẹ 
	m3
	0,006
	0,008
	0,011

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,3
	0,3
	0,3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,12
	0,15
	0,17

	
	10
	20
	30


AK.21500÷AK.21600  TRÁT TƯỜNG XÂY GẠCH KHÔNG NUNG BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG

AK.21500  TRÁT TƯỜNG NGOÀI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	AK.215
	Trát tường ngoài
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,012
	0,017
	0,023

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,24
	0,29
	0,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,002
	0,002
	0,003

	
	10
	20
	30


AK.21600  TRÁT TƯỜNG TRONG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	AK.216
	Trát tường trong
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,012
	0,017
	0,023

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,17
	0,22
	0,24

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,002
	0,002
	0,003

	
	10
	20
	30


AK.22100  TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày trát (cm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0

	AK.221
	Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,013
	0,018
	0,025

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,50
	0,52
	0,57

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,002
	0,003
	0,004

	
	10
	20
	30


Ghi chú:

Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công ở bảng trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10

AK.23000  TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Xà dầm
	Trần

	AK.23
	Trát xà dầm, trần
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,018
	0,018

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,35
	0,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,003
	0,003

	
	110
	210


Ghi chú:

Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát thì định mức vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10

AK.24000  TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phào đơn
	Phào kép
	Trát gờ chỉ

	AK.241
	Đắp phào đơn
	Vật liệu
	
	
	
	

	AK.242
	Đắp phào kép
	Vữa xi măng 
	m3
	0,011 
	0,013 
	0,0025 

	AK.243
	Trát gờ chỉ
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	9,5
	9,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,2
	0,25
	0,12

	
	10
	10
	10


AK.25100  TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.251
	Trát sê nô, mái hắt, lam ngang
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,012

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,24

	
	10


AK.25200  TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát vẩy tường chống vang

	AK.252
	Trát vẩy tường chống vang
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,041 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,31

	
	10


AK.26100  TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát gờ chỉ, gờ lồi, đố tường

	AK.261
	Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Vữa lót 
	m3 
	0,002 

	
	
	Đá trắng nhỏ 
	kg 
	1,411 

	
	
	Bột đá
	kg 
	0,705

	
	
	Xi măng trắng
	kg 
	0,761

	
	
	Bột mầu 
	kg
	0,011

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,32

	
	10


AK.26200  TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN

AK.26300  TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm
	Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng

	
	
	
	
	
	Dày 1cm
	Dày 1,5cm

	AK.262 
	Trát granitô cầu thang, lan can
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa lót
	m3 
	0,016
	0,016
	0,016

	
	
	Đá trắng nhỏ 
	kg 
	19,14 
	14,11 
	16,62 

	AK.263
	Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng
	Bột đá
	kg 
	12,10
	7,050
	9,570

	
	
	Xi măng trắng 
	kg 
	8,420 
	7,610 
	8,020 

	
	
	Bột mầu 
	kg
	0,111
	0,106
	0,111

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,93
	1,09
	1,14

	
	10
	10
	20


AK.26400  TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát tường
	Trát trụ, cột

	AK.264 
	Trát granitô tường 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa lót
	m3 
	0,016
	0,016

	
	
	Đá trắng nhỏ 
	kg 
	16,62 
	16,62 

	
	
	Bột đá
	kg 
	9,570
	9,570

	AK.264
	Trát granitô trụ cột
	Xi măng trắng 
	kg 
	8,020
	8,020

	
	
	Bột mầu
	kg
	0,111
	0,111

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,74
	1,77

	
	10
	20


AK.27000  TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát tường
	Trát trụ, cột

	AK.271 
	Trát đá rửa tường 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa lót
	m3 
	0,016
	0,016

	
	
	Đá trắng nhỏ 
	kg 
	15,10
	15,10

	
	
	Xi măng trắng 
	kg 
	8,800
	8,800

	
	
	Bột đá
	kg 
	8,500
	8,500

	AK.272
	Trát đá rửa trụ, cột
	Bột mầu
	kg
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,48
	0,83

	
	10
	10


AK.27300  TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng

	AK.273
	Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa lót
	m3 
	0,025

	
	
	Đá trắng nhỏ 
	kg 
	16,32

	
	
	Xi măng trắng 
	kg 
	8,900

	
	
	Bột đá
	kg 
	8,700

	
	
	Bột mầu
	kg
	0,074

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,13

	
	10


AK.30000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trát lớp lót, cưa cắt gạch, ốp gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AK.31000  CÔNG TÁC ỐP GẠCH

AK.31100  ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,05
	≤0,06
	≤0,09
	≤0,16

	AK.311
	Ốp tường trụ, cột
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	m2 
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa lót 
	m3 
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Xi măng
	kg 
	0,650
	0,700
	0,750
	0,800

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,170
	0,160
	0,150
	0,140

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,48
	0,42
	0,39
	0,35

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤0,25
	≤0,36
	≤0,40
	≤0,54

	AK.311
	Ốp tường trụ, cột
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	m2 
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa lót 
	m3 
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	
	
	Xi măng
	kg 
	0,850
	0,900
	1,000
	1,150

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,120
	0,12
	0,120
	0,130

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,34
	0,32
	0,31
	0,29

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,200
	0,200
	0,200
	0,200

	
	50
	60
	70
	80


AK.31200  ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,036
	≤ 0,048
	≤ 0,06
	≤ 0,023

	AK.312
	Ốp chân tường, viền tường viền trụ, cột
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	m2 
	1,010 
	1,010 
	1,010 
	1,010 

	
	
	Xi măng
	kg
	2,500
	2,500
	2,500
	2,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công
	0,45 
	0,40 
	0,38 
	0,48 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,045
	≤ 0,08
	≤ 0,075

	AK.312
	Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch
	m2
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Xi măng
	kg
	2,500
	2,500
	2,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,42
	0,36
	0,37

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,100
	0,100
	0,100

	
	50
	60
	70


Ghi chú: Trường hợp ốp gạch vào các kết cấu phức tạp thì hao phí vật liệu gạch ốp được tăng thêm 1%.

AK.32000  CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN

AK.32100  ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Có chốt bằng Inox
	Sử dụng keo dán

	AK.321
	Ốp đá granit tự nhiên vào tường
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Đá granít tự nhiên
	m2 
	1,010
	1,010

	
	
	Móc inox
	cái 
	11,00
	-

	
	
	Keo dán
	kg 
	-
	4,700

	
	
	Silicon chít mạch 
	kg
	0,280
	0,330

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,57
	0,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt đá 1,7 kW 
	ca
	0,250
	0,250

	
	
	Máy khác
	%
	10
	5

	
	10
	20


AK.32200  ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	> 0,25

	AK.322
	Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào tường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đá
	m2 
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa xi măng 
	m2 
	0,035
	0,035
	0,035

	
	
	Xi măng trắng 
	kg 
	0,35 
	0,35 
	0,25 

	
	
	Móc sắt
	cái
	24
	16
	8

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,04
	0,98
	0,91

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt đá 1,7 kW 
	ca
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	Máy khác
	%
	10
	5
	5

	
	10
	20
	30


Ghi chú:
- Trường hợp ốp đá vào các kết cấu phức tạp khác thì hao phí vật liệu đá được tăng thêm 1%.
- Ốp đá granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ hao phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với định mức ốp đá vào tường tương ứng.

AK.40000  CÔNG TÁC LÁNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật

AK.41100  LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	2,0
	3,0

	AK.411
	Láng nền sàn không đánh mầu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,025
	0,035

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,068
	0,106

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150l
	ca
	0,004
	0,005

	
	10
	20


AK.41200  LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	2,0
	3,0

	AK.412
	Láng nền, sàn có đánh mầu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng
	m3 
	0,025
	0,035

	
	
	Xi măng
	kg 
	0,301
	0,301

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,091
	0,125

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150l
	ca
	0,004
	0,005

	
	10
	20


AK.42000  LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm
	Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm
	Mương cáp, mương rãnh dầy 1cm
	Hè dày 3cm

	AK.421 
	Láng sê nô, mái hắt, máng nước 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng 
	m3
	0,013
	0,025
	0,013
	0,035

	AK.422 
	Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp
	Xi măng 
	kg 
	- 
	0,303 
	- 
	0,301 

	
	
	Vật liệu khác 
	%  
	0,5 
	0,5 
	0,5 
	0,5 

	AK.423 
	Láng mương cáp, mương rãnh 
	Nhân công 4,0/7 
	công
	0,118
	0,142
	0,118
	0,135

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	AK.424
	Láng hè
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,002
	0,004
	0,002
	0,005

	
	10
	10
	10
	10


AK.43000  LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nền sàn
	Cầu thang

	AK.431 
	Láng granitô nền sàn 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Đá trắng 
	kg 
	12,06
	16,50

	
	
	Bột đá 
	kg 
	5,628
	9,500

	AK.432
	Láng granitô cầu thang
	Bột mầu
	kg 
	0,071 
	0,105 

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	5,656
	9,550

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,52
	2,77

	
	10
	10


AK.44000  LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày láng (cm)

	
	
	
	
	1,5
	2

	AK.441
	Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Sỏi hạt lớn 
	kg 
	30,00
	40,00

	
	
	Xi măng 
	kg 
	9,400
	12,50

	
	
	Bột đá
	kg 
	6,500
	9,000

	
	
	Nẹp gỗ 10x20
	m
	0,500
	0,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,40
	0,45

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,003
	0,003

	
	10
	20


AK.50000  CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AK.51000  CÔNG TÁC LÁT GẠCH

AK.51100  LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lát gạch chỉ
	Lát gạch thẻ

	AK.511
	Lát gạch chỉ
Lát gạch thẻ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gạch chỉ, gạch thẻ 
	viên 
	39
	45

	
	
	Vữa miết mạch 
	m3 
	0,0025
	0,0027

	
	
	Vữa lót
	m3 
	0,025
	0,025

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,17
	0,20

	
	10
	20


AK.51200  LÁT NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,023
	≤ 0,04
	≤ 0,06
	≤ 0,09

	AK.512
	Lát nền, sàn
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	m2 
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa lót 
	m3 
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng
	kg 
	0,850
	0,850
	0,850
	0,800

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,240
	0,200
	0,180
	0,160

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	0,18 
	0,18 
	0,17 
	0,17 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030

	
	10
	20
	30
	40


Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	≤ 0,27
	≤ 0,36
	≤ 0,54

	AK.512
	Lát nền, sàn
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch 
	m2 
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa lót 
	m3 
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng
	kg 
	0,800
	0,750
	0,700
	0,650
	0,600

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,120
	0,100
	0,100
	0,100
	0,100

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,15
	0,15
	0,15
	0,14
	0,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7kW
	ca
	0,035
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	50
	60
	70
	80
	90


Ghi chú:
Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.

AK.52000  LÁT, DÁN GẠCH VỈ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lát gạch vỉ
	Dán gạch vỉ

	AK.521 
	Lát gạch vỉ 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch vỉ 
	m2 
	1,005
	1,005

	
	
	Vữa lót 
	m3 
	0,016
	-

	
	
	Xi măng 
	kg 
	0,850
	-

	AK.522
	Dán gạch vỉ
	Keo dán
	kg 
	-
	0,500

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	2,000
	2,000

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1,5 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,20
	0,22

	
	10
	10


AK.53000  LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bậc tam cấp
	Bậc cầu thang

	AK.531 
	Lát bậc tam cấp 
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gạch 
	m2 
	1,050 
	1,050 

	
	
	Vữa xi măng
	m3 
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,150
	0,150

	AK.532
	Lát bậc cầu thang
	Vật liệu khác 
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,32
	0,41

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,150
	0,200

	
	10
	10


AK.54000  LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch 22x10,5x15 4 lỗ (cm)
	Gạch 22x15x10,5 6 lỗ (cm)
	Gạch 22x22x10,5 10 lỗ (cm)

	AK.541 
	Gạch
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	22x10,5x15
	Gạch
	viên 
	40,00
	29,00
	21,00

	AK.542 
	Gạch 
	Vữa miết mạch 
	m3 
	0,008 
	0,005 
	0,006 

	
	22x15x10,5 
	Vữa lót 
	m3
	0,025
	0,025
	0,025

	AK.543
	Gạch
	Vật liệu khác
	%
	1,0
	1,0
	1,0

	
	22x22x10,5
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,20
	0,18
	0,17

	
	10
	10
	10


AK.55000  LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.

AK.55100  LÁT GẠCH XI MĂNG

AK.55200  LÁT GẠCH LÁ DỪA

AK.55300  LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gạch xi măng
	Gạch lá dừa
	Gạch xi măng tự chèn

	
	
	
	
	
	
	Chiều dày (cm)

	
	
	
	
	
	
	3,5
	5,5

	AK.551 
	Lát gạch xi măng 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gạch xi măng
	m2
	1,010
	-
	-
	-

	
	
	Gạch lá dừa 
	m2
	-
	1,010
	-
	-

	AK.552 
	Lát gạch lá dừa
	Gạch xi măng tự chèn
	m2
	-
	-
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa lót
	m3
	0,025
	0,025
	-
	-

	AK.553
	Lát gạch xi măng tự chèn
	Vữa miết mạch
	m3
	-
	0,003
	-
	-

	
	
	Xi măng 
	kg
	0,080
	-
	-
	-

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,15
	0,16
	0,12
	0,13

	
	10
	10
	10
	20


AK.55400  LÁT GẠCH ĐẤT NUNG

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện gạch (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,09
	≤ 0,122
	≤ 0,16

	AK.554
	Lát gạch đất nung
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Gạch đất nung
	m2 
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa lót
	m3 
	0,026
	0,026
	0,026

	
	
	Xi măng
	kg
	2,000
	1,750
	1,500

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,145
	0,143
	0,139

	
	10
	20
	30


AK.56100  LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tiết diện đá (m2)

	
	
	
	
	≤ 0,16
	≤ 0,25
	> 0,25

	AK.561
	Lát đá cẩm thạch, hoa cương
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đá
	m2 
	1,010
	1,010
	1,010

	
	
	Vữa xi măng
	m3 
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,500 
	0,350 
	0,250 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,35
	0,30
	0,26

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,150
	0,150
	0,150

	
	10
	20
	30


Ghi chú:
Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang hao phí nhân công nhân hệ số 1,3 so với định mức lát đá nền sàn tương ứng.

AK.56200  LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)

Đơn vị tính:1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bậc tam cấp
	Bậc cầu thang
	Mặt bệ các loại

	AK.562
	Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại.
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Đá granít tự nhiên
	m2 
	1,050
	1,050
	1,050

	
	
	Vữa xi măng
	m3 
	0,025
	0,025
	0,025

	
	
	Xi măng trắng 
	kg
	0,150
	0,150
	0,150

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,32
	0,35
	0,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch 1,7 kW
	ca
	0,200
	0,200
	0,3500

	
	10
	20
	30


AK.57000  BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bó vỉa thẳng
	Bó vỉa cong 20x20cm

	
	
	
	
	18x22x100 cm
	18x33x100 cm
	

	AK.571 
	Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Tấm bê tông
	m
	1,025
	1,025
	1,025

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,005
	0,005
	0,015

	AK.572
	Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,10
	0,14
	0,46

	
	10
	20
	10


AK.60000  CÔNG TÁC THI CÔNG TRẦN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công, lắp dựng trần theo yêu cầu kỹ thuật.

AK.61000  THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN, VÁN ÉP

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần gỗ dán, ván ép

	AK.612
	Thi công trần gỗ dán, ván ép
	Vật liệu
	
	

	
	
	Gỗ dán, ván ép
	m2 
	1,100

	
	
	Gỗ xẻ
	m3 
	0,020

	
	
	Đinh các loại 
	kg
	0,150 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,02

	
	10


AK.62000  THI CÔNG TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần có tấm cách âm acostic
	Trần có tấm cách nhiệt sirofort

	AK.621 
	Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách âm acostic 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3 
	0,024
	0,024

	
	
	Gỗ dán (ván ép) 
	m2 
	1,100
	1,100

	
	
	Đinh các loại 
	kg 
	0,180
	0,180

	AK.622
	Thi công trần gỗ dán(ván ép) cách nhiệt sirofort
	Tấm cách âm 
	m2 
	1,050
	-

	
	
	Tấm cách nhiệt 
	m2 
	-
	1,050

	
	
	Keo dán
	kg
	0,300
	0,300

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,40
	0,40

	
	10
	10


AK.63210  THI CÔNG TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Trần chia ô có gioăng chìm hoặc nẹp nổi

	AK.632
	Thi công trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Ván ép 
	m2 
	1,100

	
	
	Gỗ xẻ
	m3 
	0,020

	
	
	Đinh các loại 
	kg
	0,200 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,60

	
	10


AK.64320  THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM NHỰA

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.643
	Thi công trần bằng tấm nhựa
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tấm nhựa+khung xương
	m2
	1,050

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	3,0 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,13

	
	20


AK.66000  THI CÔNG TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt khung xương. Gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thi công trần phẳng
	Thi công trần giật cấp

	AK.661 
	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép mạ kẽm U25
	m 
	1,093
	1,174

	
	
	Thép mạ kẽm C14 
	m 
	2,318 
	2,573 

	
	
	Thép mạ kẽm V20x22
	m 
	0,364
	0,437

	AK.662
	Thi công trần giật cấp bằng tấm thạch cao
	Tấm thạch cao 9mm 
	m2 
	1,050
	1,050

	
	
	Tiren + Ecu 6
	bộ
	1,07
	1,17

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,36
	0,42

	
	10
	10


AK.70000  CÔNG TÁC THI CÔNG MỘC TRANG TRÍ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.

AK.71100  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP

AK.71200  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT

AK.71300  THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Vách ngăn ván ép
	Gỗ ván ghép khít
	Gỗ ván chồng mí

	
	
	
	
	
	Chiều dầy gỗ (cm)

	
	
	
	
	
	1,5
	2,0
	1,5
	2,0

	AK.711 
	Thi công vách ngăn bằng ván ép
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ 
	m3
	0,002
	0,017
	0,023
	0,020
	0,025

	AK.712 
	Thi công vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít 
	Ván ép
	m2
	1,100
	-
	-
	-
	-

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	AK.713
	Thi công vách ngăn bằng gỗ ván chống mí
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,30
	0,38
	0,38
	0,58
	0,58

	
	10
	10
	20
	10
	20


AK.72100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ

AK.72200  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chân tường
	Tay vịn cầu thang

	
	
	
	
	Kích thước (cm)

	
	
	
	
	2x10
	2x20
	8x10
	8x14

	AK.721 
	Gia công và đóng chân tường, bằng gỗ 
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,002
	0,005
	0,009
	0,013

	AK.722
	Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ
	Vật liệu khác 
	%
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,143
	0,172
	0,40
	0,49

	
	10
	20
	10
	20


AK.73100  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN

AK.73200  GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn
	Khung gỗ dầm sàn

	AK.731 
	Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	1,12
	1,12

	
	
	Đinh các loại
	kg
	3,00
	3,00

	AK.732
	Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn
	Nhân công 4,0/7
	công
	6,0
	7,5

	
	10
	10


AK.74100  THI CÔNG MẶT SÀN GỖ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Ván dày 2cm
	Ván dày 3cm

	AK.741
	Thi công mặt sàn gỗ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3 
	0,023
	0,035

	
	
	Đinh các loại
	kg 
	0,150
	0,150

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,76
	0,76

	
	10
	20


Ghi chú:
Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì định mức hao phí nhân công được nhân hệ số 1,2

AK.76100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

AK.76200  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đóng mắt cáo
	Đóng diềm mái

	
	
	
	
	Lỗ 5x5cm
	Lỗ 10x10cm
	Dày 2cm
	Dày 3cm

	AK.761 
	Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Gỗ xẻ
	m3
	0,010
	0,007
	0,023
	0,035

	
	
	Đinh các loại
	kg
	0,200
	0,200
	0,100
	0,100

	AK.762
	Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,84
	0,74
	0,30
	0,33

	
	10
	20
	10
	20


AK.77100  DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dán dạng tấm
ĐVT: 1m2
	Dán dạng chỉ rộng =3cm
ĐVT: 1m

	AK.771
	Dán Foocmica vào các kết cấu
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Foocmica 
	m2
	1,100
	0,033

	
	
	Keo dán
	kg
	0,150
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3,0
	3,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,10
	0,05

	
	10
	20


AK.77300  DÁN GIẤY TRANG TRÍ

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dán giấy vào tường
	Dán giấy vào trần

	
	
	
	
	Tường gỗ ván
	Tường trát vữa
	Trần gỗ
	Trần trát vữa

	AK.773
	Dán giấy trang trí
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Giấy trang trí
	m2
	1,100
	1,100
	1,100
	1,100

	
	
	Keo dán
	kg
	0,100
	0,180
	0,100
	0,180

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,07
	0,08
	0,09
	0,10

	
	11
	12
	21
	22


AK.77410  THI CÔNG VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm bông thuỷ tinh, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.774
	Thi công vách bằng tấm thạch cao
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép mạ kẽm U (ngang) 
	m 
	0,661

	
	
	Thép mạ kẽm C (đứng) 
	m 
	1,845

	
	
	Thép mạ kẽm V20x22
	m 
	0,410

	
	
	Tấm thạch cao 12mm 
	m2 
	1,050

	
	
	Bông thuỷ tinh dày 50mm 
	m2
	1,000

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,24

	
	10


AK.77420  THI CÔNG TƯỜNG BẰNG TẤM THẠCH CAO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương bằng thép mạ kẽm, gắn tấm bông thuỷ tinh, lắp dựng tấm thạch cao vào khung xương, xử lý khe nối, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lớp thạch cao
(1 lớp gồm 2 mặt)

	
	
	
	
	1 lớp
	2 lớp
	3 lớp

	AK.7742
	Thi công tường bằng tấm thạch cao
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép mạ kẽm U76 dày 0,52mm 
	m 
	0,680
	0,680
	-

	
	
	Thép mạ kẽm U52 dày 0,52mm 
	m 
	-
	-
	1,230

	
	
	Thép mạ kẽm C75 dày 0,52mm 
	m 
	2,120 
	2,120 
	- 

	
	
	Thép mạ kẽm C51 dày 0,52mm 
	m 
	-
	-
	4,090

	
	
	Thép mạ kẽm V20x22 dày 0,52mm 
	m 
	0,680
	0,680
	0,680

	
	
	Thép nẹp mạ kẽm 0,6x70mm
	m 
	0,720
	0,720
	0,720

	
	
	Tấm thạch cao, dày 15mm 
	m2 
	2,100
	4,200
	4,200

	
	
	Tấm thạch cao, dày 9mm 
	m2 
	-
	-
	2,100

	
	
	Bông thuỷ tinh dày 50mm 
	m2
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,48
	0,52
	0,56

	
	1
	2
	3


AK.77500  LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí và hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Gioăng đồng
	Gioăng kính

	AK.775
	Lắp gioăng đồng, gioăng kính trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gioăng đồng 
	m
	1,02
	-

	
	
	Gioăng kính 
	m 
	-
	1,05

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,22
	0,12

	
	10
	20


CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ, QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, THI CÔNG TẦNG LỌC, KHỚP NỐI

AK.81100  QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 nước trắng 2 nước mầu
	3 nước trắng
	Quét nước xi măng 2 nước

	AK.811
	Quét vôi quét nước xi măng
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Xi măng 
	kg 
	-
	-
	1,130

	
	
	Bột mầu 
	kg 
	0,020
	-
	-

	
	
	Vôi
	kg 
	0,300
	0,316
	-

	
	
	Phèn chua
	kg
	0,006 
	0,006 
	- 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,038
	0,038
	0,030

	
	10
	20
	30


AK.82500  BẢ BẰNG BỘT BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 lớp bả

	
	
	
	
	Vào tường
	Vào cột, dầm, trần

	AK.825
	Bả bằng bột bả
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bột bả
	kg 
	0,658
	0,658

	
	
	Giấy ráp
	m2
	0,020
	0,020

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,09
	0,11

	
	10
	20


AK.83000  CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AK.83300  SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn kết cấu gỗ

	
	
	
	
	1 nước lót
1 nước phủ
	1 nước lót
2 nước phủ

	AK.833
	Sơn kết cấu gỗ
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Sơn lót 
	kg 
	0,108
	0,108

	
	
	Sơn phủ
	kg
	0,074
	0,145

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,050
	0,068

	
	10
	20


AK.83500  SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Đơn vị tính:1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn sắt thép

	
	
	
	
	1 nước lót
1 nước phủ
	1 nước lót
2 nước phủ

	AK.835
	Sơn sắt thép
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Sơn lót 
	kg 
	0,113
	0,113

	
	
	Sơn phủ
	kg
	0,109
	0,210

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,071
	0,094

	
	10
	20


AK.84100  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.841
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn lót nội thất 
	lít
	0,122
	0,122
	-
	-

	
	
	Sơn lót ngoại thất 
	lít
	-
	-
	0,119
	0,119

	
	
	Sơn phủ nội thất 
	lít
	0,104
	0,202
	-
	-

	
	
	Sơn phủ ngoại thất 
	lít
	-
	-
	0,098
	0,189

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,042
	0,060
	0,046
	0,066

	
	11
	12
	13
	14


AK.84200  SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dầm, trần, cột, tường trong nhà
	Tường ngoài nhà

	
	
	
	
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ
	1 nước lót, 1 nước phủ
	1 nước lót, 2 nước phủ

	AK.842
	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn lót nội thất 
	lít 
	0,155
	0,155
	-
	-

	
	
	Sơn lót ngoại thất 
	lít 
	-
	-
	0,150
	0,150

	
	
	Sơn phủ nội thất 
	lít 
	0,127
	0,247
	-
	-

	
	
	Sơn phủ ngoại thất 
	lít
	-
	-
	0,119
	0,237

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,046
	0,066
	0,051
	0,073

	
	21
	22
	23
	24


AK.85400  SƠN SÀN, NỀN, BỀ MẶT BÊ TÔNG BẰNG SƠN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bề mặt tiêu chuẩn đã được xử lý, sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông

	
	
	
	
	1 nước lót
1 nước phủ
	1 nước lót
2 nước phủ

	AK.854
	Sơn sàn, nền, bề mặt bê tông
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Sơn lót 
	kg 
	0,156
	0,156

	
	
	Sơn phủ
	kg
	0,161
	0,322

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,050
	0,071

	
	10
	20


AK. 85910  SƠN BỀ MẶT KÍNH BẰNG SƠN CÁCH NHIỆT

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt kính trước khi sơn, trộn dung dịch sơn và sơn kính đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.859
	Sơn bề mặt kính bằng sơn cách nhiệt
	Vật liệu
	
	

	
	
	Dung dịch sơn cách nhiệt 
	lít 
	0,018 

	
	
	Sơn cách nhiệt 
	kg
	0,033

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,08

	
	11


AK.91100  SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp sơn (mm)

	
	
	
	
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	3,2

	AK.911
	Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sơn dẻo nhiệt
	kg 
	2,910
	3,940
	5,190
	7,870
	10,526

	
	
	Sơn lót 
	kg 
	0,250 
	0,250 
	0,250 
	0,250 
	- 

	
	
	Hạt thuỷ tinh
	kg 
	-
	-
	-
	-
	0,450

	
	
	Khí gas 
	kg
	0,103 
	0,138 
	0,152 
	0,180 
	0,210 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1 
	1 
	1 
	1 
	1 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,08
	0,09
	0,10
	0,13
	0,15

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A
	ca
	0,024 
	0,028 
	0,032 
	0,040 
	0,048 

	
	
	Lò nấu sơn YHK3A 
	ca 
	0,024
	0,028
	0,032
	0,040
	0,048

	
	
	Ôtô thùng 2,5 t
	ca
	0,022 
	0,026 
	0,028 
	0,032 
	0,036 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	11
	21
	31
	41
	51


Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các định mức hoặc nội suy từ định mức sơn dẻo nhiệt nói trên.

AK.91200 SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thi công. Bảo đảm an toàn giao thông. Vệ sinh bề mặt trước khi sơn. Đo, đánh dấu định vị vị trí sơn. Sơn và rắc hạt phản quang (nếu có) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Sơn nút, đảo bằng thủ công
	Sơn phân tuyến bằng thủ công
	Sơn phân tuyến bằng máy

	AK.912
	Sơn kẻ phân tuyến đường
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Sơn
	kg
	0,58
	0,58
	0,55

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,08
	0,11
	0,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Thiết bị phun sơn YHK10A
	ca
	-
	-
	0,03

	
	11
	21
	31


Ghi chú:
- Trường hợp sơn có hạt phản quang thì bổ sung hao phí vật liệu hạt phản quang theo thiết kế.
- Trường hợp sơn kẻ tín hiệu bằng máy trên bề mặt đường có khe tạo nhám theo yêu cầu kỹ thuật thì hao phí vật liệu sơn, hạt phản quang (nếu có) xác định theo thiết kế.
AK.92100  QUÉT DUNG DỊCH CHỐNG THẤM MÁI, TƯỜNG, SÊ NÔ, Ô VĂNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, quét 3 lớp dung dịch chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AK.921
	Quét dung dịch chống thấm mái, tường, sênô, ô văng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Dung dịch chống thấm
	kg
	2,21

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,03

	
	11


AK.94100  QUÉT NHỰA BI TUM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum vào tường theo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Quét nhựa bi tum nóng vào tường
	Quét nhựa bi tum nguội vào tường

	AK.941
	Quét nhựa bitum
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Nhựa bi tum 
	kg 
	2,100
	0,158

	
	
	Bột đá
	kg 
	1,206
	-

	
	
	Củi đun 
	kg 
	2,000 
	- 

	
	
	Xăng
	lít
	-
	0,352

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,07
	0,02

	
	11
	21


AK.94200  QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán giấy dầu theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 lớp giấy 1 lớp nhựa
	2 lớp giấy 2 lớp nhựa
	2 lớp giấy 3 lớp nhựa
	3 lớp giấy 4 lớp nhựa

	AK.942
	Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Nhựa bi tum 
	kg
	1,575
	3,150
	4,725
	6,300

	
	
	Giấy dầu
	m2
	1,248
	2,496
	2,496
	3,744

	
	
	Bột đá
	kg
	0,905
	1,809
	2,714
	3,618

	
	
	Củi đun
	kg
	1,500
	3,000
	4,500
	6,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,28
	0,40
	0,47
	0,51

	
	11
	21
	31
	41


AK.94300  QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, quét nhựa bi tum, dán bao tải theo lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật; thu dọn mặt bằng sau thi công.

Đơn vị tính : 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	1 lớp bao tải 2 lớp nhựa
	2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

	AK.943
	Quét nhựa bi tum và dán bao tải
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Nhựa bi tum 
	kg 
	3,150
	4,725

	
	
	Bao tải
	m2 
	1,200
	2,400

	
	
	Bột đá 
	kg 
	1,810
	2,715

	
	
	Củi
	kg
	3,000
	4,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,50
	0,76

	
	11
	21


AK.95100  QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG

Thành phần công việc:
Đun nhựa đường, quét 2 lớp nhựa đường bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.

Đơn vị tính : 1 ống cống

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống cống (m)

	
	
	
	
	ϕ0,75
	ϕ1,00
	ϕ1,25
	ϕ1,50

	AK.951
	Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Nhựa đường 
	kg 
	11,70
	15,48
	18,96
	22,70

	
	
	Giấy dầu 
	m2 
	1,070 
	1,440 
	1,750 
	1,870 

	
	
	Đay
	kg
	0,480
	0,620
	0,790
	0,970

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,35
	0,41
	0,54
	0,66

	
	11
	21
	31
	41


AK.95300  BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG, BỀ MẶT ĐÁ TỰ NHIÊN BẰNG DUNG DỊCH BẢO VỆ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt bê tông, lắc đều dung dịch, phun, quét dung dịch bảo vệ lên bề mặt bê tông, bề mặt đá tự nhiên theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bề mặt bê tông
	Bề mặt đá tự nhiên

	AK.953
	Bảo vệ bề mặt bằng dung dịch bảo vệ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Dung dịch bảo vệ bề mặt bê tông
	lít 
	0,100
	-

	
	
	Dung dịch bảo vệ bề mặt đá tự nhiên
	lít
	-
	0,066

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,05
	0,03

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy nén khí điện 5 m3/h
	ca
	0,016
	0,008

	
	11
	21


AK.96100  THI CÔNG TẦNG LỌC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Rải cấp phối theo thiết kế. San ủi, lu lèn hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cát
	Đá cấp phối dmax≤6
	Đá dăm

	
	
	
	
	
	
	1x2
	2x4
	4x6

	AK.961
	Thi công tầng lọc
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phối đá dăm
	m3 
	-
	138
	-
	-
	-

	
	
	Cát
	m3 
	131
	-
	-
	-
	-

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	- 
	- 
	122 
	122 
	122 

	
	
	Nhân công 3,0/7 
	công
	5,87
	8,60
	8,60
	8,60
	8,60

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv 
	ca 
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135
	0,135

	
	
	Máy lu rung 18 t 
	ca
	0,310
	0,380
	0,380
	0,380
	0,380

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	31
	32
	33


AK.97000  MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, thi công miết mạch đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Tường đá
	Tường gạch

	
	
	
	
	Loại lõm
	Loại lồi
	Loại lõm
	Loại lồi

	AK.97
	Miết mạch tường đá, tường gạch
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng
	m3 
	-
	0,002
	-
	0,003

	
	
	Xi măng
	kg 
	-
	0,450
	-
	0,640

	
	
	Cát vàng
	m3
	-
	0,003
	-
	0,004

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,13
	0,10
	0,198
	0,153

	
	110
	120
	210
	220


AK.98000  THI CÔNG LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thi công lớp đá đệm móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đá có đường kính
	Đá hộc

	
	
	
	
	Dmax≤4
	Dmax≤6
	Dmax>6
	

	AK.98
	Thi công lớp đá đệm móng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đá dăm
	m3
	1,200
	1,200
	1,200
	0,350

	
	
	Cát
	m3
	0,300
	0,300
	0,300
	-

	
	
	Đá hộc
	m3
	-
	-
	-
	1,200

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,48
	1,40
	1,35
	1,15

	
	110
	120
	130
	210


"Ghi chú:
Trường hợp thi công lớp đá đệm móng sử dụng đá dăm kết hợp loại vật liệu khác thay cho cát thì vật liệu cát được thay bằng loại vật liệu khác với mức hao phí giữ nguyên.
Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại đá có đường kính
	Đá hộc

	
	
	
	
	Dmax≤4
	Dmax≤6
	Dmax>6
	

	AK.98
	Thi công lớp đá đệm móng
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Đá dăm 
	m3 
	1,200
	1,200
	1,200
	0,350

	
	
	Cát
	m3 
	0,300
	0,300
	0,300
	-

	
	
	Đá hộc
	m3 
	-
	-
	-
	1,200

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,48
	1,40
	1,35
	1,15

	
	110
	120
	130
	210


CHƯƠNG XI
CÁC CÔNG TÁC KHÁC
AL.14000  THI CÔNG LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vật liệu đã tập kết trên sà lan tại khu vực thi công. Rải lớp lót móng trong khung vây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bằng đá hộc
	Bằng đá dăm
	Bằng đá dăm + cát

	AL.141
	Thi công lớp lót móng trong khung vây
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Đá hộc 
	m3 
	1,150
	-
	-

	
	
	Đá 4x6
	m3
	-
	1,200
	0,675

	
	
	Cát
	m3 
	-
	-
	0,525

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,60
	0,47
	0,35

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 25 t 
	ca 
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Sà lan 400 t 
	ca 
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,038
	0,038
	0,038

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,019
	0,019
	0,019

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


AL.15100 THI CÔNG RỌ ĐÁ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rọ bằng máy đào kết hợp xếp đá bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rọ đá vào vị trí bằng cần cẩu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Lặn kiểm tra, hoàn thiện trường hợp thi công dưới nước.
Đơn vị tính: 1 rọ
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rọ 2x1x1m
	Loại rọ 2x1x0,5m
	Loại rọ 1x1x1m

	
	
	
	
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước
	Trên cạn
	Dưới nước

	AL.151
	Thi công rọ đá
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rọ đá
	rọ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Đá hộc
	m3
	2,10
	2,10
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Nhân công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,242
	0,300
	0,132
	0,163
	0,125
	0,154

	
	
	Thợ lặn 2/4
	công
	-
	0,120
	-
	0,066
	-
	0,062

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca
	0,049
	
	0,027
	
	0,025
	

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	-
	0,060
	-
	0,033
	-
	0,031

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	-
	0,060
	-
	0,033
	-
	0,031

	
	
	Sà lan 200 t
	ca
	-
	0,060
	-
	0,033
	-
	0,031

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,049
	0,060
	0,027
	0,033
	0,025
	0,031

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	%
	-
	0,019
	-
	0,010
	-
	0,010

	
	
	Ca nô 75 cv
	ca
	-
	0,023
	-
	0,013
	-
	0,012

	
	
	Máy khác
	%
	-
	15
	-
	15
	-
	15

	
	11
	12
	21
	22
	31
	32


AL.15210 THI CÔNG RỒNG ĐÁ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu. Di chuyển máy và thiết bị thi công đến vị trí thi công, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Xúc đá hộc vào rồng bằng máy đào kết hợp xếp đá bằng thủ công, đảm bảo độ chặt theo yêu cầu. Thả rồng đá vào vị trí bằng cần cẩu. Lặn kiểm tra, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1 rồng
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rồng

	
	
	
	
	Φ60cm dài 10m
	Φ80cm dài 10m

	AL.1521
	Thi công rồng đá
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Rồng đá
	rồng
	1,00
	1,00

	
	
	Đá hộc
	m3
	2,97
	5,28

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,5
	1,5

	
	
	Nhân công
	
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,667
	1,081

	
	
	Thợ lặn 2/4
	công
	0,167
	0,271

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 50 t
	ca
	-
	0,136

	
	
	Cần cẩu 25 t
	ca
	0,084
	-

	
	
	Sà lan 400 t
	ca
	-
	0,136

	
	
	Sà lan 250 t
	ca
	0,084
	-

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,084
	0,136

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	%
	0,026
	0,042

	
	
	Ca nô 75 cv
	ca
	0,032
	0,051

	
	
	Máy khác
	%
	15
	15

	
	1
	2


AL.15300  THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ

Thành phần công việc:

Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, sà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên sà lan.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.153
	Thả đá hộc vào thân kè
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Đá hộc
	m3
	1,200

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,37

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Sà lan 200 t
	ca 
	0,038

	
	
	Tàu kéo 150 cv
	ca
	0,001

	
	
	Máy khác
	%
	3

	
	11


AL.15410  XẾP RỌ ĐÁ (RỌ THÉP CÓ SẴN) TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, xếp rọ thép (có sẵn) vào đúng vị trí, xếp đá hộc vào rọ thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 rọ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rọ

	
	
	
	
	2x1x1m
	2x1x0,5m
	1x1x1m

	AL.1541
	Xếp rọ đá (rọ thép có sẵn) trên cạn bằng thủ công
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Rọ thép
	rọ
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Đá hộc
	m3
	2,10
	1,05
	1,05

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,24
	1,34
	1,28

	 
	1
	2
	3


 

AL.15420  XẾP RỌ ĐÁ (ĐAN RỌ) TRÊN CẠN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đan rọ, đặt rọ đúng vị trí, xếp đá hộc vào rọ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 rọ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại rọ

	
	
	
	
	2x1x1m
	2x1x0,5m
	1x1x1m

	AL.1542
	Xếp rọ đá (đan rọ) trên cạn bằng thủ công
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 

	
	
	Dây thép Փ3mm
	kg
	13,5
	9,41
	7,53

	
	
	Đá hộc
	m3
	2,10
	1,05
	1,05

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,80
	1,68
	1,60

	 
	1
	2
	3


AL.16100  GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấy bấc thấm bằng máy
ĐVT: 100m
	Rải vải địa kỹ thuật
ĐVT: 100m2

	
	
	
	
	
	Nền đường, mái đê, đập
	Móng công trình

	AL.161
	Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, bằng vải địa kỹ thuật
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Bấc thấm 
	m 
	105 
	- 
	- 

	
	
	Vải địa kỹ thuật 
	m2
	-
	105
	105

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,2
	0,2
	0,2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	0,06
	1,18
	1,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cấy bấc thấm
	ca
	0,024
	-
	-

	
	11
	21
	22


AL.16130  THI CÔNG BẤC THẤM NGANG NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Vệ sinh, làm sạch đầu bấc thấm đứng, rải bấc thấm ngang, kẹp ghim liên kết đầu bấc thấm đứng với bấc thấm ngang, bọc đầu bấc thấm ngang tại các vị trí xuyên qua bờ bao bằng ni lông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.1613
	Thi công bấc thấm ngang nền đường
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Bấc thấm
	m
	105

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,02

	 
	1


AL.16201  RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.162
	Rải giấy dầu lớp cách ly
	Vật liệu
	
	

	
	
	Giấy dầu 
	m2 
	110 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	0,2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,15

	
	01


AL.16200  XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16210  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 20.000m2
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 120
	≤ 150
	≤ 180

	AL.1621
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Màng kín khí lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm
	m 
	15,75
	15,75
	15,75

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm
	m 
	52,50
	52,50
	52,50

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm
	cái 
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm
	cái
	0,21
	0,21
	0,21

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm 
	cái 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	34,65
	39,38
	44,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	63,00
	78,75
	94,50

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,49
	0,49
	0,49

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 210
	≤ 240
	≤ 270

	AL.1621
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Màng kín khí lớp trên
	m2
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm
	m 
	15,75
	15,75
	15,75

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm 
	m 
	52,50 
	52,50 
	52,50 

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm
	cái 
	0,20
	0,20
	0,20

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm 
	cái 
	0,21 
	0,21 
	0,21 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm
	cái 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	48,83
	53,55
	58,28

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	110,25
	126,00
	141,75

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,49
	0,49
	0,49

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	4
	5
	6


Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
AL.16202 RẢI MÀNG HDPE LỚP CÁCH LY
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.162
	Rải màng HDPE lớp cách ly
	Vật liệu
	
	

	
	
	Màng HDPE
	m2
	110

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,15

	
	02


AL.16220  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 30.000m2
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 120
	≤ 150
	≤ 180

	AL.1622
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Màng kín khí lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm
	m 
	15,75
	15,75
	15,75

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm 
	m 
	52,50 
	52,50 
	52,50 

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm 
	cái 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm 
	cái
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm
	cái 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	30,16
	34,49
	38,81

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	63,00
	78,75
	94,50

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,33
	0,33
	0,33

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 210
	≤ 240
	≤ 270

	AL.1622
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Màng kín khí lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm 
	m 
	15,75 
	15,75 
	15,75 

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm
	m 
	52,50
	52,50
	52,50

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm 
	cái 
	0,17 
	0,17 
	0,17 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm 
	cái 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm
	cái 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	43,13
	47,46
	51,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	110,25
	126,00
	141,75

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,33
	0,33
	0,33

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	4
	5
	6


Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
AL.16230  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 40.000m2
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 120
	≤ 150
	≤ 180

	AL.1623
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Màng kín khí lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm
	m 
	15,93
	15,93
	15,93

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm
	m 
	52,50
	52,50
	52,50

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm
	cái 
	0,17
	0,17
	0,17

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm 
	cái
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm 
	cái 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	29,35
	33,30
	37,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	63,00 
	78,75 
	94,50 

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 210
	≤ 240
	≤ 270

	AL.1623
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Màng kín khí lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm
	m 
	15,93
	15,93
	15,93

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm 
	m 
	52,50 
	52,50 
	52,50 

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm
	cái 
	0,17
	0,17
	0,17

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm 
	cái 
	0,18 
	0,18 
	0,18 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm 
	cái 
	5,25 
	5,25 
	5,25 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	7 
	7 
	7 

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	41,20 
	45,15 
	49,10 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	110,25 
	126,00 
	141,75 

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,25 
	0,25 
	0,25 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	4
	5
	6


Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
AL.16300  XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16310  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 2000m2
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 120
	≤ 150
	≤ 180

	AL.1631
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Màng kín khí lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm
	m 
	13,39
	13,39
	13,39

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm 
	m 
	105,00 
	105,00 
	105,00 

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm
	cái 
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm 
	cái 
	0,26 
	0,26 
	0,26 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm
	cái 
	10,50 
	10,50 
	10,50 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	118,12
	141,7
	165,4

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	75,60 
	94,50 
	113,40 

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,85
	0,85
	0,85

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 210
	≤ 240
	≤ 270

	AL.1631
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Màng kín khí lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm 
	m 
	13,39 
	13,39 
	13,39 

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm 
	m 
	105,00 
	105,00 
	105,00 

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm
	cái 
	0,25
	0,25
	0,25

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm
	cái 
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm
	cái 
	10,50 
	10,50 
	10,50 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	189,00
	212,63
	236,25

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	132,30
	151,20
	170,10

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,85
	0,85
	0,85

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	4
	5
	6


Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
AL.16320  DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤ 4000m2
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 120
	≤ 150
	≤ 180

	AL.1632
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Màng kín khí lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm 
	m 
	13,02 
	13,02 
	13,02 

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm
	m 
	105,00
	105,00
	105,00

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm 
	cái 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm 
	cái 
	0,21 
	0,21 
	0,21 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm
	cái 
	10,50 
	10,50 
	10,50 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	85,84
	102,38
	118,91

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	75,60 
	94,50 
	113,40 

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,72 
	0,72 
	0,72 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thời gian vận hành (ngày đêm)

	
	
	
	
	≤ 210
	≤ 240
	≤ 270

	AL.1632
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Màng kín khí lớp dưới 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Màng kín khí lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp dưới 
	m2 
	110 
	110 
	110 

	
	
	Vải địa kỹ thuật lớp trên
	m2 
	110
	110
	110

	
	
	Ống thoát nước nhựa D63mm
	m 
	13,02
	13,02
	13,02

	
	
	Ống lọc nhựa D50mm
	m 
	105,00
	105,00
	105,00

	
	
	Van nhựa một chiều D63mm 
	cái 
	0,20 
	0,20 
	0,20 

	
	
	Đầu nối nhựa chữ T63/63mm
	cái 
	0,21
	0,21
	0,21

	
	
	Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm 
	cái 
	10,50 
	10,50 
	10,50 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	7
	7
	7

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	135,45
	151,99
	168,53

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Bơm chân không 7,5 kW 
	ca 
	132,30
	151,20
	170,10

	
	
	Máy đào 0,5 m3
	ca
	0,72 
	0,72 
	0,72 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	4
	5
	6


Ghi chú:
- Định mức chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.

- Trường hợp thời gian vận hành > 270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).
AL.16400  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AL.16410  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT

Đơn vị tính: m cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	Cọc đơn D700
	Cọc đôi D700
	Cọc đơn D1200

	AL.1641
	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Đất sét 
	m3
	0,18
	0,36
	0,53

	
	
	Nước
	m3
	0,36
	0,72
	1,06

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,07
	0,14
	0,13

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)
	ca 
	0,016
	0,029
	0,026

	
	
	Máy trộn dung dịch 1000 lít 
	ca
	0,048
	0,087
	0,078

	
	
	Máy bơm dung dịch 15m3/h 
	ca
	0,016
	0,029
	0,026

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


AL.16420  KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE

Đơn vị tính: m cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan (mm)

	
	
	
	
	Cọc đơn D700
	Cọc đôi D700
	Cọc đơn D1200

	AL.1642
	Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Bentonite 
	kg 
	95,25
	190,50
	279,92

	
	
	Nước
	m3
	0,64
	1,27
	1,87

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,10
	0,21
	0,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tường sét (khoan trộn đất)
	ca 
	0,016
	0,029
	0,026

	
	
	Máy trộn dung dịch 1000 lít 
	ca
	0,048
	0,087
	0,078

	
	
	Máy bơm dung dịch 15m3/h 
	ca
	0,016
	0,029
	0,026

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	1
	2
	3


AL.16510  LẮP ĐẶT PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, nối, đặt buộc thép. Định vị và lắp đặt phễu nhựa vào vị trí theo thiết kế. Liên kết các phễu nhựa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi

30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.165
	Lắp đặt phễu nhựa
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Phễu nhựa D500mm 
	cái 
	401

	
	
	Thép tròn D10mm 
	kg 
	523

	
	
	Thép buộc
	kg
	11,14

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,02

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW
	ca
	0,208

	
	10


AL.16520  RẢI ĐÁ DĂM CHÈN PHỄU NHỰA MÓNG TOP-BASE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, rải đá, san đá, đầm lèn đạt độ chặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.165
	Rải đá dăm chèn phễu
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đá dăm 1x2
	m3
	1,20

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	0,30

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đầm dùi 1,5 kW
	ca
	0,091

	
	20


AL.17000  TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.171
	Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,30

	AL.172
	Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,10

	
	11


AL.18100  TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có) Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mái taluy dương
	Mái taluy âm

	AL.181
	Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Bầu cỏ Vetiver
	bầu
	792
	600

	
	
	Phân sinh hoá hữu cơ bón lót
	kg 
	150 
	121 

	
	
	Phân bón lá
	lít
	0,93
	0,75

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	22,33 
	17,15 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Ôtô tưới nước 5 m3
	ca 
	1,89
	1,52

	
	
	Máy khác
	ca
	5
	5

	
	11
	12


AL.19100  BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG CHẤT TẠO MÀNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vật liệu, máy, dụng cụ, bảo hộ lao động tại hiện trường.

- Phun chất tạo màng theo trình tự, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Di chuyển nhà bạt vào vị trí sau khi bơm chất tạo màng.

- Rải bao tải đay đảm bảo che phủ kín bề mặt bê tông.

- Tưới nước bảo dưỡng sau khi rải bao bố bình quân 5 lần/ngày, thời gian tưới bảo dưỡng liên tục trong vòng 14 ngày.

- Dỡ lớp bao tải đay.

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.191
	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Chất tạo màng
	lít 
	20.87

	
	
	Bao tải đay 1m x 0,6m 
	cái
	67,00

	
	
	Nước
	m3
	50,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	26,40

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy phun chất tạo màng 5,5 Hp 
	ca 
	0,131 

	
	
	Ô tô tưới nước 5 m3
	ca
	1,313

	
	10


AL.19200 CẮT RÃNH KHÁNG TRƯỢT TRÊN BỀ MẶT ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH BÊ TÔNG XI MĂNG (SAU KHI BÊ TÔNG ĐẠT CƯỜNG ĐỘ)
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị thi công. Vệ sinh và tạo ẩm bề mặt đường bê tông xi măng. Định vị, đánh dấu vị trí cắt khe tạo nhám. Thi công cắt rãnh kháng trượt bằng máy chuyên dụng theo yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng
Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.192
	Cắt rãnh kháng trượt trên bề mặt đường cất hạ cánh bê tông xi măng (sau khi bê tông đạt cường độ)
	Vật liệu
	
	

	
	
	Bộ lưỡi cắt chuyên dụng D300mm
	bộ
	0,008

	
	
	Nước
	m3
	1,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,26

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt khe tạo nhám 75 cv
	ca
	0,219

	
	
	Ô tô tưới nước 5m3
	ca
	0,214

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AL.19300 CẮT VÁT TẠO MÉP KHE BÊ TÔNG XI MĂNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, dụng cụ, thiết bị công. Định vị vị trí cắt khe. Cắt vát mép khe bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.
Đơn vị tính: 10m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.193
	Cắt vát tạo mép khe bê tông xi măng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Lưỡi cắt chuyên dụng 12" x 250mm x 1"
	cái
	0,500

	
	
	Nước
	m3
	0,120

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,35

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt vát 20,5 cv
	ca
	0,065

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,018

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


Ghi chú:
Đơn vị tính định mức được xác định cho 10m khe bê tông đã có sẵn.
AL.21100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị và gia công cốt thép, lắp khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.
Đơn vị tính: 10m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe co
	Khe giãn
	Khe ngàm liên kết
	Khe tăng cường

	AL.211
	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn Φ25mm
	kg
	53,88
	75,43
	17,90
	97,33

	
	
	Thép tròn Φ8mm
	kg
	54,40
	76,16
	19,59
	25,53

	
	
	Tấm chèn khe
	m3
	0,008
	0,117
	-
	-

	
	
	Que hàn
	kg
	0,190
	0,260
	0,090
	0,570

	
	
	Nhựa đường
	kg
	1,090
	1,510
	3,940
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,50
	4,90
	2,50
	6,50

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan bê tông 1,5 kW
	ca
	0,040
	0,060
	0,040
	-

	
	
	Máy cắt uốn thép 5 kW
	ca
	0,010
	0,014
	0,010
	0,025

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,047
	0,065
	0,022
	0,140

	
	11
	12
	13
	14


Ghi chú:
Trường hợp vật liệu thép có đường kính khác với định mức thì hao phí vật liệu thép có đường kính khác xác định theo thiết kế.
AL.22100 CẮT KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng. Cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.
Đơn vị tính: 10m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe rộng ≤ 1 cm, sâu ≤ 4 cm
	Khe rộng ≤ 2 cm, sâu ≤ 4 cm

	AL.221
	Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưới cắt D350
	cái
	0,132
	0,180

	
	
	Nước
	m3
	0,083
	0,120

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,48
	0,48

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt bê tông 7,5 kW
	ca
	0,190
	0,190

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	11
	12


Đơn vị tính: 10m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe rộng ≤ 1 cm, sâu ≤ 8 cm
	Khe rộng ≤ 2 cm, sâu ≤ 8 cm

	AL.221
	Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưới cắt D350
	cái
	0,146
	0,200

	
	
	Nước
	m3
	0,092
	0,135

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,55
	0,55

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt bê tông 7,5 kW
	ca
	0,220
	0,220

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	21
	22


AL.23100 TRÁM KHE ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: 10m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe co
	Khe giãn

	AL.231
	Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Backer rod 13mm
	m
	11,550
	-

	
	
	Backer rod 25mm
	m
	-
	11,330

	
	
	Chất trám khe
	lít
	1,133
	2,931

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,70
	1,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,060
	0,060

	
	
	Máy rót mastic
	ca
	0,020
	0,020

	
	11
	12


Ghi chú:
Trường hợp phải quét dính bám trước khi trám khe hao phí vật liệu dính bám xác định theo yêu cầu thiết kế.
AL.23200 TRÁM KHE ĐƯỜNG BÊ TÔNG, ĐƯỜNG CẤT HẠ CÁNH, ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG NHỰA BITUM
Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, thiết bị và mặt bằng thi công. Làm sạch mặt bằng thi công. Trám khe bằng nhựa bitum theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.
Đơn vị tính: 10m
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe co
	Khe giãn

	AL.232
	Trám khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng bitum
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,62
	0,64

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca
	0,049
	0,049

	
	11
	12


Ghi chú:
Hao phí vật liệu nhựa bitum được tính theo thể tích của khe và tỷ lệ hao hụt vật liệu theo quy định.
AL.24100  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vệ sinh, thu dọn mặt bằng.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần công việc
	Đơn vị
	Khe co
	Khe giãn
	Khe dọc

	AL.241
	Thi công khe co 
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Ma tít chèn khe 
	kg
	1,36
	1,33
	0,75

	
	
	Nhựa đường 
	kg
	0,13
	0,25
	-

	
	
	Thép Φ25
	kg
	3,80
	7,65
	1,10

	
	
	Mùn cưa
	kg
	-
	0,43
	-

	
	Thi công khe giãn 
	Cao su đệm
	m
	-
	1,2
	-

	
	
	Ống nhựa Φ42
	m
	-
	1,59
	-

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,09
	0,22
	0,06

	
	Thi công khe dọc
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy cắt uốn 5 kW 
	ca
	0,013
	0,026
	0,010

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h 
	ca
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	11
	12
	13


AL.24200  TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại khe

	
	
	
	
	Khe co
	Khe giãn
	Khe dọc

	AL.242
	Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Keo 
	kg 
	0,005 
	0,017 
	0,003 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	5 
	5 
	5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,07
	0,13
	0,04

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,005
	0,005
	0,005

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	21
	22
	23


AL.24300  CẮT KHE DỌC ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe dọc bằng máy cắt. Đục tẩy, vệ sinh khe dọc. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường (cm)

	
	
	
	
	≤ 14cm
	≤ 22cm

	AL.243
	Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưỡi cắt D350
	cái
	0,053
	0,077

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,07
	1,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt bê tông 12 cv
	ca 
	0,252 
	0,315 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AL.24400  THI CÔNG KHE CO ĐƯỜNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN (RCC)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đạc, kẻ vạch vị trí đường cắt. Cắt khe bằng máy cắt. Vệ sinh khe bằng máy nén khí. Rót vữa vào khe đã cắt. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày mặt đường (cm)

	
	
	
	
	≤ 14cm
	≤ 22cm

	AL.244
	Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưỡi cắt D350
	cái 
	0,053
	0,077

	
	
	Vữa chèn khe 
	m3
	0,028
	0,044

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,31
	0,44

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt bê tông 12 cv 
	ca 
	0,252
	0,315

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h 
	ca
	0,049
	0,052

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AL.25100  LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu, khe co giãn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.25110  LẮP ĐẶT GỐI CẦU

Đơn vị tính: 1cái

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại gối cầu

	
	
	
	
	Gối thép
	Gối cao su

	AL.251
	Lắp đặt gối cầu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gối cầu
	bộ
	1,00
	1,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,50
	3,50

	
	11
	12


AL.25120  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe co giãn bằng cao su

	
	
	
	
	Khe co giãn dầm liên tục
	Khe co giãn dầm đúc sẵn

	AL.251
	Lắp đặt khe co giãn mặt cầu
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Khe co giãn
	m
	1,00
	1,00

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,20
	0,70

	
	21
	22


AL.25200  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP BẢN RĂNG LƯỢC MẶT CẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, cắt lớp bê tông asphalt, phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu, nắn chỉnh lại cốt thép chờ, vệ sinh bề mặt bê tông, đổ bê tông vữa không co ngót theo thiết kế.

- Lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ và bản răng lược khe co giãn thép mặt cầu theo yêu cầu kỹ thuật.

- Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót.

- Kiểm tra, hoàn thiện khe co giãn thép mặt cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.252
	Lắp đặt khe co giãn thép bản răng lược mặt cầu bằng phương pháp lắp sau
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép bản răng lược khe co dãn 
	m 
	1,050

	
	
	Lưỡi cắt bê tông D356mm 
	cái 
	0,022

	
	
	Thép hình
	kg 
	12,494

	
	
	Thép tấm
	kg 
	1,910

	
	
	Ôxy 
	chai 
	0,036

	
	
	Đá mài 
	viên 
	0,274 

	
	
	Khí gas 
	kg 
	0,072 

	
	
	Que hàn
	kg
	1,735

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	12,50

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần cẩu 10 t
	ca 
	0,082

	
	
	Máy cắt bê tông 12 cv 
	ca 
	0,018

	
	
	Máy cưa kim loại 2,7 kW 
	ca 
	0,054 

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca 
	0,698 

	
	
	Máy khoan đứng 4,5 kW
	ca 
	0,048

	
	
	Máy mài 2,7 kW 
	ca
	0,434

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AL.25300  LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP MẶT CẦU KIỂU RAY C50 BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cắt lớp bê tông asphalt tạo rãnh, đục bỏ lớp bê tông asphalt trong khe, vệ sinh bề mặt, tẩy rỉ và nắn chỉnh lại cốt thép chờ, lắp đặt khe co giãn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.253
	Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu kiểu ray C50 bằng phương pháp lắp sau
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Khe co giãn thép kiểu ray C50
	m
	1,050

	
	
	Lưỡi cắt bê tông D356mm
	cái
	0,007

	
	
	Chổi cáp
	cái
	0,070

	
	
	Đá mài
	viên
	0,315

	
	
	Que hàn
	kg
	0,119

	
	
	Dây thép
	kg
	0,344

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,87

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy cắt bê tông 12cv
	ca
	0,006

	
	
	Máy mài 1,6kW
	ca
	0,154

	
	
	Máy hàn 23kW
	ca
	0,048

	
	
	Máy khác
	%
	5

	 
	10


Ghi chú: Định mức không bao gồm công tác gia công, lắp dựng cốt thép và đổ bù vữa không co ngót trong khe co giãn.

AL.26100  THI CÔNG KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:
Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường)

Đơn vị tính: 10m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khe co giãn
	Khe đặt thép

	AL.261
	Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưỡi cắt
	cái 
	0,003
	0,003

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,022
	0,033

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt gạch đá 1,7 kW
	ca
	0,100
	0,100

	
	10
	20


AL.27110  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AN TOÀN HỘ LAN BÁNH XOAY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Định vị và lắp dựng cột thép bằng máy ép thủy lực, lắp đặt thanh rào chắn hàng dưới và tấm đệm liên kết. Lắp đặt bánh xoay nhựa vào cột thép, lắp đặt thanh rào chắn hàng trên. Căn chỉnh và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.271
	Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép ống mạ kẽm D141
	tấn 
	0,100

	
	
	Thép tấm mạ kẽm các loại 
	tấn 
	0,020

	
	
	Bu lông M18, L=200mm 
	bộ 
	1,440

	
	
	Bu lông M8, L=60mm
	bộ 
	8,640

	
	
	Bu lông M18, L=125mm
	bộ 
	2,880

	
	
	Bánh xoay nhựa D345x480mm
	cái 
	1,440

	
	
	Que hàn
	kg
	0,540

	
	
	Ôxy
	chai 
	0,100

	
	
	Khí gas
	kg
	0,200

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,05

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy cắt 1,7 kW 
	ca 
	0,143

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	0,143

	
	
	Máy xiết bu lông
	ca 
	0,105

	
	
	Máy ép cọc thủy lực 45 Hp
	ca
	0,042

	
	
	Cần cẩu 5 t
	ca
	0,010

	
	10


Ghi chú: Trường hợp cột thép không lắp đặt bằng máy ép thủy lực 45 Hp thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh 0,8 và không tính hao phí máy ép cọc thủy lực 45 Hp.

AL.31000  THI CÔNG CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày máng

	
	
	
	
	3cm
	4cm
	5cm

	AL.311
	Thi công cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng cát vàng 
	m3 
	0,035
	0,046
	0,058

	
	
	Gỗ ván cầu công tác 
	m3 
	0,046
	0,046
	0,046

	
	
	Đinh
	kg 
	0,059
	0,059
	0,059

	
	
	Đinh đỉa
	cái 
	1,461
	1,461
	1,461

	
	
	Lưới thép Φ1mm (2 lớp) 
	m2
	2,200
	2,200
	2,200

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,15
	1,23
	1,31

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l 
	ca 
	0,005 
	0,006 
	0,008 

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	AL.312
	Thi công kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng cát vàng 
	m3 
	0,035 
	0,046 
	0,058 

	
	
	Gỗ ván cầu công tác 
	m3 
	0,009 
	0,009 
	0,009 

	
	
	Đinh
	kg 
	0,020
	0,020
	0,020

	
	
	Đinh đỉa 
	cái 
	1,000 
	1,000 
	1,000 

	
	
	Lưới thép Φ1mm (2 lớp) 
	m2
	2,200
	2,200
	2,200

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,02
	1,09
	1,15

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy trộn 150 l
	ca
	0,005
	0,006
	0,008

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5

	
	10
	20
	30


AL.40000  CÔNG TÁC THI CÔNG KHỚP NỐI

Thành phần công việc:
Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AL.41100  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG THÉP

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kiểu I
	Kiểu II
	Kiểu III
	Kiểu IV
	Kiểu V

	AL.411
	Thi công khớp nối bằng thép
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép bản d=2mm 
	kg 
	11,59
	-
	-
	-
	-

	
	
	Tôn d=1,5mm 
	kg 
	8,880
	9,610
	9,780
	6,010
	-

	
	
	Que hàn thép 
	kg 
	0,350
	0,150
	0,200
	0,100
	0,130

	
	
	Nhựa Bitum
	kg 
	23,85
	10,60
	12,73
	29,15
	31,80

	
	
	Củi đốt 
	kg 
	22,50 
	10,00 
	12,86 
	27,50 
	30,00 

	
	
	Vữa xi măng mác 100
	m3 
	-
	-
	-
	0,032
	-

	
	
	Gỗ nhóm 4
	m3 
	-
	-
	-
	-
	0,048

	
	
	Thép không rỉ
	kg 
	-
	-
	-
	-
	8,340

	
	
	Bu lông M16x320
	cái
	-
	-
	-
	-
	4,000

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công 
	2,33
	1,45
	0,91
	1,06
	1,48

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,077
	0,030
	0,032
	0,032
	0,025

	
	10
	20
	30
	40
	50


AL.41200  THI CÔNG KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.412
	Thi công khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Gioăng cao su 
	m 
	1,050 

	
	
	Gỗ ván
	m3
	0,001

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,350

	
	10


AL.41300  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Kiểu I
	Kiểu II
	Kiểu III
	Kiểu IV

	AL.413
	Thi công khớp nối bằng đồng
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Đồng tấm d=2mm
	kg 
	7,102
	10,61
	7,102
	5,691

	
	
	Tôn d=2mm 
	kg 
	4,805 
	2,480 
	- 
	4,118 

	
	
	Que hàn đồng 
	kg 
	0,105 
	0,155 
	0,105 
	0,087 

	
	
	Que hàn thép 
	kg 
	0,045
	0,066
	-
	0,066

	
	
	Nhựa Bitum 
	kg 
	21,20 
	29,15 
	21,63 
	7,630 

	
	
	Củi đốt
	kg 
	20,00 
	27,50 
	20,62 
	7,200 

	
	
	Vữa xi măng M100 
	m3 
	0,031 
	0,031 
	0,010 
	0,010 

	
	
	Bu lông M16x320
	cái
	-
	-
	-
	4,000

	
	
	Nhân công 4,0/7 
	công 
	9,41 
	10,89 
	6,80 
	7,76 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,022
	0,022
	0,022
	0,022

	
	10
	20
	30
	40


AL.41400  THI CÔNG KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.414
	Thi công khớp nối bằng tấm nhựa PVC
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tấm nhựa PVC loại KN92 
	m 
	1,05 

	
	
	Vữa xi măng mác 100
	m3 
	0,02

	
	
	Dây thừng 
	m 
	2,05

	
	
	Nhựa đường 
	kg 
	3,5 

	
	
	Thép tròn ϕ6
	kg 
	1,047 

	
	
	Củi đốt
	kg
	3,32

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	2,20

	
	10


AL.50100  KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH ϕ76mm

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu lỗ khoan

	
	
	
	
	≤ 10m
	≤ 30m
	≤ 50m
	> 50m

	AL.501
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành ϕ76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ76mm
	cái 
	0,071 
	0,071 
	0,071 
	0,071 

	
	
	Cần khoan ϕ32, L=2,8m 
	cái 
	0,040 
	0,040 
	0,040 
	0,040 

	
	
	Tam pôn ϕ76mm
	cái 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Khớp nối nhanh
	cái 
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Quả đập khí nén ϕ76mm 
	cái 
	0,021 
	0,021 
	0,021 
	0,021 

	
	
	Van 3 chiều 
	cái 
	0,006 
	0,006 
	0,006 
	0,006 

	
	
	Đầu nối nhanh 
	cái 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	
	
	Zoăng tam pôn 
	cái 
	0,115 
	0,115 
	0,115 
	0,115 

	
	
	Ông nối nhanh 
	cái 
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Xi măng
	kg 
	8,510 
	8,510 
	8,510 
	8,510 

	
	
	Đồng hồ áp lực ϕ60
	cái 
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Cát xây
	m3
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ76mm
	ca 
	0,068 
	0,072 
	0,102 
	0,122 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h 
	ca
	0,068 
	0,072 
	0,102 
	0,122 

	
	
	Máy bơm nước 20 cv
	ca 
	0,054 
	0,058 
	0,082 
	0,098 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


AL.51100  KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH ϕ105mm

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu lỗ khoan

	
	
	
	
	≤ 10m
	≤ 30m
	≤ 50m
	> 50m

	AL.511
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm bằng máy khoan tự hành ϕ105mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ105mm
	cái 
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	Cần khoan ϕ76, L=1,2m
	cái 
	0,040 
	0,040 
	0,040 
	0,040 

	
	
	Tam pôn ϕ105mm
	cái 
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Khớp nối nhanh 
	cái 
	0,023 
	0,023 
	0,023 
	0,023 

	
	
	Quả đập khí nén ϕ105mm
	cái 
	0,021 
	0,021 
	0,021 
	0,021 

	
	
	Van 3 chiều 
	cái 
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Đầu nối nhanh 
	cái 
	0,017 
	0,017 
	0,017 
	0,017 

	
	
	Zoăng tam pôn 
	cái 
	0,115 
	0,115 
	0,115 
	0,115 

	
	
	Ông nối nhanh 
	cái 
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Xi măng
	kg 
	8,510
	8,510
	8,510
	8,510

	
	
	Đồng hồ áp lực ϕ60
	cái 
	0,006 
	0,006 
	0,006 
	0,006 

	
	
	Cát xây
	m3
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	1,37 
	1,37 
	1,37 
	1,37 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ105mm
	ca 
	0,153 
	0,163 
	0,231 
	0,277 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca
	0,153 
	0,163 
	0,231 
	0,277 

	
	
	Máy bơm nước 20cv
	ca 
	0,120
	0,128
	0,180
	0,215

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30
	40


AL.51200  GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100kg

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.512
	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	102,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,31

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 32-50m3/h
	ca 
	0,100

	
	
	Máy trộn dung dịch 750 l 
	ca
	0,100 

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	10


AL.51300  KHOAN GIẢM ÁP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.513
	Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành ϕ105mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Mũi khoan f105
	cái 
	6,000

	
	
	Cần khoan f76, L=1,20m
	cái 
	2,500

	
	
	Quả đập khí nén f105
	cái 
	2,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	50,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ105mm
	ca 
	16,28 

	
	
	Máy nén khí 1200 m3/h
	ca
	16,28

	
	10


AL.51400  KHOAN CẮM NÉO ANKE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).

AL.51410  KHOAN LỖ ϕ42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY ϕ42MM

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5141
	Khoan lỗ ϕ42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay ϕ42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ42 
	cái 
	7,692 
	5,882 
	2,941 
	1,471 

	
	
	Cần khoan 1,22m 
	cái 
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Cần khoan 1,83m 
	cái
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công 
	20,66
	16,09
	13,81
	10,95

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đá cầm tay ϕ42mm
	ca 
	4,991
	4,527
	4,074
	3,667

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	1,664
	1,509
	1,350
	1,222

	
	1
	2
	3
	4


AL.51420  KHOAN LỖ ϕ42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ϕ76MM

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5142
	Khoan lỗ ϕ42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ϕ76mm
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ42
	cái 
	7,692
	5,882
	2,941
	1,471

	
	
	Cần khoan ϕ32, L=4m
	cái 
	2,500 
	1,667 
	1,111 
	0,833 

	
	
	Đuôi choòng ϕ38
	cái 
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,80 
	10,02 
	9,26 
	8,57 

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ76mm 
	ca ca
	4,211 
	3,819 
	3,437 
	3,093 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	
	4,211
	3,819
	3,437
	3,093

	
	1
	2
	3
	4


AL.51430  KHOAN TẠO LỖ ϕ45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5143
	Khoan tạo lỗ ϕ45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ45mm 
	cái 
	0,526 
	0,379 
	0,341 
	0,307 

	
	
	Cần khoan ϕ38, L=4,32m 
	cái 
	0,079 
	0,063 
	0,057 
	0,051 

	
	
	Đuôi choòng
	cái 
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,079
	0,063
	0,057
	0,051

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	1,0 
	1,0 
	1,0 
	1,0 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,34
	0,34
	0,34
	0,34

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca 
	0,457
	0,420
	0,378
	0,340

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	1
	2
	3
	4


AL.51440  KHOAN LỖ ϕ51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ϕ76MM

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5144
	Khoan lỗ ϕ51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ϕ76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ51mm 
	cái 
	4,197 
	3,790 
	3,411 
	3,070 

	
	
	Cần khoan ϕ32, L=4m 
	cái 
	1,082
	0,981
	0,883
	0,795

	
	
	Đuôi choòng ϕ38
	cái 
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,88
	10,30
	9,95
	9,09

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ76mm
	ca 
	5,261 
	4,771 
	4,294 
	3,865 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca
	5,261
	4,771
	4,294
	3,865

	
	1
	2
	3
	4


AL.51450  KHOAN LỖ ϕ76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ϕ76MM

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5145
	Khoan lỗ ϕ76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự Hành ϕ76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ76mm 
	cái 
	4,967 
	4,505 
	4,054 
	3,649 

	
	
	Cần khoan ϕ32, L=4m 
	cái 
	1,082 
	0,981 
	0,883 
	0,795 

	
	
	Đuôi choòng ϕ38
	cái 
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công
	15,88 
	14,50 
	13,16 
	11,95 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ76mm
	ca 
	7,413 
	6,724 
	6,051 
	5,446 

	
	
	Máy nén khí 1200m3/h
	ca
	7,413
	6,724
	6,051
	5,446

	
	1
	2
	3
	4


AL.51460  KHOAN LỖ ϕ105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ϕ105MM

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	AL.5146
	Khoan lỗ ϕ105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ϕ105mm
	Vật liệu 
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ105 
	cái 
	6,300 
	5,714 
	5,143 
	4,629 

	
	
	Cần khoan ϕ89, L=0,96m 
	cái 
	2,625 
	2,381 
	2,143 
	1,929 

	
	
	Quả đập khí nén f105
	cái 
	2,100
	1,905
	1,714
	1,543

	
	
	Đuôi choòng ϕ38 
	cái 
	0,059 
	0,047 
	0,043 
	0,039 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	31,25
	28,44
	25,69
	23,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ105
	ca 
	13,500 
	12,420 
	11,420 
	10,500 

	
	
	Máy nén khí 660m3/h
	ca
	13,500
	12,420
	11,420
	10,500

	
	1
	2
	3
	4


AL.52110  KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Khoan không có ống vách đường kính 80mm
	Khoan có ống vách đường kính 168mm

	AL.5211
	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ϕ80mm 
	cái 
	0,046
	-

	
	
	Mũi khoan ϕ168mm 
	cái 
	- 
	0,046 

	
	
	Cần khoan L=1m 
	cái 
	0,017 
	- 

	
	
	Cần khoan L=1,5m 
	cái 
	-
	0,015

	
	
	Quả đập khí nén
	quả 
	0,013
	0,018

	
	
	Ống vách ϕ168mm 
	m
	-
	0,010

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,76
	1,51

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan YG60 
	ca 
	0,100
	0,146

	
	
	Máy nén khí 1200 m3/h 
	ca
	0,100 
	0,146 

	
	
	Máy khác
	%
	1
	2

	
	1
	2


AL.52120  LẮP ĐẶT THANH NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Lắp đặt thanh neo thép, định vị thanh neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong định mức)

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.5212
	Lắp đặt thanh neo thép gia cố mái taluy đường
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thanh neo thép 
	kg 
	1.050

	
	
	Thép tròn Φ≤10mm 
	kg 
	4,500

	
	
	Que hàn
	kg
	11,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	16,50

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	1,550

	
	
	Tời điện 3t
	ca
	1,550

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	1


AL.52130  KHOAN TẠO LỖ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ VÀO ĐẤT

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, di chuyển máy khoan vào vị trí, khoan tạo lỗ, kiểm tra, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ sâu hố khoan

	
	
	
	
	0÷5 m
	0÷10 m

	AL.5213
	Khoan tạo lỗ đường kính nhỏ vào đất
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Mũi khoan hợp kim
	cái 
	0,070
	0,070

	
	
	Cần khoan 
	m 
	0,015
	0,015

	
	
	Đầu nối cần 
	bộ
	0,005
	0,005

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,68
	0,72

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan XY-1A hoặc loại tương tự
	ca 
	0,061 
	0,061 

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	1
	2


AL.52200  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:
Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nền đá
	Mái đá

	AL.522 
	Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa 
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tròn ϕ > 18
	kg 
	1050
	1050

	
	
	Vữa xi măng 
	m3 
	0,396 
	0,396

	
	
	Ôxy
	chai 
	2,250
	2,25

	AL.522
	Gia công, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa
	Khí gas
	kg 
	4,500
	4,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	32,14
	35,21

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 600m3/h
	ca 
	1,313
	1,313

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca
	-
	1,793

	
	10
	20


AL.52300  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:
Gia công, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	
	
	
	Dùng máy nâng
	Dùng máy khoan
	
	

	AL.523
	Gia công, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn ϕ > 18mm 
	kg
	1050
	1050
	1050
	1050

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	
	
	Ôxy
	chai
	2,250
	2,250
	2,250
	2,250

	
	
	Khí gas
	kg
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	37,15
	37,15
	56,25
	64,68

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h 
	ca
	1,858
	1,858
	2,007
	2,230

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần 
	ca
	-
	1,287
	-
	-

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca
	2,538
	-
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 t
	ca
	-
	-
	1,013
	1,125

	
	11
	12
	21
	31


AL.52400  GIA CÔNG, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cáp neo kiểu lực kéo
	Cáp neo kiểu phân tán lực

	AL.524
	Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cáp thép 
	kg 
	1025 
	1025 

	
	
	Neo OVM 15-4
	bộ 
	2,580
	-

	
	
	Neo OVM 15-6
	bộ 
	5,170
	1,180

	
	
	Neo OVM 15-8
	bộ 
	-
	4,710

	
	
	Neo OVM 158
	bộ 
	-
	44,790

	
	
	Vòng đỡ
	cái 
	171,49
	130,43

	
	
	Thép tròn
	kg 
	165,05
	192,96

	
	
	Đầu dẫn hướng
	cái 
	7,750
	5,890

	
	
	Ống nhựa 
	m 
	495,87
	-

	
	
	Bản chịu tải 
	cái 
	-
	22,39

	
	
	Bản đệm neo 
	cái
	-
	5,890

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7 
	công 
	39,65
	42,90

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cắt cáp 10 kW 
	ca 
	2,24
	2,80

	
	
	Máy luồn cáp 15 kW 
	ca 
	5,65 
	8,40 

	
	
	Máy nén khí 1200 m3/h 
	ca 
	1,28
	1,12

	
	
	Kích 250 t
	ca 
	3,50
	3,50

	
	
	Kích 500 t
	ca 
	3,50
	3,50

	
	
	Pa lăng xích 3 t
	ca
	3,50
	3,50

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AL.52500 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ
Thành phần công việc:
Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lưới thép ϕ4
	Lưới thép B40

	AL.525
	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưới thép d4
	m2
	1,100
	-

	
	
	Lưới thép B40
	m2
	-
	1,100

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	0,590
	0,590

	
	
	Thép tròn ϕ ≤ 18
	kg
	3,520
	3,520

	
	
	Que hàn các bon
	kg
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,75
	0,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,070
	0,070

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	10
	20


Ghi chú:
- Trường hợp sử dụng lưới thép có đường kính khác thành phần lưới thép d4 thì lưới thép d4 được thay bằng lưới thép có đường kính theo thiết kế với mức hao phí giữ nguyên.
- Định mức chưa gồm hệ sàn đạo phục vụ thi công.
AL.52600  PHUN VẨY GIA CỐ MÁI TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp vữa (cm)

	
	
	
	
	2 cm
	3 cm
	5 cm
	7 cm
	10 cm

	AL.526
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố mái taluy bằng máy phun vẩy 9m3/h
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun khô
	m3
	3,126
	4,168
	6,252
	8,336
	11,462

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,80
	4,20
	4,90
	5,70
	6,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 9 m3/h
	ca 
	0,289
	0,386
	0,579
	0,772
	1,061

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	0,289
	0,386
	0,579
	0,772
	1,061

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135cv
	ca
	0,387
	0,483
	0,676
	0,869
	1,159

	
	10
	20
	30
	40
	50


AL.52700  BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị thiết bị, thi công bạt mái đá theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Mái đá đào
	Mái đá đắp

	AL.527
	Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25 m3
	ca 
	1,43
	1,05

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,2
	0,2

	
	10
	20


AL.52800 GIA CÔNG LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM
Thành phần công việc:
Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.
Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	AL.5281
	Gia công lắp dựng lưới thép d4 gia cố
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Lưới thép d4
	m2
	1,100
	1,100
	1,100

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	0,590
	0,590
	0,590

	
	
	Thép tròn ϕ ≤ 18
	kg
	3,520
	3,520
	3,520

	
	
	Que hàn
	kg
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,20
	1,20
	1,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,070
	0,070
	0,070

	
	
	Máy nâng thủy lực 135cv
	ca
	0,092
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 t
	ca
	-
	0,020
	0,023

	AL.5282
	Gia công lắp dựng lưới thép B40 gia cố
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Lưới thép B40
	m2
	1,100
	1,100
	1,100

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	0,590
	0,590
	0,590

	
	
	Thép tròn ϕ ≤ 18
	kg
	3,520
	3,520
	3,520

	
	
	Que hàn
	kg
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,20
	1,20
	1,20

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	0,070
	0,070
	0,070

	
	
	Máy nâng thủy lực 135cv
	ca
	0,092
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 t
	ca
	-
	0,020
	0,023

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
Trường hợp sử dụng lưới thép có đường kính khác thành phần lưới thép d4 thì lưới thép d4 được thay bằng lưới thép có đường kính theo thiết kế với mức hao phí giữ nguyên.
AL.52900  CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:
Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2 lưới thép

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.529
	Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
	Vật liệu
	
	

	
	
	Lưới thép ϕ1 a20
	m2
	1,100

	
	
	Vật liệu khác
	%
	10

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,50

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan bê tông cầm tay 0,75 kW
	ca
	0,100

	
	10


AL.52920  CĂNG LƯỚI THỦY TINH GIA CỐ TƯỜNG GẠCH KHÔNG NUNG

Thành phần công việc:
Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2 lưới thủy tinh

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.529
	Căng lưới thủy tinh cố tường gạch không nung
	Vật liệu
	
	

	
	
	Lưới thủy tinh 
	m2 
	1,050 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,40

	
	20


Al.53100  PHUN VẨY GIA CỐ HẦM BẰNG MÁY PHUN VẨY

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp vữa (cm)

	
	
	
	
	2 cm
	3 cm
	5 cm
	7 cm
	10 cm

	AL.5311
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun khô 
	m3 
	4,478 
	5,971 
	8,955 
	11,940 
	16,418 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,80
	4,20
	4,90
	5,70
	6,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 16 m3/h 
	ca 
	0,308 
	0,410 
	0,616 
	0,821 
	1,129 

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	AL.5312
	Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun ướt 
	m3 
	3,750 
	5,000 
	7,500 
	10,000 
	13,750 

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,80
	4,20
	4,90
	5,70
	6,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 16 m3/h
	ca 
	0,256
	0,341
	0,511
	0,682
	0,938

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292

	AL.5313
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun khô
	m3 
	4,478
	5,971
	8,955
	11,940
	16,418

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,80
	4,20
	4,90
	5,70
	6,78

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 9 m3/h 
	ca 
	0,622 
	0,829 
	1,244 
	1,658 
	2,280 

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	0,622
	0,829
	1,244
	1,658
	2,280

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca
	0,914
	1,121
	1,536
	1,951
	2,572

	AL.5314
	Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h
	Vật liệu 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun khô
	m3 
	3,282
	4,376
	6,563
	8,752
	12,034

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	4,65
	5,14
	6,00
	6,98
	8,31

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vẩy 9 m3/h 
	ca 
	0,456 
	0,608 
	0,911 
	1,216 
	1,671 

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	0,456
	0,608
	0,911
	1,216
	1,671

	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:

Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện ≤15m2 hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,2.

AL.53200  PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng lấp đầy hầm ngang theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 1 tấn xi măng

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.532
	Phun xi măng lấp đầy hầm ngang
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	1020

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	3,5 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,64

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv
	ca 
	0,26

	
	
	Máy bơm vữa 32-50 m3/h
	ca
	0,20

	
	
	Máy trộn dung dịch 750 l
	ca
	0,20

	
	10


AL.53300  BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP ϕ32mm GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp ϕ32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.533
	Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép ϕ32mm gia cố mái taluy đường
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng 
	kg 
	1930 

	
	
	Phụ gia dẻo
	lít 
	14,60

	
	
	Phụ gia trương nở
	kg
	27,36

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	21,42

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy trộn vữa 150 l
	ca 
	1,281

	
	
	Máy bơm vữa 32-50 m3/h
	ca
	1,281

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


AL.53400  KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG

Thành phần công việc:
Khoan, đặt tam pon và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.5341
	Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành ϕ76mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cần khoan ϕ32, L=2,8m
	cái 
	2,40

	
	
	Mũi khoan ϕ59-76
	cái 
	5,65

	
	
	Quả đập khí nén ϕ76
	cái 
	2,00

	
	
	Tam pôn ϕ42
	cái 
	2,50

	
	
	Đồng hồ áp lực 
	cái 
	1,00

	
	
	Van 3 chiều 
	cái 
	1,00

	
	
	Khớp nối nhanh 
	cái 
	4,00

	
	
	Zoăng tam pôn 
	cái 
	20,00

	
	
	Đầu nối nhanh 
	cái 
	3,00

	
	
	Ông nối nhanh 
	cái 
	10,00

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	92,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ76
	ca 
	7,19

	
	
	Máy bơm vữa 32-50 m3/h 
	ca 
	4,95

	
	
	Máy trộn dung dịch 750 l 
	ca 
	8,63

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv 
	ca 
	3,15

	
	
	Máy nén khí 1200 m3/h 
	ca
	7,19

	
	
	Máy khác
	%
	1

	AL.5342
	Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành ϕ105mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cần khoan ϕ76, L=1,2m
	cái 
	2,50

	
	
	Mũi khoan ϕ105
	cái 
	6,00

	
	
	Quả đập khí nén ϕ105
	cái 
	2,00

	
	
	Tam pôn ϕ105
	cái 
	2,50

	
	
	Đồng hồ áp lực 
	cái 
	1,00

	
	
	Van 3 chiều 
	cái 
	1,00

	
	
	Khớp nối nhanh 
	cái 
	4,00

	
	
	Zoăng tam pôn 
	cái 
	20,00

	
	
	Đầu nối nhanh 
	cái 
	3,00

	
	
	Ông nối nhanh 
	cái 
	10,00

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	92,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ105
	ca 
	16,28

	
	
	Máy bơm vữa 32-50 m3/h 
	ca 
	4,95

	
	
	Máy trộn dung dịch 750 l 
	ca 
	8,63

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135 cv 
	ca 
	1,28

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h 
	ca
	16,28

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	1


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.

AL.54000  HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

AL.54100  ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.541
	Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,06

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Búa căn khí nén 3 m3/ph
	ca 
	0,042

	
	
	Máy nén khí 540 m3/h
	ca
	0,014

	
	10


AL.54200  ĐÀO PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG

Thành phần công việc:
Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống đến cao độ thiết kế, bốc xúc vận chuyển đến vị trí đổ cự ly 1km.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I,II
	III,IV

	AL.542
	Đào phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,58
	1,93

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca 
	0,053
	0,039

	
	
	Búa căn khí nén 3 m3/ph 
	ca 
	0,160 
	0,118 

	
	
	Máy nén khí 540 m3/h 
	ca 
	0,053
	0,039

	
	
	Ôtô tự đổ 12 t
	ca
	0,009
	0,009

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5

	
	10
	20


AL.54300  VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.543
	Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,09

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nén khí 600 m3/h
	ca
	0,006

	
	10


AL.55000  KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.

Đơn vị tính: 1cọc

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính lỗ khoan

	
	
	
	
	ϕ ≤ 80mm
	ϕ > 80mm

	AL.551
	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Cần khoan L=1,5m 
	cái 
	0,024 
	0,026 

	
	
	Mũi khoan
	cái 
	0,050
	0,065

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,0
	10,5

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành ϕ105 mm
	ca 
	0,35 
	0,45 

	
	
	Máy nén khí 660 m3/h
	ca
	0,35
	0,45

	
	
	Máy khác
	ca
	5
	5

	
	10
	20


AL.56000  CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

AL.56100  GIA CÔNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.561
	Gia công đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Thép chữ U 
	kg 
	1.025 

	
	
	Que hàn
	kg
	7,020

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,08

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột 2,8 kW 
	ca 
	0,160

	
	
	Cần trục bánh xích 16 t 
	ca 
	0,040

	
	
	Máy hàn 23 kW
	ca
	1,823

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	10


AL.56200  LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	AL.562
	Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Thép hình 
	kg 
	20,000
	22,000

	
	
	Que hàn
	kg
	14,742
	16,380

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	43,70
	49,00

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23 kW 
	ca 
	3,827 
	4,253 

	
	
	Tời điện 1,5 t 
	ca
	1,013
	1,125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	10
	20


AL.56300  LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.563
	Lắp đặt đường goòng trong hầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ray P24 
	kg 
	50,400 

	
	
	Tấm lót 
	kg 
	6,090

	
	
	Tấm ốp 
	kg 
	2,110 

	
	
	Đinh vấu
	kg 
	1,890

	
	
	Bulông và đai ốc
	kg 
	0,260

	
	
	Vòng đệm 
	kg 
	0,020 

	
	
	Tà vẹt gỗ
	m3
	0,040

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,25

	
	10


Ghi chú:
Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

AL.57110  THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MÁI DỐC

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo trên đỉnh và cọc neo tại các vị trí gia cố, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố và giữ ổn định bằng hệ thống cọc neo. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ dốc mái

	
	
	
	
	≤ 400
	> 400

	AL.5711
	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Tấm Neoweb
	m2 
	103
	103

	
	
	Đầu neo nhựa
	cái 
	100
	100

	
	
	Cọc neo thép D10mm
	kg
	30,5
	30,5

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,23
	3,67

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Máy nén khí điện 5 m3/h
	ca
	0,36
	0,36

	
	1
	2


AL.57121  THI CÔNG Ô NGĂN BẰNG TẤM NEOWEB TRÊN MẶT BẰNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đóng hàng cọc neo tạm thi công xung quanh để định vị, ghim nối các tấm Neoweb, căng rải tấm Neoweb lên diện tích gia cố, nhổ cọc neo tạm thi công. Hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.5712
	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mặt bằng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Tấm Neoweb 
	m2 
	103 

	
	
	Vật liệu khác 
	% 
	2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,89

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nén khí điện 5 m3/h
	ca
	0,36

	
	1


LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG
1. Thuyết minh
- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.

- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.

2. Hướng dẫn áp dụng
- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt nền hoặc cốt sàn của công trình đến cao độ đáp ứng yêu cầu thi công kết cấu.

- Diện tích dàn giáo ngoài xác định theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).

- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m. Diện tích dàn giáo trong xác định theo theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ cốt nền hoặc cốt sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m. Khi khoảng chiều cao tăng 1,2m thì tính thêm một lớp dàn giáo (trường hợp chưa đủ 0,6m thì không tính bổ sung).

- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập được tính bằng chu vi mặt cắt của cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.

- Thời gian sử dụng dàn giáo trong được định mức bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng. Trường hợp kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.

AL.60000  LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG
1. Thuyết minh
- Các thành phần hao phí đã được định mức bao gồm: Các hao phí cho việc lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo khi hoàn thành công việc.
- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được định mức cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.
2. Hướng dẫn áp dụng
- Chiều cao dàn giáo trong định mức là chiều cao tính từ cốt nền hoặc cốt sàn của công trình đến cao độ đáp ứng yêu cầu thi công kết cấu.
- Diện tích dàn giáo ngoài xác định theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).
- Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m. Diện tích dàn giáo trong xác định theo theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ cốt nền hoặc cốt sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m. Khi khoảng chiều cao tăng 1,2m thì tính thêm một lớp dàn giáo (trường hợp chưa đủ 0,6m thì không tính bổ sung).
- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập được tính bằng chu vi mặt cắt của cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột, trụ.
- Thời gian sử dụng dàn giáo được xác định tương ứng với khoảng thời gian ≤ 1 tháng. Trường hợp kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần hao phí vật liệu.
AL.61100  LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO NGOÀI

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều cao (m)

	
	
	
	
	≤ 16
	≤ 50
	>50

	AL.611
	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Gỗ ván 
	m3 
	0,035
	0,04
	0,05

	
	
	Giáo thép
	kg 
	9,50 
	9,50 
	9,50 

	
	
	Thép tròn ϕ≤18
	kg 
	1,50
	2,0
	2,5

	
	
	Thép hình
	kg
	3,0 
	3,5 
	4,5 

	
	
	Vật liệu khác 
	%
	10
	15,0
	20,0

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	5,5
	6,5
	7,2

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Cần trục tháp 25 t
	ca 
	0,015
	0,018
	-

	
	
	Cần trục tháp 40 t
	ca
	-
	-
	0,020

	
	
	Máy khác
	%
	5,0
	5,0
	5,0

	
	10
	20
	30


AL.61200  LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRONG

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Dàn giáo trong có chiều cao > 3,6m

	
	
	
	
	Chiều cao 3,6m
	Mỗi 1,2m tăng thêm

	AL.612
	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong
	Vật liệu 
	
	
	

	
	
	Gỗ ván 
	m3
	0,036
	-

	
	
	Giáo thép
	kg
	9,50
	2,12

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	20
	-

	
	
	Nhân công 3,5/7
	Công
	3,50
	0,96

	
	10
	20


AL.91100  PHÒNG CHỐNG MỐI BẰNG CÔNG NGHỆ TERMIMESH, TERMSTEEL

AL.91110  PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ MẠCH NGỪNG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.911
	Phòng chống mối cho các mạch ngừng bê tông
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Lưới thép không gỉ Termimesh/TermSteel
	m2
	1,10

	
	
	Keo chống mối Termiparge/Termlok
	kg
	4,72

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,22

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy mài 1,7kW
	ca
	0,10

	
	
	Máy khác
	%
	2

	 
	11


Ghi chú:
- Lưới thép không gỉ Termimesh/TermSteel có đường kính sợi thép Φ 0,18mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.

 

AL.91120  PHÒNG CHỐNG MỐI VỊ TRÍ CÁC KHE CỦA TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt cần phòng chống mối, đánh dấu, lắp đặt lưới thép, trộn, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AL.911
	Phòng chống mối vị trí các khe của tường Barrette
	Vật liệu
	 
	 

	
	
	Lưới thép không gỉ Termimesh/TermSteel
	m2
	1,10

	
	
	Keo chống mối Termiparge/Termlok
	kg
	8,50

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	2,00

	
	
	Máy thi công
	 
	 

	
	
	Máy mài 1,7kW
	ca
	0,10

	
	
	Máy khác
	%
	2

	 
	21


Ghi chú:
- Lưới thép không gỉ Termimesh/TermSteel có đường kính sợi thép Φ0,18mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.

 

AL. 91130  PHÒNG MỐI TẠI VỊ TRÍ ĐƯỜNG ỐNG KỸ THUẬT TIẾP GIÁP VỚI SÀN, TƯỜNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, xác định vị trí các đường ống kỹ thuật cần xử lý, vệ sinh khu vực cần xử lý, bịt kín vị trí mối có thể xâm nhập vào công trình qua các đường ống kỹ thuật bằng lưới thép không gỉ, khoá chặt lưới thép với đường ống kỹ thuật bằng đai kẹp, quét đều keo chống mối lên bề mặt lưới thép tiếp giáp với sàn, tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 bộ

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đường kính ống (mm)

	
	
	
	
	≤ 100
	≤ 300
	≤ 500
	≤ 800

	AL.9113
	Phòng mối tại vị trí đường ống kỹ thuật tiếp giáp với sàn, tường
	Vật liệu
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Bộ phòng mối đường ống kỹ thuật
	bộ
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,13
	0,16
	0,26
	0,35

	 
	1
	2
	3
	4


 
Ghi chú:
- 01 bộ phòng mối đường ống kỹ thuật gồm đai kẹp, lưới thép không gỉ Termimesh/ TermSteel có đường kính sợi thép Φ 0,18mm.

- Công tác trát, trám lớp vữa xi măng vào vị trí bề mặt không bằng phẳng theo yêu cầu kỹ thuật chưa được tính trong định mức.

CHƯƠNG XII
CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG
THUYẾT MINH

Định mức bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để áp dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến công trình.

1. Định mức bốc xếp
Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m3), diện tích (m²) .v.v... tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.

Định mức bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được áp dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình.

2. Định mức vận chuyển
- Định mức vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và được tính trên phương tiện vận chuyển và không bao gồm hao phí bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ tính cho 1m3 đất, đá đo trên ôtô tự đổ.

- Định mức dự toán vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại

3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại Bảng 12.1.

Bảng 12.1. Hệ số quy đổi định mức vận chuyển theo loại đường
	Loại đường (L)
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6

	Hệ số điều chỉnh (kđ)
	k1=0,57
	k2=0,68
	k3=1,00
	k4=1,35
	k5=1,50
	k6=1,80


- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:

[image: image1.png]+ Dinh mitc vin chuyén véi cu ly van chuyén < lkm = Pm; x 31, (li xkq), trong dé
L < 1km.

+ Pinh mirc van chuyén véi cu ly van chuyén < 10km = Pmi x X1 (i xkq) + Pma x
TR, xkq), trong do ¥R, I; < 1km: ¥R, | < 9km.

+ Dinh mitc van chuyén véi cu ly van chuyén < 60km = Pmi x ¥, (I x kg)+ Pma x
T4 (1 x kg) + Pmsx Bi_, (I x Kq), trong do B, 1; < 1km; T, |y < 9km: Bf_, I <50km.

+ Pinh mic van chuyén véi cu ly van chuyén > 60km = Pm; x T, (I; xkg)+ Pmz x
Ti(jxkg) + Pms x Th_;(lyxkg) + Pmy x0,95x Fg-1(I;xkq), trong d6 T, 1 < Tkm;
1y <50km; £, I, > 60km





+ Trong đó:

• Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;

• Đm2: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km;

• Đm3: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km;

• kđ: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;

• li,j,h,g: Cự ly vận chuyển của từng đoạn đường theo loại đường;

• i, j, h, g: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

- Ví dụ tính toán: Vận chuyển cát bằng ô tô tự đổ từ nơi khai thác hoặc cung ứng đến công trình với cự ly là 19km; trong đó: 0,3km đầu là đường loại 5; 5km tiếp theo là đường loại 3; 2km tiếp theo là đường loại 4; 7km tiếp theo là đường loại 2; 3km tiếp theo là đường loại 1; 1,7km tiếp theo là đường loại 3. Mức hao phí ô tô tự đổ vận chuyển với cự ly 19km = Đm1 x (0,3xk5 + 0,7xk3) + Đm2 x (4,3xk3 + 2xk4 + 2,7xk2) + Đm3 x (4,3xk2 + 3xk1 + 1,7xk3)..

AM.10000  CÔNG TÁC BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG

AM.11000  BỐC XẾP BẰNG THỦ CÔNG

AM.11100  BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đổ xuống đúng nơi quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: công/m3
	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Cát các loại
	Đất
	Sỏi, đá dăm các loại
	Đá hộc

	AM.111
	Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công
	Nhân công 3,0/7
	0,14
	0,17
	0,24
	0,33

	
	01
	02
	03
	04


AM.11200  BỐC LÊN, BỐC XUỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị nhân lực, công cụ, phương tiện vận chuyển cần thiết.

- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng thuận tiện cho việc kiểm tra, đo đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và vật không bị hư hỏng.

- Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên cũng như xếp xuống theo yêu cầu của từng loại vật liệu.

- Nhân công bậc 3,0/7.

Đơn vị tính: công/đơn vị vật liệu

	Mã hiệu
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Bốc lên
	Bốc xuống

	AM.1121
	Gạch xây các loại 
	1000v
	0,34
	0,31

	AM.1122
	Gạch ốp, lát các loại 
	1000v
	0,20
	0,19

	AM.1123
	Ngói các loại
	1000v 
	0,38
	0,38

	AM.1124
	Xi măng bao 
	tấn
	0,15
	0,11

	AM.1125
	Gỗ các loại 
	m3
	0,14
	0,09

	AM.1126
	Cọc gỗ, cừ tràm 
	100cây 
	0,87
	0,56

	AM.1127 
	Tre, cây chống 
	100cây 
	0,75 
	0,47 

	AM.1128
	Thép các loại
	tấn
	0,34
	0,21

	
	1
	2


AM.11300  BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc hàng lên ôtô, dỡ hàng từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại vật tư, phụ kiện

	
	
	
	
	Vật liệu dời đã đóng bao
	Vật tư, phụ kiện khác

	AM.113
	Bốc lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết bằng thủ công
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,59
	0,85

	
	10
	20


AM.11400  BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Loại vật tư, phụ kiện

	
	
	
	
	Vật liệu dời đã đóng bao
	Vật tư, phụ kiện khác

	AM.114
	Bốc xếp từ bãi tập kết xuống tàu biển bằng thủ công
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,57
	0,80

	
	10
	20


AM.11500  BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bốc xếp bằng thủ công
	Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công

	AM.115
	Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu
	Nhân công 3,0/7
	công 
	0,45 
	0,32 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần trục ôtô 5t
	ca
	-
	0,043

	
	10
	20


AM.11600  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG P≤200kg BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, bốc xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển.

- Chèn, neo, giữ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bốc xếp lên
	Bốc xếp xuống

	AM.116
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤200kg bằng thủ công
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,20
	0,13

	
	01
	02


AM.12000  BỐC XẾP CẤU KIỆN BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị nhân lực, thiết bị thi công cần thiết.

- Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định (tính cho một lần bốc xuống).

AM.12100  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤200kg BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bốc xếp lên
	Bốc xếp xuống

	AM.121
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng P≤200kg bằng cần cẩu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,030
	0,022

	
	
	Máy thi công 
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6 t
	ca
	0,014
	0,011

	
	01
	02


AM.12200  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤500kg BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bốc xếp lên
	Bốc xếp xuống

	AM.122
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤500kg bằng cần cẩu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,06
	0,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6 t
	ca
	0,020
	0,016

	
	01
	02


AM.12300  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤1T BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bốc xếp lên
	Bốc xếp xuống

	AM.123
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤1T bằng cần cẩu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,08
	0,06

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6t
	ca
	0,026
	0,020

	
	01
	02


AM.12400  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤2T BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bốc xếp lên
	Bốc xếp xuống

	AM.124
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤2T bằng cần cẩu
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,09
	0,08

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6 t
	ca
	0,030
	0,024

	
	01
	02


AM.12500  BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN TRỌNG LƯỢNG ≤5T BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện

	Mã hiệu
	Công tác bốc xếp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bốc xếp lên
	Bốc xếp xuống

	AM.125
	Bốc xếp cấu kiện bê tông đúc sẵn trọng lượng ≤5T bằng cần cẩu
	Nhân công 3,0/7 
	công 
	0,13 
	0,11 

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Cần cẩu 6 t
	ca
	0,043
	0,034

	
	01
	02


AM.20000  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN

AM.21000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc
Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi ≤300m đến địa điểm tập kết.

Nhân công bậc 3,0/7

Đơn vị tính: công

	Mã hiệu
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	10m khởi điểm
	10m tiếp theo

	AM.2101 
	Cát các loại 
	m3
	0,075 
	0,008 

	AM.2102
	Đất các loại
	m3
	0,088
	0,010

	AM.2103 
	Sỏi, đá dăm các loại 
	m3
	0,075 
	0,009 

	AM.2104 
	Đá hộc 
	m3
	0,088 
	0,010 

	AM.2105
	Gạch xây các loại 
	1000v
	0,075
	0,008

	AM.2106
	Gạch ốp, lát các loại 
	1000v
	0,038
	0,004

	AM.2107
	Ngói các loại
	1000v 
	0,090
	0,010

	AM.2108 
	Xi măng bao 
	tấn
	0,075 
	0,008 

	AM.2109
	Gỗ các loại
	m3
	0,050
	0,006

	AM.2110
	Cọc gỗ, cừ tràm
	100cây
	0,054
	0,006

	AM.2111
	Tre, cây chống
	100cây
	0,063
	0,007

	AM.2112
	Sắt thép các loại
	tấn
	0,081
	0,009

	
	1
	2


Ghi chú:
- Định mức vận chuyển bằng thủ công được tính khởi điểm là 10m. Trường hợp vận chuyển ở cự ly ngắn hơn cự ly khởi điểm thì áp dụng theo định mức, không phải điều chỉnh giảm định mức.

- Đối với những nơi có đường cho xe thi công vào được công trình thì không được tính vận chuyển vật liệu, vật tư, phụ kiện bằng thủ công.

- Đối với vận chuyển thủ công trong các nhà cao tầng: định mức trên tính cho vận chuyển ở mặt bằng tầng 1, nếu vận chuyển ở độ cao từ tầng 2 trở lên thì mỗi tầng cao thêm định mức nhân công được nhân với hệ số 1,1 so với định mức của tầng liền kề. Trường hợp vận chuyển bằng thang máy, vận thăng hoặc cần cẩu tháp (đối với công trình cao tầng) thì không áp dụng hệ số trên.

- Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 70, đường không trơn, không lầy lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lầy lún thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh tại bảng sau:

	Stt
	Địa hình cho công tác vận chuyển thủ công
	Hệ số

	1
	Đường độ dốc ≤ 100
	1,20

	2
	Đường độ dốc ≤ 150
	1,35

	3
	Đường độ dốc ≤ 200
	1,70

	4
	Đường độ dốc ≤ 250
	2,00

	5
	Đường độ dốc ≤ 300
	2,50

	6
	Đường gồ ghề, lởm chởm
	1,50

	7
	Đường trơn, lầy lún
	2,50


AM.21200  VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ.

Nhân công 3,0/7
Đơn vị tính: công/1000m

	Mã hiệu
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	≤ 100m
	≤ 300m
	≤ 500m
	≥ 500m

	AM.2121 
	Cát 
	tấn 
	4,92 
	4,12 
	3,72 
	3,38 

	AM.2122 
	Đá dăm, sỏi 
	tấn 
	5,50 
	4,36 
	3,85 
	3,36 

	AM.2123 
	Đá hộc 
	m3 
	8,25 
	6,51 
	5,65 
	5,01 

	AM.2124
	Nước
	m3 
	12,43
	9,80
	8,49
	7,52

	AM.2125
	Xi măng 
	tấn
	6,67
	5,83
	5,40
	4,98

	AM.2126
	Gạch xây 
	1000v
	12,43
	9,80
	8,49
	7,52

	AM.2127 
	Gạch lát
	1000v 
	10,96 
	8,47 
	7,22 
	6,34 

	AM.2128
	Gỗ, cây chống, đà giáo
	m3
	7,30
	5,64
	4,81
	4,22

	AM.2129
	Thép các loại
	tấn
	8,57
	7,07
	6,32
	5,71

	AM.2130
	Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công
	tấn
	11,24
	9,20
	8,19
	7,37

	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Định mức trên tính cho địa hình có độ dốc ≤ 150, với địa hình có độ dốc lớn hơn thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:

+ Độ dốc từ > 150 đến ≤ 200, k=1,35. Độ dốc từ > 200 đến ≤ 250, k=1,7

+ Độ dốc từ > 250 đến ≤ 300, k=2,00. Độ dốc từ > 300 đến ≤ 350, k=2,5

+ Độ dốc từ > 350 đến ≤ 400, k=3,00. Độ dốc > 400, k=4,0

AM.22000  VẬN CHUYỂN BẰNG VẬN THĂNG LỒNG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu vào vận thăng lồng, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.

	Mã hiệu
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Nhân công 3,0/7
ĐVT: công
	Vận thăng lồng ≤ 3tấn
ĐVT: ca

	AM.22010
	Cát các loại, than xỉ
	m3
	0,37
	0,090

	AM.22020
	Sỏi, đá dăm các loại
	m3
	0,45
	0,090

	AM.22030 
	Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,..) 
	tấn
	0,33 
	0,100 

	AM.22040
	Gạch xây các loại
	tấn
	0,19
	0,024

	AM.22050 
	Gạch ốp, lát các loại 
	10m2
	0,20 
	0,020 

	AM.22060
	Đá ốp, lát các loại
	10m2
	0,20
	0,020

	AM.22070 
	Ngói các loại 
	tấn
	0,21 
	0,093 

	AM.22080 
	Vôi, than xỉ các loại 
	tấn
	0,46 
	0,100 

	AM.22090 
	Tấm lợp các loại 
	100m2
	0,38 
	0,300 

	AM.22100 
	Xi măng 
	tấn
	0,38 
	0,090 

	AM.22110 
	Gỗ các loại 
	m3
	0,38 
	0,100 

	AM.22120
	Kính các loại
	10m2
	0,30
	0,050

	AM.22130 
	Cấu kiện bê tông đúc sẵn 
	tấn
	0,59 
	0,030 

	AM.22140 
	Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà 
	tấn
	0,70 
	0,140 

	AM.22150 
	Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà 
	tấn
	2,50 
	0,200 

	AM.22160 
	Cửa các loại 
	10m2
	1,50 
	0,160 

	AM.22170 
	Vật liệu phụ các loại 
	tấn
	0,12 
	0,030 

	AM.22180
	Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống
	m3
	0,49
	0,130


AM.23000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết;

- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;

- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³/1km

	Mã hiệu
	Công tác vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	Trong phạm vi ≤1km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km

	AM.2311
	Vận chuyển cát bằng ôtô tự đổ
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,027
	0,019
	0,014

	AM.2312
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,020
	0,015
	0,010

	AM.2313 
	
	Ôtô tự đổ 12 t
	ca
	0,016 
	0,012 
	0,008 

	AM.2314
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,011
	0,008
	0,004

	AM.2321
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,030
	0,021
	0,015

	AM.2322
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,022
	0,016
	0,011

	AM.2323 
	
	Ôtô tự đổ 12 t
	ca
	0,018 
	0,013 
	0,009 

	AM.2324
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,012
	0,008
	0,005

	AM.2341
	Vận chuyển đá dăm các loại bằng ôtô tự đổ
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,034
	0,025
	0,018

	AM.2342
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,026
	0,019
	0,013

	AM.2343 
	
	Ôtô tự đổ 12 t
	ca
	0,021 
	0,016 
	0,010 

	AM.2344
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,014
	0,009
	0,007

	AM.2351
	Vận chuyển đá hộc bằng ôtô tự đổ
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,034
	0,025
	0,016

	AM.2352
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,025
	0,018
	0,012

	AM.2353
	
	Ôtô tự đổ 12 t
	ca
	0,020
	0,015
	0,009

	AM.2354
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,013
	0,009
	0,006

	
	1
	2
	3


AM.24000  VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết.

- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10tấn/1km

	Mã hiệu
	Công tác vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	Trong phạm vi ≤1km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km

	AM.2411 
	Vận chuyển gạch xây các loại bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t 
	ca 
	0,076 
	0,055 
	0,037 

	AM.2412 
	
	Ôtô thùng 12 t 
	ca
	0,049 
	0,036 
	0,023 

	AM.2413
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,028
	0,020
	0,014

	AM.2421 
	Vận chuyển gạch ốp lát các loại bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t 
	ca 
	0,108 
	0,078 
	0,053 

	AM.2422 
	
	Ôtô thùng 12 t 
	ca
	0,072 
	0,051 
	0,035 

	AM.2423
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,043
	0,029
	0,020

	AM.2431 
	Vận chuyển ngói các loại bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t 
	ca 
	0,090 
	0,066 
	0,045 

	AM.2432
	
	Ôtô thùng 12 t
	ca
	0,059
	0,043
	0,031

	AM.2433
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,033
	0,024
	0,017

	AM.2441
	Vận chuyển xi măng bao bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t
	ca 
	0,043
	0,031
	0,021

	AM.2442 
	
	Ôtô thùng 12 t 
	ca
	0,027 
	0,019 
	0,013 

	AM.2443
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,016
	0,011
	0,008

	AM.2451
	Vận chuyển thép các loại bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t
	ca 
	0,022
	0,016
	0,011

	AM.2452 
	
	Ôtô thùng 12 t 
	ca
	0,013 
	0,010 
	0,006 

	AM.2453
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,007
	0,006
	0,003

	AM.2461 
	Vận chuyển nhựa đường bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t 
	ca 
	0,031 
	0,023 
	0,015 

	AM.2462 
	
	Ôtô thùng 12 t 
	ca
	0,019 
	0,014 
	0,012 

	AM.2463
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,011
	0,009
	0,005

	AM.2471
	Vận chuyển gỗ các loại bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t
	ca 
	0,024
	0,018
	0,011

	AM.2472 
	
	Ôtô thùng 12 t 
	ca
	0,015 
	0,011 
	0,006 

	AM.2473
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,009
	0,006
	0,003

	
	1
	2
	3


AM.25000 VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG
Thành phần công việc:
Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển. Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.
Đơn vị tính: 10tấn/1km
	Mã hiệu
	Công tác vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	Trong phạm vi ≤1km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km

	AM.2511
	Vận chuyển cấu kiện bê tông bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t
	ca
	0,024
	0,019
	0,015

	AM.2512
	
	Ôtô thùng 12 t
	ca
	0,016
	0,013
	0,01

	AM.2513
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,011
	0,009
	0,006

	
	1
	2
	3


AM.26000  VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10tấn/1km

	Mã hiệu
	Công tác vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	Trong phạm vi ≤1km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km

	AM.2611 
	Vận chuyển ống cống bê tông bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t 
	ca 
	0,026 
	0,021 
	0,017 

	AM.2612
	
	Ôtô thùng 12 t
	ca
	0,018
	0,015
	0,012

	AM.2613
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,013
	0,011
	0,009

	
	1
	2
	3


AM.27000  VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

- Vận chuyển cấu kiện xây dựng đến địa điểm tập kết.

Đơn vị tính: 10tấn/1km

	Mã hiệu
	Công tác vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	Trong phạm vi ≤1km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km

	AM.2711
	Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ôtô vận tải thùng
	Ôtô thùng 7 t
	ca 
	0,025
	0,020
	0,016

	AM.2712 
	
	Ôtô thùng 12 t 
	ca
	0,017 
	0,014 
	0,011 

	AM.2713
	
	Ôtô thùng 20 t
	ca
	0,012
	0,010
	0,008

	
	1
	2
	3


AM.28000  BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.

Đơn vị tính: 1tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	≤ 300m
	≤ 500m
	V/c tiếp 100m

	AM.280
	Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ bằng cơ giới
	Vật liệu 
	
	
	
	

	
	
	Vải bạt
	m2
	0,2
	0,2
	-

	
	
	Cáp nilon d=20mm 
	m 
	0,933 
	1,733 
	0,4 

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	2,01
	2,06
	0,09

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Pông tông 
	ca 
	0,060
	0,070
	0,020

	
	
	Canô 30 cv 
	ca
	0,020
	0,025
	0,007

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	10
	20
	30


CHƯƠNG XIII
CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN
AN.10000  CÔNG TÁC LÀM NỀN ĐƯỜNG VÀ SAN NỀN TẠO MẶT BẰNG

AN.11100  ĐÀO XÚC TRO XỈ BÃI CHỨA BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đào xúc tro xỉ tại bãi chứa đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AN.1111
	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,25m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,20

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 1,25m3
	ca 
	0,191

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,031

	AN.1112
	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 1,6m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,17

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca 
	0,157

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,026

	AN.1113
	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào 2,3m3
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,14

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3 
	ca 
	0,119 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,020

	
	1


Ghi chú: Định mức trên được xác định cho 100m3 đo tại nơi đào xúc.

AN.11200  ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san vật liệu hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	AN.1121
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 9 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện
	m3
	135 
	138 
	142 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,87
	1,18
	1,65

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 9 t 
	ca 
	0,232 
	0,317 
	0,444 

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,116
	0,158
	0,222

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	AN.1122
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 16 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện 
	m3 
	135 
	138 
	142 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,80
	1,11
	1,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 16 t
	ca 
	0,202
	0,280
	0,389

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,101
	0,139
	0,194

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	AN.1123
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép 25 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện
	m3
	135
	138
	142

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,73 
	1,02 
	1,42 

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 25 t
	ca 
	0,153
	0,212
	0,295

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,076
	0,106
	0,148

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Chiều dày một lớp đầm lèn tối đa 25cm.

- Lớp nền đường đắp bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có chiều dày từ 1-3m.

AN.11300  ĐẮP NỀN ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG MÁY ĐẦM ĐẤT CẦM TAY 70 KG

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, đầm hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu K=0,85

	AN.113
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg
	Vật liệu
	
	

	
	
	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện
	m3
	135

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	8,14

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đầm đất cầm tay 70 kg
	ca
	4,068

	
	
	Máy khác
	%
	1,5

	
	1


Ghi chú:
- Định mức công tác đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg sử dụng cho những vị trí không sử được máy đầm tự hành.

- Trường hợp đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện sử dụng máy đầm đất cầm tay 70 kg yêu cầu độ chặt K=0,90 thì hao phí vật liệu được nhân hệ số 1,045; hao phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,15.

AN.11400  ĐẮP HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY LU BÁNH THÉP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ chặt yêu cầu

	
	
	
	
	K=0,85
	K=0,90
	K=0,95

	AN.1141
	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 9 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện
	m3
	135
	138
	142

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,81
	1,09
	1,58

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 9 t
	ca 
	0,206
	0,294
	0,361

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,103
	0,147
	0,181

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	AN.1142
	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 16 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện 
	m3 
	135 
	138 
	142 

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,73
	1,03
	1,46

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 16 t
	ca 
	0,170
	0,252
	0,310

	
	
	Máy ủi 110 cv 
	ca
	0,085 
	0,126 
	0,155 

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	AN.1143
	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép 25 t
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện
	m3
	135
	138
	142

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,68
	0,95
	1,33

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	

	
	
	Máy lu bánh thép 25 t
	ca 
	0,117
	0,190
	0,233

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,059
	0,095
	0,117

	
	
	Máy khác
	%
	1,5
	1,5
	1,5

	
	1
	2
	3


Ghi chú:
- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

AN.11500  SAN GẠT HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN TẠI VỊ TRÍ SAN LẤP BẰNG MÁY ỦI

Thành phần công việc:
Chuẩn bị, san gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện có sẵn tại vị trí san lấp thành từng lớp bằng máy ủi đảm bảo cầu kỹ thuật. Hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính :100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AN.1151
	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 110 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 110 cv
	ca
	0,098

	AN.1152
	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 140 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 140 cv
	ca
	0,092

	AN.1153
	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi 180 cv
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180 cv
	ca
	0,078

	
	1


Ghi chú:
- Định mức trên được xác định cho 100m3 tại nơi đắp.

- Trường hợp sử dụng tro xỉ nhiệt điện thì áp dụng như đối với hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện.

AN.11600  RẢI MÀNG HDPE CHỐNG THẤM BÃI SAN LẤP

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp lên diện tích theo thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	AN.116
	Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp
	Vật liệu 
	
	

	
	
	Màng HDPE 
	m2
	110

	
	
	Vật liệu khác
	% 
	0,2 

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,86

	
	10


AN.20000  CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG)

AN.21000  THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY BÚA RUNG 90 kW

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, rung hạ ống vách đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG đồng thời rung và rút ống vách đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp I

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	500
	600
	700

	AN.211
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	20,12
	28,97
	39,43

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,33
	1,42
	1,56

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung 90 kW
	ca 
	0,178
	0,190
	0,210

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h
	ca
	0,103
	0,110
	0,121

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03


Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp I

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	800
	900
	1000

	AN.211
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	51,50
	65,17
	80,46

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,68
	1,77
	1,86

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung 90 kW
	ca 
	0,225
	0,237
	0,249

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h
	ca
	0,130
	0,137
	0,144

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	04
	05
	06


Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp II

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	500
	600
	700

	AN.212
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	20,12
	28,97
	39,43

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,47
	1,57
	1,73

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung 90 kW
	ca 
	0,190
	0,203
	0,223

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h
	ca
	0,109
	0,117
	0,129

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03


Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp II

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	800
	900
	1000

	AN.212
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	51,50
	65,17
	80,46

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,85
	1,95
	2,05

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy búa rung 90 kW
	ca 
	0,240
	0,253
	0,266

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h
	ca
	0,138
	0,146
	0,153

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	04
	05
	06


AN.22000  THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG XI MĂNG TRO BAY (CFG) BẰNG MÁY KHOAN XOAY 125 kNm

Thành phần công việc:
Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí cọc, khoan hạ cần khoan xoắn đến độ sâu thiết kế, bơm hỗn hợp bê tông CFG vào lỗ giữa cần khoan xoắn đồng thời rút cần khoan xoắn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp I

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	500
	600
	700

	AN.221
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	20,12
	28,97
	39,43

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,50
	5,70
	7,00

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay 125 kNm 
	ca 
	1,029
	1,303
	1,600

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h 
	ca
	0,592
	0,750
	0,921

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03


Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp I

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	800
	900
	1000

	AN.221
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	51,50
	65,17
	80,46

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	8,40
	9,72
	11,10

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay 125 kNm 
	ca 
	1,920
	2,222
	2,537

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h 
	ca
	1,105
	1,279
	1,460

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	04
	05
	06


Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp II

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	500
	600
	700

	AN.222
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	20,12
	28,97
	39,43

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,98
	6,31
	7,75

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay 125 kNm 
	ca 
	1,097
	1,390
	1,707

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h 
	ca
	0,631
	0,800
	0,982

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	01
	02
	03


Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây dựng
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đất cấp II

	
	
	
	
	Đường kính cọc (mm)

	
	
	
	
	800
	900
	1000

	AN.222
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Hỗn hợp bê tông CFG 
	m3
	51,50
	65,17
	80,46

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	9,30
	10,76
	12,29

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay 125 kNm 
	ca 
	2,048
	2,370
	2,706

	
	
	Xe bơm bê tông 50 m3/h 
	ca
	1,179
	1,364
	1,558

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	04
	05
	06


BẢNG CẤP PHỐI HỖN HỢP BÊ TÔNG CFG

	Stt
	Tỷ lệ tro bay/xi măng (%)
	Tỷ lệ nước/xi măng (%)
	Xi măng
(kg)
	Tro bay
(kg)
	Cát
(kg)
	Đá
(kg)
	Nước
(lít)

	1
	25
	0,65
	210
	70
	790,67
	974,33
	194,67


Ghi chú: Bảng cấp phối hỗn hợp bê tông CFG để tham khảo. Cấp phối hỗn hợp bê tông CFG được chuẩn xác theo thiết kế cấp phối phù hợp với yêu cầu vật liệu sử dụng cho công trình.

AN.30000  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN TRO BAY, TRO XỈ
THUYẾT MINH

- Định mức vận chuyển tro, tro xỉ bãi chứa và hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ hoặc xe bồn chuyên dụng phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển.

- Định mức vận chuyển áp dụng đối với trường hợp vận chuyển vật liệu tro, tro xỉ tại bãi chứa, hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện đã được xử lý đảm bảo yêu cầu đối với vật liệu xây dựng đến hiện trường thi công.

- Định mức vận chuyển được quy định tương ứng với vận chuyển trên đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác thì định mức vận chuyển điều chỉnh theo hệ số quy định tại bảng sau:

	Loại đường (L)
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5
	L6

	Hệ số điều chỉnh (kđ)
	k1=0,57
	k2=0,68
	k3=1,00
	k4=1,35
	k5=1,50
	k6=1,80


- Công thức xác định định mức vận chuyển như sau:

[image: image2.png]+ Dinh mitc van chuyén véi cu ly van chuyén < lkm = Dmi x T, (l; x kq). trong do
Yl <1km.

+ Pinh mirc van chuyén véi cy ly van chuyén < 10km = Pmi x ¥, (I xkq) + Pma x
T (1 x Kq), trong d6 B, |y < 1km: TP, Ij < 9km.

+ Dinh mitc van chuyén véi cy ly van chuyén < 60km = Pm; x 1L, (I x kg)+ Pmy x
T4 (1 x kg) + Pms x B, (I x Kq), trong do B, 1; < 1km; T, |y < 9km: B, I <50km.

+ Pinh mic van chuyén véi cu ly van chuyén > 60km = Pm; x T, (I; xkg)+ Pmz x
Ti(jxke) + Pms x Th_;(lyxkg) + Pmy x0,95x 32, (I, xkg), trong d6 T, 1 < Tkm;
I <50km; X2, 1, > 60km





+ Trong đó:

• Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km;

• Đm2: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 10km;

• Đm3: Định mức vận chuyển 1 km tiếp theo trong phạm vi ≤ 60km;

• kđ: Hệ số điều chỉnh định mức theo loại đường;

• li,j,h: Cự ly vận chuyển của từng đoạn đường theo loại đường;

• i, j, h: Các đoạn đường trong cự ly vận chuyển.

AN.31000  VẬN CHUYỂN TRO BAY BẰNG XE BỒN 30 t

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển cần thiết; nạp đầy vật liệu;

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;

- Xả vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³

	Mã hiệu
	Công tác vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	Trong phạm vi ≤1km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km

	AN.3101
	Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t
	Xe bồn 30 t
	ca
	0,021
	0,015
	0,013

	
	1
	2
	3


AN.32000  VẬN CHUYỂN TRO XỈ BÃI CHỨA HOẶC HỖN HỢP TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện vận chuyển, chờ đổ vật liệu tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện lên phương tiện vận chuyển;

- Che đậy đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển;

- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết;

- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.

Đơn vị tính: 10m³

	Mã hiệu
	Công tác vận chuyển
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	Trong phạm vi ≤1km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤10km
	1km tiếp theo trong phạm vi ≤60km

	AN.3201
	Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ô tô tự đổ
	Ôtô tự đổ 5 t 
	ca 
	0,040
	0,029
	0,028

	AN.3202
	
	Ôtô tự đổ 7 t 
	ca 
	0,030
	0,023
	0,020

	AN.3203 
	
	Ôtô tự đổ 10 t 
	ca 
	0,023 
	0,016 
	0,014 

	AN.3204 
	
	Ôtô tự đổ 12 t 
	ca 
	0,019 
	0,014 
	0,012 

	AN.3205
	
	Ôtô tự đổ 20 t 
	ca 
	0,014
	0,012
	0,010

	AN.3206
	
	Ôtô tự đổ 22 t
	ca
	0,012
	0,010
	0,007

	AN.3207
	
	Ôtô tự đổ 27 t
	ca
	0,009
	0,007
	0,005

	
	1
	2
	3


MỤC LỤC
	Mã hiệu
	Nội dung
	Trang

	
	THUYẾT MINH
	

	
	CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG
	

	AA.11100
	Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công
	

	AA.11200
	Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới
	

	AA.12100
	Chặt cây bằng máy cưa
	

	AA.13100
	Đào gốc cây bằng thủ công
	

	AA.13200
	Đào bụi cây bằng thủ công
	

	AA.22100
	Phá dỡ kết cấu bằng búa căn khí nén
	

	AA.22200
	Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan bê tông
	

	AA.22300
	Phá dỡ kết cấu bắng máy đào gắn đầu búa thủy lực
	

	AA.22400
	Đập đầu cọc bê tông các loại bằng búa căn khí nén
	

	AA.22500
	Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt bằng máy cào bóc wirtgen C1000
	

	AA.31100
	Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công
	

	AA.31200
	Tháo dỡ mái bằng thủ công
	

	AA.31300
	Tháo dỡ cửa bằng thủ công
	

	AA.31600
	Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình nóng lạnh bằng thủ công
	

	AA.32100
	Tháo dỡ cầu thép tạm các loại bằng máy hàn, cần cẩu
	

	
	CHƯƠNG II : CÔNG TÁC THI CÔNG ĐẤT, ĐÁ, CÁT
	

	AB.10000
	Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công
	

	AB.11000
	Đào đất công trình bằng thủ công
	

	AB.11100
	Đào bùn bằng thủ công
	

	AB.11200
	Đào đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết bằng thủ công
	

	AB.11300
	Đào đất móng băng bằng thủ công
	

	AB.11400
	Đào móng cột trụ, hố kiểm tra bằng thủ công
	

	AB.11500
	Đào kênh mương, rãnh thoát nước, đường ống, đường cáp bằng thủ công
	

	AB.11700
	Đào nền đường bằng thủ công
	

	AB.12110
	Phá đá bằng thủ công
	

	AB.13000
	Đắp đất công trình bằng thủ công
	

	AB.13100
	Đắp đất nền móng công trình, nền đường bằng thủ công
	

	AB.13200
	Đắp bờ kênh mương bằng thủ công
	

	AB.13400
	Đắp cát công trình bằng thủ công
	

	AB.20000
	Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng máy
	

	AB.21000
	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào
	

	AB.22000
	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi
	

	AB.23000
	Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp
	

	AB.24000
	Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào
	

	AB.25000
	Đào móng công trình bằng máy đào
	

	AB.26100
	Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
	

	AB.27000
	Đào kênh mương bằng máy đào
	

	AB.28100
	Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào
	

	AB.28200
	Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25m3 và máy đào
	

	AB.31000
	Đào nền đường bằng máy đào
	

	AB.32000
	Đào nền đường bằng máy ủi
	

	AB.33000
	Đào nền đường bằng máy cạp
	

	AB.34000
	San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải bằng máy ủi
	

	AB.36000
	Xói hút bùn trong khung vây phòng nước
	

	AB.41000
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ
	

	AB.42000
	Vận chuyển đất 1km tiếp theo bằng ôtô tự đổ
	

	AB.51100
	Phá đá mặt bằng công trình bằng khoan nổ mìn
	

	AB.51200
	Phá đá hố móng công trình bằng khoan nổ mìn
	

	AB.51300
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn
	

	AB.51410
	Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính  20m bằng khoan nổ mìn, máy khoan Φ105mm
	

	AB.51510
	Phá đá đường viền bằng khoan nổ mìn, máy khoan Φ105mm
	

	AB.51610
	Đào phá đá bằng búa căn
	

	AB.51700
	Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp
	

	AB.51810
	Phá đá bằng máy đào gắn đầu búa thủy lực
	

	AB.52100
	Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào
	

	AB.53000
	Vận chuyển đá sau nổ mìn bằng ô tô tự đổ
	

	AB.54000
	Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ
	

	AB.55000
	Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi
	

	AB.55300
	Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào
	

	AB.56000
	Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ
	

	AB.57000
	Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1km tiếp theo bằng ô tô tự đổ
	

	AB.58100
	Phá đá đào hầm ngang bằng khoan nổ mìn
	

	AB.58210
	Phá đá hạ nền ngang bằng khoan nổ mìn
	

	AB.58300
	Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên bằng khoan nổ mìn
	

	AB.58400
	Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan Robbin
	

	AB.58500
	Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống bằng khoan nổ mìn
	

	AB.58610
	Phá đá dưới nước bằng khoan nổ mìn, máy khoan cầm tay Φ42mm, chiều sâu mặt nước 3÷7m
	

	AB.58700
	Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan Φ42mm
	

	AB.59100
	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô
	

	AB.59200
	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô
	

	AB.59300
	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng
	

	AB.59400
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật
	

	AB.59500
	Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công
	

	AB.59600
	Bốc xúc vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công
	

	AB.60000
	Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy
	

	AB.61100
	Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút
	

	AB.612.00
	Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc sà lan)
	

	AB.62000
	San đầm đất mặt bằng
	

	AB.63000
	Đắp đê, đập, kênh mương
	

	AB.64000
	Đắp nền đường
	

	AB.65100
	Đắp đất công trình bằng đầm cóc
	

	AB.66000
	Đắp cát công trình
	

	AB.67100
	Đắp đá hỗn hợp công trình bằng máy ủi
	

	AB.70000
	Công tác nạo vét các công trình thuỷ
	

	AB.71000
	Nạo vét bằng tàu hút
	

	AB.72000
	Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông
	

	AB.73000
	Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành
	

	AB.74100
	Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực xả đáy
	

	AB.75100
	Xói hút đất từ tàu hút phun, hút bụng tự hành, phun lên bờ
	

	AB.81100
	Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây
	

	AB.81200
	Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây
	

	AB.81300
	Nạo vét đất, đá bằng tàu đào
	

	AB.82000
	Đào phá đá, xúc đá dưới nước bằng tàu ngoạm
	

	AB.90000
	Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, sà lan và tàu hút bụng tự hành
	

	AB.91000
	Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, sà lan
	

	AB.92000
	Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành
	

	
	CHƯƠNG III: CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC
	

	AC.11100
	Đóng cọc tre bằng thủ công
	

	AC.11200
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ8-10cm bằng thủ công
	

	AC.12100
	Đóng cọc tre bằng máy đào 0,5m3
	

	AC.12200
	Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) Φ8-10cm bằng máy đào 0,5m3
	

	AC.12400
	Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu cọc
	

	AC.13000
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,2 t
	

	AC.14000
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 1,8 t
	

	AC.15000
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 2,5 t
	

	AC.16000
	Đóng cọc bê tông cốt thép trên cạn bằng búa máy có trọng lượng đầu búa 3,5 t; 4,5 t và 8 t
	

	AC.17000
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t
	

	AC.18000
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 2,5 t
	

	AC.19000
	Đóng cọc bê tông cốt thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 3,5 t và 4,5 t
	

	AC.21000
	Đóng cọc ống bê tông cốt thép bằng máy đóng cọc hoặc búa rung 170kW
	

	AC.21200
	Đóng cọc ống BTCT dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5 t
	

	AC.21500
	Khoan dẫn phục vụ đóng, ép cọc bằng máy khoan xoay
	

	AC.22000
	Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình
	

	AC.22100
	Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8 t
	

	AC.22200
	Đóng cọc ván thép (cừ Larsen) dưới nước bằng tàu đóng cọc búa 1,8 t
	

	AC.22300
	Đóng cọc ống thép bằng máy đóng cọc 1,8 t / tàu đóng cọc búa 1,8 t
	

	AC.22400
	Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5 t
	

	AC.22500
	Đóng cọc thép hình (thép U,I) bằng máy đóng cọc 1,2 t / tàu đóng cọc búa 1,2 t
	

	AC.23100
	Nhổ cọc thép hình thép ống bằng cần cẩu
	

	AC.23200
	Nhổ cừ Larsen bằng búa rung thủy lực 170 kW
	

	AC.24500
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy bơm nước
	

	AC.24600
	Thi công giếng cát bằng phương pháp ép rung làm chặt cát bằng máy nén khí
	

	AC.25000
	Ép trước cọc bê tông cốt thép
	

	AC.26300
	Ép cọc ống BTCT dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành
	

	AC.26400
	Ép cọc bê tông cốt thép dự ứng lực bằng máy ép Robot thủy lực tự hành
	

	AC.27000
	Ép, nhổ cừ Larsen bằng máy ép thủy lực
	

	AC.29100
	Nối cừ Larsen
	

	AC.29200
	Nối cọc ống thép, cọc thép hình
	

	AC.29300
	Nối cọc bê tông cốt thép
	

	AC.29400
	Nối cọc ống bê tông cốt thép
	

	AC.30000
	Công tác khoan cọc nhồi
	

	AC.31000
	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách (không sử dụng dung dịch khoan)
	

	AC.32000
	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (sử dụng dung dịch khoan)
	

	AC.33000
	Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp
	

	AC.34000
	Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi
	

	AC.35000
	Đào tạo tường Barrette
	

	AC.41000
	Thi công cọc xi măng đất
	

	
	CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC THI CÔNG ĐƯỜNG
	

	AD.11000
	Thi công móng đường
	

	AD.11200
	Thi công móng cấp phối đá dăm
	

	AD.12100
	Thi công lớp móng cát vàng gia cố xi măng
	

	AD.12200
	Thi công lớp móng cát mịn gia cố xi măng
	

	AD.12300
	Thi công lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng
	

	AD.21100
	Thi công mặt đường đá dăm
	

	AD.21200
	Thi công mặt đường cấp phối
	

	AD.21300
	Thi công mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc a xít
	

	AD.22100
	Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm
	

	AD.23000
	Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa
	

	AD.24100
	Thi công mặt đường láng nhũ tương
	

	AD.24200
	Tưới lớp dính bám mặt đường
	

	AD.24230
	Thi công mặt đường láng nhựa
	

	AD.25100
	Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá
	

	AD.25200
	Thi công rãnh xương cá
	

	AD.25300
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng hỗn hợp chất kết dính polime PT2A2 và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô
	

	AD.25400
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô
	

	AD.25500
	Thi công tái sinh nguội tại chỗ sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường trong kết cấu áo đường ôtô
	

	AD.26000
	Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa
	

	AD.27100
	Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng
	

	AD.27200
	Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa
	

	AD.27300
	Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng
	

	AD.31100
	Thi công cọc tiêu, cột km bê tông cốt thép
	

	AD.32500
	Lắp đặt cột và biển báo phản quang
	

	AD.33100
	Gắn viên phản quang
	

	AD.34000
	Lắp đặt dải phản cách, tấm lưới chống chói trên dải phân cách
	

	AD.82000
	Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông
	

	
	Định mức cấp phối vật liệu thi công đường
	

	
	CHƯƠNG V : CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ
	

	AE.10000
	Xây đá
	

	AE.11000
	Xây đá hộc
	

	AE.12000
	Xếp đá khan
	

	AE.13000
	Xây đá miếng (10x20x30)
	

	AE.14000
	Xây đá chẻ
	

	AE.20000
	Xây gạch đất sét nung (6,5x10,5x22)
	

	AE.30000
	Xây gạch đất sét nung (5x10x20)cm
	

	AE.40000
	Xây gạch đất sét nung (4,5x9x19)cm
	

	AE.50000
	Xây gạch đất sét nung (4x8x19)cm
	

	AE.60000
	Xây gạch ống
	

	AE.70000
	Xây gạch rỗng
	

	AE.81000
	Xây gạch bê tông
	

	AE.83000
	Xây tường thông gió
	

	AE.84000
	Xây tường gạch Silicat (6,5x12x25)cm
	

	AE.85000
	Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ
	

	AE.88000
	Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông thường
	

	AE.89000
	Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ
	

	AE.89500
	Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường
	

	AE.90000
	Xây gạch chịu lửa
	

	
	Định mức cấp phối vữa xây
	

	
	CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC THI CÔNG KẾT CẤU BÊ TÔNG
	

	
	Đổ bê tông bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)
	

	AF.11000
	Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy
	

	AF.12000
	Bê tông tường, cột
	

	AF.13000
	Bê tông giếng nước, giếng cáp, mương cáp, rãnh nước
	

	AF.14000
	Bê tông móng mố, trụ cầu, mặt cầu, lan can,…
	

	AF.15000
	Bê tông buồng xoắn, ông hút, cầu máng, cầu cảng, kênh mương, mặt đường, bê tông gạch vỡ…
	

	AF.16000
	Bê tông bể chứa
	

	AF.17000
	Bê tông máng thu nước, hố van, hố ga, tháp đèn trên đảo
	

	AF.18000
	Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô
	

	
	Bê tông bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)
	

	AF.20000
	Đổ bằng cần cẩu
	

	AF.21100
	Bê tông lót móng
	

	AF.22000
	Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái
	

	AF.23000
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu
	

	AF.24000
	Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương
	

	AF.25000
	Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette
	

	AF.26000
	Bê tông bể chứa, máng thu nước
	

	AF.27000
	Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói
	

	AF.30000
	Đổ bằng máy bơm bê tông
	

	AF.31000
	Bê tông móng, nền, bệ máy, mặt cầu
	

	AF.32000
	Bê tông tường, cột, xà dầm, giằng, sàn mái
	

	AF.33000
	Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu
	

	AF.34000
	Bê tông cầu cảng, mái bờ kênh mương
	

	AF.35000
	Bê tông cọc nhồi, cọc Barrette
	

	AF.36100
	Bê tông hầm ngang
	

	AF.36200
	Bê tông hầm đứng
	

	AF.36300
	Bê tông hầm nghiêng
	

	AF.36400
	Bê tông nút hầm
	

	AF.36500
	Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế
	

	AF.37100
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông
	

	AF.37200
	Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc
	

	AF.37300
	Bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ đổ bằng máy rải bê tông SP500
	

	AF.37400
	Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp
	

	AF.37500
	Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi
	

	AF.37700
	Bê tông lấp đầy phễu nhựa móng Top-base
	

	AF.38000
	Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải bê tông SP500
	

	AF.39000
	Bê tông đầm lăn (RCC) mặt đường
	

	AF.41000
	Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 16T
	

	AF.42000
	Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25T
	

	AF.43000
	Bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 40T
	

	AF.44000
	Bê tông thủy công đổ bằng máy bơm
	

	AF.51100
	Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường
	

	AF.51200
	Sản xuất vữa bê tông đầm lăn (RCC) bằng trạm trộn
	

	AF.52000
	Vận chuyển vữa bê tông
	

	AF.60000
	Gia công, lắp dựng cốt thép
	

	AF.61000
	Cốt thép móng; bệ máy; tường; cột trụ; xà dầm, giằng; lanh tô; sàn mái,..
	

	AF.62000
	Cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp ván khuôn trượt
	

	AF.63000
	Cốt thép giếng nước, cáp nước; thép mương cáp, rãnh nước; ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn; cẩu máng
	

	AF.65000
	Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu; dầm cầu
	

	AF.66000
	Cáp thép dự ứng lực dầm cầu; silô, dầm, sàn nhà
	

	AF.67000
	Cốt thép cọc khoan nhồi, tường Barrette
	

	AF.68000
	Cốt thép hầm
	

	AF.69000
	Cốt thép mặt đường, mặt cầu
	

	AF.70000
	Gia công, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công
	

	AF.80000
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn
	

	AF.81000
	Ván khuôn gỗ
	

	AF.82000
	Ván khuôn thép
	

	AF.83000
	Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống
	

	AF.86000
	Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng thép ống
	

	AF.86400
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành hệ ván khuôn trượt lồng thang máy, silô, ống khói
	

	AF.87100
	Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy
	

	AF.87200
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu
	

	AF.87300
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép dầm cầu đổ tại chỗ
	

	AF.88000
	Gia công hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm
	

	AF.88300
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công
	

	AF.88410
	Gia công ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng
	

	AF.88420
	Lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng
	

	AF.88000
	Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng
	

	AF.89100
	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống
	

	AF.89400
	Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống
	

	AF.89500
	Ván khuôn nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống
	

	AF.89800
	Ván khuôn nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống bằng hệ giáo ống
	

	
	Định mức cấp phối vữa bê tông
	

	
	CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
	

	AG.10000
	Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn
	

	AG.11000
	Đổ bê tông đúc sẵn bằng thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn)
	

	AG.12000
	Đổ bê tông đúc sẵn bằng máy (vữa bê tông trộn tại trạm trộn hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm)
	

	AG.13000
	Gia công, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn
	

	AG.20000
	Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG
	

	AG.21100
	Lắp dựng tấm tường
	

	AG.21200
	Lắp dựng tấm sàn
	

	AG.22000
	Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D
	

	AG.31000
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn gỗ
	

	AG.32000
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ván khuôn thép
	

	AG.41000
	Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy
	

	AG.42100
	Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công
	

	AG.50000
	Lao lắp dầm cầu
	

	AG.61000
	Lắp khối chắn sóng các loại vào vị trí
	

	AG.62100
	Lắp đặt thùng chìm vào vị trí
	

	AG.62200
	Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí
	

	AG.64000
	Bốc xếp, vận chuyển khối chắn sóng các loại
	

	
	CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ
	

	AH.10000
	Gia công vì kèo
	

	AH.20000
	Làm cầu gỗ
	

	AH.30000
	Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại
	

	
	CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP
	

	AI.10000
	Gia công cấu kiện sắt thép
	

	AI.21100
	Gia công cấu kiện dầm thép dàn kín
	

	AI.21200
	Gia công cấu kiện dầm thép dàn hở
	

	AI.22100
	Gia công cấu kiện dầm thép
	

	AI.31000
	Gia công, lắp dựng vì thép gia cố hầm
	

	AI.32000
	Gia công, lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm
	

	AI.51000
	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng
	

	AI.52100
	Gia công kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, ống thẳng, côn, cút, tê, thập
	

	AI.52200
	Gia công các kết cấu thép khác
	

	AI.60000
	Lắp dựng cấu kiện thép
	

	AI.61110
	Lắp dựng cột thép
	

	AI.61120
	Lắp dựng vì kèo thép
	

	AI.61130
	Lắp dựng xà gồ thép
	

	AI.61140
	Lắp dựng giằng thép
	

	AI.61150
	Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn
	

	AI.61160
	Lắp dựng dầm cầu trục
	

	AI.61170
	Lắp sàn thao tác
	

	AI.62100
	Lắp dựng dầm cầu thép các loại
	

	AI.62200
	Lắp dựng kết cấu thép dạng Bailey, Uykm
	

	AI.63100
	Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm
	

	AI.63200
	Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm
	

	AI.63300
	Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo
	

	AI.63400
	Tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo
	

	AI.64100
	Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực
	

	AI.64200
	Lắp đắt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông
	

	AI.65100
	Lắp đặt cấu kiện thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập
	

	AI.65300
	Lắp dựng dàn không gian
	

	AI.65400
	Lắp đặt kết cấu thép khác
	

	AI.65500
	Lắp đặt phao neo các loại, trên biển
	

	AI.65600
	Lắp đặt bích neo tàu trên đảo
	

	AI.65700
	Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo
	

	
	CHƯƠNG X: CÔNG TÁC HOÀN THIỆN
	

	AK.10000
	Công tác thi công mái
	

	AK.11000
	Lợp mái ngói
	

	AK.12000
	Lớp mái, che tường bằng Fibrôxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa
	

	AK.13100
	Dán ngói trên mái nghiêng bê tông
	

	AK.20000
	Công tác trát
	

	AK.21000
	Trát tường
	

	AK.22100
	Trát trụ, cột, lam đủng, cầu thang
	

	AK.23000
	Trát xà dầm, trần
	

	AK.24000
	Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ
	

	AK.25000
	Trát seno, mái hắt, lam ngang, vẩy tường chống vang
	

	AK.26000
	Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, tay vịn cầu thang, lan can, ô văng, sê nô, tường, trụ cột, …
	

	AK.27000
	Trát đá rửa tường, trụ, cột, ô văng, sê nô, lan can, …
	

	AK.30000
	Công tác ốp gạch, đá
	

	AK.31000
	Công tác ốp gạch
	

	AK.32000
	Công tác ốp đá tự nhiên
	

	AK.40000
	Công tác láng
	

	AK.50000
	Công tác lát gạch, đá
	

	AK.51000
	Công tác lát gạch
	

	AK.52000
	Lát, dán gạch vỉ
	

	AK.53000
	Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang
	

	AK.54000
	Lát gạch chống nóng
	

	AK.55000
	Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè
	

	AK.56100
	Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương, nền, sàn
	

	AK.56200
	Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn,…)
	

	AK.57000
	Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn
	

	AK.60000
	Công tác thi công trần
	

	AK.61000
	Thi công trần gỗ dán, ván ép
	

	AK.62000
	Thi công gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt
	

	AK.63000
	Thi công trần vách ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí
	

	AK.64000
	Thi công trần bằng tấm nhựa
	

	AK.66000
	Thi công trần bằng tấm thạch cao
	

	AK.70000
	Công tác thi công mộc trang trí
	

	AK.80000
	Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả,
	

	AK.90000
	Công tác sơn kẻ đường, quét dung dịch chống thấm, quét nhựa bitum, …
	

	
	CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC
	

	AL.14000
	Thi công lớp lót móng trong khung vây
	

	AL.15100
	Thi công và thả rọ đá
	

	AL.15200
	Làm và thả rồng đá
	

	AL.15300
	Thả đá hộc vào thân kè
	

	AL.16100
	Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật
	

	AL.16200
	Xử lý nền đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	

	AL. 16300
	Xử lý nền đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả nước bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí
	

	AL.16400
	Khoan tạo lỗ làm tường sét
	

	AL.16510
	Lắp đặt phễu nhựa móng Top-Base
	

	AL.16520
	Rải đá dăm chèn phễu nhựa móng Top-Base
	

	AL.17000
	Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường
	

	AL.18100
	Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy
	

	AL.19100
	Bảo dưỡng mặt đường bê tông đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ bằng chất tạo màng
	

	AL.21100
	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	

	AL.22100
	Cắt khe đường bê tông, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	

	AL.23100
	Trám khe đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ
	

	AL.24100
	Gia công, lắp đặt khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông
	

	AL.24200
	Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo
	

	AL.24300
	Cắt khe dọc đường bê tông đầm lăn (RCC)
	

	AL.24400
	Thi công khe co đường bê tông đầm lăn (RCC)
	

	AL.25100
	Lắp đặt gối cầu, khe co giãn
	

	AL.26100
	Thi công khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)
	

	AL.27100
	Lắp đặt hệ thống an toàn hộ lan bánh xoay
	

	AL.31000
	Thi công cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép
	

	AL.40000
	Công tác thi công khớp nối
	

	AL.50000
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm
	

	AL.51200
	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng
	

	AL.51300
	Khoan giảm áp
	

	AL.51400
	Khoan cắm néo anke
	

	AL.52100
	Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường
	

	AL.52200
	Gia công, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa
	

	AL.52300
	Gia công, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa
	

	AL.52400
	Gia công, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường
	

	AL.52500
	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá
	

	AL.52600
	Phun vẩy gia cố mái Taluy bằng máy phun vẩy
	

	AL.52700
	Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy
	

	AL.52800
	Gia công, lắp dựng lưới thép gia cố hầm
	

	AL.52900
	Căng lưới thép gia cố thường gạch
	

	AL.53100
	Phun vẩy gia cố hầm
	

	AL.53200
	Phun xi măng lấp đầy hầm ngang
	

	AL.53300
	Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép ϕ32mm gia cố mái taluy đường
	

	AL.53400
	Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang
	

	AL.54000
	Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông
	

	AL.55000
	Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi
	

	AL.56000
	Gia công, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng
	

	AL.57000
	Thi công ô ngăn bằng tấm Neoweb trên mái dốc
	

	AL.60000
	Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ
	

	AL.90000
	Phòng chống mối
	

	
	CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG
	

	AM.10000
	Công tác bốc xếp
	

	AM.11000
	Bốc xếp bằng thủ công
	

	AM.12000
	Bốc xếp cấu kiện bằng cần cẩu
	

	AM.20000
	Công tác vận chuyển
	

	AM.21000
	Vận chuyển vật liệu bằng thủ công
	

	AM.22000
	Vận chuyển vật liệu bằng vận thăng
	

	AM.23000
	Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ
	

	AM.24000
	Vận chuyển bằng ô tô vận tải thùng
	

	AM.25000
	Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng P≤200kg
	

	AM.26000
	Vận chuyển ống cống bê tông
	

	AM.27000
	Vận chuyển cọc, cột bê tông
	

	AM.28000
	Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển và bờ đảo
	

	
	CHƯƠNG XIII: CÔNG TÁC XÂY DỰNG SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN
	

	AN.10000
	Công tác làm nền đường và san tạo mặt bằng
	

	AN.11100
	Đào xúc tro xỉ bãi chứa bằng máy đào
	

	AN.11200
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy lu bánh thép
	

	AN.11300
	Đắp nền đường bằng hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng máy đầm đất cầm tay 70 kg
	

	AN.11400
	Đắp hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tạo mặt bằng sử dụng máy lu bánh thép
	

	AN.11500
	San gạt hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện tại vị trí san lấp bằng máy ủi
	

	AN.11600
	Rải màng HDPE chống thấm bãi san lấp
	

	AN.20000
	Công tác thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG)
	

	AN.21000
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy búa rung 90 kW
	

	AN.22000
	Thi công cọc bê tông xi măng tro bay (CFG) bằng máy khoan xoay 125 kNm
	

	AN.30000
	Công tác vận chuyển tro bay, tro xỉ
	

	AN.31000
	Vận chuyển tro bay bằng xe bồn 30 t
	

	AN.32000
	Vận chuyển tro xỉ bãi chứa hoặc hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện bằng ôtô tự đổ
	


